## Medische Verbruiksartikelen
Vul alle gele cellen in (prijzen in euro's exclusief BTW)
Naam inschrijver:
Medische Gebruiksartikelen | Verpakkingseenheid | Weging fictieve aantallen per jaar | Prijs per eenheid | Aangeboden Merk | Totaalprijs
Alcohol ketonatus 70% 110 ml | 110 ml | 7 |  |  | 0
Alcohol Podior 70% 1 liter | 1 liter | 16 |  |  | 0
Alcohol Podior 70% 100ml | 100 ml | 13 |  |  | 0
Alcohol Podior 80% 5 liter | 5 liter | 2 |  |  | 0
Alcohol spiritus ketonatus 96% 1ltr. | 1 liter | 7 |  |  | 0
Alcoholdoekjes 70 %: 6,5 x 3 cm samenstelling 70% Isopropyl alcohol | 100 stuks | 3 |  |  | 0
Alginaatverband 10X10CM | 10 stuks | 5 |  |  | 0
Atrix repair handcrème tube | 100 ml | 2 |  |  | 0
Azozwipe bacteriedodende doekjes 20x22 | 200 stuks | 2 |  |  | 0
Baktolin Pure waslotion | 500 ml | 1 |  |  | 0
BD Eclipse veiligheidsnaald 0,5x25 25Gx1 | 100 stuks | 401 |  |  | 0
BD Eclipse veiligheidsnaald 0,6x25 23Gx1 | 100 stuks | 430 |  |  | 0
BD Microlance naald 22G 0,7x30mm | 100 stuks | 38 |  |  | 0
Beloningsstickers | 180 stuks | 7 |  |  | 0
Betadine oplossing | 30 ml | 5 |  |  | 0
Betadine zalf | 30 gram | 4 |  |  | 0
Betadine zalfgaas 10X10 CM steriel | 50 stuks | 7 |  |  | 0
BSN Covermed injectiepleister 2x4cm | 500 | 3 |  |  | 0
BSN Leukoplast 2,50cm x 5m | 1 rol | 2 |  |  | 0
BSN Leukoplast 2,50cm x 9,2m | 1 rol | 4 |  |  | 0
BSN Leukoplast injectiepleister 1,9x4cm | 500 stuks | 29 |  |  | 0
BSN Leukopor 1,25cm x 9,2m op dispenser | 1 rol | 6 |  |  | 0
Celstofdeppers Pur Zellin 4 x 5 1 rol | 500 stuks | 8 |  |  | 0
CMT schoenovertrek 40my blauw | 100 stuks | 3 |  |  | 0
CMT Tongspatels hout 2cm x 15 cm | 100 stuks | 1 |  |  | 0
Combur 9 Urine teststrips | per stuk | 2 |  |  | 0
Compeed blarenpleister medium | 5 stuks | 5 |  |  | 0
Compeed likdoornpleisters | 10 stuks | 4 |  |  | 0
Corona zelftest (goedgekeurd door RIVM) CE markering met een getal van 4 cijfers | per stuk | 60000 |  |  | 0
Deksel pp eco medicijnbeker 30ml wit | 500 stuks | 1 |  |  | 0
Dermaplast Sensitive strips 4x1.6cm doos | 250 stuks | 1 |  |  | 0
Dettol ontsmettingsvloeistof | 1 liter | 2 |  |  | 0
Disposable lenskapjes/probe hoesjes, voor de oorthermometer Welch Allyn Pro 6000 | 200 stuks | 2 |  |  | 0
Disposable nierbekkens | 300 stuks | 3 |  |  | 0
Doseerpompje voor handalcohol 500ml | per stuk | 5 |  |  | 0
Ecover allesreinigerspray 500ml | 500 ml | 99 |  |  | 0
Elastisch fixatiewindsel 10CMX4M | per stuk | 3 |  |  | 0
Face Shield Gezichtsscherm | 10 stuks | 1 |  |  | 0
Fixatiewindsel 6CMX4M | per stuk | 5 |  |  | 0
Fixeerpleister stretch 20CMX10M | per stuk | 10 |  |  | 0
Fixeerpleister stretch 5CMX10M | per stuk | 10 |  |  | 0
Fixeerpleister stretch10CMX10M | per stuk | 10 |  |  | 0
Hand Sanitizer gel | 5 liter | 2 |  |  | 0
Handalcohol 80% desinfectans 500ml volgens WHO | 500 ml | 143 |  |  | 0
Handschoenen, latex S, Gepoederd | 100 stuks | 3 |  |  | 0
Hansaplast injectiepleister Soft 19x40mm | 100 stuks | 1 |  |  | 0
Hechtingverwijderset | per stuk | 5 |  |  | 0
Hechtset steriel disposable bestaande uit: 1x Metzenbaum prepareerschaar 11,5cm, gebogen, 1x Baby-Crile-Wood naaldvoerder 15cm 1x Lettix Chirugische pincet 15cm, 1x2 tnd, 5x NW kompres 7,5cmx7,5cm, 4lg 3x Gaasdepper nr. 3, Inpakveld 60x80cm | per stuk | 5 |  |  | 0
Hydrofiel gaascompres 12laags 10X10CM | 100 stuks | 3 |  |  | 0
Hydrofiel gaascompres 12laags 5X5CM | 100 stuks | 1 |  |  | 0
Incidin Foam oppervlakte desinfectans met pompje | 750 ml | 65 |  |  | 0
Incidin Oxy Foam S oppervlakte desinfectans met pompje | 750 ml | 26 |  |  | 0
Injectiepleister (per stuk los verpakt) | 250 stuks | 180 |  |  | 0
Klinion houten tongspatels 2cm x 15cm 15x2cm | 100 stuks | 7 |  |  | 0
Klinion NW kompres 5x5 cm 4-laags steriel | 50 x 2 stuks | 1 |  |  | 0
Klinion Protection handschoen latex Gepoederd S | 100 stuks | 6 |  |  | 0
Klinion Protection projectiejas maat M 115cm | 50 stuks | 1 |  |  | 0
Klinion Ultra comfort handschoenen, nitril handschoen L, Poedervrij, latexvrij | 150 stuks | 50 |  |  | 0
Klinion Ultra comfort handschoenen, nitril handschoen M Poedervrij, latexvrij | 150 stuks | 95 |  |  | 0
Klinion Ultra comfort handschoenen, nitril handschoen S, Poedervrij, latexvrij | 150 stuks | 37 |  |  | 0
Klinion Ultra comfort handschoenen, nitril handschoen XL Poedervrij | 100 stuks | 13 |  |  | 0
Kliniplast Border NW 10x20cm steriel | 10 stuks | 1 |  |  | 0
Kliniplast Kids Garfield 19x76mm | 100 stuks | 15 |  |  | 0
Lange rek zwachtel 6CMX7M | per stuk | 4 |  |  | 0
Lange rek zwachtel 8CMX7M | per stuk | 4 |  |  | 0
LR Curaplast injectiepleister 2x4cm | 250 stuks | 155 |  |  | 0
Medicanol handdesinfectans | 500 ml | 15 |  |  | 0
Medichem reiniging en desinfectie plus | 1000 ml | 6 |  |  | 0
Meliseptol desinfectie doekjes 14,5x20cm in dispenser | 100 stuks | 14 |  |  | 0
Meliseptol desinfectiespray, werkzaam tegen DGHM/VAH en virucide | 250ml | 20 |  |  | 0
Meliseptol Rapid desinf. incl. spraykop | 1000ml | 7 |  |  | 0
Meliseptol Rapid desinfectans spray | 250 ml | 20 |  |  | 0
Mikrozid AF desinfectie doekjes 14,5x18cm in dispencer | 150st. | 4 |  |  | 0
Mondmasker KN95 FFP2 gecertificeerd | 10 stuks | 62 |  |  | 0
Mondmasker, Medisch wegwerp mondmasker minimaal type IIR en CE gekeurd Gemeente Utrecht | 50 stuks | 7581 |  |  | 0
Mondmaskers FFP1 enkellaags met elastische oorbanden | 100 stuks | 19 |  |  | 0
Nageltang 14 cm steriel disposable | per stuk | 1 |  |  | 0
Nagelschaar gebogen 10 cm A1 | per stuk | 2 |  |  | 0
Navulverpakking handdesinfectants ongeparfumeerd 500 ml | 500ml | 80 |  |  | 0
Nierbekkens disposable ECO: ongebleekt, bestand tegen water, afmeting 252x140x40mm | 300 stuks | 3 |  |  | 0
Noba celstofdeppers op rol 4x5cm | 2 rol à 500 st. | 33 |  |  | 0
Noba kompres 5x5cm 8 laags | 100 stuks | 2 |  |  | 0
Nonwoven kompressen met X-ray draad 5x5CM | 50 stuks | 2 |  |  | 0
Omron oorthermometerkapjes voor Gentle Temp MC-510 | 20 stuks | 4 |  |  | 0
Onderzoekbankpapier 46cm x 150m 2-laags | 6 stuks | 3 |  |  | 0
Otoscoop tips grijs 2.5mm | 50 stuks | 11 |  |  | 0
Paracetamol HTTP 500 mg tablet. | 20 stuks | 20 |  |  | 0
PH 5 verzorgende handcrème PH neutraal tube | 125 ml | 28 |  |  | 0
Pincet semken fijn anatomisch steriel, disposable 12,5cm | per stuk | 5 |  |  | 0
Pincet standaard chirurgisch steriel, disposable 13cm | per stuk | 10 |  |  | 0
Podilon huiddesinfectans Ethanol 80% v/v, Isopropylalcohol | 1000 ml | 10 |  |  | 0
Pompje voor Sterillium/Baktolin lange nozzle 350/500ml | per stuk | 23 |  |  | 0
Rekbare Steunzwachtel 10CMX5M | per stuk | 3 |  |  | 0
Ribosoft onderlegger 60x40 cm | 30 stuks | 16 |  |  | 0
ROMED onderzoekshandschoen nitril poedervrij blauw XL | 100 stuks | 25 |  |  | 0
ROMED onderzoekshandschoen nitril poedervrij paars M | 100 stuks | 2 |  |  | 0
Rudafilm eilandpleister 10x12cm | 50 stuks | 10 |  |  | 0
Sanadep alcoholdoekjes 4x5cm 0,5% chloorhexidine digluconaat in 70% alcohol 250st. in container | 250 stuks | 10 |  |  | 0
Schort PP blauw niet steriel 110cm, met manchet, waterafstotend | 10 stuks | 24 |  |  | 0
Sempercare Latex handschoen M, Poedervrij met inner coating | 100 stuks | 1 |  |  | 0
Spraykop voor Meliseptol desinfectans 1000ml | 1000 ml | 5 |  |  | 0
Sterillium Gel pure handdesinfectans | 100 ml | 80 |  |  | 0
Sterillium MED handdesinfectans | 100 ml | 28 |  |  | 0
Sterillium MED handdesinfectans | 500 ml | 111 |  |  | 0
Sudocreme | 125 gr | 5 |  |  | 0
Sweetcare luierzakjes | 150 stuks | 9 |  |  | 0
tips fibralux tbv otoscoop 2,5mm | 50 stuks | 6 |  |  | 0
tips fibralux tbv otoscoop 4mm | 50 stuks | 9 |  |  | 0
Tissues 2-laags, 210x210mm F1 dispenserdoosje | 100 stuks | 370 |  |  | 0
Vaseline in tube a 28 gram | per stuk | 23 |  |  | 0
Veiligheidsbril EN 166 |  | 7 |  |  | 0
Verbandkoffer Medi-Multi met inhoud B 32x22x13 | per stuk | 1 |  |  | 0
WA Braun Thermoscan Pro6000 lenskapjes voor Pro4000, Pro6000 (en Pro3000) | 200 stuks | 3 |  |  | 0
Wattenstaafjes 15cm grote tip | 50 stuks | 2 |  |  | 0
Wattenstaafjes 15cm kleine tip | 100 stuks | 3 |  |  | 0
Weegpapier zijdevloei vellen 40x60cm | 480 stuks | 72 |  |  | 0
Weegpapier zijdevloeivellen 37,5x50 cm | 480 stuks | 19 |  |  | 0
Wondpleister 6CMX5M | per stuk | 6 |  |  | 0
Wondpleister 8CMX5M | per stuk | 6 |  |  | 0
Zilvernitraat stift (75%) | 100 stuks | 7 |  |  | 0
Zwaluwstaartjes 12 MM X 70 MM | 6 stuks | 4 |  |  | 0
Zwangerschapstest | per stuk | 6 |  |  | 0
Zwitsal billendoekjes | 65 stuks | 8 |  |  | 0
|  |  | Subtotaal |  | 0
1) De genoemde artikelen betreffen het standaardassortiment, waarvoor de gemeente vaste prijzen wil vastleggen. Voor een aantal artikelen is een merknaam aangegeven. Het is echter toegestaan een ander merk of type aan te bieden, zo lang deze voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving en beschikt over alle eventuele markeringen en of certificeringen. U wordt daarom gevraagd het aangeboden merk op te geven.
2) Het is op straffe van uitsluiting niet toegestaan het prijzenblad te wijzigen. Daarnaast is het niet toegestaan “met prijzen te schuiven”, zodanig dat voor het ene prijsonderdeel onrealistisch hoge prijzen worden geboden en voor het andere prijsonderdeel onrealistisch lage prijzen.
3) U dient alleen de geel gearceerde velden in te vullen
4) De aantallen zijn indicatief en hier kunt u geen rechten aan ontlenen.
5) U dient er rekening mee te houden dat bij bestelling van een aantal dat afwijkt van het Prijzenblad, de opgegeven prijs per stuk geldt

## Medische Gebruiksartikelen
Vul alle gele cellen in (prijzen in euro's exclusief BTW)
Naam inschrijver:
Medische Gebruiksartikelen | Verpakkingseenheid | Weging fictieve aantallen per jaar | Prijs per eenheid | Aangeboden merk | Totaalprijs
Aankleedkussen 50x70x1cm | per stuk | 1 |  |  | 0
Aankleedkussen 80x80x1cm | per stuk | 1 |  |  | 0
Apparaatvoetje 3M Ø12.7x3.5 per stuk t.b.v. weegschalen | per stuk | 30 |  |  | 0
Audiometer digitaal Oscilla USB 330 | per stuk | 7 |  |  | 0
Beenlengte corr. plankjes 0,5cm 1cm 2cm | per stuk | 4 |  |  | 0
Bloeddrukmeter Welch Allyn ProBP 2000 digitale NIBP bloeddrukmeter flexiport BP herbruikbaar manchet maat 11 + 4 AA | per stuk | 20 |  |  | 0
Bloedsuikermeter Bayer Conttour XT | per stuk | 2 |  |  | 0
Oorthermometer Braun thermoscan IRT 6520 | per stuk | 4 |  |  | 0
Desinfectiezuil incl. 10x handalcohol 500ml, dispencer handbediening | per stuk | 3 |  |  | 0
ECG bank zwart/wit 195x80x80cm | per stuk | 1 |  |  | 0
E-Symbool (aanwijsstokje) met stokje 180x65 mm zwart | per stuk | 44 |  |  | 0
HEINE Mini 3000 otoscoopset met handvat en tips | per stuk | 4 |  |  | 0
HEINE miniset oor/oogspiegel: Mini 3000 ophtalmoscoopkop, Mini 3000 oogspiegel, Mini 3000 combi lamp en 2,5V kunststof batterij handvat. | per stuk | 9 |  |  | 0
HEINE Heine Beta 200 diagnostic set 2.5V | per stuk | 1 |  |  | 0
Hoofdmeetband baby/peuter: teflon tape: meetbereik: 5-59cm, aflezing: 1mm | per stuk | 2 |  |  | 0
Koffer massagebank (Onderzoeksbank mobiel): Afmetingen (lxbxh): 197 x70 x 75cm (opgevouwen als koffer: 98 x70 x 15cm), draagvermogen: tot 150kg | per stuk | 1 |  |  | 0
LEA ringboek crowded symbolen | per stuk | 2 |  |  | 0
Littmann Stethoscoop Classic II Pediatric; | per stuk | 8 |  |  | 0
Meetbak tbv lengtemeting baby's en kinderen tot 2 jaar: meetbereik: 28-100cm, aflezing: 1mm | per stuk | 1 |  |  | 0
Microtoise meetlint met wand bevestiging en meetbereik van 0 tot 2,20 meter. | per stuk | 22 |  |  | 0
Occlusiebril kinderen: 13cm breed, 5,5cm hoog, diameter opening 3,5cm. | per stuk | 3 |  |  | 0
Occlusiebril volwassenen: 15cm breed, 6cm hoog, diameter opening 4cm | per stuk | 8 |  |  | 0
Omron Flex Temp Smart thermometer MC-343F-E Digitale thermometer met flexibele tip (pencil) | per stuk | 2 |  |  | 0
Omron Gentle Temp voorhoofd thermometer MC720 | per stuk | 1 |  |  | 0
Omron M3 Comfort elektronische bloeddrukmeter compleet Intelli Wrap manchet, M+L manchet ineen | per stuk | 2 |  |  | 0
Omron M6 Comfort elektronische bloeddrukmeter compleet Intelli Wrap manchet M/L | per stuk | 1 |  |  | 0
Omron M7 Intelli IT elektronische bloeddrukmeter Intelli Wrap manchet M+L&connect-app via bluetooth | per stuk | 1 |  |  | 0
Omron manchet 17-22cm S (kind) voor M2, M3, M6 en M6AC | per stuk | 1 |  |  | 0
Onderzoekbankpapier wit, tissue kwaliteit, geperforeerd. 50 cm breed, 150m lang | per stuk | 1 |  |  | 0
Onderzoeksbank 2 delig, 195cmx65x80cm draagkracht 135 kg dynamisch, 400kg statisch | per stuk | 1 |  |  | 0
Oximeter Comed Pulse Oximeter ECO | per stuk | 2 |  |  | 0
Papierrolhouder staand | per stuk | 2 |  |  | 0
Personenweegschaal Klasse 1 Seca Clara 803 | per stuk | 50 |  |  | 0
Penlight de luxe (geschikt voor visustest, met aan/ uitknop aan achterzijde) | per stuk | 59 |  |  | 0
Pulsoximeter ECO | per stuk | 5 |  |  | 0
Rolcentimeter 1,5m | per stuk | 26 |  |  | 0
Rood/groen bril kinderen ten behoeve van dieptezientest | per stuk | 1 |  |  | 0
Schuif compleet voor Seca 416 | per stuk | 1 |  |  | 0
Scoliose meter | per stuk | 2 |  |  | 0
Seca 354 digitale baby- en peuterweegschaal tot 20 kilo | per stuk | 1 |  |  | 0
Seca 376 Babyweegschaal klasse III tot 20 kilo | per stuk | 1 |  |  | 0
Seca 416 meetbak voor baby's en kleuters meetbereik: 33 - 100cm | per stuk | 3 |  |  | 0
Seca 447 netvoeding universeel | per stuk | 2 |  |  | 0
Seca 803 elektronische opstapweegschaal zwart tot 150kg | per stuk | 20 |  |  | 0
Seca 877 digitale opstapweegschaal klasse III tot 200kg, met moeder-kind functie | per stuk | 3 |  |  | 0
set 3 beenlengte correctie plankjes: afmeting (lxb): 30 x 10cm, diktes: 0,5 / 1 / 2cm | per stuk | 3 |  |  | 0
Soehnle 5003 digitaal meetlat | per stuk | 5 |  |  | 0
Soehnle 8320 elektr. babyweegschaal opklapbaar tot 15kg, 740 x 315 x 53 mm (open) | per stuk | 6 |  |  | 0
Soehnle 8320 Draagtas babyweegschaal | per stuk | 2 |  |  | 0
Symbool LEA Crowded Book | per stuk | 5 |  |  | 0
Teken verwijdertang (knijp) steriel, disposable | per stuk | 1 |  |  | 0
Veiligheidsbril EN 166 | per stuk | 4 |  |  | 0
Visuskaart E-haak/LEA symb wit 545x570x0.5mm PVC Dubbelzijdig, leesafstand 4/5m+LEA antw.kaart PVC | per stuk | 4 |  |  | 0
Visuskaart E-haak/LEA symbool wit vouwbaar Dubbelzijdig, leesafstand 4/5m+LEA antw.kaart PVC | per stuk | 3 |  |  | 0
Welch Allyn flexiport manchet nr.12 gr.volwassene 32-43cm 1-slangs TPE | per stuk | 20 |  |  | 0
Welch Allyn flexiport manchet nr.9 kind 15-21cm zonder slangen | per stuk | 20 |  |  | 0
Welch Allyn flexiport manchet nr.9 kind 15-21cm 1-slangs TPE | per stuk | 20 |  |  | 0
Wiechen blokkendoos + schuifdeksel leeg | per stuk | 8 |  |  | 0
Wiechen gekleurde vormpjes | per stuk | 1 |  |  | 0
Wiechen lakbal met kindermotief groot 12-15 cm | per stuk | 7 |  |  | 0
Wiechen leporello boekje Dick Bruna | per stuk | 5 |  |  | 0
Wiechen popje | per stuk | 2 |  |  | 0
Wiechen softballetje smiley | per stuk | 1 |  |  | 0
Wiechen vierkant gekleurde blokken, 10 stuks | per stuk | 6 |  |  | 0
Wiechen vormenstoof 4 vakjes, gevuld | per stuk | 13 |  |  | 0
Wiechen vormenstoof leeg beuken | per stuk | 1 |  |  | 0
Y- kabel voor THD39 USB310-350 Hoofdtelefoonsnoer USB | per stuk | 1 |  |  | 0
|  |  | Subtotaal |  | 0
|  | Totaal Subtotaal |  |  | 0

## IJken, Kalibratrie en Reparatie
Vul alle gele cellen in (prijzen in euro's exclusief BTW)
Naam inschrijver:
IJken en kalibreren | Eenheid | Weging | Prijs | Totaalprijs
Audiometer digitaal | per stuk | 20 |  | 0
Babyweegschaal klasse III | per stuk | 15 |  | 0
Babyweegschaal opklapbaar | per stuk | 15 |  | 0
Bloeddrukmeter | per stuk | 25 |  | 0
Bloeddrukmeter connect app | per stuk | 1 |  | 0
Bloedsuikermeter | per stuk | 2 |  | 0
Digitale weegschaal met anti slip klasse I | per stuk | 5 |  | 0
Digitale kolomweegschaal klasse III | per stuk | 15 |  | 0
Oxymeters | per stuk | 2 |  | 0
Reparatieservice (exclusief onderdelen) |  |  | Prijs
Prijs per uur | per uur | 10 |  | 0
Voorrijkosten
Prijs per bezoek | per bezoek | 13 |  | 0
|  |  | Subtotaal | 0
In beginsel dient u uit te gaan van het ijken en kalibreren van de bij de 'Medische Gebruiksartikelen' genoemde apparaten. Wanneer het, door factoren buiten u om, niet mogelijk is om de genoemde artikelen te ijken of te kalibreren, geeft u hier een prijs op voor het ijken of kalibreren van het door u aangeboden apparaat

## Totalenblad
Prijsinvulformulier
Naam Inschrijver:
Totalen
Medische Verbruiksartikelen | 0
Medische Gebruiksartikelen | 0
Kalibratie, ijken en Reparatieservice | 0
Fictieve Projectprijs Totaal | 0