## 1. Invulinstructies
Nadere toelichting ten behoeve van het Prijzenblad
In deze Bijlage, tabblad 2 'Totaalprijs per jaar', worden de prijzen automatisch ingevuld vanuit sheet 3, 4 en 5.
Sheet 3, 4 en 5 worden door de leverancier ingevuld. Leverancier vult enkel de gele cellen in en neemt alle directe en indirecte kosten (behorende bij de desbetreffende handeling) hierin mee.
Over de opgegeven prijzen worden dus geen extra toeslagen meer gerekend. Alle kosten dienen hierin inbegrepen te zijn. Het is niet toegestaan om naast de vastgestelde prijzen en toeslagen nog ander kosten op te voeren zoals voorrijkosten, inspectiekosten, keuringskosten, garantiekosten, rapportagekosten, projectcoördinatie, proceskosten, schoonmaakkosten, vergaderkosten of welke andere kosten dan ook.
Overige werkzaamheden
Wanneer het noodzakelijk blijkt dat Opdrachtnemer werkzaamheden opneemt in een offerte die niet zijn te ondervangen in de assetlijst, dan worden deze werkzaamheden separaat gecalculeerd en opgenomen in de begroting volgens het tabblad 'P.5. Prijzen -Man+toesl.’ opgenomen manuren en toeslagen.
Ter verduidelijking van de opslagen volgt hieronder een nadere definiëring die in het contract gehanteerd zal worden:
Winst en risico (W&R)
Winst en risico mogen enkel opgenomen mogen bij projecten, ter vergroting van de bedrijfswinst met daarin tevens de dekking voor alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.
Onderaanneming
Deze toeslagen zijn kosten ter dekking van de inkoop en uitvoering van de coördinatie op onderaannemers. Deze toeslag kan echter alleen gehanteerd worden bij werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de werkomschrijving van het PvE en door onderaannemers uitgevoerd worden.

## 2. Totaalprijs per jaar
BIJLAGE 6 Prijzenblad - TOTAALPRIJS (FICTIEF) PER JAAR
Omschrijving | Totaal (fictief)
P.3. Prijzenblad Preventief Onderhoud (PO) BMI, IMI + Correctief kosten voor afkoop + OP taken | 0
P.4. Prijzenblad Preventief Onderhoud (PO) Brandblusmiddelen + additioneel vervanging | 0
P.5. Prijzenblad Manuurloon en toeslagpercentages | 0
Fictieve totaalprijs offerte (incl. BTW) | 0
Ondertekening
Naam
Functie
Onderneming en adres
Datum en plaats
Handtekening

## 3. BMI, IMI + overig
Prijsonderdeel Deel 2 Preventief onderhoud (PO) inbraak- en brandmeld-/ontruimingsinstallaties,
RWA-installaties en Brandschermen, + correctief kosten voor afkoop + OP taken
Let op: Alleen de gele cellen invullen en bij OP-taken dient het totale jaarbedrag per stuk ingevuld te worden)
Bedragen dienen inclusief btw te zijn.
Hoeveelheden zijn indicatief en onderhevig aan aanpassingen van het gebouw en/of wettelijke eisen.
Genoemde installaties, zijn incl. nevenpanelen, detectoren, alle bijbehorende componenten en schakelingen tbv aansturing installaties, ed.
Er is sprake van een afkoopregeling voor storingen met een kleiner bedrag dan € 250,-- incl btw.
| Prijzen per stuk: | [5 empty] | Bedragen inclusief btw:
Hoeveelheid: | Kosten PO Inbraakinstallaties: | Kosten PO brandmeld- /ontruimingsinstallaties: | OP-taken per installatie (jaarbedrag): | Kosten PO RWA installaties: | Kosten PO Brandschermen: | Kosten voor afkoop (€ 250,--) | Totaal per stuk: | Totaal alle installaties:
35 | [6 empty] | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 | 0
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
0

## 4. Brandblusmiddelen
Prijsonderdeel Deel 3 Preventief onderhoud brandblusmiddelen
Voorwaarden als bij prijsonderdeel Deel 2 , met dien verstande dat de prijs inclusief voorrijkosten, klein materiaal, keuringen,
hydrostatische druktest, flow- statische drukmeting en indien nodig vervangen of plaatsen van een legionellaseal is (conform wettelijke normen en eisen).
Let op: Alleen de gele cellen invullen.
Bedragen dienen inclusief btw te zijn.
Genoemde assets en hoeveelheden zijn verspreid over meerdere locaties (zie hiervoor bijlage 11"assetlijst").
Hoeveelheden zijn indicatief en onderhevig aan aanpassingen van het gebouw en/of wettelijke eisen.
Gezien de geringe hoeveelheid storingen is de afkoopregeling (tbv CO) niet van toepassing.
Component/installatiedeel (Preventief Onderhoud): | Totale hoeveelheid (indicatief): | Kosten PO incl keuringen per stuk per jaar: | Totaal kosten per jaar:
Draagbaar brandblustoestel (Handbrandblusmiddel) 1x per jaar: | 480 |  | 0
Kosten groot/uitgebreid onderhoud 1x per 5 jaar (20%): | 96 |  | 0
Kosten voor revisie 1x per 10 jaar(10%) | 48 |  | 0
Brandslanghaspel (1x per jaar): | 300 |  | 0
Blusdeken (1x per jaar): | 64 |  | 0
Droge blusleiding/aansluitpunt, stijgleiding (1x per jaar): | 18 |  | 0
Afpersen droge blusleiding (1x per 5 jaar; 20%): | 3.6 |  | 0
|  | Totaal PO: | 0
Mogelijke additionele kosten, cq vervangingsonderhoud:
Omschrijving: | Totale hoeveelheid (indicatief): | Kosten per stuk: | Totaal kosten per jaar:
Sproeischuimblusser 2 L: | 2 |  | 0
Sproeischuimblusser 6 L: | 3 |  | 0
Sproeischuimblusser 9 L: | 15 |  | 0
Co2 Blusser 2 kg. Staal: | 1 |  | 0
Co2 Blusser 5 kg. Staal: | 2 |  | 0
Brandslanghaspel: | 2 |  | 0
Haspelslang: | 10 |  | 0
Picto bord: | 35 |  | 0
Legionellaseal (los): | 30 |  | 0
|  | Totaal additioneel: | 0
|  | Totaal brandblusmiddelen (PO+additioneel): | 0

## 5. Manuurloon + toeslagen
MANUURLOON + TOESLAGEN
Manuurloon* Functies |  | Overige functies binnen deze tariefgroep. |  | Uurtarief exclusief toeslagen en exclusief btw* | Uren (fictief) | Totaal (fictief)
Manuurloon 01 | Servicemonteur | Programmeur van gecertificeerde en complexe installaties, servicetechnicus voor service- en onderhoudswerkzaamheden. |  |  | 140 | 0
Manuurloon 02 | Monteur | Zelfstandige installatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren en leiding geven aan. |  |  | 30 | 0
Manuurloon 03 | Hulpmonteur | Eenvoudige Installatie werkzaamheden onder toezicht. |  |  | 30 | 0
|  |  | Subtotaal uren (fictief) |  |  | 0
Toeslagpercentages |  | Opmerkingen |  | Percentage | Aantal (fictief) | Totaal (fictief)
Toeslag 01 | Materiaal | Met een maximum van 12% |  |  | o.b.v. subtotaal uren | 0
Toeslag 02 | Onderaanneming | Met een maximum van 10% |  |  | o.b.v. subtotaal uren | 0
Toeslag 03 | Winst & risico | Met een maximum van 5% |  |  | o.b.v. subtotaal uren | 0
Toeslag 04 | Storingen na standaard werktijd | Standaard werktijd is 07.00 - 18.00 uur |  |  | 20 | 0
|  |  | Subtotaal toeslagpercentages (fictief) |  |  | 0
|  |  | Totaal (fictief) |  |  | 0
* Uurtarieven zijn inclusief voorrijkosten, reiskosten en overige functionarisgebonden kosten.
** Toeslag (01) die wordt berekend bovenop de netto-catalogus prijs die voor Opdrachtnemer van toepassing is.