## Blad1
CSG Het Streek, Bovenbuurtweg 1 Ede
Component | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Bijzonderheden | Aantal | In Scope | In Scope
Gasinstallatie
Gasgebrekinstallatie | Roseboom Installatietechniek |  |  |  | Inspectie diverse lokalen door B4 techniek | 1 | Ja | Ja
0
Warmwatervoorziening | [7 empty] | 0
Gasboilers | A.O.Smith | BFC 60 | 57 kW | 2009 | technische ruimte sportzaal | 1 | Nee | Nee
Geiser | Vaillant | MAG 135/3 A25 | 11,2 kW | 1975 | werkplaats | 1 | Nee | Nee
Elektrische boilers | Daalderop | 07.04.38.041 | 30 liter | 2007 | werkkast 3e verdiepingen, ruimte R302 | 1 | Nee | Nee
Elektrische boilers | Daalderop | 07.04.38.041 | 30 liter | 1996 | werkkast 2e verdieping, ruimte R202 | 1 | Nee | Nee
Elektrische boiler | Daalderop | 07.14.38.049 | 80 liter | 2007 | werkkast begane grond, deur naast ruimte R005 | 1 | Nee | Nee
Elektrische boiler | Daalderop | 07.04.38.045 | 50 liter | 2002 | keuken, ruimte 014 | 1 | Nee | Nee
Elektrische boiler | Daalderop, close in | 07.02.24.631 | 10 liter | 2005 | keuken, ruimte 001 personeelruimte | 1 | Nee | Nee
Elektrische boiler | Daalderop, close in | 10 ltr | 10 liter | 2007 | leslokaal, ruimte 007 | 2 | Nee | Nee
Elektrische boiler | Daalderop, close in | 10 ltr | 10 liter | 2007 | Catering uitgiftebalie thv aula | 1 | Nee | Nee
Elektrische boiler | Daalderop | 07.14.38.049 | 80 liter | 2008 | leslokaal 032 | 1 | Nee | Nee
Elektrische boilers | Daalderop | 07.17.38.048 | 220V/1000W | 1993 | leslokaal ruimte 036 | 1 | Nee | Nee
0
Brandbestrijding | [7 empty] | 0
Brandslanghaspel |  |  |  |  | Excl. 5jaarlijkse inspectie verplichting tbv druk beproeving | 24 | Nee | Niet in aanbesteding
0
Centrale verwarming | [7 empty] | 0
Atmosferische gasketels | Rendamax | R2900 | 383 kW | 2006 |  | 3 | Ja | Ja
Periodieke Inspectie ketels | SCIOS | Scope 1 |  |  | Volgens de wettelijke SCIOS normen (1 x per 4 jaar) | 1 | Nee | Nee
Periodieke Inspectie gasleiding | SCIOS | Scope 7a |  |  | Volgens de wettelijke SCIOS normen (1 x per 4 jaar) | 1 | Nee | Nee
Cv-ketel | Nefit | Topline HR30 | 29 kW | 2011 | Technolab | 1 | Nee | Nee
Cv-ketel | Remeha | Quinta 45 Pro | 44 kW |  | Technische ruimte sporthal | 1 | Nee | Nee
Drukvaten |  | 18 ltr | 18ltr | 2006 | t.b.v. ketels tot 0.5 bar I.V.M. PED verplichting | 3 | Nee | Nee
Drukvat |  | 18 ltr | 18ltr |  | Technolab tot 0.5 bar I.V.M. PED verplichting | 1 | Nee | Nee
Drukvat | Flexcon | 800 ltr |  | 2006 | t.b.v. installatie tot 0.5 bar I.V.M. PED verplichting | 1 | Nee | Nee
Verdeler | 2 groepen |  |  | 2006 | werkkast gymzaal | 1 | Nee | Nee
0
Luchtbehandelingsinstallaties | [7 empty] | 0
Luchtbehandelingskast WTW | Exhausto VEX HR40 | BO R AAAA |  | 2008 | t.b.v. lokaal 112 (dak 2e verd. | 1 | Ja | Ja
Luchtbehandelingskast | Verhulst | 0302/0303 |  | 2005 | t.b.v. mediatheek | 1 | Ja | nee
Luchtbehandelingskast | DPA | DWTW 1400 HR | 1.400m³/h | 2009 | t.b.v. muzieklokaal | 1 | Ja | Ja
Luchtbehandelingskast | DPA | DPAW 16000 WB | 16.000m³/h | 2009 | t.b.v. theater/aula | 1 | Ja | Ja
Warmtewiel | Klingenburg | Sorptierotor | 16.000m³/h | 2009 | t.b.v. luchtbehandelingskast DPA theater/aula | 1 | Ja | Ja
Dakafzuigventilatoren | onbekend | onbekend |  | 1975 | Algemeen (dak 3e verd. via ketelhuis) | 2 | Nee | Nee
Dakafzuigventilatoren | Colasit | CRDV200/180 | 0,056 m3/s | 2004 | Opslagkasten chemisch lab (dak 3e verd. via ketelhuis) | 1 | Nee | Nee
Dakafzuigventilatoren | onbekend | onbekend |  | 1975 | Gymlokalen (dak 2e verdieping) | 6 | Nee | Nee
Dakafzuigventilatoren | Rosenberg | EPN200/200 |  | 2003 | praktijklokalen (dak 3e verd. via ketelhuis) | 4 | Nee | Nee
Dakafzuigventilatoren | Stork met frq regelaar | VDA560D - 400V |  | 2004 | Leslokalen/kantoren (dak 2e verdieping) | 2 | Nee | Nee
Dakafzuigventilator | Rucon | RGA 31-450-er |  | 2011 | t.b.v. Technolab (dak 2e verd. | 1 | Nee | Nee
Stappenschakelaar | Rucon | onbekend |  | 2011 | t.b.v. afz.ventilator tbv Technolab (dak 2e verd. | 1 | Nee | Nee
Dakafzuigventilatoren | onbekend | onbekend |  | 1975 | t.b.v. Handvaardigheid (dak 1e verdieping, | 2 | Nee | Nee
Dakafzuigventilator | Stork | onbekend |  | 2000 | t.b.v. Techniek (dak 1e verdieping, | 1 | Nee | Nee
CR Ventilatie-unit Master/H | Climarad | 3514100 |  | 2009 | T.b.v. kantoren | 5 | Nee | Nee
CR Ventilatie-unit Master/H | Climarad | 3514100 |  | 2009 | lokalen niewbouw begaande grond | 5 | Nee | Nee
CR Ventilatie-unit Slave/H | Climarad | 3514200 |  | 2009 | lokalen niewbouw begaande grond | 15 | Nee | Nee
CR Ventilatie-unit Master/V | Climarad | 3514300 |  | 2009 | lokalen niewbouw begaande grond | 7 | Nee | Nee
Luchtverdeelslang | A&A | ca. 900mm | 35 meter | 2009 | 1 maal per 2 jaar reinigen Afh.vervuiling | 1 | Ja | Ja
Luchtverdeelslang | A&A | ca. 450mm | 9,6 meter | 2009 | 1 maal per 2 jaar reinigen Afh.vervuiling | 1 | Ja | Ja
Luchtverdeelslang | A&A | ca. 630mm | 13.7 meter | 2009 | 1 maal per 2 jaar reinigen Afh.vervuiling | 1 | Ja | Ja
luchtgordijnen | [5 empty] | 4 | Nee | Nee
0
Koelinstallaties | [7 empty] | 0
EPBD keuring |  |  |  |  | Volgens de wettelijke normen, 1 maal per 5 jaar | 1 | Nee | Nee | ivm sloop is al gekeurd voor 5 jaar
Koelmachine | York K0074 | 4C5A BTP | R407C/ 41kg | 2005 |  | 1 | Ja | nee
Koelmachine | Verhulst |  |  |  | Geintegreerd in LBK | 1 | Ja | Ja
split-unit | Daikin | RXS 25 F2 VIB | R410A/1kg | 2008 | t.b.v. muzieklokaal (Insp. + Filterreiniging) | 1 | Ja | Ja
split-unit | Mitsibushi | FDEN 71 VD | R410A/2,5kg | 2011 | t.b.v. serverruimte R007 - BG | 1 | Ja | nee
split-unit | Daikin | RXS 25 FZ VIB | R410A/1kg |  | t.b.v. lokaal 004 BG (Insp. + Filterreiniging) | 1 | Ja | Ja
split-unit | Mitsibushi | SLZ KA50 VAL3 | R410A/1,6kg | 2011 | t.b.v. directiekamer 017 (Insp. + Filterreiniging) | 1 | Ja | Ja
split-unit | Mitsibushi | PCA RP71 KAQ | R410A/1,8kg | 2014 | t.b.v. ruimte 212 (Insp. + Filterreiniging) | 1 | Ja | Ja
Multi split-unit | Mitsibushi | PCA RP60 KAQ | R410A/4,5kg | 2014 | t.b.v. ruimte 213/ 1 x buiten/ 2 x binnen unit | 1 | Ja | Ja
Hydromodule | drukvat, buffervat, pomp |  |  | 2005 |  | 1 | Ja | Ja
Ventilator convectoren | York |  |  | 2005 | t.b.v. mediatheek, ruimte 037 | 5 | Ja | Nee
Fancoil units | York |  |  | 2005 | ruimte 026 op BG tbv systeembeheerder | 1 | Ja | Nee
0
Meet en regelinstallaties | [7 empty] | 0
Regelkast afmeting 1x1,2 m | Priva | regeling priva |  | 2006 | RK1 ketelhuis | 1 | Nee | Nee
Regelkast | Priva | regeling priva |  | 2012 | ketelhuis | 1 | Nee | Nee
Regelkast |  | onbekend |  |  | in ruimte systeembeheerder | 1 | Nee | Nee
Regelkast | Priva |  |  | 2009 | geintegreerd in DPA luchtbehandelingskast | 1 | Nee | Nee
Regelkast | Priva | temperatuurmeting en storing |  | 2012 | Technolab | 1 | Nee | Nee
0
Elektrotechnische installaties | [7 empty] | 0
NEN 3140 inspectie |  |  |  |  | 20% per jaar | 1 | Ja | Ja
Thermografische inspectie |  | Verdeelinrichtingen |  |  | 20% per jaar | 1 | Ja | Ja
Hoofdverdeelinrichting | HKL |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | HKL-1 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L1-1 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L3-1-1 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L3-1 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L4 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L9 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | LK-1 |  |  |  | begane grond | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L2 |  |  |  | 1e verdieping | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L3-2 |  |  |  | 1e verdieping | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L5 |  |  |  | 1e verdieping | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | VP |  |  |  | 1e verdieping | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L3-3 |  |  |  | 2e verdieping | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L3-4 |  |  |  | 3e verdieping | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | L3-5 |  |  |  | dakopbouw | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | K1 (lift) |  |  |  | dakopbouw | 1 | Nee | Nee
Verdeelinrichting | K2 (cv) |  |  |  | dakopbouw | 1 | Nee | Nee
Noodverlichtingsarmaturen | Vluchtwegsignalering |  |  |  | behoudens LED armaturen excl. 5 jaarlijkse batterij verv. | 56 | Ja | Ja
Verlichtingsarmaturen met NVL | Oriëntatie verlichting |  |  |  | BG t/m 3e verdieping excl. 5 jaarlijkse batterij verv. | 114 | Ja | Ja
0
Brandmeld -en ontruimingssysteem | [7 empty] | 0
Centrale apperatuur | Esser | BMZ8000 |  |  |  | 1 | Ja | Ja
Noodstroomvoorziening |  | 12V |  |  |  | 2 | Ja | Ja
Handbrandmelders | [5 empty] | 25 | Nee | Niet in aanbesteding
Sturingen pand |  | Ontruiming |  |  |  | 1 | Nee | Niet in aanbesteding
Ontruimingstableau | Esser |  |  |  |  | 1 | Nee | Niet in aanbesteding
Signaalgevers | Esser | Akoestisch |  |  |  | 34 | Nee | Niet in aanbesteding
Signaalgevers |  | Flitslamp |  |  |  | 1 | Nee | Niet in aanbesteding
OP-taken t.b.v. Brand-/ontruimingsalarminstallatie |  |  |  |  | 11 maal per jaar OP-taken t.b.v. BMI | 11 | Nee | Niet in aanbesteding
Jaarlijkse begeleiding onafhandelijke inspectie instelling | [5 empty] | 1 | Nee | Niet in aanbesteding
0
Inbraak -en camerasysteem | [7 empty] | 0
Centrale apperatuur | UTC | CD9501 |  |  |  | 1 | Nee | Nee
Noodstroomvoorziening |  | 12V 7,2Ah |  |  |  | 1 | Nee | Nee
Automatische telefoonkiezer |  | RD6201 |  |  |  | 1 | Nee | Nee
Codebediendeel |  | CD3008 |  |  |  | 1 | Nee | Nee
Uitbreidingsmodules |  | CD9031 |  |  |  | 2 | Nee | Nee
Detectoren |  | EV |  |  |  | 32 | Nee | Nee
Signaalgevers optisch |  | AB301 |  |  |  | 1 | Nee | Nee
Signaalgever akoestisch |  | AS270 |  |  |  | 1 | Nee | Nee
0
Appendages | [7 empty] | 0
Appendages (kleppen en afsluiters) | Diverse | Diverse |  |  | In de technische ruimtes | 1 | Nee | Nee