## 1. Prijslijst
Artikel nummer GVB | Omschrijving GVB | Totaal | Eenheid | Artikelnummer leverancier | Minimale bestel hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal
100999 | Bevestigingsplaat Schakelhefboom | 8 | ST |  |  |  | 0
102575 | Overspanningsafleider met procelein beh. | 6 | ST |  |  |  | 0
102576 | GLIJLOPER 88,1/120MM2 ENK-RIJDRA MIVA | 50 | ST |  |  |  | 0
103818 | RING M16 RVS TANDBORG DIN6797A I-R | 153 | ST |  |  |  | 0
104058 | BEUGEL MASTRING NAGEL SPLITPEN I-R | 200 | ST |  |  |  | 0
104353 | KRUISLAS 14MM SPANDRAADOPH I-R | 50 | ST |  |  |  | 0
105561 | BORGKLEM BOCHTHDR ENKEL I-R | 100 | ST |  |  |  | 0
105952 | KAST 400X1175 ALU AMSTERDAM H&K I-R | 18 | ST |  |  |  | 0
105958 | LUS 800X2500 ZOND KNIK VETAG/VECOM BOV | 129 | ST |  |  |  | 0
105963 | UITSCHAK HEFBOOM, TEKST IN/UIT I-R | 1 | ST |  |  |  | 0
105980 | KAST 600V PLUS RVS | 5 | ST |  |  |  | 0
105981 | KAST 600V MIN RVS | 3 | ST |  |  |  | 0
105982 | KAST SOKKEL RVS | 18 | ST |  |  |  | 0
105983 | KAST 230V WVW KAST RVS | 14 | ST |  |  |  | 0
109033 | BIJDRAADKLEM COMP RIJDRAAD | 250 | ST |  |  |  | 0
113969 | TAPE 19MM L=20M ZWART NR33 [/STK] | 110 | ST |  |  |  | 0
114083 | KABELSCH 70QMM FLEX GAT 12MM | 200 | ST |  |  |  | 0
114084 | KABELSCH 70QMM FLEX GAT 10MM YAV | 1100 | ST |  |  |  | 0
114086 | KABELSCH 120MM2 FLEX GAT 12MM YAV I-R | 108 | ST |  |  |  | 0
114090 | KABELSCH 240QMM GAT 16MM | 100 | ST |  |  |  | 0
114099 | KABELSCH 500QMM GAT 16MM YAV | 2 | ST |  |  |  | 0
114107 | KABELSCH 500QMM GAT M16 SLEUFGAT M16 | 2 | ST |  |  |  | 0
115744 | KLEMBAND 6,9X340mm KUNSTSTOF ZWART | 9900 | ST |  |  |  | 0
116602 | DRIEHOEKPL DIKTE 12MM I-R | 10 | ST |  |  |  | 0
127544 | KABEL 240MM2 0,6/1KV MB GRIJS [/M] | 300 | M |  |  |  | 0
133010 | KOGELGELUIDDEMPER, GAFFEL | 10 | ST |  |  |  | 0
139016 | RIJDRAADKLEM ENK M16-DRAAD I-R | 340 | ST |  |  |  | 0
139024 | Bochthdr dubbel voor rijdraad M16 1,5kV= | 102 | ST |  |  |  | 0
139026 | RIJDRAADHDR VERSTELBAAR SIEMENS BOV | 30 | ST |  |  |  | 0
139047 | DRAAD 100MM2 3M LSTP 100 mm2 CuAg0,1 | 30 | ST |  |  |  | 0
139060 | RIJDRAADKLEM DUBB M16-DRAAD I-R | 43 | ST |  |  |  | 0
139184 | ELEM 220V 700W PLAT WISSVERW I-R | 71 | ST |  |  |  | 0
139203 | KABEL 4X120 VULTA MB GRIJS [/M] | 96 | M |  |  |  | 0
139247 | KOORD 2,6M SOEPELE OPH I-R | 109 | ST |  |  |  | 0
139249 | Beugel 190mm spandraadbevestiging | 50 | PAA |  |  |  | 0
139250 | Beugel 230MM Spandraadbevestiging | 55 | ST |  |  |  | 0
139259 | BOCHTHDR 351 DUBB RIJDRAAD I-R | 6 | ST |  |  |  | 0
139292 | Stootklem | 230 | ST |  |  |  | 0
139382 | Hoornschakelaar 2000A 1500V | 17 | ST |  |  |  | 0
139394 | MOER M16 RVS A2 DIN934 | 17 | ST |  |  |  | 0
139396 | BOUT M16/M16 RVS ISOLATOR I-R | 100 | ST |  |  |  | 0
139515 | STANGENSTELSEL 102.622.001 COMP,3 BEV OG | 1 | ST |  |  |  | 0
139806 | ISOLATOR 1500V BUITEN I-R | 55 | ST |  |  |  | 0
139889 | AFSPANKLEM 100MM2 I-R | 82 | ST |  |  |  | 0
139925 | KLEMBAND 3/4" RVS [18-8] [/ROL] | 6 | ROL |  |  |  | 0
139926 | KLEMPL 3/4" RVS KLEMBAND | 28 | ST |  |  |  | 0
139935 | BOUT M12X50 CUN5 TAP DIN933 RIBE I-R | 434 | ST |  |  |  | 0
140012 | Beugel 160MM Spandraadbevestiging | 101 | PAA |  |  |  | 0
140201 | KRIMKOUS MINUS AANSL | 12 | ST |  |  |  | 0
140202 | KRIMPKOUS VOEDING AANSL [/STK] | 22 | ST |  |  |  | 0
140305 | STEUN KABELBEV VOEDINGSPUNT I-R | 16 | ST |  |  |  | 0
140356 | HAAK MS SOEPEL KOORD I-R | 209 | ST |  |  |  | 0
140357 | AFSPANKLEM 65MM2 RIJDRAAD CON I-R | 78 | ST |  |  |  | 0
140388 | Zijwaardse uithouder Ø=26 L=700 m16 | 76 | ST |  |  |  | 0
148333 | KABEL 150MM2 DRAAG I-R | 1500 | M |  |  |  | 0
148334 | Kabel 70mm ongeis | 36 | M |  |  |  | 0
148335 | HANGDRAAD 10MM2 BRONS I-R | 250 | M |  |  |  | 0
148336 | BIJDRAAD 100MM2X6M NMBS RS | 20 | ST |  |  |  | 0
148337 | EINDAFSPANKLEM 150MM2 CON DRAAGKAB I-R | 20 | ST |  |  |  | 0
148338 | EINDAFSPANKLEM 100MM2 CON RIJDRA NMBS | 10 | ST |  |  |  | 0
148339 | KLEM 150MM2 CON DRAAGKABEL FLURY I-R | 20 | ST |  |  |  | 0
148343 | SCHARNIERSTK FORM-A I-R | 8 | ST |  |  |  | 0
148344 | KLEMHAAK Ø=38 SIEMENS I-R | 12 | ST |  |  |  | 0
148345 | KLEMHDR Ø=55, DRAAD M16 SIEMENS I-R | 139 | ST |  |  |  | 0
148346 | PIJPKL OPH & OOG PIJP Ø=55 I-R | 20 | ST |  |  |  | 0
148347 | PIJPKL OPH & HAAK PIJP Ø=55 I-R | 21 | ST |  |  |  | 0
148348 | KLEMHDR, HAAK PIJP Ø=55 SIEMENS I-R | 20 | ST |  |  |  | 0
148349 | HOUDER PIJP Ø=55 ZIJWAARTSETREK I-R | 19 | ST |  |  |  | 0
148353 | VOEDINGSKLEM DOORVER I-R | 6 | ST |  |  |  | 0
148354 | AFTAKKLEM 16-150MM2 UNIMAX I-R | 16 | ST |  |  |  | 0
148355 | HANGDRAADKLEM DRAAGKABEL 150MM2 I-R | 450 | ST |  |  |  | 0
148356 | KABEL 6MM MINIROC | 100 | M |  |  |  | 0
148357 | TREKKLEM & OOG I-R | 20 | ST |  |  |  | 0
148358 | KABELROL, 1-ROL I-R | 20 | ST |  |  |  | 0
164149 | SPLITPEN 4X40 CU DIN94 | 1600 | ST |  |  |  | 0
172932 | ANKERSTANG M16X190 GALV UPAT | 10 | ST |  |  |  | 0
172933 | ANKER M16 CHEM UKA3 UPAT | 20 | ST |  |  |  | 0
173534 | UITHDR Ø=55 1 L=8 Meter GFK-EP-PIJP I-R | 6 | ST |  |  |  | 0
173535 | KABEL 9MM MINIROC I-R | 300 | M |  |  |  | 0
173536 | KERFVERBINDER 50MM2 L=90 DIN48201 I-R | 12 | ST |  |  |  | 0
173537 | KOUS 50MM2 CU DIN43154 I-R | 1450 | ST |  |  |  | 0
176507 | BOUT M16X40 RVS A2 TAP DIN933 | 244 | ST |  |  |  | 0
181601 | Voedingsklem 150/240mm2 | 10 | ST |  |  |  | 0
188203 | DRAAD 3,04MM IJZER ELVZ [/KG] | 12525 | KG |  |  |  | 0
372582 | TIJDELIJKE ELEK.DOORVERB.SP. | 100 | ST |  |  |  | 0
372848 | ELEKTR. DOORVERB. L=1650 MM | 130 | ST |  |  |  | 0
372849 | ELEKTR. DOORVERB. L=2600 MM | 80 | ST |  |  |  | 0
475400 | SILICAGEL/DROOGPARELS (BLIK 3 KG) | 12 | KG |  |  |  | 0
476252 | CONTACT/KLEM/KAGO/95MM2/L.1,2MTR/KOPER-L | 5 | ST |  |  |  | 0
476253 | CONTACT/KLEM/KAGO-E4/UNIVERSEEL/(RAIL S4 | 10 | ST |  |  |  | 0
903312 | GAFFEL | 93 | ST |  |  |  | 0
903313 | OOG I-R | 16 | ST |  |  |  | 0
903315 | Wandrozet FABA | 83 | ST |  |  |  | 0
906792 | KABEL 70MM2 4GKW-AX ZW 1,8/3KV RADOX | 500 | M |  |  |  | 0
907362 | RAILKONTAKT CEMBRE AR260N RI60 | 1300 | ST |  |  |  | 0
908204 | KABEL 500MM2 BMVK FAS EV/EI | 520 | M |  |  |  | 0
909415 | RIJDRAAD 65QMM | 550 | M |  |  |  | 0
909549 | Tussenhouder rijdraad | 20 | ST |  |  |  | 0
909630 | Plug voor muurrozet A2 DIN 916 | 40 | ST |  |  |  | 0
909686 | Kous 25-35 voor Cu. 16mm2 | 100 | ST |  |  |  | 0
909687 | Stoel voor hoornschakelaar & bliksemafl. | 7 | ST |  |  |  | 0
910010 | SPANDRAAD BRONS GEVLOCHTEN 35 mm2 | 1200 | M |  |  |  | 0
910011 | SPANDRAADKLEM | 100 | ST |  |  |  | 0
910013 | LUS ISOLATOR 1,5kV 75kN | 210 | ST |  |  |  | 0
910014 | DRAAGKABELHOUDER GFK 55 | 6 | ST |  |  |  | 0
910030 | Scharnierbok vlakke mast horizontaal | 20 | ST |  |  |  | 0
910031 | Scharnierbok vlakke mast verticaal | 10 | ST |  |  |  | 0
910051 | Splitpenbout 19x100 t.b.v. 910030 | 100 | ST |  |  |  | 0
910090 | Voedingspuntklem draagkabel 150/240 mm2 | 2 | ST |  |  |  | 0
910380 | Tijdrelais 3RP1525--1BP30 | 5 | ST |  |  |  | 0
910384 | SPANDRAADKLEM SPIE 2-gats | 250 | ST |  |  |  | 0
910385 | Kerf/persverbinder Cu spandraad 35mm2 | 1416 | ST |  |  |  | 0
910399 | Spanschroef M12 t.b.v spandraad 35 mm2 | 76 | ST |  |  |  | 0
910467 | Detectielus grijs laag t.b.v. betonbaan | 18 | ST |  |  |  | 0
910468 | Detectielus hoog type t.b.v. grasbaan | 10 | ST |  |  |  | 0
911037 | Sokkel Vecomkast RVS - Basisdeel | 27 | ST |  |  |  | 0
911038 | Sokkel Vecomkast RVS - Los deel 200mm | 64 | ST |  |  |  | 0
911039 | Sokkel Vecomkast RVS - Los deel 240mm | 64 | ST |  |  |  | 0
911117 | Doorslagventiel CLS1 RCY soule 750V | 7 | ST |  |  |  | 0
911587 | Glijschaats kort tbv F&F 4261 LO 1,5 Kv | 5 | ST |  |  |  | 0
911588 | Glijschaats lang tbv F&F 4261 LO 1,5 Kv | 5 | ST |  |  |  | 0
911691 | UITHDR Bev Klem RS 35mm2 Brons | 82 | ST |  |  |  | 0
912032 | Kabel retourstroom 120mm2 | 100 | M |  |  |  | 0
912467 | Veerafspanner Tensorex C++ incl armatuur | 4 | ST |  |  |  | 0
912693 | Stegklemme 22 | 81 | ST |  |  |  | 0
913426 | Kortsluitkabel 120mm2 kabelschoenen M12 | 60 | ST |  |  |  | 0
914101 | Rijdraad RIS 100 mm2 LSTP CuAg0,1 | 8955 | M |  |  |  | 0
914475 | Stroomrail ophanging valdeur PH Compleet | 4 | ST |  |  |  | 0
914823 | Schuiflasset stroomrail K40 | 21 | SET |  |  |  | 0
914831 | Stroomrailisolator K40 Railtech compleet | 50 | ST |  |  |  | 0
915045 | Breekpen set valdeurscheider PH tunnel | 2 | ST |  |  |  | 0
915052 | Doorslagbeveiliging CLS 2 RAY soule | 3 | ST |  |  |  | 0
915145 | Stroomrailisolator K40 Railtech neusdeel | 100 | ST |  |  |  | 0
915262 | Beugel 219MM Spandraadbevestiging | 61 | ST |  |  |  | 0
915371 | Spanschroef M16 oog / vork | 80 | ST |  |  |  | 0
915551 | Diodelijnonderbreker Electroline | 1 | ST |  |  |  | 0
915552 | Montagebeugel diodelijnonderbreker | 11 | ST |  |  |  | 0
916604 | Kudisc kruising | 4 | ST |  |  |  | 0
916672 | Bochthouder enkele rijdraad M16 | 115 | ST |  |  |  | 0
916768 | Kabel 630 rs as70 K5 BMz1Kas 1,8/3 kV | 508 | M |  |  |  | 0
916776 | Rijdraadisolator 1500V 100mm2 | 5 | ST |  |  |  | 0
916835 | Contactstuk centraal diode LOB | 10 | ST |  |  |  | 0
916836 | Hoorn TM 11 D3RM-15 (kort) Diode LOB | 4 | ST |  |  |  | 0
918259 | L.O.B. met klemmen en schaatsen. | 2 | ST |  |  |  | 0
918412 | Kabel 4mm2 1-aderi koper 1.8/3kV NSGAFÖU | 2500 | M |  |  |  | 0
918480 | Plafond instelpijp 55 | 1 | ST |  |  |  | 0
918647 | Krimpbuis (1 mtr) | 10 | ST |  |  |  | 0
918780 | Luik t.b.v. Phantom mast | 4 | ST |  |  |  | 0
918870 | Smeervet voor rijdraad in stroomrail | 2 | KG |  |  |  | 0
919143 | Mastbeugel 220mm DUBBEL met scharnieren | 9 | ST |  |  |  | 0
919144 | Mastbeugel 220mm ENKEL met scharnier | 5 | ST |  |  |  | 0
919145 | Mastbeugel 160mm ENKEL met scharnier | 38 | ST |  |  |  | 0
919146 | Mastbeugel 160mm DUBBEL scharnier | 21 | ST |  |  |  | 0
919148 | Eindsluiting 630mm2 kl2 TAT/ATS 2xM12 | 2 | ST |  |  |  | 0
919180 | Eindsluiting 630 mm2 kl5 TAT/ATS 2xM12 | 2 | ST |  |  |  | 0
919182 | Eindsluiting 500mm2 kl5 TAT ATS 2xM16 | 5 | ST |  |  |  | 0
919183 | Eindsluiting 630mm2 kl2 TAT 1xM16 | 3 | ST |  |  |  | 0
919184 | Eindsluiting 500mm2 kl5 TAT/ATS 2xM12 | 2 | ST |  |  |  | 0
919186 | Eindsluiting 500mm2 kl5 TAT 1xM16 | 2 | ST |  |  |  | 0
919187 | Eindsluiting 630mm2 kl5 TAT 1xM16-M20-M2 | 3 | ST |  |  |  | 0
919197 | Doorverbinding 800mm2 - 1000mm2 klasse 5 | 1 | ST |  |  |  | 0
919199 | GFK Schuimgevuld 55mm 8 meter | 35 | ST |  |  |  | 0
919924 | Kerfverbinder voor miniroc diode l.o.b. | 400 | ST |  |  |  | 0
920060 | RVS uitneembaar frontpaneel fundering | 2 | ST |  |  |  | 0
920273 | Profieldraadhouder 38mm M16 | 10 | ST |  |  |  | 0
920274 | Steady arm suspension TRAM | 110 | ST |  |  |  | 0
920542 | Magneet 09RM voor diode LOB | 10 | ST |  |  |  | 0
920543 | Wiel met lager t.b.v. betere ophanging. | 10 | ST |  |  |  | 0
920893 | Afdekplaat universeel staka/O&K kasten | 10 | ST |  |  |  | 0
920905 | Zijwaartse 26mm M16 RAL7034 (vlag) | 10 | ST |  |  |  | 0
921200 | Moer Cu5 934 M12 | 50 | ST |  |  |  | 0
921201 | BOUT Cu5 933 M12 X 80 | 180 | ST |  |  |  | 0
921202 | RING sluit Cu125A dia12mm. | 700 | ST |  |  |  | 0
921398 | Reparatie manchet voor kabel 630mm2 | 10 | ST |  |  |  | 0
921399 | Mof Minuskabel 4X120 mm2 GVB | 10 | ST |  |  |  | 0
921972 | Voedingsklem draagkabel 150/240mm2 | 10 | ST |  |  |  | 0
922706 | Kontaktvet P1 500ml bovenl.schakelaar | 12 | ST |  |  |  | 0
922762 | Elektr. Doorverb. L=3500mm | 10 | ST |  |  |  | 0
929173 | Elektroba, MASVAR13-2NO, stroomrelais | 1 | ST |  |  |  | 0
929875 | Secheron weerstand 100 Ohm/150W | 5 | ST |  |  |  | 0
930006 | Kabel Aluminium 50mm^2, zwart (PH)-50M. | 1 | ROL |  |  |  | 0
930007 | ABC Tap connector 332.350.002 (PH) | 20 | ST |  |  |  | 0
930008 | Sta isolator 1.5kV voor stroomrail (PH) | 6 | ST |  |  |  | 0
930180 | Mentaal montageplaatje (PH-tunnel) | 12 | ST |  |  |  | 0
930584 | KRIMPKOUS VOEDING AANSL [/STK] | 10 | ST |  |  |  | 0
930585 | TAPE 19MM L=20M ZWART NR33 [/STK] | 60 | ST |  |  |  | 0
930748 | Valdeur scheider (PH-tunnel) | 2 | ST |  |  |  | 0
930904 | SEPCOS-PRO-S6-bev.relais | 1 | ST |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | INKOOPWAARDE MATERIALEN

## 2. Retour
INKOOPWAARDE MATERIALEN |  |  | 0
De verwachting is dat 8% aan waarde van de gekochte artikelen retour gaat. |  | 8% | 0
ADDITIONELE VERGOEDING RETOUREN |  | 0% | 0
Additionele retour vergoeding op de 85%
Minimale vergoeding conform PVE | 85%
Additionele vergoeding | 0%
Retour vergoeding in contract | 85%
Invullen Additionele vergoeding

## 3. Inschrijfprijs
INKOOPWAARDE MATERIALEN | 0
ADDITIONELE VERGOEDING RETOUREN | 0
INSCHRIJFPRIJS | 0