## Hulst (hidden)
Omschrijving | Plaats | Wandgas | Ketel | Gasboiler | Warmwater ketel | Indirect gestookte boiler | Elektrische boiler | Geiser | Direct gestookt luchtverwarmer | Indirect gestookte luchtverwarmer | LBH | Gevelkachel/gaskachel | Thermostatische mengkraan | Dak/afzuigventilatoren | Ventilatorconvector | Balansventilatie | Airco | Totaal | Prijs per locatie
wijksteunpunt Zandstraat | Hulst | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4
wijksteunpunt Vogelwaarde | Vogelwaarde | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
wijksteunpunt kloosterzande | Kloosterzande |  | 1 | [14 empty] | 1
brandweer/gemeentewerken vogelwaarde | Vogelwaarde | 1 | [15 empty] | 1
brandweer kloosterzande | Kloosterzande | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Gemeentewerken Oceanië 2 Hulst | Hulst | 3 | [6 empty] | 2 | 5 | [5 empty] | 1 | 9 | 20
S'Landshuis Steenstraat 37 | Hulst | 3 | [15 empty] | 3
Museum Steenstraat 28 | Hulst | 2 | [15 empty] | 2
zwembad kloosterzande | Kloosterzande |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2
Hontenissehal | Kloosterzande | 5 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 9
Germeentewinkel Grote Markt 22-24- | Hulst |  | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 12
stadhuis Grote markt 21 | Hulst |  | 2 | [13 empty] | 6 | 8
brede school st. Jansteen | st. jansteen | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 22 | 2 | 27
binnendeur Kloosterzande |  | 2 | [15 empty] | 2
algeheel totaal |  | 18 | 7 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |  |  | 24 | 25 | 93
Note on I2: Gemeente Hulst: keukengeisertje
Note on M2: Dru G 25 4,8 KW Dru 9,1 KW dru 4,8 KW
Note on J3: Gemeente Hulst: Sapragaz 69 KW
Note on D4: Gemeente Hulst: Remeha Quinta Pro 61 KW
Note on C5: Gemeente Hulst: Nefit 23 VT
Note on H6: Gemeente Hulst: Inventum EDR 82 80 liter 2750 watt.
Note on C7: Gemeente Hulst: Remeha Pro 2x Remeha Calenta 1x
Note on K7: J.C. Inghels: Nivola
Note on Q7: Gemeente Hulst: Dantherm filters 2x perjaar reinigen
Note on R7: J.C. Inghels: 9 buitendelen 16 binnendelen
Note on C8: Gemeente Hulst: 2xNefit ecomline 43 43 Kw 1xNefit ecomline 30 28,4 Kw
Note on C9: Gemeente Hulst: Remaha Pro 90
Note on D10: Gemeente Hulst: Remeha Gas 3002 154-469 KW
Note on E10: Gemeente Hulst: AO Smith B 11 BS 11,5 KW
Note on C11: Gemeente Hulst: 4 x Remeha Quinta 65 1 x Remeha HR 43
Note on E11: Gemeente Hulst: AO Smith ADM 40 N
Note on Q11: Gemeente Hulst: Auerhaan filters 4x perjaar reinigen
Note on D12: J.C. Inghels: 3x Remaha Quinta ACC 90
Note on L12: Gemeente Hulst: 1 x koelmachine Carrier Puron 1 x koelmachine Unit 10 1 x xkoelmachine Helpac GLAS F029 2 x LBK unit CarrierTZR B1-400 1 x luchtgordijn GELU 1 x LBK afzuigedeelte ROX HORES HYD 40CA 1 x toevoergedeelte ROX HORES HYD 40 HK
Note on R12: Gemeente Hulst: 8 buiendelen 2x Miitsubishi 1x Daikin 4 x Carrier 1x Delchi 9 binnendelen 3xMitsubushi 2 x Daiikin 4x Carrier
Note on D13: J.C. Inghels: 1 lollargas 260 KW 1 Loganagas 95 KW
Note on R13: J.C. Inghels: 6 buitendelen Daikin 41 binnendelen
Note on C14: J.C. Inghels: 2 remeha Quinta PRO 115
Note on L14: J.C. Inghels: 1 centrale LBK NedairNKD10.7 buitnopstelling
Note on Q14: J.C. Inghels: 14 lokale toevoerventilatieunit Comfort plus type KGH CP 1532 H ( schone scholen concept) 8 stuks lokale gebalanceerde W.T.W. unit Zehnder/J.E. Stork Air
Note on R14: J.C. Inghels: 3 binnendelen 2 buitendelen
Note on C15: J.C. Inghels: nefit ecoline

## Sluis
| Omschrijving | Plaats | Wandgas | Ketel | Gasboiler | gaswarmte pompen | Indirect gestookte boiler | Elektrische boiler | Geiser | Direct gestookt luchtverwarmer | Indirect gestookte luchtverwarmer | LBH | Gevelkachel/gaskachel | Thermostatische mengkraan | Dak/afzuigventilatoren | Ventilatie kast | Balansventilatie / WTW ventilatiesysteem | Koudwatermachine | Gas gestookte Stoomlucht bevochtiger | Airco | Aantal
behoort (nog) niet tot dit onderhouds contract
installaties geen onderhoud
Verplichte Scios keuring
1 | Gymzaal, St Bavostraat 9 / 4527-CJ | Aardenburg | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2
2 | Museum Marktstraat 18 / 4527-CL | Aardenburg | 1 | [17 empty] | 1
4 | Zwembad Herendreef 59 / 4527-AH | Aardenburg | 1 |  |  |  | 1
5 | Werplaats Gem werken Noordstraat 4 / 4527-BN | Aardenburg | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
7 | Brandweer Noordstraat 4 / 4527-BN | Aardenburg | 1 | [17 empty] | 1
8 | Dorpshuis Westmolenstraat 2 / 4527-BJ | Aardenburg | 2 | [17 empty] | 2
10 | Sportcomplex Baersande Ouderijksweg 24b 4511-HW | Breskens | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2
11 | Gem Werkpl / Brandweer Weyckmanlaan 15 4511-CS | Breskens | 2 |  | 1 | [15 empty] | 3
13 | MFC de Korre Ghistelkerke 1F | Breskens | 3 |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 28
14 | Sportcomplex Noorddijk 3 4506-JE | Cadzand |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | [8 empty] | 7
15 | Brandweer Kazerne Nieuwleusenerstraat 18a 4506-AB | Cadzand | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2
17 | Dorpshuis Dorpsplein 5 4529-GJ | Eede | 2
18 | MFC gebouw Monnikenstraat 24c | Groede | 2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2
19 | Gymzaal Schoolstraat 15 4513-AR | Hoofdplaat |  | 1 | [16 empty] | 1
20 | Dorpshuis Schoolstraat 14 4513-AR | Hoofdplaat | 2 | [17 empty] | 2
21 | Dorpshuis Sint Pieterstraat 3 | Nieuwvliet | 1 | [17 empty] | 1
23 | Gemeentehuis Raadhuisplein 1 4500-AA | Oostburg | 5 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 6 | 3 | 14
24 | KCC gemeente Sluis Nieuwstraat 22 4501-BD | Oostburg | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 5
25 | V/M Kantoor WEA Nieuwstraat 2 4501-BD | Oostburg | 1 | [15 empty] | 3 | 3 | 7
26 | Gemeente Werkplaats Oudestad 98 4501-JC | Oostburg | 3 | [15 empty] | 3 |  | 6
27 | MFC gebouw ''de windmaker" | Oostburg | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 30 |  | 3 |  | 45
30 | Pr Willem Alexander school Stadhouderslaan 1 4501-KE | Oostburg | 3 |  | 2 | [15 empty] | 5
31 | Klaslokaal ''Time Out'' Nieuwstraat 50 4501-BE | Oostburg | 1 | [17 empty] | 1
32 | Ledeltheater Ledelplein 16 4501-BM | Oostburg | 3 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | 10
34 | Dorpshuis "d ouwe Schoole'' Markt 1 4525-AD | Retranchement | 2 | [17 empty] | 2
36 | Gymzaal Pr Irenestraat 10 4507-BC | Schoondijke | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 2
38 | Dorpshuis Schoolpad 1 4528-EM | Sint Kruis | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2
40 | Brandweer Groote Markt 15 4524-CC | Sluis | 1 | [17 empty] | 1
41 | Gemeente Werkplaats Smoutweg 2 4524-EK | Sluis | 1 | [17 empty] | 1
42 | MFC de''Keure'' Kloosterstraat 44 4524-BL | Sluis | 7 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 15
43 | Dorpshuis / Gymzaal P.C. Boutenstraat 16 4508-AC | Waterlandkerkje | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
44 | Gymzaal Verlengde Molenstraat 21 4515-AR | Yzendijke | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4
45 | v/m Huishoudschool 17 Oktoberplein 6 4515-CP | Yzendijke | 2 | [17 empty] | 2
46 | Streekmuseum Markt 28 4515-BB | Yzendijke | 2 | [17 empty] | 2
47 | Bejaardensoos Rozemarijnstraat 1 | Yzendijke | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 5
48 | Verenigingsgebouw Koninginnestraat 27 4515-CH | Yzendijke | 1 | [9 empty] | 6 | [7 empty] | 7
49 | Brandweer garage 17 Oktoberplein 4 4515-CL | Yzendijke | 1 | [17 empty] | 1
50 | MFC Zuidzande | Zuidzande | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 3
|  |  | 60 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 1 | 6 | 1 | 40 | 1 | 16 | 12 | 200
Note on D5: Gemeente Sluis: 1x Remeha Quinta Pro 90 Nom bel bovw= 95,5 kw Nom verm= 84,2 kw Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on F5: Gemeente Sluis: 1 x AO Smith gasboiler Type:BFC 50 Nom verm: 50,3 kw Gasgebruik:5,8m3/h Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on D6: Gemeente Sluis: 1x Nefit Ecomline 30 Nom Bel Bovw:32,0 kw Nom verm:28,4 kw
Note on D7: Gemeente Sluis: 1 x Remeha Quinta 30s Nom verm:28,0 kw Gas gebruik 3,2m3/h
Note on H7: Gemeente Sluis: 1 x Remeha 150 / 40
Note on D8: Gemeente Sluis: Nefit ecomline exl 24,0 Kw Bovw 22.7 Nom verm
Note on K8: Gemeente Sluis: 1x Mark type GSE 28 Nom verm:28,0 kw Nom bel bov: 34,5 kw Max gasverbruik 3,6 m3/h
Note on N8: Gemeente Sluis: 1x Gasgevelkachel Dru Type: ART 4 Nom bel bovw: 5,45 Kw
Note on D9: Gemeente Sluis: Nefit Ecomlin Exc HRC 30 V 32.0 Kw Bovw 30,8 Kw Nom verm O.H. contract W&D tot 2015
Note on D10: Gemeente Sluis: 1x Remeha Quinta Pro 90s Nom bel Bovw: 95,5 kw Nom verm:84,2 kw 1x Remeha Quinta 25s Nom Bel Bovw:27,8 kw Nom verm:24,1 Kw Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on D11: Gemeente Sluis: Nefit ecomline exc HR30 32,0 Kw Bovw 30,8 Kw Nom verm
Note on F11: Gemeente Sluis: Boiler AO Smith type:BFC 60 N Nom verm: 60,4 kw Max gasgebruik: 7,0 m3/h
Note on D12: Gemeente Sluis: 1x Nefit Ecomline 43 Nom bel bov:45,0 kw Nom verm:40,0 kw 1x Nefit Topline Aquapower HRC 30 / cw 5 Nom bel Bov:32,4 kw Nom verm: 28,7 kw Max gasverbruik 3,6 m3/h
Note on F12: Gemeente Sluis: 1x AO Smith Gasboiler model:NGT 115 N Inhoud 110 ltr Gesloten verbrandingssysteem
Note on D13: Gemeente Sluis: 3 x quinta pro 65
Note on E14: Gemeente Sluis: REMEHA Gas 210 Eco Nom bel bov:227,0 kw Nom verm: 200,0 kw Scios keuring verplicht. Eerst volgende inspectie voor: 7-11-2015
Note on H14: Gemeente Sluis: 1x nibe boiler Type:PUB 500 DDS
Note on L14: Gemeente Sluis: 4 stuks indirect gestookte Lvh
Note on M14: Gemeente Sluis: 1x Luchtbehandelingskast fabr: GEA Happel Type:ATP 20,15 AVBV
Note on D15: Gemeente Sluis: Vaillant VHR NL 24S Nom ver 21,8 Kw
Note on H15: Gemeente Sluis: Vaillant
Note on E16: Gemeente Sluis: Radson ER Elektronic 900
Note on D17: Gemeente Sluis: Nefit ecomline HR 43 Nom verm 43,3 Kw
Note on L17: Gemeente Sluis: GYMZAAL 1x Brink luchtverwarmeer
Note on E18: Gemeente Sluis: Radson ERE 350 GR Nom Bel Bovw 52,2 Kw Nom Verm 43,0 Kw
Note on D19: Gemeente Sluis: 2x REMEHA Quinta 45 Nom Verm 43,0 Kw
Note on D20: Gemeente Sluis: Nefit Topline HR 30 Nom verm 30,2 Kw
Note on D21: Gemeente Sluis: C.V. Ruimte 5x Remeha Quinta 115 Nom Belasting Bovw:122,4 kw totaal: 612 kw Nom verm: 107,0 kw totaal: 535 kw Scios keuring verplicht, eerste EBI uitgevoerd (okt 2011) Eerst volgende inspectie uitvoeren voor: 27-10-2015
Note on M21: Gemeente Sluis: Technische ruimte parkeerlaag 1 x Al-KO Kast Type AT4 16x12 / 16x12 (11000 m3/h) Bowj 2010 1x AL-KO Kast Type AT4 8x8 / 8x8 ( 2500 m3/h) Bowj 2010 Technische ruimte Raads en Burgerzaal 1x GEA com4 plus (burgerzaal) (2000 m3/h) Bowj 2010 1x GEA com 4 plus (raadszaal) (1675 m3/h) Bowj 2010
Note on S21: Gemeente Sluis: 1x AERMEC type:NRL 750 A Koelmiddel: R 410A
Note on T21: Gemeente Sluis: Technische ruimte parkeerlaag 1x Gasgetookte stoombevochtiger Type GS 80 RS (G25) Onderhoud GEVEKE: zie offerte onderhoudscontract hangmap roldeurkast
Note on U21: Gemeente Sluis: Server ruimte ICT 2x Bestaande Splitkoeling Type: onbekend Logboek: niet aanwezig Reproruimte 1x Daikin inverter split Type: FTX42G / RXS42G / R410A /230v / 3,45 kw / 7,0 amp Logboek: zie map ZVU (parkeerlaag technische ruimte)
Note on G22: 2 x gaswarmtepompen panasonic
Note on D23: Gemeente Sluis: Nefit Turbo 45 Nom Bel Bovw: 45,0 Kw Nom Verm: 39,2 Kw
Note on U23: Gemeente Sluis: 2x Panasonic model CS moet nog EBI inspectie hebben 1x Splitunit t.b.v. server type: nog geen logboek, gemonteerd Januari 2012 door Cofely
Note on D24: Gemeente Sluis: REMEHA Quinta 30s Nom verm: 28,0 kw 2x Nefit Topline HR 45 Nom Verm: 45 Kw
Note on D25: Gemeente Sluis: Centrale Technishe ruimte 1x Remeha Quinta pro 65S 1x Remeha Quinta pro 45S flexcon 18l/1bar flexcon 110l/1,0bar pomp grundfos 3x wegafsluiter siemens VXG44.40/SQS65
Note on G25: Panosonic U-25GE2E5/S-710WX2E5
Note on M25: Gemeente Sluis: 1x Luchtbehandelings kast VEX 150HR AC
Note on Q25: Gemeente Sluis: Bibliotheek 1x Holland Heating ventilatiekast
Note on D26: Gemeente Sluis: 1x Remeha Quinta 85 Nom bel bovw: 95,5 kw / Nom verm: 84,2 kw 2x Remeha Quinta 65 Nom bel bovw: 68,8 kw / Nom verm: 61,0 Kw Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on F26: Gemeente Sluis: 2x Gasboilers Thermagas GGBN 155
Note on D27: Gemeente Sluis: Nefit Exellent HR 30 Nom bel bovw:32,0 kw Nom verm:28,4 kw
Note on D28: Gemeente Sluis: Quinta pro 115, en 90 Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on M28: Gemeente Sluis: 1x Rosenberg Airbox Type 73 m3/h: 3100
Note on U28: Gemeente Sluis: 6x Splitunits (bouwjaar en specificaties onbekend)
Note on D29: Gemeente Sluis: 1x REMEHA Quinta 30 Nom bel bovw: 33,2 kw / Nom verm: 28,0 Kw 1x Remeha Quinta 65 Nom bel bovw: 68,8 kw / Nom verm: 61,0 Kw
Note on K30: Gemeente Sluis: Brink B40 HR
Note on D31: Gemeente Sluis: REMEHA Quinta Type: 30 Solo
Note on J31: Gemeente Sluis: 1x gasgeijser Vaillant turbo Type 4000
Note on D32: Gemeente Sluis: 1x Daalderop c.v. ketel Bowj: 2011
Note on D33: Gemeente Sluis: Nefit ecomline excellent HRC 30 V
Note on D34: Gemeente Sluis: Centerale cv ruimte: 2x REMEHA Quinta 65 2x 61kw nom verm 1x REMEHA Quinta 45 1x 40 kw nom verm Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren. Bibliotheek: 1x REMEHA Quintq 25s Kinderdagverblijf: 1x REMEHA Quinta 45 OBS: 1x REMEHA Quinta 65 RK school: 1x REMEHA Quinta 65
Note on M34: Gemeente Sluis: Sporthal 1x Luchtbehandelingskast GEA-Happel Type ATP 15,15A m3/h: 4500 Bowj: 2003
Note on R34: Gemeente Sluis: Sporthal 1x wtw ventilatiesysteem Ned air WTA HR 4000 van Daele school 1x wtw ventilatiesysteem Ned air WTA HR 4000 stJan school 1x wtw ventilatiesysteem Ned air WTA HR 4000 Kinderdag verblijf 1x wtw ventilatiesysteem Ned air WTA HR 2000 Bibliotheek 1x wtw ventilatiesysteem Ned air WTA HR 1000 Wijkverpleging 2x wtw ventilatiesysteem Ned AIR WTA 400
Note on J35: Gemeente Sluis: Keuken 1x Gasgeyser Merk Vaillant
Note on K35: Gemeente Sluis: Gymzaal 1x Brink Alure luchtverwarmer Type: B-40HR Bouwjaar 2012
Note on N35: Gemeente Sluis: Vergaderzaal naast de keuken 1x gasgevelkachel
Note on D36: Gemeente Sluis: Nefit ecomline excellent HR 43 Nom bel bovw: 45,0 kw Nom verm: 40,0 kw Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on K36: Gemeente Sluis: C.V. Ruimte buiten 2x Brink LVH Type: Allure B40HR Nom verm 40,0 kw Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on O36: Gemeente Sluis: Rada 25
Note on D37: Gemeente Sluis: C.V. Ruimte kast trappenhal 2x REMEHA Quinta 65 Nom bel bovw: 68,8 kw / Nom verm: 61,0 Kw Scios keuring verplicht, nog eerste EBI laten uitvoeren.
Note on D38: Gemeente Sluis: Zolder 2x Remeha Quinta 45 Nombel bovw: 45,7 kw nom verm: 40,0 kw
Note on N39: Gemeente Sluis: 1x Gasgevelkachel DRU art 2 1x Gasgevelkachel DRU art 5 1x Gasgevelkachel DRU art 6 1x Huiskamerhaard DRU Berlien
Note on D40: Gemeente Sluis: 1x Remeha Quinta 65 Nom bel bovw: 68,8 kw / Nom verm: 61,0 Kw
Note on N40: Gemeente Sluis: 6x Gasgevelkachels DRU GT 4 T
Note on D41: Gemeente Sluis: 1x Remeha Avanta 35c Nom bel bovw: 35,0 kw Nom verm: 29,2 kw
Note on D42: Gemeente Sluis: (Radson NOX HR 2560 vervangen oktober 2011) Nieuw : Remeha Calenta 40c Nom bel bov: 35,1 kw Nom vermogen: 34,0 kw
Note on K42: Gemeente Sluis: Brink Allure B40 B Bouwjaar 2012

## Terneuzen (hidden)
Gebouwen code | Omschrijving | Acties 2020 | Plaats | Wandgas | Ketel | Gasboiler | Warmwater ketel | Indirect gestookte boiler | Elektrische boiler | Geiser | Direct gestookt luchtverwarmer | Indirect gestookte luchtverwarmer | LBH | Gevelkachel/gaskachel | Thermostatische mengkraan | Dak/afzuigventilatoren | Inductieunits | Ventilatorconvector | Balansventilatie/WTW | Airco | Aantal | Prijs per locatie
10101 | Gymzaal Mad. Curiestraat |  | Terneuzen |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
10102 | Gymzaal Merwedelaan |  | Terneuzen | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6
10103 | Gymzaal Leeuwenlaan |  | Terneuzen | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 4
10111 | Gymzaal |  | Hoek | 1 | [16 empty] | 1
10112 | Gymzaal |  | Zaamslag | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 3
10115 | Gymzaal Marijkeschool |  | Axel | 2 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
10116 | Gymzaal Zuiddorpe |  | Zuiddorpe | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6
10117 | Gymzaal "De Vliet" |  | Westdorpe |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 3
10118 | Gymzaal |  | Philippine | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 5
10302 | Dorpshuis |  | Hoek | 2 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 8
10303 | 't Meulengat Sluiskil |  | Sluiskil |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 13
10304 | "Oudelandse Hoeve" Edvard Grieghof 113 |  | Terneuzen | 5 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10
10305 | De Triangel |  | Terneuzen | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 12
10308 | Dorpshuis |  | Biervliet | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 6
10311 | Schoolmuseum |  | Terneuzen | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4
10313 | Het Rivierenhuis |  | Terneuzen | 1 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
10314 | Speelneus Tamarinde |  | Terneuzen | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10317 | De Pit |  | Terneuzen | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 4
10318 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen |  | Terneuzen | 2 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 3
10319 | Bruintje Beer |  | Terneuzen | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
10324 | Watertoren Expositieruimte |  | Axel | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10325 | De Halle |  | Axel | 3 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 4
10328 | t Kaaike |  | Zuiddorpe | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 6
10329 | t Hoeksken |  | Overslag |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
10330 | De Straete |  | Zandstraat | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 6
10342-43-44 | Brede school De Vlaswiek |  | Koewacht | 3 |  | 2 |  |  | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18
10346/10348 | Brede school De Laurijn |  | Philippine | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 | 23
10353/10354 | Brede school De Twijn |  | Terneuzen | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 11
10355/10356 | Brede school De Stelle |  | Terneuzen | 3 | [13 empty] | 53 |  |  | 56
10359/10360 | Bredeschool 't Geuzenest |  | Biervliet | 2 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 15
10364/10365 | Bredeschool Mozaiek |  | Sluiskil | 3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 1 | 23
10361 | De Kaaie |  | Philippine | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 5
10363 | Industrieel museum |  | Sas van Gent | 1 | [6 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 9
10703 | Openlucht zwembad |  | Zaamslag | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4
10704 | Openlucht zwembad 'Plaatje' |  | Axel | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 6
10705 | Openlucht zwembad Koewacht |  | Koewacht | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2
10706 | Openlucht zwembad 't Sasse Zwembad |  | Sas van Gent |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 7
10715 | Sporthuus Axel + Kantine |  | Axel | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 7
15011 | Begraafplaats |  | Terneuzen | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 6
15017 | Begraafplaats Westerzicht Axel |  | Axel | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 4
15018 | Begraafplaats (aula) St. Jansschorre |  | Sas van Gent | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15031 | Werkplaats Gemaal Zuid |  | Terneuzen | 1 | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
15032 | Werkplaats Maassingel |  | Terneuzen | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 4
15033 | Werkplaats |  | Hoek | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
15034 | Werkplaats |  | Sluiskil | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
15035 | Werkplaats |  | Zaamslag | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
15036 | Werkplaats |  | Biervliet | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3
15037 | Werkplaats |  | Axel |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
15038 | Werkplaats |  | Philippine | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
15040 | Werkplaats |  | Koewacht | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15041 | Werkplaats |  | Sas van Gent | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 4
15042 | Schaftwagen Prinsessenstraat |  | Terneuzen | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
20201 | WW St Hubrechtstraat 32 berging |  | Hoek | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1
20202 | WW St Hubrechtstraat 33 incl. berging |  | Hoek | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2
20203 | WW St Hubrechtstraat 34 incl. berging |  | Hoek | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2
20204 | WW St Hubrechtstraat 35 berging |  | Hoek | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
20205 | WW St Hubrechtstraat 36 berging |  | Hoek | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1
20206 | WW St Hubrechtstraat 37 berging |  | Hoek | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
20212-13-14-15-16 | WWC bergingen |  | Terneuzen | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 10
20213 | WW Noordhof 3 |  | Terneuzen | 1 | [16 empty] | 1
20214 | WW Noordhof 4 |  | Terneuzen | 1 | [16 empty] | 1
20221 | WWC bergingen nr 6 |  | Zaamslag | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
20130 | WWC bergingen Zuidhof 1-2-3-4-7 |  | Sluiskil | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 10
20140 | WWC bergingen Liniehof 1-2-7 |  | Axel | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 3
20150 | WWC bergingen |  | Koewacht | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
20152 | WW Emmahof 6 |  | Koewacht | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2
20161 | WW Bernhardstraat 82 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20162 | WW Bernhardstraat 84 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20163 | WW Bernhardstraat 86 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20165 | WW Bernhardstraat 92 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20166 | WW Bernhardstraat 94 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20167 | WW Bernhardstraat 96 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20168 | WW Bernhardstraat 98 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20169 | WW Bernhardstraat 100 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
20170 | WW Bernhardstraat 102 |  | Westdorpe | 1 | [16 empty] | 1
25020 | Stadhuis Axel |  | Axel |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 125 |  |  | 3 | 138
30011 | Voormalig v/d Sneppen |  | Terneuzen | 1 | [5 empty] | 9 | [10 empty] | 10
30020 | Voormalig Toonbeeld Handellaan 3 |  | Terneuzen | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
30022 | Jacobcats 7 |  | Terneuzen | 3 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | 8
35002 | Brandweer |  | Sluiskil | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 4
35003 | Brandweer |  | Hoek | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 8
35004 | Brandweer |  | Biervliet | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 7
35005 | Brandweer |  | Axel | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5
35007 | Brandweer |  | Koewacht | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
35008 | Brandweer |  | Sas van Gent |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
35009 | Brandweer |  | Westdorpe | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
20222 | WWC bergingen nr 8 |  | Zaamslag | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
35011 | Brandweer |  | Zaamslag | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
35012 | Brandweer (Tnz noord) |  | Terneuzen | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6
40001 | Bibliotheek |  | Terneuzen | 6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 8
45003 | Toonbeeld Bellamystraat 26 a |  | Terneuzen | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  |  | 3 | 30
50012 | Fietsenstalling Herengracht |  | Terneuzen | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 97 | 12 | 12 | 1 | 5 | 95 | 30 | 15 | 15 | 20 | 44 | 6 | 76 | 125 | 57 | 19 | 13 | 642 | 0
Per 2020 moeten de filters voldoen aan de filternorm ISO16890.
|  |  |  | Onderstaande tabel geldt van voor de nieuwe ISO norm | [6 empty] | Aantal stuks |  | Frequentie van wisselen per jaar
't Meulengat Sluiskil
Filters |  | Toevoer |  | HF 3C-4050 H |  |  |  | Drie laags | F5 |  | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | HF 3A-4050 |  |  |  | Drie laags | F5 |  | 2 |  | 2
|  | Toonbeeld |  | BxHxD
Filters | LBK 1 | Toevoer |  | 592x592x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 2 |  | 4
Filters | 20.15 AVBV |  |  | 592x288x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 1 |  | 2
Filters |  |  |  | 288x288x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 1 |  | 2
BxHxD
Filters |  | Retour |  | 592x592x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | 592x288x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 1 |  | 2
|  |  |  | 288x288x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 1 |  | 2
BxHxD
Filters | LBK 2 | Toevoer |  | 592x288x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 1 |  | 2
Filters | 15.10 AVBV |  |  | 288x288x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 1 |  | 2
BxHxD
Filters |  | Retour |  | 592x288x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 1 |  | 2
Filters |  |  |  | 288x288x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 1 |  | 2
BxHxD
Filters | LBK 3 | Toevoer |  | 592x288x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 1 |  | 2
Filters | 15.10 AVBV |  |  | 288x288x600 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600 | 1 |  | 2
BxHxD
Filters |  | Retour |  | 592x288x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 1 |  | 2
Filters |  |  |  | 288x288x360 |  |  |  | Drie laags | G4 | 360 | 1 |  | 2
Filters |  | Toevoer |  | ECCG8562 59,6x59,6x47 |  |  |  |  | F7 |  | 2 |  | 2
Filters |  | Retour |  | FZ galva 390/505/47 |  |  |  |  | G4 |  | 4 |  | 4
Stadhuis Axel
BxHxD
Filters |  | Afzuig |  | HF 592x592 |  |  |  | Drie laags | F5 | 600mm | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | HF 288x592 |  |  |  | Drie laags | F5 | 600mm | 2 |  | 2
Filters |  | Toevoer |  | HF 592x592 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600mm | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | HF 288x592 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600mm | 2 |  | 2
Sporthal Axel
BxHxD
Filters |  |  |  | HS 85A10-5 / 592x592 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600mm | 4 |  | 2
Filters |  |  |  | HS 85C5-5 / 592x288 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600mm | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | HS 85C5-5 / 288x592 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600mm | 2 |  | 2
De Pit
Filters |  | Toevoer |  | HS 35S3-3/288x490 | [6 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | HS 35S5-3/490x490 | [6 empty] | 2 |  | 2
|  | Afzuig |  | HS 85S5-3/490x490 | [6 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | HS 85S3-3/288x490 | [6 empty] | 2 |  | 2
Gymlokaal Westdorpe
Filters |  |  |  | BxHxD
|  |  |  | HF 592x592 |  |  |  | Drie laags | F7 | 600mm | 1 |  | 2
Gymlokaal Philippine
|  | B-40 HRD 3400 |  | Filtermat 540mmx490mm art. nr 580521 | [6 empty] | 2 |  | 2
Gymlokaal Merwedelaan
|  |  |  | 2 stuks Brink Allure art. nr 580524 | [6 empty] | 2 |  | 2
Triangel 10305
Filters |  |  |  |  | B10 470x230mm??? |  | art nr 8603021 | Biddle |  |  | 2 |  | 1
Filters |  |  |  |  | B40 970x230mm??? |  | art nr 8603024 | Biddle |  |  | 2 |  | 1
Bredeschool Biervliet
Filters |  |  |  | DCW 800 1 set é 2 stuks hier zitten 8 units | art. nr. 305-9936 |  |  | T.U. / Itho |  |  | 8 |  | 2
Filters |  |  |  | WTW Verdyn 2 kasten met 1 filter per kast toevoer | 592/592/47mm | art. nr 21000019 |  | Verhulst |  |  | 4 |  | 2
Filters |  |  |  | WTW Verdyn 2 kasten met 1 filter per kast retour | 592/592/0380 F7 | art. nr 16092120 |  | Verhulst |  |  | 4 |  | 2
Brandweer Biervliet
Filters |  |  |  | WTW-Unit ATC GTDI2000 art. nr. I020405000066 | MVX-F7-6 / 1 stuks per kast |  |  | ATC |  |  | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | WTW-Unit ATC GTDI2000 art. nr. I020405000055 | MVX-G4-5 / 1 stuks per kast |  |  | ATC |  |  | 2 |  | 2
Filters |  |  |  | 1 WTW-Unit Bergschenhoek WHR-90 art. nr. 1003190020 |  | art nr 006040120 |  | Bergschenhoek |  |  | 4 |  | 2
Filters |  |  |  | 1 WTW-Unit Bergschenhoek WHR-90 art. nr. 1003190020 |  | art nr 006040120 |  | Bergschenhoek |  |  | 4 |  | 2
[11 empty] | 87 |  | 84
Note on G3: Jos Heijman: 1x A&O Smith BTI 65 N B11BS
Note on L3: Jos Heijman: 1x MARK Fohn, GN115L1 CB11 / R2N00052 / 2012
Note on P3: Jos Heijman: 1x RADA 320CX
Note on E4: Jos Heijman: 1x Remeha W28 ECO
Note on G4: Jos Heijman: 1x A&O Smith BT 65N / B 11BS
Note on L4: Jos Heijman: 2x BRINK Allure B40HR
Note on Q4: Jos Heijman: 2x Pijpdakventilatoren Itho CVD473
Note on E5: Jos Heijman: 1x Remeha 25S
Note on H5: Jos Heijman: 1x ITHO KliMax 2 HR 42CW6 -002
Note on Q5: Jos Heijman: 1x Rosenberg KDV 225-4E
Note on T5: Jos Heijman: 1x NED/AIR V.M.C.
Note on E6: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 65S
Note on E7: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta PRO 65
Note on G7: Jos Heijman: 1x A&O Smith SGS 30N
Note on P7: Jos Heijman: 1x Rada type onbekend
Note on E8: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta 65
Note on J8: Jos Heijman: Daalderop Close-up 10 ltr
Note on E9: Jos Heijman: 1x Nefit Ecomline HR 65 1x Nefit Topline HR 30
Note on I9: Jos Heijman: 1x NIBE PUB2 DS2-300L
Note on J9: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on N9: Jos Heijman: 1x NedAir InLine 6250L type A buitenopstelling met verwarmer VMCII
Note on Q9: Jos Heijman: 1x Nedair MXF 250 EC
Note on F10: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta PRO 90
Note on G10: Jos Heijman: 1x A&O Smith BT 85N / B11BS
Note on M10: Jos Heijman: 1x Rosenberg Liberty 1020 EK
Note on E11: Jos Heijman: 1x Remeha Calenta 35S
Note on G11: Jos Heijman: 1x A&O Smith BT 85N
Note on J11: Jos Heijman: 1x Inventum EDR 10
Note on L11: Jos Heijman: 2x Brink B 40 HRD 3400
Note on E12: Jos Heijman: 2x Remeha W40 Eco
Note on J12: Jos Heijman: 3x Daalderop Close-In 10 ltr 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on T12: Jos Heijman: 1x J.E. Stork Air WHR 930 Basis L
Note on U12: Jos Heijman: 1x Daikin RXS50J2V1B
Note on F13: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta PRO in cascade opstelling
Note on J13: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 15 ltr 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on K13: Jos Heijman: 1x Vaillant MAG NL 17-2/0 L R1.
Note on N13: Jos Heijman: Verhulst type: VKD3 W96375. jaar: 1991 gereviseerd in 2015 Toevoerventilator Verhulst EC 5KW 7,7A 400V Afzuigventilator Verhulst EC 5KW 7,7A 400V
Note on Q13: Jos Heijman: 1x Gebhardt, RGA31-2528-6E, bj'15 Groep: Foyer 1x Gebhardt, RGA31-2528-6E, bj'15 Groep: zaal B 1x Gebhardt, RGA31-3540-6E, bj'15 Groep: Jongerensoos 1x Gebhardt, RGA31-2528-6E, bj'15 Groep: Biljarthoek 1x Gebhardt, RGA31-2528-6E, bj'15 Groep: zaal A 1x Gebhardt, RGA31-3535-6E, bj'15 Groep: Hobbyruimte
Note on E14: Jos Heijman: 3x Remeha Quinta 45 1x Remeha Quinta 65 1x Remeha Calenta 25S
Note on J14: Jos Heijman: 4x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on Q14: Jos Heijman: 1x Bergschenhoek Rovent KV 168 / J.E. Stork TKE 34S
Note on E15: Jos Heijman: 1x Remeha W60-m-ECO
Note on J15: Jos Heijman: 2x Daalderop Close-Up 10 ltr 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on M15: Jos Heijman: 1x Biddle units DECO 50
Note on Q15: Jos Heijman: 1x Rucon DAE 200-4 nr: 9010/89671/9 1x Rucon DAE 315-6 nr: 9101/95518/18 1x Rucon DAE 315-6 Nr:9101/95518/17
Note on E16: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 65S
Note on J16: Jos Heijman: 2x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on Q16: Jos Heijman: 1x Rucon SRE 3,0 1x Rucon SRE 1,5
Note on T16: Jos Heijman: 1x Itho-Daalderop HRU ECO RFT LP
Note on E17: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta PRO 45
Note on J17: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on Q17: Jos Heijman: 1x ITHO BUV 160XL
Note on E18: Jos Heijman: 1x Remeha Calenta 28C
Note on Q18: Jos Heijman: 2x Itho, cas 50/6WWS, bj'95
Note on J19: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on J20: Jos Heijman: 1x Daalderop MONO-Plus Koper 80 ltr
Note on T20: Jos Heijman: 1x Dantherm VentR4 / 342047
Note on U20: Jos Heijman: 1x Daikin RZQ250 1x Daikin RZQ125
Note on E21: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 65 1X Remeha Quinta 45
Note on N21: Jos Heijman: 1x GEA, ATP15.10AVBV
Note on E22: Jos Heijman: 1x Remeha Calenta 28C
Note on Q22: Jos Heijman: 1x afzuigventilator merk en type onbekend.
Note on J23: Jos Heijman: Daalderop Close-in 10 ltr
Note on E24: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta PRO 65S 1x Remeha Quinta PRO 90S
Note on N24: Jos Heijman: 1x Verhulst VKT 0604
Note on E25: Jos Heijman: 1x Remeha Calenta 35S
Note on J25: Jos Heijman: 1x Plieger Close-In 10 ltr 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on Q25: Jos Heijman: 3x merk en type onbekend
Note on F26: Jos Heijman: 1x Radson EHR E350+TO B11BS
Note on J26: Jos Heijman: 1x Close-In 10 ltr
Note on E27: Jos Heijman: 1x Nefit Ecomline HR 43 1x Nefit Ecomline HR 30
Note on J27: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-Up 15 ltr 1x Daalderop Close-In 15 ltr
Note on E28: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta 45 1x Remeha Quinta 65
Note on G28: Jos Heijman: 2x Sentry SEN110NL
Note on J28: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-Up 15 ltr 5x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on K28: Jos Heijman: 1x Bosch WR 250-5 AMD E5 S0700 1x Vaillant TurboMag
Note on L28: Jos Heijman: 2x Brink Allure. Zijn niet in bedrijf en tijdelijk afgekoppeld. Worrden alleen in bedrijf genomen bij een evenement.
Note on Q28: Jos Heijman: 3x RUCON SRE
Note on E29: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 45 1x Remeha Quinta 65 2x Remeha W60-ECO
Note on J29: Jos Heijman: 1x Daalderop Mono koper 30 ltr 1x Daalderop Duo-Koper 80 ltr 1x Stiebel-Eltron Close-Up 10 ltr
Note on M29: Jos Heijman: 1x EXHAUSTO VEX140VR AC
Note on Q29: Jos Heijman: 1x ITHO DHW 430 1x ITHO ??? 2x ORCON MPV-7/14W 5x Bergschenhoek ??? 2x Merk en type onbekend
Note on U29: Jos Heijman: 1x Western MCU+50 3/50/400WAC R407C incl. binnendeel
Note on E30: Jos Heijman: 4x Remeha Quinta PRO 65 1x Remeha Quinta 30S
Note on J30: Jos Heijman: 1x Inventum Modesto 10 ltr
Note on N30: Jos Heijman: 1x NED Air WTA HR 8000 E B/F VMC 11 1x NED Air WTA HR 3000 E B/F VMC 11
Note on Q30: Jos Heijman: 1x Bergschenhoek RA 280/6EC+WS
Note on E31: Jos Heijman: 2x Nefit HR43 1x Nefit HR65
Note on Q31: Jos Heijman: 4x Pijpventilator Bergschenhoek R-VENT 1x Dakventilator Inatherm DVR 500/30-8 1x Dakventilator Inatherm DHR 500/30-8
Note on S31: Jos Heijman: 53x Innoventus ACC_G3 filters
Note on E32: Jos Heijman: 2x Remeha Qouinta 65 Pro
Note on G32: Jos Heijman: 1x A.O. Smith SGS 5oN incl. 2 zonnecollectoren
Note on N32: Jos Heijman: 2x Verhulst VERDYN 25 BU
Note on Q32: Jos Heijman: 1x Zehnder MX 110+WS
Note on T32: Jos Heijman: 1x WOLF CFL 15-WRG-PWW re 7x Itho DCW/School WTW
Note on U32: Jos Heijman: 1x Mitsubishi SUZ-KA50VA2
Note on E33: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta PRO 65S 1x Remeha Calenta 25S
Note on G33: Jos Heijman: 1x A&O Smith BFC Cyclone 30
Note on J33: Jos Heijman: 3x Daalderop Close-Up 10 ltr 3x Daalderop Close-In 10 ltr 3x Daalderop Close-In 15 ltr 1x Daalderop Mono-Plus 30 ltr
Note on N33: Jos Heijman: 2x Aeolus CPL 3500 1x Aeolus CPL 5200 1X Aeolus CPL 4000
Note on T33: Jos Heijman: 2x Solid Air AEOLUS CPL 4000 WTW 1x Solid Air AEOLUS CPL 5200 WTW 1x J.E. Stork Air WHR930
Note on U33: Jos Heijman: 1x Daikin Split FTX25 incl. buitendeel RXS25L2V1B
Note on E34: Jos Heijman: 2x Remeha Quinta 45S
Note on J34: Jos Heijman: 1x Daalderop 80 ltr MONO-PLUS Koper
Note on M34: Jos Heijman: 2x Merk onbekend ze zijn wel elektrisch met filters
Note on E35: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta PRO 90S
Note on L35: Jos Heijman: 2x Mark zwarte buisstraler Infraline 70/30 2x Mark zwarte buisstraler Infraline 70/36
Note on N35: Jos Heijman: 1x J.E. Storkair Compo U3 TAC KvFzlw-VE
Note on Q35: Jos Heijman: 1x J.E. Storkair Comfofan SP 2x J.E. Stork MX310
Note on E36: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 65
Note on I36: Jos Heijman: 1x A&O Smith voorraagvat IT300N t.b.v. zonneboilersysteem
Note on J36: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on Q36: Jos Heijman: 1x Merk en type onbekend
Note on E37: Jos Heijman: Nefit Ecomline HR 22
Note on F37: Jos Heijman: Remeha Gas 6002-Eco 2x17
Note on G37: Jos Heijman: Sentry SEN185NL
Note on J37: Jos Heijman: 1x Daalderop 50 ltr 1x Close-up 10 ltr
Note on J38: Jos Heijman: 1x Close-In 15 ltr 1x Weishaupt WASOL 510-2 zonneboilersysteem
Note on F39: Jos Heijman: 2x Remeha GAS 210 ECO PRO
Note on I39: Jos Heijman: Aquasol Wasol 510-2 Weishaupt t.b.v. zonneboilerinstallatie 3x zonnepaneel 2,5m2 per stuk
Note on J39: Jos Heijman: 3x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on K39: Jos Heijman: Bosch WR 440-1
Note on E40: Jos Heijman: Remeha Calenta 25S
Note on F40: Jos Heijman: 2x Remeha Gas 210 Eco-120
Note on G40: Jos Heijman: 1x A.O. Smith BFC 50 N
Note on N40: Jos Heijman: 1x Verhulst VKT 0303/0303 1x Alko AT4 20x12
Note on P40: Jos Heijman Rada Thermostatic 320
Note on K41: Jos Heijman: 1x Vaillant atmoMAG NL 6-0/0 XI-DG L
Note on O41: Jos Heijman: 1x Dru Art 3 C11 1x Dru Gasar G4T 1x Dru Art 8 C11 1x Dru Art 4 C11
Note on Q41: Jos Heijman: 1x ITHO EDM200, 1997
Note on J42: Jos Heijman: Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on L42: Jos Heijman: 1x Elektrische verwarmingsspiraal op het toilet van AEG.
Note on O42: Jos Heijman: 2x DRU G2T
Note on J43: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on E44: Jos Heijman: 1x AWB Thermomaster 3HR / 24T 2006
Note on Q44: Jos Heijman: 2 stuks koolfilters merk en type onbekend 1x S&P DECOR 100
Note on J45: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on O45: Jos Heijman: 1x Dru Art4 C11 1x Dru Art5 C11
Note on J46: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-up 10 ltr
Note on O46: Jos Heijman: 2x Pelgrim Bambino 70T
Note on J47: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on O47: Jos Heijman: 1x Pelgrim Bambino B 70T 1x DRU Pigalle B11BS
Note on J48: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on O48: Jos Heijman: 1x Pelgrim Bambino 70T 1x Pelgrim Bambino 70T ttb
Note on J49: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on F50: Jos Heijman: 1x Remeha Avanta 28C
Note on M50: Jos Heijman: Indirect gestookte luchtverwarmer. Merk en type onbekend
Note on Q50: Jos Heijman: 1x Afzuigventilator merk en type onbekend.
Note on J51: Jos Heijman: 1x Inventum EDR 10 ltr
Note on O51: Jos Heijman: 1x DRU ART 3 C1 1x DRU ART 2 C11
Note on J52: Jos Heijman: 1x Thermofix KL 5 ltr en 10ltr/min
Note on E53: Jos Heijman: 1x Remeha Avanta 28C
Note on J53: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on L53: Jos Heijman: 1x MARK buisstraler INFRA 20-6 H/L 1x MARK buisstraler INFRA 22
Note on J54: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on O54: Jos Heijman: 1x Dru Art3 C11
Note on O55: Jos Heijman: 1x Dru Art 2-01 / C11
Note on E56: Jos Heijman: 1x Bosch 25 VRC
Note on O56: Jos Heijman: 1x Dru Art 2-01 / C11
Note on E57: Jos Heijman: 1x AWB Thermo Elegance 4
Note on O57: Jos Heijman: 1x Dru Art 2-01 / C11
Note on K58: Jos Heijman: 1x Vailain Turbomag plus 11-2
Note on O58: Jos Heijman: 1x Dru Art 2-01 / C11
Note on O59: Jos Heijman: 1x Dru Art 2-01 / C11
Note on K60: Jos Heijman: 1x Vailain Turbomag plus 11-2
Note on O60: Jos Heijman: 1x Dru Art 2-01 / C11
Note on K61: Jos Heijman: 3x Vaillant MAG NL 11-2/0 L R1 1x Fasto EV-52619 / F2555 G 1x Fasto EV 52651 / F2500
Note on O61: Jos Heijman: 2x Dru Art2 C1 3x Dru Art2 C11
Note on E62: Jos Heijman: 1x AWB Thermomaster 23,29WT 1998
Note on E63: Jos Heijman: 1x Remeha Avanta 28C
Note on K64: Jos Heijman: 1x Vaillant atmoMAG NL 11-0/0 XZ L
Note on O64: Jos Heijman: 1x Drugasar G2T-03 / C1
Note on K65: Jos Heijman: 2x Fasto F2500 VE N 1x Fasto F 2555 G 1x Vaillant MAG NL 11-2/ L R1 1x Vaillant TurboMach
Note on O65: Jos Heijman: 4x DRUGASAR G2T-03 / C1 1x DRU ART 2 / C11
Note on O66: Jos Heijman: 2x Dru Art2 C11 1x Benraad 2000 ML
Note on O67: Jos Heijman: 4x DRU ART 2 - C11
Note on E68: Jos Heijman: 1x Remeha Avanta 28C
Note on O68: Jos Heijman: 1x DRU ART 2 - C11
Note on E69: Jos Heijman: 1x Nefit Topline
Note on E70: Jos Heijman: 1x AWB Thermoelegance 4-A1
Note on E71: Jos Heijman: 1x Remeha Avanta 28C
Note on E72: Jos Heijman: 1x AWB Thermomaster 3HR / 24T
Note on E73: Jos Heijman: 1x Remeha Avanta 24C
Note on E74: Jos Heijman: 1x Intergas Kompact HR22
Note on E75: Jos Heijman: 1x AWB Thermoelegance 4-A/1 / B23P
Note on E76: Jos Heijman: 1x Intergas Kompact HRE 24/18
Note on E77: Jos Heijman: 1x AWB hermoelegance 4
Note on F78: Jos Heijman: 1x Remeha Gas 3000
Note on J78: Jos Heijman: 5x Daalderop Close-In 10 ltr
Note on N78: Jos Heijman: 1x HollandHeating THLZ450RA 1x HollandHeating 122 / 16050D
Note on Q78: Jos Heijman: 1x Stork CML 1x Itho type onbekend
Note on R78: Jos Heijman: 125 stuks inductieunits actieve koelconvectoren Lindab, type onbekend; ingebouwd in systeemplafonds
Note on U78: Jos Heijman: 1x Daikin RXS35G2V1B9 1x Denco UT3XH buitenunit onbekend 1x Climaveneta SME 0401+Güntner GVH 091C/2
Note on E79: Jos Heijman: 1x Ferroli LH 1828
Note on E80: Jos Heijman: 1x Buderus Loganagas 045-71,5
Note on J80: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-Up 10 ltr
Note on E81: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 115 1x Remeha Quinta 65 1x Remeha Avanta 28C
Note on J81: Jos Heijman: 3x Daalderop Close-In 10 ltr 1x Daalderop Close-In 15 ltr 1x Daalderop Close-Up 15 ltr
Note on E82: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 45
Note on J82: Jos Heijman: 1x Plieger Close-In 10 ltr 1x Daalderop MONO Koper 120 ltr
Note on L82: Jos Heijman: 1x Mark GNSE 24
Note on E83: Jos Heijman: 1x Nefit Ecomline HR 43
Note on J83: Jos Heijman: 1x Daalderop Mono-Plus Koper 50 ltr
Note on M83: Jos Heijman: 1x Winterwarm WSP 29 A-H/L
Note on P83: Jos Heijman: 1x Rada Thermostatic 320
Note on Q83: Jos Heijman: 1x J.E. StorkAir TKE-22S 1x Nederman 1x xxxx
Note on U83: Jos Heijman: 1x Cryo's YKEQ 232 E incl. binnendeel
Note on E84: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 45S
Note on I84: Jos Heijman: 1x Nibe CU-R 120
Note on M84: Jos Heijman: 1x Mark type MDA 141L serie P6100031
Note on P84: Jos Heijman: 1x RADA outlook EMV HP BSP art.nr 280100 N73K 6 aansluitingen
Note on Q84: Jos Heijman: 1x Nederman 7AA71M02 - UD 0903/1179493-005-265
Note on T84: Jos Heijman: 1x ATC-GTDI 2000 1x Bergschenhoek WHR 930 Basis l BH
Note on E85: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 35C
Note on M85: Jos Heijman: 1x Verco type niet leesbaar
Note on Q85: Jos Heijman: 1x Itho TRB 3N 1x Itho TRB 1N
Note on E86: Jos Heijman: 1x Remeha Quinta 32C
Note on Q86: Jos Heijman: 1x Nederman 521 - 510121
Note on F87: Jos Heijman: 1x BUDERUS Loganagas 047 VRT
Note on G87: Jos Heijman: 1x A&O Smith BTT 65N
Note on Q87: Jos Heijman: 1x Nederman type onbekend
Note on E88: Jos Heijman: 1x Ferroli SPA / ECONPACT 135C
Note on K88: Jos Heijman: 1x Sentry WSC-42
Note on Q88: Jos Heijman: 1x Nederman type onbekend
Note on K89: Jos Heijman: 1x Vaillant atmoMAG NL 11-0/0 XZ L / B11BS
Note on O89: Jos Heijman: 1x Drugasar G2T-03 / C1
Note on E90: Jos Heijman: 1x Nefit Comfort2 Comb. 3H
Note on M90: Jos Heijman: 1x Mark WD-131/W/CuA
Note on Q90: Jos Heijman: 1x J.E. StorkAir TKBE
Note on E91: Jos Heijman: 1x Remeha Calenta 35S
Note on I91: Jos Heijman: 1x Remeha Aqua 120/30
Note on M91: Jos Heijman: 1x ATC GTDI 1500
Note on P91: Jos Heijman: 1x RADA Outlook EMV HP BSP N73K
Note on Q91: Jos Heijman: 1x Slingerland ChB 11/4sisw / IEC80 / RD
Note on T91: Jos Heijman: 1x Bergschenhoek WHR 950 Basis L BH
Note on E92: Jos Heijman: 6x Remeha W60-m-ECO
Note on J92: Jos Heijman: 1x Daalderop MONO Koper 80 ltr
Note on Q92: Jos Heijman: 1x merk en type onbekend
Note on E93: Jos Heijman: 5x Remeha Quinta 65 1x Remeha Quinta 45
Note on J93: Jos Heijman: 5x Daalderop Close-Up 10 ltr 1x Daalderop Close-Up 15 ltr 2x Daalderop Close-In 10 ltr 1x Daalderop Close-In 15 ltr 1x Daalderop MONO-Plus Koper 30 ltr
Note on N93: Jos Heijman: 1x GEA ATP15.10AVBV 1x GEA ATP20.15AVBV
Note on Q93: Jos Heijman: 1x Nederman 2x Gebhardt RGA 31-3540-6ER 4x Itho DWH630 1x Colasit Holland CMV 125 L90
Note on U93: Jos Heijman: 2x Daikin RXS50G2V1B 1x Daikin ERX200A7W1B / ARX-AW1
Note on J94: Jos Heijman: 1x Daalderop Close-In 15 ltr