Beantwoording vragen marktconsultatie Comptabele Ultrasone Flowmeters, TN366251

- Welke diameters van comptabele ultrasone flowmeters kunt u leveren volgens de onderstaande operationele proces condities?

  - Medium: water

  - Druk: 25 bar(a)

  - Temperatuur: 130°C

  - Capaciteit: 1.260 ton/u

Antwoord:

- Zo ja, in uw eigen productie faciliteit? Bent u producent (OEM-er)?

Antwoord:

- Welk meetbereik is gespecificeerd (Qmin - Qmax)?

Antwoord:

- Wat is de minimum stroomopwaartse rechte pijplengte?

Antwoord:

- Zijn er nog andere specifieke eisen aan de oplijning (bv. stroomrichter)? Graag nader toelichting geven.

Antwoord:

- Hoe vindt de kalibratie plaats, onder welke condities (druk en temperatuur) en volgens welke normen? Bijvoorbeeld ISO 17025 en MID toelating.

Antwoord:

- Hoe vindt de compensatie plaats voor het verschil tussen kalibratie- en proces-condities?

Antwoord:

- Wat is de meetonzekerheid, uitgedrukt in percentage van de gemeten flow?

Antwoord:

- Van welke materialen kunt u de meters leveren:

  - Graphite cast iron

  - Cast carbon steel

  - Welded carbon steel

  - Other

Antwoord:

- Onderstaande tabel in te vullen m.b.t. de productie van kritische componenten:

| Component | Gefabriceerd door: | Ingeval leverancier: wie? | Hoe wordt de kwaliteit van dit component gegarandeerd? |
| --- | --- | --- | --- |
| Housing |  |  |  |
| Flanges |  |  |  |
| Fittings |  |  |  |
| Transducers |  |  |  |
| Electronic Unit |  |  |  |

- Kunt u de meters leveren met inwendige en uitwendige coating? Zo ja welke coating wordt er toegepast?

Antwoord:

- Hebben de meters voorzieningen voor spanningsuitval? Zo ja, graag nader toelichting geven.

Antwoord:

- Hebben de meters diagnostische functies? Zo ja, beschrijf deze functies.

Antwoord:

- Welk type uitgangssignalen zijn beschikbaar (pulsen, serieel)? Graag nader toelichting geven.

Antwoord:

- Levert de meter naast het flowsignaal ook diagnostische parameters/indicatoren? Zo ja, graag nader toelichting geven.

Antwoord:

- Ondersteunt de meter de communicatie protocollen van alle gangbare flow computers? Zo ja, graag nader toelichting geven.

Antwoord: