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1. Welke diameters van comptabele ultrasone flowmeters kunt u leveren volgens de onderstaande operationele proces condities?
a. Medium: water
b. Druk: 25 bar(a)
c. Temperatuur: 130°C
d. Capaciteit: 1.260 ton/u
Antwoord:

2. Zo ja, in uw eigen productie faciliteit? Bent u producent (OEM-er)?
Antwoord:
3. Welk meetbereik is gespecificeerd (Qmin - Qmax)?
Antwoord:
4. Wat is de minimum stroomopwaartse rechte pijplengte?
Antwoord:
5. Zijn er nog andere specifieke eisen aan de oplijning (bv. stroomrichter)? Graag nader toelichting geven.
Antwoord:
6. Hoe vindt de kalibratie plaats, onder welke condities (druk en temperatuur) en volgens welke normen? Bijvoorbeeld ISO 17025 en MID toelating.
Antwoord:
7. Hoe vindt de compensatie plaats voor het verschil tussen kalibratie- en proces-condities?
Antwoord:
8. Wat is de meetonzekerheid, uitgedrukt in percentage van de gemeten flow?
Antwoord:
9. Van welke materialen kunt u de meters leveren: 
a. Graphite cast iron
b. Cast carbon steel
c. Welded carbon steel
d. Other
Antwoord:
10. Onderstaande tabel in te vullen m.b.t. de productie van kritische componenten:	
	Component
	Gefabriceerd door:
	Ingeval leverancier: wie?
	Hoe wordt de kwaliteit van dit component gegarandeerd?

	Housing
	
	
	

	Flanges
	
	
	

	Fittings	
	
	
	

	Transducers
	
	
	

	Electronic Unit
	
	
	


	
11. Kunt u de meters leveren met inwendige en uitwendige coating? Zo ja welke coating wordt er toegepast?
Antwoord:

12. Hebben de meters voorzieningen voor spanningsuitval? Zo ja, graag nader toelichting geven.
Antwoord:
13. Hebben de meters diagnostische functies? Zo ja, beschrijf deze functies.
Antwoord:
14. Welk type uitgangssignalen zijn beschikbaar (pulsen, serieel)? Graag nader toelichting geven.
Antwoord:
15. Levert de meter naast het flowsignaal ook diagnostische parameters/indicatoren? Zo ja, graag nader toelichting geven.
Antwoord:
16. Ondersteunt de meter de communicatie protocollen van alle gangbare flow computers? Zo ja, graag nader toelichting geven.
Antwoord:



