## Blad1
Bijlage 4: CAPACITEIT EN OPVOERHOOGTE
Behorende Europese Aanbesteding levering mobiele noodpompsets WSHD
Kenmerk: HD-WAB-0173 / D-0055960
INK-619
Inschrijver dient capaciteit aan te geven bij een opvoerhoogte van 11,5 meter
De capaciteit dient aangegeven te worden in M3 per minuut.
1. Invulinstructies
Inschrijver dient de maximale capaciteit aan te geven van de aangeboden pomp (maximaal 45 M3+20%)
Inschrijver dient capaciteit op SAT locatie, maximaal 45 M3+20% (zie bijlagen 7 voor de tekeningen).
Inschrijver dient capaciteit aan te geven bij een opvoerhoogte van 11,5 meter
De capaciteit dient aangegeven te worden in M3 per minuut.
2. Capaciteit
Capaciteit
Omschrijving | M3 per minuut | Percentage | Toelichting
Maximale capaciteit aangeboden pomp |  | max 120% | Maximaal +20% tov SAT
Capaciteit SAT locatie |  | 100% | voor de berekening is dit 100%
Capaciteit bij opvoerhoogte van 11,5 meter |  | #DIV/0! | Zie toekenning punten in de leidraad
Inschrijver dient een capaciteitberekening toe te voegen aan de inschrijving.