## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 2 AANBESTEDING Theaterstoelen en schuiftribune |  | Datum: 17-08-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst
| verduidelijking proefopstelling | Bij de proefstoel (prototype) is het toegestaan een andere kleur te gebruiken dan is voorgeschreven (type stof dient wel conform uitvraag te zijn). Tijdens de proefopstelling wordt de kleur van de stof niet mee beoordeeld. Benadrukt wordt dat in de aan te bieden prijs bij inschrijving nadrukkelijk wel uitgegaan dient te worden van de kleur en kwaliteit van de stoffering zoals beschreven is in de werkomschrijving.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | Hoofdstuk 3.3. Theaterstoelen pag. 11 punt 19 | De armpanden zijn open tussen de stoelen. Aangezien de stoelen aan zware akoestische eisen moeten voldoen. Is het wat ons betreft raadzaam de armpanden ook tussen de stoelen gesloten en gestoffeerd toe te passen. Is dit toegestaan? | Het is in de visie van de Aanbestedende dienst niet per sé noodzakelijk om de armpanden (zijwangen) gesloten uit te voeren en te stofferen om de gestelde akoestische eisen te realiseren. Het is in beginsel aan de Inschrijver om een prototype stoel samen te stellen, die voldoet aan de gestelde kaders in de uitvraag (esthetisch, akoestisch, etc.). Als Inschrijver het noodzakelijk acht om de zijwangen (en/of armleuning) te stofferen om de gestelde akoestische eisen te realiseren dan staat hem dat in beginsel vrij. De mate waarin de prototype stoel in esthetische zin afwijkt (of overeenkomt) met de in de uitvraag opgenomen vormtekening zal uiteraard wel een rol spelen in de beoordeling van de stoel als geheel.
2 | Hoofdstuk 3.3. Theaterstoelen pag. 11 punt 5 | De rughoogte van de balkonstoelen bedraagt 1.100mm. Dat betekent dat de eigendiepte van de stoel meer wordt en de doorloop in de rij daardoor minder. Nu kunnen we de rughoogte op 950mm een "knik" geven waardoor de rugleuning op 950mm recht naar boven gaat. Vervolgens gaan we dit geknikte stuk, wat dan een soort van hoofdsteun wordt stofferen. Is dit toegestaan? | Ja, dat is toegestaan.