## Blad1
Bijlage 1: Vragen Marktconsulatie Radars voor Waterstand en golfhoogte
Vragen over uw radaraanbod
1 | Voor welke van de 4 gevraagde sensorsoorten uit H2 biedt u een geschikt radartype aan? Vul ter beantwoording onderstaande tabel in met enkele basis-specificaties van deze radartypen.
- Indien u meerdere geschikte typen heeft mag u dit aangeven.
- Indien niet alle specificaties bij u bekend zijn kunt u deze open laten.
|  | Sensorsoort A | Sensorsoort B | Sensorsoort C | Sensorsoort D
Radartype(s) in uw productaanbod
Range
Blanking
Zendfrequentie radarsignaal
Sample-
frequentie
Meetonzekerheid
| Geschikt voor golfmeting (golfperiode 30 s – 1,5 s) |  |  | n.v.t. | n.v.t.
| Geschikt voor golven tot … m hoogte |  |  |  | n.v.t.
| Bundelhoek |  |  |  | n.v.t.
| Vermogensopname |  |  |  | n.v.t.
Vragen over specificaties en prestaties
2 | Geef aan of de door u gehanteerde definities afwijken van onze definities zoals aangegeven in hoofdstuk 2.
3 | Indien u een radar voor sensorsoort C (standpijpradar voor standpijp 30cm) aan kunt bieden, is dit een standaard product of past u hiervoor een product aan om op deze diameter te passen?
4 | In het aanbod van radars worden verschillende zendfrequenties toegepast. Kunt u aangeven waarom uw radar op de desbetreffende zendfrequentie werkt en wat voor voordeel dit oplevert t.o.v. van andere zendfrequenties?
5 | Welke technische voordelen heeft uw radartype(s) t.o.v. andere radars?
Vragen over installatie-eigenschappen
6 | Voor de meting van waterstanden is het van belang om de afstandmeting te kunnen relateren aan een ophanghoogte t.o.v. een bekende hoogte van de meetopstelling. Hiervoor is het nodig om te weten welk referentievlak de radar gebruikt. Kunt u aangeven of:
a. Het referentievlak voor elk exemplaar op exact dezelfde hoogte ligt.
b. Het referentievlak per exemplaar verschillend is, maar wel bekend en gedurende de levensduur gelijk blijft.
c. Het referentievlak per exemplaar verandert in de tijd en periodiek opnieuw moet worden bepaald.
d. Het referentievlak niet bekend is en na installatie moet worden vastgesteld met een meting.
7 | Kunt u aangeven of het mogelijk is om de radar een hoogte t.o.v. een ingestelde installatiehoogte te laten uitgeven (zoals in ons geval, een hoogte t.o.v. NAP)?
8 | Is er een aparte besturingsunit noodzakelijk of is de radar uitgevoerd als één geheel?
9 | Is de benodigde kabel sensorspecifiek of gewoon een installatiekabel? Is twisted pair hiervoor geschikt? Is er sprake van aparte bekabeling voor voeding en data?
10 | Welke accessoires zijn er benodigd die meegeleverd moeten worden om de door u aangeboden radar te kunnen toepassen? Denk aan kabels, interfacing, montagebeugels, gereedschap, software of bediening etc.
Vragen over golfmetingen
11 | Biedt u een radar aan die geschikt is voor golfmetingen en waterstandsmetingen op golvend water? Zo ja, kunt u toelichten op welk bereik van golven deze geschikt is: welke golfperiode en/of golfhoogtebereik. Is deze specificatie afhankelijk van de ophanghoogte? Kunt u vanuit uw kennis aangeven welke eigenschappen van de radar een rol spelen om geschikt te zijn voor golfmetingen?
12 | Rijkswaterstaat maakt gebruik van een eigen golfverwerking waardoor data uit diverse sensortypen vergelijkbaar verwerkt worden. De huidige golfverwerking is gebaseerd op een samplefrequentie van 2,56 Hz. Kan de door u aangeboden radar worden ingesteld op een samplefrequentie van 2,56Hz? Of bent u in staat het product zo aan te passen dat dit mogelijk is? Zo niet, welke instellingen zijn wel beschikbaar?
Vragen over Verificatie van de specificaties
13 | Rijkswaterstaat wil de geschiktheid voor de beoogde metingen van waterstand en golven graag vaststellen voordat de radars op grote schaal worden ingekocht en geïmplementeerd in het meetnet. Zijn voor uw product de prestaties reeds aangetoond en is hiervan bewijs aan te leveren of zou dit een onderdeel moeten zijn van deze aanbesteding?
14 | Heeft u aanbevelingen op welke wijze de prestatie het best te bevestigen is? Kan dit in uw ogen op basis van een aantal essentiële specificaties (op papier)? Of is hiervoor een test noodzakelijk, en zo ja aan welke punten denkt u?
Vragen over levensduur, onderhoud en services
15 | Kunt u in ordegrootte aangeven hoe lang het huidig aangeboden type radar reeds leverbaar is en hoe lang deze nog leverbaar zal zijn? Zijn er reeds vernieuwde versies op komst? Geef hierbij (indien van toepassing) aan of er onderscheid is tussen functioneel gelijkwaardig of exact hetzelfde radartype. Hoe lang zou u bij een inschrijving een prijs voor een (functioneel) radar type contractueel gestand willen doen?
16 | Rijkswaterstaat wil graag een beeld van de beheerkosten over de gehele levenscyclus. Zijn er preventieve handelingen nodig (zoals kalibratie)? Zijn er zaken die regelmatig vervangen moeten worden of als eerste defect zijn? Welk percentage van de kosten zijn deze globaal van het totale systeem?
17 | Wat is de locatie waar het onderhoud (zoals reparaties) wordt uitgevoerd? Gebeurt dit bij de opdrachtnemer van RWS of bij een achterliggende fabrikant?
18 | Biedt u een dienst aan voor inhoudelijke ondersteuning? En welke responstijd is hierbij haalbaar?
Vragen over de interesse in de opdracht
19 | Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure?
20 | Zou u de gekozen indeling in sensorsoorten hanteren of heeft u een voorstel voor een aangepaste indeling in de sensorsoorten?
21 | Heeft u een voorkeur voor een indeling in percelen per sensorsoort, of juist een enkel contract voor alle sensorsoorten samen?
22 | RWS Bent u bekend van de algemene voorwaarden van het Rijk? Ziet u op voorhand onderdelen in deze voorwaarden, waar uw bedrijf of moederorganisatie niet aan kan voldoen? Zo ja, welke zijn dit. Kunt u dit toelichten?
Vragen om de inkoopstrategie te kunnen aanvullen
23 | Hoe zou u willen inschrijven: als dealer; als fabrikant? Koopt u systemen in bij meerdere toeleveranciers of handelt u als een verkoopafdeling van 1 specifieke fabrikant
24 | Kunt u aangeven hoeveel medewerkers er in uw onderneming werken en wat globaal uw bedrijfsactiviteiten zijn?
25 | De vervolgvraag is of u meerdere sensorsoorten/merken kunt leveren? En als dat nu niet zo is, bent u bereid dit in de toekomst te doen? Zou u daarvoor indien nodig een samenwerking in de markt willen organiseren?
26 | Kunt aangeven wat ongeveer de kosten van de sensor zijn (eventueel in bandbreedtes) en hoe deze kosten zijn opgebouwd?
27 | U heeft onze wens gezien voor een contractduur van 15 jaar met daarna nog een onderhoudsperiode van 10 jaar. Wat is voor u de gewenste contractduur en kunt u dat toelichten?
28 | Heeft u een ISO9001 certificaat of vergelijkbaar?
Vragen over duurzaamheid en impact maken
29 | RWS wil alle inkopen duurzaam doen en heeft daartoe ambities geformuleerd. Een van de ambities zit op van het energieverbruik van het hele productieproces: in hoeverre kunt u inzicht geven in het totale verbruik van het productieproces?
30 | Daarnaast willen we binnen het landelijk meetnet water logistieke bewegingen optimaliseren. Om hier inzicht in te krijgen hebben we de volgende vragen:
1. Wat is een MTBF van uw radar? Hoe hoger, hoe minder vaak de radar moet worden vervangen/gerepareerd.
2. Welke diagnostische info kan ons helpen locatiebezoeken te voorkomen?
31 | Ook willen we vooraf onderzoeken of de materialen en grondstoffen van sensoren passen binnen onze duurzame ambities. Zou u de volgende vragen kunnen beantwoorden:
a. In hoeverre kunt u inzicht geven in de herkomst van gebruikte materialen / gebruik van kritieke grondstoffen (conflictmaterialen)?
b. M.b.t. circulair ontwerp: is de sensor altijd (modulair) repareerbaar?
c. Ziet u kansen in de herbruikbaarheid van componenten (Refurbished)?
32 | Tenslotte willen we in de markt van aanbieders van radars voor het meten van waterstand en golfhoogte uitzoeken in hoeverre rekening wordt gehouden met sociale aspecten. U kunt daarbij denken aan in dienst hebben of nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook sociaal ondernemerschap zoals aanbieden van stages voor beroepsonderwijs, verzorgen van workshops of een lesmodules, gebruik maken van een sociale werkplaats voor repeterende werkzaamheden. In hoeverre geeft u of kunt u vanuit uw onderneming invulling geven aan deze sociale aspecten?
Tot slot
33 | Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of welke kansen en risico’s ziet u voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding?