## Prijzenblad
Gemeente Utrecht
Prijsinvulformulier - Europese aanbesteding Onderhoud Rioolinstallaties
Let op: 1. Het totaalbedrag van uw inschrijving is vast en inclusief alle kosten. Ook uitvoering, nazorg, overhead, klein materieel, verwijdering, afvoer, reis- en andere kosten vallen hieronder. 2. Vul de prijzen in exclusief BTW. Alleen prijzen die u in dit formulier heeft opgenomen kunt u factureren. 3. Prijzen die u opgeeft gelden in principe voor de gehele duur van de overeenkomst, enkel na toestemming gemeente kunnen prijzen worden aangepast conform de indexatie als aangegeven in de aanbestedingsleidraad ( in het geval van excessieve prijsstijgingen (meer dan 10% per jaar) kunnen prijzen op basis van een open boek calculatie in gezamenlijke overeenstemming worden aangepast) . 4. Vul alleen de gele cellen in.
Fixed fee voor arbeidskosten, materieel en klein materiaal voor onderhoud per jaar |  |  |  |  | 0
Materiaalkosten, kosten voor pompen en pomponderdelen, kosten voor Elektrokasten
| Positie | Kosten per stuk | Fictief aantal per jaar | Prijs excl. BTW | Totaal
Besturingsautomaat t.b.v. diverse locatietypen zoals mini-rioolgemalen (DRG), clusterkasten (CLKT) en/ of midi-rioolgemalen (12PG)
| 1 | Besturingsautomaat t.b.v. DRG e.e.a. comform bijlage ? | 5 | 0 | 0
| 2 | Besturingsautomaat t.b.v. DRG samengebouwd in BOK e.e.a. conform bijlage ? | 5 | 0 | 0
| 3 | Besturingsautomaat t.b.v. CLKT e.e.a. conform bijlage ? | 1 | 0 | 0
| 4 | Besturingsautomaat t.b.v. CLKT samengebouw in BOK e.e.a. conform bijlage ? | 1 | 0 | 0
| 5 | Besturingsautomaat t.b.v. 12PG e.e.a. conform bijlage ? | 5 | 0 | 0
| 6 | Besturingsautomaat t.b.v. 12PG samengebouwd in BOK e.e.a. conform bijlage ? | 5 | 0 | 0
| 7 | Besturingskast t.b.v. MV e.e.a. conform bijlage | 2 | 0 | 0
| 8 | Besturingskast t.b.v. MW samengebouwd in BOK e.e.a. conform bijlage | 2 | 0 | 0
| 9 | Fundatie t.b.v. Positie 1 e.e.a. conform bijlage ? | 5 | 0 | 0
| 10 | Fundatie t.b.v. Positie 2 e.e.a. conform bijlage ? | 1 | 0 | 0
| 11 | Fundatie t.b.v. Positie 3 e.e.a. conform bijlage ? | 6 | 0 | 0
| 12 | Fundatie t.b.v. Positie 8 e.e.a. conform bijlage | 2
| 13 | Coördineren aanvraag energieaansluiting tot en met realisatie (kosten aansluiting OG) | 9 | 0 | 0
| 14 | Coördineren aanvraag aardvoorziening tot en met realisatie (kosten aardvoorziening OG) | 9 | 0 | 0
| 15 | Coördineren aanvraag software applicatie t.b.v. besturingsautomaat (kosten software applicatie OG) | 9 | 0 | 0
| 16 | Coördineren aanvraag implementatie nieuwe locatie tot en met realisatie op SCADA systeem OG (kosten implementatie OG) | 9 | 0 | 0
Pompen en pomponderdelen
| Positie | Kosten per stuk | Fictief aantal per jaar | Prijs excl. BTW | Totaal
| 17 | Flygt pomp MP-3069.170 HT 250 2,4kW direkte start 400V/230V.3F.50Hz pomphuis voorzien van geleide klauw 10m kabel 4g1,5mm2 | 5 | 0 | 0
| 18 | Flygt pomp MP-3069.170 HT 252 2,4kW direkte start 400V/230V.3F.50Hz pomphuis voorzien van geleide klauw 10m kabel 4g1,5mm2 | 5 | 0 | 0
| 19 | Flygt pomp MP-3069.170 HT 254 1,7kW direkte start 400V/230V.3F.50Hz pomphuis voorzien van geleide klauw 10m kabel 4g1,5mm2 | 5 | 0 | 0
| 20 | Flygt pomp MP-3069.170 HT 256 2,4kW direkte start 400V/230V.3F.50Hz pomphuis voorzien van geleide klauw 10m kabel 4g1,5mm2 | 5 | 0 | 0
| 21 | Flygt pomp NX-3069.160 SH 270 2,4kW direkte start 400V/230V.3F.50Hz pomphuis 50 mm geb. 10m kabel 4g1,5mm2 | 5 | 0 | 0
| 22 | Flygt pomp NX-3069.160 SH 272 1,7kW direkte start 400V/230V.3F.50Hz pomphuis 50 mm geb. 10m kabel 4g1,5mm2 | 5 | 0 | 0
| 23 | Flygt pomp NP-3085.160 MT 460 2,0kW direkte start met geleideklauw pomphuis 80mm ongeb. Verende N-waaier 10m kabel 4g1,5+2x1,5mm2 | 4 | 0 | 0
| 24 | Flygt pomp NP-3085.160 MT 462 1,3kW direkte start met geleideklauw pomphuis 80mm ongeb. Verende N-waaier 10m kabel 4g1,5+2x1,5mm2 | 4 | 0 | 0
| 25 | Flygt pomp NP-3102.160 MT 460 3,1kW ster-drieh.start 690V/400V 3F 50Hz met geleideklauw pomphuis 100mm geboord spoelklepaansluiting 10m kabel 7g2,5+2x1,5mm2 | 2 | 0 | 0
| 26 | Flygt pomp NP-3102.160 MT 462 3,1kW ster-drieh.start 690V/400V 3F 50Hz met geleideklauw pomphuis 100mm geboord spoelklepaansluiting 10m kabel 7g2,5+2x1,5mm2 | 2 | 0 | 0
| 27 | Flygt pomp NP-3127.160 MT 437 5,9kW ster-drieh.start 690V/400V 3F 50Hz met geleideklauw pomphuis 100mm geboord spoelklepaansluiting 10m kabel 7g2,5+2x1,5mm2 | 2 | 0 | 0
| 28 | Flygt pomp NP-3127.160 MT 438 4,7kW ster-drieh.start 690V/400V 3F 50Hz met geleideklauw pomphuis 100mm geboord spoelklepaansluiting 10m kabel 7g2,5+2x1,5mm2 | 2 | 0 | 0
| 29 | Flygt pomp NP-3153.182 MT 431 13,5kW ster-drieh.start 690V/400V.3F.50Hz met geleideklauw en koelmantel pomphuis 150mm ongeb. Fls 10m kabel 7g2,5+2x1,5mm2 | 2 | 0 | 0
| 30 | Flygt pomp NP-3153.182 HT 450 13,5kW ster-drieh.start 690V/400V.3F.50Hz met geleideklauw en koelmantel pomphuis 100mm geboord spoelklepaansluiting Fls 10m kabel 7g2,5+2x1,5mm2 | 2 | 0 | 0
| 31 | Flygt pomp NX-6020.181 HT motor 2,2kW 3 fase voorzien van lekkage detector FLS en standard conservering flens aansluiting NW 80 geboord voorzien van 10m kabel | 1 | 0 | 0
| 32 | Flygt pomp NX-6020.181 MT motor 2,2kW 3 fase voorzien van lekkage detector FLS en standard conservering flens aansluiting NW 100 geboord voorzien van 10m kabel | 1 | 0 | 0
| 33 | Flygt pomp NX-6020.181 LT motor 2,2kW 3 fase voorzien van lekkage detector FLS en standard conservering flens aansluiting NW 150 geboord voorzien van 10m kabel | 1 | 0 | 0
pomponderdelen
| Positie | Kosten per stuk | Fictief aantal per jaar | Prijs excl. BTW | Totaal
| 34 | Geleideklauw set 50mm t.b.v. positie 21 en 22 | 10 | 0 | 0
| 35 | Geleideklauw set 80mm t.b.v. positie 31 | 1 | 0 | 0
| 36 | Geleideklauw set 100mm t.b.v. positie 32 | 1 | 0 | 0
| 37 | Geleideklauw set 150mm t.b.v. positie 33 | 1 | 0 | 0
| 38 | Concertor DP Gateway FGP414 4DI/4DO/1AI/1AO Modbus RTU TCP, webserver | 1 | 0 | 0
| 39 | Waaier t.b.v. positie 17 | 5 | 0 | 0
| 40 | Waaier t.b.v. positie 18 | 5 | 0 | 0
| 41 | Waaier t.b.v. positie 19 | 5 | 0 | 0
| 42 | Waaier t.b.v. positie 20 | 5 | 0 | 0
| 43 | Waaier t.b.v. positie 21 | 5 | 0 | 0
| 44 | Waaier t.b.v. positie 22 | 5 | 0 | 0
| 45 | Waaier t.b.v. positie 23 | 4 | 0 | 0
| 46 | Waaier t.b.v. positie 24 | 4 | 0 | 0
| 47 | Waaier t.b.v. positie 25 | 4 | 0 | 0
| 48 | Waaier t.b.v. positie 26 | 4 | 0 | 0
| 49 | Waaier t.b.v. positie 27 | 4 | 0 | 0
| 50 | Waaier t.b.v. positie 28 | 4 | 0 | 0
| 51 | Waaier t.b.v. positie 29 | 4 | 0 | 0
| 52 | Waaier t.b.v. positie 30 | 4 | 0 | 0
| 53 | Landustrie pomp DSP22-08 BB | 8 | 0 | 0
| 54 | Landustrie pomp DSP22-08 BD | 8 | 0 | 0
| 55 | Landustrie pomp DSP22-08 BE | 8 | 0 | 0
| 56 | Snijplaat DSP22-07/08 | 20 | 0 | 0
| 57 | Waaier DSP22-07/08 | 20 | 0 | 0
| 58 | Zuigdeksel DSP22-07/08 | 20 | 0 | 0
Overige werktuigbouwkundige onderdelen
| Positie | Kosten per stuk | Fictief aantal per jaar | Prijs excl. BTW | Totaal
| 59 | Flygt RVS gecertificeerde hijsketting 3 mtr 200 kg | 8 | 0 | 0
| 60 | Flygt RVS gecertificeerde hijsketting 5 mtr 200 kg | 8 | 0 | 0
| 61 | Flygt RVS gecertificeerde hijsketting 5 mtr 500 kg | 8 | 0 | 0
| 62 | Flygt RVS gecertificeerde hijsketting 7 mtr 500 kg | 8 | 0 | 0
| 63 | Leidingwerk tot aan muurdoorvoerstuk DN 50 | 10 | 0 | 0
| 64 | Leidingwerk tot aan muurdoorvoerstuk DN 80 | 4 | 0 | 0
| 65 | Leidingwerk tot aan muurdoorvoerstuk DN 100 | 2 | 0 | 0
| 66 | Leidingwerk tot aan muurdoorvoerstuk DN 150 | 2 | 0 | 0
| 67 | Balkeerklep DN 50 RVS (AVK) | 10 | 0 | 0
| 68 | Balkeerklep DN 80 Gietijzer (AVK) | 4 | 0 | 0
| 69 | Balkeerklep DN 100 Gietijzer (AVK) | 4 | 0 | 0
| 70 | Balkeerklep DN 150 Gietijzer (AVK) | 2 | 0 | 0
| 71 | Persafsluiter DN 80 (AVK) in de put | 4 | 0 | 0
| 72 | Persafsluiter DN 100 (AVK) in de put | 4 | 0 | 0
| 73 | Persafsluiter DN 150 (AVK) in de put | 4 | 0 | 0
| 74 | Voetbocht DN 80 (Xylem) | 2 | 0 | 0
| 75 | Voetbocht DN 100 (Xylem) | 2 | 0 | 0
| 76 | Voetbocht DN 150 (Xylem) | 2 | 0 | 0
Extra reiniging
| 77 | Reinigen mini-rioolgemaal | 50 | 0 | 0
| 78 | Reinigen midi-rioolgemaal | 20 | 0 | 0
| 79 | Stortkosten p/ton | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal |  | 0
|  | Fixed fee arbeid (excl. BTW) | 0
|  | Totaal onderdelen (excl. BTW) | 0
|  | Totaal | 0 | (maximaal EUR 1.500.000,- (excl. BTW) per jaar).
Bedrijfsnaam
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening