## bijlage 8 - overzicht aircos
| Object | Beschrijving | Locatie | Installatiedatum | Fabrikant | Serienr. | Elektrisch Vermogen | Koelmiddel | Opmerkingen | Type | Beschrijving | rwzi | bouwjaar | tarief preventief onderhoud per jaar (excl. BTW) | Tarief wettelijke keuringen en inspecties (indien van toepassing), per jaar (excl. BTW)
1 | 26824 | Airco binnendeel Meetkamer | 502OVBG-32003 | 0nbekend |  | FDT2081A | 5,0 kw |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
2 | 135284 | Airco | 642OVARC32001 | 2018-01-01 | TOSHIBA | onbekend INFO PROJECT ? |  |  | Binnendeel onbekend info project ? |  | Airconditioning | Susteren | 2018
3 | 7000 | Airco ( k2 ruimte dak ) buitendeel | 722OVSK-32002 | 2010-01-01 | CARRIER | 02AUI15219 | 7,0 kW | R410A, 2,10 kg | Buitendeel 38XPS070H7 |  | Schakelkast 2 ( K2 ruimte ) | Roermond | 2010
4 | 8859 | Airco binnendeel Laboratorium | 482OVBG-32001 | 2013-01-01 |  | FFQ25C2VEB | 2,5 kW |  | Multi 3x |  | Bedrijfsgebouw 1 | Wijlre | 2013
5 | 12509 | Airco buitendeel | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  |  | 7,0 kW | R410A, 1,20kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
6 | 13952 | Airco binnendeel Regelkamer | 582OVBG-32001 | 2007-01-01 |  | UT24NFB | 7,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Bosscherveld | 2007
7 | 15683 | Airco binnendeel Schakelruimte | 872OVBG-32001 | 2001-01-01 |  | FHYCP100B7V1, 2101588 | 10,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Abdissenbosch | 2001
8 | 16214 | Airco | 872OVBG-32001 | 0nbekend | [6 empty] | Bedrijfsgebouw | Abdissenbosch | onbekend
9 | 17466 | Airco binnendeel Schakelruimte | 602OVBG-32001 | 1997-01-01 |  | PS5GJSA, 73G0079 | 12,4 kW |  | Single Split |  | Bedrijfgebouw | Heugem | 1997
10 | 26825 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32003 | 2007-01-01 |  | FDCP208HEN3A | 5,0 kW | R407C, 0,98kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2007
11 | 157399 | Airco administratie binnendeel | 462OVBG-32004 | 0nbekend | MITSUBISHI | 841321375BE | 5 kW |  | Binnendeel SRK50ZS-S |  | Bedrijfsgebouw 4 ( dierenambulance ) | Weert | onbekend
12 | 36944 | Airco buitendeel gevel Schakelruimte K1 | 502OVBG-32003 | 2016-01-01 | DAIKIN | RZQSG125L8Y1B | 7,6kW | R410A, 2,9kg | Single Split | RZQSG125L8Y1B | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2016
13 | 36943 | Airco buitendeel gevel Schakelruimte K1 | 502OVBG-32003 | 2015-01-01 | DAIKIN | RZQSG125L8Y1B | 7,6kW | R410A, 2,9kg | Single Split | RZQSG125L8Y1B | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2015
14 | 55302 | Airco buitendeel gevel | 542BICTR49002 | 2016-01-01 | Aan de Stegge | RX50KMV, J001646 |  | R410, 1,00kg | Single Split | RX35K2V1B | Container Pomp module Nereda 1 | Simpelveld | 2016
15 | 55307 | Airco buitendeel gevel | 542BICTR49003 | 2016-01-01 | Aan de Stegge | RX35K5V1B, G001773 |  | R410, 1,00kg | Single Split | RX35K5V1B | Container pompmodule nereda 2 | Simpelveld | 2016
16 | 55303 | Airco buitendeel gevel | 542SBBH-54001 | 2016-01-01 | Aan de Stegge | RX35K5V1B, T0002141 |  | R410, 1,00kg | Single Split | RX35K5V1B | Behuizing bandindikker | Simpelveld | 2016
17 | 26826 | Airco binnendeel Server | 502OVBG-32003 | 2007-01-01 |  | FDENA501R | 5,1 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2007
18 | 12556 | Airco binnendeel Vergaderruimte | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | 40KMC0247N | 7,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
19 | 27551 | Airco bedieningsruimte binnendeel | 642OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6043393 | 3,5 kW | R410A | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2010
20 | 56035 | Airco buitendeel gevel | 482NTSR-70001 | 2016-01-01 | KOELPLAN | RZQSG100L8Y1B, 2715835 |  | R410A, 4,00kg | Single Split | RZQSG100L8Y1B | Schakelruimte | Wijlre | 2016
21 | 55541 | Airco binnendeel behuizing | 542SBBH-54001 | 2016-01-01 |  | FTX35K5V1B, T008555 |  | 1,00kg | Single Split |  | Behuizing bandindikker | Simpelveld | 2016
22 | 157252 | Airco bedieningsruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6045129 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
23 | 55306 | Airco buitendeel gevel | 542CHCTR38001 | 2016-01-01 |  | RX35K5V1B, J002893 |  | R410, 1,00 kg | Single Split | RX35K5V1B | Container (module chemicalïen) | Simpelveld | 2016
24 | 55308 | Airco buitendeel gevel | 542OVBH-33001 | 2017-04-13 | Aan de Stegge | RX35K5V1B, T002886 |  | R410, 1,00kg | Single Split | RX35K5V1B | Behuizing persluchtskid | Simpelveld | 2017
25 | 157276 | Airco bedieningsruimte dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | J024536 | 3,5 kW | R410A | Buitendeel RXS25G2V1B9 |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2010
26 | 172503 | Airco binnen unit | 522OVBG-32001 | 2021-09-06 | DIAKIN |  | 7.1 kW |  | killo's koelgas zie buiten unit | RAZG71 | Bedrijfsgebouw | Meijel | 2021
27 | 32233 | Airco binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6043719 |  |  | Binnendeel FFQ25B8V1B | Binnendeel FFQ25B8V1B | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010 | kantine, airco wordt vervangen
28 | 157352 | Airco binnendeel | 262AVBBG42001 | 2012-01-01 | MITSUBISHI | 13A03067 |  |  | Binnendeel PCARP71KAQ |  | Bergbezinkbassingemaal | venlo | 2012
29 | 157356 | Airco binnendeel | 262AVIG-40001 | 2016-01-01 | TOSHIBA | 62200586 | 3 kW |  | Binnendeel RAV-SM804UTP-E |  | Influentgemaal | venlo | 2016
30 | 157373 | Airco binnendeel | 262BIRS-51001 | 2013-01-01 | TOSHIBA | 325000382 | 7,1 kW |  | Binnendeel RAV-SP806KRT-E |  | Retourslibgemaal | venlo | 2013
31 | 157375 | Airco binnendeel | 262BITG-47001 | 2011-01-01 | TOSHIBA | 10230024 | 4,87 kW |  | Binnendeel RAV-SM1102CT-E |  | Tussengemaal | venlo | 2011
32 | 157354 | Airco binnendeel | 262AVIG-40001 | 2016-01-01 | TOSHIBA | 62200584 | 3 kW |  | Binnendeel RAV-SM804UTP-E |  | Influentgemaal | venlo | 2016
33 | 157360 | Airco binnendeel | 262OVBG-32004 | 2008-01-01 | CARRIER | 1608B20583 | 7 kW |  | Binnendeel 42XPF070 |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2008
34 | 157371 | Airco binnendeel | 262BIRS-51001 | 2012-01-01 | TOSHIBA | 22500088 | 7,1 kW |  | Binnendeel RAV-SP806KRT-E |  | Retourslibgemaal | venlo | 2012
35 | 157377 | Airco binnendeel | 262BITG-47001 | 2011-01-01 | TOSHIBA | 10230089 | 4,87 kW |  | Binnendeel RAV-SM1102CT-E |  | Tussengemaal | venlo | 2011
36 | 157358 | Airco binnendeel | 262OVBG-32004 | 2008-01-01 | CARRIER | 1108B32313 | 7 kW |  | Binnendeel 42XPF070 |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2008
37 | 157242 | Airco binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6045128 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010 | kantine, airco wordt vervangen
38 | 157287 | Airco bovenverdieping dak 2e verd buitendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | DAIKIN | J033473 | 12,5 kW | R410A | Buitendeel 5MXS90E2V3B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
39 | 172504 | Airco buiten unit | 522OVBG-32001 | 2021-09-06 | DAIKIN |  | 7.1 KW 3 fase |  | koelmiddel R32 inhoud 3.2 Kilo | FHA71 | Bedrijfsgebouw | Meijel | 2021
40 | 6992 | Airco buitendeel | 722OVSK-32001 | 2011-01-01 | TOSHIBA | 10640514 | 7,0 kW | R410A, 2,10 kg | Buitendeel RAV-SP804AT-E |  | Schakelkast 1 ( K1 ruimte ) | Roermond | 2011
41 | 157353 | Airco buitendeel | 262AVBBG42001 | 2012-01-01 | MITSUBISHI | 27PO6938 |  | R410A | Buitendeel SUZKA71VA2 |  | Bergbezinkbassingemaal | venlo | 2012
42 | 157355 | Airco buitendeel | 262AVIG-40001 | 2016-01-01 | TOSHIBA | NLB | 3 kW | R410A | Buitendeel RAS-SP804ATP-E |  | Influentgemaal | venlo | 2016
43 | 157359 | Airco buitendeel | 262OVBG-32004 | 2008-01-01 | CARRIER | 03ATI04549 | 7 kW | R410A | Buitendeel 38XPSO70H7 |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2008
44 | 157363 | Airco buitendeel | 262OVBG-32004 | 2013-01-01 | WESTERN | NLB | 5 kW | R410A | Buitendeel WAF361NHPR |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2013
45 | 157370 | Airco buitendeel | 262OVBG-32004 | 0nbekend | TOSHIBA | 72300315 | 2,5 kW | R410A | Buitendeel RASV-SM564ATP-E |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | onbekend
46 | 157361 | Airco buitendeel | 262OVBG-32004 | 2008-01-01 | CARRIER | 03ATI04528 | 7 kW | R410A | Buitendeel 38XPSO70H7 |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2008
47 | 157357 | Airco buitendeel | 262AVIG-40001 | 2016-01-01 | TOSHIBA | NLB | 3 kW | R410A | Buitendeel RAS-SP804ATP-E |  | Influentgemaal | venlo | 2016
48 | 157368 | Airco buitendeel | 262OVBG-32004 | 2003-01-01 | CARRIER | 03AOI01888 | 1,5 kW | R410A | Buitendeel 38BCS012G |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2003
49 | 157366 | Airco buitendeel | 262OVBG-32004 | 2013-01-01 | TOSHIBA | 302B0043 | 12,5 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP1404ATE-E |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2013
50 | 172626 | Airco buitendeel ( MCC TDH ) | 262OVBG-32004 | 0nbekend | [6 empty] | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | onbekend
51 | 172627 | Airco buitendeel ( MCC TDH ) | 262OVBG-32004 | 0nbekend | [6 empty] | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | onbekend
52 | 157372 | Airco buitenmuur buitendeel | 262BIRS-51001 | 2012-01-01 | TOSHIBA | 32200087 | 7,1 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP804ATP-E |  | Retourslibgemaal | venlo | 2012
53 | 157253 | Airco buitenmuur buitendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | J025306 | 2,5 kW | R410A,1,00 kg | Buitendeel RXS2562V1B9 |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
54 | 157374 | Airco buitenmuur buitendeel | 262BIRS-51001 | 2013-01-01 | TOSHIBA | 32200099 | 7,1 kW | R410A | Buitendeel RASV-SP804ATP-E |  | Retourslibgemaal | venlo | 2013
55 | 157243 | Airco Dak ( hoog ) buitendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | NLB | 5,0 kW | R410A,1,20 kg | Buitendeel 2MXSUVG2V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010 | excursieruimte, airco wordt vervangen
56 | 157245 | Airco Dak ( hoog ) buitendeel | 722OVBG-32001 | 2003-01-01 | LG | NLB | 5,2 kW | R410A,1,36 kg | Buitendeel LTE186FA |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2003 | excursieruimte, airco wordt vervangen
57 | 157247 | Airco dak ( hoog ) buitendeel | 722OVBG-32001 | 2003-01-01 | LG | NLB | 5,2 kW | R410A,1,36 kg | Buitendeel LTE186FA |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2003 | kantine, airco wordt vervangen
58 | 157249 | Airco Dak ( hoog ) buitendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | 1-1-10 | NLB | 2,5 kW | R410A,1,00 kg | Buitendeel RXS25G2V1B9 |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
59 | 157291 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | WESTERN | AD8001803UF | 14,0 kW | R410A | Buitendeel WAF-48INHPR4A/ FDC140VSA |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
60 | 157294 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32002 | 2001-01-01 | WESTERN | NLB | 3,5 kW | R410A | Buitendeel WAF-12INHPR4A |  | Bedrijfsgebouw droger | Susteren | 2001
61 | 157296 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32002 | 2001-01-01 | Daikin | NLB | 7,0 kW | R410A |  |  | Slibverwerkingsgebouw | Susteren | 2020
62 | 157298 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32002 | 2001-01-01 | Daikin | NLB | 7,0 kW | R410A |  |  | Slibverwerkingsgebouw | Susteren | 2020
63 | 157300 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642AVIG-40001 | 0nbekend | TOSHIBA | 510B0034 | 14,5 kW | R410A | Buitendeel Rav-sp1604at8-e |  | Influentgemaal 1 | Susteren | onbekend
64 | 157302 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642AVIG-40001 | 0nbekend | TOSHIBA | 606B0053 | 14,5 kW | R410A | Buitendeel Rav-sp1604at8-e |  | Influentgemaal 1 | Susteren | onbekend
65 | 157304 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642BICPG46002 | 2010-01-01 | TOSHIBA | NLB | 11,2 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP1402AT-E |  | Compressor gebouw 2 (nieuwe installatie) | Susteren | 2010
66 | 157306 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642BICPG46001 | 2020-07-16 | Daikin | NLB | 14,0 kW | R32 3,7 kg | Buitendeel RAV-SP1404AT-8 |  | Compressor gebouw 1 (oude installatie) | Susteren | 2020
67 | 157308 | Airco dak 1e verd buitendeel | 642BICPG46001 | 2020-07-16 | Daikin | NLB | 14,0 kW | R32 3,7 kg | Buitendeel RAV-SP1404AT-8 |  | Compressor gebouw 1 (oude installatie) | Susteren | 2020
68 | 157267 | Airco dak binnendeel | 722OVSR-32001 | 2011-01-01 | TOSHIBA | 10530294 | 7,0 kW | R410A,2,10 kg | Binnendeel RAV-SM804CT-E |  | Schakelruimte 1 ( K1) | Roermond | 2011
69 | 157268 | Airco dak binnendeel | 722OVSR-32001 | 2009-01-01 | CARRIER | 2108B42520 | 6,6 kW | R410A,2,10 kg | Binnendeel 42XPF070 |  | Schakelruimte 1 ( K1) | Roermond | 2009
70 | 157257 | Airco dak binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | NLB | 6,0 kW | R410A,2,10 kg | Buitendeel 3MX24N |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
71 | 157348 | Airco dak buitendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | J088865 | 4 kW | R410A | Buitendeel 2MXS40G2V1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
72 | 157380 | Airco dak buitendeel | 322OVBG-32001 | 2010-01-01 | TOSHIBA | onbekend |  | R410A | Buitendeel RAS-137SAV-E3 |  | Bedrijfsgebouw 1 | Venray | 2010
73 | 157340 | Airco dak buitendeel | 262OVBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 62900267 |  | R410A | Buitendeel RAS-163AV2-E |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | onbekend
74 | 157342 | Airco dak buitendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN |  |  | R410A | Buitendeel RXS25G2V1B9 |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
75 | 157338 | Airco dak buitendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | NLB | 5,2 kW | R410A | Buitendeel 3MXS52E3V1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
76 | 157269 | Airco dak buitendeel | 722OVSR-32001 | 2009-01-01 | CARRIER | 03ATI119722 | 6,6 kW | R410A | Buitendeel 38XPS065H7 |  | Schakelruimte 1 ( K1) | Roermond | 2009
77 | 157386 | Airco dak buitendeel | 322OVBG-32002 | 0nbekend | LG | NLB |  | R410A | Buitendeel UU3WAUUW306D |  | Bedrijfsgebouw 2 | Venray | onbekend
78 | 157260 | Airco dak buitendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | J057172 | 4,0 kW | R410A,1,20 kg | Buitendeel 2MXSUVG2V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
79 | 157266 | Airco dak buitendeel | 722OVBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 52100127 | 5,5 kW | R410A,2,10 kg | Buitendeel Rav-sm564atp-e |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | onbekend
80 | 157388 | Airco dak buitendeel | 322OVBG-32002 | 0nbekend | LG | NLB |  | R410A | Buitendeel UU3WAUUW306D |  | Bedrijfsgebouw 2 | Venray | onbekend
81 | 157272 | Airco dak buitendeel | 722OVSR-32002 | 2012-01-01 | TOSHIBA | 32200091 | 7,1 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP804ATP-E |  | Schakelruimte 1 ( K2) | Roermond | 2012
82 | 157262 | Airco dak buitendeel | 722OVBG-32001 | 2007-01-01 | CARRIER | 7,01E+82 | 7,0 kW | R410A,1,50 kg | Buitendeel 38VYX080N |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2007
83 | 157378 | Airco dak buitendeel | 262BITG-47001 | 2011-01-01 | TOSHIBA | 104B0085 | 4,87 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP1104ATE |  | Tussengemaal | venlo | 2011
84 | 157264 | Airco dak buitendeel | 722OVBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 52100124 | 3,5 kW | R410A,1,26 kg | Buitendeel Rav-sm564atp-e |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | onbekend
85 | 157344 | Airco dak buitendeel | 262OVBG-32001 | 2005-01-01 | LG | NLB | 1,5 kW | R410A | Buitendeel G12AH |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2005
86 | 157376 | Airco dak buitendeel | 262BITG-47001 | 2011-01-01 | TOSHIBA | 104B0146 | 4,87 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP1104ATE |  | Tussengemaal | venlo | 2011
87 | 157384 | Airco dak buitendeel | 322OVSR-32001 | 2010-01-01 | LG | 704KCLHWF48 |  | R410A | Buitendeel UU49W AUUWN88D |  | Schakelruimte | Venray | 2010
88 | 157382 | Airco dak buitendeel | 322OVSR-32001 | 2010-01-01 | LG | NLB |  | R410A | Buitendeel UU49W AUUWN88D |  | Schakelruimte | Venray | 2010
89 | 157398 | Airco dak hoog buitendeel | 462OVBG-32001 | 0nbekend | LG | NLB | 8,5 kW | R410A | Buitendeel ASUH306MLO |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | onbekend
90 | 157390 | Airco dak laag buitendeel | 462OVBG-32001 | 2013-01-01 | DAIKIN | onbekend | 2,5 kW | R410A | Buitendeel RXS25K3V1B |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | 2013
91 | 157392 | Airco dak laag buitendeel | 462OVBG-32001 | 2013-01-01 | DAIKIN | J022442 | 2,5 kW | R410A | Buitendeel RXS25K3V1B |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | 2013
92 | 157396 | Airco dak laag buitendeel | 462OVBG-32001 | 0nbekend | CARRIER | 707B0188 | 10,0 kW | R410A | Buitendeel 38VYX110N |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | onbekend
93 | 157394 | Airco dak laag buitendeel | 462OVBG-32001 | 2013-01-01 | DAIKIN | J022472 | 2,5 kW | R410A | Buitendeel RXS25K3V1B |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | 2013
94 | 157263 | Airco entree binnendeel | 722OVBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 52400049 | 3,5 kW |  | Binnendeel Rav-sm566KRT-E |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | onbekend
95 | 157349 | Airco excursieruimte binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6044378 | 2,5 kW |  | Binnendeel FF25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
96 | 157350 | Airco excursieruimte binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6044379 | 2,5 kW |  | Binnendeel FF25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
97 | 157244 | Airco excursieruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 2003-01-01 | LG | 303KA00067 | 5,2 kW |  | Binnendeel LGLTE1860FA |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2003 | excursieruimte, airco wordt vervangen
98 | 157246 | Airco excursieruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 2003-01-01 | LG | 303KA00012 | 5,2 kW |  | Binnendeel LGLTE1860FA |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2003 | excursieruimte, airco wordt vervangen
99 | 157402 | Airco gevel achter buitendeel | 462OVBG-32004 | 0nbekend |  | 878215653BE | 5 kW | R410A | Buitendeel SRC50ZS-S |  | Bedrijfsgebouw 4 ( dierenambulance ) | Weert | onbekend
100 | 157400 | Airco gevel achter buitendeel | 462OVBG-32004 | 0nbekend | MITSUBISHI | 878215629BE | 5 kW | R410A | Buitendeel SRC50ZS-S |  | Bedrijfsgebouw 4 ( dierenambulance ) | Weert | onbekend
101 | 157275 | Airco gevel buitendeel | 722OVSR-32003 | 0nbekend |  | 8625381 |  |  | Buitendeel RZQ200C7Y1B |  | Schakelruimte 1 ( Verdygo) | Roermond | 2021
102 | 157280 | Airco Kantine bg binnendeel | 642OVBG-32001 | 2003-01-01 | DAIKIN | 3902454 | 3,5 kW |  | Binnendeel FTXS35BVMB |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2003
103 | 157393 | Airco kantine binnendeel | 462OVBG-32001 | 2013-01-01 | DAIKIN | J002544 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25C2VEB |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | 2013
104 | 157281 | Airco kantine dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32001 | 2003-01-01 | DAIKIN | NLB | 3,5 kW | R410A | Buitendeel RXS35BVMB |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2003
105 | 157389 | Airco kantoor binnendeel | 462OVBG-32001 | 2013-01-01 | DAIKIN |  | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25C2VEB |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | 2013
106 | 157369 | Airco kantoor beneden binnendeel | 262OVBG-32004 | 2021-10-25 | DAIKIN | C304589 |  |  | Model: Plafond onderbouw 5988257 Inst. nummer: 5928-NM-38-1 | FHA140 | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2021
107 | 157277 | Airco kantoor BG binnendeel | 642OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6043392 | 2,5 kW | R410A | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2010
108 | 157278 | Airco kantoor BG binnendeel | 642OVBG-32001 | 2010-01-01 |  | 6043397 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2010
109 | 157341 | Airco kantoor binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN |  |  |  | Binnendeel FFQ25BV1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
110 | 157346 | Airco kantoor boven binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6046203 | 3,5 kW |  | Binnendeel FFQ35B8V1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
111 | 157367 | Airco kantoor boven binnendeel | 262OVBG-32004 | 2003-01-01 | CARRIER | 03AOI26530 | 1,5 kW |  | Binnendeel 40KMC112EN |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2003
112 | 157347 | Airco kantoor boven binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6044382 | 2,5 kW |  | Binnendeel FF25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
113 | 157317 | Airco kantoor buitendeel | 642OVOSR32001 | 2018-01-01 | TOSHIBA | onbekend INFO PROJECT ? |  | R410A | Buitendeel onbekend info project ? |  | Magazijn Susteren | Susteren | 2018
114 | 157279 | Airco kantoor dak 1e verd buitendeel | 642OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | JO57229 | 4,0 kW |  | Buitendeel 2MXS40G2V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2010
115 | 157254 | Airco kantoor groot binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6043725 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
116 | 157255 | Airco kantoor groot binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6045971 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
117 | 157256 | Airco kantoor groot binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6043729 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
118 | 157258 | Airco kantoor klein binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6046010 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
119 | 157259 | Airco kantoor klein binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6043730 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
120 | 157339 | Airco kantoor server buitendeel | 262OVBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 62800125 |  |  | Binnendeel RAS-B16N3KV2 |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | onbekend
121 | 157391 | Airco labaratorium binnendeel | 462OVBG-32001 | 2013-01-01 | DAIKIN | J001251 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25C2VEB |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | 2013
122 | 157343 | Airco labaratorium binnendeel | 262OVBG-32001 | 2005-01-01 | LG | 410KARW4278 | 1,5 kW |  | Binnendeel G12AHASH126RKA2 |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2005
123 | 157282 | Airco manager 1e verd binnendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | DAIKIN | 6157268 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
124 | 157381 | Airco mcc ruimte binnendeel | 322OVSR-32001 | 2010-01-01 | LG | 903KAMZ00027 |  |  | Binnendeel UV48AVNHU86LLAD |  | Schakelruimte | Venray | 2010
125 | 157290 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | MITSUBISHI | AF0000117VK | 14,0 kW |  | Binnendeel WFDE1400VG |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
126 | 157293 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642OVBG-32002 | 2001-01-01 | WESTERN | NLB | 3,5 kW |  | Binnendeel WAF-12INHPR4A |  | Bedrijfsgebouw droger | Susteren | 2001
127 | 157295 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642OVBG-32002 | 2001-01-01 | Daikin |  | 7,0 kW |  |  |  | Slibverwerkingsgebouw | Susteren | 2020
128 | 157309 | Airco mcc ruimte binnendeel | 643SEBG-32001 | 2015-01-01 | TOSHIBA | 42600002 | 10 kW |  | Binnendeel RAV-SM1107CTP-E |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | 2015
129 | 157310 | Airco meetkamer buitendeel | 643SEBG-32001 | 2015-01-01 | TOSHIBA | 409B0009 | 10 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP1104AT8-E |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | 2015
130 | 157311 | Airco mcc ruimte binnendeel | 643SEBG-32001 | 2015-01-01 | TOSHIBA | 42500152 | 10 kW |  | Binnendeel RAV-SM1107CTP-E |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | 2015
131 | 157312 | Airco meetkamer buitendeel | 643SEBG-32001 | 2015-01-01 | TOSHIBA | 409B0007 | 10 kW | R410A | Buitendeel RAV-SP1104AT8-E |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | 2015
132 | 157313 | Airco mcc ruimte binnendeel | 643SEBG-32001 | 2001-01-01 | WESTERN | AIRB013545 | 20,1 kW |  | Binnendeel UTA-91 |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | 2001
133 | 157314 | Airco dak 2e verd buitendeel | 643SEBG-32001 | 2001-01-01 | WESTERN | AIRB013544 | 20,1 kW | R407C | Buitendeel ALFA.LE91 |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | 2001
134 | 157315 | Airco meetkamer binnendeel | 643SEBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 62200188 | 5,5 kW |  | Binnendeel Rav-sm807CTP-E |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | onbekend
135 | 157316 | Airco dak 2e verd buitendeel | 643SEBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 62400697 | 5,5 kW | R407C | Buitendeel RAV-SP1604ATP-E |  | Bedrijfsgebouw ( slibeindverwerking ) | Susteren | onbekend
136 | 157299 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642AVIG-40001 | 0nbekend | TOSHIBA | 53200047 | 14,5 kW |  | Binnendeel Rav-sm1607ctp-e |  | Influentgemaal 1 | Susteren | onbekend
137 | 157301 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642AVIG-40001 | 0nbekend | TOSHIBA | 62800035 | 14,5 kW |  | Binnendeel Rav-sm1607ctp-e |  | Influentgemaal 1 | Susteren | onbekend
138 | 157303 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642BICPG46002 | 2010-01-01 | TOSHIBA | 90430047 | 11,2 kW |  | Binnendeel RAV-SM140PCT-E |  | Compressor gebouw 2 (nieuwe installatie) | Susteren | 2010
139 | 157305 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642BICPG46001 | 2020-07-16 | Daikin | NLB | 14,0 kW |  | Binnendeel RAV-SM1404CT |  | Compressor gebouw 1 (oude installatie) | Susteren | 2020
140 | 157931 | Airco buitendeel | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | SRC288CENFR | 2,8 kW | R407C, 0,75kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
141 | 157887 | Airco binnendeel Laboratorium (bij tussendeur ) | 502OVBG-32001 | 2009-01-01 |  | MS2GC35VA | 3,5 kW | R410A | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2009
142 | 157888 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | MU2GE35VA | 3,5 kW | R410A,1,15kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
143 | 157889 | Airco binnendeel kantoor | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | 105 KA 00005 | 5,2 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
144 | 157890 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 2009-01-01 |  | LSK1860FL | 5,2 kW | R410A, 1,22kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2009
145 | 157891 | Airco binnendeel oude serverruimte ( opslag ) | 502OVBG-32001 | 2009-01-01 |  | MSGA50VB | 3,5 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2009
146 | 157892 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | MUGA35VB | 3,5 kW | R410A, 0,90kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
147 | 157893 | Airco binnendeel Laboratorium (bij ventIlatie ovens) | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | 103KA00074 | 5,2 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
148 | 157894 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | LSK1860FL | 5,2 kW | R410A, 1,22kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
149 | 157895 | Airco binnendeel Kantine | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | 105RAV0020 | 2,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
150 | 157896 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 2014-01-01 |  | L0761N | 2,0 kW | R22, 0,58kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2014
151 | 157897 | Airco binnendeel Kantoor onderhoudsmonteurs | 502OVBG-32001 | 2014-01-01 |  | FFQ025C2VEB | 2,5 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2014
152 | 157898 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | RXS25L2V1B, J026400 | 2,5 kW | R410A, 1,00kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
153 | 157899 | Airco binnendeel Vergaderruimte | 502OVBG-32001 | 0nbekend |  | 105KA00010 | 5,2 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
154 | 157900 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32001 | 2011-01-01 |  | LSK1860FL | 5,2 kW | R410A, 1,22kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2011
155 | 157901 | Airco binnendeel Meetkamer | 502OVBG-32003 | 2011-01-01 |  | FDT71VD | 7,1 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2011
156 | 157902 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32003 | 0nbekend |  | FDC71VNX | 7,1 kW | R410A,2,95kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
157 | 157903 | Airco binnendeel Kantoor | 502OVBG-32003 | 0nbekend |  | G12AH | 3,5 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
158 | 157904 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32003 | 0nbekend |  | G2AM | 3,5 kW | R410A, 0,63kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | onbekend
159 | 157905 | Airco binnendeel Server | 502OVBG-32003 | 2007-01-01 |  | FDENA501R | 5,1 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2007
160 | 157906 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32003 | 2007-01-01 |  | FDCA501HESR | 5,1 kW | R410A, 3,20kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2007
161 | 157907 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32003 | 2008-01-01 |  | FDCA501HESR | 5,1 kW | R410A, 3,20kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2008
162 | 157908 | Airco binnendeel Server (Sluis 1) | 502OVBG-32003 | 2008-01-01 |  | MSGA60VB | 5,5 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2008
163 | 157909 | Airco buitendeel dak | 502OVBG-32003 | 2015-01-01 |  | MUGA50VB | 5,5 kW | R410A, 1,15kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2015
164 | 157910 | Airco binnendeel Schakelruimte K1 | 502OVBG-32003 | 2015-01-01 |  | FHQ125C | 7,6kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2015
165 | 157911 | Airco binnendeel Schakelruimte K1 | 502OVBG-32003 | 2015-01-01 |  | FHQ125C | 7,6kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Hoensbroek | 2015
166 | 157912 | Airco binnendeel Schakelruimte buffer | 502AVBB-42001 | 2016-01-01 |  |  | 15,5kW |  | Single Split |  | Bergbezinkbassin | Hoensbroek | 2016
167 | 157913 | Airco buitendeel gevel Schakelruimte Buffer | 502AVBB-42001 | 2004-01-01 |  | RZQG-L(8)Y1 | 15,5kW | R410A | Single Split |  | Bergbezinkbassin | Hoensbroek | 2004
168 | 157914 | Airco buitendeel dak | 762OVBG-32001 | 2011-01-01 |  | AOY24EMA | 6,5 kW | R407C, 2,10kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Kaffenberg | 2011
169 | 157915 | Airco binnendeel Schakelruimte | 762OVBG-32001 | 2011-01-01 |  | FDEN71VD | 7,1 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Kaffenberg | 2011
170 | 157916 | Airco buitendeel dak | 762OVBG-32001 | 2011-01-01 |  | FDC71VNX | 7,1 kW | R410A, 3,80kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Kaffenberg | 2011
171 | 157917 | Airco binnendeel Schakelruimte | 762OVBG-32001 | 2011-01-01 |  | FDEN100VD | 10,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Kaffenberg | 2011
172 | 157918 | Airco buitendeel dak | 762OVBG-32001 | 2001-01-01 |  | FDC100VS | 10,0 kW | R410A, 2,95kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Kaffenberg | 2001
173 | 157919 | Airco buitendeel gevel | 872OVBG-32001 | 2001-01-01 |  | RP1VVR7, 1101377 | 10,0 kW | R407C, 3,6kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Abdissenbosch | 2001
174 | 157920 | Airco binnendeel Schakelruimte | 872OVBG-32001 | 2001-01-01 |  | FT45GAZV, 1901636 | 4,5 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Abdissenbosch | 2001
175 | 157921 | Airco buitendeel gevel | 872OVBG-32001 | 2007-01-01 |  | 3PW0483C15E, 4101018 | 4,5 kW | R407C, 15kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw | Abdissenbosch | 2007
176 | 157922 | Airco buitendeel gevel/buitenmuur | 582OVBG-32001 | 2007-01-01 |  | UU24UER, 501KAZK00717 | 7,0 kW | R410A, 1,95kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Bosscherveld | 2007
177 | 157923 | Airco binnendeel Schakelruimte | 582OVBG-32001 | 2007-01-01 |  | UT24NFB | 7,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Bosscherveld | 2007
178 | 157924 | Airco buitendeel gevel/buitenmuur | 582OVBG-32001 | 1997-01-01 |  | UU24UER, 501KAPB00712 | 7,0 kW | R410A, 1,95kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Bosscherveld | 1997
179 | 157925 | Airco buitendeel dak | 602OVBG-32001 | 2000-01-01 |  | P45UJSA, 102129 | 12,4 kW | R22, 5,10kg | Single Split |  | Bedrijfgebouw | Heugem | 2000
180 | 157926 | Airco binnendeel Schakelruimte | 602OVBG-32001 | 2000-01-01 |  | PS5GJSA | 12,4 kW |  | Single Split |  | Bedrijfgebouw | Heugem | 2000
181 | 157927 | Airco buitendeel dak | 602OVBG-32001 | 2000-01-01 |  | P45UJSA, 102226 | 12,4 kW | R22, 5,10kg | Single Split |  | Bedrijfgebouw | Heugem | 2000
182 | 157928 | Airco binnendeel Bedieningsruimte | 602OVBG-32001 | 2000-01-01 |  | MCF.18NV-E2, 0000361T | 5,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfgebouw | Heugem | 2000
183 | 157929 | Airco buitendeel dak | 602OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | MUCF18NV-E2, 8000008T | 5,0 kW | R22, 1,50kg | Single Split |  | Bedrijfgebouw | Heugem | 2006
184 | 157930 | Airco binnendeel Kantoor | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | SRK288CENF-R | 2,8 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
185 | 157932 | Airco binnendeel Regelkamer | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | RAV-SM562UT-E | 5,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
186 | 157933 | Airco buitendeel | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | RAV-SM562AT-E | 5,0 kW | R410A, 2,00kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
187 | 157934 | Airco binnendeel Serverruimte | 562OVBG-32001 | 2006-01-01 |  | 40KMC0127MRI | 3,5 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | 2006
188 | 157935 | Airco buitendeel | 562OVBG-32001 | 0nbekend |  |  | 3,5 kW | R410A, 1,20kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 1 | Limmel | onbekend
189 | 157936 | Airco binnendeel Regelstation | 562OVBG-32005 | 0nbekend |  | 40KMC018-7N1U | 5,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 5 (slibontwateringsinstallatie) | Limmel | onbekend
190 | 157937 | Airco buitendeel | 562OVBG-32005 | 0nbekend |  | 38GD18GR | 5,0 kW | R410A, 1,00kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 5 (slibontwateringsinstallatie) | Limmel | onbekend
191 | 157938 | Airco binnendeel Regelstation | 562OVBG-32005 | 0nbekend |  | 40KMC018-7N1U | 5,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 5 (slibontwateringsinstallatie) | Limmel | onbekend
192 | 157939 | Airco buitendeel | 562OVBG-32005 | 0nbekend |  | 38GD18GR | 5,0 kW | R410A, 1,00kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 5 (slibontwateringsinstallatie) | Limmel | onbekend
193 | 157940 | Airco binnendeel Kantoor | 562OVBG-32005 | 0nbekend |  | 40KMC018-7N1U | 5,0 kW |  | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 5 (slibontwateringsinstallatie) | Limmel | onbekend
194 | 157941 | Airco buitendeel | 562OVBG-32005 | 2008-01-01 |  | 38GD18GR | 5,0 kW | R407C, 1,00kg | Single Split |  | Bedrijfsgebouw 5 (slibontwateringsinstallatie) | Limmel | 2008
195 | 157942 | Airco binnendeel Schakelruimte | 562OVBG-32002 | 2008-01-01 |  | FHQ71BW1B | 7,1 kW |  | Multi 2x |  | Bedrijfsgebouw 2 (energie gebouw K1) | Limmel | 2008
196 | 157943 | Airco binnendeel Schakelruimte | 562OVBG-32002 | 2008-01-01 |  | FHQ71BW1B | 7,1 kW |  | Multi 2x |  | Bedrijfsgebouw 2 (energie gebouw K1) | Limmel | 2008
197 | 157944 | Airco buitendeel | 562OVBG-32002 | 2013-01-01 |  | RZQ14OB8W1B | 15,0 kW | R410A, 4,30kg | Multi 2x |  | Bedrijfsgebouw 2 (energie gebouw K1) | Limmel | 2013
198 | 157945 | Airco binnendeel Bedieningsruimte | 482OVBG-32001 | 2013-01-01 |  | FFQ25C2VEB | 2,5 kW |  | Multi 3x |  | Bedrijfsgebouw 1 | Wijlre | 2013
199 | 157946 | Airco binnendeel Kantine | 482OVBG-32001 | 2013-01-01 |  | FFQ25C2VEB | 2,5 kW |  | Multi 3x |  | Bedrijfsgebouw 1 | Wijlre | 2013
200 | 157947 | Airco buitendeel gevel | 482OVBG-32001 | 2017-01-01 |  | 3MXS68G3V1B, J014980 | 6,8 kW | R410A, 2,59kg | Multi 3x |  | Bedrijfsgebouw 1 | Wijlre | 2017
201 | 157948 | Airco binnendeel Schakelruimte | 482NTSR-70001 | 2017-01-01 |  |  |  |  | Single Split |  | Schakelruimte | Wijlre | 2017
202 | 157949 | Airco binnendeel behuizing | 542CHCTR38001 | 2016-01-01 |  | FTX35K5V1B, J001918 |  | 1,00kg | Single Split |  | Container (module chemicalïen) | Simpelveld | 2016
203 | 157950 | Airco binnendeel behuizing | 542BIBH-49001 | 2016-01-01 |  | FTX35K5V1B, A601283 |  | 1,00kg | Single Split |  | Behuizing Nereda circulatiepompen | Simpelveld | 2016
204 | 157951 | Airco buitendeel gevel | 542BIBH-49001 | 2016-01-01 |  | RX35K5V1B, J005496 |  | R410, 1,00kg | Single Split |  | Behuizing Nereda circulatiepompen | Simpelveld | 2016
205 | 157952 | Airco binnendeel behuizing | 542BICTR49002 | 2016-01-01 |  | FTX50K5V1B, J038109 |  | 1,13kg | Single Split |  | Container Pomp module Nereda 1 | Simpelveld | 2016
206 | 157953 | Airco binnendeel behuizing | 542BICTR49003 | 2016-01-01 |  | FTX35K5V1B, G004402 |  | 1,13kg | Single Split |  | Container pompmodule nereda 2 | Simpelveld | 2016
207 | 157954 | Airco binnendeel behuizing | 542OVBH-33001 | 2016-01-01 |  | FTX35K5V1B, J008648 |  | 1,13kg | Single Split |  | Behuizing persluchtskid | Simpelveld | 2016
208 | 157307 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642BICPG46001 | 2020-07-16 | Daikin | NLB | 14,0 kW |  | Binnendeel RAV-SM1404CT |  | Compressor gebouw 1 (oude installatie) | Susteren | 2020
209 | 157297 | Airco mcc ruimte binnendeel | 642OVBG-32002 | 2001-01-01 | Daikin |  | 7,0 kW |  |  |  | Slibverwerkingsgebouw | Susteren | 2020
210 | 157383 | Airco mcc ruimte binnendeel | 322OVSR-32001 | 2010-01-01 | LG | 903KAMZ00021 |  |  | Binnendeel UV48AVNHU86LLAD |  | Schakelruimte | Venray | 2010
211 | 157283 | Airco planner 1e verd | 642OVBG-32001 | 0nbekend | DAIKIN | 6157274 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
212 | 157336 | Airco receptie binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6044412 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25BV1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
213 | 157335 | Airco receptie binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6044355 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25BV1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
214 | 157337 | Airco receptie binnendeel | 262OVBG-32001 | 2010-01-01 | DAIKIN | 6045561 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25BV1B |  | Bedrijfsgebouw 1 | venlo | 2010
215 | 157385 | Airco schakelruimte binnendeel | 322OVBG-32002 | 0nbekend | LG | 008HALW00112 |  |  | Binnendeel UV30NRDBVNH306BLAD |  | Bedrijfsgebouw 2 | Venray | onbekend
216 | 157387 | Airco schakelruimte binnendeel | 322OVBG-32002 | 0nbekend | LG | 008HALW00112 |  |  | Binnendeel UV30NRDBVNH306BLAD |  | Bedrijfsgebouw 2 | Venray | onbekend
217 | 157265 | Airco schakelruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 0nbekend | TOSHIBA | 52400041 | 5,5 kW |  | Binnendeel Rav-sm566KRT-E |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | onbekend
218 | 157364 | Airco schakelruimte binnendeel | 262OVBG-32004 | 2013-01-01 | TOSHIBA | 32400043 | 12,5 kW |  | Binnendeel RAV-SM1404UTP-E |  | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2013
219 | 157395 | Airco schakelruimte binnendeel | 462OVBG-32001 | 0nbekend | CARRIER | 2207Y52139 | 10,0 kW |  | Binnendeel 42PQV110S |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | onbekend
220 | 157271 | Airco schakelruimte binnendeel | 722OVSR-32002 | 2012-01-01 | TOSHIBA | 20430091 | 7,1 kW |  | Binnendeel RAV-SM804CT-E |  | Schakelruimte 1 ( K2) | Roermond | 2012
221 | 157261 | Airco schakelruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 2007-01-01 | CARRIER | 0507V92762 | 7,0 kW |  | Binnendeel 42VQV080 |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2007
222 | 157273 | Airco schakelruimte binnendeel | 722OVSR-32003 | 0nbekend | DAIKIN | E019945 |  |  | Binnendeel FAQ100CVEB |  | Schakelruimte 1 ( Verdygo) | Roermond | 2021
223 | 157274 | Airco schakelruimte binnendeel | 722OVSR-32003 | 0nbekend | DAIKIN | E019948 |  |  | Binnendeel FAQ100CVEB |  | Schakelruimte 1 ( Verdygo) | Roermond | 2021
224 | 157270 | Airco schakelruimte buitendeel | 722OVSR-32002 | 2010-01-01 | CARRIER | 2209B15535 | 7,0 kW | R410A,2,10 kg | Binnendeel 42XPF070 |  | Schakelruimte 1 ( K2) | Roermond | 2010
225 | 172656 | Airco server 1e verd binnendeel A | 642OVBG-32001 | 2021-11-02 13:15 | [6 empty] | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2021
226 | 172658 | Airco server 1e verd binnendeel B | 642OVBG-32001 | 2021-11-02 13:15 | [6 empty] | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2021
227 | 157379 | Airco server binnendeel | 322OVBG-32001 | 2010-01-01 | TOSHIBA |  |  |  | Binnendeel RAS-137SKV-E3 |  | Bedrijfsgebouw 1 | Venray | 2010
228 | 172657 | Airco server dak 2e verd buitendeel A | 642OVBG-32001 | 2021-11-02 13:15 | [6 empty] | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2021
229 | 172659 | Airco server dak 2e verd buitendeel B | 642OVBG-32001 | 2021-11-02 13:15 | [6 empty] | Bedrijfsgebouw | Susteren | 2021
230 | 157251 | Airco server dak buitendeel | 722OVBG-32001 | 2021-09-07 | DAIKIN | [5 empty] | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2021
231 | 157250 | Airco serverruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 2021-09-07 | DAIKIN |  | 3.5 kW 230 V |  | Koelmiddel | RXM35 | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2021
232 | 157397 | Airco vergaderruimte binnendeel | 462OVBG-32001 | 0nbekend | LG | 604KAGS00007 | 8,5 kW |  | Binnendeel 330 HAP |  | Bedrijfsgebouw1 | Weert | onbekend
233 | 157401 | Airco vergaderruimte binnendeel | 462OVBG-32004 | 0nbekend | MITSUBISHI | 841321403BE | 5 kW |  | Binnendeel SRK50ZS-S |  | Bedrijfsgebouw 4 ( dierenambulance ) | Weert | onbekend
234 | 157248 | Airco vergaderruimte binnendeel | 722OVBG-32001 | 2010-01-01 | 1-1-10 | 6045128 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Roermond | 2010
235 | 157284 | Airco wvb 1e verd binnendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | DAIKIN | 6157271 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
236 | 157285 | Airco wvb 1e verd binnendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | DAIKIN | 6157338 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
237 | 157286 | Airco wvb 1e verd binnendeel | 642OVBG-32001 | 0nbekend | DAIKIN | 6157273 | 2,5 kW |  | Binnendeel FFQ25B8V1B |  | Bedrijfsgebouw | Susteren | onbekend
238 | 157362 | Aircobedieningsruimte buitendeel | 262OVBG-32004 | 2021-10-25 | DAIKIN | 2103014 |  |  | Model: Buitendeel skyair Inst. nummer: 5928-NM-38-1 | RZAG140 | Bedrijfsgebouw 4 (slibdrogingsgebouw) | venlo | 2021
239 | 172525 | Airco | 542OVBG-32002 | 2021-06-14 | AIRVIEW |  |  |  |  | assential-2 | Bedrijfsgebouw | Simpelveld | 2021
[11 empty] | TOTAAL prefentief onderhoud per jaar |  |  | 0
[11 empty] | TOTAAL wettelijke keuringen en inspecties per jaar |  |  |  | 0