## Totaal
Annex 2 B392 2021 - Inschrijfstaat Middelburg (periode van 2 jaar)
| bestek: | B392-2021
Reinigen riolen:
Subtotaal inschrijfsom/ 2 jaar (A+B+C+D) |  | 0
Reinigen voorzieningen:
Subtotaal inschrijfsom/ 2 jaar (D+E+F+G+H) |  | 0
Reinigen kolken en lijngoten:
Subtotaal inschrijfsom/ 2 jaar (I+J+K+L+M+N) |  | 0
Totaal inschrijfsom: |  | 0

## Reiniging riolen
Middelburg |  | totaal eerste 2 jaar
Ø 125 mm t/m Ø 315 mm en ei 200/300 t/m 250/375 |  | 75658 | [m1]
Ø 400 mm tot Ø 600 mm en ei 300/450 tm 400/600 |  | 34669 | [m1]
Ø 600 mm tot Ø 1000 mm en ei 500/750 tm 700/1050 |  | 18163 | [m1]
Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm en ei 800/1200 tm 1000/1500 |  | 6163 | [m1]
| totaal: | 134653 | [m1]
uitgangspunten:
vervuiling tot en met 10% |  | 15%
vervuiling 11% tot en met 20% |  | 75%
vervuiling 21% tot en met 40% |  | 10%
goed bereikbaar |  | 95%
slecht bereikbaar |  | 5%
Werkzaamheden vervuiling tot en met 15 % | Bereikbaarheid | Aantallen | Eenheid | Eenheidstarief | Totaal
|  |  |  | (€/eenheid) | (€)
Reinigen riolering t/m Ø 315 mm | Goed | 10781.265 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering t/m Ø 315 mm | Slecht | 567.435 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 400 mm tot Ø 600 mm | Goed | 4940.3325 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 400 mm tot Ø 600 mm | Slecht | 260.0175 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 600 mm tot Ø 1000 mm | Goed | 2588.2275 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 600 mm tot Ø 1000 mm | Slecht | 136.2225 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm | Goed | 878.2275 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm | Slecht | 46.2225 | [m1] |  | 0
Totaal (A) |  | 20197.95 | [m1] |  | 0
Werkzaamheden vervuiling 16% tot en met 25% | Bereikbaarheid | Aantallen | Eenheid | Eenheidstarief | Totaal
|  |  |  | (€/eenheid) | (€)
Reinigen riolering t/m Ø 315 mm | Goed | 53906.325 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering t/m Ø 315 mm | Slecht | 2837.175 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 400 mm tot Ø 600 mm | Goed | 24701.6625 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 400 mm tot Ø 600 mm | Slecht | 1300.0875 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 600 mm tot Ø 1000 mm | Goed | 12941.1375 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 600 mm tot Ø 1000 mm | Slecht | 681.1125 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm | Goed | 4391.1375 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm | Slecht | 231.1125 | [m1] |  | 0
Totaal (B) |  | 100989.75 | [m1] |  | 0
Werkzaamheden vervuiling 26 % tot en met 40% | Bereikbaarheid | Aantallen | Eenheid | Eenheidstarief | Totaal
|  |  |  | (€/eenheid) | (€)
Reinigen riolering t/m Ø 315 mm | Goed | 7187.51 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering t/m Ø 315 mm | Slecht | 378.29 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 400 mm tot Ø 600 mm | Goed | 3293.555 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 400 mm tot Ø 600 mm | Slecht | 173.345 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 600 mm tot Ø 1000 mm | Goed | 1725.485 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 600 mm tot Ø 1000 mm | Slecht | 90.815 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm | Goed | 585.485 | [m1] |  | 0
Reinigen riolering Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm | Slecht | 30.815 | [m1] |  | 0
Totaal (C ) |  | 13465.3 | [m1] |  | 0
Totaal Reinigen (A), (B) en (C ) |  | 134653 | [m1] |  | 0
Overige werkzaamheden | Bereikbaarheid | Aantallen | Eenheid | Eenheidstarief | Totaal
|  |  |  | (€/eenheid) | (€)
uitgangspunten:
hoeveelheid rioolslib per jaar |  | 111 | [ton]
verwijderen obstakels per jaar |  | 20 | [uur]
calamiteiteninzet per jaar |  | 24 | [uur]
Overige tarieven |  | Aantallen | Eenheid | Eenheidstarief | Totaal
|  |  |  | (€/eenheid) | (€)
Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen slib-afval |  | 222 | [ton] |  | 0
Verwijderen obstakels (wortels/inlaten/cement) |  | 40 | [uur] |  | 0
Bijzuigen bij combinatie met rioolinspectie |  | 40 | [uur] |  | 0
Calamiteiten inzet combiwagen met extra man |  | 48 | [uur] |  | 0
Calamiteiten inzet zuigwagen |  | 48 | [uur] |  | 0
Calamiteiten inzet perswagen |  | 48 | [uur] |  | 0
Totaal (D ) |  |  |  |  | 0
Totaal
Subtotaal inschrijfsom/ 2 jaar (A+B+C+D)
exclusief B.T.W. |  |  |  |  | 0

## Reinigen rioolvoorzieningen
Middelburg | totaal eerste 2 jaar
uitgangspunten:
hoofdgemalen |  | 38 | [st.]
pompputten diversen |  | 5 | [st.]
drukriolering "buitengebied" |  | 88 | [st.]
rwa-gemalen |  | 30 | [st.]
bassindeel van bergbezinkbassins en -riolen |  | 11 | [st.]
pompkelders van bbb's en bbr-en |  | 9 | [st.]
tunnelkelders |  | 10 | [st.]
Omschrijving | Aantallen | Eenheid | Reinigingsbeurten | Eenheidstarief | Totaal
|  |  | per jaar | (€/eenheid) | (€)
Reiniging hoofdgemaal (36 st * 4x * 2jr) | 288 | [st] | 4 |  | 0
Reiniging pompputten diversen ( 5 st * 4x * 2jr) | 40 | [st] | 4 |  | 0
Totaal (D) |  |  |  |  | 0
Omschrijving | Aantallen | Eenheid | Reinigingsbeurten | Eenheidstarief | Totaal
|  |  | per jaar | (€/eenheid) | (€)
Reinigen drukrioleringsgemaal (88 st * 1x * 2jr) | 176 | [st] | 1 |  | 0
Totaal (E) |  |  |  |  | 0
Omschrijving | Aantallen | Eenheid | Reinigingsbeurten | Eenheidstarief | Totaal
|  |  | per jaar | (€/eenheid) | (€)
Reinigen RWA-gemalen (30 st * 3x * 2jr) | 180 | [st] | 3 |  | 0
Reinigen tunnelgemalen (10 st * 3x * 2jr) | 60 | [st] | 3 |  | 0
Totaal (F) |  |  |  |  | 0
Omschrijving | Aantallen | Eenheid | Reinigingsbeurten | Eenheidstarief | Totaal
|  |  | per jaar | (€/eenheid) | (€)
Reinigen bergbezinkbassin/ -riool (11 st * 1x * 2jr) | 22 | [st] | 1 |  | 0
Reinigen pompkelders van bergbezinkbassin/ -riool (9 st * 1x * 2jr) | 18 | [st] | 1 |  | 0
Totaal (G) |  |  |  |  | 0
Overige tarieven | Aantallen | Eenheid | Reinigingsbeurten | Eenheidstarief | Totaal
|  |  | per jaar | (€/eenheid) | (€)
Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen slib-afval | 28 | [ton] | - |  | 0
Totaal (H) |  |  |  |  | 0
Totaal
Subtotaal inschrijfsom/ 2 jaar (D+E+F+G+H)
exclusief B.T.W. |  |  |  |  | 0

## Reiniging kolken en lijngoten
Middelburg | totaal eerste 2 jaar
uitgangspunten:
aantal straatkolken |  | 9779 | [st]
aantal trottoirkolken |  | 8534 | [st]
aantal niet ingemeten kolken |  | 333 | [st]
| totaal | 18646 | [st]
reinigingsfrequentie |  | 1.5 | [x / jaar]
aandeel machinaal te reinigen |  | 95%
aandeel handmatig te reinigen |  | 5%
lijngoten |  | 1343 | [m]
reinigingsfrequentie |  | 2 | [x / jaar]
Omschrijving | Aantallen | Eenheid | Reinigingsbeurten | Eenheidstarief | Totaal
|  |  | per jaar | (€/eenheid) | (€)
Reinigen kolk (machinaal) | 53141.1 | [st] | 1.5 |  | 0
Reinigen kolk (handmatig) | 2796.9 | [st] | 1.5 |  | 0
Totaal (I) |  |  |  |  | 0
GPS registratie | 27969 | st | 1 |  | 0
Totaal (J) |  |  |  |  | 0
Afvoeren en verwerken van het vrijgekomen slib-afval | 374 | [ton] | 1.5 |  | 0
Totaal (K ) |  |  |  |  | 0
Vervangen stankscherm | 100 | st | 1.5 |  | 0
(ter beschikking gesteld)
Totaal (L) |  |  |  |  | 0
Uurtarief kolkenzuiger | 16 | uur | 1 |  | 0
(incl bemanning 2 personen voor regiediensten)
Totaal (M) |  |  |  |  | 0
Reinigen lijngoot | 5372 | [m] | 2 |  | 0
Totaal (N) |  |  |  |  | 0
Totaal
Subtotaal inschrijfsom/ 2 jaar (I+J+K+L+M+N)
exclusief B.T.W. |  |  |  |  | 0