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1 Gebruikerstest
1.1 Inleiding

Een geselecteerd aantal aangeboden naald draad combinaties (hechtmateriaal) zal worden getest op de OK’s binnen het Erasmus MC (zie blauw artikelnummer, kolom A, aangegeven in het prijsinvulformulier). Het benodigde hechtmateriaal zal worden besteld door het Erasmus MC tegen de prijsstelling aangeboden in uw inschrijving. Het benodigde hechtmateriaal dient op het moment dat de gebruikerstest wordt uitgevoerd verkrijgbaar te zijn. Voorafgaande aan de klinische test worden een tweetal inloopdagen georganiseerd waarbij u uitleg geeft over het aangeboden en te testen hechtmateriaal. Op de testdagen zelf wordt er ook aanwezigheid van de leverancier(s) verwacht. 

· testduur 3 maanden per inschrijver, voor twee OK Locaties (Centrum Locatie en het Sophia)
· test wordt uitgevoerd met een geselecteerd aantal naald draadcombinaties

1.2 Beoordeling

Tijdens de test zal het hechtmateriaal getest worden op patiënten. De gebruikersgroep zal de aangeboden selectie aan hechtmateriaal testen conform de gebruikersaspecten zoals weergegeven in het testformulier klinische test. De scores van de individuele gebruikers zullen bij elkaar worden opgeteld. Voor een objectieve beoordeling wordt elk aangeboden naald draadcombinatie minimaal 10x getest.

De gebruikerstest zal worden uitgevoerd door de gebruikers van de OK afdeling. De gebruikers zullen hiervoor het testformulier geheel of gedeeltelijk invullen per aangeboden systeem. De scores van de individuele gebruikers zullen bij elkaar worden opgeteld. 

Indien een leverancier de maximale score zou behalen op het gunningscriterium van de gebruikerstest  betekent dit dat het maximale aantal punten van 400,00 punten wordt behaald voor de gebruikerstest.

De maximale te behalen score is 9 beoordelingscriteria * max 44,44 punten per criteria, totaal dus 400 punten maximaal. 
Van de toegekende totaal scores van alle afzonderlijke  beoordelaars wordt het gemiddelde berekend.  
	
	

	
	


1.3 Informatie voor het testpanel 

De beoordelaar dient na het testen van het aangeboden naald-draad combinatie het bijgevoegde gebruikerstest formulier geheel in te vullen. Alleen volledig ingevulde formulier (dus inclusief personalia) wordt in de beoordeling meegenomen. Het is voor het onderzoek van belang dat u iedere vraag beantwoordt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw waarneming. Wanneer een vraag niet van toepassing is tijdens uw test vult u het vakje n.v.t. in.

Voorbeeld fase 1:

Wanneer u tijdens vraag nummer 1: Scherpte van de naald
	 
	nvt
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	opmerkingen

	Scherpte van de naald
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabel 1: Score-tabel

	beoordeling
	Betekenis

	10
	uitstekend 

	9
	zeer goed 

	8
	goed 

	7
	ruim voldoende 

	6
	voldoende 

	5
	twijfelachtig / zwak 

	4
	onvoldoende 

	3
	ruim onvoldoende 

	2
	slecht 

	1
	zeer slecht 

	
	


met een voldoende wilt beoordelen, zet dan achter de vraag in kolom 6 een kruisje. De beoordeling levert  dan 6 punten in de totaal score op. Daarnaast is er de mogelijkheid om opmerkingen schriftelijk aan te geven, dit als toelichting op de bevindingen van de gebruiker. 
1.4 Gebruikerstest 

Gebruikerstest Formulier 
Conventioneel Hechtmateriaal


Leverancier: 

…………………………………….

Naam:


……………………………………..

Functie:


…………………………………….

Microsectie nummer: 
………………………………………

Specialisme:

………………………………………

OK verrichting:

………………………………………

Draad/ref code:

………………………………………

	
	 
	nvt
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	opmerkingen

	1
	Verpakking is makkelijk te openen
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Scherpte van de naald

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Breken of verbuigen van de naald
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lengte van de draad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Breekbaarheid draad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Knoopgemak
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Krulling van de draad na opening van de verpakking
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Glijden van de draad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Breekbaarheid naald-draadverbinding
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabel 1: Score-tabel

	beoordeling
	Betekenis

	10
	uitstekend 

	9
	zeer goed 

	8
	goed 

	7
	ruim voldoende 

	6
	voldoende 

	5
	twijfelachtig / zwak 

	4
	onvoldoende 

	3
	ruim onvoldoende 

	2
	slecht 

	1
	zeer slecht 


Eventuele motivatie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(bij behoefte aan meer schrijfruimte kunt u de achterzijde van dit beoordelingsformulier gebruiken)
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