## PVE
PvE Conventioneel Hechtmateriaal
Status: | definitief
Datum: | 2022-06-21
Nummer | Eis | Knock out eis | beantwoording eisen door de inschrijver: Ja/Nee
1 | Algemeen:
101 | Alle aangeboden producten voldoen aan de: Medical Device Directive 93/42/EEG + 2007/47 of Medical Devices Regulation (EU2017/745). De inschrijver zal bij inschrijving toont aan middels certificaten en conformiteitsverklaringen dat zij voldoen aan de MDD/MDR, door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld). | X
102 | De inschrijver kan het gevraagde assortiment artikelen leveren. Indien een uitgevraagde naald/draad combinatie niet in het standaard assortiment van de leverancier is opgenomen is de leverancier bereid een custommade naald/draad combinatie aan te bieden. Zie bijlage 4 (prijsinvulformulier). | X
103 | De inschrijver is in het bezit van een kwaliteitssyteem wat voldoet aan ISO13485 (schriftelijke verklaring meesturen). | X
104 | Alle aangeboden producten zijn gecheckt op wederzijdse compatibiliteit bij systemen of behandelpakketten (electrostatisch, MRI, röntgen, medicatie etc) | X
105 | Alle aangeboden producten zijn vrij van latex. De leverancier stuurt een verklaring mee. | X
106 | Alle aangeboden producten zijn erop gericht (bij beoogd gebruik) om allergische reacties, huidbeschadigingen en irritaties tot een minimum te beperken. | X
107 | Alle aangeboden producten zijn single-use | X
108 | Alle producten zijn voorzien van een Nederlandstalige en /of Engelse gebruiksaanwijzing / IFU (Instructions Fore Use) | X
Nummer | Eis | Knock out eis | beantwoording eisen door de inschrijver: Ja/Nee
2 | Steriliteit
201 | Alle aangeboden producten zijn steriel. | X
Nummer | Eis | Knock out eis | beantwoording eisen door de inschrijver: Ja/Nee
7 | Logistiek:
Algemeen/randvoorwaarden
701 | De inschrijver levert binnen 48 uur na ontvangst inkooporder. | X
702 | De inschrijver kan in geval van calamiteiten leveren binnen 6 uur | X
703 | De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness) | X
704 | De inschrijver beschikt over een calamiteitenplan dat ervoor zorgt dat in geval van overmacht de activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat. | X
705 | De inschrijver informeert de opdrachtgever pro actief over verwachte leveringstermijnen | X
706 | De inschrijver informeert de opdrachtgever pro actief over eventuele leveringsproblemen | X
707 | De inschrijver zal minimaal 2 keer per jaar een voorstel doen met betrekking tot het optimaliseren van het door de inschrijver aan te leveren assortiment. | X
708 | In geval van gunning van de onderhavige opdracht aan inschrijver zal inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever te allen tijde tijdig informeren omtrent voornemens van inschrijver om over te gaan tot het op de markt brengen van nieuwe(re) en/of andere versies van de overeengekomen zaken. | X
709 | Alle diensten worden verricht door deskundige personen die voor het verrichten van die dienst(en) bekwaam en geschikt zijn. | X
710 | Op de verpakking van de producten is een streepjescode aangebracht volgens het GS1 (globel Trade item Number). | X
711 | De streepjescode voldoet aaan de EAN128 conventie binnen de CAN-ANSI-standaard. | X
712 | De Opdrachtgever eist van de inschrijver, dat de inschrijver de GTIN's zelf laat controleren op scanbaarheid bij GS1. | X
713 | De inschrijver pleegt op kwartaalbasis overleg met het Erasmus MC over de forecast en past deze aan in overleg waar nodig. | X
Nummer | Eis | Knock out eis | beantwoording eisen door de inschrijver: Ja/Nee
8 | Verpakking
Omsluitende verpakking
801 | Verpakking voldoet aan de VDSMH richtlijn 'Eisen aan de levering van steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik' dd. Maart 2015 versie 1.0 | X
802 | Het etiket op de Steriele Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDD / MDR (voeg een afbeelding van de verpakkingen van de aangeboden producten toe). Op de uitgifteverpakking (op de voorzijde) en de direct omsluitende verpakking dient vermeld te staan: . Productnaam . Aantal draden . Dikte van de draad (Gauge) . Lengte van de draad in centimeters of meters . Structuur van de draad (gevlochten, monofiel) . Kleur van de draad (indien van toepassing) . Houdbaarheidsdatum . Naaldspecificaties (indien van toepassing) . Naaldafbeelding, bij voorkeur op ware grootte (indien van toepassing) . Of de naald afneembaar is van de draad (indien van toepassing) . Codenummer . Lotnummer . Sterilisatiemethode . Single use . CE let op toevoegen (hanneke) UDI nummer . Verpakkingseenheid . Check IFU | X
| Verpakking (buitendoos) | X
803 | De buitendozen zijn goed stapelbaar op een europallet en steken niet buiten de pallet. | X
Nummer | Eis | Knock out eis | beantwoording eisen door de inschrijver: Ja/Nee
9 | Opbergsysteem tbv OK werkplekken
901 | Ten behoeve van opslag op de verschillende werkplekken wordt door de inschrijver gratis (laden)kastjes/dispensers geleverd waar het hechtmateriaal in opgeborgen kan worden. | X
902 | Het opbergsysteem voor montage op de omloopkarren dient niet groter te zijn dan de volgende maatvoering: max 90 x 70 cm (breedte x hoogte). | X
903 | Het opbergsysteem is ten behoeve van een omloopkar schakelbaar. | X
904 | Het opbergsysteem kan aan de wand bevestigd worden. | X
905 | aan de voorzijde zijn de kleurcodering, draadspecificaties en naaldspecificatie duidelijk zichtbaar en goed afleesbaar. | X
906 | De opbergsystemen zijn makkelijk te reinigen en te desinfecteren met: 1. Quartenair ammonium, zoals Terralin 0,5% of vergelijkbaar. 2. Chloorverbindingen 1000 ppm. 3. Alcohol 70%. | X
Nummer | Eis | Knock out eis | beantwoording eisen door de inschrijver: Ja/Nee
10 | Opleiding/scholing/innovatie
1001 | De inschrijver levert bij introductie van de producten scholing en instructie conform een plan van aanpak, gaarne een voorbeeld van een plan van aanpak bijvoegen. | X
1002 | De kosten voor scholing en instructie zijn voor rekening van de inschrijver. | X
1003 | De scholing en instructie zal worden gegeven op locatie van de aanbesteder. | X
1004 | De scholing en instructie zal worden gegeven door deskundige personen die daartoe bekwaam en geschikt zijn. | X
1005 | De inschrijver zal de aanbesteder steeds tijdig informeren over de opleidingsmaatregelen die voor verantwoord gebruik van de producten noodzakelijk zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. | X
1006 | Indien naar de mening van de aanbesteder 'refreshment' opleidingen nodig zijn zullen deze voor rekening van de inschrijver door de inschrijver worden verzorgd. | X
1007 | Bij nieuwe product introducties zal, indien gewenst, gratis ondersteuning worden verleend. | X
1008 | De inschrijver zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de aanbesteder te allen tijd informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen het assortiment. | X
1009 | De inschrijver biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om te participeren in productontwikkelingtrajecten. | X
1010 | De inschrijver wijst een vaste accountmanager toe waarmee opdrachtgever ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | X
1011 | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen opdrachtgever en de inschrijver. | X
1012 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de inschrijver een vast aanspreekpunt te zijn. | X
1013 | De inschrijver maakt verslag van de periodieke overleggen met opdrachtgever en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen digitaal een kopie aan zijn/haar contactpersoon van opdrachtgever. | X