# Bijlage - IO-lijst

Overzicht "A165_No_Braek_1 " Priva Blue ID C4 met interventie

I/O-overzicht

| Hardware | Beschikbaar | Gebruikt | Gereserveerd |
| --- | --- | --- | --- |
| Relaisuitgang met handmatige bediening | 6 | 2 | 0 |
| Universele ingang | 0 | 24 | 0 |
| Analoge uitgang met handmatige bediening | 6 | 0 | 0 |
| Digitale ingang | 0 | 12 | 0 |
| RS485 | 1 | 0 | 0 |
| Relaisuitgang | 0 | 0 | 0 |
| Analoge uitgang | 0 | 0 | 0 |

Module-overzicht

| Omschrijving | Code | B | St | Ks | Ws | Md | AI | I/O | LH | 3P | AU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controller algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installatieautomaat uit | Hulpcontacten | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fasebewaking | Phoenix | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuurstroombew. 230V | Hulpcontacten | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuurstroombew. 24V | Hulpcontacten | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSB HKL | Phoenix | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Storing Quint buffer | Phoenix | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NSA’s Modbus met 15 datapunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSA | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NSA | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UPS's Modbus met 15 datapunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laagspanning verwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwarmer 1 | 230V-6Amp geschakeld | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ruimtetemperatuur | Priva 0-10V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Relatief ruimtevocht | Combi opnemer | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Verwarmer 2 | 230V-6Amp geschakeld | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Buiten unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buitenunit 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buitenunit: storing | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buitenunit: bedrijf | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energiemeters Modbus met 10 datapunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meldingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal |  | 6 | 27 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |

Overzicht "A165_No_Braek_2" Priva Blue ID C4 met interventie

I/O-overzicht

| Hardware | Beschikbaar | Gebruikt | Gereserveerd |
| --- | --- | --- | --- |
| Relaisuitgang met handmatige bediening | 6 | 2 | 0 |
| Universele ingang | 0 | 24 | 0 |
| Analoge uitgang met handmatige bediening | 6 | 0 | 0 |
| Digitale ingang | 0 | 12 | 0 |
| RS485 | 1 | 0 | 0 |
| Relaisuitgang | 0 | 0 | 0 |
| Analoge uitgang | 0 | 0 | 0 |

Module-overzicht

| Omschrijving | Code | B | St | Ks | Ws | Md | AI | I/O | LH | 3P | AU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controller algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installatieautomaat uit | Hulpcontacten | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fasebewaking | Phoenix | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuurstroombew. 230V | Hulpcontacten | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuurstroombew. 24V | Hulpcontacten | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSB HKL | Phoenix | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Storing Quint buffer | Phoenix | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NSA’s Modbus met 17 datapunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSA | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NSA | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UPS's Modbus met 17 datapunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laagspanning verwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwarmer 1 | 230V-6Amp geschakeld | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ruimtetemperatuur | Priva 0-10V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Relatief ruimtevocht | Combi opnemer | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Verwarmer 2 | 230V-6Amp geschakeld | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Buiten unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buitenunit 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buitenunit: storing | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buitenunit: bedrijf | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energiemeters Modbus met 10 datapunten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meldingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve | Op klemmen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal |  | 6 | 27 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |