## Objectmap RVB-ET
Standaard Inhoud Objectmap RVB-ET 2020-01-01
Contractno:
Betreft:
Hulpmiddel tijdens de uitvoering
In dit document wordt aangegeven: | [8 empty] | Toelichting kolom Status
- hoe de revisebescheiden wordt ingedeeld | [8 empty] | Rood gearceerd: van toepassing bij het project
- welke informatie wordt verwacht, voor zover van toepassing conform de uitgevoerde werkzaamheden | [8 empty] | Groen gearceerd: goedgekeurd door het RVB
Oranje gearceerd in behandeling bij het RVB
Aanwijzingen:
Deze indeling dient zowel analoog als digitaal identiek te zijn, gerangschikt op alfabetische volgorde.
In de onderstaande tabel is aangegeven welke documenten analoog en/of digitaal in PDF moeten worden aangeleverd voor zover van toepassing.
De bestandsnaam van de digitale versie tevens op het analoge voorblad vermelden.
Bestandsnaam moet worden samengesteld overeenkomstig het document Opbouw bestandsnamen Objectmap RVB-ET
Punten ter verbetering van dit document richten aan leo.hennen@rijksoverheid.nl
GEBOUWINFORMATIE
| Identificatiecode | Optie(s) verfijning subthema | DOCUMENT | DOC soort | Analoog | Digitaal OBJ_ET | Digitaal Techn. Beheer | Status | Aanwijzingen voor evt. verdere behandeling NADER BESCHOUWEN
ALGEMEEN | ALG |  | Garantieverklaring installatiebedrijf (algemeen) | GAR | X | X |  |  | Analoog tabblad: ALGEMEEN
|  |  | Inspectierapport (Certificaat van toezicht) |  |  | X
TEKENINGEN |  |  | Het complete tekeningpakket analoog en in dwg |  | X | X |  |  | Analoog tabblad: TEKENINGEN
|  |  | Terreingebonden informatie (topografische info, schema's) onderbrengen bij gebouw 000 | [5 empty] | Copie NV BMI OAI naar VGI Cluster Gebouwaspecten
en Installaties marcel.ijzer@rijksoverheid.nl
HOOFDTHEMA COMMUNICATIE
SUBTHEMA
Antenne-installaties | CAI |  | Berekeningen (netberekeningen bij geb 000) | BER |  | X
|  |  | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Detaillering buitenopstellingskasten |  | X | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Data-telecominstallaties | CDT |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Garantieverklaringen | GAR |  | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Kastindelingen |  |  | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Lasschetsen |  |  | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Manhole schetsen | [5 empty] | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON |  | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB |  | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten van glas, koper en buis | RAP |  | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X |  |  | Origineel naar DMO-OPS (OVP), niet opslaan in ET Objectmap Mindef
Geluidsinstallatie | CGL | OSP | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR |  | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Overig | CXX |  | Overige zaken |  | X | X
HOOFDTHEMA ENERGIEVOORZIENING
SUBTHEMA
Hoogspanning | EHS | VERD | Berekeningen | BER |  | X |  |  | Netberekeningen object bij gebouw 000
|  |  | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
|  |  | Prefab trafostation info (bouwkundig, inrichting) |  |  | X |  |  | Copie bouwvergunning naar VGV
Laagspanning | ELS | KAN | Berekeningen | BER |  | X |  |  | Netberekeningen object bij gebouw 000
|  | VERD | Certificaat installaties | CER |  | X
|  | OMV | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  | SPD | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  | BOS | Instelgegevens | INS | X | X
|  | DRI | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  | JVI | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  | KVK | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  | OSP | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  | SBI | Stuklijsten | STL | X | X
|  | VRI | Detaillering buitenopstellingskasten | [5 empty] | Opslaan bij gebouw 000
Noodstroomvoorziening | ENS | NSA | Berekeningen | BER |  | X
|  | NBR | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhoudsschema |  | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Onderhoudssoftware compleet , incl. inloggegevens, parameters, instellingen | SOF |  | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Photo-Voltaïsche installaties |  |  | Berekeningen | BER |  | X
|  |  | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens met Stuklijsten | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Onderhoudssoftware compleet , incl. inloggegevens, parameters, instellingen | SOF |  | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Overig | EXX |  | Overige zaken |  | X | X
HOOFDTHEMA SAFETY/SECURITY
SUBTHEMA
BeVeiligingsinstallaties | SBV |  | Toegangscontrole, camerasystemen. | [5 empty] | Informatie is deels confidentieel, die wordt elders geborgd
|  |  | Berekeningen | BER |  | X
|  |  | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens met Stuklijsten | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Onderhoudssoftware compleet , incl. inloggegevens, parameters, instellingen | SOF |  | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Statische Aarding/Bliksembeveiliging | SSB | ARP | Certificaat installaties | CER |  | X
|  | SPD | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  | MED | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Risicioanalyse |  |  | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Brandmeld- en ontruimingsinstall. | SBM | BWV | PvE’s BMI OAI | PVE | X | X |  |  | PvE/UPD/NVA vormen samen de basis voor de installatie
|  |  | Nota's van aanvulling | NVA | X | X |  |  | PvE/UPD/NVA vormen samen de basis voor de installatie
|  |  | Uitgangspunten document | UPD | X | X |  |  | PvE/UPD/NVA vormen samen de basis voor de installatie
|  |  | Voorwaarden/ontheffingen gemeente |  |  | X
|  |  | Installatietekening (digitaal:pdf) |  | X | X |  |  | Is als CAD tekening onderdeel van de gebouwentekening
|  |  | Blokschema incl. sturingen (digitaal pdf) |  | X | X |  |  | Is als CAD tekening onderdeel van de gebouwentekening
Tekening Brandmeld- en nevenpanelen
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuur/functiematrix |  | X | X
|  |  | Onderhoudssoftware compleet , incl. inloggegevens, parameters, instellingen | SOF |  | X
|  |  | Instelgegevens | INS |  | X
|  |  | Stuklijsten | STL |  | X |  |  | Componentenlijst; ionisatiemelders in aparte stuklijst vermelden
|  |  | Uitdraai uit RBI | [5 empty] | Om correcties/anpassingen te kunnen melden
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies van alle onderdelen | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften (Ned. Taal) | OHB | X | X
|  |  | Gebruikershandleiding voor beheerders (incl. inlogcode) |  | X | X
|  |  | ProductCERificaten BMI/OAI componenten | CER |  | X
|  |  | Melderteksten |  |  | X
|  |  | CE-conformiteitsverklaring |  | X | X
|  |  | InstallatieCertificaat | CER |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Garantieverklaring | GAR |  | X
|  |  | Rapportage proefbrand | RAP | X | X
|  |  | Rapportage geluidsmetingen | RAP | X | X
|  |  | Berekening accucapaciteit | BER | X | X
|  |  | Rapport van oplevering | RAP |  | X
Onderhoudsplan
|  |  | Onderhoudscontract |  | X | X
|  |  | Logboek BMI/OAI | LOG | X | X |  |  | Digitale versie betreft het sjabloon, analoge versie bij de centrale
|  |  | Onderhoudscertificaat | CER |  | X
|  |  | Rapport van onderhoud | RAP | X | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Berekening max. ongewenste en onechte meldingen | BER | X | X
|  |  | Berekening systeembeschikbaarheid | BER | X | X
|  |  | InspectieRAPort | RAP |  | X
|  |  | InspectieCertificaat | CER | X | X |  |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Registratie ionisatierookmelders |  | X
|  |  | Diploma/certificaat van de OP-er/beheerder |  |  | X
Noodverlichting | SNV | NVC | Berekeningen | BER |  | X
|  | NVD | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Logboek noodverlichting (alleen analoog, in kast NV) | LOG | X | X |  |  | Landelijk digitaal logboek voor alle gebouwen?
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
Monitoring systeem (indien van toepassing)
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Onderhoudssoftware compleet , incl. inloggegevens, parameters, instellingen | SOF |  | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Overig | SXX |  | Overige zaken bijv. MIVA |  | X | X
|  |  | Gasblusinstallatie | [5 empty] | Zie WTB???
HOOFDTHEMA VERLICHTING
SUBTHEMA
Terreinverlichting | VTV |  | Mutatie Lijst met details lichtmasten conform format RVB | [5 empty] | Mutaties opnemen in de totaallijst per object
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Documentatie masten en armaturen | DOC |  | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Documentatie terreinverlichtingskasten | DOC | X | X
Verlichting | VVL |  | Berekeningen | BER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X |  |  | Incl. lichtsturingen
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X |  |  | Bijv. lichtsturingen
|  |  | SysteemSOFare besturingen | SOF |  | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
Overig | VXX |  | Overige zaken bijv. verkeerslichten |  | X | X
HOOFDTHEMA OVERIG
SUBTHEMA
Vliegveldverlichting | OVV |  | Berekeningen | BER |  | X
|  |  | Certificaat installaties | CER |  | X
|  |  | Documentatie (specifiek) | DOC | X | X
|  |  | Garantieverklaringen | GAR | X | X |  |  | Copie naar VGI (OVP)
|  |  | Instelgegevens met Stuklijsten | INS | X | X
|  |  | Montage- en of verwerkingsinstructies | MON | X | X
|  |  | Onderhouds- en bedieningsvoorschriften | OHB | X | X
|  |  | Rapportage n.a.v.onderhoud/beproeving/testen/meten | RAP |  | X | X |  | Digitale versie invoegen in keuringsapplicatie
|  |  | Schema's (fabrikant) | SCH | X | X
|  |  | Stuklijsten | STL | X | X
|  |  | Besturingssysteem |  | X | X
Installatie- en werkverantw. | OIV
Overig | OXX |  | Overige zaken |  | X | X