### Bijlage – Beeldkwaliteit

Gemeente Tilburg kent vier functiegebieden op het gebied van Openbare verlichting. In tabel 1.1 zijn de categorieën Openbare verlichting weergegeven in relatie tot de functiegebieden van gemeente Tilburg.

Tabel 1.1 Functiegebieden Openbare verlichting

| Categorie | Functiegebied | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| 1 | gebieden A niveau | 1 |
| 2 | stroomgebied A niveau | 2 |
| 3 | gebieden C niveau | 3 |
| 4 | stroomgebied C niveau | 4 |

Aan de kwaliteitseisen op het gebied van vormgeving en beeldkwaliteit ligt de plattegrond

Van bijlage – Plattegrond Ambitie Niveau Totaal ten grondslag. Gedurende de onderhoudsperiode van de openbare verlichting dient de werking van lampen in het beheersgebied te voldoen aan de kwaliteitseisen op basis van de CROW- kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 zoals omschreven in tabel 1.2.

Tabel 1.2 Eisen kwaliteitsniveau per functiegebied voor Openbare verlichting

| Categorie | Functiegebied plattegrond ’Ambitie_niveau_totaal’ | Aspect uit van CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013 | Kwaliteitsniveau op basis van CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gebieden A niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - werking lamp | A |
| 2 | stroomgebied A niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - werking lamp | A |
| 3 | gebieden C niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - werking lamp | C |
| 4 | stroomgebied C niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - werking lamp | C |

Voor de lichtmasten in het beheergebied zijn in tabel 1.3 de in de gemeente gewenste kwaliteitsniveaus per functiegebied weergegeven op basis van de CROW-kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013. Wanneer de aannemer constateert dat niet aan deze gewenste kwaliteitsniveaus wordt voldaan dient de aannemer dit met direct mee te delen aan de opdrachtgever met daarbij een voorstel voor het herstel inclusief een kostenopgave hiervoor op basis van de prijzen uit de inschrijvingsstaat. De opdrachtgever besluit daarna, afhankelijk van beschikbaar budget en prioriteit, of hij al dan niet overgaat tot het herstellen van het verlichtingsobject tot het gewenste niveau.

Tabel 1.3 Gewenst kwaliteitsniveau per functiegebied voor openbare verlichting

| Categorie | Functiegebied plattegrond ‘Ambitie_niveau_totaal’ | Aspect uit van CROW-kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013 | Kwaliteitsniveau op basis van CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gebieden A niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - gaten | A |
|  |  | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting – deuken en scheefstand | B |
| 2 | stroomgebied A niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - gaten | A |
|  |  | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting – deuken en scheefstand | B |
| 3 | gebieden C niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - deuken en gaten | C |
|  |  | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - scheefstand | C |
| 4 | stroomgebied C niveau | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - deuken en gaten | C |
|  |  | Schaalbalk verkeersvoorziening-verlichting - scheefstand | C |