## Blad1
Checklist openbare verlichting
Deze checklist bedoeld om een controle te doen van de geplaatste verlichting.
Straatnaam:
Aannemer:
Naam:
Datum:
gemeente Tilburg
Afdeling Ruimtelijke Uitvoering
Lichtmast |  | akkoord? | Opmerkingen
Staat de mast er en volgens stippenplan?
Staan masten in een rechte lijn? ( indien van toepassing)
Staat de mast minimaal 60cm uit de kant van rijbaan?
is er een vrije ruimte voor rolstoelen/kinderwagens van 90cm?
Staat de mast recht
Is het de juiste mast ( hoogte en uitvoering?)
Is de mast correct aangesloten
Is er een nummer aangebracht ?
Is de nummering logisch? (opeenvolging en geen nummers met een a enz )
Niet strijdig met bomen of andere objecten
Aanrijdgevoelig? Denk aan uitrit, scheiding van parkeervak enz
Masten tegen een gevel geplaatst worden voorzien van een inklimbeveiliging.
Afstand bij fietspaden 0,6 uit rijbaan, industrie- en stroomwegen 1m uit rijbaan
Is de mast afgevuld ( 10cm boven maatveld met schoon brekerzand)
Armatuur | juist armatuurtype
juist armatuurtype
Is het armatuur juist gemonteerd
elevatiehoek ( juist gemonteerd op de mast?)
Brandt de verlichting
Geen lichthinder , denk aan mast recht voor een raampartij, licht in de tuin
juiste lichtkleur (3000 of 4000K)
Straatwerk
Is de mast op juiste hoogte geplaatst ( pijl op maaiveldbeschermer)
mast voorzien van pave-mate(kunststof tegel) bij mast in verharding geplaatst.
is de mast in een pipe-lock geplaatst? (demontabele masten in kermisgebied)
sluit het straatwerk netjes aan?
Herstel van groen , indien van toepassing
Verkeersborden gemonteerd
Aansluiting | juist armatuurtype
juist aansluitblok, ( LS94-1 x A-N faseomschakelbaar.)
aangesloten op 'nacht'?
juiste kabel en goed aangesloten?
Mast aarden d.m.v. aardlitze, voorzien van groen gele kous.
Is de mastkabel voorzien van Citytoucj code? Sticker op de kabel .
Opmerkingen | juist armatuurtype
Systeemtechnisch | juist armatuurtype
Revisiegegevens | juist armatuurtype
verwerkt in MOON-OV
BAR-codes/ QR-codes in armatuur en op revisielijst?
aangesloten en commisioned in Citytouch?
dimregime ingesteld in Citytouch?
Note on A1: Wiel, Patrick van de: