## Blad1
Vraag | Opmerking
1. Tekeningen van de ventilatie | Zie bijlage.
2. Tekeningen van het drinkwater kelder | Zie bijlage.
3. Capaciteit van de boiler voor de doucheruimte | Uitgangspunt 120 liter electrsiche boiler.
4. Legionellabeheersplan | Zie bijlage.
5. Tekeningen van de riolering kelder | Zie bijlage.
6. PvE van de ontruimingsinstallatie | Zie bijlage.
7. Capaciteit van de koffiecorer | Uitgangspunt 3 groepen van 16 Ampere.
8. Tekeningen van het klimaatplafond | Zie bijlage.
9. Aantal armaturen | Uitgangspunt is 520 armaturen aan de geven en 520 armaturen op het plafond.
10. Aantallen te verwijderen en nieuw te plaatsen wcd en datapunten | Voor beide nieuw te plaatsen 100 stuks, te verplaatsen 500 stuks, te verwijderen 50 stuks.
11. Radiatoren doucheruimte | Uitgangspunt is electrisch per doucheruimte 300 Watt.
Aanvullende notitie: | Wanden, kozijnen en deuren zit niet in scope met uitzondering van de binnenwanden doucheruimte kelder.