## Blad1
Bijlage bij paragraaf 1.9: SLA en KPIs Roostergoed installaties
[7 empty] | Contract jaar 1 |  | Contract jaar 2
| KPI | Definitie | Formule | Minimale norm | Doel norm | Bonus/Malus | PE-1 | PE-2 | PE3 | PE-4 | Bron
1 | Operationele beschikbaarheid installaties. | Tijd waarin een installatie beschikbaar is. De maximaal geplande tijd voor regulier onderhoud is 44 uur/jaar. De maximale storingstijd is 88 uur/jaar. | Beschikbaarheid = (actieve tijd + stand by tijd) - geplande onderhoudstijd. Norm = Beschikbaarheid - storingstijd. | 97.5% | 99% | 3% |  |  |  |  | Nader te bepalen.
2 | Maximale tijd in geval van storing. | Het maximaal aantal uur dat een installatie buiten bedrijf mag zijn, exclusief storingen gerelateerd aan externe storingen als bijvoorbeeld gevolg disfunctioneren aansturingsprogrammatuur (WSHD). Tijdens daguren (07:30 - 16:00 uur) geldt 365 dagen per jaar werkelijke tijdstip van storingsmelding. Tijdens avond en nacht uren (16:00 - 07:30) geldt 365 dagen per jaar als tijdtip van storingsmelding 07:30 uur de volgende dag. | Aantal uur tussen storingsmelding en oplossing storing. | 8 | 6 | 3% |  |  |  |  | Nader te bepalen.
3 | Periodieke inspectie | Uitvoeren periodieke inspecties. Minimaal 1 keer per jaar dient een formele inspectie te worden uitgevoerd op alle installaties en dient WSHD hiervan een rapportage te ontvangen.Voor de installaties op Dokhaven/Sluisjesdijk geldt dat er 2 keer per jaar een formele inspectie dient plaats te vinden.*** | Aanleveren van rapportage aan WSHD. Concept rapport dient uiterlijk 48 uur na inspectie te worden aangeleverd. Defintiief rapport dient uiterlijk 14 dagen na inspectie te worden aangeleverd. | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | Inhoud rapportage nader vast te stellen met onderhoudsbedrijf.
Uitgangspunten periodieke evaluatie leverancier - WSHD
1) Vanaf de ingangsdatum van de raamovereenkomst vindt er per half jaar een periodieke evaluatie plaats tussen opdrachtnemer en WSHD waarin de scores op de hierboven genoemde KPI’s van het voorgaande halfjaar zullen worden besproken.
2) Indien de score op een KPI onder de overeengekomen minimale norm komt, dient de opdrachtnemer binnen uiterlijk één week een verbetervoorstel in bij de contractmanager van WSHD in om de betreffende KPI weer boven de minimale norm te krijgen. De aan WSHD te wijten factoren (bijvoorbeeld een storing als gevolg van aansturingsprogrammatuur) worden hierbij niet in de berekening van de KPI meegenomen.
3) Indien bij twee opeenvolgende periodieke evaluaties het resultaat op een KPI onder de minimale norm is, krijgt de opdrachtnemer voor deze KPI een gele kaart (waarschuwing)
4) Indien er gedurende een contractjaar op een KPI twee gele kaarten zijn gegeven, is er sprake van structureel onderpresteren door de opdrachtnemer en zal er een boete (malus) worden toegepast.
5) Indien er gedurende de looptijd van de overeenkomst op een KPI drie gele kaarten op rij worden gegeven, resulteert dit in een rode kaart. WSHD is dan gerechtigd de raamovereenkomst te ontbinden.
6) Indien bij twee opeenvolgende periodieke evaluaties het resultaat op een KPI boven de doelnorm uitkomt (WSHD factoren uitgesloten) krijgt de opdrachtnemer een groene kaart op de desbetreffende KPI.
7) Indien gedurende een contractjaar op een KPI twee groene kaarten worden gegeven, is er sprake van structureel overpresteren door de opdrachtnemer en zal er een beloning (bonus) worden toegepast. De bonus van desbetreffende KPI zal dan worden toegepast met een maximum van 6% (totaal van alle KPIs) van de totale contractwaarde per jaar.
8) Het toepasselijke bonus/malus bedrag wordt tijdens het startoverleg vastgesteld en vastgelegd in het verslag startoverleg.
Opmerkingen
* Indien er meerdere roostgoed installaties op een locatie aanwezig zijn is er sprake van redundantie capaciteit.
** Een overzicht van de preventieve onderhoudswerkzaamheden is als bijlage 6 toegevoegd.