## Inschrijfstaat
Bijlage 5: Inschrijfstaat
Naam inschrijver
Gele cellen dienen door inschrijver ingevuld te worden
Kolom verklaring: v = verrekenbare hoeveelheid o = fictieve hoeveelheid
** in de prijs dienen alle leveringen en werkzaamheden te zijn opgenomen om het minigemaal werkend op te leveren. Nb. De alarmmelders Adesys SVA X16 en Landy-Lite worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld aan de aannemer.
Post nr. | Onderdeel | Aantal | Eenheid | Bedrag | Verklaring | Kosten
VB-01** | Vervangen besturingskasten met relaisbesturing conform PvE | 240 | Stuks | 0 | v | 0
VB-02** | Vervangen besturingskasten met relaisbesturing en Adesys SVA-16 alarmmelder conform PvE | 10 | Stuks | 0 | v | 0
VB-03 ** | Vervangen besturingskast met relaisbesturing en Landy-Lite alarmmelder conform PvE | 10 | Stuks | 0 | v | 0
VB-04 | Stelpost inrichten objecten in H2gO (incl. 10% aannemersprovisie) | 1 | P.M. | 15000 | v | 15000
|  |  |  | Subtotaal |  | 15000
Post nr. | Onderdeel | Aantal | Eenheid | Bedrag | Verklaring | Kosten
UB-01 | Levering aditionele in/uit vlotter (inclusief installatie) | 5 | Stuks | 0 | o | 0
UB-02 | Levering open bel in put incl slangen, indien defect bestaande constructie. (inclusief installatie) | 10 | Stuks | 0 | o | 0
UB-03 | Dagtarief monteur (na aanvullende opdracht door opdrachtgever) | 2 | Dagen | 0 | o | 0
UB-04 | Uurtarief monteur (na aanvullende opdracht door opdrachtgever) | 40 | Uren | 0 | o | 0
UB-05 | Uurtarief werkvoorbereider (na aanvullende opdracht door opdrachtgever) | 8 | Uren | 0 | o | 0
UB-06 | Uurtarief montage af fabriek (na aanvullende opdracht door opdrachtgever) | 8 | Uren | 0 | o | 0
|  |  |  | Subtotaal |  | 0
15000