## Sheet1
Tagnummer | Omschijving bouwdeel | Omschijving element | Omschijving object | Omschijving bouwdeelsoort | Merk | Typenr. | Serienr. | Bouwjaar | Leverancier | Installatiedatum | Aanschafprijs
| Debietmeting FQIT5002 | Ontvangen | RGM070 Hoogkerk | Debietmeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Bouwkundig | Gebouw | RGM070 Hoogkerk | Bouwkundig |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Hijsmiddelen | Gebouw | RGM070 Hoogkerk | Hijsmiddelen |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Valroosters | Gebouw | RGM070 Hoogkerk | Rooster |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Verharding | Terrein | RGM070 Hoogkerk | Verharding |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Omheining | Terrein | RGM070 Hoogkerk | Omheining |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Bebording en veiligheidsvoorzieningen | Terrein | RGM070 Hoogkerk | Bebording |  |  |  | 0 |  |  | 0
A5002 | A5002 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Geluiddemper |  |  |  | 0 |  |  | 0
A5003 | A5003 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Geluiddemper |  |  |  | 0 |  |  | 0
B5001 | Ontvangstput B5001 | Ontvangen | RGM070 Hoogkerk | Tank |  |  |  | 0 |  |  | 0
B5010 | Tank B5010 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Tank |  |  |  | 0 |  |  | 0
B5020 | Tank B5020 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Tank |  |  |  | 0 |  |  | 0
F5001 | Filter F5001 | Ontvangen | RGM070 Hoogkerk | Filter |  |  |  | 0 |  |  | 0
F5010 | Filter F5010 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Filter |  |  |  | 0 |  |  | 0
F5020 | Filter F5020 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Filter |  |  |  | 0 |  |  | 0
F5030 | Filter F5030 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Filter |  |  |  | 0 |  |  | 0
F5040 | Filter F5040 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Filter |  |  |  | 0 |  |  | 0
FQIT5001 | Debietmeting FQIT5001 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Debietmeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
FQIT5002 | Flowmeter FQIT5002 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Debietmeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
GBS5013 | Standmelder afsluiter GBS5013 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
GBS5016 | Standmelder afsluiter GBS5016 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
GBS5023 | Standmelder afsluiter GBS5023 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
GBS5026 | Standmelder afsluiter GBS5026 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
HKL | Besturingskast HKL | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Besturing |  |  |  | 0 |  |  | 0
LS5003 | Niveauschakelaar lensput LS5003 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LS5011 | Niveauschakelaar laag niveau LS5011 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LS5012 | Niveauschakelaar hoog niveau LS5012 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LS5021 | Niveauschakelaar laag niveau LS5021 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LS5022 | Niveauschakelaar hoog niveau LS5022 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LSA5001 | Niveaudetectie Ontvangstput LSA5001 | Ontvangen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LSA5011 | Niveauschakelaar extreem hoog niveau LSA5011 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LSA5021 | Niveauschakelaar extreem hoog niveau LSA5021 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LT5001 | Niveaumeting Ontvangstput LT5001 | Ontvangen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
LZA5003 | Niveaudetectie lensput LZA5003 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Niveaumeter |  |  |  | 0 |  |  | 0
P5001 | Pomp 1 P5001 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Pomp | KSB |  |  | 0 |  |  | 0
P5002 | Pomp 2 P5002 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Pomp |  |  |  | 0 |  |  | 0
P5003 | Lenspomp P5003 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Dompelpomp |  |  |  | 0 |  |  | 0
P5010 | Vacuümpomp 1 P5010 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Pomp |  |  |  | 0 |  |  | 0
P5020 | Vacuümpomp 2 P5020 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Pomp |  |  |  | 0 |  |  | 0
PI5001 | Drukindicatie PI5001 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
PI5002 | Drukindicatie PI5002 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
PI5010 | Drukindicatie PI5010 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
PI5011 | Drukindicatie PI5011 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
PI5020 | Drukindicatie PI5020 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
PI5021 | Drukindicatie PI5021 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
PU5001 | Hydrofoor PU5001 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Pomp |  |  |  | 0 |  |  | 0
R5001 | Terugslagklep R5001 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Terugslagklep |  |  |  | 0 |  |  | 0
R5002 | Terugslagklep R5002 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Terugslagklep |  |  |  | 0 |  |  | 0
R5005 | Terugslagklep R5005 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Terugslagklep |  |  |  | 0 |  |  | 0
TZA5001 | Temperatuurbeveiliging motor P5001 TZA5001 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
TZA5002 | Temperatuurbeveiliging motor P5002 TZA5002 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Instrument |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5001 | Afsluiter V5001 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5002 | Afsluiter V5002 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5003 | Afsluiter V5003 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5004 | Afsluiter V5004 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5005 | Afsluiter V5005 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5006 | Afsluiter V5006 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5007 | Afsluiter V5007 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5008 | Afsluiter V5008 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5009 | Afsluiter V5009 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5010 | Afsluiter V5010 | Perszijde | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5011 | Afsluiter V5011 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5012 | Afsluiter V5012 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5013 | Afsluiter V5013 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5014 | Afsluiter V5014 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5015 | Afsluiter V5015 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5016 | Afsluiter V5016 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5021 | Afsluiter V5021 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5022 | Afsluiter V5022 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5023 | Afsluiter V5023 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5024 | Afsluiter V5024 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5025 | Afsluiter V5025 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5026 | Afsluiter V5026 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5030 | Ventilator V5030 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Filter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5031 | Afsluiter V5031 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5032 | Afsluiter V5032 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5033 | Afsluiter V5033 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5034 | Afsluiter V5034 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5035 | Afsluiter V5035 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5036 | Afsluiter V5036 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5037 | Afsluiter V5037 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5038 | Afsluiter V5038 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5039 | Afsluiter V5039 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5040 | Afsluiter V5040 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5041 | Afsluiter V5041 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5042 | Afsluiter V5042 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0
V5043 | Afsluiter V5043 | Verpompen | RGM070 Hoogkerk | Afsluiter |  |  |  | 0 |  |  | 0