## Samenvatting
De inschrijver: |  |  |  |  | Alle gele velden in te vullen door inschrijver
Zie ook overige tabbladen!
Initiële en jaarlijkse kosten |  |  |  | Som van de verrekenprijzen
| Initieel | Jaarlijks | Fictieve inschrijfprijs | Code | Omschrijving | Fictieve inschrijfprijs
Algemeen | 0 | 0 | 0 | C.1 | Bestaand object rechstreeks aansluiten op de regionale hoofdpost | 0
Totaal per objectsoort | 0 | 0 | 0 | C.2 | Toevoegen protocol, koppelingen en commuinicatiemethoden | 0
Fictieve inschrijfprijs |  |  | 0 | C.3 | Communicatie | 0
|  |  |  | C.4 | Uurtarieven | 0
|  |  |  | Fictieve inschrijfprijs |  | 0
Beste prijs-kwaliteit verhouding
Totale fictieve inschrijfprijs | [5 empty] | 0
Fictieve korting plan van aanpak* | [5 empty] | 0
Fictieve korting praktijktest* | [5 empty] | 0
TOTALE FICTIEVE INSCRHIJVING | [5 empty] | 0
* in te vullen door de aanbestedende dienst

## Initiele en jaarlijkse kosten
Intiele en onderhoudskosten
dit inschrijfformulier maakt onderdeel uit van de aanbesteding "Aanbesteding Telemetriesysteem"
De inschrijver:
Alle gele velden in te vullen door inschrijver!
Algemeen |  |  |  |  | Weegfactoren |  | Fictieve inschrijfprijs
Omschrijving |  |  | Initiele Prijs | Jaarlijks | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Totaal jaarlijks | Totale fictieve prijs
Opleveren en onderhouden regionale hoofdpost |  |  | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
Vervaardigen en onderhouden rapportages |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vervaardigen en onderhouden RTC-procedures |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Leveren API koppeling (zonder beperkingen) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Verwerken historische gegevens |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Alle overige algemene werkzaamheden |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Subtotaal Algemeen |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Setupkosten per objectsoort |  |  |  |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictieve inschrijfprijs
Soort | Type PLC | Aantal | Initiele Prijs (PER STUK) | Jaarlijks (PER STUK) | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Totaal jaarlijks | Totale fictieve prijs
Setupkosten algemeen |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
BBB | CARS-unit 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mitsubishi FX2N PLC | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mitsubishi FX2N | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mitsubishi FX3U | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC 500 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt APP 900 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rioolgemaal | ITT Flygt FGC | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mitsubishi FX2N | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mitsubishi FX3U | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC of FGC | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC 313 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt APX 711 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC 150 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt APP 721 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC 311 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC 200 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC ?? | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC 206 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC 314 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC 315 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC 316 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RWA gemaal | Mitsubishi FX2N | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Tunnelgemaal | Adesys Severa + Landy-I/O controller | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt APPxx | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vijver | Mitsubishi FX2N | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Hoofdgemalen | Adesys Severa + Landy-I/O controller | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Adesys Severa X70 alarmmelder | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| CARS-unit 5 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mitsubishi FX2N PLC | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Jazz PLC | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt APP 721 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FGC 323 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC 200 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ITT Flygt FMC 209 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| powerline Phoenix | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Overstorten | Mitsubishi FX2N PLC | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Meetpunt | ITT Flygt APP 600 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Drukriool | ITT Flygt FMC, Dochterkast | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mous Radius, Moeder | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mous Radius, dochter | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mous Radius pro, moeder | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mous Radius pro, dochter | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SPIN, Lora | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SVA-X16a | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| FGC of FMC, dochter | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Flygt APP | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Flygt FGC 313, dochter | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Flygt APX 711, moeder | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Flygt FMC 150, moeder | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Powerline Phoenix, dochter | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Powerline Phoenix, moeder | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Subtotaal |  | 248 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bijlage E Inschrijfformulier

## Verrekenprijzen
Verrekenprijzen
dit inschrijfformulier maakt onderdeel uit van de aanbesteding telemetriesysteem
Inschrijver: |  |  |  | Voor extra detail informatie over de werkzaamheden zie programma van eisen Bijlage P5!
Alle gele velden in te vullen door inschrijver!
C.1 Bestaand object rechstreeks aansluiten op de hoofdpost
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op het toevoegen en onderhouden van objecten in de hoofdpost die rechtstreeks communiceren met de PLC/modem of logger
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs (PER STUK) | Jaarlijks (PER STUK) | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Totaal jaarlijks | Totale fictieve prijs
C1.01 | Toevoegen standaard één-/twee-pompsgemaal aan de hoofdpost welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost. Een standaard gemaal is een gemaal die voldoet aan de standaard zoals beschreven in bijlage F2. Echter geldt ook dat alle gelijkwaardige gemalen die in de objectenlijst zijn opgenomen als standaard gelden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
C1.02 | Gelijk aan C1.01, maar dan 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
C1.03 | Gelijk aan C1.01, maar dan 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 10 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
C1.04 | Toevoegen Bergbezinkvoorziening met 1/2 ledigingspompen en 1/2 spoelpompen en metingen in riool, bassin en externe overstort (eventueel met verklikkers) op de hoofdpost welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
C1.05 | Toevoegen meer-pomp-gemaal en overige ‘speciale’ gemalen welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
C1.06 | Toevoegen object die overstort en of neerslag meet welke reeds is voorzien van logging en communicatieapparatuur en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C1.07 | Gelijk aan C1.06, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 5 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
C1.08 | Gelijk aan C1.06, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 10 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
C1.09 | Toevoegen van drukrioolgemaal welke reeds is voorzien van een besturing (een SVA X16) en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost | 1 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
C1.10 | Gelijk aan C1.09, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C1.11 | Gelijk aan C1.09, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 20 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
C1.12 | Toevoegen van een grondwatermeting die rechtsreeks wordt aangesloten | 5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
C1.13 | Toevoegen van een grondwatermeting die via een import moet worden aangesloten | 20 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C1.14 | Toevoegen van een oppervlaktewater meting die rechtstreeks moet worden aangesloten | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C1.15 | Toevoegen van een oppervlaktewater meting die via een import moet worden aangesloten | 5 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
C.2 Toevoegen protocol, koppelingen en commuinicatiemethoden
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op het leveren en onderhouden van een protocol in de hoofpost
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs (PER STUK) | Jaarlijks (PER STUK) | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Totaal jaarlijks | Totale fictieve prijs
C2.01 | Toevoegen van een protocol om RealSense loggers aan te sluiten (I-Real) | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0
C2.02 | Toevoegen van een protocol om DCX loggers aan te sluiten (Keller) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.03 | Toevoegen van een protocol om ARC loggers aan te sluiten (Keller) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.04 | Toevoegen van een protocol om Sofrel loggers aan te sluiten (Infra Scada) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.05 | Toevoegen van een protocol om Nivus loggers aan te sluiten (Eijkelkamp) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.06 | Toevoegen van een protocol om Campbell-CR6-loggers aan te sluiten (Koenders) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.07 | Toevoegen van een protocol om Geokon-Model 8800 Geonet aan te sluiten (Koenders) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.08 | Toevoegen van een protocol om Diver-loggers aan te sluiten op de hoofdpost (Eijkelkamp en Van Essen) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.09 | Toevoegen van een protocol om DNP3 PLC’s aan te sluiten | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.10 | Toevoegen van een protocol om MQTT hardware aan te sluiten | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.11 | Toevoegen FEWS uitwisseling (XML Timeseries) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.12 | Toevoegen Sigfox communicatiemethode | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.13 | Toevoegen Narrow Band IoT communicatiemethode | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.14 | Toevoegen van een protocol om MM3P loggers aan te sluiten (BAR Instruments) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.15 | Toevoegen van een protocol om Point loggers aan te sluiten (BAR Instruments) | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
C.3 Communicatie en apparatuur
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op het leveren van communicatieapparatuur en sim-kaarten, eventueel met plaatsen en cofigureren van SIM-kaarten
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs (PER STUK) | Jaarlijks (PER STUK) | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Totaal jaarlijks | Totale fictieve prijs
C3.01 | Het leveren en installeren van een Severa SVA -X16 PLC/modem voor drukriolering | 1 | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0
C.4 Uurtarieven
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op uurtarieven die worden gehanteerd
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs (PER STUK) |  | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Totaal jaarlijks | Totale fictieve prijs
C4.01 | Uurtarief (Service)monteur | 1 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
C4.02 | Uurtarief Software-ontwikkelaar | 1 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
C4.03 | Uurtarief Projectmanager | 1 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
gemeente Haarlemmermeer