## Blad1
Ref. nr. | Fase | Status | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Oracle | Aangezien Oracle buiten scoop is gaat inschrijver ervan uit dat de gemeente de migratie van de Oracle data naar de nieuwe storage verzorgt. Is dit correct? | Dit zal een samenspel zijn tussen de inschrijver, Gemeente Gorinchem en de Oracle partij.
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | RV-Tools | Zijn in de omgeving VM's aanwezig met een RAW device mapping naar de storage via inguest ISCSI? Zo ja, Hoeveel VM's betreft het met hoeveel data. | Nee, we hebben geen RAW device mapping
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Grondige schoning van data pag 8 van het aanbestedingsdocument | Kunt u aangeven hoeveel disken er geschoond moeten worden? | ongeveer 50
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | eis 3.13 | Is de huidige opzet ook gebaseerd op het N +1 principe? | Ja
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | opdrachtwaarde | De door u geschatte opdrachtwaarde (budget) van 600.000,- is niet realistisch in de huidige marktomstandigheden. Kunt u het budget , ofschoon het geen knock-out is, aanpassen aan de huidige marktomstandigheden om zo aanbieders een indicatie/richting te geven van uw plafond voor onderhavig project? | Nee we passen niet aan. Het is zoals u al aangeeft geen knock out criterium
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI vraag 3, 5 en 3.15, Hoeveelheid aan te beiden storage | Bij vraag 3 geeft u aan dat de aan te bieden storage hoeveelheid per datacenter 37,97 bedraagt ((31*07)*1,75). Bij vraag 5 kan geconcludeerd worden dat de aan te bieden storage hoeveelheid per datacenter 29,75TB bedraagt ((11+2+1+3)*1,75). Bij vraag 3.15 (regel 253 van de NvI) is er plots sprake van 60TB per datacenter. Kunt u eenduidig aangeven hoeveel storage u per datacenter aangeboden wenst te krijgen? | Na aanleiding van een aantal binnengekomen vragen en intern onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat de uitvraag op het storage onderdeel wat aanpassing vereist. Alle wensen en eisen blijven gelijk, behalve de aan te bieden hoeveelheid storage, en het gebruik van storage efficiency. Gemeente Gorinchem is op zoek naar minstens een effectieve opslag van 60TB per storage. Hierbij mag in de berekening een storage efficiency gebruikt worden met een maximale factor van 3. De inschrijver dient dan onderbouwing te geven waarom ze denken dat deze efficiency gehaald kan worden.
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | eis 5.19 en eis 5.8 | Eis 5.19: U geeft hier aan dat back-ups die gemaakt worden op de productielocatie binnen 8 uur gespiegeld moet zijn naar de uitwijk omgeving. Dit strookt echter niet met de beschrijving in eis 5.8 waar u Cloud ook als optie aangeeft voor een niet-actief datacenter. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan? | Productie en uitwijk dienen dag / incremental backups te bevatten van een recente periode (maand bijvoorbeeld). Cloud locatie dient maand / jaar backups etc te bevatten, als voor deze opzet gekozen wordt
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI vraag 64 en 87 | Hoe verhouden de antwoorden op vraag 64 en 87 zicht tot de eisen 8.8 en 8.9? Kunt u dit aub toelichten? | Onduidelijkheid is begrijpelijk. Gemeente Gorinchem wil: datacenters active-active, RPO en RTO=0 op alle fronten.
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Proces | NVI 49, 104, 156 | Gemeente Gorinchem heeft in NVI1 de planning van de aanbestedingsprocedure aangepast. Niet alleen de uiterste termijn indienen Inschrijvingen is daarmee gewijzigd, maar ook de data NVI2. Gezien het aantal vragen en de antwoorden in NVI1 en naar ons idee nog open punten in NVI2, verzoeken we de termijn indienen Inschrijvingen te wijzigen naar minimaal eind september. Hiermee kunnen antwoorden van NVI2 met impact op de oplossing en bijbehorende wijzigingen in beschrijving en prijsstelling (op basis van aan te vragen quotes) verwerkt worden. Gaat u hiermee akkoord? | Tegelijk met deze Nota van inlichtingen wordt een gewijzigde planning gepubliceerd.
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 9 | De huidige generatie FC switches en snelheden ondersteunen enkel SFP's die tot 25 KM gaan. Hiermee valt de afstand tussen de twee datacenters niet meer te overbruggen met pasieve CWDM apparatuur. Mogen wij een alternatief aanbieden op basis van IP replicatie waarbij de de ontsluiting tussen servers en storage nog steeds via FC gaan, dezelfde data in beide data centers te benaderen is (active active) maar de replicatie via IP gaat? Mag deze replicatie dan over de bestaande (IP) infrastructuur lopen waarbij de Gemeente Gorinchem eventueel de vrijgekomen wavelengts inzet voor extra bandbreedte voor IP verkeer. | De Darkfibers en opzet dient aangehouden te worden.
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 9 | Kunt u aangeven welk type longwafe sfp nu in gebruik is. liefst inclusief type/partnummer. | Vendor Name : BRO FLEXOPTIX, FC Speed (Gb/s): 2,4,8
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 6, 90 | In uw antwoord op vraag 6 hoeven de benodigde licenties niet aangeboden te worden. bij vraag 90 wel. Dienen de back-up licenties om 500 o365 gebruikers mee te kunnen nemen in de backup wel of niet aangeboden te worden? | Gemeente Gorinchem beschikt zelf over alle 365 licenties. (E3, E5, Exchange online). Als er specifieke licenties nodig zijn om de backup functionaliteit nodig te maken dan kunnen deze aangeboden worden
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 11, 103 | Aangezien Oracle op een aparte diskroep moet komen. Kunt u aangeven hoeveel storage hier voor benodigd is? Kunt hierbij ook specificieren of dit inclusief of exclusief (75%) groei is | Oracle moet op een aparte PARTITIE komen. fysiek scheiden door aparte disken en verschillende raids is niet de bedoeling! Dit zou flexibiliteit van storage niet ten goede komen.
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 11, 103 | Intepreteren we de antwoorden van de gemeente Gorinchem juiste dat Oracle storage op fysiek andere SSD's moet komen dan de VMware omgeving? | Oracle moet op een aparte PARTITIE komen. fysiek scheiden door aparte disken en verschillende raids is niet de bedoeling! Dit zou flexibiliteit van storage niet ten goede komen.
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Bijlage Prijzenblad | Bijlage prijzenblad ¦ Onder tabblad a) eenmalige kosten, hoofdstuk 2 – Bij “plaatsen en configureren” hanteert gemeente Gorinchem een uurtarief per regel. Een beschreven onderwerp wordt veelal uitgevoerd vanuit verschillende functieprofielen met een afwijkend uurtarief. Bent u bereidt het uurtarief hier te laten vervallen en alleen de uren en het totaal bedrag van het beschreven hoofdactiviteit op te nemen? Is het toevoegen van een gedetailleerd overzicht van activiteiten, uren, tarieven als bijlage aan het prijzenblad ter verduidelijking een optie/toegestaan? | Ja u mag met met verschillende uurtarieven rekenen (bv per functiecategorie). U mag daarvoor eventueel ook het aantal regels op het betreffende tabblad uitbreiden. Eventueel via een bijlage mag ook, mits het te doorgronden is voor ons. Wat wij willen weten is welke types functionarissen u inzet, tegen welke tarieven en voor hoeveel uur, en uiteindelijk voor welke totaalprijs. We willen snappen welke inspanning u denkt te leveren / hoe de aangeboden prijs tot stand komt.
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Aanbestedingsdocument - Eis 11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/11.7 | In eis 11.2/3/4/5/6/7 hanteert de opdrachtgever de term project break-down. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat alle gestelde eisen waar de term “project break-down” in wordt benoemd als één integraal overzicht beschikbaar moet worden gesteld. Verwacht de opdrachtgever één alles omvattend overzicht of verwacht u dat alle gestelde eisen in enigerlei vorm duidelijk onderbouwd terugkomem in het implementatieplan? | Het laatste: we verwachten dat alle gestelde eisen in enigerlei vorm duidelijk onderbouwd terugkomem in het implementatieplan. We willen inzicht. Eén integraal overzicht mag dus ook, maar is als zodanig geen strikte vereiste.
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Aanbestedingsleidraad Q4 Kansen | In kwaliteitsstuk Q4 Kansen mogen ook kansen beschreven worden die zorgen voor lagere kosten. Mogen bij deze kansen eisen uit de aanbestedingsleidraad losgeslaten worden? Kunt u bevestigen dat we in het prijzenblad, tabblad c) optionele kosten, ook negatieve bedragen mogen vermelden wat duidt op een besparing voor Gemeente Gorinchem? | Ja u mag iedere kans benoemen. En JA daarbij mogen eisen worden losgelaten, maar niet in extremo en het dient dan wel heel duidelijk te zijn, waar de afwijking zit en op uit komt. Zonder expliciete duidelijkheid verwachten we dat alle eisen overeind blijven.
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI - Regel 253 | Hier wordt gevraagd hoeveel storage capaciteit er netto dient te worden aangeboden. Er is nu 31TB per datacenter beschikbaar. Hiervan wordt 70% benut = 21,7TB. Volgens het antwoord op regel 251 dient de verbruikte capaciteit als basis te worden gebruikt waarboven op de 75% groei capaciteit op dient te worden berekend. Dit is 21,7TB + 75% = 38TB netto. Echter is het antwoord op regel 253: >60TB per storage/datacenter. Dit strookt niet met eerdere antwoorden. Daarnaast strookt dit antwoord niet met het antwoord op vraag 30 en 31 waarin alleen op Storage 75% groei dient te worden meegenomen en niet op compute. Waarop dient de 75% capaciteit nu te worden meegenomen? Server: CPU, memory en storage: Opslagcapaciteit ? | Alle aspecten dienen 75% bovenop hun huidige MAX te krijgen. Betreft storage: Na aanleiding van een aantal binnengekomen vragen en intern onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat de uitvraag op het storage onderdeel wat aanpassing vereist. Alle wensen en eisen blijven gelijk, behalve de aan te bieden hoeveelheid storage, en het gebruik van storage efficiency. Gemeente Gorinchem is op zoek naar minstens een effectieve opslag van 60TB per storage. Hierbij mag in de berekening een storage efficiency gebruikt worden met een maximale factor van 3. De inschrijver dient dan onderbouwing te geven waarom ze denken dat deze efficiency gehaald kan worden.
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI - vraag 38 | Vraag gaat over hoeveel Citrix capaciteit er beschikbaar moet zijn voor gebruikers wanneer 1 datacenter uitvalt. U geeft aan 50%, maar in het zelfde antwoord zegt u 100%. Wat moet het antwoord zijn. Hoeveel gebruikers dienen actief te zijn? | het volledige bedrijf en medewerkers (100%) moet kunnen werken terwijl een hele locatie is weggevallen.
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | RVTools lijst: ggv-ctx1 t/m ggv-ctx28 | Dit zijn XenApp machines. Dus Server Based Computing op basis van users sessions. Meerdere gebruikers per VM. De GRID desktops zijn XenDesktops (VDI) waar1 gebruiker 1 VM heeft. Klopt deze aanname? | Nee. De GRID zijn ook XenApp, weliswaar met veel minder gebruikers. Deze gebruikers hebben geen toegang tot de normale XenApp.
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI - vraag 30 | Er wordt niet gewerkt met VDI maar met XenDesktop. XenDesktop is de VDI versie van Citrix. Alternatief is XenApp en is session based (terminal server). In totaal zijn er 2x 11 + 2x 6 = 34 XenDesktops waar te nemen in de omgeving. Aangezien XenDesktop 1:1 is, is dit voor 34 concurrent gebruikers. Hoe werken de andere gebruikers? | Deze aanname klopt niet. Alle Citrix servers ZIJN XenApp. er zijn GEEN VDI aanwezig.
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI- vraag 234 + 235 | Er zijn 500 gebruikers (eis 5.7) en er wordt 50GB per gebruiker verbruikt (antwoord op vraag 234). Dat is totaal 25TB. In vraag 235 geeft u als antwoord dat er 3TB in gebruik is. Dat is gemiddeld slechts 6GB per gebruiker. Hoe verhouden deze getallen en waar kan inschrijver meerekenen? | Rapportage wijst uit dat er 2.5TB aan mailbox data is. daarnaast worden alle personal drives van on-premise naar onedrive verplaatst, gemiddeld 4GB per user. Daarnaast zal er nog eea aan andere data leven, reken met 5TB. Er moet uiteraard genoeg ruimte zijn om in de toekomst te groeien qua backup opslag.
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Aanbestedingsleidraad Eis 5.24 | Indien het een backup dienst is, bestaat er een Exit-Plan bij de huidige leverancier? | Eigen beheer.
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Aanbestedingsleidraad Eis 5.24 | Zijn de huidige Arcserve licenties in eigendom van Gemeente Gorinchem of wordt er gebruik gemaakt van een backup dienst? Kunt u aangeven welke licentie vorm en editie nu in gebruik is? Max retentie is 3 jaar. | Eigendom GG, ArcServe 8
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI - vraag 9 / Eis 3.4 | In de NvI vraag 9 word gesproken over het feit dat de backend FC moet blijven. Hoe verhoudt zich dit tot Eis 3.4 waarin wordt gesteld dat alles op IP / ethernet dient plaats te vinden. Dus bijvoorbeeld iSCSI of NFS voor de storage koppeling? Inschrijving is van mening dat het een betere oplossing op basis van iSCSI kan aanbieden. | De darkfiber tussen de locaties blijft zoals deze is. De rest staat open voor verandering, mocht hier een dermate goed idee voor zijn.
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Aanbestedingsdocument - Eis 8.6 | De oplossing die wij Gemeente Gorinchem willen aanbieden is reeds geheel redundant, hierdoor is de noodzaak voor supportcontracten met zeer hoge response en oplostijden (Eis 8.6) eigenlijk niet direct aanwezig. Bij uitval van een component, heeft de Gemeente Gorinchem hier nauwelijks/geen hinder van. Zelfs als een datacenter zou uitvallen, is er een mirror-omgeving in een 2e datecenter volledig beschikbaar.We bieden op de aangeboden producten support door de betreffende fabrikanten. Aanvullende, nog hogere supportovereenkomsten toevoegen, is zonde van de investering en is een “dubbele verzekering” en zeer kostbaar. Is de Gemeente Gorinchem het eens met een concept waarbij er naast de 7x24 support contracten die de fabrikanten bieden, inclusief toegang tot onze eigen servicedesk, er niet direct de noodzaak is om aanvullend nog een extra hoge dienstverlening af te sluiten? Waardoor Eis 8.6 komt te vervallen en overig afspraken in gezamelijk overleg vastgelegd worden in de SLA. | We zijn helaas toch een aantal keer geconfronteerd met een totaal onverwachte SPOF, met grotere uitval dan vooraf gedacht. We hoeven niet permanent toegang te hebben tot een servicedesk, wel tot een noodnummer/calamiteitennummer. We verwijzen ook naar het kansendossier. Hier kunt u eventueel beschrijven hoe u dit anders ziet.
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 1 - vraag 56 | U geeft aan dat het formulier (Bijlage 9) niet ondertekend hoeft te worden door de referent maar dat het gaat om onze eigen verklaring. Hoe dienen we dit te verklaren? Door het rechtsgeldig te laten ondertekenen? | Door de referentie in te dienen verklaart u dat deze naar tevredenheid is uitgevoerd.
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 1 - vraag 55 | Bedoelt u met extra pagina's, extra excel tabbladen in de bijlage prijzenblad of een separaat document wat bestaat uit maximaal 2 A4 pagina's in PDF vorm? | Het laatste: een apart document dat bestaat uit maximaal 2 A4 pagina's in PDF vorm. U kunt hier toelichting, extra attendering en/of bijzonderheden kwijt die u niet al op het prijzenblad kwijt kunt
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NVI 1 - vraag 45 | U geeft aan dat u met beheertijd bedoeld: De tijd waarbinnen uw servicedesk/serviceorganisatie bereikbaar is en meteen reageert. Wij zien dit als het service window waarop de Servicedesk voor Gemeente Gorinchem bereikbaar is voor het melden van incidenten. Is deze aanname correct? | Klopt. We bedoelen inderdaad het service window waarop de Servicedesk voor gemeente Gorinchem bereikbaar is (zonder dat we uit moeten wijken naar een calamiteiten/noodnummer met tragere response).
30 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Aanbestedingsleidraad Eis 12.4 t/m 12.8 | U geeft een aantal wensen aan op het gebied van duurzaamheid. (12.4 t/m 12.8) Verwacht de Gemeente Gorinchem een toelichting op deze wensen? Zo ja, in welke kwaliteitsdocument? | Toelichting is niet persé noodzakelijk, maar wel gewenst. Daar waar het eigenschappen betreft van apparatuur en/of ontwerp is de plek: 'globaal ontwerp'. Daar waar het gaat over werkwijzen en dergelijke is de plek: 'implementatieplan'. Eventueel mag het ook bij de kansen als er eventueel een duurzamer alternatief bestaat.
31 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Bijlage Prijzenblad | Zijn we verplicht om voor alle opties zoals deze nu zijn aangeven in het tabje c) optionele kosten de tarieven te vermelden? Wij leveren monitoring bijvoorbeeld alleen als onderdeel van onze managed dienstverlening (cel B20) en niet als los systeem (Cel B18) of als losse dienst (cel B19) en zijn van mening dat deze opties ook niet de best passende oplossing voor Gemeente Gorinchem zijn. | Nee u hoeft niet persé apart te beprijzen, zeker niet als het niet los kan worden afgenomen. Maar voor de goede orde: het moet voor ons duidelijk zijn: wanneer maakt het één, onderdeel uit van iets anders, wanneer moeten kosten bij elkaar worden opgeteld, etc
32 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Eis 5.9 | Tijdens het verder uitwerken van de offerte zijn we tegen een aanvullende vraag aangelopen. In eis 5.9 wordt namelijk gesproken over de te hanteren retenties van de back-up. Kan de gemeente aangeven welke retentie momenteel wordt gebruikt voor de back-ups? | dag backups gedurende een maand, tevens jaar en maand backups tot 3 jaar terug.
33 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Eis 11.13 | Tijdens het verder uitwerken van de offerte zijn we tegen een aanvullende vraag aangelopen. Onderdeel van de op te leveren projectdocumentatie betreft namelijk 'Omgeving specifieke procedures/werkinstructies'. Kan de gemeente aangeven wat hiermee wordt bedoeld en wat zijn voor de gemeente de acceptatiecriteria voor deze documenten? Kan de gemeente mogelijk een concreet voorbeeld noemen? | bijvoorbeeld beheer storage: aanmaken nieuwe lun en instellen voor replicatie (zonodig / bijvoorbeeld)
34 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | Eis 11.11 | Tijdens het verder uitwerken van de offerte zijn we tegen een aanvullende vraag aangelopen. Wij zijn namelijk gewend dat de integrale acceptatieprocedure van de gehele infrastructuur wordt uitgevoerd op basis van test VM's en test data en dat voordat de daadwerkelijk productie systemen / data wordt gemigreerd, de nieuwe infrastructuur reeds in beheer is genomen door het beheerteam van de gemeente. Kunt de gemeente zich hier in vinden? | Het is pas af als het af is. Het wordt dus pas volledig geaccepteerd als de productie volledig over is.
35 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Juridisch | NvI-1: Vraag 200 | Het is leverancier niet toegestaan ongelimiteerde aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden. Leverancier stelt voor de aansprakelijkheid voor directe schade te beperken tot een bedrag van € 1.250.000,– per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,= per jaar. Bent u hiertoe bereid? | Akkoord, we zijn hiertoe bereid
36 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Juridisch | NvI-1: Vraag 200 | Leverancier verzoekt u uw standpunt bij NvI 200 (artikel 26.3 ARBIT) te heroverwegen. Het is leverancier wegens interne regels allereerst niet toegestaan aansprakelijkheid te aanvaarden voor gevolgschade en/of indirecte schade. Ter voorkoming van een eventueel ‘no bid’ verzoekt leverancier u de aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade uit te sluiten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u bereid dit aan te passen? | Akkoord, we zijn hiertoe bereid
37 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI-1: Vraag 9 | U geeft aan dat de verbinding tussen de twee datacenters via de CWDM-apparatuur (Beetle) loopt. Hoeveel poorten zijn nog vrij op de CWDM-apparatuur? Indien er geen poorten vrij zijn is deze CWDM apparatuur dan nog uitbreidbaar? | We vragen u optioneel de Beetles te specificeren incl prijs (worden nu gehuurd). Er zijn nog poorten vrij.
38 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Juridisch | NvI-1: Vraag 158 | Leverancier begrijpt uw antwoord maar is van mening dat dit leidt tot discriminatie. Grote bedrijven zijn in het algemeen beter en tot hogere bedragen verzekerd dan kleinere bedrijven. Daarnaast is leverancier vanuit de verzekeraar verplicht om naast een verzekerde som per gebeurtenis een maximaal bedrag per jaar op te nemen. Dit is ook heel gebruikelijk in dit soort aanbestedingen. Leverancier stelt dan ook voor de laatste zin van paragraaf 4.3.1 Aanbestedingsdocument als volgt aan te passen: “De verzekerde som moet daarom per gebeurtenis tenminste €1.250.000,- bedragen en per jaar maximaal € 2.500.000,-. | zie antwoord op vraag 35
39 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Inhoud | NvI-1: vraag 239 | Wij hebben de indruk dat u vraag 239 uit de eerste NvI niet heeft beantwoord. Maar deze vraag is wel bijzonder relevant voor ons. Wij vinden het geen enkele verdeling om al het financiele risico bij inschrijver neer te leggen. Wij hopen derhalve dat de gemeente bereid is om tot een balans te komen waarbij de gemeente een stuk voorfinanceert, en wij als inschrijver een stuk voorfinancieren. Is de gemeente bereid om vraag 239 alsnog te beantwoorden? | Klopt, per abuis niet bantwoord. Aanbesteder gaat akkoord met het aldaar voorgestelde facturatieschema: Bij plaatsen order: 25%. Bij levering: 25%. Na acceptatie: 50%.