Omschrijving deel project Historische lantaarns Oude Dorp:

Buiten het vervangen van c.q. aanbrengen van een retrofit LED oplossing voor de bestaande lantaarns in het Oude Dorp, bestaat een wens om de huidige lichtpunten op de locaties, zoals hieronder omschreven A Zone, te vervangen voor eenzelfde historische lantaarns en masten in LED uitvoering. Het zal gaan om 35 locaties. De huidige LED armaturen en her te gebruiken masten dienen elders binnen de gemeente Houten te worden ingezet. Voor wat betreft de B-zone vallen deze binnen de hoofdaanvraag. De voorstellen van materiaalkeuze tijdens het bouwteam worden besproken met de monumentenwerkgroep Houten
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