## Blad1
Bijlage ….... | Overzicht eigen netten/speciale netten
Locatie net | Specifieke omschrijving locatie verlichtingspunten | Functionele omschrijving | Speciale eigenschappen | Jaar van installatie | Status van installatie | Eis
Noordelijke Rondweg | Tussen De Staart en Koppeling Oost | Dynamisch systeem gekoppeld met VRI op de locaties De Campen, De Haag en Kruisweg. Op de 3 locaties is een slimmemeter geplaatst. Bekabeling achter de meter is van Stedin. Aansturing verlichting d.m.v. 3x Sogexi apparatuur via powerline gekoppeld met de armaturen. Sogexi apparatuur is ingebouwd in VRI. | Bekabeling achter meter is eigendom van Stedin. Nummering masten begint met 5 | 2004/2005 | Installatie is nog functioneel, maar kan niet meer worden aangepast | Dynamisch karakter met koppeling VRI behouden. Beinvloeding van de dimregimes op afstand met nieuw te realiseren besturingssysteem
Schalkwijkseweg | Tussen Rondweg en Ramweg (Schalkwijk) | Oudsher koppeling met Lussen om Systeem dynamisch te maken.Omgezet in 2015 naar een statisch dimsysteem fabrikaat Luminext. | Eigen net. Nummering masten begint met 5 | 2004 masten en armaturen. 2015 aansturingssysteem vervangen . | Installatie volledig functioneel op basis van op afstand in te stellen statische dimming. | Beinvloeding van de statische dimregimes op afstand comptable met nieuw te realiseren besturingssysteem
Beusichemseweg | Tussen Rondweg en Beusichemseweg huisnummer 44 | Statisch dimsysteem fabrikaat Maiken | Eigen net. Nummering masten begint met 5 | 2004 | Installatie is nog functioneel, maar kan niet meer worden aangepast. Reserve materialen niet meer voorhanden. | Beinvloeding van de dimregimes op afstand comptable met nieuw te realiseren besturingssysteem