## Nota van Inlichtingen 1
Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
74 | Bijlage 4 Administratief Handboek Werkafspraken pag. 8 § 2.4 | U geeft aan dat de hulpmiddelen 100% functioneel zijn in te delen in de categorieën. U werkt niet met een categorie overig. Dit maakt dat alle vormen van exoten / niche producten zijn in te delen in een categorie en dat de inschrijver dit dient in te calculeren in de tarieven. Dit is niet billijk. Wij verzoeken u om een lijst vast te stellen van hulpmiddelen die buiten de categorieën vallen en deze te leveren op basis van een offerte of desnoods PGB. Voorbeelden kunnen zijn: Plafondtilliften, een Pendel, tweewiel-balans elektrische rolstoelen, een tillift die tevens zelfstandig kan worden voortbewogen. Deze lijst is in onderling overleg aan te vullen. Gaat u hiermee akkoord? | Voor hulpmiddelen die op geen enkele manier qua specifieke kenmerken overeen komen met de bestaande categorieën wordt een categorie OVERIG ingericht. Een en ander ter beoordeling van de gemeenten. Zie ook het antwoord op vraag 8. Hiervoor wordt in het prijzenblad een aparte regel opgenomen, waar een vast kortingspercentage van de BCP kan worden ingevuld.
1 | Bijlage 3 Inkoopvoorwaarden, artikel 8.1 | Kunt u bevestigen dat dit artikel niet relevant is voor de onderhavige raamovereenkomst? Opdrachtnemer heeft namelijk geen IE-rechten op de goederen, deze rusten bij de fabrikant. | Akkoord, bevestigd.
2 | Bijlage 4 Handboek, paragraaf 4.2 | Kunt u deze eis aanpassen zodat binnen de gestelde termijnen met de reparatie dient te zijn aangevangen? Uitvoering van reparaties kan immers langere tijd in beslag nemen. | Niet akkoord. In overleg met de client is er wel afwijking mogelijk. Ook de minder voor de hand liggende oplossingen dienen te worden bewandeld, indien nodig.
3 | Raamovereenkomst, artikel 6.1 (onder 6 - overmacht) | Kunt u bevestigen dat de gevolgen van een pandemie, zoals Covid 19, als een overmachtssituatie wordt gezien? In voorkomend geval raken de door de overheid afgevaardigde maatregelen tenslotte de beschikbaarheid van personeel. | Niet zonder meer. Of de gevolgen van de Covid-19-pandemie als overmacht worden gezien zal afhangen van de situatie.
4 | Gebruikersovereenkomst (zie handboek) | Bent u bereid in goed overleg eventuele wijzigingen in de gebruikersovereenkomst door te voeren en het format samen in de implementatiefase vast te stellen? | Akkoord.
5 | Bijlage 4 Handboek, paragraaf 6.3, tweede alinea | Kunt u bevestigen dat de schade door verwijtbaar gedrag door gemeente aan Opdrachtnemer zal worden vergoed (ongeacht verhaal op de cliënt)? | Niet akkoord, maar in geval van herhaaldelijk (meer dan 1x), aantoonbaar, verwijtbaar gedrag door de cliënt, wordt de gemeente hier graag van op de hoogte gesteld en wordt in overleg een oplossing gevonden.
6 | Bijlage 4 Handboek, paragraaf 5.8, zesde bullet | Kunt u bevestigen dat enkel de kosten voor noodzakelijke na-aanpassingen zijn afgekocht en dat overige aanpassingen voor rekening voor de klant komen (vgl. accu)? | Juist.
7 | Raamovereenkomst, artikel 6.2 | Volgens paragraaf 3.4 Beschrijvend document is Opdrachtnemer niet verplicht tot het afsluiten van een all risk/full casco verzekering. Wij vragen u daarom artikel 6.2 te schrappen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Deze bepaling is bedoeld om inschrijvers de vrijheid te geven zelf te beslissen over het afsluiten van een allrisk/full casoverzekering, of het dragen van het risico wat een dergelijke verzekering afdekt.
8 | Bijlage 5 Hulpmiddelencategorieën | De volgende productgroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de beschrijving van de hulpmiddelencategorieën. Mogen wij er van uit gaan dat deze, indien noodzakelijk, buiten de categorieën op offertebasis gaan? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien? 1. Bakfiets 2. Bakfiets trapondersteuning 3. Elektrische balansrolstoel 4. Open buitenwagen (pendel rolstoelscooter) 5. Plafondlift | Voor hulpmiddelen die op geen enkele manier qua specifieke kenmerken overeen komen met de bestaande categorieën wordt een categorie OVERIG ingericht. Een en ander ter beoordeling van de gemeente. 1) bakfiets = driewielfiets 2) bakfiets traponderondersteuning = categorie driewielfiets met trapondersteunig 3) Elektrische balansrolstoel = categorie OVERIG. Dit is nog niet eerder voorgekomen in Veenendaal alsmede Renswoude. 4) Open buitenwagen = categorie OVERIG. Dit is nog niet eerder voorgekomen in Veenendaal alsmede Renswoude 5) Plafondlift - vallen niet in dit contract
9 | Bijlage 5 Hulpmiddelencategorieën | Voor sporthulpmiddelen is doorgaans een apart sportbudget mogelijk. Mogen wij er van uit gaan dat sportvoorzieningen buiten de categorieën vallen en dat hierover aparte afspraken worden gemaakt tijdens de implementatie na gunning? | Akkoord. Er is apart sportbudget beschikbaar in zowel Veenendaal als Renswoude.
10 | Bijlage 5 Hulpmiddelencategorieën, categorie 19 | In categorie 19 geeft u voorbeelden van beschermende kleding. De bruto prijsstelling van deze voorbeelden loopt enorm uiteen, van ca. 85 euro voor een schootskleed tot meer dan 500 euro voor een complexe orthesejas. Om hiervoor een categorieprijs te kunnen berekenen hebben wij een indicatie nodig van de verdeling van genoemde voorbeelden. Kunt u die afgeven? Zo nee, dan zullen wij, zeker gezien het grote aantal leveringen, een risicofactor moeten incalculeren wat onnodig kostenophogend werkt. Bent u dan bereid in plaats van een prijs levering een kortingspercentage uit te vragen op de BCP voor artikelen deze categorie? | Niet akkoord. De categorie beschermende kleding zal - naar verwachting - niet dan 1x per jaar voorkomen. Dat de prijzen uit een lopen is begrijpelijk. 1 prijs is voldoende.
11 | Bijlage 5 Hulpmiddelencategorieën, categorie 18 | In categorie 18 vraagt u o.a. om drempelhulpen. A) Mogen wij er van uit gaan dat het hier alleen gaat om drempelhulpen in de woning? B) Zo nee, als het ook gaat om drempelhulpen voor toegang tot de woning betekent het dat in deze categorie grote prijsverschillen zijn te zien tussen de verschillende groepen hulpmiddelen. Kunt u in dat geval een indicatie geven van de verdeling van de groepen zoals genoemd in de opmerkingen ter verduidelijking, of bent u bereid in plaats van een prijs levering voor deze categorie een korting uit te vragen op de BCP? | A) Ja, het gaat om drempelhulpen in de woning die niet nagelvast zijn (zoals gummi-drempelhulpen) B) niet van toepassing
12 | Programma van Eisen, 3c | U vraagt als voorwaarde voor het leveren van gereviseerde hulpmiddelen dat deze nog minstens 2 jaar zonder reparatie op de vitale onderdelen te gebruiken zijn vanaf het moment van aflevering. Deze voorwaarde is zwaarder dan de voorwaarde die verderop onder c. wordt gesteld dat de gereviseerde voorziening in een dusdanige staat dient te zijn dat het geen storingen oplevert, anders dan bij een nieuwe. Wij kunnen nooit garanderen dat een voorziening niet binnen 2 jaar een reparatie nodig heeft omdat slijtage gevoelige onderdelen zoals banden, draaipunten en motoren zeer afhankelijk zijn van de intensiteit waarmee ze worden gebruikt. Dat is onafhankelijk van de leeftijd van het middel. Wij willen u daarom vragen om de voorwaarde om 2 jaar zonder reparatie op vitale delen te laten vervallen omdat de voorwaarde 'gelijk aan nieuw' de kwaliteit voldoende borgt. Gaat u daarmee akkoord? | Akkoord; gelijk aan nieuw is goed.
13 | Programma van Eisen, 2.1.1n | U stelt "Opdrachtnemer verricht alle aanpassingen achteraf/- na levering bij de geleverde hulpmiddelen binnen de wet- en regelgeving omtrent (toegestane) combinaties en maatwerk." Wij maken hieruit op dat u hiermee ook uitstaande hulpmiddelen bedoelt die in het huidige contract door de huidige leverancier zijn geleverd. Kunt u bevestigen dat deze aanpassingen op offertebasis gaan? | Niet akkoord. Dit valt onder het onderhoudstarief.
14 | Programma van Eisen, 2.1.1i | Mogen wij er van uit gaan dat u als opdrachtgever een functionele indicatie stelt met een bijbehorende categorie en dat opdrachtnemer de selectie van het merk/type hulpmiddel maakt? Zo nee, kunt u aangeven hoe vaak en in welke gevallen u een merk/type specifieke aanvraag doet? | Ja, dat is juist. Daarbij heeft de Opdrachtgever altijd het laatste woord.
15 | Bijlage 7B Overzicht uitstaand bestand | In het uitstaand bestand staat een aantal hulpmiddelen volgens ons in de verkeerde categorie ingedeeld, ca. 30 stuks. Dit zijn met name tilliften in categorie 1 en sanitair in overige categorieën. Mogen wij er van uit gaan dat de definitieve indeling in overleg wordt bepaald tijdens de implementatie na gunning? | Akkoord.
16 | Bijlage 7A Overzicht hulpmiddelen per gemeente | Het aantal leveringen op de handbewogen rolstoel is fors teruggenomen in 2021. Is dit een tendens of kunt u hiervoor een reden/oorzaak benoemen? | Er is geen specifieke oorzaak bekend, mogelijk doorstroming WLZ.
17 | Bijlage 7A Overzicht hulpmiddelen per gemeente | In 2021 is er een in verhouding hoog aantal beschermende kleding geleverd (2019: 1/ 2020: 1/ 2021: 29). Kunt u aangeven wat de oorzaak is dat het aantal leveringen hiervan in 2021 zoveel hoger is geworden? | Dit aantal uit 2021 is onjuist. Een aangepast overzicht is bijgevoegd.
18 | Programma van Eisen, 2.5d | Als toekomstige ontwikkeling geeft u aan "Meer hulpmiddelen aanwijzen als algemeen gebruikelijk". Gezien de grote gevolgen die dit kan hebben voor de omvang van de opdracht, verzoeken wij u - vanuit proportionaliteitsoogpunt - artikel 9 van de raamovereenkomst uit te breiden met een clausule op grond waarvan het mogelijk is de tariefstelling aan te passen als de aantallen meer dan 10% afwijken van de door u opgegeven indicatieve aantallen. Voorstel clausule: (...) 9.5 de wijziging van de tariefstelling noodzakelijk is in verband met een verschuiving van meer dan 10% tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
19 | Beschrijvend document, 9.2 | u noemt een aantal punten die minimaal moeten terugkomen: 1) "Termijnen leveringen, service en onderhoud: wel of niet toerekenbaar". Wat bedoelt u met 'wel of niet toerekenbaar'? En wat wenst u hier beschreven te zien? 2) Kunt u toelichten wat u in de opsomming van op te nemen aspecten in de SLA verstaat onder 'ondersteuning'? | 1) Toerekenbaar/verwijtbaar (intern of extern). Komt de verwijtbaarheid door de Opdrachtnemer (=intern) of lag de verwijtbaarheid bij de Opdrachtgever/gemeente (=extern) 2) Dit element wordt geschapt en is niet meer van toepassing.
20 | Beschrijvend document, 9.2 | Bij 'De beoordeling van de SLA' somt u 6 punten op waar de SLA aan moet voldoen. Hoe moeten deze punten terugkomen in de beantwoording? Moeten deze 6 punten bij elke streepje als opgenomen bovenaan op pagina 28 terugkomen? | U bent hierin vrij.
21 | Beschrijvend document, 9.2 | U somt 10 onderdelen op die minimaal moeten terugkomen in de SLA. a) Begrijpen wij het goed dat dit ook de opbouw die u wenst voor het aan te leveren SLA-document? Of wenst u een andere opbouw? b) Is deze opsomming limitatief? Of kan inschrijver aanvullend onderwerpen opnemen? c) Indien het antwoord op subvraag b ja is: kunnen aanvullende onderwerpen tot een hogere score leiden? d) Indien het antwoord op subvraag c ja is: hoe borgt u dat 'appels met appels' vergelijkt in de beoordeling als partijen verschillende onderwerpen beschrijven? | a) U bent hierin vrij. b) de opsomming is het minimale vereiste. Aanvullende onderwerpen zijn toegestaan. c) Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. d) Het gaat ons juist om het onderscheidend vermogen (lees: meerwaarde!) ten behoeve voor de dienstverlening voor de Opdrachtgever dan wel de cliënten.
22 | Beschrijvend document, 9.2 | 1) U verwijst naar paragraaf 10 van het PvE: "zie activiteiten tijdslijn onder paragraaf 10 van het Programma van Eisen". Wij begrijpen het woord 'tijdslijn' niet in de ze zin. Staat dat hier per abuis? Zo niet, kunt u aangeven waar u naar verwijst en wat u hiermee bedoelt? 2) U schrijft: "Het SLA is het sluitstuk en is onderdeel van de Overeenkomst waarin de offerte van de Opdrachtnemer, het PvE en het Handboek belangrijke documenten zijn." Wij lezen dit zo dat - naast het bij deze gunningswens op te leveren SLA - de offerte van de Opdrachtnemer, het PvE en het Handboek de andere belangrijke documenten zijn waarop het contractbeheer plaatsvindt? Klopt onze lezing? 3) U stelt: "De door u voorgestelde KPI’s en monitoringswijzen worden beoordeeld op ambitie, toets- en meetbaarheid, en de mate waarin zij aansluiten bij de doelstellingen van de gemeenten." Om misverstanden te voorkomen: kunt u aangeven om welke doelstellingen het hier gaat? 4) Bij 'De beoordeling van de SLA' schrijft u bij punt 1: "De boordeling concentreert zich op de volledigheid in relatie tot bovenstaande opsomming." Zijn dat de 10 streepjes als opgenomen bovenaan op pagina 28? | 1) Deze verwijzing komt te vervallen. 2) Juist. 3) De gemeente doelstellingen zijn te vinden in de Kadernota 2020-2023. https://www.veenendaal.nl/fileadmin/files/Veenendaal/documenten/Kadernota_2020-2023.pdf 4) Juist.
23 | Beschrijvend document, 8.2.5 en bijlage 10A & 10B | In bijlage 10A stelt u een boete van tweemaal de waarde van de openstaande SROI-eis bij het niet voldoen aan de minimale eis. Daarnaast stelt u in 8.2.5 van het Beschrijvend document dat opdrachtnemer bij het niet voldoen aan de eis het niet gerealiseerde deel SROI te storten in het participatiebudget van opdrachtgever. Wij begrijpen dat u grote waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsparticipatie voor uw inwoners en onderschrijven dit absoluut. Op dit moment is er echter landelijk sprake van een krappe arbeidsmarkt en is personeel met een technische affiniteit nog lastiger te vinden. De looptijd van het contract is 2 jaar en inclusief verleningen max. 6 jaar. Op korte termijn is er geen zicht op verandering van de huidige arbeidsmarkt. Het is dan ook niet realistisch te stellen dat elk jaar aan de SR-verplichting moet worden voldaan. Daarbij vragen wij ons af of gestorte gelden in het voorgestelde Participatiebudget van de gemeente conform de Aanbestedingswet worden ingezet binnen de werkzaamheden van de gegunde opdracht. In Bijlage 10B stelt u ook dat de opdrachtnemer heeft voldaan aan de verplichting als er onvoldoende geschikte personen kunnen worden gevonden. Wij gaan er daarom vanuit dat de boetebepalingen in bijlage 10A (tweemaal de waarde van de openstaande SROI-eis) en in 8.2.5 (storting in het participatiebudget) niet van toepassing zijn, en punt 15 in het te ondertekenen document 10B leidend is. Kunt u dit bevestigen? | De boete is (1x) de maximale waarde van de SROI-verplichting. De gerealiseerde waarde van de verplichting wordt hiermee verrekend.
24 | Pagina 13 alinea 7 vraag S | Het met een verplichte frequentie bij een middel langs gaan werkt onnodig kostenophogend en is niet duurzaam. Bent u bereid om deze eis te laten vervallen als opdrachtnemer u ervan kan overtuigen de elektrische middelen op een alternatieve manier even goed te kunnen onderhouden? Dit bespaart op jaarbasis veel kilometers en onnodige belasting voor klanten (minder afspraken). | Akkoord. Het veiligheidsaspect staat hier wel voorop.
25 | Bijlage 5, cat. 14 | Betreffende de Scootsafe, categorie 14: A) Kunt u bevestigen dat de scootsafe moet voldoen aan de volgende maatvoering: L163 x B125 x H138 cm (Dit is de standaard scootsafe van de firma Ergoflex)? B) Bent u bereid het verwijderen en ruimen van begroeiing buiten de prijsopgave te houden? Dit is erg situatie afhankelijk en niet te vooraf te begroten (denk aan grote bomen en/of struiken of een eenvoudige border). Opname hiervan in de aanbesteding werkt sterk prijsopdrijvend. C) Kunt u daarmee bevestigen dat het plaatsen van de scootsafe exclusief hak- graaf, breek- en grondwerkzaamheden en het aanleggen van nieuwe bestrating is? D) Bent u bereid het verwijderen van de scootsafe uit te sluiten van de aanbesteding? Zo niet; hoe wordt er omgegaan met scootsafes die langer blijven staan dan de contractduur? E) Bent u bereid de lengte van de aansluiting van de elektra te maximeren tot 10 meter en kunt u bevestigen dat de leiding bovengronds dient te worden aangebracht? F) Kunt u bevestigen dat de kosten voor eventuele leges en/of vergunningen geen deel uitmaken van de aanbestedingsprijs? G) Kunt u bevestigen dat voor de tijdsduur tussen opdracht en definitieve levering 40 werkdagen mag worden aangehouden, gelijk aan de tijdsduur voor Passing na levering, met individueel maatwerk? H) Kunt u verduidelijken of de scootsafes van metaal, hout of kunststof moeten zijn? | A) Juist. Echter, indien noodzakellijk dienen eventuele alternatieven ook geleverd te kunnen worden in deze categorie onder dezelfde prijs. B) Akkoord. C) Klopt, de plaatsing blijft echter onderdeel van de dienstverlening. D) Niet akoord. Na de contractperiode gaan de hulpmiddelen over naar de nieuwe leverancier, deze draagt vervolgens ook zorg voor eventuele verwijdering van de scootsafes. E) Niet akkoord. De leiding mag wel bovengronds worden aangebracht. F) Akkoord. G) Akkoord. H) De keuze is vrij aan de opdrachtnemer, zolang de scootsafe maar deugdelijk, veilig, onderhoudsvrij, duurzaam en circulair inzetbaar is.
26 | Prijsformulier | Het prijsformulier bevat geen totaalbedrag per middel. Kunt u dit toevoegen om de daarmee de geldigheid van de offerte te waarborgen? | Hoewel niet relevant voor de prijsbeoordeling, is het totaalbedrag per categorie opgenomen in prijsformulier.
27 | Prijsformulier | Wij constateren dat bij het onderdeel 'prijs levering' het aantal leveringen 2021 als wegingsfactor wordt gehanteerd. Bij het onderdeel 'prijs service' wordt als wegingsfacor circa de helft van het aantal uitstaande middelen gehanteerd, waardoor de prijs van leveringen relatief zwaarder weegt dan de prijs van service. Kunt u toelichten waarom deze insteek is gekozen? | Klopt. Een aantal voorzieningen hebben geen of weinig onderhoud nodig. Meer inzicht over de daadwerkelijke kosten van het onderhoud bij voorzieningen waar (meer) onderhoud voor benodigd is, is beoogd ter weging van de OHC.
28 | 7B Overzicht uitstaand | Het uitstaande bestand bevat geen uniek middelnummer. Ten behoeve van het uitvoeren van een schouw is een dergelijk nummer noodzakelijk. Kunt u dit nummer laten toevoegen aan het overzicht? | Dit kan na gunning in overleg met de huidige leveranciers afgestemd worden.
29 | 7A Overzicht leveringen | Het aantal leveringen in categorie 6 is in 2020 afwijkend laag. Zeker in relatie tot het aantal uitstaande voorzieningen lijkt het aantal leveringen ons niet realistisch. Kunt u bevestigen dat de leveringen per categorie in 2020 juist zijn? | Bijlage 7A is aangepast en opnieuw bijgevoegd.
30 | 7A Overzicht leveringen | Het aantal leveringen in categorie 5 is een 2020 afwijkend hoog. Het aantal is in dat jaar zelfs hoger dan het aantal uitstaande middelen en kan onzes inziens derhalve niet kloppen. Kunt u bevestigen dat de leveringen per categorie in 2020 juist zijn? | Bijlage 7A is aangepast en opnieuw bijgevoegd.
31 | Werkafspraken, 6.2, p. 14 | Bij (preventief) onderhoud dient de leverancier een sticker op de voorziening te plaatsen. A) Bent u (mede met het oog op duurzaamheid) bereid deze eis te laten vervallen als opdrachtnemer per middel een (digitaal) logboek bijhoudt? B) Zo nee, kunt u aangeven welk doel u met het aanbrengen van een sticker beoogt? | A) Akkoord. Dit logboek dient 24/7 inzichtelijk te zijn. B) Beoogd was de uiterlijke zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten. Uw suggestie voor een digitale waarborg is derhalve akkoord.
32 | Werkafspraken, 3.1, p. 8 | Prijzen kunnen worden geïndexeerd per 1 januari op basis van cpi november. Het definitieve indexcijfer van november is over het algemeen pas in januari bekend. Bent u bereid op cpi van oktober te hanteren? | Akkoord.
33 | Beschrijvend document, 10.3, p. 32 | De prijsscore wordt berekend aan de hand van de volgende formule: (600 + (laagste inschrijver – inschrijver x)/laagste inschrijver) * 600 punten. Ons inziens zou de beoogde formule moeten zijn: 600 + (laagste inschrijver – inschrijver x)/laagste inschrijver * 600 punten. Kunt u dat bevestigen? | Dat is correct.
34 | Beschrijvend document, 9.5, p. 30 | Inschrijver dient op verzoek een open kostprijscalculatie aan te leveren. Wij verzoeken u deze wens te laten vervallen, aangezien dergelijke detaillering bedrijfsgevoelige informatie bevat. Kunt u daarin meegaan? Indien u vasthoudt aan deze wens, kunt u aangeven wat u met deze calculatie beoogt te doen? | Niet akkoord. Opdrachtgever wil, als daar noodzaak toe bestaat, tijdens de looptijd van het contract inzicht krijgen in de kostprijs, bijvoorbeeld voor beleidsmatige doeleinden. Vanzelfsprekend wordt er vertrouwelijk met deze informatie omgegaan.
35 | Beschrijvend document, 4.7, p. 11 | U stelt dat achterstallig onderhoud voor rekening van de nieuwe aanbieder komt. Indien tijdens de schouw echter blijkt dat een middel niet aan de norm voldoet, kan in overleg worden getreden met de vorige leverancier. Eventuele vervolgschade is voor rekening van de vorige leverancier. Beide leveranciers dienen dit onderling op te lossen. Kunt u bevestigen dat verrekening van achterstallig onderhoud een verplichting betreft voor de vorige leverancier? | Wij gaan ervan uit dat alle hulpmiddelen in goede staat verkeren. Tot de ingangsdatum van het contract zijn de huidige leveranciers verantwoordelijk, na ingangsdatum van het contract de nieuwe leverancier. De huidige leverancier is verantwoordelijk om het eventuele achterstallige onderhoud op te lossen in overeenstemming met de nieuwe contractant.
36 | Bijlage 5 - Hulpmiddelencategorie-indeling | Een handbewogen rolstoel met kantelfunctie kan voorzien worden van een geïntegreerde niet losneembare duwondersteuning. Mogen wij er van uit gaan dat in die situatie de kantelrolstoel in categorie 3 valt en de component geïntegreerde duwondersteuning in categorie 10 valt? | Akkoord.
37 | Tenderned | U verricht uw uitvraag via Tenderned. Dit platform vereist dat opdrachtnemer een indicatie afgeeft van de opdrachtsom. Dit zowel inclusief als exclusief BTW. A) Kunt u bevestigen dat deze bedragen niet mee worden genomen in de beoordeling, aangezien het tarievenblad hiervoor leidend is? B) Indien ja, staat u -ivm administratieve lastenverlichting- inschrijver toe in deze velden op Tenderned '1' en 'een' in te vullen? | Akkoord, het tarievenblad/prijsformulier is leidend en een fictief bedrag is voor de genoemde velden in TenderNed afdoende.
38 | Programma van Eisen, 10.4a | "Drie weken na levering van het Wmo hulpmiddel neemt opdrachtnemer contact op met de Cliënt of het Wmo hulpmiddel bevalt en of de instructie voldoende is geweest om het Wmo hulpmiddel geheel zelfstandig te gebruiken." Bent u bereid deze termijn te verruimen zodat opdrachtnemer ook na bijvoorbeeld een week al contact kan opnemen voor deze nazorg? | Niet akkoord. Tenminste na week 3 dient er een evaluatiemoment te zijn. meerdere evaluaties zijn toegestaan, met een minimale belasting van de cliënt als uitgangspunt.
39 | Programma van Eisen, 10.1b | Bent u bereid om de eis om een hardcopy managementrapportage in het kader van duurzaamheid te laten vervallen? | Niet akkoord. Opdrachtgever wil in voorkomende gevallen de mogelijkheid houden om een hardcopy managementrapportage te verkrijgen. Wij verwachten echter dat dit zeer zelden zal voorkomen.
40 | Bijlage 6 Levensduurtabel | Kunt u bevestigen dat de levensduurtabel alléén geldt op de middelen die binnen de contractperiode door de nieuwe leverancier worden geleverd? | Niet akkoord.
41 | Bijlage 6 Levensduurtabel en PvE eis O | U toont in deze bijlage de minimale levensduurgarantie voor (her)verstrekte hulpmiddelen. Op het moment dat een hulpmiddel binnen deze termijn vervangen dient te worden, vervangt leverancier deze voor een (nieuw of gebruikt) hulpmiddel, die vervolgens ook weer 7 (of 5) jaar moet functioneren. Theoretisch ontstaat hiermee een oneindig sterfhuis. Staat u daarom toe dat de opdrachtnemer een levering factureert, indien het middel in de afgelopen 7 jaar (binnen de betreffende categorie) niet eerder is gefactureerd? | Akkoord.
42 | Programma van Eisen, 2.1 | U stelt een VOG verplicht voor medewerkers die cliëntcontacten hebben of met gevoelige persoonsgegevens van cliënten omgaan. De wetgever heeft echter duidelijk dat voor hulpmiddelenaanbieders geen VOG geëist wordt. Dit is een zwaardere eis dan die de wetgever heeft beoogd is wat ons betreft daarom niet redelijk. Bent u bereid uw eis te laten vervallen? | Niet akkoord. Opdrachtgever hecht waarde aan een VOG voor personeel met cliëntcontacten.
43 | Bijlage 11 | De rekentool telt op naar maximaal 70 punten, terwijl uit tabel 9.1 in uw Beschrijvend document is op te maken dat hier max. 50 punten te behalen zijn. Kunt u de rekentool hierop aanpassen? | U hebt gelijk, de rekentool zal aangepast worden bijgevoegd bij de Nota van Inlichtingen.
44 | Beschrijvend document, 8.2.4 | Kunt u verduidelijken welke situatie van toepassing is indien inschrijver zelfstandig inschrijft, maar wel onderdeel is van een holding en een geconsolideerde jaarrekening met de holding heeft: A) Verwacht u in dit geval (na gunning, op verzoek) het organigram en de concern/holdingverklaring? B) Verwacht u in dit geval bij inschrijving ook een UEA van de holding? | A) Wij verwachten na gunning op verzoek het organigram, en wanneer een beroep wordt gedaan op de financiële draagkracht van het concern/de holding, een concern/holdingverklaring. B) Bij inschrijving is alleen een UEA van de inschrijvende partij benodigd waarin is aangegeven dat sprake is van een concern/holding.
45 | Beschrijvend document, 8.2.3 | Kunt u bevestigen dat het bewijs van verzekering niet bij inschrijving hoeft worden bijgevoegd, maar alleen op verzoek verstrekt hoeft te worden? | Ja, de kopie polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een bewijsstuk wat na gunning kan worden opgevraagd.
46 | Beschrijvend document, 8.2.2 | U stelt dat inschrijver dient te beschikken over een kwaliteitscertificaat milieuzorgsysteem, zoals ISO-14001:2015 dat maximaal 12 maanden oud is. Deze certificaten worden veelal voor langere tijdsperiode afgegeven. Bent u daarom bereid om de eis van max. 12 maanden oud aan te passen naar een 'geldig ISO-14001:2015 certificaat'? | Akkoord.
47 | Beschrijvend document, 8.2.2 | A) In 8.2.2, in de opsomming van de vereisten aan de in te vullen gegevens in het referentieformat, staan eisen die niet in het format zelf in bijlage 9 staan (bijv. totale omvang in EUR exclusief BTW). Kunt u bevestigen dat de gevraagde gegevens in bijlage 9 leidend zijn, en de vereisten t.a.v. gegevens in 8.2.2 op p.23 niet van toepassing zijn? B) Indien nee, kunt u een nieuw referentieformat verstrekken waarin inschrijvers de aanvullend gevraagde gegevens kwijt kunnen? | Akkoord, het referentieformulier (bijlage 9) is leidend.
48 | Programma van eisen, 7, Tabel reparatietermijnen | U vraagt een reactie tijd van 24 en 48 uur. Dit is een hogere eis dan in de markt gebruikelijk en werkt onnodig kostenophogend. Wij willen u daarom vragen om de responsetijd van reparaties niet te meten in uren, maar in werkdagen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. In overleg met de cliënt mag hiervan afgeweken worden.
49 | Programma van eisen, 7Q | U vraagt een inzet van een vervangend hulmiddel indien een reparatie langer dan 48 uur duurt. Niet alle reparaties zullen in het weekend uitgevoerd worden. Wij willen u daarom vragen om de reparatietijd niet te meten in uren, maar in werkdagen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. In overleg met de cliënt mag hiervan afgeweken worden.
50 | Beschrijvend document, 4.7 | Bent u bereid de schouw niet verplicht te stellen, maar optioneel (waarbij een eventuele keuze voor niet of gedeeltelijk schouwen voor risico van de opdrachtnemer is)? | Akkoord.
51 | Beschrijvend document, 4.6 | A) In het tijdspad staat 'Afronding implementatieoverdracht dienstverlening' gepland op 1 februari 2023. In 4.3 geeft u aan dat de overeenkomst op 1 december 2022 in gaat. Kunt u bevestigen dat de huidige leverancier de dienstverlening nog tot 1 februari 2023 uitvoert, dat de nieuwe leverancier haar dienstverlening van 1 december tot 1 februari implementeert en op 1 februari met haar dienstverlening start? B) Kunt u daarmee ook bevestigen dat de einddatum van de overeenkomst (vaste looptijd) 31 januari 2025 is? | A) Dat is correct. B) Dat is correct.
52 | Beschrijvend document, 4.3 | "Indien de gemeente besluit de Overeenkomst voort te zetten dan is de Opdrachtnemer (eenzijdig) verplicht mee te werken aan verlenging." Bent u bereid om dit, in het kader van partnerschap en bijpassende wederkerigheid, aan te passen van "eenzijdig" naar "in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer"? | Niet akkoord, maar wanneer er zwaarwegende argumenten zijn tegen verlenging van de overeenkomst, dan kan daar in goed overleg en tijdig over gesproken worden.
53 | Beschrijvend document, 3.5 | U spreekt hier over 'de winnende inschrijvers'. Kunt u bevestigen dat dit hier per abuis staat en dat hier 'de winnende inschrijver' moet staan? | Dat is correct, dit betreft een verschrijving.
54 | Beschrijvend document, 3.4 | "In het geval de leverancier het risico passend bij een all-risk/full-casco verzekering zelf draagt, dient deze dat in de offerte aan te geven. Opdrachtgever ziet dat dan gelijk aan het hebben van een all-risk/fullcasco verzekering." A) In welk document van de offerte moet inschrijver dit kenbaar maken? B) Indien inschrijver het moet aangeven in één van de antwoorden op uw gunningswensen: kunt u bevestigen dat deze vermelding geen invloed heeft op de beoordeling van de betreffende offertetekst? | A) Dit hoeft bij nader inzien niet kenbaar gemaakt te worden. B) Niet meer van toepassing.
55 | Programma van eisen, 7j | Opdrachtnemer dient zelf jaarlijks het voor het daarop volgende jaar van toepassing zijnde verzekeringsplaatje fysiek te vervangen door het op het betreffende hulpmiddel te monteren. Verreweg de meeste cliënten zijn in staat en bereid zijn om zelf het plaatje te monteren. Montage door de leverancier is daarmee niet alleen onnodig kostenophogend, maar ook onnodig belastend voor de cliënt. Wij veronderstellen dat het bevestigen van een plaatje dan ook alleen door ons dient te gebeuren als de cliënt hiertoe zelf niet in staat is, dus op verzoek van de cliënt. Kunt u onze aanname bevestigen? | Akkoord.
56 | Programma van eisen, 5f | "De opdrachtgever garandeert dat overschrijving van de levertijden schriftelijk aan de cliënt en opdrachtgever wordt doorgegeven". Gaat u er ook mee akkoord als een overschrijding aan de klant telefonisch wordt doorgegeven? | Niet akkoord. Schriftelijke bevestigng van de telefonische afspraak is benodigd.
57 | Programma van eisen, 5b | Indien de passing heeft geleid tot Individueel maatwerk, dan voert Opdrachtnemer altijd nogmaals een passing uit alvorens het hulpmiddel wordt afgeleverd aan Cliënt. Bij individueel maatwerk begrijpen wij deze eis. Bij fabrieksaanpassingen (zoals in de tabel onder 5b wordt gesteld) echter niet, aangezien die veelal direct meegeleverd worden en er dus geen extra passing nodig is. Wilt u deze eis daarom laten vervallen? | Akkoord. Echter, op verzoek van de client kan er indien nodig een extra passing - ook bij fabrieksaanpassingen - mogelijk zijn.
58 | Programma van eisen, 3c | U stelt dat een gereviseerd hulpmiddel bij levering "visueel schoon en als nieuw" moet zijn. Mogen wij ervan uit gaan dat lichte gebruikssporen (zoals krassen in de lak) wel zijn toegestaan? | Akkoord.
59 | Bijlage 13 | Een van de invulvelden op dit formulier is het BSN nummer. I.v.m. de AVG vragen wij u dit veld te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord. Hier kan worden volstaan met het een cliëntnummer genereerd door de Opdrachtgever, eventueel aangevuld met een een cliëntnummer vanuit de opdrachtnemer.
60 | Gunningscriterium 3 | U geeft aan : Schenking: donatie van bruikbare hulpmiddelen aan organisaties/ landen/ instellingen die deze hulpmiddelen inzetten voor hun populatie. Geef daarbij aan hoe u borgt dat afval van deze schenkingen op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Wat bedoelt u in de laatste zin met afval? | Bedoeld is dat afval op verantwoorde wijze wordt afgevoerd. U dient inzichtelijk te maken hoe afgekeurde hulpmiddelen hun levenscycli vervolgen i.v.m. de ketenaansprakelijkheid hieromtrent.
61 | Algemene bepalingen | 'Inschrijvers leveren enkel de door de aanbesteder gevraagde stukken. Aanvullende of alternatieve stukken, voor zover deze niet zijn gevraagd, zijn nadrukkelijk niet gewenst en worden niet betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen. Is een aanbiedingsbrief bij Overige Documenten wel gewenst/ toegestaan? | Het toevoegen van een aanbiedingsbrief is toegestaan, echter de meerwaarde is zeer beperkt aangezien deze niet zal worden betrokken in de beoordeling.
62 | beoordeling | Bent u bereid via Tenderned een proces verbaal van opening ter beschikking te stellen? | Akkoord.
63 | Definitie gewenningslessen | Bij de definitie van gewenningslessen geeft u aan dat het gemiddeld gaat om drie lessen. Het woord gemiddeld geeft aan dat het soms minder, maar ook soms meer zouden kunnen zijn. In onze ervaring is drie lessen eigenlijk altijd genoeg om een cliënt bekend te maken met een hulpmiddel en indien meer lessen nodig zijn, is het de vraag of het hulpmiddel überhaupt geschikt is. Bent u bereid 'gemiddeld' te vervangen naar 'maximaal'? | Akkoord.
64 | conceptovereenkomst 6.1 | De overeenkomst verloopt van rechtswege zodra de vaste looptijd is verstreken en geen verlenging meer mogelijk is, zodoende uiterlijk op 1 juli 2028. Het is inschrijver niet geheel duidelijk, ook in combinatie met uw beschrijving van de tijdsplanning in 4.6 van de UTI en 2.3 van het concept Werkafsprakenboek, wat de exacte start- en einddatum van het contract is. Kunt u dit aangeven? | De startdatum van het contract is 1 februari 2023, dit loopt inclusief verlengingen tot 1 februari 2028.
65 | Prijs 9.5 | U behoudt zich het recht voor om een open kostprijscalculatie te vragen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Aangezien de prijzen dan vast staan dient dit naar onze mening geen enkel redelijk doel. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. | Niet akoord.
66 | prijsformulier en bestanden | De uitstaande aantallen die in het Excel bestand 7B staan vermeld corresponderen niet met de aantallen die staan vermeld op het prijzenblad. Het beschikken over de juiste aantallen binnen de diverse categorien is belangrijk voor een accurate calculatie. Wilt u het prijzenblad aanpassen met de juiste aantallen? Zo niet , graag uw toelichting. | Prijsformulier en bijlage met aantallen leveringen worden aangepast en bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.
67 | Tenderned Prijs | Op Tenderned dienen prijzen en BTW bedragen genoteerd te worden. Gaat u ermee akkoord dat inschrijver hier fictieve bedragen invult (bijvoorbeeld € 1,-) en dat het prijzenblad leidend is voor dit gunningscriterium? Zo niet, graag uw toelichting mbt de te vermelde bedragen en BTW percentages en tarieven. | Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 37.
68 | SLA 9.2 | 'Uit hoeveel A4 's mag de SLA maximaal bestaan? | Het SLA is in principe vormvrij en kent dus geen maximaal aantal pagina's. Het gaat om de inhoud, kort maar krachtig heeft de voorkeur.
69 | Schouw BD 4.7 | U schrijft in dit artikel: De conditie en staat van onderhoud van de bestaande uitstaande hulpmiddelen staan niet ter discussie. In hetzelfde artikel beschrijft u "Constateert de aanbieder tijdens de schouw dat de voorzieningen aantoonbaar niet voldoen aan de norm voor goed onderhoud dan kan de aanbieder hierover in overleg treden met de vorige contractant om de eventuele kosten te verhalen" Deze uitgangspunten lijken tegenstrijdig, kunt u het tekstuele deel "De conditie en staat van onderhoud van de bestaande uitstaande hulpmiddelen staan niet ter discussie" in het kader van eenduidigheid laten vervallen? Zo niet, kunt u deze schijnbare tegenstrijdigheid toelichten? | Akkoord. Wij gaan uit van een goede staat en conditie van de uitstaande hulpmiddelen tot het tegendeel bewezen wordt.
70 | Planning | U hanteert een planning met een ingangsdatum contract van 1 december 2022. De indicatie in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 artikel 5.1 lid 2 voor de looptijd van gunning naar startdatum contract is drie maanden. Wij verzoeken u om op basis van de definitieve gunning op 24 november 2022 in uw planning de ingangsdatum van het contract te laten ingaan op 1 maart 2023. Bent u hiertoe bereid en indien niet, waarom niet? | Niet akkoord, zie antwoord vraag 64.
71 | Overeenkomst 4.3 | Bent u bereid om de verlenging optie In het kader van partnership wederkerig voor beide partijen te maken? Indien niet, waarom niet? | Niet akkoord. Zie antwoord vraag 52.
72 | Beschrijvend document, pag. 30 artikel 9.5 | De door u gehanteerde onder- en bovengrens sluiten niet aan bij de aanzienlijke prijsstijgingen die door de afgelopen periode (jaar) door fabrikanten zijn doorgevoerd. Daarnaast hebben alle leveranciers te maken met een de hoge stijgingen van transportkosten en arbeidslonen. De indexatiecijfers van het CBS-CPI laten de laatste maanden een stijging van > 10% zien. Uw prijsniveau laat de huidige indexatie buiten beschouwing en er kan voor eerst per 1 januari 2024 geïndexeerd worden. Wij verzoeken u om: A. De gehanteerde onder- en bovengrens aan te passen en in lijn te brengen met de indexatiecijfers. of B. Indexatie per 1 januari 2023 toe te staan. Graag horen wij welke keuze u maakt. | De gehanteerde bandbreedte is naar het prijsniveau juli 2022. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden zal een indexatie per ingangsdatum nieuwe overeenkomst (1 februari 2023) worden toegepast volgens de CBS CPI-index van oktober (zie vraag 32).
73 | Beschrijvend document, pag. 30 artikel 9.5 | De door u gehanteerde onder- en bovengrens voor de tarieven zijn niet realistisch. Ten opzichte van de eerder gepubliceerde aanbesteding zijn de onder- en bovengrens weliswaar aangepast, maar met de door u gestelde mobiliteitsgarantie niet kostendekkend voor leveranciers. De noodzaak tot een hogere onder- en bovengrens komt doordat tussen 20 en 25% van de leveringen jaarlijks tegen het 0-tarief uitgevoerd moet worden. Dit zijn de leveringen die als vervanging binnen de termijn van de mobiliteitsgarantie plaatsvinden. De markt kent een drietal contracten in de omgeving van Veenendaal en Renswoude op basis van mobiliteitsgarantie. Bij deze contracten wordt de impact van de mobiliteitsgarantie wel erkend en een reële onder- en bovengrens gehanteerd. Deventer e.o. ondergrens: € 73,52 bovengrens € 115,40 (aanbesteding 2020) Zeist e.o. ondergrens: € 68,72 / bovengrens € 102,92 (aanbesteding 2018) Utrechtse Heuvelrug e.o. ondergrens € 66,15 / bovengrens € 100,58 (aanbesteding 2018) Wij verzoeken u om een keuze te maken: A. De mobiliteitsgarantie wordt gehanteerd en de inzetdatum bij de cliënt is het startpunt van de meting. De tarieven worden hiermee in overeenstemming gebracht. of B. De mobiliteitsgarantie vervalt en de technische gebruikstermijn wordt gehanteerd, de bouwdatum is dan het uitgangspunt van de meting. Graag horen wij welke keuze u maakt. | De garantie tijdens de levensduur blijft gehanteerd met de inzetdatum bij de cliënt als startpunt. De tarieven worden per 1 februari 2023 geïndexeerd zoals beschreven in het antwoord op vraag 72.
75 | Bijlage 6 Hulpmiddelen overig | In categorie 19 benoemt u beschermende kleding als een separate categorie. Graag zien wij ook voor de zitortheses een aparte categorie toegepast. De herverstrekbaarheid van zitortheses zijn nihil en qua kosten is het opnemen van de zitorthese in de categorie van de rolstoelen een hoog risico voor de leverancier en zorgt daarmee voor een hogere categorieprijs. Bent u daartoe bereid? | Voor hulpmiddelen die op geen enkele manier qua specifieke kenmerken overeen komen met de bestaande categorieën wordt een categorie OVERIG ingericht. Een en ander ter beoordeling van de gemeenten. Zie ook het antwoord op vraag 8. Hiervoor wordt in het prijzenblad een aparte regel opgenomen, waar een vast kortingspercentage van de BCP kan worden ingevuld.
76 | Bijlage 5 categorie 6 | U heeft slechts 1 categorie scootmobielen opgenomen. Is het juist te veronderstellen dat deze scootmobielen voor het gebruik met 1 persoon worden verstrekt en dat deze een eigen zitting hebben? | Dat is correct.
77 | Bijlage 5 categorie 6 | Voor de scootmobielen zien wij graag opgenomen dat de maximale rijsnelheid 15 km/uur is en met een maximale actieradius van 40 km. Gaat u daarmee akkoord? | Akkoord.
78 | Bijlage 5 categorie 4 en 5 | Bij categorie 4 en 5, elektrische rolstoelen, zien wij graag opgenomen de max. rijsnelheid (resp. 6 km/uur en 12 km/uur) en de actieradius (resp. 25 km en 35 km). Gaat u daarmee akkoord? | Akkoord.
79 | PvE eis 5.D, pag. 10 | In uw uitleg over dit onderdeel van de eis beschrijft u enkele zaken waarvan u vindt dat het de Inschrijver niet verschoont van zijn leververplichting. Ondanks dat het buiten diens macht ligt verwacht u dat de leververplichting wordt nagekomen. U biedt wel aan mee te denken in die situaties, maar dan nog wordt geacht dat de Inschrijver hierop inspeelt. Kijkend naar de huidige maatschappelijke ontwikkeling zijn wij benieuwd naar de wijze waarop u mee denkt en de consequenties die het gaat geven richting de Inschrijver indien deze niet kan voldoen in deze situaties. Graag ontvangen wij een toelichting. | Bedoeld is dat soms producten/onderdelen wel degelijk leverbaar zijn, bijv. op de commerciële markt. Die producten/onderdelen zouden eventueel weliswaar via een route buiten uw gebruikelijke inkoopkanelen verlopen, maar in het belang van de cliënt is het noodzakelijk de geldende afspraken na te komen.
80 | PvE eis 7.B, pag. 10 | Voor de regels 4 en 5 (‘Passing na levering’) in de tabel is het ons niet duidelijk wat u bedoelt. Normaal gesproken vindt een passing plaats voorafgaand aan een levering, u schrijft hier dat deze na levering plaats vindt. Kunt u dit verduidelijken? | Deze regels worden uit de tabel geschrapt.
81 | PvE 3.C, punt 5, pag. 9 | De vervanging binnen de gestelde levensduur zal moeten plaatsvinden met …enz. A. Kunt u bevestigen, dat de aanschafdatum hulpmiddel de startdatum is waarop de levensduur start? B. Hoe wordt toegepast voor de hulpmiddelen die bij aanvang van de overeenkomst al uitstaan? In contracten met een mobiliteitsgarantie is het gebruikelijk, de mobiliteitsgarantie alleen toe te passen op leveringen, uitgevoerd in het nieuwe contract. Kunt u bevestigen, dat de mobiliteitsgarantie niet van toepassing is op de al uitstaande hulpmiddelen bij de ingangsdatum van het nieuwe contract? | A) Klopt B) Niet akkoord
82 | PvE 2.1.1 Opdrachtbeschrijving, punt A, pag. 5 | Bij de opsomming van de leveringen en diensten noemt u een WA- & All-Risk verzekering (of gelijkwaardige borg afgegeven door aanbieder) om bij schade door eigen schuld, verlies, diefstal of total-loss door ongeval de voorziening (kosteloos) te vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Wij hechten eraan, u te informeren over de kosten van een dergelijke verzekering: • De kosten van een all-risk verzekering bedragen minimaal € 4,- per € 1.000 van de Bruto Cataloguswaarde van het product per maand. Bijvoorbeeld: De gemiddelde Bruto Cataloguswaarde van een scootmobiel is € 8.000. Voor de verzekering betaalt u dan € 4 voor de WA en 8 * € 4 voor de all-risk dekking = € 36 per maand alleen al voor de verzerking. • De jaarlijkse kosten om het volledige uitstaande bestand All-Risk te verzekeren belopen naar schatting op € 400.000. Voor alleen de gemotoriseerde hulpmiddelen schatten we de jaarlijkse kosten in op € 275.000 tot € 300.000 Onze vraag: Wenst u een all-risk verzekering af te sluiten op gemotoriseerde hulpmiddelen, of ook op de niet gemotoriseerde hulpmiddelen? | Een all-risk dekking (WA- & All-Risk verzekering of gelijkwaardige borg afgegeven door de aanbieder) op tenminste alle gemotoriseerde voorzieningen.
83 | PvE 2.1 Opdrachtbeschrijving, pag 4 | Volgens het PvE moeten kilometerstanden minimaal 1x per jaar worden uitgelezen. In het handboek staat op pagina 14 onder 6.2 echter aangegeven dat kilometerstanden 2x per jaar moeten worden uitgelezen. Kunt u bevestigen dat hetgeen in het PvE staat klopt? | Akkoord. 1 keer per jaar is het minimum, echter 2x per jaar is gewenst.
84 | Concept Raamovereenkomst, pag. 2 artikel 6.2 | In dit artikel neemt u op dat de inschrijver het risico van een all-risk/full casco verzekering zelf draagt. In het beschrijvend document geeft u onder artikel 3.4 aan dat de inschrijver dit in de offerte dient aan te geven. Omdat het in de overeenkomst als separaat artikel is opgenomen, is het dan juist te veronderstellen dat de inschrijver akkoord is met deze eis en dit bij inschrijving niet separaat hoeft te melden? | Akkoord, zie ook antwoord op vraag 54.
85 | Concept Raamovereenkomst, pag. 1 artikel 3.3 | U geeft aan dat de overeenkomst uiterlijk op 1 juli 2028 verloopt, Op basis van de start en de doorlooptijden zou dit echter pas zijn per 1 december 2028. Kunt u aangeven wat juist is? | Zie antwoord vraag 64.
86 | Beschrijvend document, pag. 24 artikel 8.2.5 | Uw gemeenten zijn opgenomen in de lijst van gemeenten die het PSO certificaat accepteren, kunt u aangegeven welk effect PSO certificering heeft op de SROI eis binnen de gemeenten? | PSO-certificering kan, afhankelijk van de trede op de ladder, zorgen voor korting en in sommige gevallen zelfs vrijstelling van de SROI-verplichting. Zie hiervoor de tabel over de bouwblokkenmethode in bijlage 10A SROI Beleid.
87 | Beschrijvend document, pag. 20 artikel 7.3 | Indien de Inschrijver een beroep doet op de financiële draagkracht van de moedermaatschappij, dient een concern/holdingverklaring te worden ingediend. Kan inschrijver hier volstaan met een verklaring overeenkomstig artikel 2:403 (1b) Burgerlijk Wetboek? | Nee, hiervoor dient een 403-verklaring te worden afgegeven.
88 | Bijlage 10A | Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de minimale eis, is de opdrachtgever gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-eis. Deze boetebepaling achten wij disproportioneel, wij verzoeken u deze aan te passen naar 1 maal de waarde van de openstaande SROI-eis. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
89 | Bijlage 5, categorie 9, handbikes | Gezien de grote prijsverschillen willen wij voorstellen om categorie 9 op te splitsen in: 9A: volledig elektrisch / elektrisch ondersteund 9B: manueel Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
90 | Bijlage 4, p. 11, 5.2 | Kunt u bevestigen dat bij de situatie “Vervanging na Technisch Rapport – bij afkeuring” alleen een offerte moet worden uitgebracht als de levensduurgarantie van het hulpmiddel verstreken is? | Akkoord.
91 | Bijlage 2, PVE, pag 14, tabel | Wij verzoeken u de reparatietermijnen voor Situatie II in de tabel uit te drukken in werkdagen (24 uur –> 1 werkdag, 48 uur -> 2 werkdagen). Dit voorkomt dat we een onnodig dure weekenddienst moeten inregelen voor dit soort meldingen die bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag binnenkomen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. In overleg met de cliënt mag hiervan afgeweken worden.
92 | PvE, p. 13, eis 7k | Graag schrappen “en elk plotseling van buiten komend onheil.” Dit wordt door geen enkele verzekering gedekt en kan hiermee geen onderdeel zijn van onze service- en onderhoudsverplchtingen. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
93 | PvE, p. 10, 5h | Wij verzoeken u dit artikel te laten vervallen, het toepassen hiervan en de daaruit voortkomende discussies zullen meer kosten met zich meebrengen dan de in dit artikel bedoelde kosten. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord.
94 | PvE, p. 10, 5b | Voor fietsen geldt momenteel een levertijd à 8 weken. Wij verzoeken u de termijn voor deze categorieën wijzigen naar 40 werkdagen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Wel betrachten wij hierin enige coulance gedurende de tijd waarin de schaarste van grondstoffen op de wereldmarkt een landelijk probleem is. Bedoeld is dat soms wel producten/onderdelen wel degelijk leverbaar zijn, bijv. op de commerciële markt. Die producten/onderdelen zouden eventueel weliswaar via een route buiten uw gebruikelijke inkoopkanelen verlopen, maar in het belang van de cliënt is het noodzakelijk de geldende afspraken na te komen.
95 | PvE, p. 10, 5b | Kunt u bevestigen dat u de laatste regel van de tabel niet alleen driewielfietsen betreft, maar ook alle andere fietsen? | Deze regel in de tabel wordt geschrapt.
96 | PvE, Hoofdstuk 2.1.1 Z | U schrijft: “Voor de gemeente Veenendaal geldt dat voor de scootmobielen die in de scootmobielpool staan separate afspraken worden gemaakt.” Kunt u aangeven wat deze separate afspraken zullen zijn? Vallen afwijkende tarieven hier ook onder? | De scootmobielpool is komen te vervallen.
97 | PvE, pagina 4, 2.1 | Wij verzoeken u om de eis voor een VOG te beperken tot de groep medewerkers die bij de cliënten thuis komen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee, omdat medewerkers op de vestiging met cliëntgevoelige informatie in aanraking komen.
98 | PvE, pagina 4, 2.1 | U schrijft “De levering, service en onderhoud van deze scootmobielen worden door de Opdrachtnemer verricht.“ Kunt u bevestigen dat u hiermee de levering aan de poolhouder bedoelt, en niet de haal- en brrengservice aan de gebruikers van de pool? | De scootmobielpool is komen te vervallen.
99 | UtI, p. 30, 9.6 gunningscriterium 4 | Door een bandbreedte voor de tarieven te hanteren voorkomt u reeds dat aanbiedingen onder de kostprijs gedaan zullen worden. Wij verzoeken u dan ook om de laatste twee alinea’s van dit gunningscriterium, die louter een administratieve lastenverzwaring vormen, te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord, Opdrachtgever wil, als daar noodzaak toe bestaat, tijdens de looptijd van het contract inzicht krijgen in de kostprijs, bijvoorbeeld voor beleidsmatige doeleinden. Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk met deze informatie omgegaan.
100 | UtI, p. 29, 9.4 gunningscriterium 3 | U onderkent dat uw rekentool slechts een heel klein onderdeel meet van de duurzaamheid van het wagenpark en u daarmee in feite non-informatie vergelijkt. Wij delen om deze reden niet uw mening dat u met het vergelijken van de voertuigen die binnen uw gemeentegrenzen rijden een eerlijke vergelijking maakt, integendeel. En de vergelijking is niet alleen niet eerlijk, maar weerspiegelt ook geen enkele meerwaarde voor het onderwerp van de aanbesteding. Wij verzoeken u dan ook met klem om deze rekentool te laten vervallen als gunningscriterium. | Niet akkoord. Met de rekentool meten wij de duurzaamheid van het wagenpark wat in onze gemeenten wordt ingezet, dat is in het kader van de duurzaamheidsambities van de beide gemeenten zeer relevant. Door de beperking tot het wagenpark wat in onze gemeenten wordt ingezet, zorgen we dat dit gunningscriterium alleen betrekking heeft op de opdracht, zijnde het leveren en onderhouden van hulpmiddelen in de gemeenten Veenendaal en Renswoude.
101 | UtI, p. 25, 8.2.5 Maatschappelijk betrokken ondernemen en SROI | U schrijft: “Indien het opdrachtgever en opdrachtnemer 1 jaar na aanvang van het contract niet gelukt is beschikbare personen en vacatures op elkaar af te stemmen waardoor geen invulling kan plaats vinden, verplicht opdrachtnemer zich aan het eind van dat jaar het niet gerealiseerde deel SROI (zoals vastgelegd in de verklaring SROI te storten in het participatiebudget van opdrachtgever ten behoeve van het vergroten van de arbeidsparticipatie. Indien het een meerjarig/verlengd contract betreft geld voor de daaropvolgende volgende jaren dezelfde procedure.” Hierover hebben wij de volgende vragen: - Om de administratieve lasten te beperken, verzoeken wij u deze verrekening niet jaarlijks te laten plaatsvinden, maar aan het einde van het contract. Gaat u hiermee akkoord? - Indien uw antwoord afwijzend is, kunt u dan bevestigen dat u een eerder betaalde bijdrage aan het participatiebudget na een overscore in een volgend jaar weer terugstort naar opdrachtnemer? | Akkoord.
102 | UtI, p. 23, 8.2.2 Beroeps- en technische bekwaamheid, milieuzorgsysteem. | U eist een certificaat ISO 14001:2015 of gelijkwaardig dat maximaal 12 maanden oud is. Deze certificaten worden uitgegeven voor een periode langer dan een jaar. Wij verzoeken daarom uw eis aan te passen naar een ‘geldig certificaat’. Stemt u hiermee in? | Akkoord.
103 | UtI, p. 22, 8.2.2 Beroeps- en technische bekwaamheid. | Eén van de aan te leveren gegevens over de referentieprojecten is de totale omvang in EUR exclusief btw. Deze vraag komt niet terug in het referentieformulier. Omdat ons de relevantie van deze informatie ontgaat vanuit het oogpunt van de kerncompetenties, vermoeden wij dat deze informatie niet verstrekt hoeft te worden. Is dat correct? | Dat is correct, het referentieformulier (bijlage 9) is leidend.
104 | UtI, p. 22, 8.2.2 Beroeps- en technische bekwaamheid. | Uw eis dat minimaal 2 referenties ingediend moeten worden is disproportioneel (zie voorschrift 3.5.G-1 van de Gids Proportionaliteit). Graag uw bevestiging dat indien één referentie alle kerncompetenties afdekt, het overleggen van deze ene referentie afdoende is. | Niet akkoord. Voorschrift 3.5 G-1 stelt dat maximaal 1 referentie per kerncompetentie mag worden gevraagd. Aangezien er twee referenties voor twee kerncompenties worden gevraagd (één voor levering en één voor onderhoud van hulpmiddelen), is van disproportionaliteit geen sprake.
105 | UtI, p. 21, 8.1 Uitsluitingsgronden | Mag Inschrijver ervan uitgaan dat het naar waarheid invullen en ondertekenen van het UEA afdoende is als de akkoordverklaring Programma van Eisen en de Akkoordverklaring concept overeenkomst en voorwaarden? | Dat is correct.
106 | UtI, p. 21, 8.1 Uitsluitingsgronden | Kunt u bevestigen dat de genoemde Akkoordverklaring concept Service Level Agreement (SLA) niet van toepassing is? | Ja, dit betreft een verschrijving, aangezien geen concept-SLA is verstrekt of voorgeschreven.
107 | UtI, p. 20, 7.3 Holding | Kunt u bevestigen dat van aangeven in het UEA of er sprake is van een holding, alleen sprake is als op die holding een beroep op draagkracht gedaan wordt? Zo niet, kunt u aangeven waar in het UEA ruimte is voor het aangeven of sprake is van een holding of niet? | Wij vragen u aan te geven of er sprake is van een holding, graag dit in het UEA vermelden bij de naam van de inschrijvende onderneming. In dat geval kunnen wij na gunning ook vragen om het organigram van het concern/de holding. Wanneer sprake is van een beroep op de financiële draagkracht van het concern/de holding, kan ook een concern/holdingverklaring opgevraagd worden na gunning.
108 | UtI, p. 19, Hoofdstuk 7. Wijze van inschrijven | Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om vanuit een organisatie/concern/holdingmaatschappij slechts eenmaal in te schrijven op de aanbesteding, als zelfstandige, hoofdaannemer, combinant of onderaannemer? | Dat is correct, het is niet toegestaan om met meerdere organisaties die onder één concern/holding vallen in te schrijven.
109 | UtI, p. 11, 4.6 Tijdspad van de aanbesteding | De start van de overeenkomst is 1 december 2022, de afronding van de implementatie staat gepland op 1 februari 2023. Kunt u aangeven hoe u in deze periode omgaat met nieuwe opdrachten, reparaties en onderhoud, etc? Blijven deze tot 1 februari 2023 door de huidige leverancier uitgevoerd worden? | Zie antwoord vraag 35.
110 | UtI, p. 11, 4.6 Tijdspad van de aanbesteding | De tijd tussen de definitieve gunning en de start van de overeenkomst is erg kort, ook als deze start alleen de start van de implementatie betreft. Wij verzoeken u de datum voor de start van de overeenkomst aan te passen naar op zijn vroegst 1 januari 2023. Gaat u hiermee akkoord? | Zie antwoord vraag 64.
111 | BD p. 10, 4.3 Overeenkomst en opdrachtverstrekking | Wij stellen voor om het al dan niet gebruik maken van de verlengingsoptie een wederkerig karakter te geven, zodat geborgd wordt dat ook de opdrachtnemer baat heeft bij de verlenging van de samenwerking. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord, zie antwoord vraag 52.
112 | Bijlage 5, categorie 10 | Gezien de grote prijsverschillen willen wij voorstellen om categorie 10 op te splitsen in: 10A: Elektrische ondersteuning rolstoel voor duwer 10B: Elektrische ondersteuning rolstoel voor rijder: hoepelondersteuning 10C: Elektrische ondersteuning rolstoel voor rijder: smart drives, joystick, bedieningspaneel Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.