## Programma van Eisen
Programma van Eisen E&W installaties Stichting Meerkring
eisen | Kolom1 | Kolom2
Hoofdstuk | 1 | Algemene eisen
Eis | 1 | Inschrijver levert alleen na schriftelijke opdracht van Aanbestedende dienst.
Eis | 2 | Inschrijver is minimaal VCA+ gecertificeerd of aantoonbaar vergelijkbaar.
Eis | 3 | Inschrijver werkt conform de meest actuele en van toepassing zijnde richtlijnen, waar o.a. maar niet limitatief: NEN 1010, NEN 3140, NEN 2767 en NEN 4010
Eis | 4 | Tijdens de contractperiode kunnen geen prijswijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in loon- en of materiaalkosten plaatsvinden. Enkel indexering van de ingediende prijzen is toegestaan conform de CBS-consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens. Deze indexeringen dienen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het contractjaar aangedragen te worden ter acceptatie, waarbij het prijsniveau van deze inschrijving staat voor 1 januari 2022 en gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2023 mag worden geindexeerd.
Eis | 5 | Inschrijver handelt tijdens uitvoering van de overeenkomst volgens de (Europese) verordeningen en wetten. Inschrijver leeft de Voorschriften en Maatregelen die zijn opgesteld vanuit de (overheids)organen zoals normen en praktijkrichtlijnen (NEN-normen) na.
Eis | 6 | Informatie over relevante ontwikkelingen en/of wijzigingen met betrekking tot wetgeving en regelgeving op het onderhoud van E&W installaties zal Inschrijver op tijd en juist aanleveren bij Opdrachtgever.
Eis | 7 | Schade die zich bij Opdrachtgever voordoet en voortkomt uit het niet tijdig of niet nakomen dan wel signaleren van werkzaamheden en activiteiten op basis van wetten normen en regelgeving met betrekking tot onderhoud, keuring en inspectie zal Inschrijver worden aangerekend qua aansprakelijkheid. Boetes welke volgen uit een wanprestatie van Inschrijver worden door Inschrijver vergoed.
Eis | 8 | De keuring voor laagspanningsintallaties zullen volgens NEN 3140 uitgevoerd worden.
Eis | 9 | Inschrijver beschikt over een netwerk aan gecertificeerde onderaannemers de het onderhoud voor de E&W installaties op zich kunnen nemen indien eigen personeel niet beschikbaar is.Deze onderaannemers zullen onder dezelfde voorwaarde als de in de overeenkomst gesteld werkzaamheden onder de hoofdelijke aansprakelijkheid van de inschrijver uitvoeren. De inzet van onderaannemers dient vooraf altijd bij Opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.
Eis | 10 | Aanbestedende dienst verstrekt eenmalig de inventarislijst met te onderhouden installaties per locatie aan de Inschrijver. Na het verstrekken hiervan dient Inschrijver na gunning, voor het eerste onderhoudsjaar de begroting en concept planning voor de gevraagde werkzaamheden aan te leveren. Vervolgens is het aan de Inschrijver om deze inventarislijst te controleren en jaarlijks te actualiseren op basis van een conditiemeting en aan te leveren bij opdrachtgever.
Eis | 11 | Klein technisch onderhoud is preventief onderhoud en vindt plaats volgens het MJOP en is in het jaarplan opgenomen. Op basis van het jaarplan worden jaarlijks in de maand januari een opdrachtbevestiging verstrekt aan Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst en inschrijfprijzen.
Eis | 12 | Groot onderhoud is vervangingsonderhoud en vindt plaats volgens het MJOP en is in het jaarplan opgenomen. Op basis van het jaarplan worden jaarlijks in de maand januari een opdrachtbevestiging verstrekt aan Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst en inschrijfprijzen.Inschrijver levert een onderhoudsplanning aan bij de Opdrachtgever. Deze planning wordt door Inschrijver ingevuld in een vast format. In de planning staat per installatie in welke week werkzaamheden worden uitgevoerd, dit zijn preventief onderhoud, werkzaamheden vanuit een investeringsadvies, inspecties, en keuringen en certificeringen. Als installaties meerdere keer per jaar onderhouden moeten worden, dan verdeelt Inschrijver de werkzaamheden evenredig over het contractjaar in kwartalen. Werkzaamheden door onderaannemers dienen ook opgenomen te zijn in de jaarplanning.
Eis | 13 | Elke door Inschrijver te leveren en te plaatsen installatie voldoet aan relevante wettelijke verplichtingen en andere relevante voorschriften van de overheid.
Eis | 14 | Inschrijver is in staat en heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle installaties storingsvrij en energetisch optimaal kunnen functioneren en het veilige gebruik van de installaties is gewaarborgd.
Eis | 15 | U bent in staat om waar nodig de Aanbestedende dienst te informeren over situaties waar maatwerkoplossingen aangeboden moeten worden en bent in staat die uit te voeren.
Eis | 16 | Van Inschrijver wordt een adviserende rol verwacht bij het aanbieden van offertes voor vervanging en bij correcties indien van toepassing.
Eis | 17 | Kosten voor correctief onderhoud worden verrekend op basis van de uurtarieven en toeslag voor materiaalkosten, waarbij de materiaalkosten zijn gespecificeerd. Voor de uitvoering van correctief onderhoud wordt het drempelbedrag van € 1.500,00 inclusief BTW gehanteerd. Indien werkzaamheden aan een installatie onder het overeengekomen drempelbedrag liggen dan kan Inschrijver dit zonder mondelinge/schriftelijke toestemming van opdrachtgever uitvoeren. Indien werkzaamheden de drempelbedragen overstijgen dan worden de werkzaamheden in offerte aangeboden met specificatie van materialen en uren en pas na goedkeuring door Opdrachtgever uitgevoerd.
Eis | 19 | De kosten voor het preventieve onderhoud zijn per installatie aangegeven binnen de Inschrijving. Inschrijver mag geen andere kosten in rekening brengen dan opgenomen in de Inschrijving. Materialen benodigd voor de uitvoering van preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving.
Eis | 21 | Opdrachtgever heeft het recht installaties en onderhoudsonderdelen te verwijderen uit het MJOP en daarmee uit het onderhoudscontract. Dit geldt ook voor volledige of gedeeltelijke locaties, bijvoorbeeld als Opdrachtgever een pand afstoot. Inschrijver heeft bij ontwikkelingen van deze aard geen recht op compensatie. Preventief onderhoud van installaties komt te vervallen als er sprake is van een renovatie of verbouwing in de panden van Opdrachtgever. Er zal dan alleen sprake zijn van correctief onderhoud. Mochten er aan de preventieve onderhoudsovereenkomst installaties worden toegevoegd dan wordt het stuks tarief toegepast wat geldt voor het preventief onderhoud. Het bedrag is een geoffreerd bedrag dat voor een vergelijkbare installatie (zoals weergeven in het Calculatieblad van de Aanbesteding) is gedaan. Het maandbedrag voor preventief onderhoud kan na akkoord van Opdrachtgever aangepast worden in de overeenkomst. Aanbestedende dienst heeft niet de verplichting om nieuwe installatie en/of volledige locaties toe te voegen aan het onderhoudscontract.
Eis | 22 | Met betrekking tot de gegevens die beschikbaar zijn gesteld door Opdrachtgever in het calculatieblad (Bijlage 6) en de Assetlijst (Bijlage 11) gaat Opdrachtgever uit van de data die door de huidige Opdrachtnemers is bijgehouden. Inschrijver zal tijdens het eerste jaar deze data controleren en updaten in een door Opdrachtgever aangereikt importbestand (Assetlijst en MJOP). Deze twee documenten zijn de basis voor het daarop volgende jaar. Inschrijver is uiteindelijk verantwoordelijk voor het doorlopend updaten van de assetlijst en het MJOP. Een aanpassing van de aanneemsom na toevoeging van installaties wordt pas na schriftelijke goedkeuring vanuit Opdrachtgever. Bij toevoeging van een installatie en/of significante wijziging in de installatie wordt gerekend met eenheden en de daaraan gekoppelde prijzen zoals deze zijn geoffreerd door Inschrijver. Eén keer per jaar wordt de Assetlijst ge-update en in samenspraak geijkt. De baseline. Het moment van het jaarlijkse baseline wordt samen vastgesteld. Eventuele onjuistheden binnen de assetlijst worden hersteld. Het effect hiervan in kosten wordt gecorrigeerd in de kosten voor het preventieve onderhoudscontract.
Eis | 23 | De kosten voor het preventieve onderhoud zijn per installatie aangegeven binnen de Inschrijving. Inschrijver mag geen andere kosten in rekening brengen dan opgenomen in de Inschrijving. Materialen benodigd voor de uitvoering van preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving.
Eis | 24 | Correctief en vervangend onderhoud (Groot onderhoud) vindt plaats op basis van het jaarplan. Op basis van het jaarplan worden jaarlijks voor november uitvoeringscontracten afgesloten met de Inschrijver op basis van de voorwaarden in de raamovereenkomst
Eis | 25 | Elke door Inschrijver te leveren en te plaatsen installatie voldoet aan relevante wettelijke verplichtingen en andere relevante voorschriften van de overheid.
Hoofdstuk | 2 | Facturatie eisen
Eis | 26 | Voor preventief onderhoud kan een verzamelfactuur opgemaakt worden waarin de locaties per factuurregel worden gespecificeerd. Deze kan maandelijks nadat het preventief onderhoud is uitgevoerd gestuurd worden.
Eis | 27 | Voor correctief en vervangend onderhoud tot € 1.500,00 exclusief BTW vindt de facturatie 100 % achteraf plaats gespecificeerd per locatie per handeling. Voor vervanging hanteren we een betalingschema van 40% bij opdracht, 50 % na uitvoering en 10% na oplossen restpunten. Vervangend werk en correctief werk boven de drempel van € 1.500,00 is altijd op basis van offerte.
Eis | 28 | De facturen dienen de volgende gegevens te bevatten: - geleverde werkzaamheden per locatie, per onderhoudscategorie. - factuurnummer; - BTW (percentage en bedrag); - locatie, contacpersoon; - afleveradres; - inkoopordernummer; - bijgevoegde getekend proces verbaal van oplevering cq getekende werkbon
Eis | 29 | Facturen die niet voldoen aan bovengestelde eisen worden in principe niet in behandeling genomen en geretourneerd.
Hoofdstuk | 3 | Levensduur, garantie, onderhoud en vervanging
Eis | 30 | Reparatie die verricht dient te worden aan de installaties tijdens de garantieperiode wordt door de leverancier kosteloos en binnen 5 werkdagen uitgevoerd. De minimale installatiegarantieperiode betreft 12 maanden, tenzij bij de opdrachtbevestiging anders overeengekomen.
Eis | 31 | Inschrijver garandeert 100% garantievergoeding voor alle kosten (materiaal-, materieel-, transport- en uurloonkosten).
Eis | 32 | Inschrijver dient bij vervangingen standaard een onderhoudstermijn te hanteren van 12 maanden. Deze onderhoudstermijn gaat in op datum dat de installatie is opgeleverd. Tijdens deze onderhoudstermijn wordt een lijst gemaakt en bijgehouden met verborgen gebreken of restpunten. Deze lijst wordt aan de Inschrijver verstrekt. Als alle problemen op de lijst zijn verholpen, vindt de eindoplevering plaats en de eindtermijn betaling.
Eis | 33 | Inschrijver levert op onderdelen en nieuwe producten een garantie van minimaal 2 jaar. In geval van defecten tijdens de garantieperiode wordt er kosteloos tot reparatie of vervanging overgegaan.
Eis | 34 | gebruiksanwijzingen van nieuw geleverde installaties worden verstrekt in de Nederlandse taal zowel digitaal als geprint en zijn onderdeel van de oplevering.
Eis | 35 | Bij het vervangen van onderdelen biedt Inschrijver een identiek of anders gelijkwaardig onderdeel aan.
Eis | 36 | Alle onderdelen die vanwege slijtage of veroudering een goede werking kunnen gaan belemmeren dienen zoveel mogelijk al tijdens het preventief onderhoud te worden vervangen. Het minimale conditieniveau van de installatie (onderdelen) is gesteld op niveau 3.
Eis | 37 | Het verhelpen van klachten die het gevolg zijn van de door Inschrijver uitgevoerde werkzaamheden worden zonder verrekening uitgevoerd. Dit geldt ook voor werkzaamheden die Aanbestedende dienst tijdens het preventief onderhoud had kunnen signaleren.
Eis | 38 | Inschrijver is tijdens kantooruren (7:30 -18:00 uur) op werkdagen per email en/of telefonisch bereikbaar voor het ontvangen van klachten en storingen. Dit emailadres of telefoonnummer zal niet wijzigen in geval van personeelswisselingen bij Inschrijver. Daarbuiten is een calamiteitenlijn beschikbaar 24/7.
Hoofdstuk | 4 | Operationele eisen
Eis | 39 | Inschrijver dient na het preventief onderhoud de installaties in een werkvaardige toestand te behouden. Indien de installatie zich niet in een werkvaardige toestand bevindt, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij contactpersoon van Stichting Meerkring.
Eis | 40 | Werkzaamheden worden (los van de jaarplanning) minimaal 7 werkdagen van tevoren per e-mail aangekondigd bij contactpersoon van de locatie van Opdrachtgever. Planmatig onderhoud wordt bij voorkeur buiten schooltijden uitgevoerd. Inschrijver ontvangt een lijst met contactpersonen na gunning van de opdracht.
Eis | 41 | De geldende wet- en regelgevingen als ook de normgeving en de frabrikantsvoorschriften vormen de ondergrens voor de planning van de uitvoering van het onderhoud. Alle onderhoud, inspecties en keuringen die volgens de norm-, wet of regelgeving zijn verplicht, dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. Inschrijver zal op basis van de NEN2767 het onderhoud uitvoeren waarbij conditienormering 3 (redelijk) als uitgangspunt wordt genomen. Bij vaststellen van conditieniveau 4 of lager zal Inschrijver een offerte uitbrengen voor herstel of vervanging. Het preventief onderhoud is erop gericht dat de installaties van Inschrijver op conditienormering 3 blijven. Opdrachtgever heeft het recht om de minimale conditienormering van een installatie tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen.
Eis | 42 | Inschrijver wordt door Opdrachtgever beoordeeld op de geleverde prestaties. Opdrachtgever heeft het recht om steekproefsgewijs de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden te laten controleren door een externe onafhankelijke partij.
Eis | 43 | In het Calculatieblad zullen alle kosten worden opgenomen van inspecties en milieukeuringen en de noodzakelijke instandhoudingen voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden conform de geldende wetgeving en regelgeving die toepasbaar zijn tijdens de looptijd van deOpdracht. Indien Opdrachtgever dit nodig acht levert Inschrijver kosteloos een overzicht aan van de inspecties die per installatie (het moment waarop er opnieuw geïnspecteerd wordt is hierbij inclusief) zijn uitgevoerd. De inspecties zullen ook opgenomen worden in het MJOP en jaarplan door inschrijver.
Eis | 44 | Inschrijver verzorgt de instructie van de installaties aan de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever. Deze medewerkers verzorgen vervolgens de instructie aan de gebruikers van de installaties. Tijdens de instructie door Inschrijver wordt bij de installatie een toelichting gegeven op de werking hiervan.
Eis | 45 | Inschrijver zorgt bij de werkzaamheden tijdig voor de vereiste materialen. Kosten voor extra arbeidsmiddelen worden niet doorbelast aan Opdrachtgever. De hulpmiddelen en materialen die door medewerkers van Opdrachtgevers worden gebruikt mogen geen beschadigingen veroorzaken bij Opdrachtgever.
Eis | 46 | Wanneer de werkzaamheden langer dan twee weken duren dient Inschrijver een eigen voorziening voor pauzes en opslag te regelen. Indien de werkzaamheden korter zijn kan Inschrijver in overleg gebruik maken van de voorzieningen binnen de school.
Eis | 47 | De tijden voor de werkzaamheden zijn maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 16:30 uur. Voor bepaalde werkzaamheden zullen andere tijden worden aangehouden, dit gaat altijd in overleg met de Opdrachtgever.
Eis | 48 | Gebruik van de faciliteiten van Opdrachtgever, zoals drink- en eetmogelijkheden, toiletvoorziening en watertappunten voor onderhoudsdoeleinden etc. kan alleen plaatsen vinden in overleg en met de daarvoor aangewezen contactpersoon op locatie van Opdrachtgever.
Eis | 49 | Inschrijver stelt een storingsdienst beschikbaar die elke dag van de week dag en nacht (24/7) inzetbaar is voor urgente storingen en calamiteiten.
Eis | 50 | Een calamiteit, een plotselinge, ongeplande verstoring die optreedt in de door Opdrachtgever en Inschrijver beheerde gebouwen welke de dagelijkse werkzaamheden dusdanig verstoren dat er direct actie moet worden ondernomen, dit om verdere risico’s en/of schade te voorkomen waarbij continue gevaar dreigt.
Eis | 51 | Bij een calamiteit gelden de volgende categorieën: Categorie 1 calamiteit; respons binnen 1 uur en binnen 4 uur een monteur ter plaatse Categorie 2 verstoring; respons binnen 4 uur en afhandeling binnen 1 werkdag Categorie 3 beperkt; repons binnen 1 werkdag en afhandeling binnen 1 week Categorie 4: licht; respons binnen 1 week en afhandeling binnen 1 maand.
Eis | 52 | Respons- en afhandeltijden gaan in op het moment dat de school de melding maakt. De afhandeltijd is de tijd die gegeven wordt om de melding te verhelpen. Indien er onderdelen besteld moeten worden dan zal binnen de afhandeltijd wel een tijdelijke oplossing zijn gerealiseerd.
Eis | 53 | Voor meldingen van categorie 1 dient Inschrijver dezelfde dag de melding af te handelen, ook als dit buiten de reguliere werktijd valt.
Eis | 54 | Ieder jaar zal de Aanbestedende dienst controleren hoeveel meldingen binnen de gestelde afhandeltijd zijn afgehandeld. Wanneer dit percentage lager ligt dan 80% dan zal er een penalty van €150,00 per niet binnen de tijd afgehandelde calamiteit in rekening worden gebracht.
Eis | 55 | Afstemming met betrekking tot de werkzaamheden uit de jaarplanning dient Inschrijver voor uitvoering eerst af te stemmen met de aangewezen contactpersoon van de locatie.
Eis | 56 | Inschrijver is verplicht om na ontvangst van het jaarplan of een extra (tussentijdse) opdracht binnen 2 weken een offerte en planning aan te leveren voor de uit te voeren werkzaamheden.
Eis | 57 | Het is aan de Inschrijver zelf om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot het gebouwbeheersysteem en klimaatregeling. De inlogcode wordt door de Aanbestedende dienst verzorgt en dient ingeleverd te worden bij beeindiging van contract. Zie protocol in bijlage 12.
Eis | 60 | Van iedere onderhoudsbeurt dient na maximaal 10 werkdagen een digitaal rapport in het digitaal logboek te worden aangeleverd van de Aanbestedende dienst.
Eis | 61 | Na ieder locatiebezoek dient Inschrijver zich af te melden en een werkbon te laten ondertekenen door de schoollocatie. Deze werkbon dient bij de factuur bijgevoegd te worden.
Eis | 62 | Na correctief onderhoud of installatie van een nieuwe installatie wordt een oplevering/eindcontrole gedaan. De Inschrijver maakt van deze controle een opleververslag en levert deze binnen 2 werkdagen aan zodat Inschrijver binnen 5 werkdagen de restpunten kan uitvoeren.
Eis | 63 | Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal Inschrijver de (geluids)overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Er mag dus geen geluidsapparatuur gebruikt worden, er wordt niet gerookt op het schoolterrein en gereedschap wordt niet onbeheerd in de school achtergelaten.
Eis | 64 | Werkzaamheden dienen met een pion, afzetlint of ander waarschuwingsteken afgeschermd te worden om de veiligheid van de medewerkers en leerlingen te garanderen.
Eis | 65 | De omgeving waar de werkzaamheden uitgevoerd worden dient na afhandeling weer in dezelfde staat teruggebracht te worden. Inschrijver maakt daarbij geen gebruik van voorzieningen of afvalstromen van de school.
Eis | 66 | Afkomende materialen die door Inschrijver hergebruikt worden of een restwaarde opleveren worden in overleg met Aanbestedende dienst door de Inschrijver in depot opgeslagen.
Hoofdstuk | 5 | Personeelseisen
Eis | 67 | Tijdens de duur van de overeenkomst beschikt Inschrijver voor de werkzaamheden over gekwalificeerd en vakbekwaam opgeleid personeel. Een VCA diploma voor de uitvoerende medewerkers is verplicht. Inschrijver toont middels vakdiploma’s aan dat zij over opgeleid personeel beschikt.
Eis | 68 | Inschrijver is volledig verantwoordelijk met betrekking tot het gedrag van alle medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Van de medewerkers wordt een positieve klant- en servicegerichte (werk)houding verwacht. Inschrijver dient te kunnen aantonen en borgen dat bij start dienstverlening alle monteurs, die (structureel)vast worden ingezet, beschikken over een geldig VOG (onderwijs). De kosten voor de VOG aanvragen zijn voor rekening van de inschrijver. Bij aanvang van de overeenkomst zijn de VOG’S van de vaste medewerkers niet ouder dan zes maanden. Het profiel van de aan te vragen VOG is Onderwijs.
Eis | 69 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op de locaties van de Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van zijn personeel, personeel van de Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen materiele schade.
Eis | 70 | Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de medewerkers zich aan te melden bij de contactpersoon van de locatie. Ook hebben medewerkers altijd een legitimatie bij zich.
Eis | 71 | Werkkleding is verplicht voor de in te zetten medewerkers en voorzien van bedrijfslogo. Het dragen van een korte broek en/of hoofddeksel (tenzij geloof dit wenst) is niet toegestaan. Een muziekspeler op de werkvloer is niet toegestaan tenzij anders bepaald door opdrachtgever. In geval van bezwaren op gedrag van een medewerker van Inschrijver zorgt Inschrijver, na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever, binnen 1 werkdag voor vervanging.
Eis | 72 | Inschrijver neemt alle maatregelen die nodig zijn om het werk veilig te kunnen doen en incidenten en ongevallen te voorkomen. Pro-actief wordt vermeden dat er sprake is van diefstal of vernieling van en aan de eigendommen van Opdrachtgever. Als een calamiteit zich voordoet dan wordt van de medewerkers van Inschrijver verwacht dat zij handelend en schade beperkend optreden. Calamiteiten en bijna bedrijfsongevallen worden altijd gemeld aan de Opdrachtgever.
Eis | 73 | Wanneer Inschrijver samenwerkt met ZZP'ers of stagiaires dan dient dit vooraf gemeld te worden. Daarnaast dient er zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers gewerkt te worden om de kwaliteit te waarborgen. Bij een stagiaire dient een volwaardige begeleider of uitvoerder aanwezig te zijn.
Eis | 74 | Inschrijver verklaart dat zij alle bedrijfsinformatie van Opdrachtgever die op welke wijze dan ook ter kennis is genomen, tegenover derden geheimhoudt.
Eis | 75 | Het is niet toegestaan om gebruik te maken van apparatuur zoals telefoon, computers, etc. van Opdrachtgever voor privé doeleinden. Werknemers van de Inschrijver dienen zich te gedragen als een fatsoenlijke gast van de Opdrachtgever.
Eis | 76 | Inschrijver levert gekwalificeerd personeel t.b.v. de advisering van de installaties.
Eis | 77 | 5 tot 2 werkdagen vooraf aan het schoolbezoek dient Inschrijver de medewerkers inclusief werkzaamheden aan te melden bij de desbetreffende schoollocatie en anders mag toegang geweigerd worden door de school.
Eis | 78 | Indien naar mening van Aanbestedende dienst niet voldoende gekwalificeerd personeel door Inschrijver is ingezet, kan Aanbestedende dienst de inzet van andere medewerkers eisen. Deze wijziging zal zonder kosten voor Aanbestedende dienst geschieden.
Eis | 79 | Inschrijver levert Nederlandssprekend personeel en alle correspondentie zal ook in het Nederlands verlopen.
Hoofdstuk | 6 | Accountmanagement, communicatie en rapportages
Eis | 80 | Bij projecten garandeert Inschrijver één vaste projectleider die namens Inschrijver als aanspreekpunt fungeert gedurende het hele project en tevens fysiek aanwezig is bij de oplevering. De projectleider dient tot minimaal 6 maanden na de oplevering aanspreekpunt te blijven.
Eis | 81 | Tweemaal per jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen de Aanbestedende dienst en Inschrijver over de algehele stand van zaken met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en de raamovereenkomst. Aanbestedende dienst maakt een verslag van deze evaluatie en verstuurt deze binnen 10 werkdagen naar Inschrijver. Indien verbeterpunten voor Inschrijver zijn geconstateerd, krijgt Inschrijver tot 10 werkdagen na ontvangst van het verslag om met een verbetervoorstel te komen.
Eis | 82 | Eventueel gemaakte aanvullende afspraken tijdens de evaluaties worden toegevoegd aan de raamovereenkomst. Na ondertekening van deze aanvulling door beide partijen is dit definitief.
Eis | 83 | Inschrijver stelt voor Opdrachtgever vaste contactpersonen beschikbaar met betrekking tot facturatie, planninge en accountmanagement.
Eis | 84 | Inschrijver en Opdrachtgever organiseren 1x per jaar een overleg (strategisch) betreffende de uitvoering van de dienstverlening. De jaarrapportage van de Inschrijver zal worden besproken. De invulling van het overleg dat per kwartaal plaatsvindt wordt in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Inschrijver vastgesteld. Opdrachtgever maakt een verslag van deze evaluatie en verstuurt deze binnen 10 werkdagen naar Inschrijver. Indien verbeterpunten voor Inschrijver zijn geconstateerd, krijgt Inschrijver tot 10 werkdagen na ontvangst van het verslag om met een verbetervoorstel te komen.
Eis | 85 | Voorafgaand aan het jaaroverleg, levert Inschrijver een jaarrapportage aan waarin onderstaande wordt meegenomen: 1. Assetlijst inclusief actuele conditie status per assset 2. Overzicht van uitgevoerde keuringen/inspecties per locatie en asset 3. Onderhoudsrapportage (gepland versus uitgevoerd preventief onderhoud incl financien geraamd versus gerealiseerd) 4. Storingen per locatie (correctief onderhoud), inclusief kosten en resultaat SLA termijnen 5. Jaarplan voor het opkomende jaar 6. aanbevelingen van inschrijver voor opdrachtgever
Onderhoud E&W installaties Stichting Meerkring - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2109002.02, 08-04-2022 Commercieel vertrouwelijk