## Calculatieblad
Bijlage 6 Calculatieblad Onderhoud E&W Installaties
Alleen de gele velden invullen
1. Vervangend onderhoud
|  |  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
School | A. Omschrijving | Handeling | B. Geschat aantal stuks, danwel m1 | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | G. Totaalprijs eenmalig (in euro's excl. btw) (2022)
De Meander | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Dakafzuigventilator | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
| Expansievat | Vervangen | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
| Vervangen armaturen binnenlamp* | vervangen door LED variant | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Achtbaan | Vervangen armaturen binnenlamp | vervangen door LED variant | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Gedragstolk | Expansievat | Vervangen Expansievat individueel | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| CV pomp collectief | CV pomp collectief vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Geiser | Vervangen geiser | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen boliler | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Bieshaar | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Ventilatie | Vervangen dakventilator | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen boiler close-in | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Expansievat | Vervangen CV-expansievat individueel | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
De Border | Ketel Cv | Vervanging HR107 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Dakafzuigventilator | Vervangn dakafzuigventilator | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| LBK + wtw | Vervangen toevoer LBK | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen boliler | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Vervangen armaturen binnenlamp | vervangen door LED variant | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Hydrofoor | Vervangen hydrofoor | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Magneet | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen Boiler | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Dakventilator | VervangenDakventilator | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regeling Cv | Vervangen van regeling CV | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Expansievat | Vervangen Expansievat | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Magneet, Maasstraat | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Dakafzuigventilator | Vervangen van dakafzuigventilator | 4 | 0 | 0 | 0% | 0
| Afzuigventilatie | Vervangen van afzuigventilatie | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Expansievat | Vervangen expansievat | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regeling Cv | Vervangen van regeling CV | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
De Vlindervallei | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regeling Cv | Vervangen regelkast | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Expansievat | Vervangen expansievat | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
| Elektra armaturen binnen | Vervangen armaturen voor LED | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Dr M v.d. Hoeve, Magelhaenstraat | Boiler, electrisch | Vervangen elektrische boiler | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Dr M. v.d. Hoeve, Ringw. Kruiskamp | Boiler, gasgestookt | Vervangen boiler | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Geiser | Vervangen geiser | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen boiler | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
t Spectrum | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
| Dakventilator | Vervangen dakventilator | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regelkast LBK | Vervangen regelkast LBK | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regelkast CV | Vervangen regelkast CV | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Vervangen boiler electrisch | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Plevier | Ketel Cv | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 3 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler | vervangen boiler close-in | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler | Vervangen boiler close-in | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| expansievat | Vervangen expansievat | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regeling t.b.v. LBK installatie | vervangen regelkast | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regeling t.b.v. CV installatie | vervangen regelkast | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Licht armaturen | vervangen door LED variant | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
J v/d Vondel | Ketel Cv ketelhuis boven | Vervangen cv-ketel combi Hr107 ketel | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler close in | Vervangen boiler close-in | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Radiator | Vervangen radiatoren | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Da Vinci Eemland | CV pomp | Vervangen CV pomp | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Expansievat | Vervangen Expansievat | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler close-in | Vervangen boiler close-in | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
De Kosmos | Ketel Cv | Vervangen CV | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Boiler, electrisch | Boiler | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
| Regeling Cv | Regeling vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
Totaal in euro's exclusief BTW | [6 empty] | 0
Huidige installaties staan met specificaties weergeven in de assetlijst Bijlage 11, bij vervanging van installaties wordt uitgegaan van hetzelfde merk/type dan wel aantoonbaar minimaal vergelijkbaar.
Voor de vervanging van LED verlichting kan een benadering opgegeven worden op basis van BvO.
In bovenstaande tabel voor het vervangend onderhoud zijn de assets toegevoegd uit het MJOP die de komende 5 jaar (t/m 2027) op de planning staan om te vervangen.
2. Preventief onderhoud
School | A. Omschrijving | Handeling | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
|  |  | B. Aantal eenheden (per jaar) | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | F. Totaalprijs per eenheid | G. Totaalprijs per 5 jaar (in euro's excl. btw) (2022 - 2026)
De Meander | Ketel Cv *** | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dakafzuigventilator | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling t.b.v. LBK installatie | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring* | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Dubbelster | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dakafzuigventilator | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Achtbaan | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Gedragstolk | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Geiser | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Bieshaar | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling t.b.v. Ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Border | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling t.b.v. CV / Vent. | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dakafzuigventilator | Jaarlijks onderhoud | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| LBK + wtw | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Magneet | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | Jaarlijke controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Magneet, Maasstraat | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dakafzuigventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Afzuigventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | Jaarlijks controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Vlindervallei | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ventilatie WTW | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingkast | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Afzuigventilatie Keuken | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | Jaarlijke controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Dr M v.d. Hoeve, Magelhaenstraat | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Dr M. v.d. Hoeve, Ringw. Kruiskamp | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtverhitter | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Afzuigventilatie | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, gasgestookt | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Geiser | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
t Spectrum | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingkast TAV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling t.b.v. Ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Plevier | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| expansievat | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling t.b.v. Ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| pompen | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingkast | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| afzuig ventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
J v/d Vondel | Ketel Cv ketelhuis boven | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingkast | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| WTW units | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| afzuig ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Zevensprong (KC de Kei) | Cv ketel | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| expansievat | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Transportpomp | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | Jaarlijke controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Kingmaschool** | Luchtverhitter Gymzaal | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| - brander | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| - regelaar | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| cv ketel nieuwbouw | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| afzuig ventilatie | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Cv ketel oudbouw | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Circulatiepompen | Jaarlijks onderhoud | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| regeling | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| dakventilatoren | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Da Vinci Eemland | CV pomp | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| CV ketel | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler close-in | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Kosmos | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dakafzuigventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
De Klimboom | Ketel Cv | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Warmtepomp | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Voorraadboiler 800l CV | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Dakafzuigventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler close-in | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Boiler, electrisch | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Regeling Cv | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat CV-installatie 110 liter | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Expansievat CV-installatie 80 liter | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Afzuigventielen | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Mech. vent WTW unit | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Evenement afzuiging 1425 L/min | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Gymzaal | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast Keuken | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Luchtbehandelingskast | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Centrale regelkast klimaat algemeen | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Elektra armaturen binnenlamp | jaarlijkse controle | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| NEN 3140 keuring | Keuring van bovengenoemde installaties | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Keuren Gasleidingnet compleet (SCIOS 7a) | Keuren gasleiding (1x per 4 jaar) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Totaal in euro's exclusief BTW | [7 empty] | 0
* De NEN3140 keuring voor de elektrotechnische installaties is inclusief meter (groepen) kast en zit in het preventieve onderhoud. Deze vindt in 2024 weer plaats.
** De Kingmaschool behoeft enkel nog minimaal preventief onderhoud ivm een fusering met de locatie Mariahoeve
*** Onderhoud CV ketel is inclusief controle radiatoren en leidingen. Zie Assetlijst / BVO voor inschatting van het aantal.
In kolom C vult u de arbeidskosten in voor het doen van onderhoud voor één eenheid
In kolom D vult u alle materiaalkosten in behorende bij periodiek onderhoud voor één eenheidstype
In Kolom E vult u éénmaal het kortingspercentage in, gelijk aan andere kortingpercentages
3. Correctief onderhoud tarieven
A. Omschrijving tarieven | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
| B. Geschat aantal uren per jaar voor alle locaties | C. Arbeidsloon per uur in (in € excl. BTW) | D. Materiaal | E. Korting materiaal , percentage | F. Totaalprijs per 5 jaar (in € excl. BTW) (2022 - 2026)
Door de weeks van 7:00 - 18:00 uur | 100 | 0 | 10000 | 0% | 50000
Overwerk eerste twee uur na werktijd | 25 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Overwerk zon- en feestdagen | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 1 CV en warmtenet | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 2 Loodgieter | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 3 specialist (LBK, ventilatie, WTW) | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Electricien tarief 1 (opgeleid persoon) | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Electricien tarief 2 (persoon in opleiding) | 20 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Totaal in euro's exclusief BTW |  |  |  |  | 250000
De materiaalkosten en de geschatte uren voor correctief onderhoud zijn indicatief voor het maken van een eerlijk vergelijk.
5. Correctief onderhoud opslagpercentages
A. Opslag | B. Opslagpercentage | Uren (alle locaties) | Tarief* | Totaal 5 jaar
Overwerk eerste twee uur na werktijd | 0% | 50 | 0 | 0
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen | 0% | 30 | 0 | 0
Overwerk zon- en feestdagen | 0% | 20 | 0 | 0
Totaal in euro's exclusief BTW |  |  |  | 0
* Er is hier uitgegaan van het Installateur Tarief 1 CV en warmtenet
6. Totaal onderhoud
Totaal kosten in euro's exclusief BTW (1. groot onderhoud, 2. preventief onderhoud, 3, & 4. correctief onderhoud) | [6 empty] | 250000
Genoemde aantallen, m2, producten en uren op dit calculatieblad zijn indicatief en betreffen een orde grootte bepaling om tot een prijsvergelijk te komen, hieraan kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend.
Alle op te geven tarieven zijn all-in, dat wil zeggen er kunnen geen enkele andere kosten zoals administratiekosten, voorrijdtarieven, reiskosten of kosten van eventueel benodigde hulpmaterialen extra in rekening worden gebracht. De reistijd voor het halen van componenten, materialen en/of onderdelen e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer en mag dus niet fecatureerd worden. Indien er veel gelijke klachten zijn, wordt dit mogelijk na overleg gebundeld danwel wordt het jaarlijks onderhoud vervroegd.
In ieder apart deel prijsblad dienen kortingen op de bruto adviesprijs gelijk te zijn.
De prijzen dienen gebaseerd te zijn op de technische omschrijving in de bijlage 11 en de daarin genoemde fabrikaten of gelijkwaardig
Prijswijzigingen vinden enkel plaats op basis van indexeringen en dienen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar te worden aangedragen ter acceptatie op basis van maximaal de CBS consumenten prijs index (CPI), waarbij het prijsniveau van de deze inschrijving staat voor 1 januari 2022, gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2023 mag worden geindexeerd.
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Onderhoud E&W installaties, Stichting Meerkring - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2109002.02, 08-04-2022
Commercieel vertrouwelijk