## Nota van inlichtingen 1
Nota van Inlichtingen 1 - Europese aanbesteding 'IMS TBC-bestrijding’, aangekondigd op 18 juli 2022
GGD GHOR Nederland |  |  |  | In deze nota van inlichten zijn 114 vragen opgenomen, waarvan 113 vragen zijn beantwoord. De beantwoording van vraag 51 zal worden verstrekt als onderdeel van Nota van inlichtingen 2.
Datum: 15 augustus 2022
Nr. | Document | Par. | Blz. | Vraag van Geïnteresseerde | Antwoord | Vraagsteller | Beantwoording door: | Opmerkingen
1 | Beschrijvend document | 2.1 | 8 | Kunt u een beschrijving geven van een vaste werkplek? Laptop of PC, aantal en typen beeldschermen gekoppeld aan de werkplek? | De werkstation configuratie kan per GGD verschillend zijn. Doorgaans zijn het HP werkstations Z2xx, gekoppeld aan één Eizo Radiforce 3MP of 2 MP diagnostische monitor en één regulier kantoorautomatiseringsscherm, waarop iTBC wordt getoond. Bij enkele GGD locaties hangen er 2 diagnostische monitors aan een werkstation. Om een indruk te geven is in bijlage U een inventarisatie (uitgevoerd in 2021) opgenomen van de vaste werkplekken van REC Zuid en REC Noordoost.
2 | Beschrijvend document | 2.1 | 8 | Welke definitie wordt gegeven aan 'mobiel werkstation'? | Hiermee wordt een laptop bedoeld, die wordt gebruikt voor diagnostiek tijdens weekenddiensten. Op dit moment wordt één model gebruik: HP ZBook 17 G6 ¦¦ i7-9850H ¦¦ NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB ¦¦ 1x8GB RAM ¦¦ 256GB SSD ¦¦ Win10Pro
3 | Beschrijvend document | 2.1 | 8 | Welke "gegevens bij bestaande beelden" moeten gecorrigeerd of aangepast kunnen worden? | Dit betreffen de volgende gegevens: Naam, geboortedatum, accessionnummer, patiëntnummer, geslacht, L/R.
4 | Beschrijvend document | 2.4 |  | Bij een totale looptijd van de Overeenkomst van maximaal acht (8) jaar bedraagt de maximale waarde van de opdracht € 1.180.000, -exclusief btw. Rekening houdend met een marge van 10% is de maximale waarde van de Overeenkomst € 1.298.000 exclusief btw. Vraag: met welke reden worden er 2 soorten bedragen genoemd – maximale opdracht waarde (1.180.000) en maximale overeenkomst waarde (1.298.000). Welk bedrag is leidend voor uw organisatie? Kunt u aangeven op welke wijze u tot deze 10% marge bent gekomen en welke levering/ diensten hieronder zouden kunnen vallen? " | Zoals aangegeven in paragraaf 2.7.1 van het Beschrijvend document houdt de Aanbestedende dienst er rekening mee dat in de toekomst mogelijk optionele aanvullende Diensten of Leveringen deel uitmaken van de Overeenkomst. Om welke diensten dit gaat staat eveneens in deze paragraaf omschreven. In voorkomend geval zal de Aanbestedende dienst handelen binnen de kaders van artikel 2.163 van de aanbestedingswet. De genoemde marge van 10% komt voort uit genoemde artikel.
5 | Beschrijvend document | 2.7 | 9 | In welk formaat wordt het verslag vanuit het iTBC geleverd aan het IMS. | In de huidige situatie wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. De wens is dat dit in de toekomstige situatie wel mogelijk is.
6 | Beschrijvend document | 2.7 | 9 | Kunt u een voorbeeld verslag aanleveren (kan dit een technsich bestand zijn)? | Opdrachtgever kan geen voorbeeld aanleveren. In de huidige situatie wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. De wens is dat dit in de toekomstige situatie wel mogelijk is. Een eventuele verslagkoppeling zal worden ontwikkeld in nauw overleg met zowel de Opdrachtnemer van iTBC als de leverancier van het IMS.
7 | Beschrijvend document | 3.2 | 10 | In het planningsoverzicht geeft u aan dat de implementatie moet starten op 11 november 2022. Ingangsdatum overeenkomst wordt echter gesteld op 1 mei 2023. Is onze veronderstelling correct dat contractering (tekenen van de overeenkomst) dient plaats te vinden vóór implementatie en dat de looptijd van de overeenkomst wordt vastgesteld op 11 mei 2023 + 5 jaar? Alle werkzaamheden dienen immmers plaats te vinden onder governance van de overeenkomst. | De Overeenkomst zal eveneens van toepassing zijn op de implementatieperiode. Uw veronderstelling ten aanzien van de looptijd is onjuist. Conform paragraaf 2.6.1 heeft de Overeenkomst een initiële looptijd van 4 jaar.
8 | Beschrijvend document | 3.2 |  | Planning; uw planning is erg ambiteus. Zowel voor de beantwoording van deze aanbesteding als (de aanvang van) implementatie zijn de tijdslijnen in onze ogen te kort. We verzoeken u om ná de publicatie van de tweede vragenronde ten minste 20 werkdagen tot aan de sluitingstermijn te hanteren. Daarnaast is ons klemmend verzoek om, in verband met een relaistische projectplanning en reservering van personele resources, de aanvang van implementatie ten vroegste 30 werkdagen ná de opschortende termijn aan te vangen. Graag zien we uw aanpassingen in de planningen hiertoe. | Niet akkoord.
9 | Beschrijvend document | 4.3.1 |  | We verzoeken u de gevraagde dekking in lijn te brengen met een (aangepaste) hoogte van aansprakelijkheid (zie tevens vragen m.b.t. Bijlage B - Concept Overeenkomst Diensten_v1.0 artikel 10.) | Niet akkoord. Opdrachtgever verwijst u naar de beantwoording van vraag 67.
10 | Beschrijvend Document | 4.3.3 | 16 | Leveranciers die wereldwijd hun applicaties leveren werken op basis van ISO standaarden ( waarop de NEN normen veelal zijn gebaseerd) mogen we veronderstellen dat de ISO certificering op dit punt volstaat? | Zoals aangegeven in paragraaf 4.3.3 geldt ten aanzien van de NEN-norm: "Bewijs hiervan kan worden geleverd door het beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze waarmee de Inschrijver in staat is aan te tonen dat door hem maatregelen worden genomen op het gebied van procesmatige informatiebeveiliging en het periodiek vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem. " Indien Inschrijver kan aantonen dat de bedoelde ISO-certificering dezelfde strekking heeft als NEN 7510, dan is uw aanname juist. Wellicht ten overvloede wijst Opdrachtgever erop dat deze bewijslast bij de Inschrijver ligt.
11 | Beschrijvend document | 6.4 | 19 | Klopt het dat in de laatste zin van pagina 19 het woord "kwalitatieve" is weggevallen voor het woord Gunningscriteria? | Dit is correct. Opdrachtgever bedoelt het volgende: " Indien voor één van de kwalitatieve Gunningscriteria niet minimaal de score ‘voldoende’ wordt behaald, is de Inschrijving ongeldig en wordt deze terzijde gelegd". Een herziene Beschrijvend document wordt als onderdeel van de nota van inlichting 1 gepubliceerd.
12 | Beschrijvend document | 6.8 | 21.23 | Er wordt gesproken over communicatie en afstemming met Opdrachtgever én de 25 zelfstandige GGD-organisaties. Wordt de implementatie centraal of (ook) door elke GGD zelf gecoordineerd? | De implementatie wordt centraal gecoördineerd door een projectleider aangesteld door Opdrachtgever. Deze projectleider geeft aansturing aan een projectgroep, waarin deelnemers vanuit de verschillende Regionale Expertise Centra zitting hebben.
13 | Beschrijvend document | 6.8.2 | 22 | Momenteel gecomprimeerd opgeslagen (8TB), welk type compressie wordt toegepast? | De compressie JPEG2000 wordt toegepast.
14 | Beschrijvend document | 6.8.3 |  | U vraagt een beschrijving van ondersteuning van 3e partijen bij uitwisselingen met patienten via een webportal of uitwisseling met ziekenhuizen. Zover wij de omvang van de levering begrijpen maakt een webportaal of vervanging of aanvulling van bestaande uitwisselingtechniekendiensten (paragraag 2.7.1) uitsluitend deel uit van optionele - niet ingeprijsde- functionaliteit. Kunt u bevestigen dat deze vraag vervalt? | Dit is correct. Opdrachtgever wijst er wel op dat 6.8.3. een gunningscriterium betreft. Indien een Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving de genoemde dienst wenst aan te bieden, dan kan dit leiden tot een hogere beoordeling van het betreffende gunningscriterium. Wellicht ten overvloede wil Opdrachtgever erop wijzen dat hetgeen Inschrijver aanbiedt als onderdeel van de kwalitatieve Gunningscriteria opgenomen dient te zijn in de aangeboden Prijs
15 | Beschrijvend document | 6.8.3, 6.8.5.c |  | U vraagt aanbieder een beschrijving te doen van procedures voor incidenten, wijzigingen, Updates, etc. In de aanbestedingsstukken zien we Bijlage O t/m T terug. Kunt aangeven welke samenhang er is tussen uw vraag en de genoemde bijlagen? | Bijlage O t/m T zijn beschrijvingen van de interne procedures, die momenteel worden gehanteerd voor de informatievoorziening in eigen beheer. Voor het IMS geldt in de huidige situatie het beheer volledig extern is belegd, met daarbij de wens om dit in de toekomstige situatie in eigen beheer (1e en 2e lijn) te hebben/nemen. De Inschrijver dient zich te conformeren aan de interne processen, waarbij Inschrijver de mogelijkheid heeft om verbetermaatregelen voor te stellen, ten aanzien van bijvoorbeeld de inrichting, indien deze wijzigingen aantoonbaar de verwachtingen/vereisten van opdrachtgever overstijgen ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit van het beheer en de ondersteuning . Inschrijver kan eventuele verbetervoorstellen als onderdeel van haar inschrijving, in G3 Servicelevel agreement het beheerplan verder uitwerken en onderbouwen.
16 | Beschrijvend document | 6.8.3, 6.8.5.c |  | U vraagt hier expliciet opleiding voor een product owner. In onze optiek is er, omdat u in uw pakket van Eisen 3.21 sprake is van MDR/CE gecertificeerd medisch hulpmiddel, geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u bevestigen dat deze opleidingsvraag vervalt? | Er is geen ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk software ontwikkeling. Binnen de GGD/GHOR organisatie wordt gewerkt op basis van de Agile/Scrum methodiek, waarbij de product owner van het IMS verantwoordelijk is voor de product backlog aan wijzigingen. Dit zullen m.n. wijzigingen zijn, die inrichting van de software betreffen, updates of upgrades. De opleidingsvraag betreft: het opleiden in de applicatie van degene die de product owner rol heeft van het product IMS.
17 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 26 | Fysisch-technische kwaliteitsbeoordeling wordt als voorbeeld geanonimiseerde beelden benoemd welke andere voorbeelden van kwaliteitsbeoordelingen wensen jullie tijdens de demonstratie te verkrijgen? | Het volstaat om de wijze waarop de beelden geanonimiseerd worden opgeroepen en getoond voor kwaliteitsbeoordelingen, te tonen.
18 | Beschrijvend document | 6.8.4 |  | Beoordelingskader: De wijze van uitvoering van de scoring van de demonstratie is ons niet geheel duidelijk. 1: Kunt u aangeven op welke wijze u de scoring van de demonstratie zal uitvoeren. 2: Kunt u hierbij aangeven welke deelnemers (namen en functies) en toehoorders er aanwezig zullen zijn. 3: Kunt u hierbij ook aangeven op welke manier u het proces van beoordeling van de individuele aanwezigen zult uitvoeren, begeleiden en vastleggen? | 1: Tijdens de demonstratie dient Inschrijver de gevraagde workflows te behandelen. Zoals aangegeven in het beoordelingskader, zal het beoordelingsteam een beoordeling uitvoeren, waarbij het totaal beeld wordt beoordeeld. Hiervoor zullen beoordelaars kijken naar de punten die genoemd zijn in het beoordelingskader. 2:Opdrachtgever verstrekt geen namen en/of functies van de beoordelaars. Het beoordelingsteam zal bestaan uit leden die de deskundigheid hebben die nodig is om de Inschrijving inhoudelijk te beoordelen. 3: Voor de beoordeling ontvangt iedere beoordelaar een individuele beoordelingsformulier. Deze worden tijdens de demonstratie ingevuld. Na afronding van de demonstraties worden de individuele toegekende scores plenair besproken en wordt per Inschrijver een consensusscore toegekend. Voor een nadere toelichting verwijst Opdrachtgever u naar paragraaf 6.1 tot en met 6.6 van het Beschrijvend document. Inschrijvers ontvangen als onderdeel van de gunningsbeslissing een toelichting op de toegekende scores.
19 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | In het beoordelingskader G4 (demonstratie) zijn innovatie items (zoals AI) niet genoemd. In uw uitvraag zijn innovatieve items uitsluitend als optioneel onderdeel -in een later uit te brengen offerte - benoemd. Op welke wijze zal u innovatieve items (zoals AI of uitwisseling) van leverancier expliciet opnemen in de kwalitatieve gunningscriteria? | Opdrachtgever wijst erop dat 6.8.4. een gunningscriterium betreft. Indien een Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving de genoemde dienst wenst aan te bieden, dan kan dit leiden tot een hogere beoordeling van het betreffende gunningscriterium. Wellicht ten overvloede wil Opdrachtgever erop wijzen dat hetgeen Inschrijver aanbiedt als onderdeel van de kwalitatieve Gunningscriteria opgenomen dient te zijn in de aangeboden Prijs.
20 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Kunt u aangeven wat u precies van leverancier verwacht bij de demonstratie van het door u beschreven proces voor 'fysisch tenhnisched beoordeling'? | Het oproepen en tonen van geanonimiseerde beelden uit een door het RIS geselecteerde steekproef van onderzoeken.
21 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Kunt een grafische voorstelling geven van de huidige invulling van de hangingprotocollen? Zowel voor configuraties met 1 of, (wanneer daar sprake van is 2) diagnostische monitoren? | Elk verslagwerkstation heeft maximaal één diagnostische monitor, waarbij er een 2x1 matrix wordt getoond van het huidige onderzoek links en het meest recente voorgaande onderzoek rechts. Alle historie wordt geladen. Indien er geen historie is, wordt er een 1x1 matrix getoond met slechts het huidige onderzoek.
22 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Wij gaan er van uit dat er géén integratie (desktopkoppeling en/of back-end) met het iTBC en de IMS TBC getoond zal worden (door geen enkele partij) zodat hier sprake is van een gelijk speelveld van alle inschrijvers. Op welke wijze wilt u hier mee omgaan? | Er zal inderdaad geen geïntegreerde demo plaatsvinden. De huidige integratie vindt plaats doordat vanuit iTBC een URL wordt aangeroepen van het IMS met als onderdeel van die URL een hash van ofwel het patientid ofwel het accessionnumber. Leverancier dient tijdens de demo een vergelijkbare functionaliteit te tonen.
23 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Wij gaan er van uit dat beelden vanuit TWIIN geautomatiseerd (ter reconciliering) naar het IMS TBC zullen worden verstuurd en er in de demo geen interactie met TWIIIN hoeft te worden getoond. Kunt u dit bevestigen? | Dit is correct. Echter, indien Inschrijver instaat is om interactie met TWIIN, dan kan dit bijdragen aan de te ontvangnen score.
24 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Kunt u bevestigen dat er (met uitzondering van de regio Gelderland) geen automatische reconciliering zal zijn (en er dus een handmatige reconciliering zal zijn?) | Nee. Op dit moment is dat de situatie, maar het is niet zeker dat die gedurende de hele contractperiode zo zal blijven. Het is goed denkbaar dat meerdere GGD'en van een dergelijke functionaliteit gebruik gaan maken.
25 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | We begrijpen dat ziekenhuizen in bepaalde gevallen uitsluitend de acquitsitie worklfow voor rekening nemen. U beschrijft dat er ook medische - verslag- informatie via het TWIIN netwerk aan het IMS TBC zal worde naangeleverd. Hierbij was onze aaannname dat het verslag in iTBC zal worden gemaakt. Kunt u deze workflow verder beschrijven? | In de huidige situatie worden extern gemaakte foto's in het IMS ingelezen/geïmporteerd, waarna het verslag van de tbc-arts in iTBC wordt vastgelegd. De wens is dat het in iTBC gemaakte verslag ook wordt teruggekoppeld aan het IMS en daar wordt opgeslagen, zodat deze ook op dezelfde wijze als de beelden kan worden uitgewisseld. Momenteel wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. Als er beelden worden uitgewisseld met extern wordt de verslaginformatie vaak niet meegegeven of handmatig uit iTBC gekopieerd en als wordbestand of screenshot uitgewisseld.
26 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25.26 | De termen 'presentatie' en 'demonstratie' worden door elkaar gebruikt. Is de verwachting van de aanbestedende dienst een live demonstratie of een presentatie? | Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen in de genoemde workflows. De vorm waarin de Inschrijver dit doet, ligt in basis bij de Inschrijver. Opdrachtgever verwacht dat een demonstratie hiervoor de meest passende vorm is. Een herzien Beschrijvend document wordt als onderdeel van de nota van inlichting 1 gepubliceerd.
27 | Beschrijvend document | 6.8.5 | 26 | Wat is de gemiddelde grootte van een DICOM object en verwacht u door de jaren heen dat deze DICOM objecten per stuk meer opslag gaan eisen (bijvoorbeeld door verbeterde beeldkwaliteit)? | De gemiddelde grootte van een DICOM object is 9,5 MB, ongecomprimeerd. De verwachting is dat deze in de nabije toekomst niet zal toenemen.
28 | Beschrijvend document | 6.8.5 | 27 | Klopt het dat bij de tweede bullet onder A het woord 'bedrag' is weggevallen na het woord 'vast'? | Dit is correct. Een herzien Beschrijvend document wordt als onderdeel van de nota van inlichting 1 gepubliceerd.
29 | Beschrijvend document | 6.8.5 |  | De score voor het Gunningscriterium wordt kwantitatief beoordeeld. Het aantal punten dat bij dit Gunningscriterium wordt toegekend is afhankelijk van de aangeboden prijs, namelijk: De Inschrijver krijgt 100 punten als de prijs € 300.000 bedraagt of lager. Als de prijs € 500.000 of hoger is, wordt de Inschrijver uitgesloten. Als de prijs ligt tussen € 300.000en € 500.000 dan wordt het aantal punten als volgt berekend:= 100 -(inschrijfprijs -laagste prijs)/(hoogste prijs -laagste prijs) * (100) Vraag: de genoemde bedragen en de hieruit volgende beoordeling zijn ons onduidelijk. Graag ontvangen wij een verbeterde opgave waarbij duidelijk wordt gespecificeerd uit welke onderdelen de genoemde bedragen zijn opgebouwd (onze aanname is dat dit gaat om alleen de jaarlijkse kosten) voor een periode van 4 jaar. Hierbij is zowel de totstandkoming van bovengrens (500k) als de ondergrens (300k) voor ons onduidelijk. Kunt u aangeven op welke wijze u hiertoe bent gekomen? | In het Beschrijvend document zijn in paragraaf 6.8.5 zijn vier (4) prijsonderdelen toegelicht. Zoals aangegeven worden Onderdelen A eenmalige implementatiekosten, B Jaarlijkse gebruikskosten en onderdeel C gebruikstrainingen beoordeeld in het kader van het gunningscriterium prijs. Middels onderdeel D wenst Opdrachtgever inzicht te krijgen in de uurtarieven die Inschrijver hanteert voor werkzaamheden die niet zijn voorzien (meerwerk) of die gelden bij de uitnutting van optionele diensten. In Bijlage J zijn per prijsonderdeel de eenheden nader gedefinieerd. Voor prijsonderdelen A, B en C zijn maximale bedragen vastgesteld. Deze zijn eveneens opgenomen in paragraaf 6.8.5 en Bijlage J. Voor onderdeel B geldt dat de jaarlijkse kosten voor drie staffels opgenomen dienen te worden. Voor deze staffels geldt dat de kosten per staffel niet hoger mogen liggen, dan de voorliggende staffel. Dit is eveneens toegelicht in Bijlage J. Voor de bovengrens heeft Opdrachtgever gerekend met de maximale inschrijvingsbedragen, waarbij een inschatting is gemaakt van de daling per staffel. Voor de ondergrens heeft Opdrachtgever een, naar haar oordeel, uiterste realistische inschrijfprijs vastgesteld.
30 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | U geeft aan hoeveel beelden er de afgelopen 5 jaar zijn geproduceerd, kunt u daaraast ook aangeven hoeveel studies het per jaar betreft. Dit in de veronderstelling dat er meerder opnamen/beelden worden gemaakt per onderzoek/studie | In Bijlage J 'Prijzenblad' is een nadere specificatie opgenomen. Onder B staat opgenomen: "Jaarlijks worden ongeveer 60.00 studies uitgevoerd (160.000 dicom-objecten). Opdrachtgever zal voor de volledigheid deze aantallen opnemen in Bijlage A Programma van Eisen. Een herziene Bijlage A zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
31 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe vaak wordt de import/export functionaliteit gebruikt? | De importfunctionaliteit wordt dagelijks op werkdagen gebruikt op locaties die volledig afhankelijk zijn van externe opnames door ziekenhuizen, andere GGD locaties zijn deels afhankelijk van externe opnames en het merendeel van de locaties heeft eigen röntgenapparatuur en importeert in mindere mate. Exportfunctionaliteit wordt incidenteel gebruikt, naar schatting 1 x per 3 maanden per GGD locatie.
32 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe vaak worden de maatwerkoplossingen gebruikt en welke maatwerkoplossing wordt het meest gebruikt? | De maatwerkoplossingen betreffen m.n. gegevensuitwisselingen. Deze worden dagelijks (werkdagen) gebruikt, omdat de GGD locatie alle röntgenopnames heeft uitbesteed aan ziekenhuizen.
33 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Worden de geïmporteerde beelden in IMS die ontvangen worden vanuit partner ziekenhuizen permanent opgeslagen/bewaard? | Ja, deze worden permanent opgeslagen. Met externe verslagen wordt nauwelijks of niks gedaan, de externe verslaginformatie wordt hooguit handmatig gekopieerd in een notitieveld in iTBC.
34 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe is de koppeling tussen de export systemen en iTBC gerealiseerd? | Er is geen koppeling tussen de export en iTBC gerealiseerd. Voor het exporteren wordt er geen afspraak/order gemaakt en voor de uitwisseling van verslaginformatie wordt de tekst uit het verslag in iTBC gekopieerd en geplakt of er wordt een screenshot van de verslaginformatie uit iTBC.
35 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe is de contextkoppeling tussen iTBC en Zxillion Read gerealiseerd? Worden rapportages op dit moment ook in IMS opgeslagen? Is er voor de overige locaties ook een wens om in het weekend dienst te kunnen draaien? | Het betreft een webintegratie met URL op basis van accessionnummer en patiëntnummer. Er worden geen rapportages (overzichten) opgeslagen in het IMS. In principe worden er alleen vanaf locatie Ter Apel in het weekend nog röntgenopnames gemaakt, die dan worden verslagen met een VPN verbinding via een verslaglaptop wordt verslagen door de dienstdoende arts. Gezien de huidige toeloop van asielzoekers valt niet uit te sluiten dat ook andere locaties in het weekend gaan screenen.
36 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Welk percentage komt voort uit uitwisselingen? | In 2021 zijn bij ongeveer 2600 onderzoeken de beelden niet gemaakt met camera's die eigendom zijn van een GGD. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen.
37 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe groot is de gemiddelde object/beeld grootte en is deze in de loop der jaren toe-/afgenomen? (Met andere woorden wat is de verwachte groei per jaar?) | De gemiddelde objectgrootte bedraagt 9,5 MB per object, ongecomprimeerd.
38 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoeveel onderzoeken worden er gemiddeld via de uitwisselingskanalen verstuurd vanuit IMS per jaar? | Naar schatting zijn dit er enkele tientallen.
39 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 |  | U beschrijft dat er in het huidige IMS 'Diverse maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling met ziekenhuizen' zijn. In de workflows lezen we 'Externe opname; de GGD besteedt de röntgenopnames uit aan een ziekenhuis en ontvangt de beelden en het verslag via diverse routes: VPN verbinding, sftp, EVOCS, patiëntportaal, export/import van CD’s'. Kunt u bevestigen dat (conform de SOLL situatie 3.4) de nieuwe oplossing (naast CD/DVD import / export) uitsluitend 'aansluiting op het TWIIN-netwerk' dient te voorzien voor uitwisseling met ziekenhuizen? | Nee, dat kan niet. Het is de wens van Opdrachtgever om te komen tot een uniforme manier van gegevensuitwisseling tussen GGD en ziekenhuizen. Op het moment dat TWIIN volledig kan voorzien in de uitwisseling tussen GGD en ziekenhuizen, kunnen de huidige maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling daarmee worden vervangen. Wanneer dit mogelijk is, zal echter ook afhangen van de aanleveren partijen. Opdrachtgever bepaalt, in samenspraak met de aanleverende partijen, wanneer van bovenstaande sprake is.
40 | Bijlage A Programma van Eisen | - |  | Is het mogelijk het Pakket van Eisen in Excel toe te sturen ter vereenvoudiging van de beantwoording? | Dit is niet mogelijk.
41 | Bijlage A Programma van Eisen | 1, 2 |  | Om een goed beeld te verkrijgen van de workflow en de bijhorende PVE vragen wij de mogelijkheid tot een site visit, kan hiervoor gelegeheid worden geboden om op deze wijze zelfde volledige beeld te hebben als leveranciers welke on-site geweest zijn? | Dit is naar oordeel van de aanbestedende dienst niet noodzakelijk om een aanbieding te kunnen doen. Derhalve zal Opdrachtgever deze mogelijkheid niet bieden.
42 | Bijlage A Programma van Eisen | 1, 3nr3 | 3.4 | 6. Verslaglegging; aan de hand van een werklijst, die vanuit iTBC wordt aangeboden. Wat zijn de interface en integratie mogelijkheiden van het ITBS systeem met het IMS, zowel backend als desktop? Zoals HL7, CCOW, API, etc | De bestaande interface is beschreven in bijlage N.
43 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.01 |  | U vraagt een IMS om workflow 'efficiënte en veilige manier te ondersteunen en te optimaliseren.' In onze optiek is een harmonisatie van de werkprocessen voor het behalen van deze doelstelling erg gewenst. Op welke manier wenst u hier mee om te gaan en welke rol ziet u hier voor de leverancier? | De opdrachtgever is op zoek naar een gelijkwaardige business partner, die proactief meedenkt en participeert in het identificeren van de potentiële optimalisaties en ook een proactieve rol speelt in het daadwerkelijk realiseren van de optimalisaties.
44 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.04 | 4 | alle ziekenhuizen werken inmiddels met de TWIIN. Is beelddata uitwisseling met de ziekenhuizen akkoord als dit alleen via Twiin wordt gerealiseerd of moeten ook alle andere genoemde mogelijkheden blijven bestaan? | Zie vraag 39
45 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.06 | 4 | in welke applicatie verwacht u dat de genoemde Web portal onderdeel van moeten zijn? het Pacs of het RIS deel ( de topicus applicatie) | De genoemde portal dient een onderdeel te zijn van het PACS.
46 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.06 | 4 | Worden er brand robots gebruikt? Zo ja welk merk/model? | Er worden geen brandrobots gebruikt. Dit wordt op werkstations gedaan. Het branden van CD's gebeurt incidenteel (1x per 3 maanden per GGD locatie).
47 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.07 | 4 | Wanneer verslagen in PDF formaat binnenkomen, hoe ziet men dan dat deze als SR opgeslagen worden? Of mag er in dit geval een DICOM encapsulated PDF van worden gemaakt? | In de huidige situatie wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. De wens is dat dit in de toekomstige situatie wel mogelijk is. Ook zodat uitwisseling van verslaginformatie ook via TWIIN kan worden uitgewisseld.
48 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.08 | 4 | Zoals u weet is de NEN normering nog niet in concept vrijgegeven voor landelijk commentaar en derhalve nog niet op korte termijn vastgesteld als bindende norm. Is het correct te veronderstellen dat in relatie van de eis op dit punt, (naast de huidige uitwisseling via de bestaande TWIIN oplossing) de mogelijke aanpssingen voor beelduitwisseling tegen een meerprijs zal mogen worden uitgevoerd? | Dit is niet correct. Opdrachtgever wenst een SAAS-oplossing af te nemen, waarbij het beheer en onderhoud bij Opdrachtnemer ligt. Opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk zorg te dragen voor gegevensuitwisseling voor de huidige of eventuele toekomstige standaarden. Opdrachtnemer kan hiervoor geen meerprijs opvoeren.
49 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 | 4 | is het correct te veronderstellen dat de veilige VPN oplossing wel binnen het Internet mag worden opgebouwd? | Voor de laptops waarmee in het weekend beelden gelezen worden is dit correct. Er wordt nu bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de Cisco VPN-client.
50 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 |  | Kunt u de netwerkspecificaties (kwantiteit en kwaliteit) van de huidige VPN-oplossing aangeven? | Voor de weekendscreening met een laptop wordt een minimale bandbreedte van 10mbps gebruikt.
51 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 |  | U geeft aan dat er gebruik gemaakt dient te worden van AmZX (Amsterdam Zorg Exchange). Kunt u de netwerkspecificaties (kwantiteit en kwaliteit, mbit/s; latency/jitter) hiervan aangeven? Zowel tussen iTBC en het IMS en tussen het IMS en de diverse werkstations? | Deze vraag zal worden beantwoord als onderdeel van Nota van Inlichtingen 2.
52 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.13 | 4 | Wenst de opdrachtgever een losse test- en acceptatieomgeving? Hoe lopen de koppelingen van deze omgevingen met de genoemde externe partijen? | iTBC kent twee omgevingen: een productieomgeving en een omgeving voor test- en acceptatiedoeleinden. Er dienen dus ook twee IMS-omgevingen te komen, die elk een eigen koppeling krijgen.
53 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.15 | 4 | is het juist als wordt verondersteld dat na de contract periode van 4 jaar en u de wens hebt aangegeven om met 24 maanden te verlengen, eventuele Hardware wijzigingen op dat moment tegen een maktconforme meerprijs in rekening gebracht mag worden? | Eis 15 ziet toe op versies, releases, updates en upgrades van de aangeboden SAAS-oplossing. Opdrachtgever verwijst u naar paragrafen 2.1 en 2.2 van het Beschrijvend Document. De levering van hardware maakt geen onderdeel uit van de scope van de Opdracht. Indien en voor zover Opdrachtgever op een later moment hardware wenst te vervangen, zal dit buiten onderliggende Overeenkomst worden vergeven al dan niet middels een (Europese) aanbesteding.
54 | Bijlage A Programma van Eisen | 4.03 | 5 | Punt IV: Wordt hier bedoeld reguliere support ondersteuning? | Het betreft een bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden (niet beperkt tot weekenden van 8 tot 18.00u) voor incidenten en storingen met hoge impact en/of urgentie.
55 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.02 | 6 | wordt hier bedoelt dat met elke afzonderlijke GGD een verwerkerovereenkomst moet worden ondertekend of is slechts 1 overkoepelende verwerkerovereenkomst met GGD GHOR | Er zal 1 overkoepelende subverwerkersovereenkomst worden getekend met GGD GHOR NL.
56 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.11 - 5.22 |  | Hoofdstuk 5, item 11 en 22, We verzoeken u om hier de bewoording van (Bijlage 2 van) Bijlage C Subverwerkersovereenkomst te hanteren. "Subverwerker voldoet aantoonbaar aan de veiligheidseisen voor netwerkverbindingen. Hierbij kan de NEN7512 certificering als voorbeeld gelden. Subverwerker voldoet aantoonbaar aan de eisen ten aanzien van logging. Hierbij kan de NEN7513 certificering als voorbeeld gelden." | Opdrachtgever kan geen discrepantie vinden tussen beide teksten. Opdrachtgever verzoekt de vraagsteller concreet aan te geven welke aanpassing wordt voorgesteld.
57 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.12 |  | Item 12 van hoofdstuk 5; Hier vereist u een NEN 7510 certificaat. In de Leidraad, paragraaf 4.3.3. geeft u de mogelijkhed om informatiebeveiliging aan te tonen door '.....beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze'. Aanbieder is een internationeel opererend bedrijf en verzoekt u item 12 van Bijlage A (Programma van EIsen) als volgt aan te passen: ( 'De Leverancier conformeert zich aan de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510 Norm voor informatiebeveiliging in de zorg en/of ISO 27001 (informatiebeveiliging)) en draagt zorg dat de door hem geleverde Prestatie daarmee in overeenstemming is.' | Opdrachtgever brengt de bepaling in het programma van eisen in overeenstemming met hetgeen gesteld in het Beschrijvend Document. Eis 5.12 zal als volgt worden aangepast: "De leverancier dient, door het verwerken van medisch geklasseerde informatie, de werking van de beheersmaatregelen aan te tonen met een NEN7510 certificaat, danwel op andere wijze waarmee de leverancier in staat is aan te tonen dat door hem maatregelen worden genomen op het gebied van procesmatige informatiebeveiliging en het periodiek vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem."
58 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.14 | 6 | Wordt hier een Disaster Recovery Plan mee bedoeld? | Ja, het disaster recovery plan is hier onderdeel van en m.n. gericht op herstel. Voor noodsituaties moet worden gedacht aan wat er in plaats is op het gebied van crisismanagement.
59 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.21 |  | Item 21 van hoofdstuk 5; Hier vereist u een NEN 7510 certificaat binnen 12 maanden. In de Leidraad, paragraaf 4.3.3. geeft u de mogelijkhed om informatiebeveiliging aan te tonen door '.....beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze'. Aanbieder is een internationaal opererend bedrijf en verzoekt u item 21 van Bijlage A (Programma van EIsen) als volgt aan te passen: ( 'De Leverancier conformeert zich aan de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510 Norm voor informatiebeveiliging in de zorg en/of ISO 27001 (informatiebeveiliging)) en draagt zorg dat de door hem geleverde Prestatie daarmee in overeenstemming is.' | Niet akkoord.
60 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.23 |  | Kunt u bevestigen dat de kosten voor het uitvoeren van deze externe controles aan opdrachtgever kunnen worden doorbelast? | Dit is juist.
61 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.24 |  | Privacy en dataveiligheid staat hoog in het vaandel. Uiteraard is een geheimhoudingen en zijn Corperate Binding Rules van toepassing op onze medewerkers. Een VOG is voor dit internationaal opererend bedrijf niet van toepassing voor medewerkers en praktisch niet in te vullen. We vragen u deze eis te laten vervallen. | Niet akkoord.
62 | Bijlage A Programma van Eisen | 6.03 | 7 | Wat wordt de bandbreedte tussen het nieuwe en historische IMS tbv de migratie snelheid? | Vooralsnog niet concreet bepaald. De dagelijkse productie mag niet gehinderd worden door de migratie.
63 | Bijlage A Programma van Eisen | 6.03 | 7 | Hoe zwaar mag het huidige IMS belast worden? | Met de huidige leverancier moet in overleg worden getreden over hoe zwaar het huidige IMS belast kán worden. De dagelijkse productie mag niet gehinderd worden door de migratie.
64 | Bijlage A Programma van Eisen | 6.03 | 7 | Is de aanname correct dat de huidige IMS leverancier haar volledige medewerking verleend aan de migratie? | Dit is juist.
65 | Bijlage A Programma van Eisen | 7.03 | 8 | we veronderstellen dat op dit moment de verslagwerk wordt gedaan in de iTBC applicatie. Is dit correct ? Een blijft dit in de nieuwe oplossing ook zo? | Dit is correct en ja, dit blijft zo.
66 | Bijlage A Programma van Eisen | Artikel 5 Nr 14 | 10 | Welke eisen worden er gesteld aan de backup omgeving in termen van RTO (Recovery Time Objective) en RPO (Recovery Point Objective)? | Voor de RPO geldt een maximale termijn van 24 uur. Voor de RTO geldt: Het complete herstel van het archief mag 72 uur duren (of zoveel langer als technisch noodzakelijk), op voorwaarde dat de meest recente beelden als eerste weer beschikbaar komen en dat nieuwe beelden binnen 24 uur gemaakt en beoordeeld kunnen worden. Opdrachtgever ontvangt graag een beschrijving van de mogelijkheden van leverancier in de gevraagde concept-SLA.
67 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 10 |  | Middels dit artikel (in combinatie met de Algemene Voorwaarden) wordt een naar soort onbeperkte aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade? Bent u daarnaast bereid de aansprakelijkheid te limiteren tot de opdrachtwaarde per geval, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar? | Dit is niet akkoord. Naar oordeel van Opdrachtgever is er geen sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. Zowel artikel 10 van de concept overeenkomst als artikel 4.3.1 geven een beperking van de aansprakelijkheid van EUR 1.500.000 per gebeurtenis en EUR3.000.000 per jaar.
68 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 10 lid 1 | 6 | Klopt het dat hier wordt verwezen naar Artikel 13.3 van GIBIT 2020 | Dit is correct. Zoals vermeldt betreft dit artikel 13.3 van de algemene inkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in Bijlage B.
69 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 11 |  | Bent u bereid artikel 11 wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie, en kunnen ook beide in de situatie terecht komen dat informatie gedeeld moet worden zoals beschreven onder lid 2. | Dit is akkoord. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
70 | Bijlage B Concept Overeenkomst | artikel 11 lid 2 |  | Kunt u bevestigen dat in lid 2 onder sub d Raamovereenkomst gewijzigd dient te worden in Overeenkomst? | Dit kan Opdrachtgever bevestigen. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
71 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 |  | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaande oplossing als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen voor de in het kader van de overeenkomst te leveren softwareoplossingen? | Opdrachtgever bevestigt dat binnen de scope van de Opdracht geen specifieke behoefte ligt voor maatwerkprogramatuur. In zoverre is er geen sprake van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk en is uw aanname correct. Echter, indien een Inschrijver het nodig acht maatwerkprogrammatuur te leveren ten einde aan de eisen van Opdrachtgever te voldoen of te voldoen aan de wensen zoals aangeboden in de inschrijving, dan kan er naar oordeel van Opdrachtgever wel degelijk sprake zijn van maatwerk zoals bedoeld in artikel 12.
72 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 11 | 8 | Moet de tweede zin luiden: "Minimaal voor de duur van de overeenkomst een onherroepelijk recht…"? | Dit is correct. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
73 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 11 |  | Kunt u bevestigen dat u hierbij doelt op een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst? | Dit is correct. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
74 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 3 | 7 | In dit artikel wordt verwezen naar het eerste lid onder b. Deze verwijzing lijkt onjuist (er staat geen opsomming met b. in het eerste lid). Kunt u aangeven wat hier wordt bedoeld? | Deze verwijzing dient te zijn "… als bedoeld in het tweede lid." Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
75 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 4 | 7 | Is onze assumptie juist dat indien sprake is van aanpassing van de standaardprogrammatuur op verzoek van Opdrachtgever (dus in feite een specifieke vorm van Maatwerkprogrammatuur), Opdrachtgever bereid is het intellectueel eigensomsrecht over te dragen aan Opdrachtnemer, zoals beschreven in Artikel 3? | Dit is onjuist. De door u beschreven situatie (aanpassing van standaardprogrammatuur) wordt afgedekt door artikel 12 lid 3. Artikel 12 lid 4 ziet toe op het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, waarbij dus geen sprake is van (een aanpassing van) standaardprogrammatuur. De door u gemaakte koppeling met artikel 4 is voor Opdrachtgever niet duidelijk.
76 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 4 | 7 | Kunt u bevestigen dat hier geen sprake is van maatwerk en dit artikel derhalve niet van toepassing is of zal zijn. | Opdrachtgever bevestigt dat binnen de scope van de Opdracht geen specifieke behoefte ligt voor maatwerkprogramatuur. Echter, indien een Inschrijver het nodig acht maatwerkprogrammatuur te leveren ten einde aan de eisen van Opdrachtgever te voldoen of te voldoen aan de wensen zoals aangeboden in de inschrijving, dan is dit artikel in voorkomend geval van toepassing.
77 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 14 | 7 | Kunt u bevestigen dat deze verplichting alleen van toepassing is indien de overeenkomst eindigt vanwege een reden die niet aan Opdrachtgever is toe te rekenen. Het is bijvoorbeeld niet redelijk om deze activiteiten te verwachten van Opdrachtnemer in geval van beëindiging wegens niet-nakoming aan de kant van Opdrachtgever. | Dit is onjuist. Artikel 14 is ten alle tijden van toepassing bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst.
78 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 14 lid 1f | 8 | Wordt hier bedoeld: "alle kosten voor de datavernietiging" of "alle kosten gerelateerd aan de datavernietiging"? (De tweede formulering is veel ruimer en dient gepreciseerd te worden.) | Dit is juist. Hier wordt bedoeld "alle kosten voor de datavernietiging". Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
79 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 15 lid 2 | 9 | Wordt hier verwezen naar artikelen 6.1 en 2.4 van de algemene voorwaarden (GIBIT 2020) of van de Overeenkomst? | Beide verwijzingen verwijzen naar artikelen in de Overeenkomst. Hierbij dient de verwijzing 6.1 gecorrigeerd te worden. Dit dient 15.1 te zijn. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
80 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 2 lid 6 |  | In dit artikel wordt de SLA als bijlage 3 genoemd, maar in artikel 2.7 staat dat bijlage 3 de subverwerkersovereenkomst is. Kunt u bevestigen welk document welke bijlage is? | Het SLA zal worden opgenomen als bijlage 5 en worden opgenomen in de rangorde van documenten. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
81 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 2 lid 6 |  | Is er een concept SLA beschikbaar? En hoe verhoudt de SLA zich tot deze overeenkomst, we zien de SLA niet terugkomen in de rangorde van artikel 2.7? | Inschrijver dient als onderdeel van haar Inschrijver bij gunningscriterium G3, paragraaf 6.8.3 van het beschrijvend document, een concept SLA aan te bieden. Conform Bijlage A programma van eisen zal dit SLA binnen 14 dagen na definitieve gunning definitief worden gemaakt. Het SLA zal worden opgenomen in de rangorde van documenten. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
82 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 2 lid 7 |  | In de rangorde, welke u in de conceptovereenkomst heeft opgenomen, prevaleren algemene documenten boven specifiek voor deze opdracht opgestelde documenten. Dat is niet logisch en maakt dat alle afwijkingen uit die specifieke documenten, waarvan het wel de bedoeling is dat deze gelden maar welke mogelijk in strijd zijn met de algemene documenten, ook moeten worden opgenomen in de overeenkomst. Dat is erg onduidelijk en dubbel werk voor beide partijen. Leverancier stelt daarom de navolgende rangorde voor: 1. Nota(‘s) van inlichtingen, waarbij een latere NVI gaat boven een eerdere; 2. Overeenkomst 3. De Subverwerkersovereenkomst 4. Beschrijvend document, inclusief bijlagen; 5. Algemene inkoopvoorwaarden; 6. Offerte. Bent u bereid deze rangorde aan de overeenkomst toe te voegen? | De rangorde zal ten aanzien van de nota's van inlichtingen zal niet worden gewijzigd. Alle wijzigingen die voortkomen uit de nota's van inlichtingen worden door Opdrachtgever verwerkt in de definitieve Overeenkomst. De voorgestelde wijziging ten aanzien van de algemene voorwaarden zal worden overgenomen. Dit betekent dat de volgende rangorde zal worden opgenomen: a. De Overeenkomst; b. De subverwerkersovereenkomst c. Aanbestedingsstukken. Ten aanzien van de Aanbestedingsstukken geldt de volgende rangorde: i. Nota van inlichtingen II, d.d. [datum]; ii. Nota van inlichtingen I, d.d. [datum]; iii. Offerteaanvraag/ Beschrijvend Document iv. Bijlagen bij Offerteaanvraag/ Beschrijvend Document (nieuwe documenten prevaleren boven oudere documenten van dezelfde soort) d. Srvice level agreement; e. De Algemene Voorwaarden; f. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van [datum]. Een herziene versie van Bijlage B Conceptovereenkomst zal worden gepubliceerd als onderdeel van Nota van inlichtingen 1.
83 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 2 | 3 | De looptijd van de overeenkomst wordt niet expliciet vermeld. Er staat dat "De overeengekomen Opdracht wordt verricht in de periode van vier (4) jaar..." .Is onze aanname correct dat de Overeenkomst een initiele looptijd heeft van 4 jaar en daarna 2x 24 maanden kan worden verlengd? | Dit is juist.
84 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 5 en 6 |  | Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen. | Dit is niet juist. Artikel 3 lid 5 ziet toe op situaties welke van toepassing zijn op (handelen van) de Opdrachtnemer.
85 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 7 |  | Kunt u toelichten wanneer deze situatie zich zou kunnen voordoen? Als partijen een overeenkomst afsluiten voor een bepaalde waarde, in welke situatie(s) voorziet u dan dat dit bedrag overschreden zou kunnen worden? In aanvulling hierop, kunt u bevestigen dat als de gronden voor opzegging in dergelijke gevallen zich buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier bevinden, de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De risico’s hiervan zijn voor leverancier dan niet te voorzien. | Artikel 3 lid 7 komt te vervallen. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
86 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 8 | 3 | Is onze aanname correct dat indien geen sprake is van een van de situaties in lid 5, 6 en 7 de Overeenkomst pas kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de initiële contractperiode van 4 jaar in overeenstemming met artikel 20.2 van de algemene voorwaarden? | Dit is juist.
87 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 2 |  | Kunt u toelichten wat het verschil is tussen artikel 4.2 en artikel 4.1, er lijkt in beide te staan dat de Implementatie volgens het implementatieplan dient te verlopen. Artikel 4.2 lijkt overbodig, kunt u bevestigen dat dit artikel verwijderd wordt? | Dit is akkoord. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
88 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 3 |  | Indien de Go Live datum verschoven moet worden door een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, dan is het niet redelijk dat de originele Go Live als termijn blijft staan en/of dat geen kosten in rekening mogen worden gebracht. Bent u bereid dit te wijzigen zodat de Go Live in die gevallen verschoven wordt en dat eventuele extra kosten vergoed zullen worden. | Indien en voorzover een verschuiving van de Go Live datum niet is toe te rekenen aan Opdrachtnemer en deze verschuiving aantoonbaar tot gevolg heeft dat Opdrachtnemer extra kosten maakt / moet maken, dan zullen deze kosten naar redelijkheid worden vergoed.
89 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 4 | 4 | Wat gebeurt indien de go-live datum niet kan worden gehaald door toedoen van Opdrachtgever? | In voorkomend geval zal in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een alternatieve datum worden vastgesteld.
90 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 6 |  | Kunt u bevestigen dat in die gevallen waarin het niet halen van de Go Live datum niet (geheel) is toe te rekenen aan Opdrachtnemer, wel de schade, die Opdrachtnemer als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel (of gedeeltelijk) buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | Indien en voorzover het niet halen van de Go Live datum niet (geheel) is toe te rekenen aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer als gevolg hiervan aantoonbaar schade heeft geleden, dan kan Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtgever verwijst u hiervoor naar Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.
91 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 5 lid 5 |  | Opdrachtgever heeft al contractuele rechten om nakoming te eisen en aansprakelijkheid te claimen; het daarbovenop stellen van een aanvullende vergoeding voor inhuren van derden is niet redelijk. Als Opdrachtnemer de overeenkomst niet nakomt, kan Opdrachtgever zich wenden tot zijn rechten op grond van de wet en overeenkomst, en bij niet nakoming schadevergoeding vorderen. Bent u derhalve bereid deze bepaling te laten vervallen? | Dit is niet akkoord. Opdrachtgever is van oordeel dat de betreffende bepaling in verhouding tot de aard van de Opdracht proportioneel is en zal overigens een zorgvuldige afweging maken ten aanzien van het benutten van de bevoegdheid om, indien noodzakelijk, een aanvullende vergoeding voor het inhuren van derden te eisen.
92 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 6 lid 2 |  | Kunt u bevestigen dat dit artikel enkel ziet op de wetgeving die op deze overeenkomst van toepassing is? | Dit is correct.
93 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 6 lid 3 | 5 | Klopt het dat het slot van de zin moet luiden "….informatiebeveiligingseisen die Opdrachtgever oplegt"? | Dit is correct. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
94 | Bijlage B Concept Overeenkomst | artikel 6 lid1 - 5 |  | De eisen gesteld in artikel 6.1 t/m 6.5 van de Overeenkomst zijn inhoudelijk vergelijkbaar met de eisen opgenomen in Subverwerkersovereenkomst. Om te borgen dat er eenduidige afspraken zijn rondom privacy en security, wil Leverancier graag voor deze artikelen verwijzen naar de Subverwerkersovereenkomst. Kunt u bevestigen of deze wijziging voor u akkoord is? | Deze wijziging is niet akkoord. Artikel 6 ziet toe op alle van toepassing zijnde wet en (internationale) wet- en regelgeving, waaronder de AVG en informatiebeveiliging. De subverwerkersovereenkomst ziet toe op deze specifieke onderdelen.
95 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 7 lid 3 | 5 | Het woord "Opdracht" lijkt niet juist. Moet hier staan "werkzaamheden"? | Dit is correct.
96 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 7 lid 4 | 5 | Wij indexeren standaard jaarlijks op basis van het NZAprijsindexcijfer voor personele kosten. Bent u bereid deze index te volgen? | Opdrachtgever is hiertoe bereid. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
97 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 7 lid 5 | 5 | Bent u bereid maandelijkse deelfacturen te accepteren voor werkzaamheden tijdens de implementatiefase comform het gestelde in Artikel 7 lid 6? | Dit is niet akkoord. Opdrachtgever betaalt 30% bij aanvang van de implementatie en 70% na acceptatie door Opdrachtgever. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
98 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 8 |  | In dit artikel staan een aantal begrippen met hoofdletter die niet in de Overeenkomst of in de Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd (zoals Wederpartij en Bestek). Kunt u dit aanpassen of bevestigen welke begrippen hier worden bedoeld. | De termen zijn gecorrigeerd. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
99 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artiklel 12 lid 11 | 8 | Wat wordt in de tweede zin bedoeld met "met recht op sublicentie" en waarom is deze formulering toegevoegd? | Deze bepaling is onjuist en komt te vervallen. Een herziene versie van Bijlage B Conceptovereenkomst zal worden gepubliceerd als onderdeel van Nota van inlichtingen 1.
100 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Atikel 12 lid 7 |  | Dit uitgangspunt is in strijd met de strekking van artikel 12.1 waarin juist wordt bepaald dat deze rechten bij Opdrachtnemer berusten. Aangezien er in het kader van deze opdracht geen sprake is van maatwerk, zal artikel 12.7 niet aan de orde zijn en onnodige onduidelijkheid kunnen verzorgen. Voorstel van leverancier is dan ook om artikel 12.7 te schrappen. | Opdrachtgever bevestigt dat binnen de scope van de Opdracht geen specifieke behoefte ligt voor maatwerkprogrammatuur. Echter, indien een Inschrijver het nodig acht maatwerkprogrammatuur te leveren ten einde aan de eisen van Opdrachtgever te voldoen of te voldoen aan de wensen zoals aangeboden in de inschrijving, dan kan dit artikel in voorkomend geval van toepassing zijn.
101 | Bijlage C Subverwerkersovereenkomst | - |  | U geeft aan dat op deze opdracht uw subverwerkersovereenkomst van toepassing is. Leverancier is in principe bereid de toepasselijkheid hiervan te accepteren, mits partijen hierop in overleg uitzonderingen kunnen maken op de onderdelen die leverancier niet of slechts deels kan accepteren. Bent u bereid om bij eventuele gunning met leverancier in overleg te treden over de subverwerkersovereenkomst, om tot een voor beide partijen acceptabele subverwerkersovereenkomst te komen? | Opdrachtgever is niet bereid na gunning in overleg te treden over Bijlage C subverwerkersovereenkomst. Inschrijver heeft tijdens de aanbestedingsprocedure middels de nota's van inlichtingen ruimte om tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden in de Aanbestedingsstukken. Tevens kan Inschrijver middels de nota's van inlichtingen verzoeken tot aanpassing/wijziging van aanbestedingsdocumenten indienen. Opdrachtgever zal per geval bepalen of aanpassingen / wijzigingen worden geaccepteerd. Indien de Geïnteresseerde niet of niet tijdig melding maakt van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden dan vervalt het recht om op een later moment daarover te klagen en/of bezwaren te uiten. Inschrijver wordt verzocht eventuele uitzonderingen / wijzigingen tijdens de twee vragenronde kenbaar te maken.
102 | Bijlage J Prijzenblad | - |  | Mogen wij ervan uitgaan dat de kosten die aan de kant van de leveranciers van de bestaande systemen die aan het IMS gekoppeld moeten worden, niet in de aanbieding hoeven te worden verwerkt? | Dat is correct. Als de koppelingen worden gerealiseerd conform Bijlage N technisch ontwerp neemt Opdrachtgever eventuele kosten bij de huidige leveranciers voor haar rekening.
103 | Bijlage J prijzenblad | Totaal overzicht | regel 53 | De 3 scenario's worden in deze regel 53 opgeteld als totale inschrijfsom, uit het beschrijvend document begrijpen wij dat jullie 1 van de scenario's wensen te kiezen waarbij 2 of 3 als afschalingsscenario’s. De inschrijf som kan om deze reden naar onze mening niet hoger liggen dan scenario 1. Zijn jullie akkoord hierop het prijzenblad aan te passen? | Uw aanname is onjuist. Zoals aangegeven in het prijzenblad geldt een maximaal tarief voor scenario 1 en mogen de overige scenario's niet hoger zijn, dan het voorliggende scenario. Voor de beoordeling van de inschrijvingen worden alle scenario's meegeteld.
104 | Bijlage M - Functionele workflows | 2.04 |  | Kunt u bevestigen dat het vervangen van de diverse maatwerkoplossingen gebruikt voor gegevensuitwisseling (PacsOnWeb, Evocs of Twiin, FTP/TLS of CD/DVD )naar TWIIN een doel is van deze uitvraag (conform de SOLL situatie 3.4 van het PvE) ? | Ja, dat is correct. Op het moment dat TWIIN volledig kan voorzien in de uitwisseling tussen GGD en ziekenhuizen, kunnen de huidige maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling daarmee worden vervangen. Dat is het streven.
105 | Bijlage M Functionele workflows | 1 |  | U beschijft het formulier 'Röntgenfoto maken'. Moet dit formulier of de inhoud hiervan ook beschikbaar zijn in het IMS? | Nee
106 | Bijlage M Functionele workflows | 4 |  | Er wordt beschreven dat de ontvanger (cliënt of behandelaar) DICOM beelden moet kunnen downloaden in een applicatie waarmee foto's gelezen kunnen worden. Dient deze applicatie meegeleverd te worden door de Opdrachtnemer of wordt er vanuit gegaan dat de gebruikers deze applicatie zelf hebben? | Ja, de applicatie dient meegeleverd te worden. Vooral in geval dat de ontvanger een cliënt of patiënt is.
107 | Bijlage M Functionele workflows | 6 |  | Welke specifieke hangings zijn nodig voor het beoordelen van de röntgenbeelden? | Het betreft m.n. thoraxfoto's, waarbij huidige met eventuele voorgaande onderzoeken worden vergeleken. Het komt niet vaak, maar wel steeds vaker voor dat CT beelden, die gemaakt zijn in het ziekenhuis worden gedeeld met de GGD. In dat geval worden ook de CT beelden bekeken.
108 | Bijlage M Functionele workflows | - |  | Is er verdere ontwikkeling van iTBC voorzien met betrekking tot de integratie met de EPD/RIS/PACS systemen van de ziekenhuizen waaraan röntgen onderzoeken worden uitbesteed om automatische reconciliatie van clienten in iTBC met de gemaakte beelden te faciliteren? | Nee, vooralsnog niet.
109 | Bijlage N Technisch Ontwerp | 1 |  | Figuur 'architectuur IMS' is niet goed leesbaar. Kunt een betere versie aanleveren van dit diagram? | Een herziene bijlage N zal als onderdeel van de eerste nota van inlichtingen worden gepubliceerd.
110 | Bijlage N Technisch Ontwerp | 1 |  | In figuur 'architectuur IMS' staat er dat voor de PACS backup 10TB opslag nodig is. Is dit geincludeerd in de eerder genoemde 20TB archief opslag of dient dit als aparte opslag te worden meegenomen? | Dit is correct.
111 | Bijlage N Technisch Ontwerp | 2 |  | Hoe is de integratie met het iTBC? Wordt het IMS geopend vanuit het iTBC of los? Welke mogelijkheden biedt het iTBC op dit gebied? | Het IMS wordt vanuit het iTBC opgeroepen met een URL o.b.v. accessionnummer en patiëntnummer. De IMS viewer wordt in een apart venster van de internetbrowser geopend.
112 | Bijlage N Technisch Ontwerp 1 | - |  | Niet alle items zijn leesbaar in deze bijlage. Kunt u deze bijlage in een hogere resolutie en waar mogelijk voorzien van uitgebreidere beschrijving, opnieuw meezenden? | Een herziene bijlage N zal als onderdeel van de eerste nota van inlichtingen worden gepubliceerd.
113 | Bijlage N Technisch Ontwerp 1 / | - |  | In deze tekening lijkt het AMzX uitwisselingsplatform uitsluitend gebruikt te worden voor het HL7 berichtenverkeer terwijl elders in de uitvraag geduid wordt dat alle interactie (dus inclusief de IMS clients) via dit platform verloopt. Onze vragen: (a) kunt uitsluitsel geven welke communicatie/ interactie precies via AMzX verlopen? (b) Kunt u beschrijven wat exact de functie is van het AMzX platform? | Alle communicatie tussen iTBC en het IMS verloopt via het AmZX. Dit betreft HL7 communicatie, maar ook de HTTPS verbinding. Daarnaast verloopt ook alle DICOM communicatie via het AmZX en wordt toegang voor de aangesloten GGD locaties via het AmZX verschaft. Amsterdam Zorg Exchange (AmZX) is een netwerkvoorziening (koppelvlak) voor zorgpartijen, dienstenleveranciers en regionale zorgnetwerken om mee samen te werken en veilig data uit te wisselen. AmZX is een gesloten en fysiek gerouteerd netwerk. Medische informatie kan daarmee veilig worden uitgewisseld tussen zorgverleners en waar nodig met overheidsorganisaties. Bron: AMZX
114 | Proces / TenderNed | - |  | Het valt ons op dat in tenderned in het schema de demo (op 5 of 10 oktober) niet opgenomen. Kunt u deze alsnog toevoegen? | De planning zoals opgenomen in het Beschrijvend Document is leidend. De planning in TenderNed biedt Opdrachtgever niet de mogelijkheid om de demo toe te voegen.