## Nota van inlichtingen 1
Nota van Inlichtingen 2 - Europese aanbesteding 'IMS TBC-bestrijding’, aangekondigd op 18 juli 2022
GGD GHOR Nederland |  |  |  | In deze nota van inlichten zijn 55 nieuwe vragen opgenomen en beantwoord t.o.v. NvI 1. De beantwoording van vraag 51 uit NvI 1 is eveens opgenomen in deze nota van inlichtingen,
Datum: 25 augustus 2022
Nr. | Document | Par. | Blz. | Vraag van Geïnteresseerde | Antwoord
1 | Beschrijvend document | 2.1 | 8 | Kunt u een beschrijving geven van een vaste werkplek? Laptop of PC, aantal en typen beeldschermen gekoppeld aan de werkplek? | De werkstation configuratie kan per GGD verschillend zijn. Doorgaans zijn het HP werkstations Z2xx, gekoppeld aan één Eizo Radiforce 3MP of 2 MP diagnostische monitor en één regulier kantoorautomatiseringsscherm, waarop iTBC wordt getoond. Bij enkele GGD locaties hangen er 2 diagnostische monitors aan een werkstation. Om een indruk te geven is in bijlage U een inventarisatie (uitgevoerd in 2021) opgenomen van de vaste werkplekken van REC Zuid en REC Noordoost.
2 | Beschrijvend document | 2.1 | 8 | Welke definitie wordt gegeven aan 'mobiel werkstation'? | Hiermee wordt een laptop bedoeld, die wordt gebruikt voor diagnostiek tijdens weekenddiensten. Op dit moment wordt één model gebruik: HP ZBook 17 G6 ¦¦ i7-9850H ¦¦ NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB ¦¦ 1x8GB RAM ¦¦ 256GB SSD ¦¦ Win10Pro
3 | Beschrijvend document | 2.1 | 8 | Welke "gegevens bij bestaande beelden" moeten gecorrigeerd of aangepast kunnen worden? | Dit betreffen de volgende gegevens: Naam, geboortedatum, accessionnummer, patiëntnummer, geslacht, L/R.
4 | Beschrijvend document | 2.4 |  | Bij een totale looptijd van de Overeenkomst van maximaal acht (8) jaar bedraagt de maximale waarde van de opdracht € 1.180.000, -exclusief btw. Rekening houdend met een marge van 10% is de maximale waarde van de Overeenkomst € 1.298.000 exclusief btw. Vraag: met welke reden worden er 2 soorten bedragen genoemd – maximale opdracht waarde (1.180.000) en maximale overeenkomst waarde (1.298.000). Welk bedrag is leidend voor uw organisatie? Kunt u aangeven op welke wijze u tot deze 10% marge bent gekomen en welke levering/ diensten hieronder zouden kunnen vallen? " | Zoals aangegeven in paragraaf 2.7.1 van het Beschrijvend document houdt de Aanbestedende dienst er rekening mee dat in de toekomst mogelijk optionele aanvullende Diensten of Leveringen deel uitmaken van de Overeenkomst. Om welke diensten dit gaat staat eveneens in deze paragraaf omschreven. In voorkomend geval zal de Aanbestedende dienst handelen binnen de kaders van artikel 2.163 van de aanbestedingswet. De genoemde marge van 10% komt voort uit genoemde artikel.
5 | Beschrijvend document | 2.7 | 9 | In welk formaat wordt het verslag vanuit het iTBC geleverd aan het IMS. | In de huidige situatie wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. De wens is dat dit in de toekomstige situatie wel mogelijk is.
6 | Beschrijvend document | 2.7 | 9 | Kunt u een voorbeeld verslag aanleveren (kan dit een technsich bestand zijn)? | Opdrachtgever kan geen voorbeeld aanleveren. In de huidige situatie wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. De wens is dat dit in de toekomstige situatie wel mogelijk is. Een eventuele verslagkoppeling zal worden ontwikkeld in nauw overleg met zowel de Opdrachtnemer van iTBC als de leverancier van het IMS.
7 | Beschrijvend document | 3.2 | 10 | In het planningsoverzicht geeft u aan dat de implementatie moet starten op 11 november 2022. Ingangsdatum overeenkomst wordt echter gesteld op 1 mei 2023. Is onze veronderstelling correct dat contractering (tekenen van de overeenkomst) dient plaats te vinden vóór implementatie en dat de looptijd van de overeenkomst wordt vastgesteld op 11 mei 2023 + 5 jaar? Alle werkzaamheden dienen immmers plaats te vinden onder governance van de overeenkomst. | De Overeenkomst zal eveneens van toepassing zijn op de implementatieperiode. Uw veronderstelling ten aanzien van de looptijd is onjuist. Conform paragraaf 2.6.1 heeft de Overeenkomst een initiële looptijd van 4 jaar.
8 | Beschrijvend document | 3.2 |  | Planning; uw planning is erg ambiteus. Zowel voor de beantwoording van deze aanbesteding als (de aanvang van) implementatie zijn de tijdslijnen in onze ogen te kort. We verzoeken u om ná de publicatie van de tweede vragenronde ten minste 20 werkdagen tot aan de sluitingstermijn te hanteren. Daarnaast is ons klemmend verzoek om, in verband met een relaistische projectplanning en reservering van personele resources, de aanvang van implementatie ten vroegste 30 werkdagen ná de opschortende termijn aan te vangen. Graag zien we uw aanpassingen in de planningen hiertoe. | Niet akkoord.
9 | Beschrijvend document | 4.3.1 |  | We verzoeken u de gevraagde dekking in lijn te brengen met een (aangepaste) hoogte van aansprakelijkheid (zie tevens vragen m.b.t. Bijlage B - Concept Overeenkomst Diensten_v1.0 artikel 10.) | Niet akkoord. Opdrachtgever verwijst u naar de beantwoording van vraag 67.
10 | Beschrijvend Document | 4.3.3 | 16 | Leveranciers die wereldwijd hun applicaties leveren werken op basis van ISO standaarden ( waarop de NEN normen veelal zijn gebaseerd) mogen we veronderstellen dat de ISO certificering op dit punt volstaat? | Zoals aangegeven in paragraaf 4.3.3 geldt ten aanzien van de NEN-norm: "Bewijs hiervan kan worden geleverd door het beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze waarmee de Inschrijver in staat is aan te tonen dat door hem maatregelen worden genomen op het gebied van procesmatige informatiebeveiliging en het periodiek vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem. " Indien Inschrijver kan aantonen dat de bedoelde ISO-certificering dezelfde strekking heeft als NEN 7510, dan is uw aanname juist. Wellicht ten overvloede wijst Opdrachtgever erop dat deze bewijslast bij de Inschrijver ligt.
11 | Beschrijvend document | 6.4 | 19 | Klopt het dat in de laatste zin van pagina 19 het woord "kwalitatieve" is weggevallen voor het woord Gunningscriteria? | Dit is correct. Opdrachtgever bedoelt het volgende: " Indien voor één van de kwalitatieve Gunningscriteria niet minimaal de score ‘voldoende’ wordt behaald, is de Inschrijving ongeldig en wordt deze terzijde gelegd". Een herziene Beschrijvend document wordt als onderdeel van de nota van inlichting 1 gepubliceerd.
12 | Beschrijvend document | 6.8 | 21.23 | Er wordt gesproken over communicatie en afstemming met Opdrachtgever én de 25 zelfstandige GGD-organisaties. Wordt de implementatie centraal of (ook) door elke GGD zelf gecoordineerd? | De implementatie wordt centraal gecoördineerd door een projectleider aangesteld door Opdrachtgever. Deze projectleider geeft aansturing aan een projectgroep, waarin deelnemers vanuit de verschillende Regionale Expertise Centra zitting hebben.
13 | Beschrijvend document | 6.8.2 | 22 | Momenteel gecomprimeerd opgeslagen (8TB), welk type compressie wordt toegepast? | De compressie JPEG2000 wordt toegepast.
14 | Beschrijvend document | 6.8.3 |  | U vraagt een beschrijving van ondersteuning van 3e partijen bij uitwisselingen met patienten via een webportal of uitwisseling met ziekenhuizen. Zover wij de omvang van de levering begrijpen maakt een webportaal of vervanging of aanvulling van bestaande uitwisselingtechniekendiensten (paragraag 2.7.1) uitsluitend deel uit van optionele - niet ingeprijsde- functionaliteit. Kunt u bevestigen dat deze vraag vervalt? | Dit is correct. Opdrachtgever wijst er wel op dat 6.8.3. een gunningscriterium betreft. Indien een Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving de genoemde dienst wenst aan te bieden, dan kan dit leiden tot een hogere beoordeling van het betreffende gunningscriterium. Wellicht ten overvloede wil Opdrachtgever erop wijzen dat hetgeen Inschrijver aanbiedt als onderdeel van de kwalitatieve Gunningscriteria opgenomen dient te zijn in de aangeboden Prijs
15 | Beschrijvend document | 6.8.3, 6.8.5.c |  | U vraagt aanbieder een beschrijving te doen van procedures voor incidenten, wijzigingen, Updates, etc. In de aanbestedingsstukken zien we Bijlage O t/m T terug. Kunt aangeven welke samenhang er is tussen uw vraag en de genoemde bijlagen? | Bijlage O t/m T zijn beschrijvingen van de interne procedures, die momenteel worden gehanteerd voor de informatievoorziening in eigen beheer. Voor het IMS geldt in de huidige situatie het beheer volledig extern is belegd, met daarbij de wens om dit in de toekomstige situatie in eigen beheer (1e en 2e lijn) te hebben/nemen. De Inschrijver dient zich te conformeren aan de interne processen, waarbij Inschrijver de mogelijkheid heeft om verbetermaatregelen voor te stellen, ten aanzien van bijvoorbeeld de inrichting, indien deze wijzigingen aantoonbaar de verwachtingen/vereisten van opdrachtgever overstijgen ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit van het beheer en de ondersteuning . Inschrijver kan eventuele verbetervoorstellen als onderdeel van haar inschrijving, in G3 Servicelevel agreement het beheerplan verder uitwerken en onderbouwen.
16 | Beschrijvend document | 6.8.3, 6.8.5.c |  | U vraagt hier expliciet opleiding voor een product owner. In onze optiek is er, omdat u in uw pakket van Eisen 3.21 sprake is van MDR/CE gecertificeerd medisch hulpmiddel, geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u bevestigen dat deze opleidingsvraag vervalt? | Er is geen ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk software ontwikkeling. Binnen de GGD/GHOR organisatie wordt gewerkt op basis van de Agile/Scrum methodiek, waarbij de product owner van het IMS verantwoordelijk is voor de product backlog aan wijzigingen. Dit zullen m.n. wijzigingen zijn, die inrichting van de software betreffen, updates of upgrades. De opleidingsvraag betreft: het opleiden in de applicatie van degene die de product owner rol heeft van het product IMS.
17 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 26 | Fysisch-technische kwaliteitsbeoordeling wordt als voorbeeld geanonimiseerde beelden benoemd welke andere voorbeelden van kwaliteitsbeoordelingen wensen jullie tijdens de demonstratie te verkrijgen? | Het volstaat om de wijze waarop de beelden geanonimiseerd worden opgeroepen en getoond voor kwaliteitsbeoordelingen, te tonen.
18 | Beschrijvend document | 6.8.4 |  | Beoordelingskader: De wijze van uitvoering van de scoring van de demonstratie is ons niet geheel duidelijk. 1: Kunt u aangeven op welke wijze u de scoring van de demonstratie zal uitvoeren. 2: Kunt u hierbij aangeven welke deelnemers (namen en functies) en toehoorders er aanwezig zullen zijn. 3: Kunt u hierbij ook aangeven op welke manier u het proces van beoordeling van de individuele aanwezigen zult uitvoeren, begeleiden en vastleggen? | 1: Tijdens de demonstratie dient Inschrijver de gevraagde workflows te behandelen. Zoals aangegeven in het beoordelingskader, zal het beoordelingsteam een beoordeling uitvoeren, waarbij het totaal beeld wordt beoordeeld. Hiervoor zullen beoordelaars kijken naar de punten die genoemd zijn in het beoordelingskader. 2:Opdrachtgever verstrekt geen namen en/of functies van de beoordelaars. Het beoordelingsteam zal bestaan uit leden die de deskundigheid hebben die nodig is om de Inschrijving inhoudelijk te beoordelen. 3: Voor de beoordeling ontvangt iedere beoordelaar een individuele beoordelingsformulier. Deze worden tijdens de demonstratie ingevuld. Na afronding van de demonstraties worden de individuele toegekende scores plenair besproken en wordt per Inschrijver een consensusscore toegekend. Voor een nadere toelichting verwijst Opdrachtgever u naar paragraaf 6.1 tot en met 6.6 van het Beschrijvend document. Inschrijvers ontvangen als onderdeel van de gunningsbeslissing een toelichting op de toegekende scores.
19 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | In het beoordelingskader G4 (demonstratie) zijn innovatie items (zoals AI) niet genoemd. In uw uitvraag zijn innovatieve items uitsluitend als optioneel onderdeel -in een later uit te brengen offerte - benoemd. Op welke wijze zal u innovatieve items (zoals AI of uitwisseling) van leverancier expliciet opnemen in de kwalitatieve gunningscriteria? | Opdrachtgever wijst erop dat 6.8.4. een gunningscriterium betreft. Indien een Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving de genoemde dienst wenst aan te bieden, dan kan dit leiden tot een hogere beoordeling van het betreffende gunningscriterium. Wellicht ten overvloede wil Opdrachtgever erop wijzen dat hetgeen Inschrijver aanbiedt als onderdeel van de kwalitatieve Gunningscriteria opgenomen dient te zijn in de aangeboden Prijs.
20 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Kunt u aangeven wat u precies van leverancier verwacht bij de demonstratie van het door u beschreven proces voor 'fysisch tenhnisched beoordeling'? | Het oproepen en tonen van geanonimiseerde beelden uit een door het RIS geselecteerde steekproef van onderzoeken.
21 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Kunt een grafische voorstelling geven van de huidige invulling van de hangingprotocollen? Zowel voor configuraties met 1 of, (wanneer daar sprake van is 2) diagnostische monitoren? | Elk verslagwerkstation heeft maximaal één diagnostische monitor, waarbij er een 2x1 matrix wordt getoond van het huidige onderzoek links en het meest recente voorgaande onderzoek rechts. Alle historie wordt geladen. Indien er geen historie is, wordt er een 1x1 matrix getoond met slechts het huidige onderzoek.
22 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Wij gaan er van uit dat er géén integratie (desktopkoppeling en/of back-end) met het iTBC en de IMS TBC getoond zal worden (door geen enkele partij) zodat hier sprake is van een gelijk speelveld van alle inschrijvers. Op welke wijze wilt u hier mee omgaan? | Er zal inderdaad geen geïntegreerde demo plaatsvinden. De huidige integratie vindt plaats doordat vanuit iTBC een URL wordt aangeroepen van het IMS met als onderdeel van die URL een hash van ofwel het patientid ofwel het accessionnumber. Leverancier dient tijdens de demo een vergelijkbare functionaliteit te tonen.
23 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Wij gaan er van uit dat beelden vanuit TWIIN geautomatiseerd (ter reconciliering) naar het IMS TBC zullen worden verstuurd en er in de demo geen interactie met TWIIIN hoeft te worden getoond. Kunt u dit bevestigen? | Dit is correct. Echter, indien Inschrijver instaat is om interactie met TWIIN, dan kan dit bijdragen aan de te ontvangnen score.
24 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | Kunt u bevestigen dat er (met uitzondering van de regio Gelderland) geen automatische reconciliering zal zijn (en er dus een handmatige reconciliering zal zijn?) | Nee. Op dit moment is dat de situatie, maar het is niet zeker dat die gedurende de hele contractperiode zo zal blijven. Het is goed denkbaar dat meerdere GGD'en van een dergelijke functionaliteit gebruik gaan maken.
25 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25 | We begrijpen dat ziekenhuizen in bepaalde gevallen uitsluitend de acquitsitie worklfow voor rekening nemen. U beschrijft dat er ook medische - verslag- informatie via het TWIIN netwerk aan het IMS TBC zal worde naangeleverd. Hierbij was onze aaannname dat het verslag in iTBC zal worden gemaakt. Kunt u deze workflow verder beschrijven? | In de huidige situatie worden extern gemaakte foto's in het IMS ingelezen/geïmporteerd, waarna het verslag van de tbc-arts in iTBC wordt vastgelegd. De wens is dat het in iTBC gemaakte verslag ook wordt teruggekoppeld aan het IMS en daar wordt opgeslagen, zodat deze ook op dezelfde wijze als de beelden kan worden uitgewisseld. Momenteel wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. Als er beelden worden uitgewisseld met extern wordt de verslaginformatie vaak niet meegegeven of handmatig uit iTBC gekopieerd en als wordbestand of screenshot uitgewisseld.
26 | Beschrijvend document | 6.8.4 | 25.26 | De termen 'presentatie' en 'demonstratie' worden door elkaar gebruikt. Is de verwachting van de aanbestedende dienst een live demonstratie of een presentatie? | Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen in de genoemde workflows. De vorm waarin de Inschrijver dit doet, ligt in basis bij de Inschrijver. Opdrachtgever verwacht dat een demonstratie hiervoor de meest passende vorm is. Een herzien Beschrijvend document wordt als onderdeel van de nota van inlichting 1 gepubliceerd.
27 | Beschrijvend document | 6.8.5 | 26 | Wat is de gemiddelde grootte van een DICOM object en verwacht u door de jaren heen dat deze DICOM objecten per stuk meer opslag gaan eisen (bijvoorbeeld door verbeterde beeldkwaliteit)? | De gemiddelde grootte van een DICOM object is 9,5 MB, ongecomprimeerd. De verwachting is dat deze in de nabije toekomst niet zal toenemen.
28 | Beschrijvend document | 6.8.5 | 27 | Klopt het dat bij de tweede bullet onder A het woord 'bedrag' is weggevallen na het woord 'vast'? | Dit is correct. Een herzien Beschrijvend document wordt als onderdeel van de nota van inlichting 1 gepubliceerd.
29 | Beschrijvend document | 6.8.5 |  | De score voor het Gunningscriterium wordt kwantitatief beoordeeld. Het aantal punten dat bij dit Gunningscriterium wordt toegekend is afhankelijk van de aangeboden prijs, namelijk: De Inschrijver krijgt 100 punten als de prijs € 300.000 bedraagt of lager. Als de prijs € 500.000 of hoger is, wordt de Inschrijver uitgesloten. Als de prijs ligt tussen € 300.000en € 500.000 dan wordt het aantal punten als volgt berekend:= 100 -(inschrijfprijs -laagste prijs)/(hoogste prijs -laagste prijs) * (100) Vraag: de genoemde bedragen en de hieruit volgende beoordeling zijn ons onduidelijk. Graag ontvangen wij een verbeterde opgave waarbij duidelijk wordt gespecificeerd uit welke onderdelen de genoemde bedragen zijn opgebouwd (onze aanname is dat dit gaat om alleen de jaarlijkse kosten) voor een periode van 4 jaar. Hierbij is zowel de totstandkoming van bovengrens (500k) als de ondergrens (300k) voor ons onduidelijk. Kunt u aangeven op welke wijze u hiertoe bent gekomen? | In het Beschrijvend document zijn in paragraaf 6.8.5 zijn vier (4) prijsonderdelen toegelicht. Zoals aangegeven worden Onderdelen A eenmalige implementatiekosten, B Jaarlijkse gebruikskosten en onderdeel C gebruikstrainingen beoordeeld in het kader van het gunningscriterium prijs. Middels onderdeel D wenst Opdrachtgever inzicht te krijgen in de uurtarieven die Inschrijver hanteert voor werkzaamheden die niet zijn voorzien (meerwerk) of die gelden bij de uitnutting van optionele diensten. In Bijlage J zijn per prijsonderdeel de eenheden nader gedefinieerd. Voor prijsonderdelen A, B en C zijn maximale bedragen vastgesteld. Deze zijn eveneens opgenomen in paragraaf 6.8.5 en Bijlage J. Voor onderdeel B geldt dat de jaarlijkse kosten voor drie staffels opgenomen dienen te worden. Voor deze staffels geldt dat de kosten per staffel niet hoger mogen liggen, dan de voorliggende staffel. Dit is eveneens toegelicht in Bijlage J. Voor de bovengrens heeft Opdrachtgever gerekend met de maximale inschrijvingsbedragen, waarbij een inschatting is gemaakt van de daling per staffel. Voor de ondergrens heeft Opdrachtgever een, naar haar oordeel, uiterste realistische inschrijfprijs vastgesteld.
30 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | U geeft aan hoeveel beelden er de afgelopen 5 jaar zijn geproduceerd, kunt u daaraast ook aangeven hoeveel studies het per jaar betreft. Dit in de veronderstelling dat er meerder opnamen/beelden worden gemaakt per onderzoek/studie | In Bijlage J 'Prijzenblad' is een nadere specificatie opgenomen. Onder B staat opgenomen: "Jaarlijks worden ongeveer 60.00 studies uitgevoerd (160.000 dicom-objecten). Opdrachtgever zal voor de volledigheid deze aantallen opnemen in Bijlage A Programma van Eisen. Een herziene Bijlage A zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
31 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe vaak wordt de import/export functionaliteit gebruikt? | De importfunctionaliteit wordt dagelijks op werkdagen gebruikt op locaties die volledig afhankelijk zijn van externe opnames door ziekenhuizen, andere GGD locaties zijn deels afhankelijk van externe opnames en het merendeel van de locaties heeft eigen röntgenapparatuur en importeert in mindere mate. Exportfunctionaliteit wordt incidenteel gebruikt, naar schatting 1 x per 3 maanden per GGD locatie.
32 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe vaak worden de maatwerkoplossingen gebruikt en welke maatwerkoplossing wordt het meest gebruikt? | De maatwerkoplossingen betreffen m.n. gegevensuitwisselingen. Deze worden dagelijks (werkdagen) gebruikt, omdat de GGD locatie alle röntgenopnames heeft uitbesteed aan ziekenhuizen.
33 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Worden de geïmporteerde beelden in IMS die ontvangen worden vanuit partner ziekenhuizen permanent opgeslagen/bewaard? | Ja, deze worden permanent opgeslagen. Met externe verslagen wordt nauwelijks of niks gedaan, de externe verslaginformatie wordt hooguit handmatig gekopieerd in een notitieveld in iTBC.
34 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe is de koppeling tussen de export systemen en iTBC gerealiseerd? | Er is geen koppeling tussen de export en iTBC gerealiseerd. Voor het exporteren wordt er geen afspraak/order gemaakt en voor de uitwisseling van verslaginformatie wordt de tekst uit het verslag in iTBC gekopieerd en geplakt of er wordt een screenshot van de verslaginformatie uit iTBC.
35 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe is de contextkoppeling tussen iTBC en Zxillion Read gerealiseerd? Worden rapportages op dit moment ook in IMS opgeslagen? Is er voor de overige locaties ook een wens om in het weekend dienst te kunnen draaien? | Het betreft een webintegratie met URL op basis van accessionnummer en patiëntnummer. Er worden geen rapportages (overzichten) opgeslagen in het IMS. In principe worden er alleen vanaf locatie Ter Apel in het weekend nog röntgenopnames gemaakt, die dan worden verslagen met een VPN verbinding via een verslaglaptop wordt verslagen door de dienstdoende arts. Gezien de huidige toeloop van asielzoekers valt niet uit te sluiten dat ook andere locaties in het weekend gaan screenen.
36 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Welk percentage komt voort uit uitwisselingen? | In 2021 zijn bij ongeveer 2600 onderzoeken de beelden niet gemaakt met camera's die eigendom zijn van een GGD. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen.
37 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoe groot is de gemiddelde object/beeld grootte en is deze in de loop der jaren toe-/afgenomen? (Met andere woorden wat is de verwachte groei per jaar?) | De gemiddelde objectgrootte bedraagt 9,5 MB per object, ongecomprimeerd.
38 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 | 3 | Hoeveel onderzoeken worden er gemiddeld via de uitwisselingskanalen verstuurd vanuit IMS per jaar? | Naar schatting zijn dit er enkele tientallen.
39 | Bijlage A Programma van Eisen | 1 |  | U beschrijft dat er in het huidige IMS 'Diverse maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling met ziekenhuizen' zijn. In de workflows lezen we 'Externe opname; de GGD besteedt de röntgenopnames uit aan een ziekenhuis en ontvangt de beelden en het verslag via diverse routes: VPN verbinding, sftp, EVOCS, patiëntportaal, export/import van CD’s'. Kunt u bevestigen dat (conform de SOLL situatie 3.4) de nieuwe oplossing (naast CD/DVD import / export) uitsluitend 'aansluiting op het TWIIN-netwerk' dient te voorzien voor uitwisseling met ziekenhuizen? | Nee, dat kan niet. Het is de wens van Opdrachtgever om te komen tot een uniforme manier van gegevensuitwisseling tussen GGD en ziekenhuizen. Op het moment dat TWIIN volledig kan voorzien in de uitwisseling tussen GGD en ziekenhuizen, kunnen de huidige maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling daarmee worden vervangen. Wanneer dit mogelijk is, zal echter ook afhangen van de aanleveren partijen. Opdrachtgever bepaalt, in samenspraak met de aanleverende partijen, wanneer van bovenstaande sprake is.
40 | Bijlage A Programma van Eisen | - |  | Is het mogelijk het Pakket van Eisen in Excel toe te sturen ter vereenvoudiging van de beantwoording? | Dit is niet mogelijk.
41 | Bijlage A Programma van Eisen | 1, 2 |  | Om een goed beeld te verkrijgen van de workflow en de bijhorende PVE vragen wij de mogelijkheid tot een site visit, kan hiervoor gelegeheid worden geboden om op deze wijze zelfde volledige beeld te hebben als leveranciers welke on-site geweest zijn? | Dit is naar oordeel van de aanbestedende dienst niet noodzakelijk om een aanbieding te kunnen doen. Derhalve zal Opdrachtgever deze mogelijkheid niet bieden.
42 | Bijlage A Programma van Eisen | 1, 3nr3 | 3.4 | 6. Verslaglegging; aan de hand van een werklijst, die vanuit iTBC wordt aangeboden. Wat zijn de interface en integratie mogelijkheiden van het ITBS systeem met het IMS, zowel backend als desktop? Zoals HL7, CCOW, API, etc | De bestaande interface is beschreven in bijlage N.
43 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.01 |  | U vraagt een IMS om workflow 'efficiënte en veilige manier te ondersteunen en te optimaliseren.' In onze optiek is een harmonisatie van de werkprocessen voor het behalen van deze doelstelling erg gewenst. Op welke manier wenst u hier mee om te gaan en welke rol ziet u hier voor de leverancier? | De opdrachtgever is op zoek naar een gelijkwaardige business partner, die proactief meedenkt en participeert in het identificeren van de potentiële optimalisaties en ook een proactieve rol speelt in het daadwerkelijk realiseren van de optimalisaties.
44 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.04 | 4 | alle ziekenhuizen werken inmiddels met de TWIIN. Is beelddata uitwisseling met de ziekenhuizen akkoord als dit alleen via Twiin wordt gerealiseerd of moeten ook alle andere genoemde mogelijkheden blijven bestaan? | Zie vraag 39
45 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.06 | 4 | in welke applicatie verwacht u dat de genoemde Web portal onderdeel van moeten zijn? het Pacs of het RIS deel ( de topicus applicatie) | De genoemde portal dient een onderdeel te zijn van het PACS.
46 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.06 | 4 | Worden er brand robots gebruikt? Zo ja welk merk/model? | Er worden geen brandrobots gebruikt. Dit wordt op werkstations gedaan. Het branden van CD's gebeurt incidenteel (1x per 3 maanden per GGD locatie).
47 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.07 | 4 | Wanneer verslagen in PDF formaat binnenkomen, hoe ziet men dan dat deze als SR opgeslagen worden? Of mag er in dit geval een DICOM encapsulated PDF van worden gemaakt? | In de huidige situatie wordt het verslag nog niet aangeleverd aan het IMS. De wens is dat dit in de toekomstige situatie wel mogelijk is. Ook zodat uitwisseling van verslaginformatie ook via TWIIN kan worden uitgewisseld.
48 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.08 | 4 | Zoals u weet is de NEN normering nog niet in concept vrijgegeven voor landelijk commentaar en derhalve nog niet op korte termijn vastgesteld als bindende norm. Is het correct te veronderstellen dat in relatie van de eis op dit punt, (naast de huidige uitwisseling via de bestaande TWIIN oplossing) de mogelijke aanpssingen voor beelduitwisseling tegen een meerprijs zal mogen worden uitgevoerd? | Dit is niet correct. Opdrachtgever wenst een SAAS-oplossing af te nemen, waarbij het beheer en onderhoud bij Opdrachtnemer ligt. Opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk zorg te dragen voor gegevensuitwisseling voor de huidige of eventuele toekomstige standaarden. Opdrachtnemer kan hiervoor geen meerprijs opvoeren.
49 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 | 4 | is het correct te veronderstellen dat de veilige VPN oplossing wel binnen het Internet mag worden opgebouwd? | Voor de laptops waarmee in het weekend beelden gelezen worden is dit correct. Er wordt nu bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de Cisco VPN-client.
50 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 |  | Kunt u de netwerkspecificaties (kwantiteit en kwaliteit) van de huidige VPN-oplossing aangeven? | Voor de weekendscreening met een laptop wordt een minimale bandbreedte van 10mbps gebruikt.
51 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 |  | U geeft aan dat er gebruik gemaakt dient te worden van AmZX (Amsterdam Zorg Exchange). Kunt u de netwerkspecificaties (kwantiteit en kwaliteit, mbit/s; latency/jitter) hiervan aangeven? Zowel tussen iTBC en het IMS en tussen het IMS en de diverse werkstations? | Het AMZX netwerk is aangesloten op een shared Firewall cluster (2 nodes) met een eigen gescheiden VDOM(Virtueel). Per node zijn er twee verbindingen actief van 10 Gbit, dit betreft dus een koppelvlak van 40 Gbit over twee nodes. Beide nodes zijn aangesloten op het Vancis switch & router core laag. Dit betreft core routers die redundant zijn aangesloten over meerdere datacenters met meerdere links van 10 Gbit of meer. Onze border routers(buitenkant) die hebben per datacenter twee internet verbindingen, een exchange/internet knooppunt(AMS-IX/NL-IX) en full-routing ISP(Zakelijk verbindingen). Onze primaire verbinding is richting AMS-IX, dit betreft een 10 Gbit verbinding in AMS9(Amsterdam) datacenter. Onze secundaire verbinding is richting NL-IX, dit betreft een 1 Gbit verbinding in AMS3(Schiphol-Rijk) datacenter. Twee overige full-routing ISPs zijn allebei een 1 Gbit verbinding. Het is afhankelijk hoe het verkeer loopt, waar een zorginstelling aangesloten zit, maar over het algemeen komt bijna alle verkeer binnen en buiten bij AMS-IX(10 Gbit verbinding). Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van Site-to-Site VPN diensten richting AMZX, o.a. vanaf GGD's/IMS. Op een Site-to-Site VPN kan geen 100% garantie worden gegeven voor betrouwbaarheid, latency, jitter en snelheid aangezien over het internet gaat. Er zijn veel afhankelijkheden van meerdere partijen tussen een locatie richting naar AMZX via een Site-to-Site. Zodoende vindt alleen monitoring plaats op basis van uitval van een Site-to-Site VPN richting een GGD, IMS of ander zorginstelling. Wanneer er wel gebruik gemaakt wordt van een fysieke aansluiting in plaats van Site-to-Site, geldt nog steeds dat als een andere instantie nog steeds via een Site-to-Site gaan, dan zal latency/jitter altijd weer hoger zijn, en daardoor minder snel & betrouwbaar. Extra informatie: Bovengenoemde opsomming betreft nog ons cloud 3 netwerk. Wij zijn bezig met het realiseren van nieuw netwerk, genaamd cloud 4. Zodoende ook nieuwe internetlijnen per datacenter(NL-IX upgrade van 1 Gbit naar 10 Gbit + redundant), en tevens koppelvlak tussen datacenters van 400 Gbit. Het is nog onbekend wanneer het AMZX netwerk naar het nieuwe platform gaat.
52 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.13 | 4 | Wenst de opdrachtgever een losse test- en acceptatieomgeving? Hoe lopen de koppelingen van deze omgevingen met de genoemde externe partijen? | iTBC kent twee omgevingen: een productieomgeving en een omgeving voor test- en acceptatiedoeleinden. Er dienen dus ook twee IMS-omgevingen te komen, die elk een eigen koppeling krijgen.
53 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.15 | 4 | is het juist als wordt verondersteld dat na de contract periode van 4 jaar en u de wens hebt aangegeven om met 24 maanden te verlengen, eventuele Hardware wijzigingen op dat moment tegen een maktconforme meerprijs in rekening gebracht mag worden? | Eis 15 ziet toe op versies, releases, updates en upgrades van de aangeboden SAAS-oplossing. Opdrachtgever verwijst u naar paragrafen 2.1 en 2.2 van het Beschrijvend Document. De levering van hardware maakt geen onderdeel uit van de scope van de Opdracht. Indien en voor zover Opdrachtgever op een later moment hardware wenst te vervangen, zal dit buiten onderliggende Overeenkomst worden vergeven al dan niet middels een (Europese) aanbesteding.
54 | Bijlage A Programma van Eisen | 4.03 | 5 | Punt IV: Wordt hier bedoeld reguliere support ondersteuning? | Het betreft een bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden (niet beperkt tot weekenden van 8 tot 18.00u) voor incidenten en storingen met hoge impact en/of urgentie.
55 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.02 | 6 | wordt hier bedoelt dat met elke afzonderlijke GGD een verwerkerovereenkomst moet worden ondertekend of is slechts 1 overkoepelende verwerkerovereenkomst met GGD GHOR | Er zal 1 overkoepelende subverwerkersovereenkomst worden getekend met GGD GHOR NL.
56 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.11 - 5.22 |  | Hoofdstuk 5, item 11 en 22, We verzoeken u om hier de bewoording van (Bijlage 2 van) Bijlage C Subverwerkersovereenkomst te hanteren. "Subverwerker voldoet aantoonbaar aan de veiligheidseisen voor netwerkverbindingen. Hierbij kan de NEN7512 certificering als voorbeeld gelden. Subverwerker voldoet aantoonbaar aan de eisen ten aanzien van logging. Hierbij kan de NEN7513 certificering als voorbeeld gelden." | Opdrachtgever kan geen discrepantie vinden tussen beide teksten. Opdrachtgever verzoekt de vraagsteller concreet aan te geven welke aanpassing wordt voorgesteld.
57 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.12 |  | Item 12 van hoofdstuk 5; Hier vereist u een NEN 7510 certificaat. In de Leidraad, paragraaf 4.3.3. geeft u de mogelijkhed om informatiebeveiliging aan te tonen door '.....beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze'. Aanbieder is een internationeel opererend bedrijf en verzoekt u item 12 van Bijlage A (Programma van EIsen) als volgt aan te passen: ( 'De Leverancier conformeert zich aan de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510 Norm voor informatiebeveiliging in de zorg en/of ISO 27001 (informatiebeveiliging)) en draagt zorg dat de door hem geleverde Prestatie daarmee in overeenstemming is.' | Opdrachtgever brengt de bepaling in het programma van eisen in overeenstemming met hetgeen gesteld in het Beschrijvend Document. Eis 5.12 zal als volgt worden aangepast: "De leverancier dient, door het verwerken van medisch geklasseerde informatie, de werking van de beheersmaatregelen aan te tonen met een NEN7510 certificaat, danwel op andere wijze waarmee de leverancier in staat is aan te tonen dat door hem maatregelen worden genomen op het gebied van procesmatige informatiebeveiliging en het periodiek vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem."
58 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.14 | 6 | Wordt hier een Disaster Recovery Plan mee bedoeld? | Ja, het disaster recovery plan is hier onderdeel van en m.n. gericht op herstel. Voor noodsituaties moet worden gedacht aan wat er in plaats is op het gebied van crisismanagement.
59 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.21 | 6 | Item 21 van hoofdstuk 5; Hier vereist u een NEN 7510 certificaat binnen 12 maanden. In de Leidraad, paragraaf 4.3.3. geeft u de mogelijkhed om informatiebeveiliging aan te tonen door '.....beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze'. Aanbieder is een internationaal opererend bedrijf en verzoekt u item 21 van Bijlage A (Programma van EIsen) als volgt aan te passen: ( 'De Leverancier conformeert zich aan de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510 Norm voor informatiebeveiliging in de zorg en/of ISO 27001 (informatiebeveiliging)) en draagt zorg dat de door hem geleverde Prestatie daarmee in overeenstemming is.' | Niet akkoord.
60 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.23 | 7 | Kunt u bevestigen dat de kosten voor het uitvoeren van deze externe controles aan opdrachtgever kunnen worden doorbelast? | Dit is juist.
61 | Bijlage A Programma van Eisen | 5.24 | 7 | Privacy en dataveiligheid staat hoog in het vaandel. Uiteraard is een geheimhoudingen en zijn Corperate Binding Rules van toepassing op onze medewerkers. Een VOG is voor dit internationaal opererend bedrijf niet van toepassing voor medewerkers en praktisch niet in te vullen. We vragen u deze eis te laten vervallen. | Niet akkoord.
62 | Bijlage A Programma van Eisen | 6.03 | 7 | Wat wordt de bandbreedte tussen het nieuwe en historische IMS tbv de migratie snelheid? | Vooralsnog niet concreet bepaald. De dagelijkse productie mag niet gehinderd worden door de migratie.
63 | Bijlage A Programma van Eisen | 6.03 | 7 | Hoe zwaar mag het huidige IMS belast worden? | Met de huidige leverancier moet in overleg worden getreden over hoe zwaar het huidige IMS belast kán worden. De dagelijkse productie mag niet gehinderd worden door de migratie.
64 | Bijlage A Programma van Eisen | 6.03 | 7 | Is de aanname correct dat de huidige IMS leverancier haar volledige medewerking verleend aan de migratie? | Dit is juist.
65 | Bijlage A Programma van Eisen | 7.03 | 8 | we veronderstellen dat op dit moment de verslagwerk wordt gedaan in de iTBC applicatie. Is dit correct ? Een blijft dit in de nieuwe oplossing ook zo? | Dit is correct en ja, dit blijft zo.
66 | Bijlage A Programma van Eisen | Artikel 5 Nr 14 | 10 | Welke eisen worden er gesteld aan de backup omgeving in termen van RTO (Recovery Time Objective) en RPO (Recovery Point Objective)? | Voor de RPO geldt een maximale termijn van 24 uur. Voor de RTO geldt: Het complete herstel van het archief mag 72 uur duren (of zoveel langer als technisch noodzakelijk), op voorwaarde dat de meest recente beelden als eerste weer beschikbaar komen en dat nieuwe beelden binnen 24 uur gemaakt en beoordeeld kunnen worden. Opdrachtgever ontvangt graag een beschrijving van de mogelijkheden van leverancier in de gevraagde concept-SLA.
67 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 10 |  | Middels dit artikel (in combinatie met de Algemene Voorwaarden) wordt een naar soort onbeperkte aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade? Bent u daarnaast bereid de aansprakelijkheid te limiteren tot de opdrachtwaarde per geval, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar? | Dit is niet akkoord. Naar oordeel van Opdrachtgever is er geen sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. Zowel artikel 10 van de concept overeenkomst als artikel 4.3.1 geven een beperking van de aansprakelijkheid van EUR 1.500.000 per gebeurtenis en EUR3.000.000 per jaar.
68 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 10 lid 1 | 6 | Klopt het dat hier wordt verwezen naar Artikel 13.3 van GIBIT 2020 | Dit is correct. Zoals vermeldt betreft dit artikel 13.3 van de algemene inkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in Bijlage B.
69 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 11 |  | Bent u bereid artikel 11 wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie, en kunnen ook beide in de situatie terecht komen dat informatie gedeeld moet worden zoals beschreven onder lid 2. | Dit is akkoord. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
70 | Bijlage B Concept Overeenkomst | artikel 11 lid 2 |  | Kunt u bevestigen dat in lid 2 onder sub d Raamovereenkomst gewijzigd dient te worden in Overeenkomst? | Dit kan Opdrachtgever bevestigen. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
71 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 |  | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaande oplossing als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen voor de in het kader van de overeenkomst te leveren softwareoplossingen? | Opdrachtgever bevestigt dat binnen de scope van de Opdracht geen specifieke behoefte ligt voor maatwerkprogramatuur. In zoverre is er geen sprake van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk en is uw aanname correct. Echter, indien een Inschrijver het nodig acht maatwerkprogrammatuur te leveren ten einde aan de eisen van Opdrachtgever te voldoen of te voldoen aan de wensen zoals aangeboden in de inschrijving, dan kan er naar oordeel van Opdrachtgever wel degelijk sprake zijn van maatwerk zoals bedoeld in artikel 12.
72 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 11 | 8 | Moet de tweede zin luiden: "Minimaal voor de duur van de overeenkomst een onherroepelijk recht…"? | Dit is correct. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
73 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 11 |  | Kunt u bevestigen dat u hierbij doelt op een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst? | Dit is correct. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
74 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 3 | 7 | In dit artikel wordt verwezen naar het eerste lid onder b. Deze verwijzing lijkt onjuist (er staat geen opsomming met b. in het eerste lid). Kunt u aangeven wat hier wordt bedoeld? | Deze verwijzing dient te zijn "… als bedoeld in het tweede lid." Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
75 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 4 | 7 | Is onze assumptie juist dat indien sprake is van aanpassing van de standaardprogrammatuur op verzoek van Opdrachtgever (dus in feite een specifieke vorm van Maatwerkprogrammatuur), Opdrachtgever bereid is het intellectueel eigensomsrecht over te dragen aan Opdrachtnemer, zoals beschreven in Artikel 3? | Dit is onjuist. De door u beschreven situatie (aanpassing van standaardprogrammatuur) wordt afgedekt door artikel 12 lid 3. Artikel 12 lid 4 ziet toe op het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, waarbij dus geen sprake is van (een aanpassing van) standaardprogrammatuur. De door u gemaakte koppeling met artikel 4 is voor Opdrachtgever niet duidelijk.
76 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 12 lid 4 | 7 | Kunt u bevestigen dat hier geen sprake is van maatwerk en dit artikel derhalve niet van toepassing is of zal zijn. | Opdrachtgever bevestigt dat binnen de scope van de Opdracht geen specifieke behoefte ligt voor maatwerkprogramatuur. Echter, indien een Inschrijver het nodig acht maatwerkprogrammatuur te leveren ten einde aan de eisen van Opdrachtgever te voldoen of te voldoen aan de wensen zoals aangeboden in de inschrijving, dan is dit artikel in voorkomend geval van toepassing.
77 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 14 | 7 | Kunt u bevestigen dat deze verplichting alleen van toepassing is indien de overeenkomst eindigt vanwege een reden die niet aan Opdrachtgever is toe te rekenen. Het is bijvoorbeeld niet redelijk om deze activiteiten te verwachten van Opdrachtnemer in geval van beëindiging wegens niet-nakoming aan de kant van Opdrachtgever. | Dit is onjuist. Artikel 14 is ten alle tijden van toepassing bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst.
78 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 14 lid 1f | 8 | Wordt hier bedoeld: "alle kosten voor de datavernietiging" of "alle kosten gerelateerd aan de datavernietiging"? (De tweede formulering is veel ruimer en dient gepreciseerd te worden.) | Dit is juist. Hier wordt bedoeld "alle kosten voor de datavernietiging". Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
79 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 15 lid 2 | 9 | Wordt hier verwezen naar artikelen 6.1 en 2.4 van de algemene voorwaarden (GIBIT 2020) of van de Overeenkomst? | Beide verwijzingen verwijzen naar artikelen in de Overeenkomst. Hierbij dient de verwijzing 6.1 gecorrigeerd te worden. Dit dient 15.1 te zijn. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
80 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 2 lid 6 |  | In dit artikel wordt de SLA als bijlage 3 genoemd, maar in artikel 2.7 staat dat bijlage 3 de subverwerkersovereenkomst is. Kunt u bevestigen welk document welke bijlage is? | Het SLA zal worden opgenomen als bijlage 5 en worden opgenomen in de rangorde van documenten. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
81 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 2 lid 6 |  | Is er een concept SLA beschikbaar? En hoe verhoudt de SLA zich tot deze overeenkomst, we zien de SLA niet terugkomen in de rangorde van artikel 2.7? | Inschrijver dient als onderdeel van haar Inschrijver bij gunningscriterium G3, paragraaf 6.8.3 van het beschrijvend document, een concept SLA aan te bieden. Conform Bijlage A programma van eisen zal dit SLA binnen 14 dagen na definitieve gunning definitief worden gemaakt. Het SLA zal worden opgenomen in de rangorde van documenten. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
82 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 2 lid 7 |  | In de rangorde, welke u in de conceptovereenkomst heeft opgenomen, prevaleren algemene documenten boven specifiek voor deze opdracht opgestelde documenten. Dat is niet logisch en maakt dat alle afwijkingen uit die specifieke documenten, waarvan het wel de bedoeling is dat deze gelden maar welke mogelijk in strijd zijn met de algemene documenten, ook moeten worden opgenomen in de overeenkomst. Dat is erg onduidelijk en dubbel werk voor beide partijen. Leverancier stelt daarom de navolgende rangorde voor: 1. Nota(‘s) van inlichtingen, waarbij een latere NVI gaat boven een eerdere; 2. Overeenkomst 3. De Subverwerkersovereenkomst 4. Beschrijvend document, inclusief bijlagen; 5. Algemene inkoopvoorwaarden; 6. Offerte. Bent u bereid deze rangorde aan de overeenkomst toe te voegen? | De rangorde zal ten aanzien van de nota's van inlichtingen zal niet worden gewijzigd. Alle wijzigingen die voortkomen uit de nota's van inlichtingen worden door Opdrachtgever verwerkt in de definitieve Overeenkomst. De voorgestelde wijziging ten aanzien van de algemene voorwaarden zal worden overgenomen. Dit betekent dat de volgende rangorde zal worden opgenomen: a. De Overeenkomst; b. De subverwerkersovereenkomst c. Aanbestedingsstukken. Ten aanzien van de Aanbestedingsstukken geldt de volgende rangorde: i. Nota van inlichtingen II, d.d. [datum]; ii. Nota van inlichtingen I, d.d. [datum]; iii. Offerteaanvraag/ Beschrijvend Document iv. Bijlagen bij Offerteaanvraag/ Beschrijvend Document (nieuwe documenten prevaleren boven oudere documenten van dezelfde soort) d. Srvice level agreement; e. De Algemene Voorwaarden; f. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van [datum]. Een herziene versie van Bijlage B Conceptovereenkomst zal worden gepubliceerd als onderdeel van Nota van inlichtingen 1.
83 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 2 | 3 | De looptijd van de overeenkomst wordt niet expliciet vermeld. Er staat dat "De overeengekomen Opdracht wordt verricht in de periode van vier (4) jaar..." .Is onze aanname correct dat de Overeenkomst een initiele looptijd heeft van 4 jaar en daarna 2x 24 maanden kan worden verlengd? | Dit is juist.
84 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 5 en 6 |  | Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen. | Dit is niet juist. Artikel 3 lid 5 ziet toe op situaties welke van toepassing zijn op (handelen van) de Opdrachtnemer.
85 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 7 |  | Kunt u toelichten wanneer deze situatie zich zou kunnen voordoen? Als partijen een overeenkomst afsluiten voor een bepaalde waarde, in welke situatie(s) voorziet u dan dat dit bedrag overschreden zou kunnen worden? In aanvulling hierop, kunt u bevestigen dat als de gronden voor opzegging in dergelijke gevallen zich buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier bevinden, de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De risico’s hiervan zijn voor leverancier dan niet te voorzien. | Artikel 3 lid 7 komt te vervallen. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
86 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 3 lid 8 | 3 | Is onze aanname correct dat indien geen sprake is van een van de situaties in lid 5, 6 en 7 de Overeenkomst pas kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de initiële contractperiode van 4 jaar in overeenstemming met artikel 20.2 van de algemene voorwaarden? | Dit is juist.
87 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 2 |  | Kunt u toelichten wat het verschil is tussen artikel 4.2 en artikel 4.1, er lijkt in beide te staan dat de Implementatie volgens het implementatieplan dient te verlopen. Artikel 4.2 lijkt overbodig, kunt u bevestigen dat dit artikel verwijderd wordt? | Dit is akkoord. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
88 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 3 |  | Indien de Go Live datum verschoven moet worden door een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, dan is het niet redelijk dat de originele Go Live als termijn blijft staan en/of dat geen kosten in rekening mogen worden gebracht. Bent u bereid dit te wijzigen zodat de Go Live in die gevallen verschoven wordt en dat eventuele extra kosten vergoed zullen worden. | Indien en voorzover een verschuiving van de Go Live datum niet is toe te rekenen aan Opdrachtnemer en deze verschuiving aantoonbaar tot gevolg heeft dat Opdrachtnemer extra kosten maakt / moet maken, dan zullen deze kosten naar redelijkheid worden vergoed.
89 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 4 | 4 | Wat gebeurt indien de go-live datum niet kan worden gehaald door toedoen van Opdrachtgever? | In voorkomend geval zal in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een alternatieve datum worden vastgesteld.
90 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 4 lid 6 |  | Kunt u bevestigen dat in die gevallen waarin het niet halen van de Go Live datum niet (geheel) is toe te rekenen aan Opdrachtnemer, wel de schade, die Opdrachtnemer als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel (of gedeeltelijk) buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | Indien en voorzover het niet halen van de Go Live datum niet (geheel) is toe te rekenen aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer als gevolg hiervan aantoonbaar schade heeft geleden, dan kan Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtgever verwijst u hiervoor naar Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.
91 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 5 lid 5 |  | Opdrachtgever heeft al contractuele rechten om nakoming te eisen en aansprakelijkheid te claimen; het daarbovenop stellen van een aanvullende vergoeding voor inhuren van derden is niet redelijk. Als Opdrachtnemer de overeenkomst niet nakomt, kan Opdrachtgever zich wenden tot zijn rechten op grond van de wet en overeenkomst, en bij niet nakoming schadevergoeding vorderen. Bent u derhalve bereid deze bepaling te laten vervallen? | Dit is niet akkoord. Opdrachtgever is van oordeel dat de betreffende bepaling in verhouding tot de aard van de Opdracht proportioneel is en zal overigens een zorgvuldige afweging maken ten aanzien van het benutten van de bevoegdheid om, indien noodzakelijk, een aanvullende vergoeding voor het inhuren van derden te eisen.
92 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 6 lid 2 |  | Kunt u bevestigen dat dit artikel enkel ziet op de wetgeving die op deze overeenkomst van toepassing is? | Dit is correct.
93 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 6 lid 3 | 5 | Klopt het dat het slot van de zin moet luiden "….informatiebeveiligingseisen die Opdrachtgever oplegt"? | Dit is correct. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
94 | Bijlage B Concept Overeenkomst | artikel 6 lid1 - 5 |  | De eisen gesteld in artikel 6.1 t/m 6.5 van de Overeenkomst zijn inhoudelijk vergelijkbaar met de eisen opgenomen in Subverwerkersovereenkomst. Om te borgen dat er eenduidige afspraken zijn rondom privacy en security, wil Leverancier graag voor deze artikelen verwijzen naar de Subverwerkersovereenkomst. Kunt u bevestigen of deze wijziging voor u akkoord is? | Deze wijziging is niet akkoord. Artikel 6 ziet toe op alle van toepassing zijnde wet en (internationale) wet- en regelgeving, waaronder de AVG en informatiebeveiliging. De subverwerkersovereenkomst ziet toe op deze specifieke onderdelen.
95 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 7 lid 3 | 5 | Het woord "Opdracht" lijkt niet juist. Moet hier staan "werkzaamheden"? | Dit is correct.
96 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 7 lid 4 | 5 | Wij indexeren standaard jaarlijks op basis van het NZAprijsindexcijfer voor personele kosten. Bent u bereid deze index te volgen? | Opdrachtgever is hiertoe bereid. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
97 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 7 lid 5 | 5 | Bent u bereid maandelijkse deelfacturen te accepteren voor werkzaamheden tijdens de implementatiefase comform het gestelde in Artikel 7 lid 6? | Dit is niet akkoord. Opdrachtgever betaalt 30% bij aanvang van de implementatie en 70% na acceptatie door Opdrachtgever. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
98 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artikel 8 |  | In dit artikel staan een aantal begrippen met hoofdletter die niet in de Overeenkomst of in de Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd (zoals Wederpartij en Bestek). Kunt u dit aanpassen of bevestigen welke begrippen hier worden bedoeld. | De termen zijn gecorrigeerd. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal met Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
99 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Artiklel 12 lid 11 | 8 | Wat wordt in de tweede zin bedoeld met "met recht op sublicentie" en waarom is deze formulering toegevoegd? | Deze bepaling is onjuist en komt te vervallen. Een herziene versie van Bijlage B Conceptovereenkomst zal worden gepubliceerd als onderdeel van Nota van inlichtingen 1.
100 | Bijlage B Concept Overeenkomst | Atikel 12 lid 7 |  | Dit uitgangspunt is in strijd met de strekking van artikel 12.1 waarin juist wordt bepaald dat deze rechten bij Opdrachtnemer berusten. Aangezien er in het kader van deze opdracht geen sprake is van maatwerk, zal artikel 12.7 niet aan de orde zijn en onnodige onduidelijkheid kunnen verzorgen. Voorstel van leverancier is dan ook om artikel 12.7 te schrappen. | Opdrachtgever bevestigt dat binnen de scope van de Opdracht geen specifieke behoefte ligt voor maatwerkprogrammatuur. Echter, indien een Inschrijver het nodig acht maatwerkprogrammatuur te leveren ten einde aan de eisen van Opdrachtgever te voldoen of te voldoen aan de wensen zoals aangeboden in de inschrijving, dan kan dit artikel in voorkomend geval van toepassing zijn.
101 | Bijlage C Subverwerkersovereenkomst | - |  | U geeft aan dat op deze opdracht uw subverwerkersovereenkomst van toepassing is. Leverancier is in principe bereid de toepasselijkheid hiervan te accepteren, mits partijen hierop in overleg uitzonderingen kunnen maken op de onderdelen die leverancier niet of slechts deels kan accepteren. Bent u bereid om bij eventuele gunning met leverancier in overleg te treden over de subverwerkersovereenkomst, om tot een voor beide partijen acceptabele subverwerkersovereenkomst te komen? | Opdrachtgever is niet bereid na gunning in overleg te treden over Bijlage C subverwerkersovereenkomst. Inschrijver heeft tijdens de aanbestedingsprocedure middels de nota's van inlichtingen ruimte om tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden in de Aanbestedingsstukken. Tevens kan Inschrijver middels de nota's van inlichtingen verzoeken tot aanpassing/wijziging van aanbestedingsdocumenten indienen. Opdrachtgever zal per geval bepalen of aanpassingen / wijzigingen worden geaccepteerd. Indien de Geïnteresseerde niet of niet tijdig melding maakt van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden dan vervalt het recht om op een later moment daarover te klagen en/of bezwaren te uiten. Inschrijver wordt verzocht eventuele uitzonderingen / wijzigingen tijdens de twee vragenronde kenbaar te maken.
102 | Bijlage J Prijzenblad | - |  | Mogen wij ervan uitgaan dat de kosten die aan de kant van de leveranciers van de bestaande systemen die aan het IMS gekoppeld moeten worden, niet in de aanbieding hoeven te worden verwerkt? | Dat is correct. Als de koppelingen worden gerealiseerd conform Bijlage N technisch ontwerp neemt Opdrachtgever eventuele kosten bij de huidige leveranciers voor haar rekening.
103 | Bijlage J prijzenblad | Totaal overzicht | regel 53 | De 3 scenario's worden in deze regel 53 opgeteld als totale inschrijfsom, uit het beschrijvend document begrijpen wij dat jullie 1 van de scenario's wensen te kiezen waarbij 2 of 3 als afschalingsscenario’s. De inschrijf som kan om deze reden naar onze mening niet hoger liggen dan scenario 1. Zijn jullie akkoord hierop het prijzenblad aan te passen? | Uw aanname is onjuist. Zoals aangegeven in het prijzenblad geldt een maximaal tarief voor scenario 1 en mogen de overige scenario's niet hoger zijn, dan het voorliggende scenario. Voor de beoordeling van de inschrijvingen worden alle scenario's meegeteld.
104 | Bijlage M - Functionele workflows | 2.04 |  | Kunt u bevestigen dat het vervangen van de diverse maatwerkoplossingen gebruikt voor gegevensuitwisseling (PacsOnWeb, Evocs of Twiin, FTP/TLS of CD/DVD )naar TWIIN een doel is van deze uitvraag (conform de SOLL situatie 3.4 van het PvE) ? | Ja, dat is correct. Op het moment dat TWIIN volledig kan voorzien in de uitwisseling tussen GGD en ziekenhuizen, kunnen de huidige maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling daarmee worden vervangen. Dat is het streven.
105 | Bijlage M Functionele workflows | 1 |  | U beschijft het formulier 'Röntgenfoto maken'. Moet dit formulier of de inhoud hiervan ook beschikbaar zijn in het IMS? | Nee
106 | Bijlage M Functionele workflows | 4 |  | Er wordt beschreven dat de ontvanger (cliënt of behandelaar) DICOM beelden moet kunnen downloaden in een applicatie waarmee foto's gelezen kunnen worden. Dient deze applicatie meegeleverd te worden door de Opdrachtnemer of wordt er vanuit gegaan dat de gebruikers deze applicatie zelf hebben? | Ja, de applicatie dient meegeleverd te worden. Vooral in geval dat de ontvanger een cliënt of patiënt is.
107 | Bijlage M Functionele workflows | 6 |  | Welke specifieke hangings zijn nodig voor het beoordelen van de röntgenbeelden? | Het betreft m.n. thoraxfoto's, waarbij huidige met eventuele voorgaande onderzoeken worden vergeleken. Het komt niet vaak, maar wel steeds vaker voor dat CT beelden, die gemaakt zijn in het ziekenhuis worden gedeeld met de GGD. In dat geval worden ook de CT beelden bekeken.
108 | Bijlage M Functionele workflows | - |  | Is er verdere ontwikkeling van iTBC voorzien met betrekking tot de integratie met de EPD/RIS/PACS systemen van de ziekenhuizen waaraan röntgen onderzoeken worden uitbesteed om automatische reconciliatie van clienten in iTBC met de gemaakte beelden te faciliteren? | Nee, vooralsnog niet.
109 | Bijlage N Technisch Ontwerp | 1 |  | Figuur 'architectuur IMS' is niet goed leesbaar. Kunt een betere versie aanleveren van dit diagram? | Een herziene bijlage N zal als onderdeel van de eerste nota van inlichtingen worden gepubliceerd.
110 | Bijlage N Technisch Ontwerp | 1 |  | In figuur 'architectuur IMS' staat er dat voor de PACS backup 10TB opslag nodig is. Is dit geincludeerd in de eerder genoemde 20TB archief opslag of dient dit als aparte opslag te worden meegenomen? | Dit is correct.
111 | Bijlage N Technisch Ontwerp | 2 |  | Hoe is de integratie met het iTBC? Wordt het IMS geopend vanuit het iTBC of los? Welke mogelijkheden biedt het iTBC op dit gebied? | Het IMS wordt vanuit het iTBC opgeroepen met een URL o.b.v. accessionnummer en patiëntnummer. De IMS viewer wordt in een apart venster van de internetbrowser geopend.
112 | Bijlage N Technisch Ontwerp 1 | - |  | Niet alle items zijn leesbaar in deze bijlage. Kunt u deze bijlage in een hogere resolutie en waar mogelijk voorzien van uitgebreidere beschrijving, opnieuw meezenden? | Een herziene bijlage N zal als onderdeel van de eerste nota van inlichtingen worden gepubliceerd.
113 | Bijlage N Technisch Ontwerp 1 / | - |  | In deze tekening lijkt het AMzX uitwisselingsplatform uitsluitend gebruikt te worden voor het HL7 berichtenverkeer terwijl elders in de uitvraag geduid wordt dat alle interactie (dus inclusief de IMS clients) via dit platform verloopt. Onze vragen: (a) kunt uitsluitsel geven welke communicatie/ interactie precies via AMzX verlopen? (b) Kunt u beschrijven wat exact de functie is van het AMzX platform? | Alle communicatie tussen iTBC en het IMS verloopt via het AmZX. Dit betreft HL7 communicatie, maar ook de HTTPS verbinding. Daarnaast verloopt ook alle DICOM communicatie via het AmZX en wordt toegang voor de aangesloten GGD locaties via het AmZX verschaft. Amsterdam Zorg Exchange (AmZX) is een netwerkvoorziening (koppelvlak) voor zorgpartijen, dienstenleveranciers en regionale zorgnetwerken om mee samen te werken en veilig data uit te wisselen. AmZX is een gesloten en fysiek gerouteerd netwerk. Medische informatie kan daarmee veilig worden uitgewisseld tussen zorgverleners en waar nodig met overheidsorganisaties. Bron: AMZX
114 | Proces / TenderNed | - |  | Het valt ons op dat in tenderned in het schema de demo (op 5 of 10 oktober) niet opgenomen. Kunt u deze alsnog toevoegen? | De planning zoals opgenomen in het Beschrijvend Document is leidend. De planning in TenderNed biedt Opdrachtgever niet de mogelijkheid om de demo toe te voegen.
115 | Bijlage F Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Tenderned | Eisen | Bij beantwoording eisen in TenderNed wordt aangegeven dat bijlage E moet worden gebruikt voor het invullen, klopt het dat hier bijlage F wordt bedoeld? | De toelichting in TenderNed bevat een verschrijving. Voor de beantwoording van Eis A1 in TenderNed dient gebruik gemaakt te worden van Bijlage F Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
116 | Bijlage G Ervaring Inschrijver | Tenderned | Eisen | Bij beantwoording eisen in TenderNed wordt aangegeven dat bijlage F moet worden gebruikt voor het invullen van de template, klopt het dat hier bijlage G wordt bedoeld? | De toelichting in TenderNed bevat een verschrijving. Voor de beantwoording van Eis E2 in TenderNed dient gebruik gemaakt te worden van Bijlage G Ervaring Inschrijver.
117 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.09 | 4 | Kunt u nader toelichten wat ermee bedoeld wordt om de oplossing 'binnen de huidige architectuur te realiseren'? Bijvoorbeeld: is het noodzakelijk om van het BIT datacenter gebruik te maken? Wat is verder relevant om van de huidige architectuur over te nemen: het eerste figuur bevat een schematische weergave van de componenten van het huidige IMS; daar kan de opdrachtnemer een eigen invulling aan geven? | De nieuwe omgeving dient gebruik te maken van de bestaande koppelingen met iTBC en dient ontsloten te worden via de bestaande routes. Omdat het om een SaaS-dienst gaat is het daarbij de keuze van leverancier om te bepalen waar gegevens worden ondergebracht.
118 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 | 4 | Kunt u nader toelichten wat er wordt bedoeld met "Via een veilige VPN-oplossing, die door Opdrachtnemer moet worden geleverd.". In de scope beschrijving staat het "leveren van toegang", dit lijkt tegenstrijdig. Dient hier toegang verleend te worden naar VPN of een daadwerklijke VPN-oplossing geleverd te worden? | Inschrijver dient een VPN-oplossing te bieden, waarmee via laptops in het weekend beelden gelezen kunnen worden. Er wordt nu bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de Cisco VPN-client. Voor de weekendscreening met een laptop wordt een minimale bandbreedte van 10mbps gebruikt.
119 | Bijlage A Programma van Eisen | 3.10 | 4 | Wij maken gebruik voor onze SaaS oplossing van de microsoft Azure Cloud. Een verbinding met deze omgeving is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en vereist Site2Site of Express Route verbinding, kan opdrachtgever bevestigen dat het AmzX met Microsoft Azure Cloud kan verbinden? | Vanuit het AmzX netwerk is het technisch mogelijk om met een zorgverlener te connecten via een Microsoft Azure Cloud, zowel ExpressRoute of Site-to-Site. Echter, is het wel belangrijk om te weten dat dit uitsluitend op basis van publieke IP space kan. Dit is een must! Indien dit technisch haalbaar is bij de aangeboden SaaS oplossing, zal nog goedkeuring gevraagd moeten worden om te connecten met het AmzX netwerk. Dit wordt aangevraagd bij Stichting Bureau SIGRA Dienstverlening.
120 | Bijlage N Technisch Ontwerp |  |  | In bijlage N staat het overzicht van de integraties, het is niet geheel duidelijk waar alle status updates vandaan komen, is het mogelijk aan te geven of alle updates vanuit iTBC komen, zoals het starten en stoppen van het onderzoek? | Alle updates komen vanuit iTBC.
121 | Bijlage C Subverwerkersovereenkomst |  |  | Zijn jullie bereid om subverwerkersovereenkomst (Bijlage C) te vervangen voor "Model Verwerkersovereenkomst Brancheorganisaties Zorg". Dit model is door alle leveranciers en zorginstellingen juridisch getoetst. | Nee, Opdrachtgever is hier niet toe bereid. Opdrachtgever hanteert het model zoals bijgesloten in bijlage C.
122 | G2 Plan van Aanpak Migratie | 6.8.2 | 22 | Mogen wij aannemen als het bronsysteem de beperkende factor is voor aanlevering van de data voor de migratie, de einddatum van de migratie opschuift? | Indien en voorzover een verschuiving van de einddatum van de migratie niet is toe te rekenen aan Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door beperkingen van het bronsysteem, dan zal in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een alternatieve datum worden vastgesteld. Wellicht ten overvloede wil Opdrachtgever Inschrijver erop wijzen dat een risiconalyse een onderdeel uitmaakt van de beantwoording van Gunningscriterium 2. Indien Inschrijver genoemde risico ziet, dan kan dit risico inclusief een beheersmaatregel worden opgenomen als onderdeel van de beantwoording.
123 | G2 Plan van Aanpak Migratie | 6.8.2 | 22 | Mogen wij er vanuit gaan dat in het bronsysteem dat alle opgeslagen beelden met patientgegevens geverifieerd zijn? Zo nee, graag uitleg over de omvang daarvan. | In principe wordt er uitsluitend georderd gewerkt en daardoor zullen de opgeslagen beelden altijd gekoppeld zijn aan de bijbehorende ordergegevens. Er zijn tientallen ongeverifieerde onderzoeken zijn.
124 | G2 Plan van Aanpak Migratie | 6.8.2 | 22 | Is het mogelijk om alle bestaande patient- en onderzoeksinformatie middels HL7 vanuit iTBC aan te leveren voor de migratie? Zo nee, hoe dan wel? | Uitgangspunt voor de migratie is dat alle historische gegevens worden overgenomen vanuit het huidige IMS. Indien Inschrijver een alternatieve werkwijze voorstelt, dan kan Inschrijver dit nader uitwerken in Gunningscrterium G2.
125 | G3 Service Level Agreement | 6.8.3 | 24 | U beschrijft hier een aantal rollen, kunt u per rol beknopt de taken en verantwoordelijkheden toelichten? | - Product Owner: de product owner van het IMS is verantwoordelijk voor de product backlog aan wijzigingen. Dit zullen m.n. wijzigingen zijn, die inrichting van de software betreffen, updates of upgrades. - Functioneel beheerders: Beheerders van GGD GHOR Nederland die (waar van toepassing) onder andere verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de applicatie (voor zover van toepassing), voor het afhandelen van complexe meldingen etc. - Servicedeskmedewerker: Medewerkers van GGD GHOR Nederland die meldingen van eindgebruikers aannemen en afhandelen. - Medisch technisch medewerker: Medewerkers (doktersassistenten) van de GGD'en die de foto's maken. - Eindgebruiker: alle eindgebruikers van het systeem. - Externe kwaliteitsadviseur: medewerkers verantwoordelijk voor uitvoer van de technische kwaliteitsbeoordeling op diverse kwaliteitsaspecten in het proces van tbc-screening en behandeling (voorheen LRCB)
126 | Nota van Inlichtingen 1 | Antwoord 12 |  | Mogen wij uit het antwoord concluderen dat de aansturing van derde partijen (regio's, ziekenhuizen en bijbehorende systemen) voor verantwoordelijkheid van opdrachtgever zijn? | Dat is correct.
127 | Nota van Inlichtingen 1 | Antwoord 27 |  | U geeft aan dat een gemiddelde grootte van een DICOM Object 9,5MB is, volgens het beschrijvend document zijn 160.000 objecten in 60.000 studies. Kunnen wij aannemen dat een gemiddelde grootte van een studie 25,33MB is? (De berekening is 2,66 objecten per studie x 9,5MB) Kunt u daarbij aangeven wat de verwachtte groei van de studiegrootte is uitgedrukt in %? | 1: Jaarlijks worden 60.000 studies afgenomen, waarvan 96% interne X-Thorax opnames zijn, veelal bestaande uit 1 object per studie. Een kleine 4% van de onderzoeken zijn afkomstig van externe ziekenhuizen en worden geïmporteerd in het IMS. Dit zijn veelal X-Thorax opnames, maar kunnen ook wel CT onderzoeken zijn. 2: Zoals aangegeven in beantwoording van vraag 27 van Nota van inlichtingen 1 is er geen verwachting dat de omvang studiegrootte (interne opnames) in de nabije toekomst zal toenemen.
128 | Nota van Inlichtingen 2 | Antwoord 107 |  | Kunt u aangeven of er en welke bewerkingen er gedaan worden op de CT's? | Het aantal CT's is zeer beperkt. Er worden nauwelijks of geen bewerkingen gedaan. Bij het beoordelen van de CT's is het van belang dat deze kunnen worden weergegeven met een window setting voor longweergave en mediastinum.
129 | Beschrijvend document | Begrip derde |  | Wat verstaat u onder een beroep doen? Is dit vooral gebaseerd op expertise? Niet op (door)levering van software oplossingen? | Opdrachtgever verwijst u naar de begrippenlijst in het beschrijvend document: 'Een andere entiteit op wie de Inschrijver een beroep doet met betrekking tot het voldoen aan de Geschiktheidseisen. Deze derde partij is niet per se hetzelfde als een Onderaannemer'. Het begrip Onderaannemer is eveneens opgenomen in de begrippenlijst. De gestelde geschiktheidseisen zijn opgenomen in paragraaf 4.3 van het Beschrijvend Document.
130 | Bijlage A Programma van Eisen | 9.01 | 9 | Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer voor de dienstverlening meerkosten (in alle redelijkheid) in rekening mag brengen? | Opdrachtgever beschrijft specifiek de verwachtingen die Opdrachtgever heeft ten aanzien van de Exitstrategie. Opdrachtgever verwacht derhalve dat Inschrijver bij aanbieding rekening houdt met de kosten van de genoemde dienstverlening. Indien en voorzover de werkelijke inspanningen aantoonbaar tot gevolg hebben dat Opdrachtnemer extra kosten maakt / moet maken, dan zullen deze kosten naar redelijkheid worden vergoed.
131 | Bijlage B Concept overeenkomst v2.0 | 2.5 |  | In de prevalatie wordt de offerte van opdrachtnemer onderaan geplaatst. In uitgevraagd wordt gesteld dat opdracht nemer een SaaS oplossing aanbiedt. Bij opdrachtgever wordt in dit construct geen “licentie aangeboden”, maar “ gebruiksrecht middels subscription prijs per onderzoek” verkregen op de oplossing in combinatie met (managed) services om er volledige SaaS oplossing van te maken. Een SaaS oplossing komt normaliter met een andere overeenkomst en voorwaarden dan in gestelde contractset. Hierdoor ontstaan een aantal tegenstrijdigheden en ontbreken zaken. Om die reden zou opdrachtnemer willen voorstellen om in de concept overeenkomst een aantal nuances aan te brengen. Daarnaast ook bekijken welke zaken ontbreken in de GIBIT voorwaarden voor beide partijen en deze opnemen met prevalatie boven de GIBIT voorwaarden. Opdrachtgever stelt voor dit te organiseren en overeen te komen na voorlopige gunning, maar voor definitieve gunning. Het niet geven van deze ruimte kan leiden tot niet deelnemen in deze aanbesteding. | Opdrachtgever is niet bereid na gunning in overleg te treden over Bijlage B Concept overeenkomst. Het is voor Opdrachtgever, binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012, niet toegestaan na de uiterste termijn voor inschrijving met de voorlopige gegunde Inschrijver nader te onderhandelen over de inhoud van de aanbestedingsdocumenten. Hieronder valt ook Bijlage B Concept Overeenkomst 2.0. Inschrijvers hebben tijdens de aanbestedingsprocedure middels de nota's van inlichtingen ruimte gehad om tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden in de Aanbestedingsstukken. Tevens heeft Inschrijver middels de nota's van inlichtingen de mogelijkheid gehad om verzoeken tot aanpassing/wijziging van aanbestedingsdocumenten in te dienen. Opdrachtgever heeft in nota's van Inlichtingen 1 en 2 verschillende verzoeken gekregen en per geval bepaald of aanpassingen / wijzigingen worden geaccepteerd. Zoals aangegeven in paragraaf 7.19 vervalt voor Inschrijver, indien niet of niet tijdig melding is gemaakt van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of onvolkomenheden, het recht om op een later moment daarover te klagen en/of bezwaren te uiten.
132 | Bijlage B Concept overeenkomst v2.0 | 6.2 |  | "Opdrachtnemer voldoet aan alle security, privacy en compliance wet- en regelgeving." Verzoek aan opdrachtgever om dit af te bakenen, "alle" in deze context is te breed. | Opdrachtnemer dient te voldoen aan alle voor de ICT-prestatie relevante security, privacy en compliance wet- en regelgeving. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
133 | Bijlage B Concept overeenkomst v2.0 | 12.12 |  | Het betreft een SaaS oplossing. Waarom wil opdrachtgever kopien maken van de standaardprogrammatuur? Dit is niet mogelijk in een SaaS oplossing. | Artikel 12.12 komt te vervallen. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
134 | Bijlage B Concept overeenkomst v2.0 | 2.3 |  | Wij gaan er vanuit dat het door beide partijen geaccordeerde projectplan leidend zal zijn in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Kunt u dat bevestigen? | Dit is correct.
135 | Bijlage B Concept overeenkomst v2.0 | 2.3 |  | Kunt u basis van uw inzicht aangeven welke activiteiten tot de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever behoord? | In het Beschrijvend Document en de bijlagen zijn de eisen, wensen en behoeften van Opdrachtgever beschreven. Het is aan Inschrijver om, binnen de kaders, van gunningscriteria G1, G2 en G3, aan te geven welke inzet van Opdrachtgever, naar oordeel van Inschrijver, noodzakelijk / wenselijk is.
136 | Beschrijvend document | 7.7 |  | Voor het aanbieden van een SaaS oplossing worden de aangeboden gegevens/cijfers inzake aantal onderzoeken, onderzoeksgroote, te migreren archief(grote), etc. gebruikt om tot een prijsbepaling te komen. Wanneer deze cijfers niet kloppen of wanneer veranderende omstandigheden optreden heeft dit direct impact op de prijsbepaling. Hoe hier mee om te gaan? | Inschrijver kan voor haar aanbieding uitgaan van de opgegeven gegeven/cijfers. Opdrachtgever heeft zich voor de vaststelling van de aangeboden gegevens gebaseerd op verleden, heden en verwachte ontwikkelingen over de looptijd van de Overeenkomst. Hierop zijn ondermeer ook de opgegeven scenarios gebaseerd. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat de werkelijke cijfers substantieel afwijken van de gegevens zoals verstrekt bij inschrijving en dit aantoonbaar tot gevolg heeft, dat Opdrachtnemer hierdoor een onjuiste prijsbepaling heeft gedaan, dan zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover in gesprek treden. Uiteraard geldt hiervoor eventuele aanpassingen in voorkomend geval slechts mogelijk met inachtneming van de toepasselijke aanbestedingsregels.
137 | Programma van Eisen | 4.01 | 10 | Omdat er veel verwarring kan zijn over de termen eerste en tweede lijn horen wij graag wat de taken van een eerste en tweede lijn zijn voor de Opdrachtgever en de tweede en derde lijn van de Opdrachtnemer | De Servicedesk van Opdrachtgever wordt ingezet als SPOC voor alle eindgebruikers en neemt alle meldingen mbt incidenten en wensen aan handelt deze af. Daar waar antwoorden niet vanuit de eerste lijn kunnen worden gegeven, worden deze doorgezet naar de tweede lijns medewerkers van GGD GHOR Nederland (Functioneel Beheerders). Zij maken voor het beantwoorden van vragen gebruik van de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde documentatie. Pas als die documentatie geen antwoord geeft óf als geconstateerd wordt dat er sprake is van een storing of een bug in de software wordt de derde lijn van Opdrachtnemen ingeschakeld.
138 | Programma van Eisen | 4.01 | 10 | Vanuit de procedures wordt er gesproken over TOPdesk. Is het de bedoeling dat de opdrachtgevers incidenten en changes logt in TOPdesk van GGD GHOR Nederland? | GGD GHOR Nederland maakt als opdrachtgever gebruik van Topdesk. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van zijn of haar eigen registratiesysteem.
139 | Programma van Eisen/Eisen omtrent service en onderhoud | 4.03 | 10 | Wanneer wordt er voldaan aan een responsetijd? | De genoemde maximale reponsetijd van 30 minuten geldt vanaf het moment dat een melding wordt gemaakt bij de Opdrachtnemer. De eisen ten aanzien van de wijze waarop een melding kan worden gedaan zijn opgenomen in eis 4.02 van het Programma van Eisen.
140 | Programma van Eisen/ Eisen omtrent service en onderhoud | 4.03 | 10 | Welke responsetijd wordt er bij welke Prioriteit verwacht? | De responsetijd geldt voor alle meldingen ongeacht de prioriteit. De Oplostijd kan per urgentieniveau verschillen, waarbij geldt dat meldingen met een hoge urgentie binnen 4 uur opgelost dienen te worden vanaf het moment van aanmelden. Overige urgentieniveaus dienen door Opdrachtnemer te worden gedefinieerd als onderdeel van het SLA ingunningscriterium G3 en zullen in dat kader door Opdrachtgever worden beoordeeld.
141 | Eisen aan Privacy en Informatiebeveiliging | 5.21 | 10 | Momenteel beschikt de aanbieder niet over een ISO 27001 en NEN 7510 certificering. Gaat u akkoord wanneer de aanbieder laat zien binnen 12 maanden (aantoonbaar) NEN7510 compliant te zijn en binnen 24 maanden de benodigde certificering kan aantonen? | De genoemde ISO-certificering betreft hier een verschrijving / behoeft enige nuancering. Conform paragraaf 4.4.3 dient Inschrijverte beschikken over een informatiembeveiligingsmanagementsysteem. Dit kan door Inschrijver worden aangetoond door het beschikken over certificering NEN7510, danwel op andere wijze waarmee de Inschrijver in staat is aan te tonen dat door hem maatregelen worden genomen op het gebied van procesmatige informatiebeveiliging en het periodiek vaststellen. Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 10 van nvi 1 kan hiervoor een ISO of ander certificaat worden gebruikt indien Inschrijver kan aantonen dat de bedoelde ISO-certificering of alternatief certificaat dezelfde strekking heeft als NEN 7510. De bewijslast voor deze gelijkwaardigheid ligt bij de Inschrijver. De aanpassing van genoemde termijn is voor Opdracht niet akkoord.
142 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 4.2 | 3 | Leverancier kan gegevens gebruiken ten behoeve van de naleving van de toepasselijke regelgeving en normen voor fabrikanten van (medische) hulpmiddelen, zoals EU MDR. Dit betreft gegevens die betrekking hebben op het functioneren van het medische hulpmiddel en deze kunnen soms persoonsgegevens bevatten (zoals een gebruikersnaam). Wij zouden om die reden graag de volgende toevoeging doen in artikel 4.2: Opdrachtgever is ermee akkoord dat Subverwerker Persoonsgegevens zal verwerken om zijn taak als fabrikant van (medische) hulpmiddelen krachtens de toepasselijke regelgeving en normen te kunnen naleven en uitvoeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van activiteiten in verband met vigilantie, post market surveillance en klinische evaluatie). | Conform artikel 4.2 van Bijlage C is Subverwerker niet gerechtigd om Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of die van Derden te verwerken, tenzij Opdrachtgever daartoe ondubbelzinnig voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien een situatie zoals omschreven zich voordoet, dan kan hiervoor toestemming worden gevraagd. Opdrachtgever zal deze toestemming per geval verlenen of afwijzen.
143 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 4.3 | 3 | Leverancier verwerkt de persoonsgegevens in principe enkel binnen de EER. Echter, in het kader van de dienstverlening kan het voorkomen dat Leverancier, zijnde een internationale organisatie, medewerkers en subverwerkers van buiten de EER betrekt, bijvoorbeeld indien specifieke expertise vereist is voor het oplossen van een storing. Leverancier zou graag in de subverwerkersovereenkomst opnemen dat een dergelijke doorgifte akkoord is en dat Leverancier zal zorgen voor een een passend beschermingsniveau in geval van het delen van de gegevens buiten de EER. Is het akkoord om deze clausule als volgt aan te passen: Voor de uitvoering van de Overeenkomst(en) en deze Subverwerkersovereenkomst is het mogelijk dat Subverwerker sub-subverwerkers en groepsvennootschappen dient in te zetten, die mogelijk zijn gevestigd buiten de EER (alle huidige lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Intra groep doorgiften: De bindende bedrijfsvoorschriften of binding corporate rules van Subverwerker (“BCR’s”) en de aanvullende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op het verwerken van Persoonsgegevens namens Opdrachtgever, indien zulke Persoonsgegevens (i) zijn onderworpen aan de beperkingen voor het doorgeven van Persoonsgegevens zoals opgenomen in de BCR’s en (ii) door Subverwerker worden verwerkt in een land zonder adequate bescherming van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de BCR’s). De laatste versie van de BCR’s is te vinden op de Subverwerker's website. De BCR’s maken een integraal onderdeel uit van deze Subverwerkersovereenkomst. Verwerker spant zich ervoor in om de EU-goedkeuring van de BCR’s in stand te houden en uit te breiden voor de duur van deze Subverwerkersovereenkomst en Opdrachtgever spoedig ervan op de hoogte te brengen indien er een materiële wijziging is in de EU goedkeuring van de BCR’s. Doorgiften naar derde partijen: Subverwerker draagt er voor zorg dat een doorgifte van Persoonsgegevens naar enige subverwerker van Verwerker die geen groepsvennootschap is, plaatsvindt onder een geldige grondslag voor doorgifte naar derde landen zoals benoemd in Hoofdstuk V van de AVG. | Niet akkoord. Opdrachtgever kan op basis van de beschikbare informatie niet op voorhand een akkoord geven op de genoemde wijziging. Een verwijzing naar de genoemde bcr's op de website van Inschrijver biedt hiervoor onvoldoende houvast. Zoals opgenomen in artikel 4.3 dient de verwerking van persoonsgegevens niet plaats te vinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij Opdrachtgever hiertoe ondubbelzinnig schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien een situatie zoals omschreven zich voordoet, dan kan hiervoor toestemming worden gevraagd.
144 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 4.5 | 3 | Leverancier maakt gebruik van sub-subverwerkers voor een deel van zijn activiteiten die bestaan uit het verwerken van persoonsgegevens. Veel van deze sub-subverwerkers worden globaal voor klanten ingezet. In het kader van praktische uitvoerbaarheid, zou Leverancier een algemene toestemming willen opnemen voor de bestaande sub-subverwerkers en de Opdrachtgever de mogelijkheid tot bezwaar maken geven voor nieuwe sub-subverwerkers. Dit laatste om te voorkomen dat Verwerker afhankelijk is van de toestemming van mogelijk honderden klanten, wat de bedrijfsvoering ernstig zou kunnen hinderen in geval een enkele klant niet reageert op het verzoek voor toestemming. Is het akkoord om de clausule als volgt aan te passen, waarbij de bezwaartermijn nog verder afgestemd kan worden: Opdrachtgever erkent en stemt er mee in dat Subverwerker Sub-subverwerkers mag inzetten voor het verwerken van Persoonsgegevens. Subverwerker stelt een lijst op met Sub-subverwerkers en stelt Opdrachtgever in staat kennis te nemen van eventuele nieuwe Sub-subverwerkers. Opdrachtgever kan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een bericht over een nieuwe Sub-subverwerker bezwaar maken tegen het door Subverwerker inschakelen van deze Sub-subverwerker door objectieve gronden van bezwaar kenbaar te maken die verband houden met de mogelijkheid van de Sub-subverwerker om de Persoonsgegevens te beschermen en Toepasselijk Recht na te leven. Als de bezwaren van Opdrachtgever redelijk zijn, zullen Partijen in goed vertrouwen samenwerken om een oplossing voor de bezwaren van Opdrachtgever te vinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het beoordelen van aanvullende informatie waaruit de geschiktheid van de Sub-subverwerker zou moeten blijken of het uitvoeren van de Overeenkomst(en) en de Subverwerkersovereenkomst zonder inschakeling van de betreffende Sub-subverwerker. | Dit is niet akkoord. Conform artikel 4.5 staat Opdrachtgever toe dat suberwerker sub-subverwerkers inzet, nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Opdrachtgever staat in dit kader toe dat Opdrachtnemer een overzicht van de in te zetten bestaande sub-subverwerkers verstrekt voorzien van een verklaring, waarin Opdrachtgever garandeert dat de genoemde Sub-subverwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming worden opgelegd als die welke in de Subverwerkersovereenkomst zijn opgenomen voor Subverwerker. Voor alle nieuwe sub-subverwerkers geldt de procedure zoals bedoeld in artikel 4.5
145 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 4.9 | 4 | Wij begrijpen uw wens en de noodzaak om in geval van nieuwe wet- en regelgeving in overleg te treden indien dit consequenties heeft op de Hoofdovereenkomst en Subverwerkersovereenkomst en Leverancier is hier ook toe bereidt. Op basis van de huidige formulering lijkt echter de verantwoordelijkheid voor het monitoren op nieuwe wet- en regelgeving volledig bij de Leverancier te worden gelegd, waardoor het er ook op lijkt dat Leverancier juridisch advies dient te geven aan Opdrachtgever. Het zou volgens Leverancier redelijker en meer in de lijn met de AVG zijn indien een dergelijke aanpassing ten behoeve van nieuwe wet- en regelgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou zijn. Bent u akkoord om deze clausule als volgt aan te passen: Partijen treden in overleg over wijzigingen in wet- en regelgeving welke van invloed zijn op de Verwerking als omschreven in de Subverwerkersovereenkomst. | Dit is akkoord. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
146 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 5.7 | 5 | In dit artikel spreekt u de wens uit een rapport te ontvangen betreffende de stand van zaken met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen betreffende Persoonsgegevens. Kunt u aangeven wat u precies verwacht in een dergelijk rapport? Zou een ISO-27001 certificaat een acceptabel alternatief zijn voor het rapport? | Het betreft een rapportage over de stand van zaken van de beveiligingseisen zoals genoemd in het PvE. Daarbij is certificering (ISO27001/NEN7510) het uitgangspunt en fungeert dergelijke rapportage als borging daarop en dient inzicht te geven in de mate en kwaliteit van de geïmplementeerde maatregelen.
147 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 6.1 | 5 | Leverancier snapt de wens van Opdrachtgever om zo snel mogelijk in kennis gesteld te worden van een (mogelijke) inbreuk. De gestelde termijn is echter strenger dan vereist wordt door de AVG. Leverancier heeft een intern proces voor het onderzoeken van (mogelijke) inbreuken en het bepalen van mogelijke geimpacte klanten. De genoemde termijn is in dat kader voor Leverancier problematisch. Leverancier zal altijd zo spoedig mogelijk een melding doen nadat zij heeft vastgesteld dat een inbreuk betrekking heeft op een specifieke klant en is bereid te streven dit binnen 24 uur te doen. Is het voor uur akkoord om deze clausule als volgt aan te passen: Subverwerker verleent Opdrachtgever en/of Verwerkingsverantwoordelijke voortvarend bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 AVG en draagt er zorg voor dat haar organisatie daartoe technisch en organisatorisch is toegerust. In dat kader zal Subverwerker onder andere ieder Inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke onredelijke vertraging aan Opdrachtgever melden conform de in Bijlage 3 neergelegde instructie. Opdrachtgever zal ernaar streven een inbreuk in verband met persoonsgegevens binnen 24 uur te melden. | Opdrachgever is bereid om artikel 6.1 alsvolgt aan te passen. Subverwerker verleent Opdrachtgever en/of Verwerkingsverantwoordelijke voortvarend bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 AVG en draagt er zorg voor dat haar organisatie daartoe technisch en organisatorisch is toegerust. In dat kader zal Subverwerker onder andere ieder Inbreuk in verband met persoonsgegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur aan Opdrachtgever melden conform de in Bijlage 3 neergelegde instructie. Een herziene Bijlage C Concept subverwerkersvereenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
148 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 6.3 | 5 | Kunt u bevestigen dat deze clausule enkel betrekking heeft op inbreuken welke gerelateerd zijn aan de onderhavige Subverwerkersovereenkomst? | Dit is correct
149 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 8.1 | 6 | Kunt u bevestigen dat aansprakelijkheid en vrijwaring enkel geldt ten aanzien van schade welke het gevolg is van een aan Leverancier toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Subverwerkersovereenkomst dan wel onrechtmatige daad? | Dit is correct.
150 | Bijlage C - Subverwerkersovereenkomst | 8.3 | 6 | U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekering beschikt middels het overleggen van een bewijs van premiebetaling. Een dergelijk bewijs bevat echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat Leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Opdrachtgever verwijst u naar paragraaf 4.3.1 van het Beschrijvend Document. Middels ondertekening van het UEA bevestigt de Inschrijver verzekerd te zijn tegen aansprakelijheidsrisico's. De winnende Inschrijver verstrekt als bewijs een kopie van de betreffende verzekeringspolis, dan wel een certificaat van de verzekeraar.
151 | Bijlage B - Concept Overeenkomst | Artikel 10 | 6 | Bent u bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade? | Dit is akkoord. Een herziene Bijlage B Concept Overeenkomst zal als onderdeel van de Nota van Inlichtingen 1 worden gepubliceerd.
152 | Vervolgvraag NvI 1 | 5.2.1 | 59 | In punt 21 vereist u in de eerste zin een ISO-27001 of NEN7510 certificering. In de laatste zin van de betreffende eis stelt u dat als er geen NEN7510 certificering is, deze alsnog gehaald moet worden. Kunt u bevestigen dat in geval van een ISO-27001 certificering er geen vereiste is om een NEN7510 certificering te behalen? | Zie antwoord op vraag 141.
153 | Bijlage A Programma van Eisen | 8 |  | Punt 8: Leverancier verwerkt de persoonsgegevens in principe enkel binnen de EER. Echter, in het kader van de dienstverlening kan het voorkomen dat Leverancier, zijnde een internationale organisatie, medewerkers en subverwerkers van buiten de EER betrekt, bijvoorbeeld indien specifieke expertise vereist is voor het oplossen van een storing. Hierbij zullen waar mogelijk een beperkte set geanonimiseerde en anders gepseudonimiseerde persoonsgegevens gedeeld worden met betreffende experts ten behoeve van de dienstverlening. Leverancier zorg dragen voor een passend beschermingsniveau in geval van het delen van de gegevens buiten de EER. Kunt u bevestigen dat u akkoord bent met een dergelijke doorgifte buiten de EER? | Zie antwoordt op vraag 143.
154 | Vervolgvraag NvI 1 | 1 |  | Het tweede deel van uw antwoord in NvI vraag 1, " Bij enkele GGD locaties hangen er 2 diagnostische monitors aan een werkstation" lijkt in tegenspraak te zijn met antwoord 21 in NvI1 waar is sprake van 1 diagnostisch scherm per verslagstation. Graag uw verduidelijking. | Dit is correct. De meeste werkstations hebben één diagnostisch scherm. Echter, bij enkele GGD locaties hangen twee schermen aan een werkstation.
155 | Vervolgvraag NvI 1 | 6 |  | We begrijpen hieruit dat de verslagkoppeling (en de te gebruiken techniek) nog niet vastomlijnd is en - in gezamenlijkheid- ontwikkeld dient te worden. Kunt u bevestigen dat dit als meerwerk zal worden gezien? | Dit is correct.
156 | Vervolgvraag NvI 1 | 8 |  | Omdat ten behove van de inrichitgin van onze SaaS dienst een cruciale vraag voor de oplossingsrichting (nog) niet is beantwoord (Vraag 51, netwerkspecificaties) verzoeken we u om ná de publicatie van de tweede vragenronde ten minste 20 werkdagen tot aan de sluitingstermijn te hanteren. Graag zien we uw aanpassingen in de planningen hiertoe. | Niet akkoord. Opdrachtgever past de planning niet aan.
157 | Vervolgvraag NvI 1 | 20 |  | in NvI1 vraag 22 geeft u aan dat er geen geintegreerde demo met iTBC (RIS) zal zijn. Op welke wijze wilt u deze fysisch technische beoordeling (met een 'door het RIS geselecteerde steekproef') precies vorm geven? | In de demo is m.n. de anonieme weergave van aangeroepen onderzoeken/studies van belang. Opdrachtgever is geïnteresseerd in de wijze waarop deze anonieme aanroep/weergave wordt gerealiseerd en welke inrichting daarvoor nodig is. De functionaliteit om een steekproef te selecteren zit in iTBC en hoeft daarom niet gedemonstreerd te worden. De opdrachtnemer is vrij om in te vullen hoe de werklijst functionaliteit wordt nagebootst.
158 | Vervolgvraag NvI 1 | 22 |  | U biedt hier leveranciers de mogelijkheid voor leveranciers om naar eigen inzicht een 'vergelijkbare functionaliteit' voor URL aanroep te mogen tonen? Kunt u bevestigen dat een integratie met iTBC niet is toegestaan. Daarnaast, op welke wijze borgt u een goed beoordeelbare vergelijkbare demonstratie en objectieve beoordeling? | Opdrachtgever kan dit niet bevestigen.
159 | Vervolgvraag NvI 1 | 23 |  | Leveranciers zijn geen deelnemers van TWIIN (want zijn geen zorgprofessionals). Op welke wijze zal u deelnemers op gelijke wijze in staat stellen om gebruik te maken van een TWIIN koppeling ten behoeve de demonstratie? Op welke wijze borgt u een goed beoordeelbare demonstratie en objectieve beoordeling wanneer leveranciers hier op een verschillende wijze mee omgaan? | Opdrachtgever verwacht tijdens de demonstratie geen werkende TWIIN-koppeling. Het volstaat om de wijze waarop beelden (bij een werkende TWIIN-koppeling) worden verzonden en ontvangen te tonen. Beoordeling geschiedt zoals omschreven in het beoordelingskader bij gunningscriterium G4.
160 | Vervolgvraag NvI 1 | 29 |  | In Bijlage J lijkt de inschrijfprijs tot stand te komen door optelling van (Onderdeel A) Implementiekosten + (Uit onderdeel B) 1x scenario 1 + 1x scenario 2 +1 x scenario 3 + (Onderdeel C) Opleiding. Is onze aanname correct dat de inschrijfprijs (en daarmee de puntentelling voor het kwantitieve gunningsonderdeel) een fictive beprijzing is en hiermee los staat van de werkelijke kosten (er zal immers gedurende 4 jaar scenario 1,2 of 3 worden afgenomen) ? | De beoordelingsprijs (cel F55) betreft inderdaad een optelling van onderdelen A, B en C. Hierbij bestaat onderdeel B uit drie scenarios. In die zin is de beoordelingsprijs een fictieve beprijzing. Wel dienen de verschilende onderdelen de werkelijke kosten te bevatten voor die onderdelen, of de betreffende scenarios. Zoals ook aangegeven in paragraaf 6.8.5. van het beschrijvend document geldt: A: "De in dit prijsonderdeel opgegeven kostenspecificatie dient alle kosten te bevatten die naar oordeel van de Inschrijver noodzakelijk zijn om het gevraagde IMS te implementeren en gebruiksklaar op te leveren, waarbij wordt voldaan aan de in Bijlage A Programma van eisen opgenomen eisen. Kosten die niet zijn opgenomen in de kostenspecificatie kunnen niet door Inschrijver worden gefactureerd." B: "Inschrijver dient per scenario de jaarlijkse kosten voor het gebruik van uw SAAS-oplossing, inclusief de hosting van de SAAS, onderhoud en het aangeboden SLA. De jaarlijkse kosten dienen alle kosten te bevatten die naar oordeel van de Inschrijver noodzakelijk zijn, zodat wordt voldaan aan de in Bijlage A Programma van eisen opgenomen eisen en hetgeen aangeboden als onderdeel van de Gunningscriteria. " C: '. De in dit prijsonderdeel in te vullen tarieven betreffen de kosten per gebruiker of gebruikersgroep voor de basis gebruikerstraining '
161 | Vervolgvraag NvI 1 | 110 |  | Dit lijkt een niet eenduidig antwoord op niet eenduidige vraag: Nieuwe formulering van de vraag: "In figuur 'architectuur IMS' staat er dat voor de PACS backup 10TB opslag nodig is. Is dit geincludeerd in de eerder genoemde 20TB archief opslag ?" | Nee, dit is niet geincludeerd in de eerder genoemde 20 TB.
162 | Beschrijvend document IMS TBC_v2.0 | 6.8.4 | 26 | Wij gaan er van uit dat u de CD/DVDs' met - geanonimiseerde patientendata- tijdig aanlevert ten behoeve van de demo. Kunt u dit bevestigen en kunt u aangeven op welke (download) locatie deze data beschikbaar zal worden gesteld? | Opdrachtgever zal geen data analeveren. Opdrachtgever bedoelt dat in de demo getoond moet worden, dat het systeem een dergelijke functionaliteit biedt.
163 | Beschrijvend document IMS TBC_v2.0 | 6.8.4 | 26 | De demonstratie zal bij voorkeur zo realistisch mogelijk via een (netwerk/internet) aansluiting worden uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat er beamer faciliteiten zoals presentatie scherm of een beamer met HDMI aansluiting beschikbaar zal zijn ? Kunt u tevens bevestigen dat er een internetverbinding met afdoende bandbreedte beschikbaar zal zijn voor leverancier? | Opdrachtgever bevestigt dit.
164 | Vervolgvraag NvI 1 | 15 |  | "Inschrijver kan eventuele verbetervoorstellen als onderdeel van haar inschrijving, in G3 Servicelevel agreement het beheerplan verder uitwerken en onderbouwen (voor Bijlage O t/m T)". Hierbij verzoeken we u de geboden ruimte in de beantwoording voor G3 (ook voor het daarin verwerkte opleidingsplan) uit te breiden tot ten minste 10 pagina's. | Niet akkoord.
165 | Vervolgvraag NvI 1 | 61 |  | U stelt in Bijlage A (Programma van Eisen 5.24) en in NvI vraag 61: Leverancier maakt exclusief gebruik van gescreend personeel. Deze screening bevat in ieder geval een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG)'. Mede vanwege uw uitgangspunten in SLA (beschikbaarheid en servicewindow) zal leverancier haar nationale en internationale beheersorganisatie inzetten voor onderhoud en monitoring van uw oplossing. Een VOG is gezien het (intern)nationale personeelsbestand niet zondermeer mogelijk. Uiteraard begrijpen we de benodigde vertrouwelijkheid in de omgang met uw client- en patiëntdata. Leverancier is hier uiteraard voor aansprakelijk (conform subverwerkerovereenkomst) en heeft de interne naleving hiervan o.a. geborgd in haar voor alle (inter)nationale werknemers verplichte gedragscode (welke we op verzoek met u kunnen delen). Bent u bereid de verplichting tot aanleveren van een VOG te laten vervallen? | Voor Nederlands personeel blijft de eis voor een VOG gehanghaafd. Voor niet-Nederlands personeel dient een vergelijkbaar alternatief te worden geboden.
166 | Vervolgvraag NvI 1 | 14 |  | We begrijpen dat deze vraag vervalt maar dat u desondanks ruimte biedt om optionele items aan te bieden, en dat 'dit kan leiden tot een hogere beoordeling van het betreffende gunningscriterium'. Er is echter een prijsplafond én een beoordelingskader voor de prijs met meer punten (waardering) bij een lagere prijs. Om de (meer)kosten van optionele items goed te kunnen afwegen is een expliciete weging / waardering van de optionele items in onze optiek noodzakelijk. Wij kunnen ons voorstellen om optionele dienten of leveringen (uit paragraaf 2.7.1 in de leidraad) in een extra kwalitatief gunningscriterium (G5) te laten beschrijven en op te nemen in de weging. Op welke manier wenst u met optionele items om te gaan en deze te waarderen ? | Opdrachtgever neemt geen extra gunningscriterium op. Opdrachtgever is voornemens de Opdracht te gunnen aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving (beste prijs-kwaliteitsverhouding (bkv)). Om de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding te kunnen bepalen, hanteert de Aanbestedende dienst vier kwalitatieve criteria en één prijscriterium in een verhouding van 80% kwaliteit, 20% prijs. Naar oordeel van de Opdrachtgever is hiermee voldoende ruimte om een hogere prijs te compenseren met een hogere kwaliteit. Het is aan Inschrijver om binnen de kaders van de aanbesteding (waaronder de voorwaarden, eisen en maximum prijzen) een passend aanbod te doen. Daarbinnen heeft de Inschrijver de ruimte zich te onderscheiden middels de kwaliteit van haar aanbod. Zoals aangegeven in paragraaf 2.7.1 houdt Opdrachtgevert er rekening mee dat in de toekomst mogelijk optionele aanvullende Diensten of Leveringen gewenst zijn. Opdrachtgever heeft een overzicht van deze mogelijke aanvullende diensten opgenomen. Indien een Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving, en binnen de gestelde kaders, de genoemde dienst wenst aan te bieden, dan kan dit leiden tot een hogere beoordeling van het betreffende gunningscriterium. Het is aan Inschrijver om een afweging te maken of een eventuele stijging van de inschrijfprijs opweegt tegen de kwaliteit van de aanbieding. De wijze van beoordelen is per gunningscrtierium weergegeven in het bijbehorende beoordelingskader.
167 | Beschrijvend document IMS TBC_v2.0 | 6.8.2 | 22 | U vraagt een Plan van Aanpak voor (data) migratie. Kunt u aangeven op welke wijze u hier mee omgaat wanneer een eventueel zittende leverancier hier een mogelijk technisch / financieel voordeel heeft ten opzichte van nieuwe aanbieders? | De huidige omgeving is technisch verouderd. Dit betekent dat in alle gevallen, dus ook voor de huidige leverancier, een migratie plaats te vinden.
168 | Bijlage M Functionele workflows | 7 | 4 | Kunt u bevestigen dat 'Fysisch technische kwaliteitsbeoordeling'altijd op een vast station wordt gedaan? | Opdrachtgever bevestigt dit.
169 | Bijlage M Functionele workflows | 2 | 2 | Externe Opname. Aanvullende vragen over Import van onderzoeken: Worden deze gereconcilieerd met een patiëntnummer en/of een ordernummer uit iTBC? Bij meerdere import onderzoeken van dezelfde patient, worden er dan meerdere orders aangemaakt? Op welke wijze wordt omgegaan met oudere onderzoeken ter vergelijking? | Voor ieder onderzoek (in principe zelfs voor elk beeld) wordt een aparte order aangemaakt. Import wordt zowel op ordernummer als op patientnummer gereconcilieerd.
170 | Beschrijvend document IMS TBC_v2.0 & Bijlage J, prijzenblad | 6.8.5 | 27 | Met referentie tot de vragen 29 & 103 van ronde 1 wat is de definitie van de "inschrijfprijs" vermoemd in het Beschrijvend document Beoordelingskader P: Prijs en de "inschrijfsom" in Bijlage J Prijzenblad? Op welke wijze wordt de inschrijfprijs zoals benoemd in Beschrijvend document Beoordelingskader P: Prijs vastgesteld? Is de "inschrijfprijs" de A. Implementatie kosten, B. Jaarlijkse gebruikskosten (1 scenario) en C. Gebruikerstraining kosten opgeteld of betreft dit enkel de jaarlijkse kosten zoals benoemd in B. Jaarlijkse gebruikskosten? De "inschrijfsom" zoals in bijlage J wordt berekend is deze voor 1 jaar of voor de initiële contractsduur van 4 jaar? | Het gunningscriterium Prijs zal worden beoordeeld op basis van de Inschrijfsom zoals aangeboden door Inschrijver in Bijlage J Prijzenblad. Voor de puntentoekenning zal de inschrijfsom wordt de formule gebruikt zoals omschreven in het beoordelingskader onder 6.8.5 van het Beschrijvend document. Een herziene versie van het Beschrijvend Document zal worden gedeeld met Nota van inlichtingen 2. Zoals omschreven in Bijlage J wordt de inschrijfsom berekend op basis van een optelling van de prijsonderdelen A. Implementatie kosten, B. Jaarlijkse gebruikskosten (1 scenario, scenario 2 en scenario 3) en C. Gebruikerstraining kosten opgeteld.