## KPI dashbord perceel 1
NR | DIENST/ PRODUCT: W-installaties | [6 empty] | Planning contractjaar 1
| KPI | Onderwerp | Meetmethode | Meetfrequentie | Foutdefinitie | Bonus | Malus | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023
1 | De conditiescore per element conform NEN 2767, is zoals vastgesteld in het overzicht gebouwen en conditiescores. | Conditiescore per element conform NEN 2767 | Steeksproefgewijs vindt jaarlijks op minimaal vijf locaties een controle plaats door de Opdrachtgever. *Het overzicht gebouwen en conditescores wordt jaarlijks bijgesteld n.a.v. vervangingen en verval. | 1 x per jaar steeksproefgewijs | Indien een conditiescore per element niet conform overzicht gebouwen en conditiescores is. | Onderstaande bonusregeling heeft betrekking op alle KPI's Indien alle KPI's worden behaald in één kalenderjaar: € 10.000 bonus | Onderstaande malusregeling heeft uitsluitend betrekking op KPI 1 Indien KPI 1 niet wordt behaald: Opdrachtnemer betaald de kosten die nodig zijn om het desbetreffende element op de conditiescore conform overzicht gebouwen en conditiescores te krijgen. Toelichting: in het overzicht gebouwen en conditiescores is de conditiescore van element X vastgesteld op 3. Tijdens de audit uitgevoerd door Opdrachtgever wordt conditiescore 4 geconstateerd. Opdrachtnemer levert een voorstel aan bij Opdrachtgever om de conditiescore van 4 naar 3 te krijgen, en betaald deze kosten. Let op: indien meerdere KPI's niet behaald worden, zie de malusregeling zoals hieronder omschreven is die betrekking heeft op alle KPI's. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
2 | Gemiddeld 98% van de meldingen wordt binnen de maximale responsetijd conform aanbesteding opgepakt. | Responsetijd meldingen | Opdrachtnemer rapporteert de responsetijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle responsetijden per melding worden ieder kwartaal digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle reponsetijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde responsetijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit op responsetijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1 x per kwartaal maakt Opdrachtnemer de repsonsetijden en de functionele hersteltijden inzichtelijk. 1 x per kalenderjaar wordt het percentage gerapporteerd en beoordeeld, voor het eerst in Q1 2023. | Indien gemiddeld <98% van de meldingen niet opgepakt worden binnen de maximale responsetijd conform aanbesteding. |  | Onderstaande malusregeling heeft betrekking op alle KPI's Indien één KPI onder de norm of niet behaald wordt: Opdrachtgever heeft het recht om een boete in rekening te brengen € 8.000 per kalenderjaar. Indien twee of meer KPI's onder de norm of niet behaald worden: Opdrachtgever brengt een direct opeisbare boete in rekening € 8.000 per kalenderjaar. Toelichting - KPI 1 wordt niet behaald. Opdrachtnemer betaald de kosten om de conditiescore op niveau te krijgen conform overzicht gebouwen en conditiescores en daarnaast kan Opdrachtgever een boete in rekening te brengen a € 8.000 per kalenderjaar. - KPI 5 wordt niet behaald. Opdrachtgever kan een boete in rekening te brengen a € 8.000 per kalenderjaar. - In het geval dat KPI 1 en KPI 3 niet worden behaald. Opdrachtgever brengt een boete in rekening a € 8.000. | % meten | % meten | Ter beoordeling
3 | Gemiddeld 98% van de meldingen wordt binnende maximale funtionele hersteltijd conform aanbesteding opgelost. | Functionele hersteltijd meldingen (storingen) | Opdrachtnemer rapporteert de functionele hersteltijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle functionele hersteltijden worden digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle functionele hersteltijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde functionele hersteltijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit opfunctionele hersteltijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. |  | Indien gemiddeld <98% van de meldingen niet opgelost zijn binnen de maximale functionele hersteltijd conform aanbesteding. |  |  | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
4 | Preventief onderhoud wordt jaarlijks 100% uitgevoerd op alle locaties. | Jaarlijks uitgevoerd preventief onderhoud | Opdrachtnemer maakt de uitgevoerde onderhoudsbeurten inzichtelijk middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt of alle locaties het geplande onderhoud is uitgevoerd. | 1 x per jaar | Indien 100% van het preventief onderhoud niet uitgevoerd wordt. *Uitzonderingen: indien door een annulering door de Opdrachtgever locaties niet bezocht kunnen worden. |  |  | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
5 | Een jaarlijkse reductie 5% op het aantal gemelde storingen. | Reductie storingen | Opdrachtnemer maakt alle storingen van het desbetreffende kwartaal inzichtelijk, en deze storingen worden afgezet t.o.v. het totaal aantal storingen van het desbetreffende jaar ervoor. Als basis wordt het gemiddeld aantal storingen gebruikt zoals omschreven in het Programma van Eisen. Let op: Niet alle meldingen hoeven inzichtelijk gemaakt te worden, het betreft uitsluitend echte storingen. | 1 x per kwartaal maakt Opdrachtnemer het aantal storingen inzichtelijk. 1 x per kalenderjaar wordt het percentage gerapporteerd en beoordeeld, voor het eerst in Q1 2023. | Jaarlijks minder dan 5% reductie op het gebied van storingen. |  |  | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling

## KPI dashbord perceel 2
NR | DIENST/ PRODUCT: W-installaties | [6 empty] | Planning contractjaar 1
| KPI | Onderwerp | Meetmethode | Meetfrequentie | Foutdefinitie | Bonus | Malus | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023
1 | De conditiescore per element conform NEN 2767, is zoals vastgesteld in het overzicht gebouwen en conditiescores. | Conditiescore per element conform NEN 2767 | Steeksproefgewijs vindt jaarlijks op minimaal vijf locaties een controle plaats door de Opdrachtgever. *Het overzicht gebouwen en conditescores wordt jaarlijks bijgesteld n.a.v. vervangingen en verval. | 1 x per jaar steeksproefgewijs | Indien een conditiescore per element niet conform overzicht gebouwen en conditiescores is. | Onderstaande bonusregeling heeft betrekking op alle KPI's Indien alle KPI's worden behaald in één kalenderjaar: € 8.000 bonus | Onderstaande malusregeling heeft uitsluitend betrekking op KPI 1 Indien KPI 1 niet wordt behaald: Opdrachtnemer betaald de kosten die nodig zijn om het desbetreffende element op de conditiescore conform overzicht gebouwen en conditiescores te krijgen. Toelichting: in het overzicht gebouwen en conditiescores is de conditiescore van element X vastgesteld op 3. Tijdens de audit uitgevoerd door Opdrachtgever wordt conditiescore 4 geconstateerd. Opdrachtnemer levert een voorstel aan bij Opdrachtgever om de conditiescore van 4 naar 3 te krijgen, en betaald deze kosten. Let op: indien meerdere KPI's niet behaald worden, zie de malusregeling zoals hieronder omschreven is die betrekking heeft op alle KPI's. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
2 | Gemiddeld 98% van de meldingen wordt binnen de maximale responsetijd conform aanbesteding opgepakt. | Responsetijd meldingen | Opdrachtnemer rapporteert de responsetijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle responsetijden per melding worden ieder kwartaal digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle reponsetijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde responsetijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit op responsetijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1 x per kwartaal maakt Opdrachtnemer de repsonsetijden en de functionele hersteltijden inzichtelijk. 1 x per kalenderjaar wordt het percentage gerapporteerd en beoordeeld, voor het eerst in Q1 2023. | Indien gemiddeld <98% van de meldingen niet opgepakt worden binnen de maximale responsetijd conform aanbesteding. |  | Onderstaande malusregeling heeft betrekking op alle KPI's Indien één KPI onder de norm of niet behaald wordt: Opdrachtgever heeft het recht om een boete in rekening te brengen € 5.000 per kalenderjaar. Indien twee of meer KPI's onder de norm of niet behaald worden: Opdrachtgever brengt een direct opeisbare boete in rekening € 5.000 per kalenderjaar. Toelichting - KPI 1 wordt niet behaald. Opdrachtnemer betaald de kosten om de conditiescore op niveau te krijgen conform overzicht gebouwen en conditiescores en daarnaast kan Opdrachtgever een boete in rekening te brengen a € 5.000 per kalenderjaar. - KPI 5 wordt niet behaald. Opdrachtgever kan een boete in rekening te brengen a € 5.000 per kalenderjaar. - In het geval dat KPI 1 en KPI 3 niet worden behaald. Opdrachtgever brengt een boete in rekening a € 5.000. | % meten | % meten | Ter beoordeling
3 | Gemiddeld 98% van de meldingen wordt binnende maximale funtionele hersteltijd conform aanbesteding opgelost. | Functionele hersteltijd meldingen (storingen) | Opdrachtnemer rapporteert de functionele hersteltijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle functionele hersteltijden worden digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle functionele hersteltijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde functionele hersteltijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit opfunctionele hersteltijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. |  | Indien gemiddeld <98% van de meldingen niet opgelost zijn binnen de maximale functionele hersteltijd conform aanbesteding. |  |  | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
4 | Preventief onderhoud wordt jaarlijks 100% uitgevoerd op alle locaties. | Jaarlijks uitgevoerd preventief onderhoud | Opdrachtnemer maakt de uitgevoerde onderhoudsbeurten inzichtelijk middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt of alle locaties het geplande onderhoud is uitgevoerd. | 1 x per jaar | Indien 100% van het preventief onderhoud niet uitgevoerd wordt. *Uitzonderingen: indien door een annulering door de Opdrachtgever locaties niet bezocht kunnen worden. |  |  | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
5 | Een jaarlijkse reductie 5% op het aantal storingen gemeld. | Reductie storingen | Opdrachtnemer maakt alle storingen van het desbetreffende kwartaal inzichtelijk, en deze storingen worden afgezet t.o.v. het totaal aantal storingen van het desbetreffende jaar ervoor. Als basis wordt het gemiddeld aantal storingen gebruikt zoals omschreven in het Programma van Eisen. Let op: Niet alle meldingen hoeven inzichtelijk gemaakt te worden, het betreft uitsluitend echte storingen. | 1 x per kwartaal maakt Opdrachtnemer het aantal storingen inzichtelijk. 1 x per kalenderjaar wordt het percentage gerapporteerd en beoordeeld, voor het eerst in Q1 2023. | Jaarlijks minder dan 5% reductie op het gebied van storingen. |  |  | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling

## KPI dashbord perceel 3
NR | DIENST/ PRODUCT: W-installaties | [6 empty] | Planning contractjaar 1
| KPI | Onderwerp | Meetmethode | Meetfrequentie | Foutdefinitie | Bonus | Malus | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023
1 | De conditiescore per element conform NEN 2767, is zoals vastgesteld in het overzicht gebouwen en conditiescores. | Conditiescore per element conform NEN 2767 | Steeksproefgewijs vindt jaarlijks op minimaal vijf locaties een controle plaats door de Opdrachtgever. *Het overzicht gebouwen en conditescores wordt jaarlijks bijgesteld n.a.v. vervangingen en verval. | 1 x per jaar steeksproefgewijs | Indien een conditiescore per element niet conform overzicht gebouwen en conditiescores is. | Onderstaande bonusregeling heeft betrekking op alle KPI's Indien alle KPI's worden behaald in één kalenderjaar: € 5.000 bonus | Onderstaande malusregeling heeft uitsluitend betrekking op KPI 1 Indien KPI 1 niet wordt behaald: Opdrachtnemer betaald de kosten die nodig zijn om het desbetreffende element op de conditiescore conform overzicht gebouwen en conditiescores te krijgen. Toelichting: in het overzicht gebouwen en conditiescores is de conditiescore van element X vastgesteld op 3. Tijdens de audit uitgevoerd door Opdrachtgever wordt conditiescore 4 geconstateerd. Opdrachtnemer levert een voorstel aan bij Opdrachtgever om de conditiescore van 4 naar 3 te krijgen, en betaald deze kosten. Let op: indien meerdere KPI's niet behaald worden, zie de malusregeling zoals hieronder omschreven is die betrekking heeft op alle KPI's. | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
2 | Gemiddeld 98% van de meldingen wordt binnen de maximale responsetijd conform aanbesteding opgepakt. | Responsetijd meldingen | Opdrachtnemer rapporteert de responsetijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle responsetijden per melding worden ieder kwartaal digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle reponsetijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde responsetijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit op responsetijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. | 1 x per kwartaal maakt Opdrachtnemer de repsonsetijden en de functionele hersteltijden inzichtelijk. 1 x per kalenderjaar wordt het percentage gerapporteerd en beoordeeld, voor het eerst in Q1 2023. | Indien gemiddeld <98% van de meldingen niet opgepakt worden binnen de maximale responsetijd conform aanbesteding. |  | Onderstaande malusregeling heeft betrekking op alle KPI's Indien één KPI onder de norm of niet behaald wordt: Opdrachtgever heeft het recht om een boete in rekening te brengen € 3.000 per kalenderjaar. Indien twee of meer KPI's onder de norm of niet behaald worden: Opdrachtgever brengt een direct opeisbare boete in rekening € 3.000 per kalenderjaar. Toelichting - KPI 1 wordt niet behaald. Opdrachtnemer betaald de kosten om de conditiescore op niveau te krijgen conform overzicht gebouwen en conditiescores en daarnaast kan Opdrachtgever een boete in rekening te brengen a € 3.000 per kalenderjaar. - KPI 5 wordt niet behaald. Opdrachtgever kan een boete in rekening te brengen a € 3.000 per kalenderjaar. - In het geval dat KPI 1 en KPI 3 niet worden behaald. Opdrachtgever brengt een boete in rekening a € 3.000. | % meten | % meten | Ter beoordeling
3 | Gemiddeld 98% van de meldingen wordt binnende maximale funtionele hersteltijd conform aanbesteding opgelost. | Functionele hersteltijd meldingen (storingen) | Opdrachtnemer rapporteert de functionele hersteltijden van alle meldingen aan de Opdrachtgever. Alle functionele hersteltijden worden digitaal inzichtelijk gebracht middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Berekening: Alle functionele hersteltijden per kwartaal / aantal meldingen = gemiddelde functionele hersteltijd per kwartaal. Opdrachtgever voert steeksproefsgewijs per kwartaal een controle uit opfunctionele hersteltijd van één of meerdere meldingen en vergelijkt deze controle met de resultaten van de leverancier. Opdrachtgever beoordeelt de KPI tijdens het eerstvolgende kwartaaloverleg van het nieuwe jaar. |  | Indien gemiddeld <98% van de meldingen niet opgelost zijn binnen de maximale functionele hersteltijd conform aanbesteding. |  |  | Ter beoordeling | Ter beoordeling | Ter beoordeling
4 | Preventief onderhoud wordt jaarlijks 100% uitgevoerd op alle locaties. | Jaarlijks uitgevoerd preventief onderhoud | Opdrachtnemer maakt de uitgevoerde onderhoudsbeurten inzichtelijk middels het KPI dashboard van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt of alle locaties het geplande onderhoud is uitgevoerd. | 1 x per jaar | Indien 100% van het preventief onderhoud niet uitgevoerd wordt. *Uitzonderingen: indien door een annulering door de Opdrachtgever locaties niet bezocht kunnen worden. |  |  | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling
5 | Een jaarlijkse reductie 5% op het aantal gemelde storingen. | Reductie storingen | Opdrachtnemer maakt alle storingen van het desbetreffende kwartaal inzichtelijk, en deze storingen worden afgezet t.o.v. het totaal aantal storingen van het desbetreffende jaar ervoor. Als basis wordt het gemiddeld aantal storingen gebruikt zoals omschreven in het Programma van Eisen. Let op: Niet alle meldingen hoeven inzichtelijk gemaakt te worden, het betreft uitsluitend echte storingen. | 1 x per kwartaal maakt Opdrachtnemer het aantal storingen inzichtelijk. 1 x per kalenderjaar wordt het percentage gerapporteerd en beoordeeld, voor het eerst in Q1 2023. | Jaarlijks minder dan 5% reductie op het gebied van storingen. |  |  | n.v.t. | n.v.t. | Ter beoordeling