| Bijlage 1 Behorend bij |  |
| --- | --- |
| Europese Aanbesteding Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 NAAT III Overflow voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  |
| Datum | 13 juli 2022 |
| Kenmerk | TN 370258 |
| Versie | 1.0 |

# I.	Akkoordverklaring

Ondergetekende,

Namens Inschrijver en als zodanig bevoegd deze verklaring af te leggen,

- verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de onderstaande Eisen die worden  gesteld aan de uit te voeren Opdracht:

Programma van Eisen

| 0 | Communicatie |
| --- | --- |
| 1 | Opdrachtnemer garandeert telefonisch contact binnen 15 minuten na eerste telefonisch oproep/contact van de Afnamelocatie en/of Dienst Testen met contactpersoon/helpdesk gedurende de Openingstijden Afnamelocatie respectievelijk Dienst Testen, de laatste zijnde van 9:00 tot 17:00 uur. |
| 2 | Indien een Incident geconstateerd wordt tussen 7:00 en 22:00 uur: - dient het Incident binnen 2 uur vanaf constatering per e-mail en telefonisch gemeld te worden aan Uitvoerder Afname en Dienst Testen; Indien een Incident geconstateerd wordt tussen 22:00 en 7:00 uur: - dienen om uiterlijk 9:00 uur 's ochtends Uitvoerder Afname en Dienst Testen telefonisch en per e-mail op de hoogte te zijn gebracht van het Incident. |
| 3 | Indien tussen 7:00 en 22:00 uur geconstateerd wordt dat de beoogde Doorlooptijd niet behaald wordt: - dient dit binnen 2 uur vanaf constatering per e-mail en telefonisch gemeld te worden aan Uitvoerder Afname en Dienst Testen. Indien tussen 22:00 en 7:00 uur geconstateerd wordt dat de beoogde Doorlooptijd niet behaald wordt: - dienen om uiterlijk 9:00 uur 's ochtends Uitvoerder Afname en Dienst Testen telefonisch en per e-mail op de hoogte te zijn gebracht van de afwijkende Doorlooptijd. |
| 4 | Opdrachtnemer meldt een afwijking in de bevoorrading van Afnamelocatie aan Uitvoerder Afname zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur na constatering of na wanneer aannemelijk constatering plaats had kunnen, dan wel moeten, vinden. Melding geschiedt tussen 7:00 en 22:00 uur telefonisch en per e-mail. |
| 5 | Non-conforme Monsters worden binnen 2 uur na ontvangst op de locatie van Opdrachtnemer gerapporteerd aan de Uitvoerder Afname met vermelding van de Afnamelocatie waar de betreffende levering met Monsters vandaan komt. Melding geschiedt telefonisch en per e-mail conform tijdenregeling zoals in eis 2 van dit Programma van Eisen. |
| 6 | Telefonische bereikbaarheid van Eerstelijns contactpunt voor Uitvoerder Afname en Dienst Testen is van 7:00 tot 22:00 uur, zeven dagen per week. |
| 7 | De voertaal van het Eerstelijns contactpunt is Nederlands op minstens B2 niveau conform Common European Framework of Reference (CEFR ). |
| 8 | De mondelinge en schriftelijke voertaal van de (medisch) moleculair bioloog en arts-microbioloog is Nederlands op C1 niveau conform Common European Framework of Reference (CEFR ). |

|  | Consult |
| --- | --- |
| 9 | Opdrachtnemer heeft een arts-microbioloog en (medisch) moleculair bioloog beschikbaar voor consultatie. |
| 10 | De (medisch) moleculair bioloog is minimaal geregistreerd als MMO. De arts-microbioloog is RGS of op gelijkwaardig niveau geregistreerd. |
| 11 | Deskundige ((medisch) moleculair bioloog of arts-microbioloog) is ten minste binnen reguliere werktijden, zijnde 8:00 uur tot 18:00 uur, binnen 2 uur telefonisch bereikbaar na eerste telefonisch contactverzoek voor advies voor zowel Dienst Testen als Uitvoerder Afname. |
| 12 | Opdrachtnemer stelt een arts-microbioloog en/of (medisch) moleculair bioloog beschikbaar om zo vaak als redelijkerwijs nodig is, deel te nemen bij Multidisciplinair regionaal overleg. |
| 14 | Doorlooptijd |
| 13 | Ten minste 98% van uitslagen van Prioritaire teststromen worden teruggekoppeld binnen 24 uur, gerekend op weekbasis, zoals bepaald op basis van data in Overkoepelend IT platform vanaf registratie afname tot registratie uitslag. |
| 14 | Opdrachtnemer garandeert voor Prioritaire teststromen een gemiddelde Doorlooptijd vanaf registratie afname tot registratie uitslag van minder dan of gelijk aan 10 uur, gerekend op weekbasis, zoals bepaald op basis van data in Overkoepelend IT platform. |
| 15 | Opdrachtnemer garandeert voor non-Prioritaire teststromen een gemiddelde Doorlooptijd van minder dan of gelijk aan 12 uur, zoals bepaald op basis van data in Overkoepelend IT platform vanaf registratie Afname tot registratie uitslag. |
| 16 | De uitslag van Prioritaire Teststroom Afnames gedaan voor 12 uur 's middags dienen diezelfde dag teruggekoppeld in Overkoepelend IT platform te zijn. |
| 17 | Opdrachtnemer kiest, in samenspraak met Uitvoerder Afname, een dusdanige Inzamelfrequentie en/of wijze van vervoer dat de totaal overeengekomen maximum Doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval binnen de overeengekomen maximum Doorlooptijd. |
| 18 | Ten minste 95% van uitslagen worden teruggekoppeld binnen 24 uur, tenzij met Dienst Testen overeengekomen concrete uitzonderingen, gerekend op weekbasis, zoals bepaald op basis van data in Overkoepelend IT platform vanaf registratie afname tot registratie uitslag. |
| 19 | Ten minste 99% van uitslagen worden teruggekoppeld binnen 48 uur, gerekend op weekbasis, vanaf registratie afname tot registratie uitslag in Overkoepelend IT platform. |
| 21 | Informatiebeveiliging |
| 20 | Alle testinformatie van opdrachtnemer wordt verwerkt en opgeslagen op datalocaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER). |
| 21 | Opdrachtnemer is NEN7510:2017 gecertificeerd: met deze certificering toont Opdrachtnemer aan aan de relevante beveiligingsmaatregelen te voldoen en een werkzaam Information Security Management System (ISMS) operationeel te hebben. Indien Opdrachtnemer niet gecertificeerd is, overlegt de Opdrachtnemer een Verklaring van Toepasselijkheid waaruit blijkt dat Opdrachtnemer werkt volgens NEN7510:2017. |
| 22 | Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever een ‘Right to Audit’: hiermee kan Opdrachtgever zelf, of door derden, een Audit of bijvoorbeeld een pentest doen bij Opdrachtnemer. |

| 23 | Opdrachtnemer kan aantonen dat de betrouwbaarheid van de voor het testproces verantwoordelijke personen is vastgesteld. Daarnaast wordt er voor aanvang van het dienstverband een Geheimhoudingsverklaring getekend door deze verantwoordelijke personen. |
| --- | --- |
| 24 | Toegang tot de testdata van personen moet op basis van ‘least privilege’ en ‘need-to-know’ principes. De geautoriseerde toegang van medewerkers wordt maandelijks opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. |
| 27 | IT |
| 25 | Opdrachtnemer controleert bij ontvangst op Locatie van de Opdrachtnemer de Afnamebuizen met de Monsters en scant deze voor registratie. Handmatige invoer is enkel toegestaan wanneer scannen niet mogelijk is ofwel door non-conformiteiten op het etiket, of als onderdeel van een vooraf opgesteld noodprotocol inclusief risicoanalyse en mitigerende acties. |
| 26 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de Registratie van de resultaten van de uitgevoerde tests in Overkoepelend IT platform. |
| 27 | Opdrachtnemer zal, wanneer voorgesteld en/of akkoord verklaard door daartoe bevoegde instanties, nieuwe werkwijzen rondom het rapporteren van uitslagen in haar informatiesystemen, de koppeling naar Overkoepelend IT platform en personeelstraining en -bijscholing doorvoeren. |
| 28 | Opdractnemer heeft de mogelijkheid van het ontvangen van geautomatiseerde orders vanuit Overkoepelend IT platform richting een Locatie. |
| 29 | Opdractnemer heeft de mogelijkheid van het versturen van een ontvangstbericht naar Overkoepelend IT platform direct na het ontvangen van een Monster op een Locatie. |
| 30 | Opdrachtgever gebruikt geautomatiseerde uitslagrapportage van Monsters na de analyse. |
| 31 | Wanneer de aansluitingseisen van het Overkoepelend IT platform dat vereist, dient gebruik gemaakt te worden van gegevensuitwisseling middels het netwerk van e-Zorg. Indien uitvoeringslocatie Opdrachtnemer is gevestigd in Nederland, dan dient de gegevensuitwisseling te geschieden via het netwerk van e-Zorg. Indien de Locatie van de Opdrachtnemer niet in Nederland is gevestigd maar in een van de Europese lidstaten dan is Opdrachtnemer bereid om binnen drie weken na gunning de noodzakelijke implementatie te doen om onderstaande situatie te bereiken: 1. De ontvangst van de orders geschiedt via een aansluiting op e-Zorg in Nederland en wordt daarna via een beveiligde en versleutelde verbinding aangeboden aan het laboratoriumsysteem in de Europese lidstaat. 2. Het ontvangstbericht van het Monster op een Locatie en de uitslagrapportage vindt geautomatiseerd plaats via een beveiligde en versleutelde verbinding richting het aansluitpunt op e-Zorg in Nederland of vindt plaats via een beveiligde en versleutelde verbinding op een in overleg met beheerder Overkoepelend IT platform te bepalen locatie. |
| 32 | Alle Locaties van Opdrachtnemer voldoen aan de laatst geldende aansluitingseisen van het Overkoepelend IT platform. Deze aansluitingseisen kunnen wijzigen gedurende de opdracht. |
| 33 | Opdrachtnemer doorloopt/heeft doorlopen met goed gevolg het aansluitingstraject op Overkoepelend IT platform en het uitvoeren van de acceptatietest voor deze geautomatiseerde stromen van en naar Overkoepelend IT platform, beide begeleid door de beheerder van het Overkoepelend IT platform. |
| 37 | Kiemsurveillance en uitbrakenonderzoek |
| 34 | Opdrachtnemer levert op aanvraag van het RIVM in het kader van kiemsurveillance binnen zeven werkdagen positieve Monsters aan bij het RIVM. Indien Opdrachtnemer behoort tot een van de sequence laboratoria met een overeenkomst volgend uit de aanbesteding van het RIVM (“Sequence netwerk COVID-19”), kan in overleg met het RIVM Sequentiedata in plaats van positieve Monsters bij het RIVM aangeleverd worden. Eventuele afwijkingen van deze tijdlijn en/of werkwijze worden doorgevoerd in overleg met en met instemming van het RIVM. Opdrachtnemer levert op verzoek van een GGD Monsters (e.g. ten behoeve van regionale uitbraken en andere bijzonderheden) aan, aan het door de GGD organisatie voorgestelde laboratorium voor nader onderzoek. |
| 35 | Opdrachtnemer levert op aanvraag van een GGD of het RIVM binnen 48u positieve Monsters of Sequentiedata aan ten behoeve van regionale uitbraken en andere bijzonderheden zoals verdiepende analyses tbv pandemiebestrijding. |
| 36 | Opslag, verpakking en transport van Monsters bestemd voor kiemsurveillance, onderzoek naar regionale uitbraken en andere bijzonderheden gebeurt met inachtneming van dezelfde Eisen in dit Pakket van Eisen gesteld aan het transport, verpakking en opslag van Monsters zoals aangeleverd door Uitvoerder Afname. |
| 41 | Laboratoriumkwaliteit |
| 37 | Aangesloten arts-microbiologen en (medisch) moleculair biologen behouden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst hun wetenschappelijke expertise conform de professionele standaarden op het gebied van SARS-CoV-2. |
| 38 | Opdrachtnemer is bij complexe diagnostiek (te bepalen door Derdelijns expertisecentrum) bereid en in staat tot samenwerking met in de woonregio van Cliënt werkzame GGD aangewezen GGD, ziekenhuis of UMC. |
| 39 | Dienst Testen of door Dienst Testen aangewezen wettelijke instantie heeft 'Right to Audit' op de Validatierapporten en/of Verificatierapporten van de SARS-CoV-2 gerelateerde Workflows of het verkrijgen van de 'Verklaring van Prestatie'. |
| 40 | Opdrachtnemer beschikt over de 'Verklaring van Prestatie voor de detectie van SARS-CoV-2' die is afgegeven door het RIVM voor alle Locaties die zij wenst in te zetten voor uitvoering van deze opdracht. Dienst Testen zal op een eigen moment toetsen of deze ‘Verklaring van Prestatie’ voor alle in te zetten Locaties in bezit is van Inschrijver. |
| 41 | Opdrachtnemer zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, de prestatiekenmerken van al haar voor deze Opdracht in te zetten Workflows regelmatig controleren. Dit dient ten minste te gebeuren aan de hand van regelmatige controles middels derdelijns sensitiviteit- en specificiteitspanels, eventueel aan te wijzen door opdrachtgever. Desgevraagd zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, en het RIVM als referentielaboratorium, de resultaten van deze panels delen. Opdrachtgever en het RIVM zullen deze resultaten vertrouwelijk behandelen. |
| 42 | Opdrachtnemer heeft per ingezette Locatie minimaal twee (2) verschillende gevalideerde of geverifieerde Workflows zoals beschreven in ISO 15189 of ISO 17025 voor SARS-CoV-2 diagnostiek. |
| 43 | Opdrachtnemer zal desgevraagd, bij redelijke verzoeken, deelnemen aan initiatieven ten aanzien van SARS-CoV-2. Bijvoorbeeld door deelname aan relevante advies- en/of werkgroepen. |
| 44 | Opdrachtnemer committeert zich mee te werken aan en het ondersteunen van externe Audits door Dienst Testen of eventueel daartoe door Dienst Testen aan te stellen derden en/of andere daar toe bevoegde instanties. |
| 45 | Opdrachtnemer draagt verantwoordelijkheid conform professionele standaarden over de gehele Testketen. |
| 46 | Opdrachtnemer behoort conform professionele standaarden binnen 7 dagen na het begin van het Afname- en registratieproces van de aangesloten Afnamelocaties zich te verwittigen dat de kwaliteit op Afnamelocaties adequaat is en deze resultaten te delen met Dienst Testen. |
| 50 | Materiaalkwaliteit |
| 47 | Geleverde Afnamebuizen dienen gebruiksklaar te zijn, in het bijzonder vooraf gestickerd, en gevuld met voldoende afnamemedium conform professionele normen. |
| 48 | Zowel etiket als Afnamebuis is bestand tegen het te gebruiken desinfectiemiddel en opslag in -80° Celsius. Etiket is niet uitwisbaar door thermale bron(nen) en wordt voorzien van een unieke scancode bevattende informatie over Opdrachtnemer en een buisnummer conform de eisen van Overkoepelend IT platform. De 1-D barcode kwaliteit voldoet aan ISO/IEC 15416:2016 en heeft een score ≥ 3. Voor 2-D wordt een gelijkwaardige standaard aangehouden. Opdrachtgever garandeert dat de scancode een unieke code is en dat ten behoeve van deze garantie een herleidbaar proces is ingericht met het doel uniekheid te controleren. |
| 49 | De Transportbuffer is geschikt voor de Diagnostische tests en is bij professioneel gebruik met een acceptabel risico bruikbaar door het personeel van de Afnamelocaties. |
| 50 | Bij levering van nasopharynx- en/of keelstaaf, dienen deze CE-gecertificeerd, conform wet- en regelgevingen professionele standaarden verpakt en patiëntvriendelijk te zijn. |
| 51 | Het door de Opdrachtnemer uit te leveren Afnamemateriaal moet zijn gevalideerd conform professionele normen door een hiertoe gekwalificeerde instantie en voldoen aan wet- en regelgeving. |
| 52 | De Afnamemethode behorende bij het door de Opdrachtnemer uit te leveren Afnamemateriaal moet zijn gevalideerd conform professionele normen door een ISO15189 geaccrediteerde instantie en voldoen aan wet- en regelgeving. |
| 53 | Opdrachtnemer dient ten minste Afnamemateriaal/-methoden te gebruiken welke voldoen aan de richtlijnen gesteld in de Labinf@cts of de LCI-richtlijnen, waarbij de nieuwste Labinf@cts richtlijnen prioriteit krijgen boven oudere én boven de laatst geüpdate LCI-richtlijnen. |
| 54 | Indien Opdrachtnemer ander Afnamemateriaal wil aanbieden, of aanpassingen wenst te doen op de Afnamemethode t.b.v. ander Afnamemateriaal, dient de Opdrachtnemer daarover in gesprek te gaan met Dienst Testen en Uitvoerder Afname en bij gezamenlijk akkoord dit Afnamemateriaal aan te leveren. Tevens dienen de kosten voor ander Afnamemateriaal in redelijkheid en billijkheid door Opdrachtnemer gedragen te worden gelijk als het eerdere Afnamemateriaal. |
| 55 | Indien Uitvoerder Afname en/of Dienst Testen ander Afnamemateriaal wil (laten) gebruiken, dient de Opdrachtnemer daarover in gesprek te gaan en in redelijkheid en billijkheid dit Afnamemateriaal op verzoek van de Afnamelocaties daarmee te bevoorraden. Tevens dienen de kosten voor ander Afnamemateriaal in redelijkheid en billijkheid door Opdrachtnemer gedragen te worden gelijk aan het eerdere Afnamemateriaal. |
| 60 | Organisatie |
| 56 | Opdrachtnemer controleert en documenteert aantoonbaar dagelijks dat alle door de Uitvoerder Afname onder eigen labcode geregistreerde Monsters een resultaat hebben verkregen en Registratie uitslag heeft plaatsgevonden. |
| 57 | Opdrachtnemer spant zich in om alle ontvangen Monsters in behandeling te nemen en meldt onbehandelbare Monsters bij Dienst Testen en Uitvoerder Afname. |
| 58 | Indien de Opdrachtnemer een Monster met labcode van een andere Opdrachtnemer ontvangt, dient er een melding afgegeven te worden naar Dienst Testen en Uitvoerder Afname en dient dit Monster gepoogd (handmatig) verwerkt te worden en de uitslag doorgegeven te worden aan betreffende Opdrachtnemer en desbetreffende Uitvoerder Afname in regio. Indien onmogelijk moet dit direct als Incident gemeld worden aan Uitvoerder Afname en Dienst Testen en zal Opdrachtnemer zich inspannen om de Monsters naar de juiste Locatie van de andere Opdrachtnemer te transporteren of te retourneren naar Afnamelocatie. |
| 59 | Uitvoering van de Diensten van de Opdrachtnemer vindt doorgang gedurende 7 dagen per week, inclusief feestdagen, gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. |
| 60 | Opdrachtnemer beschikt over een Adequate administratie die vervoerde, ingezamelde, in verwerking zijnde, opgeslagen en vernietigde Monsters registreert op monsterniveau. Tevens is de levering en voorraad van de Benodigde materialen inzichtelijk. |
| 61 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van Benodigde materialen voor de uitvoering van Afname op een Afnamelocatie. |
| 62 | Opdrachtnemer verstrekt de voor Afname Benodigde materialen in overleg met de Afnamelocaties ten minste een keer per week, gedurende de Openingstijden Afnamelocatie. |
| 68 | Privacy |
| 63 | Opdrachtnemer garandeert compliant te zijn aan en te handelen in overeenstemming met alle geldende en van toepassing zijnde landelijke en Europese wet- en regelgeving (en internationale) standaarden en normen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). |
| 64 | Opdrachtnemer handelt bij de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens. |
| 65 | Opdrachtnemer gebruikt de verkregen Persoonsgegevens slechts voor het verrichten van de Diensten zoals omschreven en vastgelegd in het Beschrijvend document en het Programma van Eisen, alsook de relevante Bijlagen. Deze Persoonsgegevens gebruikt Opdrachtnemer niet voor andere doeleinden dan beschreven in de Opdracht, evenmin voor eigen (verdere dan wel door-) ontwikkeling van producten en/of diensten. Deze Persoonsgegevens mogen door Opdrachtnemer niet worden verstrekt, uitgewisseld of gedeeld met derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. |
| 66 | Opdrachtnemer garandeert dat relevante wetswijzigingen worden opgevolgd en dat deze wijzigingen op functioneel, beveiligings- en/of technisch niveau per ingangsdatum effectief zijn binnen de organisatie van Opdrachtnemer. |
| 67 | Bij gebruik van Onderaannemers gelden dezelfde privacy- en beveiligingseisen als voor de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving ervan door de Onderaannemer. |
| 68 | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking – over alle (vermoedelijke) inbreuken in verband met Persoonsgegevens die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan de Toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en/of Betrokkenen en waar Persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst bij betrokken zijn. |
| 69 | Tevens verleent Opdrachtnemer waar nodig volledige medewerking aan de adequate informatieverstrekking aan betrokkenen, zoals in het kader van de Meldplicht Datalekken en uitvoeren van verzoeken van betrokkenen voor zover dit volgt uit wet- en regelgeving, of op verzoek van Dienst Testen of Uitvoerder Afname. |
| 70 | Na melding rapporteert de Opdrachtnemer wekelijks over de afhandeling van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens en de getroffen maatregelen om de gevolgen van het Incident te beperken en herhaling te voorkomen, zodat de Opdrachtgever op de hoogte blijft van de stand van zaken. |
| 71 | Opdrachtnemer garandeert dat er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd op zijn software en/of verleent alle redelijke assistentie die benodigd is om een eventuele eigen DPIA uit te voeren. |
| 72 | Opdrachtnemer geeft geen Persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte. |
| 73 | Opdrachtnemer verbindt zich ertoe een contract af te sluiten indien vereist op grond van artikel 26 of 28 van de AVG en alle redelijke assistentie die hierbij benodigd is te verlenen. |
| 74 | Opdrachtnemer en Uitvoerder Afname borgen dat er voldoende informatie wordt verstrekt aan de Cliënt over diens rechten met betrekking tot Persoonsgegevens en waar de Cliënt met vragen en verzoeken hierover terecht kan. |
| 78 | Proceskwaliteit |
| 75 | Opdrachtnemer zal enkel Workflows inzetten gebruikmakende van een NAAT-test met een detectielimiet van kleiner of gelijk aan 2000 genomische kopieën/ml. Opdrachtnemer kan dit middels een Validatierapport en/of Verificatierapport aantonen. |
| 76 | Opdrachtnemer zal enkel Workflows inzetten die leiden tot een percentage Indeterminate zoals gebruikt in Overkoepelend IT platform lager dan 0,5%. Opdrachtnemer verleent medewerking aan Kwaliteitsonderzoek naar zowel Opdrachtnemer als Uitvoerder Afname bij een percentage Indeterminate van hoger of gelijk aan 0,5%, dit wegens meerdere invloeden op dit percentage buiten de macht van Opdrachtnemer (barcodefouten, Overkoepelend IT platform, lekkage). |
| 77 | Opdrachtnemer houdt een adequaat gevalideerde of geverifiëerde bewaartemperatuur aan en een bewaartermijn van ten minste 2 maanden voor positieve Monsters. |
| 78 | Opdrachtnemer houdt een adequaat gevalideerde of geverifiëerde bewaartemperatuur aan en een bewaartermijn van ten minste 3 dagen voor negatieve Monsters. |
| 79 | Opdrachtnemer zal enkel NAAT Workflows inzetten die testen op minimaal twee Targets. Opdrachtnemer kan dit middels een Validatie of Verificatie aantonen. |
| 80 | Opdrachtnemer zal Monsters enkelvoudig, dus niet middels poolingtechnieken, testen. |

| 86 | Testen |
| --- | --- |
| 81 | Uitrol van Afnamemethodes en -verwerking afwijkend van de ‘LCI-richtlijn COVID-19’ en bijlagen (COVID-19 ¦ LCI richtlijnen (rivm.nl))geïnitieerd door Opdrachtnemer dient te gebeuren in overleg met en bij goedkeuring van Uitvoerder Afname en Opdrachtgever. |
| 82 | Uitrol van nieuwe Afnamemethodes geïnitieerd door Opdrachtgever dient in redelijkheid en billijkheid kosteloos te worden geïmplementeerd. |
| 90 | Transport |
| 83 | Opdrachtnemer verpakt de Monsters voor vervoer van de Afnamelocatie naar het Laboratorium conform UN3373 biological substance category B-standaard. https://www.un3373.com/category-biological-substances/category-b/ |
| 84 | Transport voldoet aan alle wettelijke Eisen gesteld rondom het vervoer van UN3373 biological safety category-B materiaal. |
| 85 | Opdrachtnemer haalt, gedurende de Openingstijden Afnamelocatie van de door Dienst Testen aangewezen Afnamelocaties, Monsters op bij deze Afnamelocaties. |
| 86 | Het laatste transport vindt plaats vlak voor sluitingstijd van Afnamelocatie, tenzij met Uitvoerder Afname overeengekomen concrete uitzonderingen. |
| 87 | Opdrachtnemer verstrekt naast het Afnamemateriaal ook geschikte gedesinfecteerde containers, buizenrekken en een afsluitbare zak met absorptiefilter, van dusdanige kwaliteit dat het transportproces op een veilige manier kan worden uitgevoerd. |
| 88 | Koeriers wachten bij het ophalen van de Monsters bij de Afnamelocatie op de door Uitvoerder Afname aangewezen plek. |
| 97 | Voorraad |
| 89 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een Adequate administratie van de leveringen van de voor Afname Benodigde materialen op Afnamelocatie en is eindverantwoordelijk voor de bij de Afnamelocaties aanwezige voorraad. |
| 90 | Opdrachtnemer garandeert dat op de aangewezen en geopende Afnamelocaties een Buffervoorraad van Afnamemateriaal, containers en/of buisrekken en de afsluitbare zakken met absorptiefilter wordt aangehouden voor de in deze Overeenkomst af te spreken Volumes van Diagnostische testen voor ten minste 7 (zeven) dagen, gebaseerd op het gemiddelde van de hoeveelheid afgenomen Monsters ten behoeve van verwerking door Opdrachtnemer op deze Afnamelocatie uit de voorgaande maand. Opdrachtnemer stemt dit af met Uitvoerder Afname. |
| 91 | Opdrachtnemer garandeert dat zij (op een locatie) in Nederland een Buffervoorraad van Afnamemateriaal, met aanvullend in ieder geval containers, en/of buizenrekken, en afsluitbare zakken met absorptiefilter aanhoudt. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de omvang van de Buffervoorraad, maar de Dienst moet altijd uitgevoerd kunnen worden. De Dienst mag nooit belemmerd of gestaakt worden door een tekort aan Buffervoorraad en/of te late leveringen van Afnamemateriaal. Opdrachtnemer dient bij de omvang van de Buffervoorraad rekening te houden met fluctuaties in de testvraag. Opdrachtnemer kan de Buffervoorraad vanaf één maand voor het verstrijken van de looptijd afbouwen indien de Opdrachtgever geen kennisgeving tot verlenging heeft verstuurd. |
| 92 | Opdrachtnemer accepteert dat de voorraad van Verbruiksartikelen bij LCH is bedoeld als Noodvoorraad. De Laboratoria dienen zelfvoorzienend te zijn. |
| 93 | Opdrachtnemer garandeert dat ieder door haar gebruikt Laboratorium tenminste een Buffervoorraad van Verbruiksartikelen aanhoudt. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de omvang van Buffervoorraad, maar de Dienst moet altijd uitgevoerd kunnen worden. De Dienst mag nooit belemmerd of gestaakt worden door een tekort aan Buffervoorraad en/of te late leveringen Verbruiksartikelen. Opdrachtnemer dient bij de omvang van de Buffervoorraad rekening te houden met fluctuaties in de testvraag. Opdrachtnemer kan de Buffervoorraad vanaf één maand voor het verstrijken van de looptijd afbouwen indien de Opdrachtgever geen kennisgeving tot verlenging heeft verstuurd. |
|  | Internationale Sociale Voorwaarden |
| 94 | Opdrachtnemer verklaart een bijdrage te hebben geleverd om misstanden in de productieketen te hebben uitgeband, zoals kinderarbeid, onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en moderne slavernij. Risico’s zijn geïdentificeerd en mitigerende maatregelen zijn getroffen. |

verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan al de overige in de opdrachtbeschrijving gestelde eisen en voorwaarden, zoals opgenomen in het Beschrijvend document (o.a. hoofdstuk 2 – Opdrachtbeschrijving) en de daarbij behorende Bijlagen.

Als u als Inschrijver niet voldoet aan een of meerdere Eisen of de eisen en voorwaarden in de opdrachtbeschrijving, dan is uw Inschrijving ongeldig en sluiten wij u uit van verdere deelname aan de Aanbesteding. Het gestelde in de Inschrijving mag niet conflicteren met de gestelde Eisen of opdrachtbeschrijving zoals opgenomen in het Beschrijvend document. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, is uw Inschrijving ongeldig en sluiten wij u uit van verdere deelname aan de Aanbesteding.

II. Ondertekening Inschrijver

| Naam organisatie |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekeningbevoegde persoon |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |