## Cilinders en gasmanagement
Prijsinvulformulier en Assortiment Erasmus MC | [8 empty] | Inschrijver moet de cellen invullen die deze kleur oranje/geel hebben
| versie | 2022-09-13
Naam inschrijver
Eisen ten aanzien van de cilinders wanneer van toepassing. Wanneer niets is ingevuld, worden er geen nadere eisen gesteld
nummer | artikelnummer Linde | Artikel omschrijving Linde | Knock-out of wens assortiment | Inhoud | Eenheid inhoud | Eenheid distributie | Cilinder inhoud in liters | afwijkend volume, gewicht of evt verpakking toegestaan ten opzichte van volume of gewicht in artikelomschrijving (kolom C) | minimale kwaliteit | Groep | toepassing | max lengte (mm) | max diameter (mm) | uitvoering cilinderkop | Manometer/ Digitale uitlezing voor inhoud cilinder | MRI compatible incl duidelijke herkenbaarheid vereist | ophangbeugel voor bedrand vereist | herkenbaarheid cilinder | aantal punten wanneer leverancier het cilindergas kan leveren in de minimale kwaliteit | Inschrijver kan het cilindergas leveren per 1-7-2024 in de minimale kwaliteit (kolom J) JA/NEE | extra punten als leverancier het cilindergas kan leveren als geregistreerd geneesmiddel per 1-7-2024 | Inschrijver kan het cilindergas leveren als geregistreerd geneesmiddel per 1-7-2024 (JA/NEE) | Totaal aantal punten leverancier | indicatief af te nemen cilinders per jaar (gebaseerd op 2021 en 2022) | indicatief aantal huurdagen per jaar | indicatie aantal kwijtgeraakte cilinders per jaar (10%) vh verbruik | prijs per geleverde cilinder excl BTW | huurprijs per dag excl BTW | afkoopsom per cilinder excl BTW | Totale leveringskosten cilinders (prijs * indicatief verbruik) excl BTW | Totale huurkosten excl BTW | Totale afkoopsom excl BTW | Totaal bedrag levering, huur en afkoop cilinders excl BTW | Totaal bedrag per jaar Gasmanagement excl BTW | BTW % | Totaal bedrag levering, huur en afkoop incl BTW | Artikelnummer Inschrijver | Artikelomschrijving Inschrijver | Productiefaciliteit (naam en locatie) | evt toelichting Inschrijver
1 | BX3000110 | Acetylene 1.7k/10L | Knock-out | 1.7 | KG | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Acetyleen | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 4 | 488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
2 | BX2600110 | Argon 4.6 10L | Knock-out | 2.2 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Argon | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 15.4286 | 2074 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
3 | BX2620110 | Argon 5.0 Instrument 10L | Knock-out | 2.2 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Argon | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 8.5714 | 1171 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
4 | BX2620150 | Argon 5.0 Instrument 50L | Knock-out | 10.8 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Argon | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 41.1429 | 4099 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
5 | BX2090121 | Argon Medical alu 5 l dr | Knock-out | 1.1 | M3 | CYL | 5 | nee | medisch hulpmiddel | Argon |  |  |  | draadaansluiting |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 3.4286 | 1527 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
6 | BX3680130 | NIONTIX® N20 med 10 L PISS | Knock-out | 7.5 | KG | CYL | 10 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Distikstofoxide |  |  |  | PISS |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 22.2857 | 6683 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
7 | BX3680140 | NIONTIX® N20 med 40 L PISS | Knock-out | 30 | KG | CYL | 40 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Distikstofoxide |  |  |  | PISS |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 8 | 2546 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
8 | BX2560110 | Biol growth control 5CO2/10H2/85N2 10L | Knock-out | 2 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Gasmengsel | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 36 | 4880 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
9 | BX2470110 | Biol growth control 5CO2/95Air 10L | Knock-out | 2 | M3 | CYL | 10 | nee | GMP-kwaliteit | Gasmengsel | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 18.8571 | 2318 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
10 | BX2470150 | Biol growth control 5CO2/95Air 50L | Knock-out | 10 | M3 | CYL | 50 | nee | GMP-kwaliteit | Gasmengsel | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 34.2857 | 6344 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
11 | BX2190130 | Carbogeen Medical 95%O2/5%CO2 10 l | Wens | 2.2 | M3 | CYL | 10 | nee | medisch hulpmiddel | Gasmengsel | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 32.5714 | 14511 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
12 | BX2190145 | Carbogeen Medical 95%O2/5%CO2 50 l | Wens | 11.2 | M3 | CYL | 50 | nee | medisch hulpmiddel | Gasmengsel | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 63.4286 | 26095 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
13 | BX24370150 | Carbondioxide-Air mixture 10/90 50L | Wens | 770 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Gasmengsel | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
14 | BX20170201 | CO2/N2 mixture 5/95 Linde Minican | Wens | 12 | L | MCAN | 12 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Gasmengsel | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 2 | 244 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
15 | BX3380194 | Heligon 25 NEMO PLUS 300 bar 30L | Wens | 8.8 | M3 | CYL | 30 | ja, mits volume > 20 en < 40 liter is | technisch | Gasmengsel | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1.7143 | 639 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
16 | BX2080110 | ICOMAS®, longtestgas CO/C2H2/CH4 10L | Wens | 1.5 | M3 | CYL | 10 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Gasmengsel | [8 empty] | 20 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 30.8571 | 6344 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
17 | nvt | Kalibratiegas: 0.3% CO, 0.3% CH4, 5% CO2, 16% O2, nauwkeurigheid 2% | Wens | ? | ? | CYL | 2 | nee | technisch | Gasmengsel | gebruikt bij Longgeneeskunde | [7 empty] | 20 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 20 | 730 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
18 | nvt | Kalibratiegas: 5% CO2, 16% O2 in N2 nauwkeurigheid 2% | Wens | ? | ? | CYL | 2 | nee | technisch | Gasmengsel | gebruikt bij Longgeneeskunde | [7 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 7 | 730 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
19 | nvt | Kweekgas 6% CO2 7% O2 rest N2 | Wens | ? | ? | CYL | 50 | nee | GMP-kwaliteit | Gasmengsel | gebruikt bij IVF tbv kweek van embryo's | [7 empty] | 12 | JA/NEE | 12.5 | JA/NEE | 0 | 40 | 730 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
20 | nvt | Longfunctiegas: 4% SF6, 21% O2 rest N2 | Wens | ? | ? | CYL | 10 | nee | GMP-kwaliteit | Gasmengsel | gebruikt bij Longgeneeskunde | [7 empty] | 12 | JA/NEE | 12.5 | JA/NEE | 0 | 5 | 730 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
21 | BX3050194 | Protegon-S NEMO PLUS 300 bar 30L | Wens | 9.4 | M3 | CYL | 30 | ja, mits volume > 20 en < 40 liter is | technisch | Gasmengsel | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1.7143 | 639 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
22 | BX4450136 | RELIVOPAN® 50%O2/50%N2O 10L LIV C | Knock-out | 2.8 | M3 | CYL | 10 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Gasmengsel |  |  |  | geintegreerde flowregelaar | Manometer |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 16.2 | 3730 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
23 | nvt | Testgas: 0.2% CH4, 0.1% CO, 17% O2, 5% CO2 in N2 (4.5) met nauwkeurigheid van 1% | Wens | ? | ? | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Gasmengsel | gebruikt bij Longgeneeskunde | [7 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 2 | 730 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
24 | BX3300110 | Helium 4.6 10L | Knock-out | 1.8 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Helium | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 1 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
25 | BX3300150 | Helium 4.6 50L | Knock-out | 9.2 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Helium | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 2 | 244 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
26 | BX3360110 | Helium 5.0 Detector 10L | Knock-out | 1.8 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Helium | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 2 | 244 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
27 | BX3360150 | Helium 5.0 Detector 50L | Knock-out | 9.2 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Helium | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 17.1429 | 2684 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
28 | BX3700151 | Carbon Dioxide 2.7 + dip tube 37.5kg/50L | Knock-out | 37.5 | KG | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Kooldioxide |  |  |  | met dip tube |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 30.8571 | 6344 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
29 | BX3700111 | Carbon Dioxide 2.7 + dip tube 7.5kg/10L | Wens | 7.5 | KG | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Kooldioxide |  |  |  | met dip tube |  |  |  |  | 6 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1.7143 | 293 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
30 | BX3700150 | Carbon Dioxide 2.7 37.5kg/50L | Knock-out | 37.5 | KG | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Kooldioxide | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 493.7143 | 56852 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
31 | BX3700110 | Carbon Dioxide 2.7 7.5kg/10L | Knock-out | 7.5 | KG | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Kooldioxide | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 25.7143 | 3904 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
32 | BX2330150 | Carbon Dioxide 4.0 37,5kg/50L | Knock-out | 37.5 | KG | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Kooldioxide | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 114.8571 | 13908 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
33 | BX3750130 | LAPAROX®, med.CO2 10L PISS | Wens | 7.5 | KG | CYL | 10 | nee | medisch hulpmiddel | Kooldioxide |  |  |  | PISS |  |  |  |  | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 5.1429 | 764 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
34 | BX3750135 | LAPAROX®, med.CO2 27L PISS | Wens | 20 | KG | CYL | 27 | nee | medisch hulpmiddel | Kooldioxide | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 20.5714 | 730 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
35 | BX3750101 | LAPAROX®, med.CO2 2L PISS | Knock-out | 1.5 | KG | CYL | 2 | nee | medisch hulpmiddel | Kooldioxide |  | 510 | 104 | [5 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 13.7143 | 2291 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
36 | BX2970110 | Air dry 10L | Wens | 2 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Lucht | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
37 | BX2970150 | Air dry 50L | Knock-out | 9.8 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Lucht | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 90.8571 | 11712 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
38 | BX4000145 | AIRAPY® Air 50L PISS | Knock-out | 9.8 | M3 | CYL | 50 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Lucht |  |  |  | PISS |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 7 | 854 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
39 | BX4000136 | AIRAPY® Air alu 10L LIV 4.5s | Wens | 2 | M3 | CYL | 10 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Lucht |  | 1100 | 140 | DIN aansluiting + geintegreerde flowregelaar | Manometer |  |  | zwarte draagkap | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1.7143 | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
40 | BX4000112 | AIRAPY® Air alu 2L LIV 4.5s | Knock-out | 0.4 | M3 | CYL | 2 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Lucht |  | 510 | 104 | DIN aansluiting + geintegreerde flowregelaar | Manometer | JA | JA | zwarte draagkap | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 543.4286 | 22160 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
41 | BX4000126 | AIRAPY® Air alu 5L LIV 4.5s | Knock-out | 1 | M3 | CYL | 5 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Lucht |  | 620 | 140 | DIN aansluiting + geintegreerde flowregelaar | Manometer | JA | JA | zwarte draagkap | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 260.5714 | 9888 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
42 | BX5320179 | Propene 79L | Wens | 34 | KG | CYL | 79 | nee | technisch | Propeen | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
43 | BX2420110 | Nitrogen 3.0 10L | Knock-out | 1.9 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 5.1429 | 2074 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
44 | BX2420130 | Nitrogen 3.0 30L | Wens | 5.8 | M3 | CYL | 30 | ja, mits volume > 20 en < 40 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | 6 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
45 | BX2420150 | Nitrogen 3.0 50L | Knock-out | 9.6 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 32.5714 | 11224 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
46 | BX2210110 | Nitrogen 5.0 Instrument 10L | Knock-out | 1.9 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 10.2857 | 1464 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
47 | BX2210150 | Nitrogen 5.0 Instrument 50L | Knock-out | 9.6 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 285 | 36356 | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
48 | BX2240110 | Nitrogen 6.0 HiQ 10L | Knock-out | 1.9 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 27.4286 | 3904 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
49 | BX2240150 | Nitrogen 6.0 HiQ 50L | Knock-out | 9.6 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 6.8571 | 610 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
50 | BX2410195 | Nitrogen Medical 50 l dr | Knock-out | 9.6 | M3 | CYL | 50 | nee | medisch hulpmiddel | Stikstof |  |  |  | draadaansluiting |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 6.8571 | 3055 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
51 | BX2070110 | Nitrogen Trace Farma 10L | Wens | 1.9 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | 12 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1.7143 | 876 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
52 | BX2070150 | Nitrogen Trace Pharma 50L | Wens | 9.6 | M3 | CYL | 50 | ja, mits volume > 40 en niet > 50 liter is | technisch | Stikstof | [8 empty] | 6 | JA/NEE | nvt | nvt | 0 | 1 | 365 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
53 | BX2020130 | CONOXIA® Oxygen 10L dr | Knock-out | 2.2 | M3 | CYL | 10 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Zuurstof |  |  |  | draadaansluiting |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 1 | 365 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
54 | BX2020140 | CONOXIA® Oxygen 10L LIV 4,5s | Knock-out | 2.2 | M3 | CYL | 10 | alu is ook goed. Geen afwijkingen qua volume | geregistreerd geneesmiddel | Zuurstof |  | 1100 | 140 | DIN aansluiting + geintegreerde flowregelaar | Manometer |  |  | witte draagkap | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 41.1429 | 578 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
55 | BX2020131 | CONOXIA® Oxygen 10L PISS | Knock-out | 2.2 | M3 | CYL | 10 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Zuurstof |  |  |  | PISS |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 94.2857 | 12480 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
56 | BX2020116 | CONOXIA® Oxygen 2L DIN LIV IQ | Knock-out | 0.4 | M3 | CYL | 2 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Zuurstof |  | 510 | 104 | DIN aansluiting + geintegreerde flowregelaar | Digitale uitlezing | JA | JA | witte draagkap | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 6366.8571 | 256680 | 637 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
57 | BX2020145 | CONOXIA® Oxygen 50L dr | Knock-out | 10.8 | M3 | CYL | 50 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Zuurstof |  |  |  | draadaansluiting |  |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 22 | 4900 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
58 | BX2020128 | CONOXIA® Oxygen alu 5L LIV 4.5s | Knock-out | 1.1 | M3 | CYL | 5 | nee | geregistreerd geneesmiddel | Zuurstof |  |  |  | geintegreerde flowregelaar | Manometer |  |  |  | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 538.2857 | 12600 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
59 | BX2010110 | Oxygen 2.5 10L | Knock-out | 2.2 | M3 | CYL | 10 | ja, mits volume > 7 en < 15 liter is | technisch | Zuurstof | [8 empty] | nvt, want knock-out | Verplicht, want Knock-out | nvt | nvt | 0 | 7 | 2555 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |  | 0
| subtotaal cilinders | [17 empty] | 250 |  | 25 |  | 0 | 9497.9143 | 571630 | 949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | GASMANAGEMENT | [33 empty] | 0
| TOTAAL PERCEEL CILINDERS EN GASMANAGEMENT | [21 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
Note on C6: Erasmus MC: Hier is de artikelomschrijving van Linde opgenomen, maar dat betekent niet dat het Linde product geleverd moet worden. Het gevraagde cilindergas heeft deze samenstelling, volume en verpakking. De artikelomschrijving van Linde is opgenomen, omdat dat naar onze inschatting door elke leverancier goed te vertalen is naar een eigen artikel, terwijl een omzetting naar een generieke omschrijving tot fouten kan leiden.
Note on Z23: I.K. Snijders: stel 2 cilinders het hele jaar in gebruik
Note on Z24: I.K. Snijders: stel 2 cilinders het hele jaar in gebruik
Note on Z25: I.K. Snijders: stel 2 cilinders het hele jaar in gebruik
Note on Z26: I.K. Snijders: stel 2 cilinders het hele jaar in gebruik
Note on Z29: I.K. Snijders: stel 2 cilinders het hele jaar in gebruik
Note on Z40: I.K. Snijders: stel 2 cilinders het hele jaar in gebruik
Note on X70: Erasmus MC: Dit is het aantal punten van wordt gebruikt voor het het Programma van Wensen, wens A1.
Note on AI70: Erasmus MC: dit is de waarde die relevant is voor het gunningscriterium Prijs.