## Beoordeling PV
Bijlage 15 Invulformulier zonnepanelen voor inschrijver. Dit formulier hoort bij "Gunningscriterium 4 - Duurzame zonnepanelen met hoge gegarandeerde opbrengst".
Inschrijver vult in kolom E de gegevens in van het PV-systeem dat hij aanbiedt. Vul hierbij alleen de oranje cellen in in kolom E. Gebruik bij de celllen E27 t/m E32 het dropdownmenu om te kiezen uit: ja, nee, onbekend. Alleen bij een "ja" krijgt u punten voor dit onderdeel.
De grijze en gele cellen worden automatisch berekend voor uw aanbieding: cellen E19 t/m E21, en ook E35 t/m E40. Bij cellen E35 t/m E40 wordt automatisch de score berekend op basis van de door u ingevulde gegevens van uw aanbieding. De maximale totale score (E40) die mogelijk is bedraagt 100 punten.
De eenheden die horen bij kolom E, staan in kolom I. Lees aub ook goed de opmerkingen in kolom J.
In kolom D is een fictief voorbeeld ingevuld. U kunt zelf "spelen" met deze excelfile door ook fictieve voorbeelden in te vullen van fictieve concurrenten in kolommen F, G en H; maar dit hoeft uiteraard niet.
Informatie van de aanbieding | Voorbeeld | Uw aanbieding | Aanbieding inschrijver A | Aanbieding inschrijver B | Aanbieding inschrijver C
Naam aanbieder | Voorbeeld B.V. |  | Inschrijver A | Inschrijver B | Inschrijver C
Invuldatum | 2021-05-04
Eigenschappen systeem | Voorbeeld | Uw aanbieding | Aanbieding inschrijver A | Aanbieding inschrijver B | Aanbieding inschrijver C | Eenheid | Opmerkingen
Aangeboden vermogen | 1020 |  |  |  |  | kWp | Totale vermogen van alle locaties bij elkaar opgeteld.
Gegarandeerde opbrengst in jaar 1 (EG) | 950000 |  |  |  |  | kWh/jaar | Aanbieder moet een energieopbrengst garanderen bij een door de aanbieder bepaalde GHIG in de Bilt.
Bij GHI in de Bilt (GHIG) | 1030 |  |  |  |  | kWh/m2/jaar | De GHI in de Bilt waarbij de energieopbrengst gegarandeerd is (door de aanbieder in te vullen).
Verwachte GHI van KNMI station de Bilt (GHIV) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | kWh/m2/jaar | De GHI in de Bilt die Rijkswaterstaat verwacht.
Genormaliseerde gegarandeerde opbrengst (EGG) | 968446.6019 | - | - | - | - | kWh/jaar | Het getal bij deze Genormaliseerde gegarandeerde opbrengst vormt een belangrijke basis voor gunning. De punten die u krijgt in cel E34 voor Energieopbrengst zijn deels afgeleid van dit getal; hierbij wordt uw getal vergeleken met de getallen van andere inschrijvers.
Genormaliseerde gegarandeerde specifieke opbrengst | 949.4575 | - | - | - | - | kWh/kWp | Ter informatie. Deze specifieke opbrengst geldt bij de verwachte GHIV.
Efficiëntie van de panelen | 21.1% |  |  |  |  | % | Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Eerstejaarsdegradatie van de panelen | 1.12% | [5 empty] | Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Degradatie van de panelen na eerste jaar | 0.47% |  |  |  |  | %/jaar | Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Voorwaarden milieu-impact materialen | [6 empty] | Opmerkingen
Geen lood in metaalpasta's aanwezig? | Ja | [5 empty] | 'Ja' betekent dat er geen lood in de metaalpasta's aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
Geen halogeen in kabels aanwezig? | Ja | [5 empty] | 'Ja' betekent dat er geen halogeen in de kabels aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig? | Ja | [5 empty] | 'Ja' betekent dat er minder dan 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 0,1% cadmium in paneel aanwezig? | Ja | [5 empty] | 'Ja' betekent dat er minder dan 0,1% cadmium in het paneel aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 50 ppm antimoon in glas aanwezig? | Nee | [5 empty] | 'Ja' betekent dat er minder dan 50 ppm antimoon in het glas aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 50 ppm arseen in glas aanwezig? | Ja | [5 empty] | 'Ja' betekent dat er minder dan 50 ppm arseen in het glas aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
Score (aantal punten) | Voorbeeld | Uw aanbieding | Aanbieding inschrijver A | Aanbieding inschrijver B | Aanbieding inschrijver C | Weging | Opmerkingen
Energieopbrengst | 67 | - | - | - | - | 67 | Maximale score van 67 punten voor de hoogste energieopbrengst van rij 19 (EGG), 1 punt minder voor elke 10.000 kWh/jaar minder. Negatieve scores worden 0.
Milieu-impact materialen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Voor elke keer "ja" bij E26 t/m E 31 worden 3 punten toegekend. Maximaal dus 18 punten in totaal.
Efficiëntie panelen | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Uitgesloten onder 20%, 0 punten bij 20%, maximale punten (5) bij 22% en tussen 20% en 22% een lineair verband.
Eerstejaarsdegradatie panelen | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Uitgesloten boven 2,5%, 0 punten bij 2,5%, maximale punten (5) bij 0,5%, en tussen 0,5% en 2,5% lineair verband.
Degradatie van de panelen na het eerste jaar | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Uitgesloten boven 0,7%, 0 punten bij 0,7%, maximale punten (5) bij 0,2%, en tussen 0,2% en 0,7% lineair verband.
Totaal score in punten per inschrijver | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | De maximum totaal score is 100 punten.

## Lijsten
Lijsten
Ja, nee, onbekend
Ja
Nee
Onbekend
Weging milieu-impact
3 | Geen lood in metaalpasta's aanwezig?
3 | Geen halogeen in kabels aanwezig?
3 | < 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig?
3 | < 0,1% cadmium in paneel aanwezig?
3 | < 50 ppm antimoon in glas aanwezig?
3 | < 50 ppm arseen in glas aanwezig?
10000 | kWh onder de hoogste genormaliseerde gegarandeerde energieopbrengst levert 1 punt aftrek op ten opzichte van het maximum aantal punten