## Materiaalgebruik
woonstichting De Zes Kernen
PROGRAMMA VAN EISEN / TOEPASSING MATERIALEN NIEUWBOUW ALGEMEEN
Woonstichting De Zes Kernen
STABU-bestekhoofdstuk | Bouwelement/-onderdeel | Voorschrift materiaaltoepassing / kwaliteitsaanduidingen
00 Algemeen
01 Voor het werk geldende voorwaarden | tekenwerk | In enkelvoud na oplevering een set tekeningen bestaande uit:
-bestektekeningen (plattegronden/gevels/doorsneden)
-revisietekeningen van alle installatietekeningen
In enkelvoud een memory-stick met digitale bestektekeningen
(laatste versie)
05 Bouwplaatsvoorzieningen | naamsaanduiding bouwplaats | voorkeur voor weergave van artist-impression van (een deel van) het project
| oplevering van de woningen | de woningen en bergingen dienen 'bezemschoon' opgeleverd te worden,
geen bouwresten en/of vuil in de kruipruimte en/of op het erf,
stickers dienen verwijderd te zijn en sanitair, beglazing en
tegelwerk dienen schoon te zijn zodat ze op beschadigingen
gecontroleerd kunnen worden.
12 Grondwerk |  | nader te bepalen
14 Buitenriolering en drainage | aansluitingen | goedkeuring aansluiting riolering op gemeenteriool wordt
door aannemer verzorgd.
| drainage-installatie | kunststof buis, geribbeld ongeplastificeerd PVC
met KOMO-certificaat en KOMO-keurmerk; klasse 41
met terugslagklep en controleputten per blok woningen
drainage aanbrengen na het heien, 2 strengen per blok
boven drainage bed van grofzand.
15 Terreinverhardingen | tegelbestrating voorzijde vd woning | bestrating naar voordeur > 1200 mm breed
betontegel, kleur standaard betongrijs
afmetingen 600x400 mm, dikte 50 mm
uitvoering met vellingkant; staptegels t.b.v. glasbewassing h.o.h. 750 mm
| tegelbestrating achterzijde vd woning | van achterdeur naar achterpad 1200 mm breed en terras woningbreedte
> 2400 mm diep
betontegel, kleur standaard betongrijs
afmetingen 600x400 mm, dikte 50 mm
uitvoering met vellingkant
| straatzand | na verdichten moet een minimale laagdikte van 150 mm achterblijven
17 Terreininrichting/erfafscheiding |  | in overleg met Woonstichting De Zes Kernen
20 Funderingspalen en damwanden |  | betonnen heipalen
21 Betonwerk |  | Toepassing van beton met 20% beton- of menggranulaat
als grindvervanger.
22 Metselwerk | buitengevels | in overleg met stedenbouwkundige/architect
voor aankoop bakstenen een stelpost ad € …. per 1.000 (ntb)
voegwerk minimaal hardheidklasse VH 35
preventieve maatregelen nemen tegen het ontstaan van
witte uitslag
in het zicht komende vochtkerende stroken (lood, kunst-
stof) recht afsnijden
| binnenwanden | metal stud gips-isolatie-gips / gipsblokken
23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
24 Ruwbouwtimmerwerk
25 Metaalconstructiewerk
26 Bouwkundige kanaalelementen | schoorsteenkap | fabricaat en type: nader te bepalen, met GIVEG-keur
| ventilatiedakkap | fabricaat en type: nader te bepalen, met GIVEG-keur
30 Kozijnen, ramen en deuren | algemeen / principes | De duurzaamheidklasse van hout en de eventuele opper-
vlaktebehandeling moet per geval afgestemd zijn op de
beoogde toepassing. Bij toepassing van (tropisch) hardhout
uitsluitend met tenminste Keurhout-keur.
Kozijnen, ramen en deuren en gevelvullende elementen
van hout dienen te worden geleverd met de desbetreffende
KOMO attest-met productcertificaten en onder garantie van
de stichting Garantiefonds voor Timmerwerk (SGT).
| kozijnen | Donkerrood meranti met een volumieke massa van minimaal 450 kg/m3
Keurhoutkeur
| binnendeuren - kozijnen | fabricaat Polynorm Bruynzeel in stalen deurkozijnen Mono Plus
montagesysteem met een minimae dagmaat van 950 mm.
fabricaat zorgplus schuifdeur aanbrengen bij verbinding slaapkamer naar
badkamer en slaapkamer naar woonkamer. Vrije doorgangsbreedte 1100 mm.
| voor-, achter-, bergings-,balkon- en | fabricaat en type nader te bepalen
centrale deuren
| ventilatieroosters/kozijnroosters | fabricaat Buva of DUCO; in metalen uitvoering
met stangbediening op een hoogte van 900-1200 mm
| hang- en sluitwerk | Advies Buva
De aannemer verstrekt bij prijsaanbieding een specificatie van het toe te
passen hang- en sluitwerk op basis van Nemef, Lips of Dom
Eisen: klasse 2 nieuwbouw (NEN 5096) - woonkeur en P.K.V.W.
Voordeuren zijn voorzien van normale cilindersloten (aan de binnenzijde een
knopcilinder). Cilinders zijn gesitueerd boven de deurkruk.
| Politie Keurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw | woningen en algemene ruimten moeten voldoen aan de eisen van het
Politie Keurmerk Veilige Woning
| dakvensters | VELUX dakvenster.
formaat nader te bepalen
31 Systeembekledingen (indien toegepast) |  | Cementgebonden geveldeel
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens
een regelmatig patroon zijn aangebracht
32 Trappen en balustraden
33 Dakbedekking (indien toegepast) | platte daken | Bitumineuze dakbedekking, met algemene codering
Venedak-BDA eisen
onderlaag bij dakranden doorzetten tot aan voorkant
dakrand, voordat daktrim gemonteerd wordt.
maximale lengte daktrim 2,5 meter
boeidelen Trespabeplating
naar hemelwaterafvoer een blijvend afschot (>15:1.000)
valbeveiliging, platte daken met valhoogte
hoger dan 6 meter
daktoetreding
| schuine daken | beton dakpan
34 Beglazing | algemeen / principes | ontwerp op daglicht
| meerbladig isolerend glas | HR++ beglazing woonvertrekken
geventileerde neuslatten als onderlat toepassen
35 Natuur- en kunststeen | vensterbanken | kunstharsgebonden natuursteengranulaat vensterbank (kunststof)
fabricaat: Holonite B.V - Bianco C. - Werzalith
36 Voegvulling
40 Stukadoorswerk
41 Tegelwerk | wanden | keramische geglazuurde tegel
fabricaat Royal Mosa, Global collection 15x30 cm
uitgangspunt vier hoofdkleuren met een strook in accentkleur
kleur voeg afstemmen op kleur tegelwerk
douchehoek voorzien van kimband
tegellijm kunststofgebonden, fabricaat Eurocol BV
per kleur 1 doos reservetegels leveren (na oplevering)
| vloeren | fabricaat Royal Mosa, Global collection softgrip 15 x 15 cm
uitgangspunt vier hoofdkleuren
kleur voeg zand/cement voeg
hoeken voorzien van kimband
| badkamer | tegelwerk tot aan het plafond
op eerste etage een aansluiting voor toilet
| toilet | tegelwerk tot een hoogte van 1,50 m1
| keuken | spatschermen boven het keukenblok 0,6 m1 hoog
overig tegelwerk 1,50 m1 hoog; bij kooktoestel 'ruime' maatvoering in de
breedte hanteren
42 Dekvloeren en vloersystemen |  | boven de leidingen een minimale dekking van 20 mm; bij
leidingconcentraties een wapeningsstrook toepassen
43 Metaal- en kunststofwerk | algemeen / principes | kunststoffen zo min mogelijk, dus alleen daar waar nodig
gebruiken. Voorkeur voor recycle PVC boven PVC.
streef naar 'kitarme' detailleringen.
| naam-/nummer-/symboolplaat | Aandacht voor indeling en belettering
metaalprofielen
44 Plafond- en wandsystemen |  | Plafonds uitvoeren in spuitwerk
Wanden boven tegelwerk in keuken en toilet behangklaar
Spuitwerk na verwerking insnijden in de hoeken.
45 Afbouwtimmerwerk
46 Schilderwerk | Algemeen, kleuren | De aannemer legt tijdig een door Sigma Bouwverven opgesteld, volledig op
het project afgestemd, schilderadvies ter goedkeuring voor aan de directie
In het kleurenschema bij voorkeur kleuren toepassen in de
klasse 1of 2 (zie onderhoudsadvies SGT-garantie); doch
beslist géén kleuren in de klasse 3
47 Binneninrichting | keuken en aanrechtblad | Fabricaat: Bruynzeel Keukens B.V. Type; Atlas project
Lengte, samenstelling, opstelling afhankelijk van woningtype (minimaal 1,80 m1)
aanrechtblad Duropal HPL met enkele rvs spoelbak
2 extra loze leidingen tbv oven of vaatwasser
Grohe Eurosmart eenhendel keukenkraan
postkasten en bellentableau
48 Behangwerk, vloerbedekking, stoffering |  | wanden vlak en schoonmaken (behangklaar opleveren)
50 Dakgoten, hemelwaterafvoeren | dakgoot | Fabricaat: Nedzink B.V.
Materiaal: Nedzink NTZ op basis van zuiver zink
| hemelwaterafvoer | PVC hemelwaterafvoerbuis, fabricaat Dyka
diameter 80 mm - wanddikte 1,8 mm - kleur grijs
RVS pijpbeugels met thermisch verzinkte inslagpennen
beugels om de 125 cm te monteren
ondereind Loro-X verzinkt slagvast indien HWA aan straat-/poortzijde
51 Binnenriolering | algemeen | Materiaal PP - overeenkomstig NEN 3215-02
T-stukken alleen in 45 graden uitvoering
aansluiting op standleiding alleen 90 graden toepassen
leidingenverloop zoveel mogelijk uit het zicht
leidingdoorvoeren in het zicht afwerken met rozetten
aandacht voor ontstoppingsmogelijkheden
standleiding in dezelfde maat (110 mm) doortrekken tot hoogste punt dakvlak
| wasmachineaansluiting | bij voorkeur een aansluiting in badkamer levensloopwoningen
indien aansluiting op zolder, dan met opvangbak en afvoer op riolering
Een loze leiding maken nabij de WM aansluiting zodat een wasdroger
aansluiting gemaakt kan worden
Afvoer uitvoeren in pvc kleur wit
| toilet in badruimte | in badruimte standaard afvoer (en dwl) voor toilet aanbrengen
52 Waterinstallaties | leidingen | Koperen Buis naadloos NEN-EN 1057-96 Leverancier: KM Europe Metal A.G.
Kunststof Buis PE-Xc naadloos Leverancier: COMAP N.V. Zuurstofdicht
leidingen zoveel als mogelijk als "inbouw" uitvoering
afgedopte aansluitpunten op de keukenleiding voor vaatwasser en in de
badkamer voor toilet
Hydrofoor indien hoogbouw
53 Sanitair | algemeen / principes | beperk het watergebruik met waterbesparende maatregelen en/of sanitair
| kranen | standaard uit Grohe Costa serie - eenhendel en thermostaatkranen
(m.u.v. kraan fontein en wm kraan)
| closetpot (staand) | fabricaat Sphinx, type 300 alternatief is sanitair van Jika
| spoelwaterreservoir | fabricaat Geberit laaghangend Spaarreservoir
| closetzitting | fabricaat Pressalite, type Projecta
| douche-set | Grohe glijstangcombinatie relaxa plus
kranen en douchekop niet recht onder elkaar monteren
Grohe Grohtherm 1000 douchethermostaatkraan
| wastafel | fabricaat Sphinx, type 300 alternatief is wastafel van Jika
spiegel afmeting ca 570 x 400 mm vertikaal geplaatst - randen geslepen
| fonteinbak | fabricaat Sphinx, type 300 (indien toegepast, meestal plaatsen wij geen fonteintjes meer)
toebehoren
| doucheput | Dyka B.V. 15 x 15cm wit met rvs deksel en uitneembare binnenpot
55 Gasinstallatie | aansluiting | NVT
60 Verwarmingsinstallatie | Warmtepomp lucht / water | Intergas
| radiatoren | electrisch in badkamer
vloerverwarming
| thermostaat | Honeywell modulerende kamerthermostaat Round Modulation
Type: T87M1003
61 Ventilatie en luchtbehandeling | ventilatoren | fabricaat ITHO, type afhankelijk van benodigde capaciteit
ITHO 3 standen schakelaar draadloos (2x)
keuken voorzien van aparte afvoer voor afzuigkap
70 Elektrotechnische installatie | aansluiting | aanvraag aansluiting en goedkeuring van de installatie door
aannemer te verzorgen
| algemeen | de installatie wordt verwerkt als een inbouwinstallatie, waar mogelijk
weggewerkt in de wanden en plafonds eea conform NEN 1010 en
handboek woonkeur (basiseisen)
| schakelaars | inbouw, fabricaat Jung ST550 of Niko
| verlichtingsarmatuur (buiten) | fabricaat Philips, type …….
75 Communicatie- en beveiliging | videofoon installatie
spreek-/deuropenerinstallatie
| signaalschakelaar | drukcontact Fabricaat: Friedland
Type: beldrukker/drukcontact Sesame D814
| aansluitingen CAI en KPN | woonkamer en grote slaapkamer
loze leidingen in 2e slaapkamer op logische plaatsen
| rookmelders | Ionisatie rookmelder Fabricaat: nader te bepalen
80 Liftinstallatie
90 Diversen | terrasschermen | voorstel architect
geen doorzicht, afmeting circa 180 x 180 cm
| levensloopwoningen | moeten voldoen aan diverse aspecten van woonkeur

## PvE
Woonstichting De Zes Kernen
PROGRAMMA VAN EISEN / TOEPASSING MATERIALEN NIEUWBOUW ALGEMEEN
PROGRAMMA VAN EISEN NIEUWBOUW ALGEMEEN
Ruimtedeel | Levensloopwoningen
Toegang
Toegankelijkheid | De woningen en de bijbehorende installaties dienen te
voldoen aan de richtlijnen van het handboek 'Aanpasbaar
Bouwen'.
Veiligheid | De openbare ruimten nabij de woningen (achterpaden) dienen
vrij te zijn van 'enge' ruimten en goed verlicht. Aldaar toe-
gepaste materialen dienen vandalismebestendig te zijn.
Woonkamer/keuken | Oppervlakte ong. 25 m2, met zit- en eetplek welke voldoen
aan de eisen van het Handboek Aanpasbaar Bouwen
Open/gesloten keuken | Met daglichttoetreding, lengte aanrechtblok minimaal
1,80 meter, opstelruimte voor kookapparaat, koelkast en
derde apparaat, drie stuks bovenkasten van ieder 0,8 mtr
Slaapkamer | Afmeting slaapkamers minimaal 10 m2.
Toiletruimte | Afmeting minimaal 1,00 x 1,20 meter
Badruimte | Met wastafel, doucheplek. Opstelruimte met voorzieningen
voor wasmachine bij voorkeur op zolder.
Meterkast | In de entreehal nabij woningtoegangsdeur
Bergingen | Met ruimte voor plaatsing afvalcontainers voor gescheiden
afvalverwerking.
Verkeersruimte binnen | Minimaal 1,20 meter breed,
openingshoek van deuren ten minste 110 graden
Buitenruimte
Algemeen | Alle ramen en vastglasgedeelten dienen van binnenuit
gewassen te kunnen worden