## Bijlage 3.C Voorblad
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Europese openbare aanbesteding
Managed VPN Omgeving
Bijlage 3.C: Tabel Building Blocks, Domeinen & Functies
Deze bijlage (tabblad 'specificaties') biedt een tabel voorzien van de in document 'bijlage 3: Building Blocks Buitenlocaties' gespecificeerde Building Blocks, Domeinen en Functies in hun onderlinge samenhang.

## Bijlage 3.C Specificaties
Domein | Functies | Omschrijving | Buildingblocks
|  |  | BB-HQ | BB-BL-xx | BB-BL-xx-S | BB-BL-Onbemand | BB-ALM | BB-WP-EDM
Kantoor automatisering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK-KA) | KA-Infra | Infrastructuur voor de kantoor automatisering. Networking en servers inclusief applicaties | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee
| KA-CLN | Clients / Werkplekken die aan verbinding maken naar de KA Infra | Ja | Ja | Ja | Ja, wel via de thuiswerkomgeving | Nee | Nee
| KA-PRN | Printers die gebruikt worden door de gehele organisatie (vanaf de Clients) | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee
| KA-WiFi | Draadloze netwerkomgeving die door alle mobiele apparaten gebruikt kunnen worden. Segmenten: - HHNK Gasten - HHNK Mobile - HHNK Corp - Govroam | Ja | Afhankelijk van de locatie | Afhankelijk van de locatie | Nee | Nee | Nee
| KA-Sec-Cam | Camera systeem om de poorten te monitoren van de buitenlocaties. Centrale locatie waar alles bekeken wordt is Alkmaar | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee
| KA-AV | Meetingrooms opstelling gebaseerd op Skype of microsoft Teams | Ja1 | Optioneel | Optioneel | Nee | Nee | Nee
| KA-DEV | Ontwikkelomgeving kantoorautomatisering | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee
Proces automatisering Waterketen (PA-WK) | PA-WK-INFRA | Infrastructuur voor de proces automatisering van Waterketen. Networking en servers inclusief applicaties | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee
| PA-WK-CLN | Clients / Werkplekken die aan verbinding maken naar de proces automatisering Waterketen | Nee | Afhankelijk van de locatie | Ja | Nee | Nee | Nee
| PA-WK-Cal | Calamiteiten kist met een replicatie van de productieomgeving van PA-WK | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee
| PA-WK-CTRL | Control netwerk met de aansturingsapparatuur voor een zuivering of een object in het veld van Waterketen | Nee | Afhankelijk van de locatie | Afhankelijk van de locatie | Nee | Nee | Nee
Proces automatisering Watersystemen (PA-WS) | PA-WS-INFRA | Infrastructuur voor de proces automatisering van Watersystemen. Networking en servers inclusief applicaties | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee
| PA-WS-CLN | Clients / Werkplekken die aan verbinding maken naar de proces automatisering Watersystemen | Ja | Afhankelijk van de locatie | Afhankelijk van de locatie | Nee | Nee | Nee
| PA-WS-CTRL | Control netwerk met de aansturingsapparatuur voor een object in het veld van Watersystemen | Nee | Afhankelijk van de locatie | Afhankelijk van de locatie | Nee | Nee | Nee
HHNK-Sec | Sec-Cam | Camera systeem voor monitoring van toegangspoorten buitenlocaties. Centrale locatie waar alles bekeken wordt is Alkmaar | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee
Kantoor automatisering Waterproef (WP) | KA-WP-Infra | Infrastructuur voor de kantoor automatisering van Waterproef. Networking en servers inclusief applicaties | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee
| KA-WP-CLN | Clients / Werkplekken die aan verbinding maken naar de KA Infra van WP | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja
| KA-WP-PRN | Printers die gebruikt worden door de gehele organisatie Waterproef (vanaf de Clients) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja
| KA-WP-WiFi | Draadloze netwerkomgeving die door alle mobiele apparaten gebruikt kunnen worden van Waterproef. Segmenten: - WP Handhelds - WP Gasten | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja
| Lab-WP-Infra | Laboratorium omgeving van Waterproef. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja
| Lab-WP | Laboratorium omgeving van Waterproef. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja
1 Hoofdkantoor HHNK is voorzien van een separate internet verbinding welke niet gebruikt wordt voor de SD-Wan oplossing. De local breackout gaat over de bestaande internet verbinding