## voorblad
Bijlage 5 Selectieleidraad hogeschool iPabo
Project | Verbouwing/nieuwbouw hogeschool iPabo
Plaats | Amsterdam
Onderwerp | Rekentool
Fase | Aanbesteding (selectiefase)
Bedrijfsnaam inschrijver | -naam-
Adresgegevens | -adres regel 1-
-adres regel 2-
-adres regel 3-
Postcode | -postcode-
Vestigingsplaats | -plaats-
Opsteller | -opsteller-
Opsteldatum | -datum 1-
Datum akkoord directie | -datum 2-
Handtekening
Naam ondertekenaar | -naam-
Functie ondertekenaar | -functie-
U:\2013\13RBG048-00 Ipabo Amsterdam\4.geld\06.contracten\[bijlage 5 rekentool iPabo versie 06-12-2013.xlsx]invulblad
|  | #REF! | 0
roof openings
fallsafety facilities

## leeswijzer
Leeswijzer rekentool hogeschool iPabo
| stap 1 | bestudeer de impressies en tekeningen Mecanoo architecten
| stap 2 | vul de gegevens in het voorblad in
| stap 3 | lees de onderstaande aandachtspunten
| stap 4 | vul in het tabblad 'rekentool' per omschrijving de elementprijs in
| stap 5 | teken voor akkoord
aandachtspunten
1 | Houdt bij de prijsvorming rekening met het feit dat het een bestaand pand betreft en dat er plaatselijk herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld plaatselijk herstel van de cementdekvloer.
2 | Het VO-ontwerp is lijdend, maar tekeningen en rekentool komen niet één-op-één overeen met elkaar. Onderdelen die wel zijn getekend maar niet zijn opgenomen in de rekentool hoeven niet te worden afgeprijsd.
3 | Voor alle werkzaamheden geldt dat de eenheidsprijzen (incl. leveren en monteren) dienen te zijn.
4 | De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en hoeven niet per sé te stroken met de werkelijke hoeveelheid.
5 | Houdt rekening met het feit dat het schoolgebouw in gebruik blijft tijdens de verbouwing. Er is dus een beperkte bouwplaats en aanrijroutes c.q. -tijden.
6 | Er is asbest aanwezig in het pand. Hiervoor is een opgave voorlopig een indicatieve opgave gedaan.
7 | Het project wordt in verschillende deelfasen aangesloten uitgevoerd.
8 | Voor de installatieonderdelen is een indicatieve stelpost opgegeven.
U:\2013\13RBG048-00 Ipabo Amsterdam\4.geld\06.contracten\[bijlage 5 rekentool iPabo versie 06-12-2013.xlsx]invulblad
|  |  | #REF! | 0
roof openings
fallsafety facilities

## invulblad
Hogeschool iPabo
project | verbouw/nieuwbouw iPabo | [9 empty] | proj.nr. | 13RBG140-00
bouwdeel | bouwkosten incl. installaties | [9 empty] | fase | SO-fase
plaats | Amsterdam | [9 empty] | versie | 2.0
opsteller | ir. E.W.M. Tillemans | [9 empty] | datum | 2013-12-06
gebouw |  | oppervlak (m²) | [7 empty] | hoogte (m) | volume (m³)
begane grond bestaand |  | 2650 | [7 empty] | 3.5 | 9275
begane grond uitbreiding |  | 600 | [7 empty] | 4 | 2400
1e verdieping bestaand |  | 3840 | [7 empty] | 3.2 | 12288
1e verdieping uitbreiding |  | 340 | [7 empty] | 4.2 | 1428
tussenverdieping bestaand |  | 330 | [7 empty] | 3.2 | 1056
tussenverdieping uitbreiding |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2e verdieping bestaand |  | 1515 | [7 empty] | 3.2 | 4848
2e verdieping uitbreiding |  | 225 | [7 empty] | 5.6 | 1260
|  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Totaal bvo |  | 9500 | [8 empty] | 32555
code | elementomschrijving |  |  |  | hoeveel- | een- | arbeid | materiaal | onderaann. | kst/eenheid | totaal kosten | kst/element | rekenvelden
[5 empty] | heid | heid | uren | totaal | totaal | in EUR | in EUR | in EUR | uren | arbeid | materiaal | onderaann. | subtotaal
1D | SLOOPWERK (BOUWKUNDIG WERK) |  |  |  | 9500 | m² bvo
| asbest verwijderen |  | indicatief | bestaand | 1 | pst | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 0 |  |  | 25000 | 25000
| gevelpanelen slopen; 1e verd. |  |  | bestaand | 45 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| strippen gevel ivm houten latten afwerking |  |  | bestaand | 1050 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| aanpassen gevel tbv aanpassen entree |  |  | bestaand | 1 | pst | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| sloopwerk wanden |  |  | bestaand | 2600 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| sloopwerk kollommen |  |  | bestaand | 10 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| sloopwerk loopbrug |  |  | bestaand | 1 | pst | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| sloopwerk vloerafwerkingen |  |  | bestaand | 8335 | m² bvo | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| sloopwerk plafondafwerkingen |  |  | bestaand | 8335 | m² bvo | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| bestaande binnenwanden voorzien van openingen |  |  | bestaand | 175 | m² | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal SLOOPWERK (BOUWKUNDIG WERK) | [9 empty] | 2.6316 | / m² bvo | 25000
2 | BOUWKUNDIGE WERKEN |  |  |  | 9500 | m² bvo
2A | ONDERBOUW |  |  |  | 600 | m²
2A11.1 | peilen en maten
| peilen en maatvoering nieuwbouw |  |  | bestaand | 9500 | m² bvo | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2A12.1 | grondwerk | [15 empty] | 0
| grondwerk compleet nieuwbouw (incl. afvoer) |  |  | nieuwbouw | 244.65 | m³ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2A13.1 | vloeren op grondslag | [15 empty] | 0
| tpg geïsoleerde betonvloer d=300 |  |  | nieuwbouw | 600 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| vlinderen betonvloer (incl. impregneren) |  |  |  | 600 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2A16.1 | funderingsconstructies | [15 empty] | 0
| funderingsbalken; 400x500mm |  |  | nieuwbouw | 140 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| koppeling met bestaand |  |  | nieuwbouw | 1 | pst | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2A16.4 | funderingswanden | [15 empty] | 0
| opgaandwerk |  |  | nieuwbouw | 100 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2A17.1 | paalfunderingen | [15 empty] | 0
| mortelschroefpalen; L=15m; Ø300mm; 1st/10m² |  |  | nieuwbouw | 60 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal ONDERBOUW | [9 empty] | 0 | / m² | 0 |  |  |  |  | 0
0
2B | SKELET |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2B23.1 | dragende vloeren | [15 empty] | 0
| verdiepingsvloeren; kanaalplaatvloeren ; d=200 mm |  |  | nieuwbouw | 565 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| staaplaatbetonvloeren |  |  |  | 50 | m² |  |  |  | 0 | 0
| . | [15 empty] | 0
2B27.1 | dragende daken | [15 empty] | 0
| dakvloer; kanaalplaat; d=200mm |  |  | nieuwbouw | 600 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2B28.3 | hoofddraagconstructies | [15 empty] | 0
| hulpconstructie tbv vliesgevel; circa 10kg/m² |  |  | nieuwbouw | 725 | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| prefab betonkolommen; 400x400mm |  |  | nieuwbouw | 38.4 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| prefab betonbalken; 300x400mm |  |  | nieuwbouw | 120 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal SKELET | [9 empty] | 0 | / m² | 0 |  |  |  |  | 0
0
2C | DAK |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2C37.1 | dakopeningen | [15 empty] | 0
| . | [15 empty] | 0
2C47.1 | dakafwerkingen | [15 empty] | 0
| bitumendakafwerking incl. afschotisolatie/ballasttegels/valbeveiliging |  |  | nieuwbouw | 600 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| dakrand (trim) |  |  | nieuwbouw | 40 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| overgangsprofiel bestaand-nieuw |  |  | nieuwbouw | 60 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| dakrand binnengevel tpv houten gevel vzv aluminium afdekkap |  |  | bestaand | 128 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal DAK | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
2D | GEVEL |  |  |  | 5050 | m² | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2D21.1 | buitenwandafbouwconstructie | [15 empty] | 0
| steigerwerk |  |  | bestaand | 5050 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2D31.1 | buitenwandopeningen | [15 empty] | 0
| vliesgevel; nieuwbouw |  |  | nieuwbouw | 725 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| buiten zonwering fabr. Renson (elektrisch bedienbaar) |  |  | nieuwbouw | 280 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| dubbele deuren |  |  | nieuwbouw | 3 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| tourniquet handbediend fabr. Besam (diameter 2400 mm) |  |  |  | 1 | st |  |  |  | 0 | 0
| dubbele deuren (hout); tpv verlaagde borstwering BG |  |  |  | 8 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| nieuwe glazen puien tpv verlaagde borstewering; verdieping |  |  |  | 116 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| enkel geïsoleerd glas in stalen kozijnen; vervangen bestaand |  |  | bestaand | 450 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| alle stalen kozijnen tweezijdig schilderen + kitwerk |  |  | bestaand | 1300 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2D34 | buitenwandafwerkingen | [15 empty] | 0
| keimwerk; wit tpv buitengevels |  |  | bestaand | 1800 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| zwart schilderwerk binnengevels; tbv houten latten; |  |  | bestaand | 1050 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| houten geveldelen (NE Vuren) afm 40x80 mm, hoh 80 en 160 mm |  |  | bestaand | 1050 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal GEVEL | [9 empty] | 0 | / m² | 0 |  |  |  |  | 0
0
2E | BINNENWANDEN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2E22.1 | binnenwandafbouwconstructie | [15 empty] | 0
| MS-wanden tpv nieuwe toiletgroep BG |  |  | bestaand | 75 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2E32.1 | binnenwandopeningen | [15 empty] | 0
| houten binnenkozijnen en deuren /glasvulling |  |  | bestaand | 350 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2E42.1 | binnenwandafwerkingen | [15 empty] | 0
| binnenwandafwerking scanbehang + sauswerk |  |  | bestaand | 6300 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| tegelwerk van de nieuwe sanitaire ruimten |  |  | bestaand | 40 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal BINNENWANDEN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
2F | VLOEREN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2F43 | vloeropeningen | [15 empty] | 0
| viderandafwerking; aftimmering |  |  | nieuwbouw | 100 | m1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2F43.1 | vloerafwerkingen | [15 empty] | 0
| plaatselijk aanhelen bestaande CD-vloer agv sloop |  |  | bestaand | 8005 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| cementdekvloer tpv nieuwbouw |  |  |  | 1165 | m² |  |  |  | 0
| vloerafwerking gangzones/open studieruimtes; marmoleum o.g. |  |  | bestaand | 5225 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| tegelvloer sanitaire ruimten (volledig nieuw vloertegelwerk) |  |  | nieuwbouw | 225 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| cementdekvloer cealen tpv techniek ruimten |  |  | bestaand | 130 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| gietvloer tpv keuken en entreehal |  |  | bestaand | 100 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| nieuwe sportvloer agv nieuwe locatie gymzaal; incl. akoestiek |  |  | bestaand | 280 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| projectstoffering in kantoren & spreekruimtes |  |  |  | 2100 | m² |  |  |  | 0 | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal VLOEREN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
2G | TRAPPEN EN HELLINGEN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2G24.1 | trap- en hellingconstructie | [15 empty] | 0
| tribune trap aula/kantine; BG-1e prefab beton |  |  | nieuwbouw | 1 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| trap 1e-2e |  |  | nieuwbouw | 1 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2G34.1 | balustrades en leuningen | [15 empty] | 0
| glazen balustrades rondom/tpv vides |  |  | nieuwbouw | 60 | m | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| spijlen balustrade langs verplaatste trap naar speellokaal |  |  |  | 3.5 | m | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
2G44.1 | trap- en hellingafwerkingen | [15 empty] | 0
| bovenzijde treden afwerken met antislip ribbels (halfrond) |  |  |  | 1 | pst |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| tribune (30%) afwerken met bamboe delen |  |  |  | 1 | pst |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal TRAPPEN EN HELLINGEN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
2H | PLAFONDS |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2H45.1 | plafondafwerkingen | [15 empty] | 0
| verlaagd systeemplafond (type bandraster) |  |  | bestaand | 8335 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| OWA acoustic systeemplafond 600x1200 |  |  |  | 1165 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| akoestisch spuitpleister (zwart) |  |  |  | 265 | m² | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
totaal PLAFONDS | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
2K | BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2K95.1 | bouwkundige voorzieningen | [15 empty] | 0
| diverse bouwkundige voorzieningen tbv installaties |  |  | nieuwbouw | 9500 | m² bvo | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
3 | INSTALLATIES |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
3A | WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3A59 | complete installaties (werktuigbouwkundig) |  |  |  | 0 | . |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| W-installaties; nieuwbouw; aantakken op bestaand |  | indicatief | nieuwbouw | 1 | stelpost | 0 | 0 |  | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  |  | 0
| W-installaties; verbouw |  | indicatief |  | 1 | stelpost | 0 | 0 |  | 400000 | 400000 |  | 0 |  |  |  | 0
| bouwkundige voorzieningen |  | - zie 2K - |  | 0 | no | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| . |  |  |  | 0 | . | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
totaal WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES | [9 empty] | 63.1579 | / m² bvo | 600000 |  |  |  |  | 0
0
3B | ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3B69 | complete installaties (elektrotechnisch) |  |  |  | 0 | . |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| E-installaties; nieuwbouw; |  | indicatief | nieuwbouw | 1 | stelpost | 0 | 0 |  | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  |  | 0
| E-installaties; verbouw; |  | indicatief |  | 1 | stelpost | 0 | 0 |  | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0
| bouwkundige voorzieningen |  | - zie 2K - |  | 0 | no | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| . |  |  |  | 0 | . | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
totaal ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES | [9 empty] | 20 | / m² bvo | 190000 |  |  |  |  | 0
0
4 | VASTE INRICHTINGEN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
4 | VASTE INRICHTINGEN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| bewegwijzeringsplan |  |  | bestaand | 9500 | m² bvo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
4A72 | vaste gebruikersvoorzieningen | [15 empty] | 0
| balie tpv entree |  |  | bestaand | 1 | st |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| pantries |  |  | bestaand | 2 | st |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
4A73 | vaste keukenvoorzieningen | [15 empty] | 0
| keuken tpv aula |  |  | nieuwbouw | 1 | st | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
4A79 | diversen afbouw | [15 empty] | 0
| divers staalwerk / timmerwerk / schilderwerk |  |  | bestaand | 9500 | m² bvo | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal VASTE INRICHTINGEN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
5 | TERREIN |  |  |  | 1200 | m² | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
5 | TERREIN |  |  |  | 1200 | m² | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5A90 | terrein, bouwkundig | [15 empty] | 0
| mix van gebakken klinkers/betontegels 50/50 |  |  |  | 1200 | m2 |  |  |  | 0 | 0
| bomen (stamdiameter > 15 cm) |  |  |  | 2 | stuks |  |  |  | 0 | 0
| struiken |  |  |  | 10 | stuks |  |  |  | 0 | 0
| vaste planten |  |  |  | 50 | m2 |  |  |  | 0 | 0
| stevig gebruiksgras tbv gazon |  |  |  | 100 | m2 |  |  |  | 0 | 0
| hekwerk (maaswijdte 50x200) type heras pallas security |  |  |  | 200 | m2 |  |  |  | 0 | 0
| picnictafels hout |  |  |  | 5 | stuks |  |  |  | 0 | 0
| tribunetreden (prefab beton antraciet) |  |  |  | 100 | m1 |  |  |  | 0 | 0
| prullenbakken (rvs) |  |  |  | 10 | stuks |  |  |  | 0 | 0
| fiets-/brommerbeugels (model 'nietjes') |  |  |  | 30 | stuks |  |  |  | 0 | 0
0
5B90 | terrein, werktuigbouwkundige installaties | [15 empty] | 0
| terreininstallaties; leidingen/drainage |  |  | nieuwbouw | 1200 | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
| . | [15 empty] | 0
5C90 | terrein, elektrotechnische installaties | [15 empty] | 0
| verlichtingsmasten (h = 3 m) |  |  | nieuwbouw | 6 | stuks | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| . | [15 empty] | 0
| . | [15 empty] | 0
totaal TERREIN | [9 empty] | 0 | / m² | 0 |  |  |  |  | 0
0
totaal | subtotaal bouwkosten 1D, 2, 3, 4, 5 (sloop/bouwkundig/constructief/ installaties/inrichting/terrein) | [8 empty] | 85.7895 | / m² bvo | 815000
0
6 | STAARTKOSTEN | [15 empty] | 0
0
6A | ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN |  |  |  | 9500 | m² bvo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6U1 | alg. uitvoeringskosten geheel gebouw |  |  |  | 0 | % |  |  |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 0
| . |  |  |  | 0 | . |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
totaal ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
6B | OPSLAGEN |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| algemene kosten over 1D, 2, 4, 5 en 6A |  |  |  | 0 | % |  |  |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 0
| winst & risico over 1D t/m 6A + alg. kosten |  |  |  | 0 | % |  |  |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 0
| CAR-verzekering, incl assurantiebelasting |  |  |  | incl | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
| . |  |  |  | 0 | . |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
totaal OPSLAGEN | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
6C | coördinatie kosten |  |  |  | 9500 | m² bvo | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| coördinatie installaties |  |  |  | 0 | % |  |  |  | 790000 | 0 | [5 empty] | 0
| . |  |  |  | 0 | . |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
totaal coördinatie kosten | [9 empty] | 0 | / m² bvo | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
totaal Ipabo Amsterdam bouwkosten incl. installaties excl. 21% BTW | [9 empty] | 85.7895 | / m² bvo | 815000 |  |  |  |  | 0
totaal investeringskosten basisvariant incl. 21% BTW | [9 empty] | 86 | /m² bvo | 986150
Note on H93: cvanbelle: aantal stramienen geteld
Note on H108: cvanbelle: let op: overlap met opties