## Ruimtestaat
Verdieping | Benaming - toepassing ruimte | huidige verlichting | Aantal | Waarvan Nood: | Totaal Vermogen | Aantal lichtbronnen | Omschrijving | Renoveren enkele LED buis TL5 150cm 4000K | Renoveren dubbele LED buis TL5 150cm 4000K | Renoveren enkele LED buis TL5 120cm 4000K | Renoveren enkele buis TL5 60cm 4000K | Renoveren enkele LED buis T8 150cm 4000K | Renoveren enkele LED buis TL8 120cm 4000K | Renoveren enkele LED buis TL8 60cm 4000K | Vervangen LED IP65 150cm 4000K tbv enkele buis | Vervangen LED IP65 150cm 4000K tbv dubbele buis | Vervangen LED IP65 120cm 4000K tbv enkele buis | Vervangen LED IP65 60cm 4000K tbv enkele buis | Vervangen LED Downlighter 4000K | Vervangen Plafonnière 4000K | Vervangen opbouwdownlighter 4000K | GU10 spot plaatsen in huidig armatuur | Reeds LED
BG |  | A1 | 1 | 0 | 38 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 1
BG |  | A2 | 2 | 0 | 40 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 2
BG |  | A3 | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Opbouw |  |  |  |  | 2
BG |  | A4 | 13 | 1 | 780 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Inbouw |  |  |  |  | 13
BG |  | A5 | 12 | 6 | 720 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Inbouw |  |  |  |  | 12
BG |  | A8 | 20 | 14 | 1200 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Opbouw |  |  |  |  | 20
BG |  | A30 | 3 | 0 | 114 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 3
BG |  | A41 | 36 | 18 | 1944 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 36
BG |  | A46 | 8 | 4 | 432 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 8
BG |  | A47 | 49 | 30 | 1862 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 49
BG |  | A48 | 1 | 0 | 38 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 1
BG |  | A50 | 5 | 2 | 190 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 5
BG |  | A51 | 2 | 1 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
BG |  | A52 | 2 | 1 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
BG |  | A53 | 1 | 0 | 38 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 1
BG |  | A54 | 4 | 0 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
BG |  | A55 | 10 | 3 | 540 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 10
BG |  | A56 | 2 | 0 | 108 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 2
BG |  | A57 | 2 | 0 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
BG |  | A58 | 4 | 0 | 152 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 4
BG |  | A59 | 4 | 0 | 152 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 4
BG |  | A60 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
BG |  | A61 | 26 | 3 | 1404 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 26
BG |  | B1 | 8 | 0 | 160 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 8
BG |  | B2 | 3 | 2 | 84 | 1 | Downlighter - 1 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 3
BG |  | B3 | 462 | 107 | 16170 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 462
BG |  | B4 | 178 | 56 | 9968 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 178
BG |  | B5 | 62 | 23 | 4340 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 62
BG |  | C1 | 6 | 2 | 210 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 6
BG |  | C2 | 12 | 0 | 240 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 12
BG |  | D1 | 18 | 9 | 720 | 1 | T8 - 1 x 36W 4000K - Opbouw IP65 | [9 empty] | 18
BG |  | D2 | 6 | 0 | 720 | 2 | T8 - 2 x 58W 4000K - Opbouw IP65 | [8 empty] | 6
BG |  | F | 13 | 3 | 780 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 13
BG |  | F1 | 12 | 0 | 480 | 1 | T8 - 1 x 36W 4000K - Opbouw | [5 empty] | 12
BG |  | F3 | 30 | 30 | 600 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K - Opbouw | [6 empty] | 30
BG |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
BG |  | J5 | 27 | 6 | 486 | 1 | Halogeen spots GU10 | [14 empty] | 27
BG |  | K | 13 | 12 | 260 | 2 | Downlighter - 2 x 9W 4000K 220mm ? | [11 empty] | 13
BG |  | K7 | 2 | 2 | 24 | 1 | Downlighter - 1 x 9W 4000K 220mm ? | [11 empty] | 2
BG |  | L | 28 | 28 | 280 | 1 | Downlighter - 1 x 7W 4000K 150mm | [11 empty] | 28
BG |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
BG |  | M | 9 | 2 | 180 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 9
BG |  | N5 | 26 | 12 | 1430 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm? - Grondspot | [13 empty] | 26
BG |  | R | 25 | 0 | 1875 | 1 | Richtspot - 1 x 70W 4000K Opbouw, wand | [13 empty] | 25
1e |  | A1 | 4 | 2 | 152 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 4
1e |  | A3 | 23 | 0 | 1380 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Opbouw |  |  |  |  | 23
1e |  | A4 | 20 | 6 | 1200 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Inbouw |  |  |  |  | 20
1e |  | A7 | 5 | 5 | 200 | 1 | T8 - 1 x 36W 4000K Inbouw - Dimbaar |  |  |  |  | 5
1e |  | A8 | 43 | 12 | 2580 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K Opbouw |  |  |  |  | 43
1e |  | A31 | 32 | 0 | 1728 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 32
1e |  | A32 | 6 | 0 | 510 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 6
1e |  | A34 | 1 | 0 | 40 | 1 | T8 - 1 x 36W 4000K Opbouw | [5 empty] | 1
1e |  | A41 | 18 | 0 | 972 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 18
1e |  | A42 | 37 | 0 | 1406 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 37
1e |  | A43 | 7 | 0 | 266 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 7
1e |  | A44 | 120 | 3 | 6480 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 120
1e |  | A45 | 6 | 0 | 324 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 6
1e |  | B1 | 106 | 10 | 2120 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 106
1e |  | B2 | 59 | 29 | 1652 | 1 | Downlighter - 1 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 59
1e |  | B3 | 44 | 22 | 1540 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 44
1e |  | B5 | 36 | 0 | 2520 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 36
1e |  | D3 | 21 | 2 | 1218 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | 21
1e |  | F1 | 12 | 0 | 480 | 1 | T8 - 1 x 36W 4000K - Opbouw | [5 empty] | 12
1e |  | F2 | 2 | 2 | 100 | 2 | PL - 2 x 24W 4000K - Opbouw D/I | [12 empty] | 2
1e |  | H1 | 2 | 0 | 120 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 2
1e |  | J3 | 4 | 1 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
1e |  | K | 381 | 76 | 7620 | 2 | Downlighter - 2 x 9W 4000K 220mm ? | [11 empty] | 381
1e |  | K2 | 80 | 16 | 3200 | 2 | Downlighter - 2 x 18W 4000K ?mm | [11 empty] | 80
1e |  | K7 | 1 | 0 | 12 | 1 | Downlighter - 1 x 9W 4000K 220mm ? | [11 empty] | 1
1e |  | K8 | 5 | 5 | 100 | 2 | Downlighter - 2 x 9W 4000K 220mm ? | [13 empty] | 5
1e |  | L | 10 | 0 | 100 | 1 | Downlighter - 1 x 7W 4000K 150mm | [11 empty] | 10
1e |  | L2 | 14 | 0 | 700 | 1 | Downlighter - 1 x 50W 4000K ?mm | [11 empty] | 14
1e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
1e |  | M | 9 | 9 | 180 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 9
1e |  | M1 | 48 | 0 | 2880 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Montagebalk |  |  |  |  | 48
7e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
7e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
7e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
7e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
7e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
7e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
7e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
7e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
7e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
7e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
7e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
7e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
7e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
7e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
7e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
7e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
7e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
8e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
8e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
8e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
8e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
8e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
8e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
8e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
8e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
8e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
8e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
8e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
8e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
8e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
8e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
8e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
8e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
8e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
9e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
9e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
9e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
9e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
9e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
9e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
9e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
9e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
9e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
9e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
9e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
9e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
9e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
9e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
9e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
9e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
9e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
10e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
10e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
10e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
10e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
10e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
10e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
10e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
10e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
10e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
10e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
10e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
10e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
10e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
10e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
10e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
10e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
10e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
11e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
11e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
11e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
11e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
11e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
11e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
11e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
11e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
11e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
11e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
11e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
11e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
11e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
11e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
11e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
11e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
11e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
12e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
12e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
12e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
12e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
12e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
12e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
12e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
12e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
12e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
12e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
12e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
12e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
12e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
12e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
12e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
12e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
12e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
13e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
13e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
13e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
13e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
13e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
13e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
13e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
13e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
13e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
13e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
13e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
13e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
13e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
13e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
13e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
13e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
13e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
14e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
14e |  | A9 | 117 | 117 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
14e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
14e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
14e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
14e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
14e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
14e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
14e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
14e |  | C2 | 21 | 21 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
14e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
14e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
14e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
14e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
14e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
14e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
14e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
15e |  | A2 | 6 | 6 | 120 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 6
15e |  | A9 | 116 | 115 | 4408 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 116
15e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
15e |  | A11 | 19 | 19 | 722 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 19
15e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
15e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
15e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
15e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
15e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
15e |  | C2 | 17 | 21 | 340 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 17
15e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
15e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
15e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
15e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
15e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
15e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
15e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
16e |  | A2 | 6 | 6 | 120 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 6
16e |  | A9 | 68 | 68 | 2584 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 68
16e |  | A10 | 2 | 2 | 108 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 2
16e |  | A11 | 12 | 12 | 456 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 12
16e |  | A17 | 4 | 4 | 152 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 4
16e |  | C1 | 95 | 36 | 3325 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 95
16e |  | C2 | 17 | 17 | 340 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 17
16e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
16e |  | H1 | 4 | 4 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
16e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
16e |  | L3 | 2 | 2 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
16e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
16e |  | X1 | 10 |  | 200 | 1 | T5 - 1 x 14W 4000K Inbouw D/I |  |  |  | 10
16e |  | X2 | 18 |  | 720 | 1 | T5 - 1 x 24W 4000K Inbouw Indirect |  |  | 18
17e |  | A2 | 14 | 6 | 280 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 14
17e |  | A9 | 43 | 43 | 1634 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 43
17e |  | A10 | 28 | 28 | 1512 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 28
17e |  | A11 | 11 | 11 | 418 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 11
17e |  | A15 | 2 | 2 | 108 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 2
17e |  | A16 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
17e |  | A17 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
17e |  | C1 | 89 | 28 | 3115 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 89
17e |  | C2 | 21 | 0 | 420 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 21
17e |  | C3 | 4 | 0 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
17e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
17e |  | H1 | 4 |  | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
17e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
17e |  | L3 | 2 |  | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
17e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
18e |  | A2 | 6 | 6 | 120 | 1 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw | [6 empty] | 6
18e |  | A9 | 117 | 115 | 4446 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 117
18e |  | A10 | 17 | 17 | 918 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 17
18e |  | A11 | 20 | 20 | 760 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 20
18e |  | A12 | 2 | 2 | 76 | 1 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw | 2
18e |  | A14 | 1 | 1 | 85 | 1 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw | 1
18e |  | A15 | 4 | 4 | 216 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 4
18e |  | A16 | 1 | 1 | 54 | 1 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw | 1
18e |  | C1 | 84 | 26 | 2940 | 1 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 84
18e |  | C2 | 17 | 17 | 340 | 1 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm | [11 empty] | 17
18e |  | C3 | 4 | 4 | 280 | 2 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
18e |  | C4 | 4 | 4 | 224 | 2 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm | [11 empty] | 4
18e |  | F | 2 | 0 | 120 | 1 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw | [7 empty] | 2
18e |  | H1 | 4 | 0 | 240 | 1 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65 | [10 empty] | 4
18e |  | J3 | 4 | 2 | 1200 | 1 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect | [15 empty] | 4
18e |  | L3 | 2 | 0 | 30 | 2 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm | [11 empty] | 2
18e |  | M | 6 | 6 | 120 | 2 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K | [12 empty] | 6
Totaalstaat per verdieping
BG |  |  | 1157 |  | 50629 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 32 | 13 | 6 | 18 | 0 | 776 | 9 | 51 | 27 | 4
1e |  |  | 1158 |  | 43010 |  |  | 251 | 0 | 0 | 0 | 139 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 733 | 11 | 5 | 0 | 4
7e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
8e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
9e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
10e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
11e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
12e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
13e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
14e |  |  | 307 |  | 12409 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0 | 4
15e |  |  | 293 |  | 12093 |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 111 | 6 | 0 | 0 | 4
16e |  |  | 250 |  | 9715 |  |  | 86 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 114 | 6 | 0 | 0 | 4
17e |  |  | 236 |  | 9769 |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 116 | 6 | 0 | 0 | 4
18e |  |  | 295 |  | 12169 |  |  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 111 | 6 | 0 | 0 | 4
Totaalstaat alle verdiepingen
|  |  | 5845 | 3173 | 236579 |  |  | 2207 | 0 | 18 | 10 | 186 | 25 | 176 | 37 | 6 | 18 | 50 | 2881 | 92 | 56 | 27 | 56

## Data
Code | Vermogen | Informatie
A | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K Bestaand
A1 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A10 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A11 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A12 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A14 | 85 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw
A15 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A16 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A17 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A2 | 20 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw
A2N | 20 | T8 - 1 x 18W 4000K Inbouw
A3 | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K Opbouw
A30 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A31 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A32 | 85 | T5 - 1 x 80W 4000K Inbouw
A34 | 40 | T8 - 1 x 36W 4000K Opbouw
A35 | 120 | T8 - 2 x 58W 4000K Opbouw
A36 | 75 | T8 - 2 x 36W 4000K Opbouw
A4 | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K Inbouw
A41 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A42 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A43 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A44 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A45 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A46 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A47 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A48 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A49 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A5 | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K Inbouw
A50 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A51 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A52 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A53 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A54 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A55 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A56 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A57 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A58 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A59 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A6 | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K Inbouw - Dimbaar
A60 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
A61 | 54 | T5 - 1 x 49W 4000K Inbouw
A7 | 40 | T8 - 1 x 36W 4000K Inbouw - Dimbaar
A8 | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K Opbouw
A9 | 38 | T5 - 1 x 35W 4000K Inbouw
B1 | 20 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm
B2 | 28 | Downlighter - 1 x 26W 4000K 210mm
B3 | 35 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm
B4 | 56 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm
B5 | 70 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm
C | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K
C1 | 35 | Downlighter - 1 x 32W 4000K 210mm
C2 | 20 | Downlighter - 1 x 18W 4000K 210mm
C3 | 70 | Downlighter - 2 x 32W 4000K 210mm
C4 | 56 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm
D | 26 | -
D1 | 40 | T8 - 1 x 36W 4000K - Opbouw IP65
D2 | 120 | T8 - 2 x 58W 4000K - Opbouw IP65
D3 | 58 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw
D4 | 75 | T8 - 2 x 36W 4000K - Opbouw IP65
E1 | 40 | Downlighter - 2 x 18W 4000K 175mm
F | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K - Opbouw
F1 | 40 | T8 - 1 x 36W 4000K - Opbouw
F2 | 50 | PL - 2 x 24W 4000K - Opbouw D/I
F3 | 20 | T8 - 1 x 18W 4000K - Opbouw
F4 | 45 | -
F5 | 45 | -
F7 | 150 | PL - 4 x 36W 4000K - Staande Lamp
F8 | 240 | PL - 4 x 55W 4000K - Staande Lamp
G1 | 65 | PL - 1 x 60W 4000K - Pendelspot
G2 | 185 | PL - 3 x 60W 4000K - Special Wand armatuur
H | 15 | -
H1 | 60 | Bulley - 1 x 60W 4000K - Opbouw IP65
H3 | 110 | T5 - 2 x 49W 4000K - Lichtlijn?
I | 15 | -
J | 40 | -
J11 | 18 | -
J2 | 150 | -
J3 | 300 | Halo - 1 x 300W 4000K - Wand Indirect
J4 | 150 | -
J5 | 18 | Downlighter - 1 x 13W 4000K ?mm
J6 | 150 | `-
K | 20 | Downlighter - 2 x 9W 4000K 220mm ?
K2 | 40 | Downlighter - 2 x 18W 4000K ?mm
K4 | 150 | -
K5 | 85 | Downlighter - 1 x 70W 4000K ?mm
K6 | 22 | Downlighter - 2 x 9W 4000K 220mm ?
K7 | 12 | Downlighter - 1 x 9W 4000K 220mm ?
K8 | 20 | Downlighter - 2 x 9W 4000K 220mm ?
K9 | 250 | Showtec phantom 250 spot.
L | 10 | Downlighter - 1 x 7W 4000K 150mm
L1 | 15 | -
L2 | 50 | Downlighter - 1 x 50W 4000K ?mm
L3 | 15 | Downlighter - 2 x 7W 4000K ?mm
M | 20 | Wand Plafonnière - 2 x 9W 4000K
M1 | 60 | T8 - 1 x 58W 4000K - Montagebalk
N4 | 40 | -
N5 | 55 | Downlighter - 2 x 26W 4000K 210mm? - Grondspot
NA | 20 | -
NU1 | 8 | -
NU2 | 8 | -
Q | 15 | -
R | 75 | Richtspot - 1 x 70W 4000K Opbouw, wand
TA | 10 | -
TD | 10 | -
TB | 10 | -
TC | 18 | -
W1 | 45 | -
W2 | 50 | -
W3 | 50 | -
W4 | 60 | -
W5 | 80 | -
W8 | 80 | -
W9 | 60 | -
X1 | 17 | T5 - 1 x 14W 4000K Inbouw D/I
X2 | 27 | T5 - 1 x 24W 4000K Inbouw Indirect
Z | 5 | -
Z1 | 12 | -