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Behoort bij aanbesteding reinigen en inspecteren persleidingen – INK2022.370


	Nr.
	Omschrijving
	Ja/Nee ¹

	Inhoudelijke eisen gesteld aan de uitvoering van de opdracht

	1. 
	U verklaart grondig kennis te hebben genomen van de opdracht.

	

	2. 
	U verklaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud en de uitgangspunten, eisen en voorbehouden die zijn opgenomen in het beschrijvend document, de bijlagen en de nota van inlichtingen.
	

	3. 
	U verklaart de opdracht uit te voeren en de resultaten op te leveren zoals benoemd en omschreven in Hoofdstuk 2 van het Beschrijvend Document behorende bij deze aanbesteding. 
	

	4. 
	U werkt met een geografisch bestand (SHAPE/GIS/RD), waarin alle inspectieresultaten zichtbaar zijn.
	

	5. 
	U bent in staat de geïdentificeerde risico’s te verifiëren en valideren om zo de restlevensduur te kunnen bepalen. Aan de hand van de resultaten van deze inspectie, adviseert u Delfland wat volgens u de minimale restlevensduur kan zijn.
	

	6. 
	U maakt een aansluiting met uw lanceerstuk op de lanceerinrichting van Delfland.
	

	7. 
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bijkomende werkzaamheden om de reiniging en inspectie uit te kunnen laten voeren (lees: kraan voor het inbrengen/uitnemen van de inspectietool/reiniging pig e.d.).  
	

	8. 
	U reinigt de leiding voor het uitvoeren van de inspectie. Er mag maximaal drie weken zitten tussen het reinigen en inspecteren. 
	

	9. 
	Het moet in totaal 24 uur (voor en tijdens de uitvoering van de opdracht) droog zijn om de opdracht uit te kunnen voeren.
	

	10. 
	U verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met alle vigerende wet- en regelgeving die relevant met betrekking tot de opdracht, en voert de opdracht conform die regelgeving uit. 
	

	11. 
	Voor iedere reiniging en inspectie dient u minimaal drie weken voor de uitvoering van de opdracht een werkvergunning aan te vragen bij Delfland.
	

	12. 
	Voor iedere reiniging en inspectie dient u minimaal drie weken voor de uitvoering van de opdracht een TRA in te dienen bij Delfland. 
	

	13. 
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk om tijdig vergunningen/verkeersvoorzieningen aan te vragen/te regelen. 
	

	14. 
	Indien van toepassing dient Opdrachtnemer, bij recht van opstal, tijdig toestemming te vragen bij perceeleigenaren voor betreding op percelen.  
	

	
	Facturatie
	

	15. 
	Facturen stuurt u als e-factuur zoals opgenomen Bijlage D – e-Facturatie.
	

	16. 
	Op de factuur vermeld u het in de overeenkomst/ opdrachtbrief opgenomen inkoopordernummer.
	

	17. 
	Op de factuur moet als factuuradres zijn opgenomen: 
Phoenixstraat 32,
2611 AL  DELFT
	

	18. 
	Facturatie vindt plaats na uitvoering van de opdracht. 
	

	¹ Ja    = Conform
   Nee = Niet Conform –> Knock-out



Aldus naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend:
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	Naam onderneming
	


	Naam tekenbevoegde
	


	Handtekening
	


	Datum
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