## Vragen_en_antwoorden_372912_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord
1 | Uitvoering | Uitzettekening | Dolmans Wieringen Prins B.V. | Levert de opdrachtgever een uitzettekening aan voor de beplanting? Met de huidige tekening/gegevens is het uitzetten niet goed uitvoerbaar. | Nee, na de aanbesteding worden de digitale bestanden (dwg) beschikbaar gesteld aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van de maatvoering conform tekening.
2 | Uitvoering | Post 301170 | Dolmans Wieringen Prins B.V. | In de bestekpost wordt aangeven dat de kleur van de gietrand zwart moet zijn, echter is de Biobased variant bruin van kleur. Kunt u dit aanpassen? | Ja, de kleur van de gietrand dient bruin te zijn. De bestekspost is gewijzigd
3 | Uitvoering | Post 802020 | Dolmans Wieringen Prins B.V. | Kunt u de eenheid aanpassen naar dag gezien het nog niet is vast te stellen hoelang het depot nodig is? | Nee, de opdrachtnemer kan op basis van de faseringstekening 20HB0752-XX-001-BO-220428-FASERING GROENPLAN een goede inschatting maken hoelang het depot nodig is. Zie par 1.05 tijdsbepaling.
4 | Uitvoering | Post 802010 & 802030 | Dolmans Wieringen Prins B.V. | Kunt u de eenheid aanpassen naar keer gezien we in verschillende fases moeten uitvoeren en we dus meerdere keren het depot moeten aanbrengen/verwijderen? | Nee, indien de opdrachtnemer kiest om het depot op te nemen en opnieuw aan te brengen tussen de faseringen in, dienen deze kosten bij de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen
5 | Uitvoering | Post 801010 | Dolmans Wieringen Prins B.V. | Kunt u de post splitsen in 3 losse posten om een gelijkwaardige inschrijvingen te kunnen maken: aanbrengen (per meter), instandhouding (per dag) en verwijderen (per meter). Nu zal de ene inschrijver nauwelijks/te weinig rijplaten berekenen en een andere zal wel een reële inschatting maken. Zo wordt er voorkomen dat er ongelijkwaardige inschrijvingen worden gedaan. | Nee, wij verwachten van de opdrachtnemer dat er een reeële inschatting wordt gemaakt voor het gebruik van rijplaten, dit is mede afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
6 | Uitvoering | Maatvoering beplanting | Dolmans Wieringen Prins B.V. | U vraagt om een Prunus maackii in de maat 16-18 maar ook om een 2-3 stammig, dit niet tegelijk mogelijk. 16-18 is een maat voor een hoogstam boom. Gaat u akkoord met een maat 300-350cm meerstammig? | Ja, akkoord met de voorgestelde maatvoering 300-350, de plantlijst is gewijzigd
7 | Uitvoering | Post 203020 | Dolmans Wieringen Prins B.V. | Kunnen we ervan uitgaan dat er een verrekening plaats vindt van de stortkosten van de grond als het niet schoon blijkt? Of kan er gesteld worden dat de acceptatie kosten voor rekening opdrachtgever zijn. Het risico wordt nu bij de aannemer gelegd. | Als de grond niet onder landbouw en natuur kan worden afgevoerd maar als Industrie dan heeft de opdrachtnemer recht op bijbetaling, zie: Par. 29 van de UAV lid 3 en Par. 36 lid 4.
8 | Uitvoering | Fasering | Dolmans Wieringen Prins B.V. | Betreffende Fase 4. Mogen we ervan uitgaan dat de werkzaamheden of Q1 of Q4 worden uitgevoerd? Het is meer kostenefficiënt als de werkzaamheden in 1 tijdsblok plaatsvinden. | Vraag voor gemeente: Wat is de verwachting tot fase 4?
9 | Juridisch | Uniform Europees Aanbestedingsdocument | De Enk Groen & Golf B.V. | Op de voorpagina dient door de opdrachtgever aangegeven te worden welk type procedure deze aanbesteding betreft (3 opties). Deze staat nog niet ingevuld. Kunt u een ingevulde UEA toesturen? | Een nieuwe versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt toegevoegd aan de nota van inlichtingen, u kunt deze vinden onder 'Documenten' op het dashboard van de aanbesteding in TenderNed.
10 | Inhoud | Maatvoering Prunus | De Enk Groen & Golf B.V. | In de plantlijst staat een Purnus Maackii in zowel maat 16-18 als 2-3 stammig. Indien deze meerstammig geleverd dient te worden is het gebruikelijk om een hoogtemaat aan te geven, kunt u hierin een keuze maken en een nieuwe plantlijst met de juiste maatvoering toesturen? | Zie antwoord vraag 6
11 | Inhoud | Deel 3; 51 02 08 lid 02 | Donker Groep B.V. | Kan opdrachtgever op tekening aangeven waar een inkuilplaats gesitueerd kan worden? | De inkuilplaats is op aanwijs van directie.
12 | Inhoud | Deel 3; 51 02 01 lid 01 | Donker Groep B.V. | Kan worden afgeweken van de 10 werkdagen die benoemt zijn? Bv. 30 dagen na grondbewerking? | Nee, indien afgeweken wil worden in overleg met de directie.
13 | Inhoud | Bestekpost 910010 | Donker Groep B.V. | Kan opdrachtgever aangeven waar ruimte is voor het eventueel inrichten van een werkterrein? Welke afmetingen kunnen wij hier aanhouden? | Ja, zie aangepaste faseringstekening.
14 | Inhoud | Bestekpost 802010 | Donker Groep B.V. | kan opdrachtgever het type doek omschrijven en de afmeting en dikte van de rijplaten? | Nee, het is aan de opdrachtnemer in te schatten welke rijplaten en doek hiervoor benodigd zijn zodat er aan onderliggend terrein geen structuurbederf ontstaat
15 | Inhoud | Bestekpost 801010 | Donker Groep B.V. | kan opdrachtgever een hoeveelheid strekkende meters opgeven? En kan deze bestekpost verrekenbaar worden gemaakt? | Zie antwoord vraag 5.
16 | Inhoud | Bestekpost 204030 en 205020 | Donker Groep B.V. | Er wordt edelcompost gevraagd, mag dit ook keurcompost zijn? | Nee, betreffende besteksposten blijven ongewijzigd (edelcompost 0-5)
17 | Inhoud | Plantlijst | Donker Groep B.V. | Mogen de vaste planten ook in P9 geleverd worden in plaats van P11? Dit in combinatie met verruiming van het aantal per m2? | Nee, de maatvoering conform plantlijst dient aangehouden te worden
18 | Inhoud | Fasering | Krinkels B.V. | Kunnen wij er van uitgaan dat de verschillende fases achter elkaar worden uitgevoerd? En dat er van de opgegeven globale fasering kan worden afgeweken wat betreft tijdsbepaling? | Vraag voor gemeente, zie verder hiervoor 1.05 Tijdsbepaling
19 | Inhoud | Bodemonderzoeken | Krinkels B.V. | Volgens het bodemonderzoek is de helft van de bovengrond klasse industrie en de andere helft klasse AW. Is het nodig om hier meer dan de enkele voorgeschreven AP04 keuring voor uit te voeren? | Nee, uitgangspunt is dat alle grond die vrijkomt bij het ontgraven van de plantvakken in één depot gezet wordt en dit depot wordt bemosterd volgens bestekspostnr. 209010 en daarna bepaald kan worden waar deze grond naar afgevoerd kan worden volgens bestekspostnr 203020 zie ook antwoord vraag 7.
20 |  |  | Krinkels B.V. | Bij de posten 401070, 402010, 403020 (water geven bomen, solitaire heesters en sierplantsoen) wordt een frequentie van 8 aangehouden. Bij post 404030 (watergeven vaste planten) is een frequentie van 2 aangehouden. Zou u kunnen aangeven wat hier de reden van is? | De frequentie dient te zijn acht keer in plaats van twee keer. Bestekspost is gewijzigd.