BIJLAGE VI: PLANNING KALIBRATIERONDE Aantallen en periodes (Annex Inventarisatielijst)

| Meetapparatuur | Type | Aantallen | Frequentie kalibratie | Plaats van kalibratie | 1e periode | 2e periode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audiometers | Diverse types t.b.v. 4-18 jarigen en AZC’s | 56 | 1x per jaar | Alle meters worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel) verzameld | Juli-augustus 2021 | Juli-augustus 2022 |
| Weegschalen | Diverse types t.b.v. 0 tot 4 jarigen | 71 | 1x per 2 jaar | Op locatie in de door GGD aan te geven route | November 2022 | November 2024 |
| Weegschalen | Diverse types t.b.v. 4-18 jarigen en volwassenen cliënten van de GGD | 28 | 1x per 2 jaar | Deze weegschalen worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel) verzameld | Juli-augustus 2022 | Juli-augustus 2024 |
| Bloeddrukmeters | OMRON | 53 | 1x per 2 jaar | Alle bloeddrukmeters worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel) verzameld | Juli-augustus 2021 | Juli-augustus 2023 |
|  | Overige types*) | 11 | 1x per jaar |  | Juli-augustus 2021 | Juli-augustus 2022 |
| Atal | GRP-300/ATV13A | 4 | 1 x per 2 jaar | 2 meters per keer/jaar worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel)verzameld | Juli-augustus 2021 | Juli-augustus 2022 |

*) Bloeddrukmeters Well Allyn: 3; Spreidel & Keller: 3; Heine G5 3; Heine G7 2 = 11 stuks

.