## Samenvatting
Openbare Europese aanbesteding
Gebouwgebonden Technische Infrastructuur (GTIS) Producten en Diensten 2021
Samenvatting
IUC21-025
(Prijzen exclusief BTW)
Naam inschrijver:
Kernassortiment & Minicompetities
| GTIS Producten | conform tabblad "Kernass. & Minicompetities" | 0
Uurprijzen
| Diensten, Onderhoud en Support | conform tabblad "Uurprijzen" | 0
Overige Prijzen
| Diensten, Onderhoud en Support | conform tabblad "Overige Prijzen" | 0
| Vergelijkingswaarde |  | 0

## Kernass. & Minicompetities
Openbare Europese aanbesteding
Gebouwgebonden Technische Infrastructuur (GTIS) Producten en Diensten 2021
Kernassortiment & Minicompetities
IUC21-025
(Prijzen exclusief BTW)
Naam inschrijver:
Kernassortiment GTIS Producten
Hier staan kwaliteitsreferenties vooringevuld. Deze zijn overschrijfbaar!
| Artikelomschrijving | Merk | Artikelnummer | Fictief aantal | Prijs per stuk | Prijs totaal
| BMP71 zelflaminerende draad- en kabellabels | Brady | M71-32-427 | 150 |  | 0
| BMP71-serie R4300-printlint | Brady | M71-R4300 | 40 |  | 0
| Over de top outlet 50mm orange | Mulder Harderberg | MH1279-531ASLO | 40 |  | 0
| Support clip for 100mm DUCT | Mulder Harderberg | CLIP1-100 | 30 |  | 0
| Support clip for 50 mm DUCT | Mulder Harderberg | CLIP1-50 | 140 |  | 0
| Duct With Snap on Lid 100mm,L2000 orange | Mulder Harderberg | TC1279-23ASNO | 40 |  | 0
| Slotless Joiner 100 mm; orange | Mulder Harderberg | TC1279-248AO | 25 |  | 0
| Joiner, 50 mm; orange | Mulder Harderberg | TC1279-73O | 80 |  | 0
| Break-Out Kit 50mm; orange | Mulder Harderberg | TC1279-93KITO | 50 |  | 0
| Scheidingspaneel 1000mm*46HE sendzimir | minkels | afwijkend nummer gekregen | 20 |  | 0
| Kabeldoorvoerplaat | minkels | MCS5002 | 30 |  | 0
| R4300-serie thermisch transferprintlint | Brady | 35244 | 10 |  | 0
| Zelflaminerende draadmerkers | Brady | THT-119-427-2.5 | 5 |  | 0
| BMP61 M611 R4300-serie printlint | Brady | M61-R4310 | 10 |  | 0
| OS1 LCduplex-LCduplex L2m geel | Panduit | F9LE10-10M2 | 50 |  | 0
| OM4+ HD Flex Cas MPO to 6 duplex LC | Panduit | FHCSA-12-10AS | 75 |  | 0
| OM4 MTP-6LCduplex halve cassette HdFlex | Panduit | FHCZO-12-10AS | 25 |  | 0
| 6-port HD Flex MPO FAP Type B adapter | Panduit | FHMP-6-BCG | 50 |  | 0
| HD Flex Fiber Panel houses | Panduit | FLEX1UPN06 | 40 |  | 0
| HD Flex Enclosure Trunk Slack Plate - 1 RU. | Panduit | FLEX-PLATE1U | 30 |  | 0
| Cassette SingleMode OS1/OS2 MTP-6LCduplex | Panduit | FQ9N-12-10AF | 40 |  | 0
| FiberAdapterPanel 4 MPO Key up Key down | Panduit | FQMAP45BL | 20 |  | 0
| OM4 MTP-6LCduplex (halve cassette) | Panduit | FQZA-12-10AS | 60 |  | 0
| OM4+ 2f l LC/ LC 2m | Panduit | FS2ELQ1Q1NNM002 | 25 |  | 0
| OM4+ 2f l LC/ LC 3m | Panduit | FS2ELQ1Q1NNM003 | 20 |  | 0
| OM4 patchcord LC-LCduplex lengte 1 meter | Panduit | FZ2ELLNLNSNM001 | 100 |  | 0
| OM4 patchcord LC-LCduplex lengte 2 meter | Panduit | FZ2ELLNLNSNM002 | 750 |  | 0
| OM4 patchcord LC-LCduplex lengte 3 meter | Panduit | FZ2ELLNLNSNM003 | 500 |  | 0
| OM4 patchcord LC-LCduplex lengte 4 meter | Panduit | FZ2ELLNLNSNM004 | 100 |  | 0
| OM4 patchcord LC-SC duplex lengte 3 m | Panduit | FZ2ELLNSNSNM003 | 20 |  | 0
| OM4 patchcord LC-SC duplex lengte 3 m | Panduit | FZ8HL5NLDQNM003 | 50 |  | 0
| OM4 8-Fiber 4 to 1,PanMPOtoLcdup 2m BO | Panduit | FZ8RL7NLDQNM002 | 40 |  | 0
| OM4 8-Fiber 4 to 1,PanMPOtoLcdup 3m BO | Panduit | FZ8RL7NLDQNM003 | 20 |  | 0
| OM4 Panduit QuickNet PanMPO lengte 2m | Panduit | FZTRL7N7NANM002 | 400 |  | 0
| OM4 Panduit QuickNet PanMPO lengte 3m | Panduit | FZTRL7N7NANM003 | 100 |  | 0
| Quicknet 1HE paneel | Panduit | QSP48HDBL | 30 |  | 0
| Cat 6A 28AWG RJ45-RJ45 lengte 2m zwart | Panduit | STP28X2MBL | 1250 |  | 0
| Cat 6A 28AWG RJ45-RJ45 lengte 2m rood | Panduit | STP28X2MRD | 3500 |  | 0
| Cat 6A 28AWG RJ45-RJ45 lengte 3m zwart | Panduit | STP28X3MBL | 550 |  | 0
| Cat 6A 28AWG RJ45-RJ45 lengte 3m rood | Panduit | STP28X3MRD | 1250 |  | 0
| Cat 6A S/FTP RJ45-RJ45 lengte 7m grijs | Panduit | STP6X7MIG | 400 |  | 0
| Wyrgrid 24" breed, 3m lang kleur zwart | Panduit | WG24BL10 | 25 |  | 0
| RPDU PX3-1703-V2 36xC13 excl.beugels | Raritan | PX3-1703-v2 | 10 |  | 0
| RPDU PX3-1730V-V2 24xC13 12xC19 excl.beugels | Raritan | PX3V-1730v2 | 75 |  | 0
| Securelock powerc SLC14C13-1.5M zwart | Raritan | SLC14C13-1.5M | 350 |  | 0
| Securelock powerc SLC14C13-1.5MK2 blauw | Raritan | SLC14C13-1.5MK2 | 350 |  | 0
| Securelock powerc SLC14C13-2.0M zwart | Raritan | SLC14C13-2.0M | 200 |  | 0
| Securelock powerc SLC14C13-2.0MK2 blauw | Raritan | SLC14C13-2.0MK2 | 150 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L4m wit | Panduit | QHLXCLCLXX4M0 | 20 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L5m wit | Panduit | QHLXCLCLXX5M0 | 10 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L6m wit | Panduit | QHLXCLCLXX6M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L7m wit | Panduit | QHLXCLCLXX7M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L8m wit | Panduit | QHLXCLCLXX8M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L9m wit | Panduit | QHLXCLCLXX9M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L10m wit | Panduit | QHLXCLCLXX10M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L11m wit | Panduit | QHLXCLCLXX11M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L12m wit | Panduit | QHLXCLCLXX12M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L13m wit | Panduit | QHLXCLCLXX13M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L14m wit | Panduit | QHLXCLCLXX14M0 | 5 |  | 0
| Cat 6A S/FTP Preterm 6x RJ45 L15m wit | Panduit | QHLXCLCLXX15M0 | 5 |  | 0
| OM4 Panduit QuickNet PanMPO lengte 1m | Panduit | FZTRL7N7NANM001 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 4 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM004 | 50 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 5 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM005 | 50 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 6 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM006 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 7 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM007 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 8 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM008 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 9 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM009 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 10 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM010 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 11 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM011 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 12 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM012 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 13 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM013 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 14 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM014 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 15 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM015 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 16 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM016 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 17 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM017 | 10 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 18 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM018 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 19 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM019 | 5 |  | 0
| OM4 QuickNet PanMPO lengte 20 meter | Panduit | FZTRL7N7NANM020 | 5 |  | 0
| OS1 MTP 2x - 12LC duplex connector blauw | Panduit | FC9-24-10Y | 5 |  | 0
| OM4 MTP (2x) - 12LC duplex connector | Panduit | FCDO-24-10Y | 10 |  | 0
| OM4+ 24-fiber LC duplex cass | Panduit | FC2SA-24-10-AS | 5 |  | 0
| OS1 LC- LC L3m mantelkleur geel/blauw | Panduit | F9LE10-10M3 | 5 |  | 0
| THT 110x40mm B7593 1/Rij 500/Rol | Altec | THT110x40 | 5 |  | 0
| TTP 20x10mm 1.000/Rol (2 Rij) | Altec | 2010-300-WT-40 | 20 |  | 0
[5 empty] | subtotaal kernassortiment | 0
Minicompetities
|  |  | lump-sum inkoopprijs |  | opslag-% | subtotaal mini-competities
| Opslagpercentage omzet uit minicompetities |  | 450000 |  |  | 450000
[5 empty] | TOTAAL | 450000

## Uurprijzen
Openbare Europese aanbesteding
Gebouwgebonden Technische Infrastructuur (GTIS) Producten en Diensten 2021
Uurprijzen
IUC21-025
(Prijzen exclusief BTW)
Naam inschrijver:
(Uur)Prijzen Diensten
| Expertise / onderdeel | Omschrijving | (Uur)Prijs | Fictieve aantallen per jaar | Prijs totaal
| Monteur datacenter | Uurtarief monteur datacenter (Kantoortijden) |  | 200 | 0
| Monteur datacenter | Uurtarief monteur datacenter (buiten Kantoortijden) |  | 5 | 0
| Monteur kantooromgeving | Uurtarief monteur kantooromgeving (Kantoortijden) |  | 80 | 0
| Monteur kantooromgeving | Uurtarief monteur kantooromgeving (buiten Kantoortijden) |  | 5 | 0
| consultancy | Uurtarief Consultancy (Kantoortijden) |  | 40 | 0
| projectleider | Uurtarief Projectleider (Kantoortijden) |  | 40 | 0
| projectleider | Uurtarief Projectleider (buiten Kantoortijden) |  | 5 | 0
| Site-survey | Het uitvoeren van een site-survey als onderdeel van de Offerteprocedure en/of op verzoek van de Opdrachtgever |  | 40 | 0
|  |  |  | TOTAAL | 0
(Uur)Prijzen - On call (support conform KPI 4 DLCM)
| Expertise / onderdeel | Omschrijving | (Uur)Prijs | Fictieve aantallen per jaar | Prijs totaal
| Voorrijkosten | De kosten welke in rekening gebracht mogen worden in het geval van het Oplossen van een Incident op locatie van de Opdrachtgever (Correctief onderhoud on call basis) |  | 50 | 0
| Monteur datacenter | Uurprijs monteur datacenter voor het Oplossen van een Incident (Correctief onderhoud on call basis) op locatie van de Opdrachtgever (Kantoortijden) |  | 60 | 0
| Monteur datacenter | Uurprijs monteur datacenter voor het Oplossen van een Incident (Correctief onderhoud on call basis) op locatie van de Opdrachtgever (Buiten kantoortijden) |  | 10 | 0
| Monteur kantooromgeving | Uurprijs monteur kantooromgeving voor het Oplossen van een Incident op locatie (Correctief onderhoud on call basis) van de Opdrachtgever (Kantoortijden) |  | 40 | 0
| Monteur kantooromgeving | Uurprijs monteur kantooromgeving voor het Oplossen van een Incident op locatie (Correctief onderhoud on call basis) van de Opdrachtgever (buiten kantoortijden) |  | 10 | 0
|  |  |  | TOTAAL | 0
|  |  |  | TOTAAL Uurprijzen | 0
Note on C20: Gertjan G.J. Schut: ook buiten kantoor tijde ttoevoeg

## Overige Prijzen
Openbare Europese aanbesteding
Gebouwgebonden Technische Infrastructuur (GTIS) Producten en Diensten 2021
Overige prijzen
IUC21-025
(Prijzen exclusief BTW)
Naam inschrijver:
Inmeten WiFi en DECT
Fictieve opdrachten
| Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) | Prijs per m2 per inmeting (all-in) | Aantal m2 BVO | Aantal | Prijs totaal
| 0 > Oppervlakte < 1000m2 |  | 500 | 1 | 0
| 1.001 > Oppervlakte < 2.500m2 |  | 1750 | 1 | 0
| 2.501 > Oppervlakte < 5.000m2 |  | 3750 | 1 | 0
| 5.001 > Oppervlakte < 10.000m2 |  | 7500 | 2 | 0
| 10.001 > Oppervlakte < 15.000m2 |  | 12500 | 3 | 0
| 15.001 > Oppervlakte < 20.000m2 |  | 17500 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAAL | 0
Onderhoud Cylock apparatuur
| Expertise / onderdeel | Omschrijving | Prijs per jaar | Aantal | Prijs totaal
| Preventief onderhoud en Support | Preventief onderhoud en Support Cylock apparatuur conform SLA |  | 1 | 0
| Expertise / onderdeel | Omschrijving | (Uur)Prijs | Fictieve aantallen per jaar | Prijs totaal
| Voorrijkosten | De kosten welke in rekening gebracht mogen worden in het geval van het Oplossen van een Incident op locatie van de Opdrachtgever |  | 2 | 0
| Monteur Cylock apparatuur | Uurprijs monteur Cylock apparatuur voor het Oplossen van een Incident (Correctief onderhoud) op locatie van de Opdrachtgever (Kantoortijden) |  | 4 | 0
|  |  |  | TOTAAL | 0
|  |  |  | TOTAAL Uurprijzen | 0

## BPK-Grafiek
Europese Aanbesteding
Gebouwgebonden Technische Infrastructuur (GTIS) Producten en Diensten 2021
BPK-Grafiek
Kenmerk: IUC21-025
|  | Vergelijkingswaarde |  | 0
|  | Indicatie eigen score |  | Score Kwaliteit | Procenten
|  | Kwaliteit in eisen |  | 233 | 69.97 | %
|  | Eigen inschatting score kwaliteit *1 |  | 71 | 21.3213 | %
|  |  | Totaal kwaliteit | 304 | 91.2913 | %
|  | Indicatie BPK-score |  | 0.81175
|  | *1 | Eigen inschatting door Inschrijver. Waarde tussen 0 en 100 punten.
|  | Opbouw Score voor kwaliteit |  | Punten | Procenten
|  | Eisen |  | 233 | 69.97 | %
|  | Wensen |  | 100 | 30.03 | %
|  | Totaal |  | 333 | 100 | %
| Totaal kwaliteit |  | 1650 | 825 | %

## DATA (hidden)
Hulpdata Grafiek Superformule
Hulpvelden
Uw inschrijving | 0 | 304 | 0.81175 | 91.2913
LET OP !!! | Voordat de TAB-bladen "TBV PRIJSMODEL (1)" EN "TBV PRIJSMODEL (2)" gekopieerd worden kan naar het Prijsmodel, moeten eerst onderstaande waarden ( oranje velden ) worden geselecteerd en worden gekopieerd en geplakt worden als WAARDEN (ctrl-C, plakken speciaal "waarden")
EVMI-punten | P | Q | EMVI
Ref | 900000 | 303 | 1
Ref (boven) | 972000 | 333 | 1
Ref (onder) | 0 | 233.9649 | 1
EMVI-lijnen
| hulp=Q bij P=0 | 0 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 0
Q berekend bij P=0 en EMVI=1 | 233.9649 | 233.9649 | 235.2029 | 236.4408 | 238.9167 | 243.8684 | 248.8202 | 253.7719 | 258.7237 | 263.6755 | 268.6272 | 273.579 | 278.5307 | 283.4825 | 288.4342 | 293.386 | 298.3377 | 303.2895 | 308.2412 | 313.193 | 318.1447 | 323.0965 | 328.0482 | 333 | EMVI
P berekend uit Q en EMVI=1 |  | 0 | 292166.688 | 358313.0871 | 438918.618 | 536389.1553 | 601965.8257 | 652392.9553 | 693649.0467 | 728640.9169 | 759027.7057 | 785856.5603 | 809835.9517 | 831470.3653 | 851133.4344 | 869110.65 | 885625.7666 | 900857.8933 | 914952.9822 | 928031.7981 | 940195.5996 | 951530.2826 | 962109.4653 | 971996.8251 | 1
|  | 70.2597 | 70.6315 | 71.0032 | 71.7468 | 73.2338 | 74.7208 | 76.2078 | 77.6948 | 79.1818 | 80.6688 | 82.1558 | 83.6429 | 85.1299 | 86.6169 | 88.1039 | 89.5909 | 91.0779 | 92.5649 | 94.0519 | 95.539 | 97.026 | 98.513 | 100 | 0
Q berekend bij P=0 en EMVI=0,9 | 271.1684 | 271.1684 | 271.9413 | 272.7142 | 274.26 | 277.3516 | 280.4432 | 283.5348 | 286.6263 | 289.7179 | 292.8095 | 295.9011 | 298.9926 | 302.0842 | 305.1758 | 308.2674 | 311.359 | 314.4505 | 317.5421 | 320.6337 | 323.7253 | 326.8168 | 329.9084 | 333 | EMVI
P berekend uit Q en EMVI=0,9 |  | 0 | 236047.1747 | 289592.2336 | 354994.1626 | 434456.1434 | 488281.4619 | 529960.8061 | 564305.0746 | 593650.5953 | 619329.2868 | 642180.7434 | 662772.2913 | 681507.3774 | 698684.3899 | 714530.9931 | 729225.3437 | 742909.8166 | 755700.2253 | 767692.2169 | 778965.8264 | 789588.798 | 799619.0557 | 809106.5746 | 0.9
|  | 81.432 | 81.6641 | 81.8962 | 82.3604 | 83.2888 | 84.2172 | 85.1456 | 86.074 | 87.0024 | 87.9308 | 88.8592 | 89.7876 | 90.716 | 91.6444 | 92.5728 | 93.5012 | 94.4296 | 95.358 | 96.2864 | 97.2148 | 98.1432 | 99.0716 | 100 | 0
Q berekend bij P=0 en EMVI=0,8 | 308.3719 | 308.3719 | 308.6798 | 308.9876 | 309.6033 | 310.8348 | 312.0662 | 313.2976 | 314.529 | 315.7604 | 316.9918 | 318.2232 | 319.4546 | 320.686 | 321.9174 | 323.1488 | 324.3802 | 325.6116 | 326.843 | 328.0744 | 329.3058 | 330.5372 | 331.7686 | 333 | EMVI
P berekend uit Q en EMVI=0,8 |  | 0 | 165502.7455 | 203136.6516 | 249237.3255 | 305577.1603 | 344057.5043 | 374104.6882 | 399075.1438 | 420596.4988 | 439595.3154 | 456654.825 | 472168.5539 | 486415.9426 | 499603.3562 | 511888.0076 | 523392.7319 | 534215.5367 | 544436.0157 | 554119.7923 | 563321.6837 | 572088.0054 | 580458.286 | 588466.5639 | 0.8
|  | 92.6042 | 92.6966 | 92.7891 | 92.974 | 93.3438 | 93.7136 | 94.0834 | 94.4531 | 94.8229 | 95.1927 | 95.5625 | 95.9323 | 96.3021 | 96.6719 | 97.0417 | 97.4115 | 97.7813 | 98.151 | 98.5208 | 98.8906 | 99.2604 | 99.6302 | 100
Q berekend bij P=0 en EMVI=0,7 | 345.5755 | 345.5755 | 345.4183 | 345.2611 | 344.9467 | 344.3179 | 343.6891 | 343.0604 | 342.4316 | 341.8028 | 341.174 | 340.5453 | 339.9165 | 339.2877 | 338.659 | 338.0302 | 337.4014 | 336.7726 | 336.1439 | 335.5151 | 334.8863 | 334.2575 | 333.6288 | 333 | EMVI
P berekend uit Q en EMVI=0,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | 103.7764 | 103.7292 | 103.682 | 103.5876 | 103.3988 | 103.21 | 103.0211 | 102.8323 | 102.6435 | 102.4547 | 102.2658 | 102.077 | 101.8882 | 101.6994 | 101.5106 | 101.3217 | 101.1329 | 100.9441 | 100.7553 | 100.5665 | 100.3776 | 100.1888 | 100 | 0
Q berekend bij P=0 en EMVI=0,6 | 382.779 | 382.779 | 382.1567 | 381.5345 | 380.29 | 377.8011 | 375.3121 | 372.8232 | 370.3342 | 367.8453 | 365.3563 | 362.8674 | 360.3784 | 357.8895 | 355.4005 | 352.9116 | 350.4226 | 347.9337 | 345.4447 | 342.9558 | 340.4668 | 337.9779 | 335.4889 | 333 | EMVI
P berekend uit Q en EMVI=0,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 114.9486 | 114.7618 | 114.5749 | 114.2012 | 113.4538 | 112.7063 | 111.9589 | 111.2115 | 110.464 | 109.7166 | 108.9692 | 108.2218 | 107.4743 | 106.7269 | 105.9795 | 105.232 | 104.4846 | 103.7372 | 102.9897 | 102.2423 | 101.4949 | 100.7474 | 100
Q berekend bij P=0 en EMVI=1,1 | 196.7614 | 196.7614 | 198.4644 | 200.1674 | 203.5734 | 210.3853 | 217.1972 | 224.0091 | 230.8211 | 237.633 | 244.4449 | 251.2569 | 258.0688 | 264.8807 | 271.6926 | 278.5046 | 285.3165 | 292.1284 | 298.9404 | 305.7523 | 312.5642 | 319.3761 | 326.1881 | 333 | EMVI
P berekend uit Q en EMVI=1,1 |  | 0 | 343284.8064 | 420880.4148 | 515256.6491 | 628931.96 | 704978.0617 | 763113.6468 | 810386.3915 | 850226.4102 | 884593.5552 | 914726.1072 | 941462.8192 | 965401.6873 | 986986.1955 | 1006555.7042 | 1024376.6163 | 1040662.5579 | 1055587.9495 | 1069297.425 | 1081912.5481 | 1093536.7144 | 1104258.8012 | 1114155.935 | 1.1
|  | 59.0875 | 59.5989 | 60.1103 | 61.1331 | 63.1788 | 65.2244 | 67.27 | 69.3156 | 71.3613 | 73.4069 | 75.4525 | 77.4981 | 79.5438 | 81.5894 | 83.635 | 85.6806 | 87.7263 | 89.7719 | 91.8175 | 93.8631 | 95.9088 | 97.9544 | 100 | 0
Hulpvelden t.b.v grafiek |  |  |  | Exponent | Pref | Qref
Referentie | 900000 | 90.991 |  | 3.377 | 900000 | 303
Referentie (Qmax) | 972000 | 100
Qmax | 100 | 100 |  | Qmax | 333
Qmin | 69.97 | 69.97 |  | Qmin | 233
Qref | 90.991 | 90.991 |  | Qwensen | 100
P | 0 | 1800000 |  | LAQ | -10 | -10 | genormaliseerd
Bonus (extra) | 145.045 | 145.045 |  | LAQ (norm) | -3.003 | -3.003
Qeisen | 34.985 | 90000 |  | Uw Inschrijving | 69.97 | 0
Qwensen | 84.985 | 90000
Qbonus | 122.5225 | 90000