## Export
RegistratieTijd | Bezoeksoort | DossierNaam | RegistratieDoorloop | Prioriteit | Installatie | MeldingsTekst | Uitvoerdatum
2020-12-16 11:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Melding GBS waterdetectie RN 1KAWN | 2020-12-16 13:00
2020-12-15 15:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 1N79 Dameskleedkamer SBT Lekkage in het sifon | 2020-12-16 07:30
2020-12-08 12:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2M12 Aard van de storing : Lekkende oogdouche Urgentie klasse : 3 | 2020-12-09 08:00
2020-12-08 12:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2M12 Aard van de storing : Lekkende oogdouche Urgentie klasse : 3 | 2021-01-08 09:00
2020-12-07 16:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Bij ruimte 5Z-01 lekkage op de gang. Susan Bos T: 020 598 02 11 | 2020-12-08 11:00
2020-12-03 14:41 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | balie 3.01 Aard van de storing : 2 tl lampen stuk. | 2020-12-04 08:00
2020-11-25 13:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 54.00 - Gassen | Ruimtes bij SBT In alle ruimtes waar lachgas gebruikt wordt doet de afzuiging het niet. Spoed graag melden bij Joke. J Mosselman 020-59 80220 | 2020-11-25 14:00
2020-11-17 09:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 62.20 - Krachtstroom, laagspanning, onbewaakt | P2 garage; verdieping -1. Stroomuitval. Nick de Boer - 020 598 58 10 Melden graag bij parkeerbeheer. | 2020-11-17 14:00
2020-11-16 13:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 62.20 - Krachtstroom, laagspanning, onbewaakt | 4N79 : kortsluiting ; graag weer resetten Urgentie klasse : 3 Richard Jansz - 020 59 80 220 | 2020-11-16 15:00
2020-11-16 12:26 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 9N09 + 9N03: de verlichting gaat niet meer aan (sensoren werken niet) Urgentie klasse : 2 | 2020-11-16 14:00
2020-11-11 14:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | de linker oplader voor de grote machines aan de muur werkt niet. SVP nakijken. ruimte: 0M07a Jeanette Mosselman . 020-59 80220 | 2020-11-12 07:00
2020-11-10 14:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Spot brandt niet boven touniquet. Eventueel foto rapportage maken. | 2020-11-11 07:00
2020-11-10 11:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | oogdouche komt geen water uit Ruimte nummer: 2M14 | 2020-11-11 10:00
2020-11-10 11:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | oogdouche komt geen water uit Ruimte nummer: 2M14 | 2021-01-08 08:00
2020-11-10 08:59 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0Z40 boven achterin de zaal in de technische ruimte Aard van de storing : TL buis stuk Urgentie klasse : 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2020-11-10 13:00
2020-11-09 11:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | behandelruimtes bij 2Z19 : Men heeft het idee dat de luchtbehandeling er niet (goed) werkt. SVP nakijken Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80220 | 2020-11-09 14:00
2020-11-05 10:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Wij horen hier een aardig loei geluid ik weet niet hoe anders te formuleren. Is dit de afzuiging die hoger is gezet of anders?.. Jeannette Mosselman 0205980220 SBT balie | 2020-11-05 11:00
2020-11-04 15:01 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Ruimte nummer : 2M10 Aard van de storing : Er loop wate r uit de oogdouche bij SBT | 2020-11-05 08:00
2020-11-04 08:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse verlichting algemene ruimtes defect. Lampenronde afgesproken met John Verhoog | 2020-11-04 09:00
2020-11-03 11:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | atrium 5e etage atrium glas dak : 1x licht defect Urgentie klasse 3 | 2020-11-03 13:00
2020-11-03 11:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | atrium 5e etage atrium glas dak : 1x licht defect Urgentie klasse 3 | 2021-01-25 06:30
2020-11-02 14:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Tourniquet hoofdingang Aard van de storing : de rechter bewegingsmelder is defect. Graag laten nakijken. Urgentie klasse : 2 | 2020-11-02 15:00
2020-10-27 09:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | gang 11e etage bij printer Aard van de storing : een TL balk defect Urgentie klasse : 3 | 2020-10-28 09:00
2020-10-27 05:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | luchtbehandeling in keuken gaat aan en uit betreft afzuigventilator graag ochtend oppakken. | 2020-10-27 09:00
2020-10-27 04:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | maximale geleidbaarheid demiwater sterilisatie melding is via GBS systeem binnen gekomen | 2020-10-27 05:00
2020-10-27 04:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | maximale geleidbaarheid demiwater sterilisatie melding is via GBS systeem binnen gekomen | 2020-10-27 10:00
2020-10-19 10:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0N- T02 herentoilet: 2x voorlichten defect Urgentie klasse : 2 May chan 020-59 80220 | 2020-10-19 13:00
2020-10-12 14:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Tussen de 5de en de 6de verdieping van het trappenhuis N aan de VU poli zijde is de plafond verlichting defect. | 2020-10-12 15:00
2020-10-12 14:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Tussen de 5de en de 6de verdieping van het trappenhuis N aan de VU poli zijde is de plafond verlichting defect. | 2020-11-04 08:00
2020-10-08 13:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Ter plaatse/hoogte van 3NTEO1 raar geluid uit het plafond Urgentie klasse : 2 | 2020-10-08 15:00
2020-10-06 08:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte nummer 0N38 Aard van de storing Dranger is stuk pantry begane grond. | 2020-10-06 11:00
2020-10-02 12:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 2N T01 + 5N T01Aard van de storing : lampen zijn defect Urgentie klasse : 3 Richard Jansz - geen telefoonnummer | 2020-10-05 10:00
2020-10-02 12:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 2N T01 + 5N T01Aard van de storing : lampen zijn defect Urgentie klasse : 3 Richard Jansz - geen telefoonnummer | 2020-10-06 08:00
2020-10-01 07:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | Zwarte knop is defect ACTA begane grond 30 .09.2020 13:30:44 CET Asha Ramlal (A_RAMLA L) Tel. 85777 Zwarte knop van de automatis che deur naar de parkeergarage is defect, op de begane grond - ingang ACTA. Melder S oebhaas parkeerbeheer2.fco@vu.nl | 2020-10-02 10:00
2020-09-30 16:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het damestoilet 5N T01 is de lamp stuk. Ruimte nummer : 5nT01 | 2020-10-01 09:00
2020-09-29 09:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5N-T01 Aard van de storing : Het toilet licht kapot Urgentie klasse : 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2020-09-30 10:00
2020-09-29 09:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5N-T01 Aard van de storing : Het toilet licht kapot Urgentie klasse : 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2020-10-06 07:00
2020-09-25 14:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.20 - Vaste sanitaire voorzieningen, bijzonder | Ruimte nummer : pantry 6e et age Aard van de storing : de waterkoke r is defect Urgentie klasse : 2 | 2020-09-28 15:00
2020-09-23 09:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Storing/melding Acta Ruimte nummer : 8nT02 Aard van de storing : Het herentoilet blijft doorlopen. Graag naar laten kijken. Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2020-09-23 14:00
2020-09-21 13:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Ruimte nummer : 0z60 Aard van de storing : Een hele rij van de lampen doet het niet. Urgentie klasse : 3 | 2020-09-21 14:30
2020-09-21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Storing Demiwaterinstallatie Storing Demiwaterinstallatie, hydrofoor sterillisatie en hydrofoor lab storing Ruimte waar de storing zich bevind onbekend Dhr Thomas 0205985810 | 2020-09-21 00:45
2020-09-21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Storing Demiwaterinstallatie Storing Demiwaterinstallatie, hydrofoor sterillisatie en hydrofoor lab storing Ruimte waar de storing zich bevind onbekend Dhr Thomas 0205985810 | 2020-09-21 08:00
2020-09-21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Storing Demiwaterinstallatie Storing Demiwaterinstallatie, hydrofoor sterillisatie en hydrofoor lab storing Ruimte waar de storing zich bevind onbekend Dhr Thomas 0205985810 | 2020-09-21 08:00
2020-09-18 02:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Diverse osmose installatie verzamelstoring. Dhr Rias 0205985810 | 2020-09-18 02:35
2020-09-17 14:44 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Pompseal lekt MER ruimte 6de atage | 2020-09-18 08:00
2020-09-14 13:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Een van TL lampen in de gang bij onze loge in de p2 garage, dient vervangen te worden. Kan hiervan een melding worden gemaakt. JA Diaz Tamariz - 020 59 87 485 | 2020-09-14 14:30
2020-09-11 09:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer : 6N22 Aard van de storing : 3 tl lampen niet brandt | 2020-09-11 11:00
2020-09-11 09:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | De noodverlichting op -2 in de p2 garage onder de ACTA brand niet.(2 stuks). | 2020-09-11 10:00
2020-09-10 14:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | kliniek 3e etage (carrousels C, D en E) en de InHolland kliniekzaal Zuid 1e etage linker zaal Aard van de storing : temperatuur te warm | 2020-09-10 14:30
2020-09-10 09:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer : 6N-22 Aard van de storing : 3 tl lampen niet brandt | 2020-09-10 10:00
2020-09-05 19:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Storing Acta gebouw. Verzamelstoring in de osmose installatie, Demi water installatie. Dhr. Rene 0205985810 | 2020-09-05 19:55
2020-09-04 16:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0Z40 Aard van de storing : lamp kap eraf , kap ligt op ons afdeling 0N59 May Chan 020-59 80220 | 2020-09-07 10:00
2020-09-03 14:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 6NT01 Aard van de storing : licht stuk May Chan 020-59 80220 | 2020-09-04 08:00
2020-09-03 10:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 6e etage open directieruimte. Er is een rij lampen die het niet doet. Graag laten nakijken. Urgentie klasse : 3 | 2020-09-04 10:00
2020-09-03 09:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 5Z05 Aard van de storing : De kit is los/weg van achterkant de wasbak waardoor deze aan de achterkant lekt. (door schoonmaak dorgegeven) Urgentie klasse : 3 020-59 80220 | 2020-09-03 14:30
2020-09-03 09:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 5Z05 Aard van de storing : De kit is los/weg van achterkant de wasbak waardoor deze aan de achterkant lekt. (door schoonmaak dorgegeven) Urgentie klasse : 3 020-59 80220 | 2020-09-04 07:00
2020-09-03 09:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | dames en heren toiletten op de 9e etage Aard van de storing : De toiletbrillen zitten los (melding via schoonmaak) Urgentie klasse : 3 | 2020-09-04 11:00
2020-09-02 18:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | gbs verzamelstoring Hydrofoor 0205985810 vanmiddag osmose storing met elkaar te maken graag bedieningscentrum bellen om te overleggen | 2020-09-02 19:00
2020-09-02 18:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | gbs verzamelstoring Hydrofoor 0205985810 vanmiddag osmose storing met elkaar te maken graag bedieningscentrum bellen om te overleggen | 2020-09-03 09:00
2020-09-02 14:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | Storing Osmose InstallatieLocatie: AC GEBOUW- ACTA Invoerdatum: 02-09-2020 02:12 Aanvrager: Verbruggen, H.J. Telefoonnummer: +31 20 59 85737 E-mailadres: h.j.verbruggen@vu.nl | 2020-09-03 08:00
2020-09-01 09:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Trap bij 4Z83 Aard van de storing : De verlichting op de trap nabij 4Z83 is de verlichting stuk. Urgentie klasse : 3 | 2020-09-02 08:00
2020-08-31 17:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Osmose installatie geeft verzamel storing 0205985810 | 2020-08-31 18:15
2020-08-31 17:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Osmose installatie geeft verzamel storing 0205985810 | 2020-09-01 09:00
2020-08-27 11:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Ter hoogte 13N03 Aard van de storing : Glas van noodverlichting bord op 13de stuk | 2020-08-27 13:00
2020-08-25 17:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | vochtgehalte lbk te hoog 97 procent rk rz10a bouwdeel b 0205985801 0205985810 | 2020-08-25 17:55
2020-08-24 13:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Diverse noodverlichtingen in het gebouw branden niet | 2020-08-25 09:00
2020-08-24 09:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Lekkende leiding 13N-S01 | 2020-08-24 11:00
2020-08-24 09:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Lekkende leiding 13N-S01 | 2020-09-11 07:00
2020-08-24 09:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Lekkende leiding 13N-S01 | 2020-09-11 07:00
2020-08-20 14:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Begane grond: Op dit moment zijn er voor de toiletten aan de noordzijde twee lampen stuk. | 2020-08-21 09:00
2020-08-19 09:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | Klimaatkamer 11N30 regelmatig in storing. | 2020-08-19 11:00
2020-08-18 20:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Ruimte k1p01f, gaat het alarm af van de vuilwaterput. Mag morgen opgepakt worden. Dhr. Kees Degenhaart 0205985801 | 2020-08-19 11:00
2020-08-18 12:27 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Verzamelstoring osmose installatie | 2020-08-18 14:00
2020-08-18 11:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.50 - Verlichting, calamiteiten, centraal gevoed | Het pictogram los aan het plafond. vlakbij Locatie code is ?vluchtdeur? OZ-00b May Chan : 020-5980220 | 2020-08-18 13:00
2020-08-17 20:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Maximum hygrostaat in de lb van de laboratoria. Dhr. Thomas Bertholet (MBC) 0205985810 | 2020-08-17 20:50
2020-08-17 20:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Maximum hygrostaat in de lb van de laboratoria. Dhr. Thomas Bertholet (MBC) 0205985810 | 2020-08-18 11:00
2020-08-17 18:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Hydrofoor sterilisatie en hydrofoor laboratorium allebei verzamelstroingsalarm. Dhr. Thomas Bertholet MBC 0205985810 | 2020-08-17 18:15
2020-08-12 14:24 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | Verzamelstoring Osmose | 2020-08-12 15:00
2020-08-11 23:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | koude kamer storing 11N30 0205985801 | 2020-08-11 23:30
2020-08-10 09:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | De koude kamer is nu 7 graden i.p.v. 4 graden. Ik weet niet of Cor Semeins dit al gemeld heeft maar het storingslampje van de koude kamer (11N30) gaat, ondanks de laatste reparatie, toch weer af. | 2020-08-10 10:00
2020-08-07 20:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11N30 : Storingslamp je gaat regelmatig aan en uit. (deze is in juli gerepareerd /storing is er nog, zie bijlage) Urgentie klasse : 3 | 2020-08-10 08:00
2020-08-04 17:30 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Het GBS systeem geeft wat meldingen mbt ventilatie Garage ACTA. svp vervolgbon voor de firma TBI AC-ventilatie in sto P2 parkeergarage | 2020-08-05 09:00
2020-08-04 10:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Toilet 11e etage Aard van de storing : lamp stuk herentoilet Urgentie klasse : 3 | 2020-08-05 09:00
2020-07-27 09:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte nummer : 0z60 Aard van de storing : Het is er er g koud. Graag temperatuur hoger zetten. Urgentie klasse : 3 Jeannette Mosselman - 020 59 80 220 | 2020-07-28 08:00
2020-07-24 10:46 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Regelaar in parkeergarage P2 werkt niet, ventilatoren worden niet aangestuurd. Contacpersoon: Alex +31622390976 | 2020-07-24 11:00
2020-07-22 09:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer : op 2Z67 en 2z70 Aard van de storing : TL lamp op d eze kamers zijn defect Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2020-07-23 08:00
2020-07-20 15:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer : 2Z67 Aard van de storing : TL lamp defe ct Urgentie klasse : 3 | 2020-07-21 08:00
2020-07-20 14:41 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 67.30 - Gebouwbeheersvoorzieningen, reg. klimaat en sanitair op afst | Ruimte nummer : 11N30 Aard van de storing : Storingslamp gaat regelmatig aan en uit. Urgentie klasse : 2 We hebben een storing in/van de koude kamer, ruimte 11N30. Het storingslampje gaat regelmatig aan/uit | 2020-07-23 10:00
2020-07-20 14:41 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 67.30 - Gebouwbeheersvoorzieningen, reg. klimaat en sanitair op afst | Ruimte nummer : 11N30 Aard van de storing : Storingslamp gaat regelmatig aan en uit. Urgentie klasse : 2 We hebben een storing in/van de koude kamer, ruimte 11N30. Het storingslampje gaat regelmatig aan/uit | 2020-07-24 10:30
2020-07-14 09:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 46.00 - Beschermlagen | Ruimte nummer : balie SBT op de begane grond achter in de hal Aard van de storing : scherm los v an balie | 2020-07-14 13:00
2020-07-13 13:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De volgende deuren sluiten niet c.q. niet goed: - 4e etage West ? een van de deuren direct als je uit de lift komt sluit niet meer. | 2020-07-13 14:00
2020-07-09 16:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Storing vuilwaterinstallatie AC-AT1006 | 2020-07-09 17:30
2020-07-09 14:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Storing Osmose installatie AC Locatie: AC GEBOUW- ACTA Graag iemand langs sturen voor reparatie. | 2020-07-09 15:00
2020-07-08 08:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Trappenhuis oost + pantry 11e etage ter hoogt van de 11e 12e en 13e verdieping zijn 3 lampen units defect. Ook in de pantry 11de etage lamp defect. Cor Semeins | 2020-07-08 13:00
2020-07-07 10:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.40 - Verlichting, standaard, bewaakt | Ruimte nummer : 0M-7a waskam er Aard van de storing : geen licht Urgentie klasse : 2 May Chan - 020 59 80 220 | 2020-07-07 10:00
2020-07-01 10:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | 4Z12 Aard van de storing : Bord van vluchtroute zit los. Zie bijlages Urgentie klasse : 3 | 2020-07-02 08:00
2020-06-30 10:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 4N-TE1 damestoilet Aard van de storing : Zwanenhals dames toilet lekt Urgentie klasse : 2 May Chan - 020 59 80 220 | 2020-07-01 07:00
2020-06-25 10:12 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | pantry 10e etage Aard van de storing : lekkage uit plafond | 2020-06-25 10:30
2020-06-20 20:12 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 56.00 - Warmtedistributie | Mossinkoff 0205985800 OF 065185968 ACTA: Storing NUON warmtedistributie unit +temperatuur max in TSA 13 & warmtapwater distributie Laagbouw Zuid 1e t/m 5e verdieping. | 2020-06-20 20:14
2020-06-20 20:12 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 56.00 - Warmtedistributie | Mossinkoff 0205985800 OF 065185968 ACTA: Storing NUON warmtedistributie unit +temperatuur max in TSA 13 & warmtapwater distributie Laagbouw Zuid 1e t/m 5e verdieping. | 2020-06-22 07:00
2020-06-17 17:07 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 6e etage damestoilet noord lekt. Jeannette Mosselman - 020 59 80 220 | 2020-06-18 08:00
2020-06-16 14:54 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Putje verstopt garage K1. Zie email 16/6 gestuurd. | 2020-06-17 09:00
2020-06-08 15:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 65.14 - Beveiliging, brand, Brandscheiding | Hoofdinrit P2 rookscherm gaat niet dicht 05.06.2020 13:15:22 CET Rookscherm aan de rechterkant gaat niet dicht. Locatie: P2 PARKEERGARAGE ( ACTA ) | 2020-06-09 10:00
2020-06-08 14:59 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Omschrijving: Afzuig ventilator blijft aan staan P2 Locatie: P2 PARKEERGARAGE ( AC TA ) | 2020-06-09 09:00
2020-06-08 14:57 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Displaybedieningspaneel boosterunit stuk 04.06.2020 16:39:58 CET R Soerdjbali (R_SOERDJBALI) Display bedieningspaneel boosterunit stuk. Locatie: P2 PARKEERGARAGE ( ACTA ) | 2020-06-09 08:00
2020-06-04 13:26 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Het valt mij op dat er op meerdere plaatsen in de vier trappenhuizen lampen stuk zijn. Zou jij een vervangingsronde in willen plannen | 2020-06-09 07:00
2020-06-03 13:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 65.15 - Beveiliging, brand, Brandbestrijdingsmiddelen | Brandslanghaspel lekt inwendig in de grote collegezaal begane grond | 2020-06-03 14:00
2020-06-03 12:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | waterlekkage, mogelijk de afvoer 13N30, lab koude kamer | 2020-06-03 14:00
2020-06-03 10:44 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lamp uit plafond gevallen 7N73 Spoelkeuken | 2020-06-03 13:30
2020-06-02 13:44 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 45.00 - Plafondafwerkingen | Plafondplaat ontbreekt in magazijn begane grond. | 2020-06-02 14:30
2020-06-02 02:04 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Storing Osmose-installatie, geeft een verzamelstoring. Dhr. Steintjes 020-5985810 | 2020-06-02 02:00
2020-05-28 10:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Koperen waterleiding pantry 10de etage lekt wederom. | 2020-05-28 10:00
2020-05-19 11:01 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Storing/melding Acta Ruimte nummer : 2N-T02 Aard van de storing : kraan defect Urgentie klasse : 3 | 2020-05-19 13:00
2020-05-12 14:02 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 1N-79 Geen warm water / 1N-84a Geen warm water | 2020-05-13 11:00
2020-05-12 13:57 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 2Z-T02 Rechter urinoir spoelt niet door | 2020-05-13 09:00
2020-05-12 13:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2Z-09 en 2M-02 - Iedere week bruine drab bij warm water. Ook bij lang spoelen veranderd er weinig | 2020-05-13 08:00
2020-04-21 14:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 1N79 Kleedruimte SBT links en rechts zitten de kranen los 9N-T01 Kraan blijft doorlopen. Op dit moment hoofdkraan dicht gedraaid 9N-T02 Kraan blijft doorlopen. Op dit moment hoofdkraan dicht gedraaid | 2020-04-22 09:00
2020-04-16 12:47 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting doet het niet 3ZT4 wasruimte- dames | 2020-04-16 14:00
2020-04-15 15:29 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5 LED armaturen in de centrale hal doen het niet | 2020-04-15
2020-04-05 10:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Chef vd dienst Juliana +31205982244 Hevige Lekkage acta parkeerdek -2 lekkage aan de TSA. Technicus Mitchell Nuijens pakt het met sp oed op. | 2020-04-05 10:10
2020-04-05 10:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Chef vd dienst Juliana +31205982244 Hevige Lekkage acta parkeerdek -2 lekkage aan de TSA. Technicus Mitchell Nuijens pakt het met sp oed op. | 2020-04-06 10:00
2020-04-05 10:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Chef vd dienst Juliana +31205982244 Hevige Lekkage acta parkeerdek -2 lekkage aan de TSA. Technicus Mitchell Nuijens pakt het met sp oed op. | 2020-04-06 13:00
2020-04-01 13:41 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Controleronde verlichting algemene ruimtes | 2020-04-02 10:00
2020-04-01 13:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Controleronde noodverllichting | 2020-04-02 08:00
2020-03-12 14:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0ZT01 2e dames toilet Aard van de storing : lamp kapot Urgentie klasse : 3 | 2020-03-13 07:00
2020-03-12 09:52 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lamp stuk 4NT02. Volgens melder is deze vorige week niet vervangen. | 2020-03-12 10:00
2020-03-09 11:04 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Compressor 2 van de persluchtinstallatie lekt olie. | 2020-03-09 11:00
2020-03-05 14:12 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 4NT02 Aard van de storing : licht stuk | 2020-03-06 07:30
2020-03-04 14:44 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 3T01 Aard van de storing : 3 lampen stuk. Nog maar 1 doet het Urgentie klasse : 3 | 2020-03-05 08:00
2020-03-02 14:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 6NT02 Aard van de storing : lamp stuk toilet Urgentie klasse : 3 Romy Dokter - 020 59 80 220 | 2020-03-03 08:00
2020-02-26 16:06 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5NT02 Aard van de storing : 2 lampen defect in het herentoilet 5N-T02 Urgentie klasse : 3 | 2020-02-27 09:00
2020-02-26 12:02 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0ZT01 Aard van de storing : In dames toilet groep 0ZT01 is een lamp stuk. Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2020-02-26 14:00
2020-02-25 11:57 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0Z02 Aard van de storing : Het licht in de ruimte doet het niet. Batterijen van de lichtknop zijn al vervangen. Graag laten nakijken. Urgentie klasse : 3 | 2020-02-25 14:00
2020-02-25 11:57 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0Z02 Aard van de storing : Het licht in de ruimte doet het niet. Batterijen van de lichtknop zijn al vervangen. Graag laten nakijken. Urgentie klasse : 3 | 2020-03-02 07:30
2020-02-24 15:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | toilet 7e in de voorruimte Aard van de storing : Lamp stuk Urgentie klasse : 3 | 2020-02-25 09:00
2020-02-24 14:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 0Z02 Aard van de storing : Het is koud in deze ruimte (om 13.30 ). Graag nakijken. Urgentie klasse : 3 | 2020-02-25 08:00
2020-02-19 11:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | wasbak lekt in de pantry 11e ,Jeanette Mosselman 020-59 80220 | 2020-02-19 14:00
2020-02-19 11:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 0N-01 Aard van de storing : 2 TL buizen stuk bij roldeur magazijn | 2020-02-19 13:00
2020-02-17 09:54 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 4Z84 Aard van de storing : Mij is doorgegeven dat de kraan lekt. Urgentie klasse : 3 | 2020-02-17 14:00
2020-02-12 15:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 3ZT03 het water stroomt heel hard uit de kraan zodat kleding kletsnat wordt SVP nakijken | 2020-02-13 10:00
2020-02-11 09:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 2Z-67 SBT Aard van de storing : licht niet op volle sterkte (Toegang tot deze kamer kan tussen 12.00-13.45 uur ) | 2020-02-11 13:00
2020-02-07 14:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 1Z01 Aard van de storing : waterlekkage uit het plafond, vlakbij elektra!! Bij unit B Urgentie klasse : 1 | 2020-02-07 15:00
2020-02-06 09:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | 12e noordzijde gang, geen licht. | 2020-02-06 11:00
2020-02-03 15:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 13N16 : Temperatuur loopt op, waarschijnlijk storing | 2020-02-03 16:50
2020-01-29 14:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | damestoilet begane grond: achterste toilet verstopt | 2020-01-30 08:00
2020-01-29 13:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 6N22 Aard van de storing : temperatuur 1 graad verhogen | 2020-01-29 13:30
2020-01-28 11:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | gang bij ruimte 0N49: Lamp in gang stuk | 2020-01-29 08:00
2020-01-22 12:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Het toilet is verstopt. Graag naar laten kijken. 2aT01 2e toilet | 2020-01-23 10:30
2020-01-20 16:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | pantry 3e etage Aard van de storing: De koelkast heeft geen stroom. Hij koelt niet en ook de lamp is niet aan. SVP nakijken Urgentie klasse : 3 | 2020-01-21 13:30
2020-01-20 07:22 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | pxc07 R-1ka wateroverlast tr Elektronishce regelkast | 2020-01-18 09:00
2020-01-16 09:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Locatie 7N38 Aard van de storing : lampen stuk | 2020-01-17 07:30
2020-01-15 15:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Locatie 2Z T02. Ik kreeg net van een pati?nt te horen dat van de heren wc het water blijft doorlopen. Graag naar laten kijken voordat het gaat overstromen. Urgentie klasse: 2 | 2020-01-15 15:15
2020-01-13 11:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Onze lichtschakelaar functioneert niet meer goed. Je kan niet meer aan of uit zetten. 4M22 4e etage ortho | 2020-01-13 14:00
2020-01-10 12:54 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Koofverlichting Atrium diverse defecten middenzijde. | 2020-01-10 13:00
2020-01-09 09:52 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Begane grond bij pantry. 1 spot defect en 1x TL in gangetje | 2020-01-09 11:00
2020-01-09 09:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Op de 11e verdieping zijn in de gang 4 lampen defect. Het gaat om 1 TL-unit en 2 kleine lampen in de gang bij de toiletten / pantry. J Mosselman 0205980220 | 2020-01-09 11:00
2020-01-09 08:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | In ruimte 4Z-60 zit een mengkraan waar alleen maar heet water uitkomt. Gevaarlijke situatie voor mensen die denken koud water te pakken | 2020-01-09 08:30
2020-01-08 17:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 10NT01 Aard van de storing : Op de tiende etage lekt de kraan bij het damestoilet Urgentie klasse : 3 | 2020-01-09 10:30
2020-01-08 17:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2M04 Aard van de storing : Kraan in kamer 04 links bij SBT spuit het van er van alle kanten uit als ze hem open draaien: morgenochtend vroeg voor 8.00 uur | 2020-01-09 07:30
2020-01-06 14:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT05 + 5z04B Aard van de storing : lampen stuk Urgentie klasse : 3 | 2020-01-07 08:00
2020-01-06 09:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ik wil graag een defecte plafondlamp doorgeven op de 13e etage, in de gang ter hoogte van het damestoilet. | 2020-01-06 10:00
2020-01-06 09:36 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 3NT02 Aard van de storing : Defecte lamp in de toilet Urgentie klasse : 3 | 2020-01-06 11:00
2020-01-02 08:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 62.20 - Krachtstroom, laagspanning, onbewaakt | Koffiecorner in de hal: geen stroom op kassa Urgentie klasse : 1 CP: Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2020-01-02 08:30
Applied filters: Bezoeksoort is Storingen Jaar melding is 2020 DossierNaam is VU ACTA Bezoeksoort is Garantie, Reparaties, or Storingen