## Export
RegistratieTijd | Bezoeksoort | DossierNaam | RegistratieDoorloop | Prioriteit | Installatie | MeldingsTekst | Uitvoerdatum
2021-12-28 09:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Geluids overlast in de parkeer garage P2. Ventilatie draait vol en loopt aan. | 2021-12-28 12:35
2021-12-27 03:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | lbk dreunt door parkeergarage , acta , maakt enorm veel lawaai , mogelijk kan er schade onstaan Kees 0205985810 | 2021-12-27 03:48
2021-12-26 19:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Lekkage in warm tapwatersysteem. Ruimte -2 Dhr. Peter Hofland 0205985801 | 2021-12-26 19:15
2021-12-23 15:25 | Storingen | VU ACTA | a - In behandeling | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Bij het uitzetten van de verlichting in de grote collegezaal blijft de helft van de lampen branden. Graag nakijken voor de kerstsluiting. Ruimte: AC-0N59 Zit-/ werkruimte Mw. Mosselman - 020 59 80 220 | 2021-12-24 09:00
2021-12-23 12:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 2N00 Gang Kan ik via deze weg een melding maken over een loshangende lampen kap op de 2de etage? Het is boven behandelunit E3. De kap hangt al weken los en ziet er gevaarlijk uit. | 2021-12-23 14:00
2021-12-23 11:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 7N01 Restaurant. De beveiliging meld dat de verlichting moeilijk uitgaat op de 7e etage. Batterijen?? Graag nakijken zodat de verlichting tijdens de sluitingsperiode uit kan. | 2021-12-23 13:00
2021-12-21 16:58 | Storingen | VU ACTA | a - In behandeling | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | kleedkamer vd student ; kraan werkt niet 5ZT4 Wasruimte - heren | 2021-12-22 10:00
2021-12-21 16:58 | Storingen | VU ACTA | a - In behandeling | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | kleedkamer vd student ; kraan werkt niet 5ZT4 Wasruimte - heren | 2022-01-07 08:00
2021-12-21 14:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte: AC-0N00 Gang Er is een TL stuk in de gang voor ruimte 0 N-59 | 2021-12-22 08:00
2021-12-17 11:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 6N00 Gang Het toilet zit verstopt | 2021-12-17 14:00
2021-12-17 11:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Het toilet zit verstopt 6N00 Gang 0N01 Omkleedruimte | 2021-12-17 14:00
2021-12-16 14:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | de luchtbehandeling op de 12e etage is uitgevallen AC-13N37 Zit- / werkruimte | 2021-12-17 07:00
2021-12-07 18:50 | Storingen | VU ACTA | b - Voorlopig hersteld | Normaal | 53.00 - Water | Leiding TSA 13 lekt, ruimte R -1 KA, parkeergarage. Isolatie reeds verwijderd, wellicht al bekend? Dhr Alex 0205985810 | 2021-12-07 18:50
2021-12-07 18:50 | Storingen | VU ACTA | b - Voorlopig hersteld | Normaal | 53.00 - Water | Leiding TSA 13 lekt, ruimte R -1 KA, parkeergarage. Isolatie reeds verwijderd, wellicht al bekend? Dhr Alex 0205985810 | 2022-02-17
2021-12-06 16:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | In ruimte 4M14 lekt het vanuit het plafond. Sjon (van CW&D) heeft de storingsdiens als het goed is al gebeld. AC-4M14 Balie | 2021-12-06 17:00
2021-12-06 11:13 | Storingen | VU ACTA | b - Voorlopig hersteld | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | Lekkage? 2Z00 Gang patient heeft het volgende doorgegeven, dit is op de 2e etage kliniek zaal plafond vlakbij carrousel E4 ; 2 plafond linker en rechterkant. | 2021-12-06 14:00
2021-12-06 11:13 | Storingen | VU ACTA | b - Voorlopig hersteld | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | Lekkage? 2Z00 Gang patient heeft het volgende doorgegeven, dit is op de 2e etage kliniek zaal plafond vlakbij carrousel E4 ; 2 plafond linker en rechterkant. | 2021-12-07 07:00
2021-12-06 11:13 | Storingen | VU ACTA | b - Voorlopig hersteld | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | Lekkage? 2Z00 Gang patient heeft het volgende doorgegeven, dit is op de 2e etage kliniek zaal plafond vlakbij carrousel E4 ; 2 plafond linker en rechterkant. | 2021-12-17
2021-12-01 16:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | in de gang tussen 11N14 en 11N58 is een lamp defect 020 59 80872 | 2021-12-02 13:00
2021-12-01 13:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 6N08 Zit- / werkruimte De luchttoevoer of afzuiging maakt veel lawaai. Kan hiernaar gekeken worden. | 2021-12-02 07:00
2021-11-29 14:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Geen licht. AC-0ZT1 Wasruimte - dames | 2021-11-30 09:00
2021-11-29 10:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In de liften hal is een lamp defect AC- 11N00 Gang Cor Semeins - 020 59 80 872 | 2021-11-29 13:00
2021-11-25 10:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Licht blijft branden. 6N63 Zit- / werkruimte | 2021-11-25 13:00
2021-11-25 09:06 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | temperatuur staat op 8 C en het storingslampje brandt Defect of technische storing melding (overig) AC-11N30 Klimaatruimte | 2021-11-25 10:00
2021-11-23 13:46 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Alex en Shawn met hoogwerker: Er zijn in het Atrium diverse lichtbronnen defect, ongeveer 10. Deze bevinden zich op diverse hoogtes, graag vervangen. | 2021-11-24 08:00
2021-11-23 13:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 10NP1 Portaal Lamp defect. | 2021-11-24 07:00
2021-11-23 12:01 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-2ZT4a Toilet - mindervalide Urgentie Urgentie 2 Licht in de WC is defect. | 2021-11-23 14:00
2021-11-23 10:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | AC-4Z00a G Op de 4e etage, op zaal, naast de röntgen box aan de raamkant staat een werkblok met het techniek apparaat en een aantal PC. De schoonmaker geeft aan dat daar elke ochtend een behoorlijke plas water ligt. Zou jij hier naar willen laten kijken? | 2021-11-23 13:00
2021-11-23 09:14 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 3ZT1 Wasruimte - dames Verlichting defect Richard Jansz - 020 59 80 220 | 2021-11-23 11:00
2021-11-22 15:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | bij ingang lab is een tl defect Verlichting defect AC-11N14 Laboratorium | 2021-11-23 07:30
2021-11-22 15:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Kamer 2Z63 te warm graag 1 graad koeler! !! Klimaatbeheersing (te warm/te koud) AC- 2Z63 Behandelruimte | 2021-11-23 09:30
2021-11-18 16:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | AC-0ZT2a Toilet - heren Toiletbril ligt los. | 2021-11-22 07:00
2021-11-16 12:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 11N00 Gang de lekkage in het gootsteenkastje is helaas nog niet verholpen. Alex heeft er laatst ook al naar gekeken en toen een afvoer vast gezet. helaas staat er nu weer water in het kastje. | 2021-11-16 15:00
2021-11-16 12:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 11N00 Gang de lekkage in het gootsteenkastje is helaas nog niet verholpen. Alex heeft er laatst ook al naar gekeken en toen een afvoer vast gezet. helaas staat er nu weer water in het kastje. | 2021-11-23 11:00
2021-11-16 12:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 11N00 Gang de lekkage in het gootsteenkastje is helaas nog niet verholpen. Alex heeft er laatst ook al naar gekeken en toen een afvoer vast gezet. helaas staat er nu weer water in het kastje. | 2021-11-26 07:00
2021-11-15 12:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Voor ruimte 6N-85 is een TL stuk. Verlichting defect AC-6M00 Gang | 2021-11-16 08:00
2021-11-15 10:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In ruimte 2zt04 is de verlichting stuk Verlichting defect AC-2ZT4a Toilet - mindervalide | 2021-11-15 13:00
2021-11-11 14:32 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Spotjes lifthal 8ste etage lampen graag vervangen. | 2021-11-12 08:30
2021-11-11 14:30 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Noodverlichting 8ste verdieping defect graag vervangen. | 2021-11-12 07:30
2021-11-10 14:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Graag alle in het pand noodverlichtingsbordjes nakijken. In ieder geval op de 8e en in het magazijn BG zijn er stuk.Dit in verband met veiligheid. Geen urgentie aangegeven. HJY Mosselman - 020 59 80 220 | 2021-11-11 11:00
2021-11-10 14:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | in het 1e toilet van de dames op de 12e etage is een lamp stuk. AC-12NT1a Toilet - dames 02 59 80 220 | 2021-11-11 09:00
2021-11-10 14:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | AC-13NT1 Wasruimte - dames De verlichting in het damestoilet op de 13e etage is stuk. Graag naar laten kijken. | 2021-11-11 10:00
2021-11-05 10:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De schuifdeur op de 6e etage werkt niet goed. Gaat soms niet open. Monique zegt 'magneetkastje los' ? Graag naar laten kijken. Urgentie 3 AC-6N00 Gang | 2021-11-05 09:00
2021-11-05 09:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | AC-11N00 Gang In het gootsteenkastje van de pantry lekt al langere tijd iets. De technische mannen hebben er al vaker naar gekeken maar het was onduidelijk waar het water vandaan kom t. Ik heb wat proberen te ontdekken en ik vermoed dat het van de koffieautomaat komt. | 2021-11-05 14:00
2021-11-05 09:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte: AC-12N00 Gang In het trappenhuis aan de west zijde is de velichting defect tussen de 12e en 13e verdieping. | 2021-11-05 13:00
2021-11-03 11:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Ventilatie in parkeergarage op hoge toeren zetten wegens benzinelucht. P2 - onder ACTA/ O2. Verzoek om ook telefonisch contact op te n emen na aanpassing. Dhr. Rob Kolk - 020 598 58 01/ 020 598 58 10 | 2021-11-03 15:00
2021-11-02 11:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect. Op de gang en voor de toiletten zijn diverse lampen stuk. Graag vervangen. AC-13N00a Gang | 2021-11-02 13:00
2021-10-28 13:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | TL boven Balie is defect ruimte 2Z01 ruimte: AC-2Z01 Balie | 2021-10-28 15:00
2021-10-27 18:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Twee urinoirs werken niet 2ZT2a Toilet - heren RM Aalders Tel.:+31 20 59 80268 | 2021-10-28 13:00
2021-10-27 13:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 11N00 ter hoogte van de kopieermachine is een lamp defect 020 59 80872 | 2021-10-28 07:30
2021-10-25 08:52 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte 1Z01(1Z40a?) Behandelruimte Wij ontvingen wat opmerkingen over dat het in de kliniek op de 1e etage aan de zuidzijde erg warm zou zijn. Zouden jullie dit willen bekijken en eventueel (indien mogelijk) de temperatuur wat naar beneden bijstellen? | 2021-10-25 14:00
2021-10-22 09:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | in het trappenhuis westzijde is 1 TL balk defect 11N00 Gang | 2021-10-22 12:00
2021-10-21 10:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | De achterste wc in 6NT01 heeft een losse wc bril en hij blijft voortdurend water doorspoelen. Vooral dat laatste lijkt mij ongewenst en is waterverspilling. 6NT1a Toilet - dames Urgentie 2 | 2021-10-21 15:00
2021-10-21 10:01 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte 1Z-01 (kliniek) 1e etage, erg warm aan de zuidzijde 1Z01 Behandelruimte | 2021-10-21 14:00
2021-10-21 10:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | In het gootsteenkastje van de pantry lekt iets. er is al eerder naar gekeken (door John) maar nu lekt het weer (nog steeds??)11N00 Gang | 2021-10-21 16:00
2021-10-20 10:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 27.00 - Daken | Het dak van het Aacta gebouw (6e) ligt vol met witte snippers en andere natuurlijke materialen die de afvoeren laten verstoppen. Graag een (schoonmaak-) actie dat het water goed wegloopt en lekkages kunnen worden voorkomen. Als e.e.a. op het dak van de 13e | 2021-10-22 13:00
2021-10-19 11:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse verlichting defect algemene ruimtes | 2021-10-19 13:30
2021-10-19 10:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Er zijn in het Atrium diverse lichtbronnen defect, ongeveer 10. Deze bevinden zich op diverse hoogtes, graag vervangen. 0M00 Ontvangsthal / wachtruimte | 2021-10-21 10:00
2021-10-19 09:19 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect. gloeilamp defect Ruimte AC-5Z04a Opslag Lucien firma GOM | 2021-10-19 13:00
2021-10-18 09:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Vastzetten nooduitgang bordje Nooduitgang bordje bij de zij-ingang hangt los. 0Z00 Gang | 2021-10-18 12:00
2021-10-18 09:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | De wasbak lekt in de werkruimte aan de kant van InHolland. 5Z03a Werkkast HJY Mosselman Tel.:+31 20 59 80220 | 2021-10-18 11:00
2021-10-15 13:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Verlichting defect Lamp boven koffiezetapparaat defect AC-12N00c Gang AJ Feilzer Tel.:+31 20 59 80221 | 2021-10-18 07:30
2021-10-15 08:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Siemens luchtklep vervangen LBK laboratoria afzuiging | 2021-10-16 07:30
2021-10-14 09:36 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Urinoir komt geen water uit. AC-2ZT2 Wasruimte - heren | 2021-10-14 14:00
2021-10-13 16:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | TL buis stuk in de gang tegenover ruimte 2N-51 RM Aalders Tel.:+31 20 59 80268 Ruimte AC-2N00 Gang | 2021-10-14 13:00
2021-10-13 16:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lamp stuk in de pantry 3N38 Voorruimte | 2021-10-14 13:00
2021-10-13 14:52 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 7de etage lifthal diverse verlichting defect | 2021-10-14 10:00
2021-10-13 11:39 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lamp stuk in de lifthal voor lift 5 AC-0NP1 Portaal | 2021-10-14 08:00
2021-10-13 10:17 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Vriendelijk verzocht om even naar de lekkage te komen kijken. 4M02 Rontgenruimte | 2021-10-13 13:00
2021-10-13 10:17 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Vriendelijk verzocht om even naar de lekkage te komen kijken. 4M02 Rontgenruimte | 2021-10-14 07:00
2021-10-13 08:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | GBS storing koudekamer 11N30 | 2021-10-13 08:00
2021-10-07 08:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11 de verdieping koude problemen. Assistentie Firma Ijskoud | 2021-10-07 08:00
2021-10-07 08:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11 de verdieping koude problemen. Assistentie Firma Ijskoud | 2021-10-07 08:00
2021-10-06 12:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.20 - Vaste sanitaire voorzieningen, bijzonder | WC bril los | 2021-10-12 12:30
2021-10-04 12:04 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | verlichting stuk in ruimte 4m014. AC-0N59 Zit- / werkruimte | 2021-10-06 13:00
2021-10-04 11:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Parkeergarage P2 Gustav Mahlerlaan 3000, 1 081 LA, Amsterdam In de gang boven de witgoedbak is een led balk defect. Erwin van bentum 020 59 87240 | 2021-10-11 13:00
2021-09-30 12:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-0N59 Zit- / werkruimte Urgentie Urgentie 2 In ruimte 0z-T01 is in het achterste dames toilet de lamp stuk. | 2021-10-01 07:30
2021-09-29 17:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | diverse gbs meldingen luchtbehandeling laboratoria Prio 3 Geen specifiek ruimtenummer vermeld. Dhr van Tricht - 020 59 833 93 | 2021-10-06 14:00
2021-09-28 11:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Urgentie 2 AC-11N00 Gang De witte knop om de schuifdeuren te bedien en is defect, hij doet het heel slecht. Je moet hem zelfs heen en weer bewegen voo rdat de schijfdeuren open gaan. | 2021-09-29 12:00
2021-09-28 09:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | de laatste nog niet vervangen oogdouche le kt nu ook. Graag ook deze vervangen. AC-13 N20a Lab ML-II | 2021-09-29 10:00
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-22 10:30
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-23 07:00
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-24 07:00
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-27 07:00
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-27 08:00
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-28 08:00
2021-09-21 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT5 Wasruimte - dames Verlichting defect | 2021-09-28 09:00
2021-09-20 13:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect, het betreft een lamp in de pantry op de 11e etage 11N00 Gang | 2021-09-22 11:30
2021-09-20 08:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur defect of deurdranger los. AC-1N79 Omkleedruimte | 2021-09-20 08:00
2021-09-20 08:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | 2N25 Rond 11:00 was er een kleine stroom storing. Sindsdien hoor ik geen ventilatie meer in mijn kamer en loopt de temperatuur op. Is er nog wel ventilatie? Birgitte Tulp Tel.:+31 20 59 80146 | 2021-09-20 10:00
2021-09-15 17:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Lekkage in box 6, De locatie is 4N-79 box 6 uit de plafond en dat loopt langs de raa m door naar de volgende ruimte. Urgentie 3 Jannet Ayoubi | 2021-09-16 10:00
2021-09-15 14:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 0N38 Voorruimte De Dranger van deur 0N38 is weg. Graag vervangen. | 2021-09-15 15:00
2021-09-15 10:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Defect of technische storing melding (over ig) Tussen carousel A en F is er geen stroom, voor de computer en scan apparaat voor de rontgen. Graag ASAP regelen ! 2z40 AC-4Z40a Behandelruimte | 2021-09-15 10:00
2021-09-14 15:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Lekkage in het kastje onder de gootsteen. onduidelijk waar het vandaan komt 020 59 80873 AC-11N38 Voorruimte | 2021-09-15 14:00
2021-09-14 15:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Lekkage in het kastje onder de gootsteen. onduidelijk waar het vandaan komt 020 59 80873 AC-11N38 Voorruimte | 2021-09-16 11:00
2021-09-14 13:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Waterdetector aangesproken op RZ-06A Gbs melding binnengekomen van waterdetector 6N86a Computerzaal | 2021-09-14 14:00
2021-09-07 13:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 13N20 Lekkage oogdouche. Afgelopen week al 1 oogdouche met lekkage gemeld. | 2021-09-08 09:00
2021-09-07 13:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 13N20 Lekkage oogdouche. Afgelopen week al 1 oogdouche met lekkage gemeld. | 2021-09-09 08:00
2021-09-07 13:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 13N20 Lekkage oogdouche. Afgelopen week al 1 oogdouche met lekkage gemeld. | 2021-09-29 08:00
2021-09-07 13:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Ruimte AC-1N05d Behandelruimte Het gaat om behandelruimte op de 4de etage, kraan gaat vanzelf aan en ook weer uit. | 2021-09-08 08:00
2021-09-07 13:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Ruimte AC-1N05d Behandelruimte Het gaat om behandelruimte op de 4de etage, kraan gaat vanzelf aan en ook weer uit. | 2021-09-09 09:00
2021-09-03 15:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | De oogdouche in ruimte 13N20 binnen het lab lekt AC-13N20a Lab ML-II. | 2021-09-06 08:00
2021-09-03 15:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | De oogdouche in ruimte 13N20 binnen het lab lekt AC-13N20a Lab ML-II. | 2021-09-07 07:00
2021-09-02 15:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Toilet loopt niet goed door, in de parkeerloge K1-P01 | 2021-09-03 10:00
2021-09-02 09:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 64.20 - Communicatie, overdracht van geluid/spraak | AC-1M01 Sterilisatieruimte ML-I Intercom systeem Airphone LEF-3 is defect. Dit intercom systeem verbindt de volgende ruimtes met elkaar (unit op elke etage): 1M-01, 2Z-02, 3Z-02 en 4Z-02. Misschien defecte batterij of anders bedrading? | 2021-09-02 11:00
2021-08-27 13:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-0ZT1 Wasruimte - dames Verlichting defect, 1e toilet | 2021-08-30 08:00
2021-08-26 09:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-4M14 Balie TL buis stuk 2x | 2021-08-27 08:00
2021-08-24 15:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 2ZT2 Wasruimte - heren Kraan van wasbak druppelt constant | 2021-08-25 10:00
2021-08-24 15:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 2ZT2 Wasruimte - heren Kraan van wasbak druppelt constant | 2021-08-27 11:00
2021-08-24 14:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Sanitaire voorziening defect, de twee linkse urinoirs krijgen geen spoelwater. 2ZT2 Wasruimte - heren | 2021-08-25 09:00
2021-08-20 15:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect dames toilet beg.grond Urgentie 3, AC-0NT1 Wasruimte - dames | 2021-08-23 08:00
2021-08-20 13:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse lampen defect algemene ruimtes | 2021-08-20 13:00
2021-08-17 09:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Licht defect + wasbak verstopt. AC-2NT2 Wasruimte - heren | 2021-08-18 10:00
2021-08-17 09:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | In het lab hangt een vreemde gas-achtige lucht. Ook leek het er wat warmer dan normaal. Is er iets veranderd aan de ventilatie / klimaatbeheersing? AC-11N58a Lab ML-III | 2021-08-17 11:00
2021-08-16 09:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Wasbak lekkage 2ZT1 Wasruimte - dames. | 2021-08-16 10:00
2021-08-12 09:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 0NT2a Toilet - heren, toiletbril zit los | 2021-08-12 11:00
2021-08-11 08:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | TL lamp defect in de gang voor ruimte AC- 0N34. | 2021-08-11 10:00
2021-08-10 11:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | lamp defect - graag vervangen AC-13NT2a Toilet - heren | 2021-08-11 07:00
2021-08-09 15:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Licht achterste toilet stuk AC-4NT1 Wasruimte - dames | 2021-08-10 07:30
2021-08-09 09:46 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | LG-koelunit 11N26 is defect | 2021-08-09 10:00
2021-08-05 10:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 56.00 - Warmtedistributie | Bijzonder warm in ruimte 4N-83. | 2021-08-06 13:00
2021-08-05 08:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-4M12 Röntgenruimte De lichtsensor werkt niet meer. | 2021-08-05 10:00
2021-08-05 08:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-4M12 Röntgenruimte De lichtsensor werkt niet meer. | 2021-08-09 13:00
2021-08-05 08:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte AC-4M12 Röntgenruimte De lichtsensor werkt niet meer. | 2021-08-09 13:00
2021-08-04 11:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | AC-3N92 Zit- / werkruimte lekkage * helaas geen verdere details, medewerker is niet te bereiken | 2021-08-04 14:00
2021-08-04 11:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | AC-11N62 Werkgroepruimte - vlak, los meubilair Het slot knippert eerst rood voordat het open gaat, er lag een pen in de ruimte en die blijkt uit een scharnier te komen (de pen ligt nu in 11N25 op mijn bureau). | 2021-08-04 13:00
2021-08-04 09:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Lekkage, er komt water uit het plafond AC-11N58a Lab ML-III | 2021-08-04 13:00
2021-08-02 20:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | Weerstation de waardes springen alle kanten op. Is ergens iets niet goed. Dhr. Jos 0205985810 | 2021-08-02 20:45
2021-08-02 20:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | Weerstation de waardes springen alle kanten op. Is ergens iets niet goed. Dhr. Jos 0205985810 | 2021-08-04 10:00
2021-07-29 12:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Zeker 10 werkplekken doen het niet op een groep (SPOED). 29/07/2021 (N.v.O) Na contact te hebben gehad met de Acta servicedesk, gaat het om ruimte AC-12N37. | 2021-07-29 13:00
2021-07-29 10:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Toiletrolhouder in de invalidetoilet hangt los en een rioleringsprobleem, vaak bij doortrekken komt het water tot aan de rand van de pot en begint de wasbak water te spugen uit het afvoerrooster. AC-2Z01 Balie | 2021-07-30 11:00
2021-07-28 11:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Stroomuitval Ruimte: AC-0ME1 Installatieruimte Acta lbh RN-09A thermische overbelasting energie terug win pomp. | 2021-07-28 10:00
2021-07-28 11:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Stroomuitval Ruimte: AC-0ME1 Installatieruimte Acta lbh RN-09A thermische overbelasting energie terug win pomp. | 2021-08-10 08:00
2021-07-28 11:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Stroomuitval Ruimte: AC-0ME1 Installatieruimte Acta lbh RN-09A thermische overbelasting energie terug win pomp. | 2021-08-10 08:00
2021-07-28 09:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | In ruimte 4ZT02 het toilet blijft van 1 van de toiletten het water stromen. Graag naar laten kijken. | 2021-07-28 12:30
2021-07-26 15:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Vuilwaterpomp (P2) verstopt waardoor water naar loge gaat. | 2021-07-26 16:30
2021-07-23 16:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 45.00 - Plafondafwerkingen | Spiegel ophangen bij de goederenlift. De spiegel ligt in kamer 2Z-02, graag daar ophalen. | 2021-07-26 09:00
2021-07-23 10:02 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Lekkage in / nabij röntgenruimte AC 4M-06. | 2021-07-23 13:00
2021-07-23 10:02 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Lekkage in / nabij röntgenruimte AC 4M-06. | 2021-07-29 09:30
2021-07-22 14:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Lekkage bij afvoer van de wasbak ruimte 2n38. | 2021-07-23 08:00
2021-07-20 16:01 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 4N- P01 Voorruimte liften: hiervan is de midden deur knop (waarmee de deur open gaat) defect. Het is altijd een vraag of je het naar boven of beneden moet klikken. | 2021-07-21 09:00
2021-07-20 16:01 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 4N- P01 Voorruimte liften: hiervan is de midden deur knop (waarmee de deur open gaat) defect. Het is altijd een vraag of je het naar boven of beneden moet klikken. | 2021-07-23 13:00
2021-07-20 09:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De schuifdeur tussen de liften en de gang op de 6e verdieping ging niet open, ondanks meerdere keren op de knop(binnenkant) of pas aanbieden bij paslezer (buitenkant). Na ongeveer een halve minuut nogmaals geprobeerd, toen lukte het wel. | 1900-01-01
2021-07-20 09:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De schuifdeur tussen de liften en de gang op de 6e verdieping ging niet open, ondanks meerdere keren op de knop(binnenkant) of pas aanbieden bij paslezer (buitenkant). Na ongeveer een halve minuut nogmaals geprobeerd, toen lukte het wel. | 2021-07-21 13:00
2021-07-20 09:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte. AC-13N38 Voorruimte 1 lamp lamp is defect. | 2021-07-22 10:00
2021-07-19 16:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Wederom lekkage AC-4M06 Röntgenruimte. | 2021-07-20 08:00
2021-07-19 16:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Wederom lekkage AC-4M06 Röntgenruimte. | 2021-07-21 08:00
2021-07-19 10:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | N.a.v. een gbs storing heeft onze monteur een lekkage waargenomen t.b.v. het warme (tap)water vanuit de W-schacht op de 10e verd. Noordzijde. Monteur is al bezig met een tijdelijke noodoplossing / herstel. | 2021-07-19 09:00
2021-07-19 10:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | N.a.v. een gbs storing heeft onze monteur een lekkage waargenomen t.b.v. het warme (tap)water vanuit de W-schacht op de 10e verd. Noordzijde. Monteur is al bezig met een tijdelijke noodoplossing / herstel. | 2021-07-22 08:00
2021-07-19 10:30 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Stroom uitgeschakeld door CCE, om de piep van het alarm systeem uit te zetten. Dit houdt ook in dat de brandmeldcentrale ook uit staat. AC-0M00 Ontvangsthal / wachtruimte | 2021-07-19 13:00
2021-07-15 15:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Volgens de bewoner van 11N13 (Menghong Li) doen de lampen aan de raamzijde het minder goed. | 2021-07-16 10:00
2021-07-14 15:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | ik wil graag een melding maken van de lampen aan de achterwand bij de Coffeecare Koffiecorner. Aan de achterwand mist een strip over een van de led lampen, recht bovenin. En links boven de oven hangt zo een zelfde strip los. | 2021-07-15 10:00
2021-07-14 14:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.20 - Centrale elektrotech. voorzieningen, aarding | In ruimte 0Z-02 zijn twee wall outlets / w.c.d.'s defect. Het gaat om AOZTE05Z1-174 en AOZTE05Z1- 163. Graag herstellen / vervangen. | 2021-07-14 14:30
2021-07-12 16:32 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Sensoren komen moeilijk uit masking/ schakel niet in. Graag nazien/vervangen indien nodig. AC- 6N09 Zit- / werkruimte. | 2021-07-13 08:00
2021-07-12 10:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect 3N-T02 (niet in de lijst te vinden). Lamp boven wasbak. | 2021-07-12 11:00
2021-07-09 08:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting herentoilet defect, 6e etage, noordkant, nabij 6N-22. | 2021-07-09 10:00
2021-07-07 12:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het herentoilet op de 11e verdieping is de lamp boven de wasbak stuk; AC-11NT2 | 2021-07-07 14:00
2021-07-07 12:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het trappenhuis aan de westzijde is een lamp stuk op de 12e verdieping. | 2021-07-07 13:00
2021-07-06 11:09 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Vuilwaterpomp -2 defect. | 2021-07-06 13:00
2021-07-06 11:09 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Vuilwaterpomp -2 defect. | 2021-07-06 13:00
2021-07-05 14:24 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | De automatische deur bij 2z16/2z15 werk nog maar aan 1 kant. Graag nakijken. | 2021-07-05 15:00
2021-07-02 09:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | In ruimte 11N26 hangt een airco welke niet meer werkt, IJSKOUD NR : 125607. Graag achterhalen wat de oorzaak is, en/of aangeven of fa. IJskoud hiervoor dient aangestuurd worden. | 2021-07-02 10:00
2021-07-01 09:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Storing/melding Acta : Ruimte nummer : op gang bij 3n32 Aard van de storing : lawaai vanuit het plafond Urgentie klasse : 2 | 2021-07-01 13:00
2021-06-30 12:52 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Kunnen jullie naar de onderstaande melding komen kijken. Storing/melding Acta : Ruimte nummer : 3nT01 Aard van de storing : In het achte rste dames toilet is de lamp stuk. Urgentie klasse : 3 | 2021-06-30 12:00
2021-06-29 13:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer: 4Z-02, 4Z-03 en 4ZLS01 Aard van de storing: Het licht blijft aan, gaat niet uit. | 2021-06-30 08:00
2021-06-29 13:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting achterin ruimte ruimte K1-P03 in de p2 garage op -1 brandt de verlichti ng niet. | 2021-06-29 14:00
2021-06-26 23:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Wederom Wateroverlast. Het is nu erger geworden, water komt naar boven bij de parkeergarage -1. Alex 0205985810 | 2021-06-26 23:45
2021-06-22 10:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | Het lijkt wel alsof de deurpost iets is ve rbogen en waardoor de deur blijft ergens h aken aan de rand Ruimte nummer: 10n-37 | 2021-06-22 11:00
2021-06-21 14:32 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Ruimte nummer : 13n30 Aard van de storing : lekkage vanu it het plafond Urgentie klasse : 2 | 2021-06-21 15:00
2021-06-21 14:32 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Ruimte nummer : 13n30 Aard van de storing : lekkage vanu it het plafond Urgentie klasse : 2 | 2021-06-22 07:00
2021-06-21 08:07 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.40 - Verlichting, standaard, bewaakt | herendouche 5e Aard van de storing : de lamp gaat soms niet aan. Graag storing achterhalen en verhelpen | 2021-06-21 11:00
2021-06-21 08:07 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.40 - Verlichting, standaard, bewaakt | herendouche 5e Aard van de storing : de lamp gaat soms niet aan. Graag storing achterhalen en verhelpen | 2021-06-25 07:00
2021-06-20 21:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | VU ACTA Storing vuilwaterput, zou het nu bank staan in de kelder. Thomas 020-5985810 | 2021-06-20 21:20
2021-06-18 11:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Storing / melding ACTA Ruimte nummer: 4Z-T0 4 Aard van de storing: 1 toi let geen licht Urgentie klasse: 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2021-06-21 13:00
2021-06-18 10:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | gebouw/verdieping/ruimte/locatieStoring / melding ACTA Ruimte nummer: 2z-t0 2 heren urinoir Aard van de storing: geen water spoelt niet door Urgentie klasse: 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2021-06-21 10:30
2021-06-17 10:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | 6N09 Aard van de storing : 1 van de plafondplaten is erg verroest. Graag vervangen Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2021-06-18 08:00
2021-06-17 10:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | 6N09 Aard van de storing : 1 van de plafondplaten is erg verroest. Graag vervangen Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2021-07-16 08:30
2021-06-17 10:21 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | 6N09 Aard van de storing : 1 van de plafondplaten is erg verroest. Graag vervangen Urgentie klasse : 3 Jeanette Mosselman - 020 59 80 220 | 2021-07-16 09:30
2021-06-15 16:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer: 0N-T01 1e dames toilet Aard van de storing: geen licht | 2021-06-16 11:30
2021-06-14 15:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | bij 13n03 Aard van de storing : Een paneel is los aan de linkerkant op de gang bij deze deur | 2021-06-15 11:00
2021-06-14 13:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 5ZT04c Aard van de storing : lamp stuk in de douchruimte voor de heren. | 2021-06-15 10:00
2021-06-10 15:46 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 1Z01 kliniek 1e etage zuidzijdeAard van de storing: te warm op de behandelzaal. Van onze zaaldocenten krijg ik net een klacht over de temperatuur op de InHollandzaal (Zuid). Het is daar vandaag erg warm. Net alleen de docenten geven dit aan, ook de studenten klagen over de temperatuur. | 2021-06-11 13:00
2021-06-10 11:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Orthodontiekliniek 4e etage De ventilatie lijkt stuk. De temperatuur is niet te harden. Het is b ijna niet mogelijk om onze behandelingen z oals afdrukken maken en behandelingen met composiet uit te voeren. ZIE OPMERKINGEN | 2021-06-10 11:30
2021-06-10 11:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In 1 van de toiletten doet het licht het niet. Damestoilet 13e | 2021-06-10 14:00
2021-06-09 13:26 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Ruimte nummer: lifthal 7e etage Aard van de storing: lichtbakje Nooduitgang brandt niet | 2021-06-10 13:00
2021-06-09 13:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Ruimte nummer: 5Z04B, afvoer verstopt Urgentie klasse: 2 | 2021-06-10 07:30
2021-06-08 15:43 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer: 3N-T02 Aard van de storing: geen licht in de ruimte | 2021-06-09 08:00
2021-06-03 13:24 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 2N02 toilet heren Aard van de storing: lekkage Urgentie klasse: 2 | 2021-06-03 15:00
2021-06-03 13:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Ruimte nummer: 12N01 toiletten dames Aard van de storing: lekkage Urgentie klasse: 2 | 2021-06-03 14:00
2021-06-02 15:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Damestoilet 2e etage Noord Aard van de storing: verstopt Urgentie klasse: 2 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-06-03 08:00
2021-06-02 09:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Balie van de receptie Aard van de storing : 1 van de tl-balken doet het niet boven de balie Urgentie klasse : 3 | 2021-06-02 13:00
2021-05-31 11:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer: N2-85 Aard van de storing: TL buis defect mte/locatie | 2021-05-31 13:00
2021-05-27 09:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer: 2M-02+ 2Z-65 Aard van de storing: de TL verlichting | 2021-05-27 13:00
2021-05-25 10:59 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 65.30 - Beveiliging, overlast, detectie en alarmering | Bedieningspaneel Trigion beveiliging Aard van de storing: waarschijnlijk storing (lampen blijven uit tijdens lampentest, ze weten niet of er een calamiteit is. | 2021-05-25 11:00
2021-05-18 13:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 4Z-T04 Aard van de storing : was kraan zit los Urgentie klasse : 3 | 2021-05-18 14:00
2021-05-17 11:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer : Pantry BG Aard van de storing : lamp stuk | 2021-05-17 13:30
2021-05-17 11:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer : gang bij 0n76 Aard van de storing : lamp stuk | 2021-05-17 13:00
2021-05-12 11:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Ruimte nummer: 3Z02 Aard van de storing: Wastafel lekt wegens een opstaande/los zittende rand Urgentie klasse: 2 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-05-12 14:30
2021-05-09 14:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 56.00 - Warmtedistributie | warmtedistrubutie tsa 1 minimale drukvermelding | 2021-05-09 15:40
2021-05-07 11:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Boven de postvak /brievenbus begane grond noordzijde Aard van de storing: licht defect Urgentie klasse: 3 | 2021-05-07 14:00
2021-05-06 08:16 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse algemene verlichting defect | 2021-05-06 08:00
2021-05-03 10:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Ruimte nummer: 9N-09 Aard van de storing: lekka ge plafond boven computer Urgentie klasse: 2 | 2021-05-03 12:00
2021-05-03 09:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Storing / melding ACTA Ruimte nummer: heren toilet 13e etage Aard van de storing: lamp defect Urgentie klasse: 2 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-05-03 14:00
2021-04-20 13:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | lekkage onder wasbak, ruimte 0M-07a urgentie klasse 2, vandaag | 2021-04-20 14:30
2021-04-19 10:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Graag meld ik een defecte TL-bak op -2 P2 VUmc ter hoogte van P. Erwin van Bentum - 020 59 85762 | 2021-04-19 12:00
2021-04-15 15:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Ruimte nummer: 6N-63 Aard van de storing: licht brandt constant (sensor defect?) Urgentie klasse: 3 | 2021-04-16 09:00
2021-04-15 10:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 62.30 - Krachtstroom, laagspanning, bewaakt | Storing / melding ACTA Ruimte nummer : hal ACTA (ko ffiebar) Aard van de storing : stroom uitge vallen (stop doorgeslagen?) Urgentie klasse : 1 Richard Jansz - 020 598 06 02/ 020 598 02 20 | 2021-04-15 11:00
2021-04-15 09:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Ruimte nummer : pantry 6e etag e Aard van de storing : Wasbak is ver stopt Urgentie klasse : 2 | 2021-04-15 10:00
2021-04-14 15:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 67.10 - Gebouwbeheersvoorzieningen, bediening en signalering | ACTA Diverse legionalla meldingen GBS | 2021-04-15 07:30
2021-04-14 15:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 67.10 - Gebouwbeheersvoorzieningen, bediening en signalering | ACTA Diverse legionalla meldingen GBS | 2021-04-16 11:00
2021-04-14 15:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 67.10 - Gebouwbeheersvoorzieningen, bediening en signalering | ACTA Diverse legionalla meldingen GBS | 2021-04-16 11:00
2021-04-13 12:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Bij de balie 2e etage, ik zie geen locatiebordje hangenAard van de storing : 1 lamp is stuk Urgentie klasse : 3 | 2021-04-14 11:00
2021-04-12 09:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte nummer : pantry 4e etage Aard van de storing : kruk van de zwarte deur is los Urgentie klasse : 3 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-04-12 11:00
2021-04-12 09:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte nummer: 4Z11 Aard van de storing : lekkage Urgentie klasse : 2 | 2021-04-12 12:00
2021-04-09 08:12 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse verlichting algemene ruimtes defect | 2021-04-09 10:00
2021-04-08 09:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Ruimte nummer : 2N95 Aard van de storing : kraan stuk Urgentie klasse : 3 | 2021-04-08 13:00
2021-04-07 08:07 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse algemene verlichting defect | 2021-04-07 10:00
2021-04-07 08:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Noodverlichting defect in centrale hal op kolom nabij security balie. | 2021-04-07 09:00
2021-04-06 10:44 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Kreeg net door van Thomas Monsma dat een aantal lichten op de 4de het niet doen. In ieder geval doen ze het niet bij balie 4.02, lijkt te gaan om de buitenste rand aa de Z zijde 020 59 80220 | 2021-04-06 11:00
2021-04-05 00:50 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Alarm installatie automaten 10e verd Regelkast Harry 0205985810 | 2021-04-05 00:55
2021-04-01 14:41 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 1Z kliniek stoel C1 Aard van de storing : lekkage vanuit het plafond op de behandelstoel Urgentie klasse : 3 | 2021-04-02 11:00
2021-04-01 14:41 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 1Z kliniek stoel C1 Aard van de storing : lekkage vanuit het plafond op de behandelstoel Urgentie klasse : 3 | 2021-04-02 12:00
2021-04-01 14:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Invalide toilet verstopt begane grond Storing/melding Acta Ruimte nummer : 0ZT03 Aard van de storing : verstopt Urgentie klasse : 2 | 2021-04-01 15:30
2021-04-01 14:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Centrale hal ingang bij draaideur. Aard van de storing : 1 van de stopcontacten bij de stoeltjes is los/stuk. Graag repareren. Urgentie klasse : 3 | 2021-04-01 15:00
2021-03-31 12:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Storing/melding Acta : Ruimte nummer : in de preklin iek aan kant van 5z02 InHolland Aard van de storing : Diverse lamp en stuk. Melder is Gerard. Urgentie klasse : 3 | 2021-03-31 14:00
2021-03-30 15:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Diverse velichting algemene ruimtes nazien | 2021-03-31 07:00
2021-03-25 13:14 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | In ruimte 0N75 zit geen temperatuur insteller alleen een opnemer waarmee je geen temperatuur kunt stellen. Als ik in het GBS kijk zie ik de bewuste ruimte niet staan. De bewoner van deze ruimte heeft echter blauwe handen van de kou. | 2021-03-25 13:30
2021-03-24 10:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Een aantal lampen defect diverse algemene ruimtes | 2021-03-24 10:30
2021-03-23 02:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 6e verdieping behandelzalen noord daar van de verwarmerpomp valt afgelopen dagen zeer regelmatig in storing graag in de loop van de dag ernaar kijken. | 2021-03-23 12:00
2021-03-22 13:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Ruimte nummer : 4M SLM Aard van de storing : wasmachines geen water Urgentie klasse : 1 | 2021-03-22 14:00
2021-03-22 13:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Ruimte nummer : 4M SLM Aard van de storing : wasmachines geen water Urgentie klasse : 1 | 2021-03-23 07:00
2021-03-22 09:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | 1M bij SLM Aard van de storing : geen water en stoom op de sterilisatoren. SPOED | 2021-03-22 10:00
2021-03-18 15:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Beide CO2 meters in de grote collegezaal zijn niet goed | 2021-03-19 08:00
2021-03-18 15:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Beide CO2 meters in de grote collegezaal zijn niet goed | 2021-03-26 08:00
2021-03-15 12:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lampje in de voorruimte stuk Ruimte nummer: 0NT01 | 2021-03-15 13:00
2021-03-12 04:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Maximale geleidbaarheid sterilisatie demiwater installatie. Rene 0205985810 | 2021-03-12 04:20
2021-03-12 04:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Maximale geleidbaarheid sterilisatie demiwater installatie. Rene 0205985810 | 2021-03-12 08:00
2021-03-12 04:18 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Maximale geleidbaarheid sterilisatie demiwater installatie. Rene 0205985810 | 2021-03-15 09:00
2021-03-11 19:10 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | melding flowbewaking melding van de zuurka st staat in stoing op de 10e verdieping (l uchtbehandeling) | 2021-03-11 20:15
2021-03-11 18:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | GBS melding flowbewaking melding van de zuurkast staat in storing op de 10e verdieping betreft luchtbehandeling. | 2021-03-12 13:00
2021-03-11 14:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte nummer : 6N86 Aard van de storing : lekkage vanuit het plafond | 2021-03-11 15:00
2021-03-11 14:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte nummer : 6N86 Aard van de storing : lekkage vanuit het plafond | 2021-03-12 07:30
2021-03-11 14:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte nummer : 6N86 Aard van de storing : lekkage vanuit het plafond | 2021-03-20 13:00
2021-03-11 14:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte nummer : 6N86 Aard van de storing : lekkage vanuit het plafond | 2021-03-20 13:00
2021-03-10 15:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Luchtbehandeling/ ventilatie storing warmtewiel van luchbehandelzalen noord in storing | 2021-03-11 09:00
2021-03-10 15:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Luchtbehandeling/ ventilatie storing warmtewiel van luchbehandelzalen noord in storing | 2021-03-11 10:00
2021-03-09 11:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 0N01 Aard van de storing : deur valt niet in het slot | 2021-03-09 14:00
2021-03-09 08:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2Z72 Aard van de storing : lekkende kraan | 2021-03-09 13:00
2021-03-04 22:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Waterdetector storing regelkast Rz-06A op de 6e verdieping. Graag contact opnemen met klant ivm met toegang tot het pand. | 2021-03-04 23:30
2021-03-04 22:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Waterdetector storing regelkast Rz-06A op de 6e verdieping. Graag contact opnemen met klant ivm met toegang tot het pand. | 2021-03-05 10:00
2021-03-04 22:55 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Waterdetector storing regelkast Rz-06A op de 6e verdieping. Graag contact opnemen met klant ivm met toegang tot het pand. | 2021-03-09 14:00
2021-03-04 14:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Opnemers CO2 defect in de collegezaal Acta 2 stuks geven verkeerde (te hoge waarde aan). | 2021-03-05 08:00
2021-03-04 14:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Opnemers CO2 defect in de collegezaal Acta 2 stuks geven verkeerde (te hoge waarde aan). | 2021-03-16 08:00
2021-03-03 15:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte nummer : kamer 12N-63 Aard van de storing : slot hapert Urgentie klasse : 3 | 2021-03-04 11:00
2021-03-02 15:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 3ZT02 urinoir Aard van de storing : water blijft lopen Urgentie klasse : 3 | 2021-03-03 12:00
2021-03-02 13:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 3Z85 Aard van de storing vastzittende deur voor naar het trappenhuis , niet brandveilig Urgentie klasse: 1 | 2021-03-02 14:00
2021-03-02 09:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Gang bij fontein naast Miva toilet 4ZT3 Aard van de storing : kraan los Urgentie klasse : 3 | 2021-03-02 11:00
2021-03-02 09:13 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Gang bij fontein naast Miva toilet 3ZT3 Aard van de storing : kraan los Urgentie klasse : 3 | 2021-03-02 13:00
2021-03-02 09:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 3Z65 Aard van de storing : kraan los Urgentie klasse : 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2021-03-02 13:00
2021-02-24 10:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Hoofdingang Aard van de storing : draaideur doet het niet goed Urgentie klasse : 2 (maar is wel redelijke spoed bij) | 2021-02-24 11:30
2021-02-24 07:03 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Boven de balie (kastjes) zijn van 1 dubbele lichtbak beide TL s defect. Het is de lichtbak die (als je aan voorkant balie staat) de 2e van links. Ruimte: balie in hal | 2021-02-24 13:00
2021-02-23 09:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In ruimte 1P-01A bij onze loge in de p2 garage lekt een afsluiter, ik heb hem tijdelijk dicht gedraaid. Pieter Roukes Parkeerbeheer VU/VUmc Parkeergarage P2 Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam Telefoon : 020-5989970 | 2021-02-23 11:00
2021-02-23 09:45 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In ruimte 1P-01A bij onze loge in de p2 garage lekt een afsluiter, ik heb hem tijdelijk dicht gedraaid. Pieter Roukes Parkeerbeheer VU/VUmc Parkeergarage P2 Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam Telefoon : 020-5989970 | 2021-03-05 13:00
2021-02-22 12:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 11de etage; 1 TL lamp op het lab 11N14 en om 2 kleine lampen in het dames toilet. Ook in de trappenhuizen 2 lampen; trappenhuis West tussen 11 en 12 en trappenhuis Oost tussen 10 en 11. klasse 2 | 2021-02-22 13:30
2021-02-17 09:35 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | 2Z65: lekkage bij wastafel SBT | 2021-02-17 15:00
2021-02-17 09:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Klopt het dat de luchtverversing uit staat? Op 2N96 word er namelijk niets ingeblazen. | 2021-02-17 13:00
2021-02-17 09:33 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2ZT04 Aard van de storing : lekkage bij wastafel SBT | 2021-02-17 14:00
2021-02-16 13:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | 12de etage lifthal: 2 lampen stuk | 2021-02-17 11:00
2021-02-16 11:31 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 0NT01 damestoilet Aard van de storing : kraan los | 2021-02-17 10:00
2021-02-13 04:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Persluchtinstallatie verzamelstoring op de metacenter. Contact opnemen met Dhr. Thomas 0205985810 | 2021-02-13 04:49
2021-02-12 10:08 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Op dit moment is de temperatuur op het lab zoals het hoort (21C), maar is luchtvochtigheid in het lab (13de etage) dusdanig, dat het onprettig is om te werken. Is het mogelijk dat CWD de luchtvochtigheid naar beneden bij stelt zodat het prettiger werken is. | 2021-02-12 11:00
2021-02-09 09:28 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 51.00 - Warmte-opwekking | Verwarming doet het niet kantoor P2 Locatie: P2 PARKEERGARAGE | 2021-02-09 10:00
2021-02-09 08:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Afdeling sterelisatie. We hebben op de derde etage lekkage. We weten niet waar het vandaan komt. Of het komt van boven bij de Miele wasmachine of het komt van de DAC af. Prio 1 020 59 80 220 | 2021-02-09 09:00
2021-02-09 08:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Afdeling sterelisatie. We hebben op de derde etage lekkage. We weten niet waar het vandaan komt. Of het komt van boven bij de Miele wasmachine of het komt van de DAC af. Prio 1 020 59 80 220 | 2021-03-20 11:00
2021-02-09 08:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Afdeling sterelisatie. We hebben op de derde etage lekkage. We weten niet waar het vandaan komt. Of het komt van boven bij de Miele wasmachine of het komt van de DAC af. Prio 1 020 59 80 220 | 2021-03-20 11:00
2021-02-08 09:58 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 24.00 - Trappen en hellingen | P2 verwarming hellingbaan ACTA werkt niet | 2021-02-08 10:00
2021-02-07 13:38 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 24.00 - Trappen en hellingen | Tracing doet het niet. verwarming van de Hellingbaan, Dhr. Karim 0205985810 | 2021-02-07 13:40
2021-02-05 12:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | 2de etage op zaal box 2M-08: oogdouche loopt water uit. | 2021-02-05 13:00
2021-02-05 12:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | 2de etage op zaal box 2M-08: oogdouche loopt water uit. | 2021-02-26 11:00
2021-02-05 12:00 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | 2de etage op zaal box 2M-08: oogdouche loopt water uit. | 2021-03-01 08:00
2021-02-04 15:51 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | De toevoer ventilator luchtbehandeling inductie kappen keuken staat in snaarbreuk melding. | 2021-02-05 07:30
2021-02-02 10:26 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | De verlichting op het damestoilet op de 6de (noord kant bij de directie is kapot. Ruimte nummer: 6NT damestoilet | 2021-02-02 13:00
2021-01-29 09:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Vuilwaterpomp werkt niet P2-K1P01B Hier door loopt het water niet weg in de parkeergarage P2-K1P01B installatieruimte | 2021-01-29 12:00
2021-01-29 09:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Het is de toilet bij Mondzorgkunde 5ZT. 005 (5e etageAard van de storing : Der heren urinoir loopt niet door, wellicht verstopt Urgentie klasse : 2 | 2021-01-29 11:00
2021-01-28 09:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 62.20 - Krachtstroom, laagspanning, onbewaakt | Ruimte 11N14 Aard van de storing : de twee lichtschakelaren doen het niet Urgentie klasse : 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2021-01-28 14:00
2021-01-28 09:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 62.20 - Krachtstroom, laagspanning, onbewaakt | Ruimte 11N14 Aard van de storing : de twee lichtschakelaren doen het niet Urgentie klasse : 3 May Chan - 020 59 80 220 | 2021-01-29 10:00
2021-01-28 07:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | De vuilwaterputten in de parkeergarage P2 gaan steeds in storing (info parkeerbedrijf)Urgentie 2 0625056179 | 2021-01-28 09:00
2021-01-28 06:40 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | In het gebouw is een storing bij ons binnengekomen. Het betreft de storing: Demiwater installatie, Max geleidbaarheid sterilisatie. | 2021-01-28 10:00
2021-01-27 18:15 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | VU ACTA Gebouw. Vuilwaterpomp in storing putten staan behoorlijk vol. Dhr. Theeben 0205985810 | 2021-01-27 18:23
2021-01-27 15:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 6e storingsmelding Vuilwaterpomp P2 | 2021-01-28 08:00
2021-01-27 15:11 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | 6e storingsmelding Vuilwaterpomp P2 | 2021-03-09 12:00
2021-01-27 10:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 3Z63 Aard van de storing : geen water uit de kraan Urgentie klasse : 2 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-01-27 13:00
2021-01-27 10:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 3Z63 Aard van de storing : geen water uit de kraan Urgentie klasse : 2 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-02-04 07:30
2021-01-27 10:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | 3Z63 Aard van de storing : geen water uit de kraan Urgentie klasse : 2 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-02-08 07:30
2021-01-27 10:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | dames toilet 10de etage Aard van de storing : kraan lekt Urgentie klasse : 3 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-01-27 15:00
2021-01-27 10:05 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | dames toilet 10de etage Aard van de storing : kraan lekt Urgentie klasse : 3 Richard Jansz - 020 598 02 20 | 2021-01-29 09:00
2021-01-25 10:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 1M01 Aard van de storing : lekkage Urgentie klasse : 2 | 2021-01-25 13:00
2021-01-22 09:06 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het restaurant 7de etage is van de meest linker schakelaar de batterij bijna leeg. Als het licht uit doet gaat er een rood batterij icoon branden op de knop | 2021-01-22 10:00
2021-01-21 10:20 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | lekkage 1ste wasbak 2ZT04 bij SBT 020 59 80220 | 2021-01-21 14:00
2021-01-20 10:56 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 65.40 - Beveiliging, sociale alarmering | Alarmpaneel balie 202, SBT 2de etage geeft wel een piepgeluid maar geen zichtbaar signaal Urgentie klasse: 2 Richard Jansz - 020 598 0220 | 2021-01-20 14:00
2021-01-19 13:30 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | 1ste etage afdeling Sterilisatie 1M01 lekkage raam westzijde | 2021-01-19 15:00
2021-01-19 13:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Begane grond pantry noordzijde: geen spanning. | 2021-01-19 14:00
2021-01-18 11:48 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.10 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, noodstroom | SBT 2de verdieping Aard van de storing : bordjes Nooduitgang hangen gevaarlijk los | 2021-01-18 14:00
2021-01-15 12:53 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 2N96 Aard van de storing : oogdouche lekt | 2021-01-18 08:00
2021-01-08 14:25 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | 4e etage stoel E4 Kap van een lamp zit los, als kan vandaag nog kan uitvallen, kan gevaarlijk zijn op iemands hoofd terecht komen, 4e etage stoel E4 | 2021-01-08 15:00
2021-01-07 09:30 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Saltoslot P2-K1P03: De storing gaat niet over dee salto maar over het slot wat in de deur zit de dagschoot blijft hangen en deze moet vervangen worden. | 2021-01-07 11:00
2021-01-06 14:23 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 11NT01 Aard van de storing : Het licht in de achterste damestoilet is defect. Urgentie klasse : 3 | 2021-01-08 09:00
2021-01-05 11:12 | Storingen | VU ACTA | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | kraan geen water Ruimte nummer: 3Z67 | 2021-01-05 13:00
Applied filters: Bezoeksoort is Storingen Jaar melding is 2021 DossierNaam is VU ACTA Bezoeksoort is Garantie, Reparaties, or Storingen