## Export
RegistratieTijd | Bezoeksoort | DossierNaam | RegistratieDoorloop | Prioriteit | Installatie | MeldingsTekst | Uitvoerdatum
2020-12-24 09:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Op de volgende locaties gaat de buitenzonwering niet omhoog: 1W-19 2W-21 2W-00 voorzijde gang 2E-17 2E-35 3W-41 3W-43 4W-19 4W-00 voorzijde gang 4E-00 voorzijde gang 4E-17 2x 10E-39 13E23 13E-23a | 2020-12-24 10:00
2020-12-23 13:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | Schuifdeur aan de Boelelaanzijde gaat zomaar open en dicht | 2020-12-23 14:00
2020-12-21 08:49 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | In het mannentoilet op de 1E vleugel zit van het linker toilet de wc-bril los. | 2020-12-21 13:00
2020-12-17 12:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Bij een controle rondje van de RA labs op de zesde verdieping in het O2 bleek dat twee van de deuren niet in het slot vallen (6E35 en 6E37). Binnen deze zone geldt containment met een aflopend luchtdruk debiet. De druk in de gang>druk in sluis>druk in RA labs. Beide ruimtes vallen onder vergunning van de kernenergiewet en een van de ruimtes is ook een ML2 laboratorium de onderdruk in moet voor een C-laboratorium altijd minimaal 10Pa onderdruk bedragen. Ik weet niet of de drangers gewoon wat olie hebben gemist in het reguliere onderhoudsrondje, of dat er iets mis is met het drukregiem. Bovendien wordt het drukregiem sowieso verstoort doordat de beide deuren niet in het slot vallen. Als ik hem dan dicht druk dan hoor ik het suizen, dat is een duidelijke indicatie dat de drukken niet goed zijn. Deze ruimtes mogen (conform vergunning) niet worden betreden zonder begeleiding van de lokale radiation saftey officer. Dat is Tiffany van de Meer 0205988168 of Jan Paul Bebelman 0205988171. Als beiden niet beschikbaar zijn dan graag contact opnemen met ondergetekende. Melder: J.H.P.M. Houben - Weerts, BSc Telefoonnummer: +31 20 59 84151 E-mailadres: j.h.p.m.houben-weerts@vu.nl | 2020-12-18 08:00
2020-12-17 08:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | Damestoilet verstopt. 12West Sylvia Bogaards, 0625026237 | 2020-12-18 09:00
2020-12-16 14:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | In onze chemisch onderzoekslabs 4W19 & 4W35 verzamelen wij het vloeibaar chemisch afval in een afvalbutler via een trechter achterin de zuurkast. Gezien de grote hoeveelheden licht ontvlambare oplosmiddelen die hier doorheen gaan is deze trechter voor de veiligheid voorzien van een aardedraad. Zoals tevens te zien in de bijlage is deze helaas nooit adequaat bevestigd en daardoor flink gecorrodeerd. De meeste zijn inmiddels onbruikbaar en ik zou graag zien dat deze vervangen worden. Het maakt mij persoonlijk niet uit waar de nieuwe klem vandaan komt, maar misschien kunnen jullie evt. de fabricant (Abarcon) of installateur (Labolutions) vragen om 24X een nieuwe klem (evt. plus draad) op te sturen? | 2020-12-17 14:00
2020-12-14 16:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Graag wil ik melding maken dat 1 van de mengkranen op lab 10E19 niet goed meer werkt. De kraan levert geen koud water meer. Alleen van warm tot heet water. Het gaat om de kraan halverwege het lab. 0682960275 | 2020-12-15 09:00
2020-12-14 08:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In de diverse noodtrappenhuizen zijn plafond TL's defect. 1 West 7 West 3 Oost 6 Oost 12 Oost | 2020-12-14 10:00
2020-12-12 20:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | VU/O2 9e verdieping Oost Luchtbevochtiger van LBK 6 staat in storing. Dhr. Rene Tel. 0205985810 Graag contact opnemen | 2020-12-12 20:24
2020-12-11 12:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | De flowkast in lab 8 E31 geeft een waarschuwingslichtje. Nadat de technicus begin deze week is geweest, deed deze het even goed, maar nu toch weer een waarschuwing. Zou iemand ernaar kunnen komen kijken? Roy Ummels (0645661576) | 2020-12-11 13:30
2020-12-11 12:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | De flowkast in lab 8 E31 geeft een waarschuwingslichtje. Nadat de technicus begin deze week is geweest, deed deze het even goed, maar nu toch weer een waarschuwing. Zou iemand ernaar kunnen komen kijken? Roy Ummels (0645661576) | 2020-12-14 09:00
2020-12-11 12:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur valt niet in het slot 11E25 Maria Thon 0649716128 | 2020-12-11 14:30
2020-12-10 08:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Jeroen van Winsum 4E53 Last van neus en ogen, komt al meerdere jaren voor en niet sinds het veranderende seizoen. Een andere collega heeft last van een dichte neus. | 2020-12-14 13:00
2020-12-10 08:37 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Joelle – 4W55 Graag een klimaatmeting. Last van neus en ogen, komt al meerdere jaren voor en niet sinds het veranderende seizoen. Een andere collega heeft last van een dichte neus. | 2020-12-14 12:00
2020-12-10 08:32 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Marjorie van Duursen 2E53en 2E55. Graag een klimaatmeting. Bij aanwezigheid doorlopend klachten zoals droge ogen. Het komt af en toe voor en er wordt ook kou ervaren. Kou speelt alleen in de hoek van 2E53, open plek. | 2020-12-14 11:00
2020-12-10 08:26 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Martin Braster – 1W58: Er hoeft bij Martin geen binnenklimaatmeting plaats te vinden. Het klimaat is over het algemeen goed in 1W58. Wel wordt een koude luchtstroom ervaren, dit komt door het uitblaasrooster wat via de muur in de nek wordt geblazen (zie foto). Een andere afstelling is hier gewenst. Wellicht dat deze afstelling ook uitkomst biedt voor een zelfde probleem maar dan in de labs, zie foto. Daar worden proeven verstoord door een luchtstroom die via het schot op de labtafel blaast. Er is daar een oplossing toegepast (een testopstelling, zie foto), maar nooit uitgerold. Een kostbaar iets denk ik, wellicht kan het gemakkelijker. | 2020-12-10 09:00
2020-12-09 09:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Een van de automatische zonweringen blijft half omlaag. Locatie: 07E31 lab ML II Melder: GM Koningstein Telefoonnummer: +31 20 59 88144 | 2020-12-10 08:00
2020-12-09 09:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In ruimte 6W33 is een tl defect . Klasse 3 Erwin van Bentum 020 59 85762 | 2020-12-09 13:00
2020-12-09 09:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van ruimte 6W33 is van de linker deur de onderdorpel defect. 020 59 85762 | 2020-12-09 12:00
2020-12-09 09:04 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur afdeling op nabij 1W08 sluit niet goed. Ligt gevoelig wegens diefstal vorige week. | 2020-12-09 10:00
2020-12-08 16:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | one flow cabinet in our ML-2 lab 1E65 is not working. When switched on it gives an alarm and the error message that speed is low. Can you please check what the probem is with the flow cabin? Melder: dr D Bald Telefoonnummer: +31 20 59 86991 E-mailadres: d.bald@vu.nl | 2020-12-09 10:00
2020-12-08 14:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 03W57 Verlichting gaat uit terwijl wij aan het werk zijn. Melding is al eerder gemaakt en de sensor is afgesteld, maar helaas gaat het nog steeds uit als we achter onze computer zitten. Is er de mogelijkheid de sensor gewoon uit te zetten? flexwerkp 020 59 85737 | 2020-12-09 09:00
2020-12-08 09:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | De draaideur aan de De Boelelaan zijde van werkt niet naar behoren. De deur die op de schuifstand staat gaat regelmatig bij het sluiten weer vanzelf open. Klasse3 0205985762 | 2020-12-08 13:00
2020-12-07 11:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | De flowkast in lab 8E31 geeft een waarschuwingslichtje. | 2020-12-07 14:00
2020-12-07 09:29 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ik kreeg een bibro melding dat de temperatuur in ruimte 11W30 aan het oplopen is. De apparatuur is wel nog op temperatuur. Kan er iemand naar de ruimte kijken? Opslag koelruimte. Melder Sylvia van fysiologie | 2020-12-07 11:00
2020-12-04 12:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 03W57 flexwerkplek Verlichting gaat na enige tijd steeds uit, in kantoor gedeelte. Graag sensor uit zetten of veel gevoeliger instellen. Wij ervaren dit als erg hinderlijk. D Da Costa Pereira | 2020-12-07 09:00
2020-12-04 10:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Rechter deur op de pantry van 3de verdieping naar de office ruimte opent niet meer. Locatie: 03W01 Melder: J. van den Bor | 2020-12-04 13:00
2020-12-03 12:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koeling is uitgevallen 02W26 | 2020-12-04 13:00
2020-12-02 13:17 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Temperatuur water oogdouche O2 11E +12E Aan het begin van maandagochtend 23 november jl. bleek het water dat uit de oogdouchekraan kwam erg warm – naar schatting zo’n 40°Celsius. De oogdouche is bedoeld voor het spoelen van ogen bij een spatincident, normale temperatuur rond de 20°Celsius. Het werd geconstateerd in de ruimte O2 11E-77 (of de onderzoeksruimte ernaast). Graag nagaan wat de oorzaak is van dit opwarmen van het waterleiding naar de oogdouche. Als contactpersoon van de afdeling verwijs ik door naar Eelco Keuning. Vanuit de afdeling op de gang in O2 11E heb ik de volgende aanvullingen ontvangen: De oogdouche werd na een seconde of 20 te heet, na een seconde of 20 ging de temperatuur ook weer naar beneden. (tijden zijn gegokt) Het lijkt na het weekend te gebeuren bij koud weer, op dinsdag middag was het niet meer te constateren. Het is in de ruimten O2 11 E 77, 79 en 81 en in ruimte O2 12 E 81 en 83 geconstateerd. Van andere ruimten weet ik het niet. Na ongeveer een half uur heb ik ook de temperatuur gemeten in 12 E 81, die meting kwam tot 45 graden. De contactpersoon van de gang is: Nanne Paauw nj.paauw@amsterdamumc.nl | 2020-12-07 10:00
2020-12-02 11:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 11E +12E Het water dat uit de oogdouchekraan kwam erg warm ? naar schatting zo?n 40?Celsius. De oogdouche is bedoeld voor het spoelen van ogen bij een spatincident, normale temperatuur rond de 20?Celsius. Zie email. | 2020-12-02 13:00
2020-12-02 09:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van ruimte 13W25 sluit niet uit zichzelf, waarschijnlijk iets met de tochtdorpel. Klasse 3 Erwin van Bentum 020 59 85762 | 2020-12-02 14:00
2020-12-01 10:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | De twee AERMEC cool units in ruimte 6E29 zijn uitgevallen. Geen spanning. Melder G Koningstein. | 2020-12-01 11:00
2020-11-27 11:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.40 - Verlichting, standaard, bewaakt | 12W19 zit-werkkamer Als ik achter mijn bureau zit in valt het licht uit om de enkele minuten. Zeker nu het vroeg donker is, is dat vrij frustrerend. HM van Breda - 020 59 89 538 | 2020-11-27 14:00
2020-11-27 11:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | In ruimte 7E59 blaast 1 ventilatie kanaal erg hard, waarschijnlijk heeft dit nog te maken met de stroomstoring. Kan hier nagekeken worden? Klasse 3 | 2020-11-27 13:00
2020-11-26 15:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van de linker toiletdeur van de herentoilet groep op 1E is de stift van de deurklink verschoven. De deur kan nu niet geopend worden. Klasse 3 Erwin van Bentum 020 59 85762 | 2020-11-27 08:00
2020-11-25 15:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 73.10 - Vaste keukenvoorzieningen, standaard | De vaatwasser in de pantry 8E is defect, hij wil niet opstarten, water blijft er ook instaan. Waarschijnlijk iets met de pomp. Heb het water handmatig verwijderd. | 2020-11-26 09:00
2020-11-25 15:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 73.10 - Vaste keukenvoorzieningen, standaard | De vaatwasser in de pantry 8E is defect, hij wil niet opstarten, water blijft er ook instaan. Waarschijnlijk iets met de pomp. Heb het water handmatig verwijderd. | 2020-12-18 10:00
2020-11-25 11:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur is bijna niet te openen 07ES30 technische schacht. Melder F Wolff en HJ Verbruggen 020 59 85737 | 2020-11-26 10:30
2020-11-25 09:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 27.00 - Daken | 13W41 lekkage uit plafond. Vochtige en bruine plafondplaten achter in de ruimte. Lekkage dak? Melder W Noort | 2020-11-25 14:00
2020-11-24 14:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | De cross flow werkt niet goed 10E83 Locatie: O2-10E83 lab ML I HJ Verbruggen - 020 59 85737 | 2020-11-25 11:00
2020-11-24 11:56 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In de gang 4E-00 ter hoogte van 4E-S72 is een lekkage vanuit het plafond. Klasse 3 e van bentum 020 59 85762 | 2020-11-24 13:00
2020-11-23 16:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Pompstoring MLIII lab | 2020-12-04 09:00
2020-11-23 08:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.20 - Centrale elektrotech. voorzieningen, aarding | In de pantry op 1W08 doen de boiler, afwasmachine en de koelkast het niet. De automaten staan wel allemaal aan. Erwin van Bentum - 020 59 85 762 | 2020-11-23 10:00
2020-11-13 12:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In werkkast 3Ek32 lekt de afvoer van de wasbak. Klasse 3 Erwin van Bentum 020 59 85762 | 2020-11-13 14:00
2020-11-13 12:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink van het auditorium 0E70 is lam. Het is de deur naar de oostzijde toe en dan aan de binnenkant. Klasse 3 Erwin van Bentum 020 59 85762 | 2020-11-13 15:00
2020-11-12 13:47 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 67.10 - Gebouwbeheersvoorzieningen, bediening en signalering | Netwachter storing nazien in GBS | 2020-11-13 08:00
2020-11-11 14:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | De buiten zonwering wil niet omhoog: 1W-19 2W-21 2E-19 +35 3W-37 + 41 4W-19 4E-17 12W-35 13E-23 +23a Erwin van Bentum - 020 59 85762 | 2020-11-12 08:00
2020-11-10 20:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Irritant geluid kweekkast 10W33 De linker kweekkast in dit lab maakt een constant irritant hoog geluid als hij aan staat dat deed hij voorheen niet. a.vanbergen@amsterdamumc.nl 0617666649 VUmc Afdeling Fysiologie | 2020-11-11 13:00
2020-11-10 10:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Reduceer ventiel defect van CO2 stoof 1309 95371 Locatie: O2-11W41 laboratorium Hm Smit 020 59 85906 | 2020-11-10 10:00
2020-11-09 15:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur PK garage -2 in O2 gaat heel zwaar. Gemeld door gastdame O2 | 2020-11-10 08:00
2020-11-09 08:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | storing demiwater 02 gebouw | 2020-11-09 08:30
2020-11-07 08:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Storing O2 Gebouw demiwater installatie hydrofoor en alle bijbehorende luchtbevochtigers staan continu te pendelen. Dhr. Albert Teebe Tel. 0205985810 | 2020-11-07 08:44
2020-11-06 16:06 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Geen stroom op netwerkapparatuur 0W53 merruimte In het O2 gebouw in IT ruimte OW53 staat een kast met netwerkapparatuur zonder stroom. M Jungmann 020 59 85394 | 2020-11-09 10:00
2020-11-06 13:27 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Lekkage demi water leiding Hoogbouw. Werkzaamheden uitvoeren buiten kantoortijd. | 2020-11-07 08:00
2020-11-04 12:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het trappenhuis K2-PTH07(-2 verdieping) zijn twee tl?s defect. Klasse 3 E van Bentum (020) 59 85762 | 2020-11-05 08:00
2020-11-03 15:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | De draaideur aan de voorzijde werkt weer niet naar behoren, bij de deuren in schuifstand sluiten de deuren niet en gaan steeds weer open. Klasse 3 | 2020-11-04 08:00
2020-11-02 13:06 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Flowkast 3E41 defecte sensoren | 2020-11-02 13:00
2020-10-27 13:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Inflow te laag kweekkas 10W41 Mw. A. van Bergen, 0617666649 om lab te openen. | 2020-10-27 14:00
2020-10-27 09:26 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurhendel gaat niet goed dicht 03W33 - lab ML II Ma Groenhart +31 20 59 85906 | 2020-10-27 13:00
2020-10-25 20:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | luchtbevochtiger van luchtkast 3 van de O2 gebouw staat in storing | 2020-10-25 20:30
2020-10-21 14:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | BEGANE GROND Deuren gaan open zonder pas. Gastdame Brenda, 0652440359 | 2020-10-22 11:00
2020-10-20 07:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In de noodtrappenhuizen zijn op de volgende etages TL?s defect: 2E + 9E + 10E + 4W + 5W + 8W | 2020-10-21 08:30
2020-10-14 11:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Storing gebouw O2 Betreft klimaatkamer 4 E82 Urgentie 1 Michel Petersen 0625056179 | 2020-10-14 14:00
2020-10-12 16:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Oogdouche in lab doet het niet 10E75 Locatie: O2-10E75 laboratorium Invoerdatum: 12-10-2020 04:03 Aanvrager: Greve, O. Telefoonnummer: +31 20 59 85906 E-mailadres: o.greve@vu.nl | 2020-10-13 08:00
2020-10-08 15:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Majorie van Duursen werkt in 02W09 in het O2 Labgebouw en hoorde vandaag een irritant geluid, waarschijnlijk van de ventilatie komen. Kan er iemand komen kijken wat er aan de hand is en dit probleem oplossen? | 2020-10-09 08:00
2020-10-07 13:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 82.20 - Losse gebruikersinventaris, bijzonder | Storing van de MIELE afwasmachine voor laboratorium glaswerk. Gebouw O2, ruimte 8 E71, rechterafwasmachine Afdeling microbiologie Storing: F 1 E = een probleem met water to e- en afvoer Er blijft water in staan | 2020-10-07 14:00
2020-10-05 13:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | In ons celkweek-lab 13W31 hapert de vacuumpomp nog steeds regelmatig. Kunt u nog een keer komen kijken om het te verbeteren? | 2020-10-22 08:00
2020-10-05 09:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurkruk is stuk O3W33 Graag zsm repareren. Deur gaat niet meer open en wordt dagelijks veel gebruikt. | 2020-10-05 13:00
2020-10-05 09:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Tourniquet gaat niet open -00 Locatie: O2-00 O2: BEGANE GROND Invoerdatum: 05-10-2020 09:28 Aanvrager: Houter, C.V. Telefoonnummer: +31 20 59 82334 | 2020-10-05 11:00
2020-09-28 14:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | Van de pantry 13W-57 in het O 2 zit de kra an los. Klasse 3 | 2020-09-29 10:00
2020-09-28 09:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 51.00 - Warmte-opwekking | Hi Paul, Seem like the cold room does not reach the temp. I expect a full loss of function until Mon day. Maybe los of coolant again?? Let?s prepare for getting Someone in immed iately. I?ll keep you posted on news. Could you arrange the check on Monday | 2020-09-28 11:00
2020-09-28 07:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In de hal van het O 2 lekt het nog steeds als het regent, het is nog steeds dezelfde plek ter hoogte van de receptie balie. CP: +31620011781 | 2020-09-28 09:00
2020-09-25 09:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | O2-04W55 vluchtwegwijzeringsbord verkeer 1 7.09.2020 12:07:43 CET Asha Ramlal (A_RAML AL) Tel. 85777 Vluchtwegwijzeringsbord op 04W55 wijzigt verkeerde kant op. | 2020-09-25 13:00
2020-09-24 19:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Alarm melding o2 gebouw. LBK 3 circulatie pomp twc in storing. Dhr. Jos Jansen 0205985810 | 2020-09-24 19:50
2020-09-24 19:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Alarm melding o2 gebouw. LBK 3 circulatie pomp twc in storing. Dhr. Jos Jansen 0205985810 | 2020-09-25 12:00
2020-09-24 11:26 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | bediening van zuurkast raam werkt niet mee r. moet nu met de hand open en dicht gedaan w orden. Zuurkast 02 in ruimte O2-13E33 BR van Tricht - 020 59 833 93 | 2020-09-24 15:00
2020-09-24 10:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Omschrijving: Inflow te laag flowkast 12E73-LF02 Locatie: O2-12E73 lab ML I | 2020-09-25 10:00
2020-09-24 09:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | Van de rechterdeur van ruimte 13E-22 in he t O 2 komt de schoot heel vaak niet uit he t slot. Kan dit hersteld worden? BR van Tricht - 020 59 833 93 | 2020-09-24 12:00
2020-09-24 09:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | De airco in deze ruimte blijkt water te le kken, zouden jullie hier iemand naar kunne n laten kijken? 13W30 | 2020-09-24 11:00
2020-09-23 14:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De toegangsdeur op 7W in het O 2 blijft op enstaan door een defect in de dranger. Klasse 2. | 2020-09-24 09:00
2020-09-23 14:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De toegangsdeur op 7W in het O 2 blijft op enstaan door een defect in de dranger. Klasse 2. | 2020-09-29 09:00
2020-09-22 14:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | VU O2 De Boelelaan 1108 1081HZ Amsterdam Nadat een sterilisatie run begon, viel de stroom uit van de autoclaaf op de 13de van het O2 gebouw. Kan iemand ernaar kijken? Verder leek er een plas water te zijn bove nop de autoclaaf ruimte. CP: +31620011781 | 2020-09-23 14:00
2020-09-22 14:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | VU O2 De Boelelaan 1108 1081HZ Amsterdam Nadat een sterilisatie run begon, viel de stroom uit van de autoclaaf op de 13de van het O2 gebouw. Kan iemand ernaar kijken? Verder leek er een plas water te zijn bove nop de autoclaaf ruimte. CP: +31620011781 | 2020-09-24 09:00
2020-09-21 09:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | Druk persluncht niet voldoende O2-02W21 De druk van de perslucht blijft 8 bar terw ijl wij voor de apparatuur minimaal 9 bar nodig hebben om het systeem goed te laten functioneren. BR van Tricht - 020 59 833 93 | 2020-09-21 09:00
2020-09-18 12:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 45.00 - Plafondafwerkingen | Op 10W19 is het plafond doorgezakt. | 2020-09-18 13:00
2020-09-18 12:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 45.00 - Plafondafwerkingen | Op 10W19 is het plafond doorgezakt. | 2020-09-18 13:00
2020-09-15 14:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | 13Oost MLIII lab: De autoclaaf geeft de melding, dat beide deuren open staan (terwijl beide juist gesloten zijn). Eén kant is ook "verzegeld" door de afsluitring. Verder ging de computer/display spontaan uit, waarna deze opnieuw opstartte. Op het moment kunnen we de deuren niet openen, maar het afval binnenin is voldoende geautoclaveerd. | 2020-09-16
2020-09-15 14:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | 13Oost MLIII lab: De autoclaaf geeft de melding, dat beide deuren open staan (terwijl beide juist gesloten zijn). Eén kant is ook "verzegeld" door de afsluitring. Verder ging de computer/display spontaan uit, waarna deze opnieuw opstartte. Op het moment kunnen we de deuren niet openen, maar het afval binnenin is voldoende geautoclaveerd. | 2020-09-16 08:00
2020-09-11 13:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van het liftplein 11E-P0 naar de oostzijde is te openen zonder pas, allebei de schoten van het slot worden naar binnen getrokken. Kan dit aan toegangsbeheer doorgegeven worden? Locatie: O2-11 EP0 liftportaal - oost | 2020-09-14 08:00
2020-09-10 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | 13W43. Zouden jullie een bon kunnen maken voor een deur die niet goed meer sluit? Geen spoed, urgentie 3. NIek Godeke - 020 59 82 380 | 2020-09-10 13:00
2020-09-10 09:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lichtschakelaar werkt niet 13W39 | 2020-09-10 11:30
2020-09-07 14:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Storing berdrijfswater bg t/m 6 Locatie: O2 Onderwijs & Onderzoek BR van Tricht - 020 59 833 93 | 2020-09-08 09:00
2020-09-07 12:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | De zonwering aan de buitenkant van mijn kantoor 4W31 werkt niet goed de laatste tijd. Hij blijft af en toe dicht zitten als de rest open gaat. Kunnen jullie hier een keer naar (laten) kijken? BR van Tricht - 020 59 833 93 | 2020-09-08 10:00
2020-09-04 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Stroomstoring 00W53 - Dhr. Michiel Jungmann 0631316683 Diverse netwerk apparatuur doet het nu niet. tbi graag eerst dhr Jungman bellen tel staat in melding | 2020-09-04 13:00
2020-09-04 10:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Het licht is nu aan, maar 2 van de drie lichtbakken blijven nu continu branden, dag en nacht. De temperatuur staat zo te zien ingesteld op 18 graden, maar voor ons gevoel is het warmer in de ruimte O2- 13E39. | 2020-09-04 13:00
2020-09-04 10:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Het licht is nu aan, maar 2 van de drie lichtbakken blijven nu continu branden, dag en nacht. De temperatuur staat zo te zien ingesteld op 18 graden, maar voor ons gevoel is het warmer in de ruimte O2- 13E39. | 2020-09-09 09:00
2020-09-04 10:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Het licht is nu aan, maar 2 van de drie lichtbakken blijven nu continu branden, dag en nacht. De temperatuur staat zo te zien ingesteld op 18 graden, maar voor ons gevoel is het warmer in de ruimte O2- 13E39. | 2020-09-09 09:00
2020-09-03 14:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Prioriteit: Urgentie 1 - spoed binnen 1 uu r (24/7) Storing fancoil unit1en 2 merruimte00w53 n/a | 2020-09-03 15:00
2020-09-03 09:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | In de ruimte 02E67 gebouw wordt de lucht niet geventilleerd. Hierdoor wordt de ruimte heel benauwd om in te werken . | 2020-09-03 11:00
2020-09-03 07:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | In het O 2 is nu ook het damestoilet op 3W verstopt. | 2020-09-03 10:00
2020-09-02 22:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | koelwater transportpompen staan in algemene storing 0205985810 | 2020-09-02 23:00
2020-09-02 22:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | koelwater transportpompen staan in algemene storing 0205985810 | 2020-09-03 10:00
2020-09-02 13:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | SPoed lekkage -1 | 2020-09-02 13:15
2020-09-02 13:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | SPoed lekkage -1 | 2020-09-03 13:45
2020-09-01 15:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Flowkast 11E25LF01 in storing flowkast O211E25LF01 geeft telkens melding downflow te hoog, dit is gekomen na de calibratie van vorige week, kan hierna gekeken worden aub 020 59 82654 | 2020-09-02 08:00
2020-09-01 12:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Op het terras 1W-00 zit de kraan los van de pantry, kan deze weer vast worden gezet? Klasse 3 Erwin van Bentum 020 59 85762 | 2020-09-01 13:00
2020-08-30 08:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | hydrofoor demiwater alarm en status alarm 0205985810 Jart doorgevraagd, melder heeft geen informatie automatische melding | 2020-08-30 08:10
2020-08-30 08:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | hydrofoor demiwater alarm en status alarm 0205985810 Jart doorgevraagd, melder heeft geen informatie automatische melding | 2020-08-31 10:00
2020-08-29 14:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | lbk3 ciculatiepomp pwc in storing | 2020-08-29 14:48
2020-08-29 14:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | lbk3 ciculatiepomp pwc in storing | 2020-08-31 10:00
2020-08-29 08:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | demiwater alarm , generaal alarm Dhr Hari g 0205985810 | 2020-08-29 08:45
2020-08-28 09:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | 8E31 De valdorpel van de rechter deur werkt niet zo goed meer naar het lab in het O2 gebouw 8 E 31 Locatie: O2-08E31 lab ML II | 2020-08-28 14:00
2020-08-28 09:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | 6E71 De valdorpel van de rechter deur werkt niet zo goed meer naar het lab in het O2 gebouw 6 e71. Locatie: O2-06E71 laboratorium DM I | 2020-08-28 15:00
2020-08-27 16:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Vaatwasser storing Miele vaatwasser geeft pomp storing aan (m ogelijk pompt hij minder water weg dan nod ig). Het betreft de linker vaatwasser in ruimte 10E78. 27.08.2020 is opgelost 020 59 87485 | 2020-08-28 09:00
2020-08-26 15:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In de diverse noodtrappenhuizen zijn TL’s defect. 4 oost 2oost 6 oost 9 oost 4 west 6 west 9 west 12 west Ook in de omloop 9E is een TL defect | 2020-08-27 11:00
2020-08-24 12:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Zuurstofkast 01 geen afzuiging 02W19a BWCK 01 safety storage cabinet (onder zuurkast 01) Datum constatering storing 20-08-2020 | 2020-08-24 15:00
2020-08-19 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lichtknopje blanco en vriezers doen het ook niet 13E39. | 2020-08-19 11:00
2020-08-19 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Lichtknopje blanco en vriezers doen het ook niet 13E39. | 2020-09-01 08:00
2020-08-17 16:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | Bij de nooddeur naast de draaideur "Boelelaan zijde" zit de nooddrukbeugel los. Lokatie: O2 Onderwijs & Onderzoek | 2020-08-18 13:00
2020-08-17 13:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Diverse laboratorium deuren vallen niet meer goed dicht (blijft hangen op dagschoot) en enkele deuren lopen aan op kozijn of vloer. 10E19(2x), 10E31 (2x), 10E81, 10E83, 12E26, 12E31 (2x) Deur 12E26 loopt aan op de vloer Deur 10E19 (tegen over ruimte 10E82), loopt aan bovenzijde aan tegen het kozijn, waardoor op kier open blijft staan. Rest van de genoemde ruimten/deuren blijven deuren dus op dagschoot hangen. | 2020-08-18 09:00
2020-08-14 08:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van ruimte 2E28 loopt aan over de grond. Kan dit verholpen worden? Klasse 3 E van Bentum 020 59 85762 | 2020-08-14 09:00
2020-08-11 03:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | legionella bewaking alarm 7-13 +31205985801. | 2020-08-11 03:15
2020-08-11 03:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | legionella bewaking alarm 7-13 +31205985801. | 2020-08-11 07:30
2020-08-11 02:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | zone luchtklep toevoer labs, w35 + w45 + g ang midden +31205985801. | 2020-08-11 03:15
2020-08-11 02:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | zone luchtklep toevoer labs, w35 + w45 + g ang midden +31205985801. | 2020-08-11 07:30
2020-08-07 13:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | De dranger van de nooddeur aan de kant van het VUMC ziekenhuis, is stuk en hangt er nogal losjes bij. Graag het verzoek om dit euvel in het O2 gebouw zsm te verhelpen. | 2020-08-07 17:00
2020-08-07 13:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Airco werkt niet 06W31 We have on in the lab 6W31 to keep the instruments cool, since the , however, it doesn't seem to work and I think there might be something wrong with it. | 2020-08-10 13:00
2020-08-04 17:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Er is een alarm binnengekomen in het MBC. Het alarm betreft de melding: NR 03e Zone luchtklep toevoer LABS w35/w45 + gang midden. | 2020-08-05 08:00
2020-07-30 15:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | 6E71 tochtstrip van dorpel schuift uit deur. al eerder een melding van gemaakt (melding 1169994.)was verholpen (zie bijlage) maar is weer van zijn plaats. Melder T. Verboom 06-22499292 | 2020-07-31 10:00
2020-07-29 15:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Licht gaat niet meer aan 13E39 HJ Verbruggen - 020 59 85737 | 2020-07-30 08:00
2020-07-29 11:39 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | 8E71 rechter Miele vaatwasser geeft foutmelding na 2x goede run. Graag Miele inschakelen. | 2020-07-29 14:00
2020-07-27 13:19 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | 08E71: Vanmiddag hebben beide machines prima gedraaid, alleen de rechter machine geeft na 1 goede run alweer dezelfde fout melding. FOUT: F1E Dit is dat de waterdruk te laag is, water toevoer en waterafvoer. Deze melding is dus niet verholpen. Janneke Maaskant | 2020-07-27 14:00
2020-07-27 09:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | heren wc tegenover OE38 BG Oostzijde deur gaat niet open P. Fahner- 020 59 82 194 | 2020-07-27 15:00
2020-07-24 11:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 21.00 - Buitenwanden | Van de linkerdeur van ruimte 7W-33 in het O 2 is de deurdorpel los gekomen. Plaatje van de zijkant is gebroken. Klasse 3 E van bentum 020 59 85762 | 2020-07-24 13:00
2020-07-24 09:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In de hal op de begane grond van het O 2 i s een plafondplaat losgekomen, het is ter hoogte van de toegangsdeur naar de stallin g. De plaat ligt in de ruimte van de recep tie. Klasse 3 | 2020-07-24 10:00
2020-07-24 09:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | Van ruimte 13W-23 in het O 2 is de deurdor pel los gekomen. Klasse 3 | 2020-07-24 10:00
2020-07-22 15:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | We krijgen de foutmelding: "tijdoverschrij ding van luchtledig maken". Hij doet er te lang over om de ingestelde luchtdruk te h alen en dan geeft hij een foutmelding. Voor volledige tekst, zie opmerkingen | 2020-07-23 08:00
2020-07-22 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 1170328 14.07.2020 13:49:31 CET Jose Diaz Tamariz (J_TAMARIZ) USER: Opmerking voor TBI, ##Gaarne melding uit flowkast onderzoeken, zie opmerking k lant (flowkast geeft overuren alarm). Urg entie 2. | 2020-07-22 15:00
2020-07-22 13:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 61.20 - Centrale elektrotech. voorzieningen, aarding | Omschrijving: Geen stroom zuurkast O2-10W3 7 Locatie: O2-10W37 lab ML I MA Groenhart - 020 59 85 906 | 2020-07-22 15:00
2020-07-17 15:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Op de volgende locaties in de trappenhuize n van het O 2 zijn plafond TL?s defect. Kl asse 3 1 oost 3 oost -11 oost - 10 oost -1 1 oost - 11 west - 6 west - 10 west - 11 w est - 12 west | 2020-07-20 08:00
2020-07-17 09:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 21.00 - Buitenwanden | Kapotte deurklinken O2-2W21 en 29 2 deurklinken die niet meer werken waardoo r je de deur niet meer open kan doen. Het betreft de tussendeur tussen labruimte s 2W21 en 2W29 en de tussendeur tussen lab ruimtes 2W24 en 2W26 op de tweede verdiepi ng in het O2 | 2020-07-17 10:00
2020-07-14 15:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | Elmer Sommer (E_SOMMER) Tel. 020 59 85777 Zuurkast (bij binnenkomst aan de linkerkan t) gaat niet meer uit zichzelf dicht; als je hem toch dicht duwt, blijft hij afzuige n. Bovendien knippert er een oranje storin gslichtje (zie bijlag +31 20 59 85906 | 2020-07-15 10:00
2020-07-14 13:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Omschrijving: Flowkasten ventilator overur en alarm O2 Locatie: O2-10W41 lab ML II Flow kasten (voor celkweek) geven een "Ven tilator overuren alarm | 2020-07-15 08:00
2020-07-14 13:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Locatie: O2 Onderwijs & Onderzoek Omschrijving storing: De gang verlichting op de 6, 7, en 8-ste verdieping OOST toren van het O2 gebouw is uitgevallen. Gebouw: O 2 Labgebouw Ruimte nummer gang 6, 7 en 8 oost en ruimte 6 E75 | 2020-07-14 16:00
2020-07-14 11:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Omschrijving: Demiwater O2 geeft error O2- 8E71 Locatie: O2-08E71 laboratorium 9 en 10 juli j.l. is vanwege werkzaamheden het demiwater afgesloten. de wasmachines zijn aangesloten op demi water, deze geven nu constant een foutmelding. | 2020-07-14 14:00
2020-07-13 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 73.10 - Vaste keukenvoorzieningen, standaard | Vaatwasmachines druk te laag O2-08E71 De kraan is inwendig gebroken om dit te vervagen moet de beplanting van het meubilair los genomen worden hiervan moet er een actie komen met JP van Eestren. Contactpersoon: John Verhoog +31620011781 | 2020-07-15 12:00
2020-07-10 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Omschrijving: Toegangsdeur O2-0W sluit nie t goed - BG West ? de toegangsdeur bij de liften sluit niet goed | 2020-07-13 09:00
2020-07-10 15:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur sluit niet O2-4W. - 4e etage West ? een van de deuren direct als je uit de lift komt sluit niet meer | 2020-07-13 08:00
2020-07-10 08:02 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Schuifdeur van duo tour is eruit gelopen. Zijde Boelelaan | 2020-07-10 08:00
2020-07-10 08:02 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Schuifdeur van duo tour is eruit gelopen. Zijde Boelelaan | 2020-07-23 12:00
2020-07-08 09:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koelwater in lab 4E65 is kapot: de temperatuur van koelwater is hoger dan 25 graden (ipv 16). Graag een monteur!!! Locatie: O2 -04E65 synthese lab | 2020-07-08 11:00
2020-07-08 09:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koelwater in lab 4E65 is kapot: de temperatuur van koelwater is hoger dan 25 graden (ipv 16). Graag een monteur!!! Locatie: O2 -04E65 synthese lab | 2020-07-14 15:00
2020-07-07 10:56 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | O2 schuifdeur MC zijde niet dicht 06.07.20 20 14:54:43 CET Myriam de Koning (M_DE_KON ING) Tel. 020-59 85888 De schuifdeur bij d e in- uitgang MC zijde O 2 Science buildin g gaat niet meer dicht. | 2020-07-07 13:00
2020-07-07 10:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | O2-4E33a deur sluit niet door rubber 07.07 .2020 10:00:59 CET Myriam de Koning (M_DE_ KONING) Tel. 020-59 85888 Deur naar ruimte O 2 4E33a sluit niet (sleept rubber vanui t deur over de vloer). Zit saltoslot op, d us graag een monteur. | 2020-07-07 11:00
2020-07-07 10:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | De airco in gebouw O2, ruimte 11E25 werkt niet. Kan hiernaar gekeken worden? M de K oning 020-59 85888 | 2020-07-07 14:00
2020-07-03 09:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 67.20 - Gebouwbeheersvoorzieningen, gebouwautomatisering | Ik kreeg van de systeembeheerder door dat er een storing is aan het GBS systeem van O2. De klok boven in het scherm staat op 0 en het aantal storing meldingen loopt ook niet, | 2020-07-03 12:00
2020-07-01 10:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | In ruimte 13E09 zit een vochtplek in het plafond, is nu ook vochtig. Klasse 3 | 2020-07-01 14:00
2020-06-29 16:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | op lab 4W35 is in chemicalien opslagcabinet nr. 8 een lade kapot, ophanging rails is stuk, toch eens kijken of dit gemaakt kan worden? Daniel Preschel | 2020-06-30 13:00
2020-06-29 16:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur / entree naar syntheselab 4W19 blijft hangen. Het stiftje zit vast. Ps:officiele melding komt eraan ??heb wat problemen met de app | 2020-06-30 14:00
2020-06-26 11:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Verlichting+ventilatie defect 13E39. De display geeft rare tekens en er knippert een lamp. O2-13E39 laboratorium | 2020-06-26 13:00
2020-06-25 10:52 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Kapotte airco in 11E25 , De losse extra aircounit in 11e25 functioneert niet. Hij staat volledig uit en reageert niet op de afstandsbediening | 2020-06-25 11:30
2020-06-22 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Op het liftplein 10E-P00 ligt er een nooduitgangsbordje af. | 2020-06-23 09:00
2020-06-22 10:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Flowkast 12E75 LF02 (achterste flowkast in O2-12 E75) heeft geen licht meer, deze is kapot. Priscilla (D.A.M.) Heijnen T: 31 20 44 48071 E: dam.heijnen@amsterdamumc.nl | 2020-06-22 11:00
2020-06-22 10:12 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van de deur van ruimte 4E77 in het O 2 is de deurdorpel los gebroken. Klasse 3 | 2020-06-22 13:00
2020-06-22 07:37 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Tochtstrip herstellen 06E71 De tochtstrip van deze deur kruipt langzaam van zijn plek. Soms sluit hierdoor de deur niet meer (valt niet in slot).. Zie verder email. | 2020-06-22 10:00
2020-06-16 07:34 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | TL defect trappenhuis west 1ste verdieping | 2020-06-16 09:00
2020-06-09 08:47 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 13E29 aircounits werken nietLocatie: temperatuur inmiddels 25 graden. Melder Jip Breve. | 2020-06-09 11:00
2020-06-05 09:14 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Op de volgende locaties in de noodtrappenhuizen zijn defecte plafonds TL's. 3W 8W 10W 7E 12E | 2020-06-09 09:00
2020-06-04 10:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Elektriciteitsstoring 4E01 flexwerkplek I don?t know if you are the right contact partner, but we have a problem with the electricity in the office 4E01 In the O2 building. Most of the outlets are not working. | 2020-06-04 13:00
2020-06-04 09:09 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In de draaideur aan de De Boelelaan knippert er 1 lamp. Klasse 3 | 2020-06-04 14:00
2020-05-28 16:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Vacuumschakelaar defect koelinstalllatie | 2020-06-11 07:30
2020-05-27 09:47 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco unit werkt niet 12E19 experimenteerruimte | 2020-05-27 11:00
2020-05-27 09:47 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco unit werkt niet 12E19 experimenteerruimte | 2020-06-19 08:00
2020-05-23 11:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 3, 4, 6 9 staan in storing word niet meer bevochtigd. 0205985810 | 2020-05-23 16:30
2020-05-08 18:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | ruimte 7E 65 is een klimaatkamer, deze bevat een verwarmingselement aan het plafond. dit element bevat drie ventilatoren (aan de achterzijde), 1 van die ventilatoren (rechts (vooraanzicht)) werkt niet naar behoren. Bij verwarming draait deze ventilator niet, als hij het wel doet dan veroorzaakt het trillingen in de klimaatkamer en klinkt niet lekker. theo verboom t.verboom@amsterdamumc.nl 0622499292 | 2020-05-11 10:00
2020-05-08 11:34 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | 11E17 afzuigklep laboratorium defect | 2020-05-08 11:30
2020-05-02 17:32 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | ML3 lab 13E83 Herhaaldelijk druk verschil alarm Rob Kolk 020 5985810 | 2020-05-02 17:30
2020-04-12 06:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Hydrofoor demiwaterinstallatie staat in storing Heeft geruime tijd staan pendelen, staat sinds 02:30 in storing. Geeft bij LBK 4 bar aan; geleidbaarheid is 13,4ms gemiddeld. Meld en Bedieningscentrum VU - 020 598 58 10 | 2020-04-12 08:30
2020-04-12 06:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Hydrofoor demiwaterinstallatie staat in storing Heeft geruime tijd staan pendelen, staat sinds 02:30 in storing. Geeft bij LBK 4 bar aan; geleidbaarheid is 13,4ms gemiddeld. Meld en Bedieningscentrum VU - 020 598 58 10 | 2020-04-12 10:15
2020-04-07 13:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | 13E86 Beste In de gang van de ML-III unit, O2, 13E86 staat de perslucht alarmering aan. We llicht door verlies van druk op de leiding. Graag actie, aangezien de wasbak nu niet doorloopt, waardoor geen handen gewassen kunnen worden. | 2020-04-07 14:00
2020-03-27 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In ruimte 6E75 geeft de boiler in de pantry kortsluiting volgens de gebruikers. | 2020-03-27 11:00
2020-03-27 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In ruimte 6E75 geeft de boiler in de pantry kortsluiting volgens de gebruikers. | 2020-03-30 09:00
2020-03-16 10:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | In de gang 12E-00 voor ruimte 12E29 is een hard blaas/afzuig geluid te horen. Kan daar na gekeken worden? Klasse 3 | 2020-03-16 13:00
2020-03-07 09:49 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | Storing Luchtbehandelingkast systeem druk te laag in de TWC NR 11 In het O2 gebouw. Cp Rene 0205985810 | 2020-03-07 10:15
2020-03-06 13:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | Op de volgende locaties gaat de zonwering niet helemaal omhoog. Ook moet er gecontroleerd worden als de zonwering naar beneden gaat welke niet dicht gaan. 8E-21 2W-09 2W-41 3W-41 4W-19 8W-39. Klasse 3 | 2020-04-17 08:00
2020-03-04 09:59 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | In ruimtes 2W19 en 2W21 klopt elke ochtend de luchtdruk niet, de blauwe signaallampjes zijn dan aan. Kan hier nagekeken worden? Klasse 3 | 2020-03-04 13:00
2020-03-03 11:32 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | De linker flowkast in lab 12E73 geeft na opstarten telkens foutmelding: zie foto. Melder Precilla Heijnen | 2020-03-03 13:00
2020-03-02 15:02 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 13W09 Er zijn opvallend veel mensen (waaronder ikzelf) die lenzen niet meer kunnen verdragen in het gebouw en moeten overstappen naar een bril. Daarnaast zijn er nu meerdere (>4!) meldingen van terugkerende ooginfecties waarvoor vervolgens ook echt behandeling nodig is geweest. Kunnen jullie hierin snel actie ondernemen? Groet Menno Menno Schoonheim, Ph.D. | 2020-03-03 07:30
2020-02-26 11:44 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Er is weer storing aan de deur van de autoclaaf op de 13de van het O2 gebouw (ML3 lab).De deur aan de laboratorium (vieze) kant gaat niet open.Slechts soms, na meerdere keren proberen, dat hij open kan gaan.O Greve - 020 59 85906 | 2020-02-26 13:00
2020-02-14 10:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.50 - Verlichting, calamiteiten, centraal gevoed | In de garage P2 onder de ACTA/O 2 brandt op de -2 verdieping een nooduitgangsbordje niet, het is ter hoogte van het K gebied. | 2020-02-17 09:00
2020-02-14 10:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.50 - Verlichting, calamiteiten, centraal gevoed | In de garage P2 onder de ACTA/O 2 brandt op de -2 verdieping een nooduitgangsbordje niet, het is ter hoogte van het K gebied. | 2020-03-09 07:30
2020-02-13 21:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | Hydrofoor demi water staat in storing Alarm nr 1 Dhr Arjan Klinkenberg 0205985810 | 2020-02-14 08:00
2020-02-11 07:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | De rechter wc is verstopt het gaat op de wc 00T2 zou er iemand kunnen langs komen. | 2020-02-11 09:00
2020-02-10 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink van de toegangsdeur op liftplein 13E-POO is los. | 2020-02-10 13:00
2020-02-10 09:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 56.00 - Warmtedistributie | Lekkage 12E83 geisoleerde leiding | 2020-02-10 09:15
2020-02-06 14:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | Hierbij wil ik melden dat in ruimte 02E33 een strip van het plafond heeft losgelaten. | 2020-02-07 11:00
2020-02-06 10:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 1 deur van de herentoilet is niet open te krijgen, de klink of het slot ( of allebei ) is defect. Locatie is begane grond oostzijde ( nabij de magnetrons ). Johan Six 06 ? 52 440 359 | 2020-02-06 13:00
2020-02-05 11:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Autoclaaf in storing 08E71 Zie opmerkingen voor meer info. Janneke Maaskant | 2020-02-07 07:30
2020-02-04 10:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.40 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, hoogspanning | Stroom uitgevallen O2-07E63, 65, 67 + 35 BOUWDEEL E: 7e VERDIEPING | 2020-02-04 10:30
2020-02-04 09:26 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Een deur (en wel de rechter)11E17 valt niet in het slot, kan hier naar gekeken worden aub? Precilla Heijnen | 2020-02-05 07:30
2020-02-03 11:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Op de 13 etage oost ligt een deurklink eraf van toegangsdeur deurhendel ligt bij Erwin van Bentum op zijn bureau | 2020-02-03 13:00
2020-02-03 10:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Pluvia's herstellen na constatering tijdens onderhoud | 2020-02-03 11:00
2020-02-03 10:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurglijer Begane grond piept. Liftplein Oost | 2020-02-03 10:30
2020-02-03 02:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | waterlekkage - loopt de kelder in vanuit ruimte KIPW25 0205985810 | 2020-02-03 02:25
2020-02-03 02:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | waterlekkage - loopt de kelder in vanuit ruimte KIPW25 0205985810 | 2020-02-04 07:30
2020-02-03 02:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | waterlekkage - loopt de kelder in vanuit ruimte KIPW25 0205985810 | 2020-02-04 07:30
2020-01-30 10:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | De rechter flowkast op lab 11E75, werkt niet naar behoren, althans er blijven telkens 2 lampjes branden. Zou hier naar gekeken kunnen worden aub Mvg Priscilla heijnen 0204448071 | 2020-01-30 11:00
2020-01-28 15:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | 10W33 (kweeklab) geeft de rechte flowkast een storing. | 2020-01-29 10:00
2020-01-28 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Rechter flowkast in storing 10W43 rode lichten vaak aan (1-2keer/week) (kweekflow aan rechter zijde) | 2020-01-29 09:00
2020-01-23 11:44 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink vanuit de stalling het gebouw in werkt niet meer lekker. Zit scheef, de deur gaat nog wel open. Klasse 3 | 2020-01-24 11:00
2020-01-23 10:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In ruimte 4W33 ligt nog steeds een plafond open na een lekkage, de plaat moet ook worden vernieuwd. Dit is al en maand of twee volgens de gebruikers. Klasse 3 | 2020-01-24 09:00
2020-01-23 10:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van ruimte 2E43 gaat de deur heel zwaar open en brand het blauwe signaleringslampje dat het klimaat in deze ruimte niet klopt. Waarschijnlijk komt dit door de onderdorpel. Klasse 3 | 2020-01-24 08:00
2020-01-23 10:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | In ruimte 2E31 hard windgeluid te horen, waarschijnlijk een defecte klep. Klasse 3 | 2020-01-23 13:00
2020-01-23 08:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | 10E75 luchtdrukstoring GBS gesignaleerd | 2020-01-23 09:00
2020-01-21 15:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Storing laminaire flowkast 13E73 lab ML I DOWNFLOW TE HOOG". Hierbij gaat ook alarm van de kast af. Het is vandaag voor eerst, maar wel herhaaldelijk: zeker een keer of 6 is deze melding gegeven. | 2020-01-22 08:00
2020-01-14 15:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | Op het liftplein 13E-P0 ligt er een deurklink af van de toegangsdeur naar de oostzijde. | 2020-01-15 11:00
2020-01-13 14:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | Lekkage perslucht 5de etage | 2020-01-15 10:00
2020-01-09 14:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De toegangsdeur op het liftplein 8W-PO staat continue open. Als je de deurklink bedient vanaf het liftplein worden allebei de schoten vrij gegeven, dit mag alleen aan de gangzijde gebeuren. Klasse 3 | 2020-01-10 10:30
2020-01-09 14:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | De draai tourniquet aan de voorzijde blijft draaien, dit is niet de bedoeling. Hij staat wel op de goede stand, kan hier iets aangedaan worden? Klasse 3 | 2020-01-10 08:00
2020-01-08 15:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | De ventilatie in deze ruimte geeft veel geluids overlast in vorm van hoge brom toon. Graag deze geluidsoverlast , terugbrengen naar acceptabel geluids niveau. 11E41 en 11E39 | 2020-01-09 09:00
2020-01-08 14:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | In kantoor ruimte 11E41/11E39 temperatuur in ruimte verschilt veel met voor tov achterin de ruimte vaak meer dan 2 graden. Kan dit aangepast worden | 2020-01-09 08:00
2020-01-07 18:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Hierbij melding van een storing aan de autoclaaf op de 8ste (8 E 69). Het programma "liquids closed" (programma 50) geeft iedere keer fout melding: - Sterilization temperature to low FCO meldt aan een collega dat het mogelijk de waterdruk kan zijn. FCO stelt voor om samen met iemand van MMM daar naar te kijken. Maaskant, J.J. <(><<)>j.maaskant@amsterdamumc.nl> | 2020-01-08 08:00
2020-01-07 14:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Helaas is de zuurkast in lab ruimte 13W27 alarm gekomen. Deze zuigt niet meer afdoende af. Melder G. Baan | 2020-01-08 09:00
2020-01-07 14:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Helaas is de zuurkast in lab ruimte 13W27 alarm gekomen. Deze zuigt niet meer afdoende af. Melder G. Baan | 2020-01-09 13:00
2020-01-07 07:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Airco werkt niet. Hetzelfde geval is ook aan de hand in ruimte 02E26. Betreft ruimte 02E24. Gemeld door Jacco Koekoek 020 59 89 539 | 2020-01-07 10:00
2020-01-03 09:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Omschrijving: Zonwering niet meer omhoog O 2-11E31 Locatie: O2-11E31 zit-werkkamer Invoerdatum: 03-01-2020 09:45 Aanvrager: Richardson, S.L. Telefoonnummer: +31 20 59 86378 | 2020-01-03 10:15
2020-01-02 16:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 67.10 - Gebouwbeheersvoorzieningen, bediening en signalering | - Miva toiletten - Navapro systeem ------------------------------------------ -- AANVULLING TECHNICUS VU ------------------------------------------ -- diverse meldigen in het GBS die belangrijk zijn dat ze goed meld en werken . deze opdracht na aanleiding van een telefoongesprek met John Verhoog 0620011781 | 2020-01-02 16:20
Applied filters: Bezoeksoort is Storingen Jaar melding is 2020 DossierNaam is VU O2 Bezoeksoort is Garantie, Reparaties, or Storingen