## Blad1
Gebouw omschrijving | LBK omschrijving | Verdieping | Ruimte | Opmerking | Merk | Aantal filters type 1 | Afmetingen filters type 1 (bxhxd) | Type Fiter | Code | Aantal filters type 2 | Afmetingen filters type 2 (bxhxd) | Type Fiter | Code | Aantal filters type 3 | Afmetingen filters type 3 (bxhxd) | Type Filter | Code | Aantal filters type 4 | Afmetingen filters type 4 (bxhxd) | Type Filter | Code | Aantal V-snaren | Type
O2 | LBK 1 | 9e West | 9 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 1 | 9e West | 9 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 1 | 9e West | 9 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 2 | 9e West | 9 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 2 | 9e West | 9 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 2 | 5e West | 5 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 3 | 5e West | 5 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 3 | 5e West | 5 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 3 | 5e West | 5 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK4 | 5e West | 5 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK4 | 5e West | 5 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK4 | 5e West | 5 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 5 | 9e Oost | 9 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 5 | 9e Oost | 9 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 5 | 9e Oost | 9 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 6 | 9e Oost | 9 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 6 | 9e Oost | 9 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 6 | 9e Oost | 9 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 7 | 9e Oost | 9 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 7 | 9e Oost | 9 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 7 | 9e Oost | 9 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 8 | 5e Oost | 5 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 8 | 5e Oost | 5 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 8 | 5e Oost | 5 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 9 | 5e Oost | 5 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 9 | 5e Oost | 5 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 9 | 5e Oost | 5 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 10 | 5e Oost | 5 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2
O2 | LBK 10 | 5e Oost | 5 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2
O2 | LBK 10 | 5e Oost | 5 | Retour | Afpro | 8 | 592-592-635-8 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 60A 8-6 | FEN6.635.1/2
O2 | LBK 11 | 13 West | 13 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 2 | 592-592-500-6 | HS8 55A 6-5 | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 | HS8 55C 3-5 | FP50.506.1/2 | 2 | 437-592-500-4 |  | FP50.500.S45-4
O2 | LBK 11 | 13 West | 13 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 2 | 592-592-635-8 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 | LS8 80A 8-6 | FEN7.635.1/2 | 2 | 437-592-500-5 |  | FEL7.500.S7-5
O2 | LBK12 | Dak West | Dak | Retour | Afpro | 8 | 592-592-535-8 |  | FEN7.535.1/1
O2 | LBK 13 | 13 West | 13 | 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 2 | 592-592-500-6 |  | FP50.506.1/1 | 2 | 287-592-500-3 |  | FP50.506.1/2 | 2 | 437-592-500-4 |  | FP50.500.S45-4
O2 | LBK 13 | 13 West | 13 | 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 2 | 592-592-635-8 |  | FEN7.635.1/1 | 2 | 287-592-635-4 |  | FEN7.635.1/1 | 2 | 437-592-500-5 |  | FEL7.500.S7-5
O2 | LBK 14 | Dak West | Dak | Retour | Afpro | 8 | 592-592-535-8 |  | FEN7.535.1/1
O2 | LBK15 | 13e | 13 | ML3 1e -Trap-Toevoer | Afpro | 1 | 592-592-500-6 |  | FP50.506.1/1 | 1 | 592-287-500-3 |  | FP50.506.1/2
O2 | LBK15 | 13e | 13 | ML3 2e -Trap-Toevoer | Afpro | 1 | 592-592-535-8 |  | FEN9.535.1/1 | 1 | 592-287-535-4 |  | FEN9.535.1/2
O2 | LBK 16 | BG | BG | Atrium Toevoer | Afpro | 1 | 592-287-500 |  | FP50.506.1/2 | [12 empty] | 1 | SPZ 925
O2 | LBK 17 | -1 | -1 | NMR Toevoer | Afpro | 2 | 592-592-535-8 |  | FEN7.535.1/1 | 2 | 592-287-535 |  | FEN7.535.1/2
O2 | LBK 18/19 | -1 | -1 | Cyro Toevoer | Afpro | 1 | 592-592-535-8 |  | FEN7.535.1/1 | 1 | 592-287-535 |  | FEN7.535.1/2 | 1 | 437-287-500-5 | FEL7.500.S6-5 |  | 1 | 437-287-500-5 | FEL7.500.S7-5