Werkzaamheden Legionellabeheer ACTA en O2

Wekelijks
· Spoelen (temperatuurmetingen) Tappunten
· Leegstandslijsten ruimten

Maandelijks
· Temperatuurmetingen warmwaterbereiders

Jaarlijks
· Controle verzegeling brandkranen
· Controle werking keerkleppen
· Controle warmwaterbereiders
· Kalibratie thermometers
· Verificatie algemene gegevens diverse instellingen (zoals GGD, waterleidingbedrijf)
· Controle divers (jaarlijks)
· Vervangen 10 jaarlijks. Niet controleerbare keerkleppen
· Registratielijst taken en bevoegdheden

Overige
· Logboek Bacteriologische controles
· Registratie Installatiewijzigingen
