# Werkzaamheden Legionellabeheer ACTA en O2

Wekelijks

- Spoelen (temperatuurmetingen) Tappunten

- Leegstandslijsten ruimten

Maandelijks

- Temperatuurmetingen warmwaterbereiders

Jaarlijks

- Controle verzegeling brandkranen

- Controle werking keerkleppen

- Controle warmwaterbereiders

- Kalibratie thermometers

- Verificatie algemene gegevens diverse instellingen (zoals GGD, waterleidingbedrijf)

- Controle divers (jaarlijks)

- Vervangen 10 jaarlijks. Niet controleerbare keerkleppen

- Registratielijst taken en bevoegdheden

Overige

- Logboek Bacteriologische controles

- Registratie Installatiewijzigingen